| # NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales | Official Mexican Standard, NOM-001-SEMARNAT-1996, That establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters into national waters and resources. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. | In the margin a stamp with the National Coat of Arms, that says: United Mexican States. – Secretary of Environment, Natural Resources, and Fisheries |
| JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 85, 86 fracciones I, III y VII, 92 fracciones II y IV y 119 de la Ley de Aguas Nacionales; 5o. fracciones VIII y XV, 8o. fracciones II y VII, 36, 37, 117, 118 fracción II, 119 fracción I inciso a), 123, 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 38 fracción II, 40 fracción X, 41, 45, 46 fracción II y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, | JULIA CARABIAS LILLO, Secretary of Environment, Natural Resources, and Fisheries, based on the provision in Articles 32 Sup. Sections I, IV, and V of the Organic Law of the Federal Public Administration; 85, 86 Sections I, III, VII, 92 Sections II and IV and 119 of the Law of National Waters; 5 Sections VIII and XV, 8 Sections II and VII, 36, 37, 117, 118 Section II, 119 Section I point a), 123, 171, and 173 of the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment; 38 Section II, 40 Section X, 41, 45, 46 Section II and 47 of the Federal Law on Metrology and Standardization, |
| he tenido a bien expedir la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, | I have seen fit to issue the following Official Mexican Standard, NOM-001-SEMARNAT-1996, |
| Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; y | That establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters into National waters and resources; and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, | That in compliance to the provision in Section I of Article 47 for the Federal Law on Metrology and Standardization, the Project of Official Mexican Standard NOM-001-ECOL-1996, |
| Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 1996, a fin de que los interesados en un plazo de 90 días naturales presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, sito en avenida Revolución 1425, mezaninne planta alta, colonia Tlacopac, código postal 01040, de esta ciudad. | That establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of waste waters into national waters and resources, was published in the Official Daily of the Federation (DOF) on the 9th of January of 1997, so that the interested parties, within a period of 90 calendar days, might present their comments to the National Consultative Committee of Standardization for Environmental Protection, situated on Revolution Ave. Mezzanine upper floor, Colonia Tlacopac, Delegation Alvaro Obregon, postal code 01040, of this City. |
| Que durante el plazo a que se refiere el considerando anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del ordenamiento legal citado, estuvieron a disposición del público los documentos a que se refiere dicho precepto | That during the term referred to in the latter paragraph, considering, and in conformity to the provision in Article 45 of said legal ordinance, the documents referred to on the stated subject were available to the public. |
| Que de acuerdo con lo que disponen las fracciones II y III del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los comentarios presentados por los interesados fueron analizados en el seno del citado Comité, realizándose las modificaciones procedentes a dicha Norma; las respuestas a los comentarios de referencia fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. | That according to that presented in Sections II and III of Article 47 of the Federal Law on Metrology and Standardization, the comments presented by the interested parties were analyzed in the session of the aforementioned Committee, executing the modifications to said Standard; the responses to the comments of reference were published in the Official Daily of the Federation on the 24th of December of 1996. |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas, el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, en sesión de fecha 30 de octubre de 1996, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, | That having complied with the procedure established in the Federal Law on Metrology and Standardization for the creation of Official Mexican Standards, the National Consultative Committee of Standardization for Environmental Protection, in session on the 30th of October of 1996, approved the Official Mexican Standard, NOM-001-SEMARNAT-1996, |
| Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente | That establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to national waters and resources, for which I have seen fit to issue the following. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996, QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD, NOM-001-SEMARNAT-1996, THAT ESTABLISHES THE MAXIMUM PERMISSIBLE LIMITS OF CONTAMINANTS IN THE DISCHARGES OF WASTEWATERS INTO NATIONAL WATERS AND RESOURCES. |
| INDICE | INDEX |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 2. Referencias | 2. References |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 5. Métodos de prueba | 5. Testing methods |
| 6. Verificación | 6. Verification |
| 7. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales | 7. Degree of concordance with international Standards and recommendations |
| 8. Bibliografía | 8. Bibliography |
| 9. Observancia de esta Norma | 9. Observance of this Standard |
| 10. Transitorio | 10. Transitional |
| 11. Anexo I | 11. Supplement I |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. Esta Norma Oficial Mexicana no se aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes pluviales independientes. | This Official Mexican Standard establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters poured into National waters and resources, for the purpose of protecting its quality and make its utilization possible, and is of obligatory observance for the parties responsible for said discharges. This Official Mexican Standard does not apply to the discharges of waters originating from independent storm drains. |
| 2. Referencias | 2. References |
| Norma Mexicana NMX-AA-003 Aguas residuales - Muestreo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1980. | Official Mexican Standard NMX-AA-003 Wastewaters – Sampling, published in the Official Daily of the Federation on the 25th of March of 1980. |
| Norma Mexicana NMX-AA-004 Aguas - Determinación de sólidos sedimentables en aguas residuales - Método del cono Imhoff, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1977. | Official Mexican Standard NMX-AA-004 Waters – Determination of sedimentary solids in wastewaters – Imhoff cone method, published in the Official Daily of the Federation on the 13th of September of 1977. |
| Norma Mexicana NMX-AA-005 Aguas - Determinación de grasas y aceites - Método de extracción soxhlet, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 1980. | Mexican Standard NMX-AA-005 Waters – Determination of greases and oils – Soxhlet Method of extraction, published in the Official Daily of the Federation on the 8th of August of 1980. |
| Norma Mexicana NMX-AA-006 Aguas - Determinación de materia flotante - Método visual con malla específica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1973. | Mexican Standard NMX-AA-006 Waters – Determination of floating material – Visual methods with specific screen, published in the Official Daily of the Federation on the 5th of December of 1973. |
| Norma Mexicana NMX-AA-007 Aguas - Determinación de la temperatura - Método visual con termómetro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1980. | Mexican Standard NMX-AA-007 Waters – Determination of the temperature – Visual method with thermometer, published in the Official Daily of the Federation on the 23rd of July of 1980. |
| Norma Mexicana NMX-AA-008 Aguas - Determinación de pH - Método potenciométrico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1980. | Mexican Standard NMX-AA-008 Waters – Determination of pH – Potentiometer method, published in the Official Daily of the Federation on the 27th of October of 1980. |
| Norma Mexicana NMX-AA-026 Aguas - Determinación de nitrógeno total - Método Kjeldahl, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 1980. | Mexican Standard NMX-AA-026 Waters – Determination of total nitrogen- Kjeldahl Method, published in the Official Daily of the Federation on the 27 of October of 1980. |
| Norma Mexicana NMX-AA-028 Aguas - Determinación de demanda bioquímica de oxígeno - Método de incubación por diluciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1981. | Mexican Standard NMX-AA-028 Waters- Determination of biochemical demand of oxygen – method of incubation by dilutions, published in the Official Daily of the Federation on the 6th of July of 1981. |
| Norma Mexicana NMX-AA-029 Aguas - Determinación de fósforo total - Métodos espectrofotométricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1981. | Mexican Standard NMX-AA-029 Waters – Determination of total Phosphorus – Spectrographic Methods, published in the Official Daily of the Federation on the 21st of October of 1981. |
| Norma Mexicana NMX-AA-034 Aguas - Determinación de sólidos en agua - Método gravimétrico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1981. | Mexican Standard NMX-AA-034 Waters – Determination of solids in water – Gravimetric Method, published in the Official Daily of the Federation on the 3rd of July of 1981. |
| Norma Mexicana NMX-AA-042 Aguas - Determinación del número más probable de coliformes totales y fecales - Método de tubos múltiples de fermentación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1987. | Mexican Standard NMX-AA-042 Waters – Determination of the most probable number of total coliforms and fecal matter – Multiple tubes method of fermentation published in the Official Daily of the Federation on the 22nd of June of 1987. |
| Norma Mexicana NMX-AA-046 Aguas - Determinación de arsénico en agua - Método espectrofotométrico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1982. | Mexican Standard NMX-AA-046 Waters – Determination of arsenic in water, published in the Official Daily of the Federation on the 21st of April of 1982. |
| Norma Mexicana NMX-AA-051 Aguas - Determinación de metales - Método espectrofotométrico de absorción atómica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 1982. | Mexican Standard NMX-AA-051 Waters – Determination of metals – spectrophotometric method of atomic absorption, published in the Official Daily of the Federation on the 22nd of February of 1982. |
| Norma Mexicana NMX-AA-057 Aguas - Determinación de plomo - Método de la ditizona, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1981. | Mexican Standard NMX-AA-057 Waters – Determination of lead – Chlorometric method of dithiozone, published in the Official Daily of the Federation on the 29th of September of 1981. |
| Norma Mexicana NMX-AA-058 Aguas - Determinación de cianuros - Método colorimétrico y titulométrico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1982. | Mexican Standard NMX-AA-058 Waters – Determination of cyanides – Chlorometric and titulometric method, published in the Official Daily of the Federation on the 14th of December of 1982. |
| Norma Mexicana NMX-AA-060 Aguas - Determinación de cadmio - Método de la ditizona, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 1982. | Mexican Standard NMX-AA-060 Waters – Determination of cadmium – Dithiozone, published in the Official Daily of the Federation on the 26th of April of 1982. |
| Norma Mexicana NMX-AA-064 Aguas - Determinación de mercurio - Método de la ditizona, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 1982. | Mexican Standard NMX-AA-064 Waters – Determination of mercury – Dithiozone method, published in the Official Daily of the Federation on the 3rd of March of 1982. |
| Norma Mexicana NMX-AA-066 Aguas - Determinación de cobre - Método de la neocuproína, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1981. | Mexican Standard NMX-AA-066 Waters – Determination of copper – Neocupreine method, published in the Official Daily of the Federation on the 10th of March of 1982. |
| Norma Mexicana NMX-AA-078 Aguas - Determinación de zinc - Métodos colorimétricos de la ditizona I, la ditizona II y espectrofotometría de absorción atómica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 1982. | Mexican Standard NMX-AA-078 Waters- Determination of zinc, Cholorometric methods of dithiozone I, dithiozone II and spectrophotometric of atomic absorption, published in the Official Daily of the Federation on the 12th of July of 1982. |
| Norma Mexicana NMX-AA-079 Aguas Residuales - Determinación de nitrógeno de nitratos (Brucina), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 1986. | Mexican Standard NMX-AA-079 Wastewaters – Determination of nitrogen nitrates (brucine), published in the Official Daily of the Federation on the 14th of April of 1986. |
| Norma Mexicana NMX-AA-099 - Determinación de nitrógeno de nitritos - Agua potable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 1987. | Mexican Standard NMX-AA-099 Determination of nitrogen nitrites – Drinking water, published in the Official Daily of the Federation on the 11th of February of 1987. |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 3.1 Aguas costeras | 3.1 Coastal waters |
| Son las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional; así como las aguas marinas interiores, las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar. | Are the waters of territorial seas in the extension and terms set by international law; as well as the interior marine waters, the lagoons, and estuaries that communicate permanently or intermittently with the sea. |
| 3.2 Aguas nacionales | 3.2 National waters |
| Las aguas propiedad de la Nación, en los términos del párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | The waters that are property of the Nation, under the terms of paragraph five of Article 27 of the Political Constitution of the United Mexican States. |
| 3.3 Aguas residuales | 3.3 Waste waters |
| Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. | The waters of varied composition originating in the discharges of municipal, industrial, commercial, services, agricultural, cattle, and domestic uses, including developing areas, and in general of any other use, as well as a combination of them. |
| 3.4 Aguas pluviales | 3.4 Rainfall |
| Aquéllas que provienen de lluvias, se incluyen las que provienen de nieve y granizo. | Those that originate from rains, those waters that originate from snow and hail are included. |
| 3.5 Bienes nacionales | 3.5 National resources |
| Son los bienes cuya administración está a cargo de la Comisión Nacional del Agua en términos del artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales. | Are those resources whose administration is the responsibility of the National Commission of Water under the terms of Article 113 of the Law of National Waters. |
| 3.6 Carga contaminante | 3.6 Contaminating load |
| Cantidad de un contaminante expresada en unidades de masa por unidad de tiempo, aportada en una descarga de aguas residuales. | Quantity of a contaminant expressed in units of mass by unit of time, carried in a discharge of wastewaters. |
| 3.7 Condiciones particulares de descarga | 3.7 Specific conditions of discharge |
| El conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y de sus niveles máximos permitidos en las descargas de agua residual, determinados por la Comisión Nacional del Agua para el responsable o grupo de responsables de la descarga o para un cuerpo receptor específico, con el fin de preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. | The combination of physical, chemical, and biological parameters, and their maximum levels permitted in the discharges into wastewater, determined by the National Commission of Water for the party or group of parties responsible for the discharge or for a specific recipient body, for the purpose of preserving and controlling the quality of the waters in conformity to the Law of National Waters and its Regulation. |
| 3.8 Contaminantes básicos | 3.8 Basic contaminants |
| Son aquellos compuestos y parámetros que se presentan en las descargas de aguas residuales y que pueden ser removidos o estabilizados mediante tratamientos convencionales. En lo que corresponde a esta Norma Oficial Mexicana sólo se consideran los siguientes: grasas y aceites, materia flotante, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno5, nitrógeno total (suma de las concentraciones de nitrógeno Kjeldahl de nitritos y de nitratos, expresadas como mg/litro de nitrógeno), fósforo total, temperatura y pH. | Are those compounds and parameters that are found in the discharges of wastewaters and that can be removed or stabilized through conventional treatments. In that which corresponds to this Official Mexican Standard only the following are considered: greases, and oils, floating material, sedimentary solids, total suspended solids, biochemical demand of oxigen5, total nitrogen (sum of the concentrations of nitrogen Kjeldahl of nitrites and of nitrates, expressed as mg/liter of nitrogen), total phosphorus, temperature, and pH. |
| 3.9 Contaminantes patógenos y parasitarios | 3.9 Pathogenic and parasitic contaminants |
| Son aquellos microorganismos, quistes y huevos de parásitos que pueden estar presentes en las aguas residuales y que representan un riesgo a la salud humana, flora o fauna. En lo que corresponde a esta Norma Oficial Mexicana sólo se consideran los coliformes fecales y los huevos de helminto. | Are those microorganisms, cysts, and eggs of parasites that can be present in the wastewaters and that represent a risk to human health, flora, or fauna. In that which corresponds to this Official Mexican Standard only the fecal coliforms and helminth eggs. |
| 3.10 Cuerpo receptor | 3.10 Recipient body |
| Son las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas cuando puedan contaminar el suelo o los acuíferos. | Are the currents, natural deposits of water, dams, streams, marine zones, or national resources where wastewaters are discharged, as well as the land where said waters infiltrate or are injected when they can contaminate the soil or aquifers. |
| 3.11 Descarga | 3.11 Discharge |
| Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor en forma continua, intermitente o fortuita, cuando éste es un bien del dominio público de la Nación. | Action of pouring, infiltrating, depositing, or injecting wastewaters into a recipient body in continuous form, intermittently or by chance, when the latter is a resource of the public domain of the Nation. |
| 3.12 Embalse artificial | 3.12 Artificial reservoir |
| Vaso de formación artificial que se origina por la construcción de un bordo o cortina y que es alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea o pluvial. | Container of artificial formation that originates from the construction of a wall or curtain and that is fed by one or several rivers or subterranean water or rainfall. |
| 3.13 Embalse natural | 3.13 Natural reservoir |
| Vaso de formación natural que es alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea o pluvial. | Container of natural formation that is fed by one or several rivers or subterranean water or rainfall. |
| 3.14 Estuario | 3.14 Estuary |
| Es el tramo del curso de agua bajo la influencia de las mareas que se extiende desde la línea de costa hasta el punto donde la concentración de cloruros en el agua es de 250 mg/l. | Is the route of water under the influence of the tides that extend from the coastline to the point where the concentration of chlorides in the water is 250 mg/l. |
| 3.15 Humedales naturales | 3.15 Natural wetlands |
| Las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos, originadas por la descarga natural de acuíferos. | The zones of transition between the aquatic systems and lands that constitute areas of temporary or permanent flooding, subject or not to the influence of tides, such as marshes, and swamps, whose limits are constituted by the type of hydrofoil vegetation of permanent or temporary presence; the areas where the ground is predominantly water; and the lakeside areas, or areas of permanently marshy ground, originating from the natural discharge of aquifers. |
| 3.16 Límite máximo permisible | 3.16 Maximum permissible limit |
| Valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe ser excedido en la descarga de aguas residuales. | Value or range assigned to a parameter, which must not be exceeded in the discharge of wastewaters. |
| 3.17 Metales pesados y cianuros | 3.17 Heavy metals and cyanides |
| Son aquéllos que, en concentraciones por encima de determinados límites, pueden producir efectos negativos en la salud humana, flora o fauna. En lo que corresponde a esta Norma Oficial Mexicana sólo se consideran los siguientes: arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc y cianuros. | Are those that, in concentrations above the determined limits, can produce negative effects in human health, flora, or fauna. In that which corresponds to this Official Mexican Standard only the following will be considered: arsenic, cadmium, copper, chromium, mercury, nickel, lead, zinc, and cyanides. |
| 3.18 Muestra compuesta | 3.18 Compound sample |
| La que resulta de mezclar el número de muestras simples, según lo indicado en la Tabla 1. Para conformar la muestra compuesta, el volumen de cada una de las muestras simples deberá ser proporcional al caudal de la descarga en el momento de su toma. | That which results from mixing the number of simple samples, according to that in Table 1. For forming the compound sample, the volume of each one of the simple samples must be proportional to the volume of flow of the discharge in the moment of its taking. |

| TABLA 1 FRECUENCIA DE MUESTREO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HORAS POR DIA QUE OPERA EL PROCESO GENERADOR DE LA DESCARGA |  | NUMERO DE MUESTRAS SIMPLES |  | INTERVALO ENTRE TOMA DE MUESTRAS SIMPLES (HORAS) |  |
|  |  |  | MINIMO |  | MAXIMO |
| Menor que 4 | mínimo 2 |  | - |  | - |
| De 4 a 8 | 4 |  | 1 |  | 2 |
| Mayor que 8 y hasta 12 | 4 |  | 2 |  | 3 |
| Mayor que 12 y hasta 18 | 6 |  | 2 |  | 3 |
| Mayor que 18 y hasta 24 | 6 |  | 3 |  | 4 |

| TABLE 1 FREQUENCY OF SAMPLING |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOURS PER DAY THAT THE PROCESS, GENERATOR OF THE DISCHARGE OPERATES |  | NUMBER OF SIMPLE SAMPLES |  | INTERVAL BETWEEN TAKING OF SIMPLE SAMPLES (HOURS) |  |
|  |  |  | MINIMUM |  | MAXIMUM |
| Less than 4 | Minimum of 2 |  | - |  | - |
| From 4 to 8 | 4 |  | 1 |  | 2 |
| Greater than 8 and up to 12 | 4 |  | 2 |  | 3 |
| Greater than 12 and up to 18 | 6 |  | 2 |  | 3 |
| Greater than 18 and up to 24 | 6 |  | 3 |  | 4 |

| 3.19 Muestra simple | 3.19 Simple Sample |
| --- | --- |
| La que se tome en el punto de descarga, de manera continua, en día normal de operación que refleje cuantitativa y cualitativamente el o los procesos más representativos de las actividades que generan la descarga, durante el tiempo necesario para completar cuando menos, un volumen suficiente para que se lleven a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, aforando el caudal descargado en el sitio y en el momento del muestreo. | That which is taken at the point of discharge, in a continuous manner, on a normal day of operation that reflects quantitatively and qualitatively the process or processes most representative of the activities that generate the discharge, during the time necessary for completing, when less, a volume sufficient for carrying out the analysis necessary for knowing its composition, assessing the volume of flow in the site and in the moment of sampling. |
| El volumen de cada muestra simple necesario para formar la muestra compuesta se determina mediante la siguiente ecuación: | The volume of each simple sample necessary for forming the compound sample is determined through the following equation: |
| VMSi=VMC x (Qi/Qt) | VMSi=VMC x (Qi/Qt) |
| Donde: | Where: |
| VMSi = volumen de cada una de las muestras simples “i”, litros. | VMSi = volume of each one of the simple samples “i”, liters. |
| VMC = volumen de la muestra compuesta necesario para realizar la totalidad de los análisis de laboratorio requeridos, litros. | VMC = volume of the compound sample necessary for performing all of the laboratory analysis required, liters. |
| Qi = caudal medido en la descarga en el momento de tomar la muestra simple, litros por segundo. | Qi = volume of flow measured in the discharge in the moment of taking the simple sample, liters per second. |
| Qt = Qi hasta Qn, litros por segundo. | Qt = Qi to Qn, liters per second. |
| 3.20 Parámetro | 3.20 Parameter |
| Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad física, química y biológica del agua. | Variable that is utilized as a reference for determining the physical, chemical, and biological quality of the water. |
| 3.21 Promedio diario (P.D.) | 3.21 Daily average (P.D.) |
| Es el valor que resulta del análisis de una muestra compuesta. En el caso del parámetro grasas y aceites, es el promedio ponderado en función del caudal, y la media geométrica para los coliformes fecales, de los valores que resulten del análisis de cada una de las muestras simples tomadas para formar la muestra compuesta. Las unidades de pH no deberán estar fuera del rango permisible, en ninguna de las muestras simples. | Is the value that results from the analysis of a composite sampling. In the case of the parameter of greases and oils, it is the adjusted average in the operation of the volume of flow, and the geometric medium for the fecal coliforms, of the values that result from the analysis of each one of the simple samples taken for forming the compound sample. The units of Ph should not be outside of the permissible range, in any of the simple samples. |
| 3.22 Promedio mensual (P.M.) | 3.22 Monthly average (P.M.) |
| Es el valor que resulte de calcular el promedio ponderado en función del caudal, de los valores que resulten del análisis de al menos dos muestras compuestas (Promedio diario). | Is the value that results from calculating the adjusted average in function of the volume of flow of the values that result from the laboratory analysis performed on least two composite samples. (daily average.) |
| 3.23 Riego no restringido | 3.23 Non restricted irrigation |
| La utilización del agua residual destinada a la actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas en forma ilimitada como forrajes, granos, frutas, legumbres y verduras. | The utilization of the wastewater destined to the activity of planting, cultivation, and harvest of agricultural products in unlimited form such as fodder, grains, fruits, legumes, and vegetables. |
| 3.24 Riego restringido | 3.24 Restricted irrigation |
| La utilización del agua residual destinada a la actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas, excepto legumbres y verduras que se consumen crudas. | The utilization of wastewater destined to the activity of planting, cultivation, and harvest of agricultural products, except legumes and vegetables that are consumed raw. |
| 3.25 Río | 3.25 River |
| Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras corrientes, o a un embalse natural o artificial, o al mar. | Flow of natural water, perennial or intermittent, that flows into other flows, or a natural or artificial reservoir, or to the sea. |
| 3.26 Suelo | 3.26 Ground |
| Cuerpo receptor de descargas de aguas residuales que se utiliza para actividades agrícolas. | Recipient body of discharges of wastewaters that are utilized for agricultural activities. |
| 3.27 Tratamiento convencional | 3.27 Conventional treatment |
| Son los procesos de tratamiento mediante los cuales se remueven o estabilizan los contaminantes básicos presentes en las aguas residuales. | Are the processes of treatment through which the basic contaminants present in the wastewaters are removed or stabilized. |
| 3.28 Uso en riego agrícola | 3.28 Use in agricultural irrigation |
| La utilización del agua destinada a la actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas y su preparación para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de transformación industrial. | The utilization of the water destined to the activity of planting, cultivation, and harvesting of agricultural products and their production for the first transfer, provided that the products have not been the subject of industrial manufacturing. |
| 3.29 Uso público urbano | 3.29 Urban public use |
| La utilización de agua nacional para centros de población o asentamientos humanos, destinada para el uso y consumo humano, previa potabilización. | The utilization of national water for population centers or human settlements, destined for human use and consumption, for drinking water. |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 4.1 La concentración de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para las descargas de aguas residuales a aguas y bienes nacionales, no debe exceder el valor indicado como límite máximo permisible en las Tablas 2 y 3 de esta Norma Oficial Mexicana. El rango permisible del potencial hidrógeno (pH) es de 5 a 10 unidades. | 4.1 The concentration of basic contaminants, heavy metals, and cyanides for the discharges of wastewaters to National waters and resources, must not exceed the value indicated as maximum permissible limit in Tables 2 and 3 of this Official Mexican Standard. The permissible range of the hydrogen potential is from 5 to 10 units. |
| 4.2 Para determinar la contaminación por patógenos se tomará como indicador a los coliformes fecales. El límite máximo permisible para las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, así como las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola) es de 1,000 y 2,000 como número más probable (NMP) de coliformes fecales por cada 100 ml para el promedio mensual y diario, respectivamente. | 4.2 For determining the contamination by pathogens the fecal coliform will be taken as an indicator. The maximum permissible limit for the discharges of wastewaters poured into national waters and resources, as well as the discharges poured onto the ground (use in agricultural irrigation) is of 1,000 and 2,000 as a most probable number of fecal coliform for each 100 ml for the monthly and daily average, respectively. |
| 4.3 Para determinar la contaminación por parásitos se tomará como indicador los huevos de helminto. El límite máximo permisible para las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola), es de un huevo de helminto por litro para riego restringido, y de cinco huevos por litro para riego no restringido, lo cual se llevará a cabo de acuerdo a la técnica establecida en el anexo 1 de esta Norma. | 4.3. For determining the contamination by parasites the worm eggs will be taken as an indicator. The maximum permissible limit for the discharges poured onto the ground (use in agricultural irrigation, is of a worm egg per liter for restricted irrigation, and of five worm eggs per liter for non-restricted irrigation, which will be carried out according to the technique established in Supplement (Anexo) 1 of this Standard. |

| LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARÁMETROS | RÍOS |  |  |  |  |  | EMBALSES NATURALES Y ARTIFICIALES |  |  |  | AGUAS COSTERAS |  |  |  |  |  | SUELO |  |  |  |
| (miligramos por litro, excepto cuando se especifique) | Uso en riego agrícola (A) |  | Uso público urbano (B) |  | Protección de vida acuática (C) |  | Uso en riego agrícola (B) |  | Uso público urbano (C) |  | Explotación pesquera, navegación y otros usos (A) |  | Recreación (B) |  | ESTUARIOS (B) |  | Uso en riego agrícola (A) |  | HUMEDALES NATURALES (B) |  |
|  | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M | P.D. | P.M. | P.D |
| Temperatura oC (1) | N.A | N.A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | N.A. | N.A. | 40 | 40 |
| Grasas y Aceites (2) | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Materia Flotante (3) | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sente | au sen te | au sen te | au sente |
| Sólidos Sedimentables (ml/l) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N.A | N.A | 1 | 2 |
| Sólidos Suspendidos Totales | 150 | 200 | 75 | 125 | 40 | 60 | 75 | 125 | 40 | 60 | 150 | 200 | 75 | 125 | 75 | 125 | N.A | N.A | 75 | 125 |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno5 | 150 | 200 | 75 | 150 | 30 | 60 | 75 | 150 | 30 | 60 | 150 | 200 | 75 | 150 | 75 | 150 | N.A | N.A | 75 | 150 |
| Nitrógeno Total | 40 | 60 | 40 | 60 | 15 | 25 | 40 | 60 | 15 | 25 | N.A. | N.A | N.A. | N.A. | 15 | 25 | N.A | N.A | N.A | N.A |
| Fósforo Total | 20 | 30 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 | 10 | N.A | N.A | N.A. | N.A. | 5 | 10 | N.A | N.A | N.A | N.A |

(1) Instantáneo

(2) Muestra Simple Promedio Ponderado

(3) Ausente según el Método de Prueba definido en la NMX-AA-006.

P.D.= Promedio Diario; P.M. = Promedio Mensual:

N.A. = No es aplicable.

(A), (B) y (C): Tipo de Cuerpo Receptor según la Ley Federal de Derechos.

| MAXIMUM PERMISSIBLE LIMITS FOR BASIC CONTAMINANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETERS | RIVERS |  |  |  |  |  | NATURAL AND ARTIFICIAL RESERVOIRS |  |  |  | COASTAL WATERS |  |  |  |  |  | GROUND |  |  |  |
| (milligrams per liter, except when otherwise specified) | Use in Agricultural irrigation (A) |  | Uso público urbano (B) |  | Protection of Aquatic life (C) |  | Use in agricultural irrigation (B) |  | Public urban use (C) |  | Fisheries, navigation, and other uses (A) |  | Recreation (B) |  | ESTUARIES (B) |  | Use in agricultural irrigation (A) |  | NATURAL WETLANDS (B) |  |
|  | M.A. | D.A. | M.A. | D.A. | M.A. | P.D | M.A. | D.A. | M.A. | D.A. | M.A. | D.A. | M.A. | D.A. | M.A. | D.A. | P.M | D.A. | M.A. | D.A. |
| Temperature oC (1) | N.A | N.A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | N.A. | N.A. | 40 | 40 |
| Greases and oils (2) | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Floating material (3) | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sen te | au sente | au sen te | au sen te | au sente |
| Sedimentary solids (ml/l) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N.A | N.A | 1 | 2 |
| Total suspended solids | 150 | 200 | 75 | 125 | 40 | 60 | 75 | 125 | 40 | 60 | 150 | 200 | 75 | 125 | 75 | 125 | N.A | N.A | 75 | 125 |
| Biochemical Demand for Oxygen5 | 150 | 200 | 75 | 150 | 30 | 60 | 75 | 150 | 30 | 60 | 150 | 200 | 75 | 150 | 75 | 150 | N.A | N.A | 75 | 150 |
| Total Nitrogen | 40 | 60 | 40 | 60 | 15 | 25 | 40 | 60 | 15 | 25 | N.A. | N.A | N.A. | N.A. | 15 | 25 | N.A | N.A | N.A | N.A |
| Total Phosphorus | 20 | 30 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 | 10 | N.A | N.A | N.A. | N.A. | 5 | 10 | N.A | N.A | N.A | N.A |

1. Instantaneous

2. Adjusted average simple sample

3. Absent according to the Testing Method defined in NMX-AA-006

D.A.= Daily average; M.A. = monthly average:

N.A. = Not applicable.

(A), (B) and (C): Type of Recipient Body according to the Federal Law of Rights

| LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA METALES PESADOS Y CIANUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARÁMETROS (*) | RÍOS |  |  |  |  |  | EMBALSES NATURALES Y ARTIFICIALES |  |  |  | AGUAS COSTERAS |  |  |  |  |  | SUELO |  |  |  |
| (miligramos por litro) | Uso en riego agrícola (A) |  | Uso público urbano (B) |  | Protec- ción de vida acuática (C) |  | Uso en riego agrícola (B) |  | Uso público urbano (C) |  | Explotación pesquera, navegación y otros usos (A) |  | Recreación (B) |  | ESTUARIOS (B) |  | Uso en riego agrícola (A) |  | HUMEDALES NATURALES (B) |  |
|  | P.M. | P.D | P.M | P.D | P.M | P.D | P.M | P.D | P.M | P.D | P.M | P.D | P.M | P.D | P.M | P.D | P.M | P.D | P.M | P.D |
| Arsénico | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Cadmio | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Cianuros | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| Cobre | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 6.0 | 4 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
| Cromo | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| Mercurio | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| Níquel | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Plomo | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 5 | 10 | 0.2 | 0.4 |
| Zinc | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |

(*) Medidos de manera total.

P.D. = Promedio Diario	P.M. = Promedio Mensual	N.A. = No es aplicable

(A), (B) y (C): Tipo de Cuerpo Receptor según la Ley Federal de Derechos.

| MAXIMUM PERMISSIBLE LIMITS FOR HEAVY METALS AND CYANIDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETERS (*) | RIVERS |  |  |  |  |  | NATURAL AND ARTIFICIAL RESERVOIRS |  |  |  | COASTAL WATERS |  |  |  |  |  | GROUND |  |  |  |
| (milligrams per liter) | Use in agricultural irrigation (A) |  | Public urban use (B) |  | Protection of Aquatic life (C) |  | Use in agricultural irrigation (B) |  | Public urban life (C) |  | Fisheries, navigation, and other uses (A) |  | Recreation (B) |  | ESTUARIES (B) |  | Use in Agricultural irrigation (A) |  | NATURAL WETLANDS (B) |  |
|  | M.A. | D.A | M.A | D.A | M.A. | D.A. | M.A. | D.A. | M.A. | D.A. | M.A. | D.A. | M.A. | D.A | M.A. | D.A. | M.A. | D.A. | M.A. | D.A. |
| Arsenic | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Cadmium | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Cyanides | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| Copper | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 6.0 | 4 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
| Chromium | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| Mercury | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| Nickel | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Lead | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 5 | 10 | 0.2 | 0.4 |
| Zinc | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |

(*) measured in whole numbers.

D.A. = Daily average M.A. = Monthly average N.A. = Not applicable

(A), (B) y (C): Type of recipient body according to the Federal Law of Rights

| 4.4. Al responsable de la descarga de aguas residuales que antes de la entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana se le hayan fijado condiciones particulares de descarga, podrá optar por cumplir los límites máximos permisibles establecidos en esta Norma, previo aviso a la Comisión Nacional del Agua. | 4.4. The party responsible for the discharge of wastewaters, when specific conditions have been set for discharging prior to the effective date of this Official Mexican Standard, can opt for complying with the maximum permissible limits established in this Standard, after notice to the National Commission of Water. |
| --- | --- |
| 4.5. Los responsables de las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales deben cumplir con la presente Norma Oficial Mexicana de acuerdo con lo siguiente: | 4.5. The parties responsible for the discharges of wastewaters poured into waters and National resources must comply with the present Official Mexican Standard according to the following: |
| a) Las descargas municipales tendrán como límite las fechas de cumplimiento establecidas en la Tabla 4. El cumplimiento es gradual y progresivo, conforme a los rangos de población. El número de habitantes corresponde al determinado en el XI Censo Nacional de Población y Vivienda, correspondiente a 1990, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | a) The municipal discharges will have as a deadline the compliance dates established in Table 4. The compliance is gradual and progressive, in conformity to the ranges of population. The nummber of inhabitants correspond to that determined in the XI National Census of Population and Housing, corresponding to 1990, published by the National Institute of Statistics, Geography, and Information. |
| b) Las descargas no municipales tendrán como plazo límite hasta las fechas de cumplimiento establecidas en la Tabla 5. El cumplimiento es gradual y progresivo, dependiendo de la mayor carga contaminante, expresada como demanda bioquímica de oxígeno5 (DBO5) o sólidos suspendidos totales (SST), según las cargas del agua residual, manifestadas en la solicitud de permiso de descarga, presentada a la Comisión Nacional del Agua. | b) The non-municipal discharges will have as a deadline the compliance dates established in Table 5. The compliance is gradual and progressive, depending on the major contaminant, expressed as biochemical demand on oxygen5 (DB05) or total suspended solids (SST), depending on the loads of waste water, documented in the request for a discharge permit, presented to the National Commission of Water. |

| TABLA 4 DESCARGAS MUNICIPALES |  | TABLE 4 MUNICIPAL DISCHARGES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE CUMPLIMIENTO A PARTIR DE: | RANGO DE POBLACION: | DATE OF COMPLIANCE FROM: | RANGE OF POPULATION |
| 1 de enero de 2000 | mayor de 50,000 habitantes | 1ST of January, 2000 | Greater than 50,000 inhabitants |
| 1 de enero de 2005 | de 20,001 a 50,000 habitantes | 1st of January, 2005 | From 20,001 to 50,000 inhabitants |
| 1 de enero de 2010 | de 2,501 a 20,000 habitantes | 1st of January, 2010 | From 2,501 to 20,000 inhabitants |

| TABLA 5 DESCARGAS NO MUNICIPALES |  |  | TABLE 5 NON-MUNICIPAL DISCHARGES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE CUMPLIMIENTO A PARTIR DE: | CARGA CONTAMINANTE |  | COMPLIANCE DATE FROM: | CONTAMINANT LOAD |  |
|  | DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO5 t/d (toneladas/día) | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES t/d (toneladas/día) |  | BIOCHEMICAL DEMAND OF OXYGEN5 (tons per day) | TOTAL SUSPENDED SOLIDS (tons per day) |
| 1 enero 2000 | mayor de 3.0 | mayor de 3.0 | 1st of January 2000 | Greater than 3.0 | Greater than 3.0 |
| 1 enero 2005 | de 1.2 a 3.0 | de 1.2 a 3.0 | 1st of January 2005 | From 1.2 to 3.0 | From 1.2 to 3.0 |
| 1 enero 2010 | menor de 1.2 | menor de 1.2 | 1st of January 2010 | Less than 1.2 | Less than 1.2 |

| 4.6 Las fechas de cumplimiento establecidas en las Tablas 4 y 5 de esta Norma Oficial Mexicana podrán ser adelantadas por la Comisión Nacional del Agua para un cuerpo receptor en específico, siempre y cuando exista el estudio correspondiente que valide tal modificación. | 4.6 The compliance dates established in Tables 4 and 5 of this Official Mexican Standard can be extended by the National Commission of Water for a specific recipient body, provided the corresponding study exists that validates the modification. |
| --- | --- |
| 4.7 Los responsables de las descargas de aguas residuales municipales y no municipales, cuya concentración de contaminantes en cualquiera de los parámetros básicos, metales pesados y cianuros, que rebasen los límites máximos permisibles señalados en las Tablas 2 y 3 de esta Norma Oficial Mexicana, multiplicados por cinco, para cuerpos receptores tipo B (ríos, uso público urbano), quedan obligados a presentar un programa de las acciones u obras a realizar para el control de la calidad del agua de sus descargas a la Comisión Nacional del Agua, en un plazo no mayor de 180 días naturales, a partir de la publicación de esta Norma en el Diario Oficial de la Federación. | 4.7 The parties responsible for the discharges of municipal and non municipal wastewaters, whose concentration of contaminants in any of the basic parameters, heavy metals, and cyanides, that exceed the maximum permissible limits stipulated in Tables 2 and 3 of this Official Mexican Standard, multiplied by five, for recipient bodies type B (rivers, urban public use), remain obligated to presenting a program of action or works to perform for the control of the quality of their discharges to the National Commission of Water, in a time period no greater than 180 calendar days, from the date of the publication of this Standard in the Official Daily of the Federation. |
| Los demás responsables de las descargas de aguas residuales municipales y no municipales, quedan obligados a presentar un programa de las acciones u obras a realizar para el control de la calidad de sus descargas a la Comisión Nacional del Agua, en los plazos establecidos en las Tablas 6 y 7. | All other parties responsible for discharges of municipal or non-municipal wastewaters, remain obligated to present a program of actions or works for performing the control of the quality of the discharges to the National Commission of Water, within the time periods established in Tables 6 and 7. |
| Lo anterior, sin perjuicio del pago de derechos a que se refiere la Ley Federal de Derechos y a las multas y sanciones que establecen las leyes y reglamentos en la materia. | The latter, without prejudice to payment of rights referred to in the Federal Law on Rights and to the fines and sanctions that the laws and regulations establish in the matter. |

| TABLA 6 DESCARGAS MUNICIPALES |  | TABLE 6 MUNICIPAL DISCHARGES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RANGO DE POBLACION | FECHA LIMITE PARA PRESENTAR PROGRAMA DE ACCIONES | RANGE OF POPULATION | DEADLINE FOR PRESENTING A PROGRAM OF ACTIONS |
| mayor de 50,000 habitantes | 30 de junio de 1997 | Greater than 50,000 | June 30, 1997 |
| de 20,001 a 50,000 habitantes | 31 de diciembre de 1998 | From 20,001 to 50,000 inhabitants | December 31, 1998 |
| de 2,501 a 20,000 habitantes | 31 de diciembre de 1999 | From 2,501 to 20,000 inhabitants | December 31, 1999 |

| TABLA 7 CARGA CONTAMINANTE DE LAS DESCARGAS NO MUNICIPALES |  | TABLE 7 CONTAMINANT LOAD OF THE NON-MUNICIPAL DISCHARGES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO5 Y/O SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES t/d (toneladas/día) | FECHA LIMITE PARA PRESENTAR PROGRAMA DE ACCIONES | BIOCHEMICAL DEMAND OF OXYGEN5 AND/OR TOTAL SUSPENDED SOLIDS t/d (tons/day) | DEADLINE FOR PRESENTING A PROGRAM OF ACTIONS |
| mayor de 3.0 | 30 de junio de 1997 | Greater than 3.0 | June 30, 1997 |
| de 1.2 a 3.0 | 31 de diciembre de 1998 | From 1.2 to 3.0 | December 31, 1998 |
| menor de 1.2 | 31 de diciembre de 1999 | Less than 1.2 | December 31, 1999 |

| 4.8 El responsable de la descarga queda obligado a realizar el monitoreo de las descargas de aguas residuales para determinar el promedio diario y mensual. La periodicidad de análisis y reportes se indican en la Tabla 8 para descargas de tipo municipal y en la Tabla 9 para descargas no municipales. En situaciones que justifiquen un mayor control, como protección de fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, emergencias hidroecológicas o procesos productivos fuera de control, la Comisión Nacional del Agua podrá modificar la periodicidad de análisis y reportes. Los registros del monitoreo deberán mantenerse para su consulta por un periodo de tres años posteriores a su realización. | 4.8 The party responsible for the discharge remains obligated for performing the monitoring of the discharges of wastewaters in order to determine the daily and monthly average. The time periods for the analysis and reports are indicated in Table 8 for discharges of municipal type and in Table 9 for non-municipal discharges. In situations that justify a greater control, such as for protection of water supply sources for human consumption, hydro-ecological emergencies, or productive processes out of control, the National Commission of Water can modify the time periods of analysis and reports. The monitoring logs must be maintained for their consultation for a period of three years after their creation. |
| --- | --- |

| TABLA 8 |  |  | TABLE 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RANGO DE POBLACION | FRECUENCIA DE MUESTREO Y ANALISIS | FRECUENCIA DE REPORTE | RANGE OF POPULATION | FREQUENCY OF SAMPLING AND ANALYSIS | FREQUENCY OF REPORT |
| mayor de 50,000 habitantes | UNO MENSUAL | UNO TRIMESTRAL | Greater than 50,000 inhabitants | One monthly | One trimonthly |
| de 20,001 a 50,000 habitantes | UNO TRIMESTRAL | UNO SEMESTRAL | From 20,001 to 50,000 inhabitants | One trimonthly | One biannual |
| de 2,501 a 20,000 habitantes | UNO SEMESTRAL | UNO ANUAL | From 2,501 to 20,000 inhabitants | One biannual | One annual |

| TABLA 9 |  |  |  | TABLE 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO5 t/d (toneladas/día) | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES t/d (toneladas/día) | FRECUENCIA DE MUESTREO Y ANALISIS | FRECUENCIA DE REPORTE | BIOCHEMICAL DEMAND OF OXYGEN5 t/d (tons per day) | TOTAL SUSPENDED SOLIDS t/d (tons per day) | FREQUENCY OF SAMPLING AND ANALYSIS | FREQUENCY OF REPORT |
| mayor de 3.0 | mayor de 3.0 | UNO MENSUAL | UNO TRIMESTRAL | Greater than 3.0 | Greater than 3.0 | One monthly | One trimonthly |
| de 1.2 a 3.0 | de 1.2 a 3.0 | UNO TRIMESTRAL | UNO SEMESTRAL | From 1.2 to 3.0 | From 1.2 to 3.0 | One trimonthly | One biannual |
| menor de 1.2 | menor de 1.2 | UNO SEMESTRAL | UNO ANUAL | Less than 1.2 | Less than 1.2 | One biannual | One annual |

| 4.9 El responsable de la descarga estará exento de realizar el análisis de alguno o varios de los parámetros que se señalan en la presente Norma Oficial Mexicana, cuando demuestre que, por las características del proceso productivo o el uso que le dé al agua, no genera o concentra los contaminantes a exentar, manifestándolo ante la Comisión Nacional del Agua, por escrito y bajo protesta de decir verdad. La autoridad podrá verificar la veracidad de lo manifestado por el usuario. En caso de falsedad, el responsable quedará sujeto a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables. | 4.9 The party responsible for the discharge will be exempt from performing analysis of any or of several of the parameters that are stipulated in the present Official Mexican Standard, when it is shown that, by the characteristics of the productive process or the use that is made of the water, the contaminants to be exempted are not generated or concentrated, corroborating the latter before the National Commission of Water, in writing and under oath. The authority can verify the veracity of that attested to by the user. In case of a deception, the responsible party will remain subject to the provision in the applicable legal ordinances. |
| --- | --- |
| 4.10 En el caso de que el agua de abastecimiento registre alguna concentración promedio mensual de los parámetros referidos en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 de la presente Norma Oficial Mexicana, la suma de esta concentración al límite máximo permisible promedio mensual, es el valor que el responsable de la descarga está obligado a cumplir, siempre y cuando lo notifique por escrito a la Comisión Nacional del Agua, para que ésta dictamine lo procedente. | 4.10 In case the water supply registers any monthly average concentration of the parameters referred to in points 4.1, 4.2, and 4.3 of the present Official Mexican Standard, the total of this concentration to the monthly average maximum permissible limit, is the value that the party responsible for the discharge is obligated to comply with, provided that he notifies in writing the National Commission of Water, so that the latter may issue a ruling. |
| 4.11 Cuando se presenten aguas pluviales en los sistemas de drenaje y alcantarillado combinado, el responsable de la descarga tiene la obligación de operar su planta de tratamiento y cumplir con los límites máximos permisibles de esta Norma Oficial Mexicana, o en su caso con sus condiciones particulares de descarga, y podrá a través de una obra de desvío derivar el caudal excedente. El responsable de la descarga tiene la obligación de reportar a la Comisión Nacional del Agua el caudal derivado. | 4.11 When rainfall is present in the drainage and sewer system combined, the party responsible for the discharge has the obligation to operate its treatment plant and comply with the maximum permissible limits of the Official Mexican Standard, or when applicable with its specific conditions for discharge, and can through a bypass, divert the excessive volume of flow. The party responsible for the discharge has the obligation for reporting to the National Commission of Water the volume of the diverted flow. |
| 4.12 El responsable de la descarga de aguas residuales que, como consecuencia de implementar un programa de uso eficiente y/o reciclaje del agua en sus procesos productivos, concentre los contaminantes en su descarga, y en consecuencia rebase los límites máximos permisibles establecidos en la presente Norma, deberá solicitar ante la Comisión Nacional del Agua se analice su caso particular, a fin de que ésta le fije condiciones particulares de descarga. | 4.12 The party responsible for the discharge of wastewaters that, as a consequence of implementing a program of efficient use and/or recycling of the water in its productive processes, concentrates the contaminants in its discharge, and in consequence exceeds the maximum permissible limits established in the present Standard, he must request before the National Commission of Water that its specific case be analyzed, for the purpose of latter setting specific conditions for discharge. |
| 5. Métodos de prueba | 5. Testing Methods |
| Para determinar los valores y concentraciones de los parámetros establecidos en esta Norma Oficial Mexicana, se deberán aplicar los métodos de prueba indicados en el punto 2 de esta Norma Oficial Mexicana. El responsable de la descarga podrá solicitar a la Comisión Nacional del Agua, la aprobación de métodos de prueba alternos. En caso de aprobarse, dichos métodos podrán ser autorizados a otros responsables de descarga en situaciones similares. | For determining the values and concentrations of the parameters established in this Official Mexican Standard, the testing methods indicated in point 2 of this Official Mexican Standard must be applied. The party responsible for the discharge can request from the National Commission of Water, the approval of alternate testing methods. In case of those being approved, said methods can be authorized to other parties responsible for discharges in similar situations. |
| Para la determinación de huevos de helminto se deberán aplicar las técnicas de análisis y muestreo que se presentan en el Anexo 1 de esta Norma Oficial Mexicana. | The analysis and sampling techniques presented in Supplement (Anexo) 1 of this Official Mexican Standard must be applied for the determination of helminth eggs. |
| 6. Verificación | 6. Verification |
| La Comisión Nacional del Agua llevará a cabo muestreos y análisis de las descargas de aguas residuales, de manera periódica o aleatoria, con objeto de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos para los parámetros señalados en la presente Norma Oficial Mexicana. | The National Commission of Water will carry out sampling and analysis of discharges of wastewaters, in a periodic and random manner, for the purpose of verifying the compliance of the maximum permissible limits established for the parameters stipulated in the present Official Mexican Standard. |
| 7. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales | 7. Degree of concordance with international Standards and recommendations |
| 7.1 No hay normas equivalentes, las disposiciones de carácter interno que existen en otros países no reúnen los elementos y preceptos de orden técnico y jurídico que en esta Norma Oficial Mexicana se integran y complementan de manera coherente, con base en los fundamentos técnicos y científicos reconocidos internacionalmente. | 7.1 There are no equivalent Standards. The provisions of an internal character that exist in other countries do not contain the elements and precepts of technical and legal order that is integrated and complemented in a coherent manner in this Official Mexican Standard, based on the technical and scientific fundamentals recognized internationally. |
| 8. Bibliografía | 8. Bibliography |
| 8.1 APHA, AWWA, WPCF, 1995. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. U.S.A. (Métodos normalizados para el análisis del agua y aguas residuales. 19a. Edición. E.U.A.) | 8.1 APHA, AWWA, WPCF, 1995. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 19th Edition U.S.A. |
| 8.2 Code of Federal Regulations. Title 40. Parts 100 to 149; 400 to 424; and 425 to 629. Protection of Environment 1992. USA. (Código de Normas Federales. Título 40. Partes 100 a 149; 400 a 424; y 425 a 629. Protección al Ambiente. E.U.A.) | 8.2 Code of Federal Regulations. Title 40. Parts 100 to 149; 400 to 424; and 425 to 629. Protection of Environment 1992. USA. |
| 8.3 Ingeniería sanitaria y de aguas residuales, 1988. Gordon M. Fair, John Ch. Geyer, Limusa, México | 8.3 Sanitary Engineering and wastewaters, 1988. Gordon M. Fair, John C. Geyer, Limusa, Mexico. |
| 8.4 Edition. USA. (Control de la contaminación industrial del agua Eckenfelder W.W. Jr. 2a. Edición Mcgraw-Hill International Editions. E.U.A.) | 8.4 Control of Industrial Contamination of Water, Eckenfelder W.W. Jr., 2nd Edition – McGraw-Hill International Editions. U.S.A. |
| 8.5 Manual de Agua para Usos Industriales, 1988. Sheppard T. Powell. Ediciones Ciencia y Técnica, S.A. 1a. edición. Volúmenes 1 al 4. México. | 8.5 Water manual for Industrial Uses, 1988. Sheppard T. Powell. Science and Technology Editions, S.A. , 1st Edition. Volumes 1 – 4. Mexico. |
| 8.6 Manual de Agua, 1989. Frank N. Kemmer, John McCallion Ed. Mcgraw-Hill. Volúmenes 1 al 3. México. | 8.6 Water Manual, 1989. Frank N. Kemmer, John McCallion, Edition McGraw-Hill. Volumes 1-3. Mexico. |
| 8.7 U.S.E.P.A. Development Document for Effluent Limitation Guidelines And New Source Performance Standard For The 1974 (Documento de Desarrollo de La U.S.E.P.A. para guías de límites de efluentes y estándares de evaluación de nuevas fuentes para 1974). | 8.7 U.S.E.P.A. Development Document for Effluent Limitation Guidelines And New Source Performance Standard For The 1974 |
| 8.8 Water Treatment Chemicals. An Industrial Guide, 1991. (Tratamiento químico del agua. Una guía industrial) Flick, Ernest W. Noyes Publications. E.U.A. | 8.8 Water Treatment Chemicals. An Industrial Guide, 1991. Flick, Ernest W. Noyes Publications. U.S.A |
| 8.9 Water Treatment Handbook, 1991. (Manual de tratamiento de agua. Degremont 6a. Edición Vol. I y II. E.U.A.) | 8.9 Water Treatment Handbook, 1991. Degremont 6th Edition, Volume I and II. U.S.A. |
| 8.10 Wastewater Engineering Treatment. Disposal, Reuse, 1991. 3rd Edition. U.S.A. (Ingeniería en el tratamiento de aguas residuales. Disposición y reúso. Metcalf And Eddy. Mcgraw-Hill International Editions. 3a. Edición. E.U.A.) | 8.10 Wastewater Engineering Treatment. Disposal, Reuse, 1991. 3rd Edition. U.S.A. Metcalf And Eddy. Mcgraw-Hill International Editions. 3rd Edition. U.S.A. |
| 8.11 Estudio de Factibilidad del Saneamiento del Valle de México. Informe Final. Dic. 1995. Comisión Nacional del Agua, Departamento del Distrito Federal, Estado de Hidalgo y Estado de México. | 8.11 Feasibility Study of Cleanup of the Valley of Mexico. Final Report. December, 1995. National Commission of Water, Department of the Federal District, State of Hidalgo and State of Mexico. |
| 8.12 Guía Para el Manejo, Tratamiento y Disposición de Lodos Residuales de Plantas de Tratamiento Municipales. Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana e Industrial. México, 1994. | 8.12 Guide for the Handling, Treatment, and Disposal of Sludge from Municipal Treatment Plants. National Commission of Water, General Office of Urban and Industrial Hydraulic Infrastructure. Mexico, 1994. |
| 8.13 Sistemas Alternativos de Tratamiento de Aguas Residuales y Lodos Producidos. Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana e Industrial. México, 1994. | 8.13 Alternative Systems of Wastewaters and Sludges produced. National Commission of Water, General Office of Urban and Industrial Hydraulic Infrastructure. Mexico, 1994. |
| 8.14 Impact of Wastewater Reuse on Groundwater In The Mezquital Valley, Hidalgo State, Mexico. Overseas Development Administration. Phase 1, Report - February 1995. | 8.14 Impact of Wastewater Reuse on Groundwater In The Mezquital Valley, Hidalgo State, Mexico. Overseas Development Administration. Phase 1, Report - February 1995. |
| 8.15 Evaluación de la Toxicidad de Descargas Municipales. Comisión Nacional del Agua. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Noviembre de 1993. | 8.15 Evaluation of the Toxicity of Municipal Discharges. National Commission of Water. Mexican Institute of Technology of Water, November of 1993. |
| 8.16 Tratabilidad del Agua Residual Mediante el Proceso Primario Avanzado. Instituto de Ingeniería de la UNAM. 1994-1995. | 8.16. Treatability of Wastewater through the Primary Advanced Method. Engineering Institute of the UNAM. (Universidad Autonoma de Mexico) 1994-1995. |
| 8.17 Estudio de la Desinfección del Efluente Primario Avanzado. Instituto de Ingeniería de la UNAM. 1994-1995. | 8.17 Study of the Disinfection of the Primary Advanced Effluent. Institute of Engineering of the UNAM. 1994-1995. |
| 8.18 Formación y Migración de Compuestos Organoclorados a través de Columnas Empaquetadas con Suelo de la Zona de Tula-Mezquital-Actopan. Instituto de Ingeniería de la UNAM. 1995-1996. | 8.18 Formation and Migration of Organochlorinated Compounds through Columns packed with soil from the Zone of Tula-Mezquital-Actopan. Institute of Engineering of the UNAM. 1995 - 1996 |
| 8.19 Estudio de Calidad y Suministro del Agua para Consumo Doméstico del Valle del Mezquital. Instituto de Ingeniería de la UNAM. 1995-1996. | 8.19 Study of Quality and Supply of Water for Domestic Consumption of the Valley of Mezquital. Institute of Engineering of the UNAM. 1995-1996. |
| 8.20 Estudio de Impacto Ambiental Asociado al Proyecto de Saneamiento del Valle de México. Instituto de Ingeniería de la UNAM. 1995-1996. | 8.20 Environmental Impact Study Associated with the Cleanup Project of the Valley of Mexico. Institute of Engineering of the UNAM. 1995-1996. |
| 8.21 Proyecto de Normatividad Integral para Mejorar la Calidad del Agua en México. Instituto de Ingeniería de la UNAM. 1995-1996. | 8.21 Project of Integral Standardization for Improving the Quality of Water in Mexico. Institute of Engineering of the UNAM. 1995-1996. |
| 8.22 Estudio de Disponibilidad de Agua en México en Función del Uso, Calidad y Cantidad. Instituto de Ingeniería de la UNAM. 1995. | 8.22 Study of the Availability of Water in Mexico related to the Use, Quality, and Quantity. Institute of Engineering of the UNAM. 1995. |
| 8.23 Cost - Effective Water Pollution Control in The Northern Border Of Mexico. Institute For Applied Environmental Economics (Tme), 1995 | 8.23 Cost - Effective Water Pollution Control in The Northern Border Of Mexico. Institute For Applied Environmental Economics (Tme), 1995 |
| 8.24 XI Censo General de Población y Vivienda. INEGI / CONAPO 1990. | 8.24 XI General Census of Population and Housing. INEGI/CONAPO 1990. |
| 8.25 Normas Oficiales Mexicanas para descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores: NOM-001-ECOL/1993 a NOM-033-ECOL/1993, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1993; NOM-063-ECOL/1994 a NOM-065-ECOL/1994, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1995; NOM-066-ECOL/1994 a NOM-068-ECOL-1994, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1995; NOM-069-ECOL/1994 y NOM-070-ECOL/1994, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995; y NOM-071-ECOL-1994 a NOM-073-ECOL-1994, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1995. | 8.25 Official Mexican Standards for discharges of waste waters to recipient bodies: NOM-001-ECOL/1993 to NOM-033-ECOL/1993, published in the Official Daily of the Federation on the 18th of October, 1993; NOM-063-ECOL/1994 to NOM-065-ECOL/1994, published in the Official Daily of the Federation on the 5th of January of 1995; NOM-066-ECOL/1994 to NOM-068-ECOL-1994, published in the Official Daily of the Federation on the 6th of January of 1995; NOM-069-ECOL/1994 and NOM-070-ECOL/1994, published in the Official Daily of the Federation on the 9th of January of 1995; and NOM-070-ECOL/1994, published in the Official Daily of the Federation on the 9th of January of 1995; and NOM-071-ECOL-1994 to NOM-073-ECOL-1994, published in the Official Daily of the Federation on the 11th of January of 1995. |
| 8.26 Criterios Ecológicos de Calidad del Agua. SEMARNAP. Instituto de Ecología. México, D.F. | 8.26 Ecological Criteria of Water Quality. SEMARNAP. Institute of Ecology. Mexico, D.F. |
| 8.27 Catálogo Oficial de Plaguicidas Control Intersectorial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. SARH, SEDESOL, SSA y SECOFI. México, D.F. 1994. | 8.27 Official Catalogue of Insecticides, Intersectoral Control for the Control of the Process and Use of Insecticides, Fertilizers, and Toxic Substances. SARH, SEDESOL, SSA, and SECOFI. Mexico, D.F. 1994. |
| 8.28 Indicadores Socioeconómicos e Indice de Marginación Municipal 1990. CONAPO/CNA. | 8.28 Socioeconomic Indicators and Index of Municipal Marginization 1990. CONAPO/CNA. |
| 8.29 Bases para el Manejo Integral de la Cantidad y Calidad del Agua en México. Instituto de Ingeniería de la UNAM. 1995. | 8.29 Bases for the Integral Handling of the Quantity and Quality of Water in Mexico. Institute of Engineering of the UNAM. 1995. |
| 8.30 Manejando las Aguas Residuales en Zonas Urbanas Costeras. Reporte 1993. EUA. Comité Sobre el Manejo de las Aguas Residuales en Zonas Urbanas Costeras. Consejo de Ciencia y Tecnología sobre Agua. Comisión de Sistemas Técnicos e Ingeniería. Consejo Nacional de Investigación. | 8.30 Handling Wastewaters in Urban Coastal Zones. Report 1993. USA. Committee on the Handling of Wastewaters in Urban Coastal Zones. Council of Science and Technology on Water. Commission of Technical and Engineering Systems. National Council of Research. |
| 8.31 NMX-AA-087-1995-SCFI. Análisis de Agua.- Evaluación de Toxicidad Aguda con Daphnia Magna Straus (Crustacea-Cladocera).- Método de Prueba | 8.31 NMX-AA-087-1995-SCFI. Analysis of Water. – Evaluation of Acute Toxicity with Daphnia Magna Straus (Crustacea-Cladocera). Testing Method |
| 8.32 NMX-AA-110-1995-SCFI. Análisis de Agua.- Evaluación de Toxicidad Aguda con Artemia Franciscana Kellogs (Crustacea-Anostraca).- Método de Prueba. | 8.32 NMX-AA-110-1995-SCFI. Analysis of Water – Evaluation of Acute Toxicity with Artemia Franciscana Kellogs (Crustacea-Anostraca.) Testing Method. |
| 8.33 NMX-AA-112-1995-SCFI. Análisis de Agua y Sedimento.- Evaluación de Toxicidad aguda con Photobacterium Phosphoreum.- Método de Prueba. | 8.33 NMX-AA-112-1995-SCFI. Analysis of Water and Sediment. Evaluation of Acute Toxicity with Photobacterium Phosphoreum. Testing Method. |
| 9. Observancia de esta Norma | 9. Observance of this Standard |
| 9.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y a la Secretaría de Marina en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuyo personal realizará los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos jurídicos aplicables. | 9.1 The oversight to the compliance of the present Official Mexican Standard corresponds to the Secretary of Environment, Natural Resources, and Fisheries, through the office of the National Commission of Water, and the Secretary of the Navy in the scope of their respective authorities, whose personnel will perform the work of inspection and oversight that are necessary. The violations to the same will be sanctioned under the terms of the Law of National Waters and their Regulation, the General Law of Ecological Equilibrium and the Protection of the Environment, the Federal Law on Metrology and Standardization and other applicable legal ordinances. |
| 9.2 La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | 9.2 The present Official Mexican Standard will go into effect on the day following its publication in the Official Daily of the Federation. |
| 9.3 Se abrogan las normas oficiales mexicanas que a continuación se indican: | 9.3 The following Official Mexican Standards are cancelled: |
| Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de las centrales termoeléctricas convencionales. | Official Mexican Standard, NOM-001-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in conventional thermoelectric centers. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria productora de azúcar de caña. | Official Mexican Standard, NOM-002-ECOL0193, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the sugar cane producing industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de refinación de petróleo y petroquímica. | Official Mexican Standard, NOM-003-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the petroleum and petrochemical refining industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-004-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de fabricación de fertilizantes excepto la que produzca ácido fosfórico como producto intermedio. | Official Mexican Standard, NOM-004-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the fertilizers manufacturing industry except that which produces phosphoric acid as an intermediate product. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-005-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de fabricación de productos plásticos y polímeros sintéticos. | Official Mexican Standard, NOM-005-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the plastic and synthetic polymer products industries. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-006-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de fabricación de harinas. | Official Mexican Standard, NOM-006-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the manufacturing of milled grains industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-007-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de la cerveza y de la malta. | Official Mexican Standard, NOM-007-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the beer and malt industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-008-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de fabricación de asbestos de construcción. | Official Mexican Standard, NOM-008-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the asbestos for construction manufacturing industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-009-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria elaboradora de leche y sus derivados. | Official Mexican Standard, NOM-009-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the dairy and dairy products manufacturing industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-010-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de las industrias de manufactura de vidrio plano y de fibra de vidrio. | Official Mexican Standard, NOM-010-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industries of flat glass and fiberglass manufacturing. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-011-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de productos de vidrio prensado y soplado. | Official Mexican Standard, NOM-011-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry of pressed and blown glass. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-012-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria hulera. | Official Mexican Standard, NOM-012-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the rubber industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-013-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria del hierro y del acero. | Official Mexican Standard, NOM-013-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating from the iron and steel industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-014-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria textil. | Official Mexican Standard, NOM-014-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the textile industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-015-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de la celulosa y el papel. | Official Mexican Standard, NOM-015-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the cellulose and paper industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-016-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de bebidas gaseosas. | Official Mexican Standard, NOM-016-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the carbonated beverage industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-017-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de acabados metálicos. | Official Mexican Standard, nom-017-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the metallic finishes industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-018-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de laminación, extrusión y estiraje de cobre y sus aleaciones. | Official Mexican Standard, NOM-018-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, extrusion and stretching of copper and its alloys. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-019-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de impregnación de productos de aserradero. | Official Mexican Standard, NOM-019-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry treatment of milled lumber products. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-020-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de asbestos textiles, materiales de fricción y selladores. | Official Mexican Standard, NOM-020-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the asbestos industry of textiles, friction type materials, and sealers. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-021-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria del curtido y acabado en pieles. | Official Mexican Standard, NOM-021-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry of tanning and finishing of hides. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-022-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de matanza de animales y empacado de cárnicos. | Official Mexican Standard, NOM-022-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry of animal slaughter and meatpacking. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-023-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de envasado de conservas alimenticias. | Official Mexican Standard, NOM-023-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry of canning of food products. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-024-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria elaboradora de papel a partir de celulosa virgen. | Official Mexican Standard, NOM-024-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the manufacturing industry of paper from virgin cellulose. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-025-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria elaboradora de papel a partir de fibra celulósica reciclada. | Official Mexican Standard, NOM-025-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the manufacturing industry of paper from recycled cellulose fiber. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-026-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de restaurantes o de hoteles. | Official Mexican Standard, NOM-026-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating from restaurants or hotels. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-027-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria del beneficio del café. | Official Mexican Standard, NOM-027-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry of coffee utilization. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-028-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de preparación y envasado de conservas de pescados y mariscos y de la industria de producción de harina y aceite de pescado. | Official Mexican Standard, NOM-028-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry of preparation and canning of fish and seafood, and of the industry of production of fish meal and fish oil. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-029-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de hospitales. | Official Mexican Standard, NOM-029-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in hospitals. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-030-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de jabones y detergentes. | Official Mexican Standard, NOM-030-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry of soaps and detergents. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-032-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales de origen urbano o municipal para su disposición mediante riego agrícola. | Official Mexican Standard, NOM-032-ECOL-1993, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters of urban or municipal origin for their disposal through agricultural irrigation. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-33-ECOL-1993, que establece las condiciones bacteriológicas para el uso de las aguas residuales de origen urbano o municipal o de la mezcla de éstas con la de los cuerpos de agua, en el riego de hortalizas y productos hortofrutícolas. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1993. | Official Mexican Standard, NOM-033-ECOL-1993 that establishes bacteriological conditions for the use of wastewater of urban or municipal origin of the mixture of those with those of the bodies of water, in the irrigation of edible plants and fruit and vegetable products. Published in the Official Daily of the Federation on the 18th of October, 1993. |
| La nomenclatura de las normas oficiales mexicanas antes citadas está en términos del Acuerdo por el que se reforma la nomenclatura de 58 Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Ambiental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1994. | The nomenclature of the Official Mexican Standards previously cited is under the terms of the Agreement by with the nomenclature of 58 Official Mexican Standards is reformed in the area of Environmental Protection, published in the Official Daily of the Federation on the 29th of November of 1994. |
| Asimismo se abrogan las siguientes normas oficiales mexicanas: | Additionally, the following Official Mexican Standards are cancelled: |
| Norma Oficial Mexicana NOM-063-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria vinícola. | Official Mexican Standard, NOM-063-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the wine producing industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-064-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de la destilería. | Official Mexican Standard, NOM-064-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the distilling industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-065-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de las industrias de pigmentos y colorantes. | Official Mexican Standard, NOM-065-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industries of pigments and colorants. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-066-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de la galvanoplastia. | Official Mexican Standard, NOM-066-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the electroplating industry. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-067-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de los sistemas de alcantarillado o drenaje municipal. | Official Mexican Standard, NOM-067-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the sewer systems or municipal draining. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-068-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de aceites y grasas comestibles de origen animal y vegetal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1995. | Official Mexican Standard, NOM-068-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters recipient bodies, originating in the industry of edible oils and greases of animal and vegetable origin, published in the Official Daily of the Federation on the 5th of January of 1995. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-069-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de componentes eléctricos y electrónicos. | Official Mexican Standard, NOM-069-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry of electrical and electronic components. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-070-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de preparación, conservación y envasado de frutas, verduras y legumbres en fresco y/o congelados, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995. | Official Mexican Standard, NOM-070-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry of preparation, and preservation, and canning of fresh and/or frozen fruits, vegetables, and legumes, published in the Official Daily of the Federation on the 9th of January of 1995. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-071-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria de productos químicos inorgánicos. | Official Mexican Standard, NOM-071-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industry of inorganic chemical products. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-072-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de las industrias de fertilizantes fosfatados, fosfatos, polifosfatos, ácido fosfórico, productos químicos inorgánicos fosfatados, exceptuando a los fabricantes de ácido fosfórico por el proceso de vía húmeda. | Official Mexican Standard, NOM-072-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the industries of fertilizers containing phosphates, phosphates, polyphosphates, phosphoric acid, inorganic chemical products containing phosphates, excepting the manufacturers of phosphoric acid by the humidity process. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-073-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de las industrias farmacéutica y farmoquímica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1995. | Official Mexican Standard, NOM-073-ECOL-1994, that establishes the maximum permissible limits of contaminants in the discharges of wastewaters to recipient bodies, originating in the pharmaceutical and pharmochemical industries, published in the Official Daily of the Federation on the 11th of January of 1995. |
| TRANSITORIO | TRANSITIONAL |
| UNICO. A partir de la entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, el responsable de la descarga de aguas residuales: | ONE. From the effective date of this Official Mexican Standard, NOM-001-SEMARNAT-1996, the party responsible for the discharge of wastewaters: |
| 1) Que cuente con planta de tratamiento de aguas residuales, está obligado a operar y mantener dicha infraestructura de saneamiento, cuando su descarga no cumpla con los límites máximos permisibles de esta Norma. | 1) That has a wastewaters treatment plant, is obligated to operate and maintain said cleanup infrastructure, when its discharge does not comply with the maximum permissible limits of this Standard. |
| Puede optar por cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en esta Norma Oficial Mexicana, o los establecidos en sus condiciones particulares de descarga, previa notificación a la Comisión Nacional del Agua. | Can opt for complying with the maximum permissible limits established in this Official Mexican Standard, or those established in their specific conditions of discharge, after notification to the National Commission of Water. |
| En el caso de que la calidad de la descarga que se obtenga con dicha infraestructura no cumpla con los límites máximos permisibles establecidos en esta Norma Oficial Mexicana, debe presentar a la Comisión Nacional del Agua, en los plazos establecidos en las Tablas 6 y 7, su programa de acciones u obras a realizar para cumplir en las fechas establecidas en las Tablas 4 y 5, según le corresponda. | In case the quality of the discharge that is obtained with said infrastructure does not comply with the maximum permissible limits established in this Official Mexican Standard, he must present to the National Commission of Water, under the deadlines established in Tables 6 and 7, their program of actions or works to perform for complying on the dates established in Tables 4 and 5, whichever is applicable. |
| Los que no cumplan, quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos. | Those that do not comply will remain subject to the provision in the Federal Law of Rights. |
| En el caso de que el responsable de la descarga opte por cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en esta Norma Oficial Mexicana y que descargue una mejor calidad de agua residual que la establecida en esta Norma, puede gozar de los beneficios e incentivos que para tal efecto establece la Ley Federal de Derechos. | In the case of the party responsible for the discharge opting for complying with the maximum permissible limits established in this Official Mexican Standard and discharges a better quality of wastewater than that established in this Standard, he can enjoy the benefits and incentives that for the purpose are established in the Federal Law of Rights. |
| 2) Que se hubiere acogido a los Decretos Presidenciales que otorgan facilidades administrativas y fiscales a los usuarios de Aguas Nacionales y sus Bienes Públicos inherentes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1995, en la materia, quedará sujeto a lo dispuesto en los mismos y en lo conducente a la Ley Federal de Derechos. | 2) That was granted recourse in the Presidential Decrees that grant administrative and fiscal incentives to the users of National Waters and their inherent Public Resources, published in the Official Daily of the Federation on the 11th of October of 1995, on the subject, will remain subject to the provision in the same and in that expressed in the Federal Law of Rights. |
| 3) No debe descargar concentraciones de contaminantes mayores a las que descargó durante los últimos tres años o menos, si empezó a descargar posteriormente, de acuerdo con sus registros y/o con los informes presentados ante la Comisión Nacional del Agua en ese periodo si su descarga tiene concentraciones mayores a las establecidas como límite máximo permisible en esta Norma. Los responsables que no cumplan con esta especificación quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos. | 3) Must not discharge concentrations of contaminants greater than those that he discharged during the last three years or less, if he began to discharge later, according to his logs and/or with the reports presented before the National Commission of Water in that period if its discharge has concentrations greater to that established as maximum permissible limit in this Standard. The responsible parties that do not comply with this specification will remain subject to the provision in the Federal Law of Rights. |
| 4) Que establezca una nueva instalación industrial, posterior a la publicación de esta Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación, no podrá acogerse a las fechas de cumplimiento establecidas en la Tabla 5 de esta Norma y debe cumplir con los límites máximos permisibles para su descarga, 90 días calendario después de iniciar la operación del proceso generador, debiendo notificar a la Comisión Nacional del Agua dicha fecha. | 4) That establishes a new industrial installation, after the publication of this Official Mexican Standard in the Official Daily of the Federation, cannot take recourse of the compliance dates established in Table 5 of this Standard and must comply with the maximum permissible limits for its discharge, 90 calendar days after the initiating the operation of the generating process, requiring notification of said date to the National Commission of Water. |
| 5) Que incremente su capacidad o amplíe sus instalaciones productivas, posterior a la publicación de esta Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación, éstas nuevas descargas no podrán acogerse a las fechas de cumplimiento establecidas en la Tabla 5 de esta Norma y debe cumplir con los límites máximos permisibles para éstas, 90 días calendario después de iniciar la operación del proceso generador, debiendo notificar a la Comisión Nacional del Agua dicha fecha. | 5) That increases its capacity or enlarges their productive installations, after the publication of this Official Mexican Standard in the Official Daily of the Federation, these new discharges cannot take recourse in the compliance dates established in Table 5 of this Standard and must comply with the maximum permissible limits for them, 90 calendar days after the initiation of operation of the generating process, requiring the notification of said date to the National Commission of Water. |
| 6) Que no se encuentre en alguno de los supuestos anteriores, deberá cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en esta Norma Oficial Mexicana, sujeto a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos, en lo conducente. | 6) That which is not included in any of the latter situations, must comply with the maximum permissible limits established in this Official Mexican Standard, subject to the provision detailed in the Federal Law of Rights. |
| México, Distrito Federal, a los once días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, on the eleventh day of the month of December of 1996. The Secretary of Environment, Natural Resources, and Fisheries. (SEMARNAP), Julia Carabias Lillo. Signed. |
| ANEXO 1 | SUPPLEMENT (ANEXO) 1 |
| TECNICA PARA LA DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE HUEVOS DE HELMINTO | TECHNIQUE FOR THE DETERMINATION AND QUANTIFICATION OF WORM EGGS |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Determinar y cuantificar huevos de helminto en lodos, afluentes y efluentes tratados. | To determine and quantify worm eggs in muds, streams, and treated effluents. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of Application |
| Es aplicable para la cuantificación de huevos de helminto en muestras de lodos, afluentes y efluentes de plantas de tratamiento. | Is applicable for the quantification of worm eggs in samples of muds, streams, and effluents from treatment plants. |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 3.1 Helminto: término designado a un amplio grupo de organismos que incluye a todos los gusanos parásitos (de humanos, animales y vegetales) y de vida libre, con formas y tamaños variados. | 3.1 Helminth: term designated to a broad group of organisms that includes all parasitic worms (from humans, animals, and vegetables) and of free life, with varied forms and sizes. |
| 3.2 Platyhelmintos: gusano dorsoventralmente aplanado, algunos de interés médico son: Taenia solium, Hymenolepis nana e II. diminuta, entre otros. | 3.2 Platyhelminth: Flat worms with unsegmented bodies, some of medical interest are: Taenia solium, hymenolepsis nana eII. Diminuta, among others. |
| 3.3 Nemathelmintos: gusanos de cuerpo alargado y forma cilíndrica. Algunas especies entreroparásitas de humanos y animales son: Ascaris lumbricoides, Toxocara canis, Enterobius vermicularis y Trichuris trichiura, entre otros. | 3.3 Nemathelminths: round unsegmented worms. Some species enteroparasites of humans and animals are: Ascaris lumbricoides, toxocara canis, enterobius vermicularis, and trichuris trichuria, among others. |
| 3.4 Método difásico: técnica de concentración que utiliza la combinación de dos reactivos no miscibles y donde las partículas (huevos, detritus), se orientan en función de su balance hidrofílico-lipofílico. | 3.4 Diphasic method: Technique of concentration that utilizes the combination of two reactives non-miscibles and where the particles (eggs, detritus,) are orientated in function of their hydrophilic-lypophilic balance. |
| 3.5 Método de flotación: técnica de concentración donde las partículas de interés permanecen en la superficie de soluciones cuya densidad es mayor. Por ejemplo la densidad de huevos de helminto se encuentra entre 1.05 a 1.18, mientras que los líquidos de flotación se sitúan entre 1.1 a 1.4. | 3.5 Flotation Method: Technique of concentration where the particles in question stay on the surface of solutions whose density is greater. For example the density of helminthes is found between 1.05 to 1.18, while the liquids of flotation are found to be between 1.1 to 1.4. |
| 4. Fundamento | 4. Foundation |
| Utiliza la combinación de los principios del método difásico y del método de flotación, obteniendo un rendimiento de un 90%, a partir de muestras artificiales contaminadas con huevos de helminto de Ascaris. | Utilizes the combination of the principles of the diphasic method and of the flotation method, obtaining a rendering of 90%, after artificial samples contaminated with helminth eggs of Ascaris. |
| 5. Equipo | 5. Equipment |
| Centrífuga: Con intervalos de operación de 1000 a 2500 revoluciones por minuto | Centrifugal: With intervals of operation of 1000 to 2500 revolutions per minute |
| - Periodos de operación de 1 a 3 minutos | - Periods of operation of 1 – 3 minutes |
| - Temperatura de operación 20 a 28 ºC | - Temperature of operation 20 to 28ºC |
| Bomba de vacío: Adaptada para control de velocidad de succión 1/3 hp | Vacuum pump: Adapted for the control of velocity of suction 1/3 hp |
| Microscopio óptico: Con iluminación Köhele | Optic Microscope: With Köhele illumination |
| - Aumentos de 10 a 100X; - Platina móvil; - Sistema de microfotografía | - Magnifications of 10 to 100X; - Moveable slide; - Microphotographic system |
| Agitador de tubos: Automático | Agitator of tubes: Automatic |
| - Adaptable con control de velocidad | - Adaptable with velocity control |
| Parrilla eléctrica: Con agitación | Electric grill: with agitation |
| Hidrómetro: Con intervalo de medición de 1.1 a 1.4 g/cm3 | Hydrometer: With interval measurement of 1.1 to 1.4 g/cm3 |
| Temperatura de operación: 0 a 4ºC | Operating Temperature: 0 to 4ºC |
| 6. Reactivos | 6. Reactives |
| - Sulfato de zinc heptahidratado | - Sulfate of zinc heptahydrated |
| - Acido sulfúrico | - Sufuric Acid |
| - Eter etílico | - Ethyl ether |
| - Etanol | - Ethanol |
| - Agua destilada | - Distilled Water |
| - Formaldehído | - Formaldehyde |
| 6.1 Solución de sulfato de zinc, gravedad específica de 1.3 | 6.1 Solution of zinc sulfate, specific gravity of 1.3 |
| - Fórmula | - Formula |
| - Sulfato de zinc 800 g | - Zinc sulfate 800 g |
| - Agua destilada 1,000 ml | - Distilled water 1,000 ml |
| - Preparación | - Preparation |
| Disolver 800 g de sulfato de zinc en 1,000 ml de agua destilada y agitar en la parrilla eléctrica hasta homogeneizar, medir la densidad con hidrómetro. Para lograr la densidad deseada agregar reactivo o agua, según sea el caso. | Dissolve 800 g of zinc sulfate in 1,000 ml of distilled water and agitate in the electric grill until homogenized, measure the density with a hydrometer. For achieving the desired density add a reactive or water whatever is applicable. |
| 6.2 Solución de alcohol-ácido | 6.2 Solution of alcohol-acid |
| - Fórmula | - Formula |
| - Acido sulfúrico 0.1 N 750 ml | - Sulfuric acid 0.1 N 750 ml |
| - Etanol 350 ml | - Ethanol 350 ml |
| Preparación | Preparation |
| Homogeneizar 750 ml del ácido sulfúrico al 0.1 N, con 350 ml del etanol para obtener un litro de la solución alcohol-ácida. Almacenarla en recipiente hermético. | Homogenize 750 ml of sulfuric acid to 0.1 N, with 350 ml of the ethanol for obtaining a liter of the solution of alcohol-acid. Store it in a hermetic container. |
| 7. Material | 7. Material |
| - Garrafones de 8 litros | - Eight liter containers |
| - Tamiz de 160 µm (micras) de poro | - Sieve of 160 microns of porosity |
| - Probetas graduadas (1 litro y 50 ml) | - Graduated test tubes (1 liter and 50 ml) |
| - Gradillas para tubos de centrífuga de 50 ml | - Portable scales for centrifugal tubes of 50 ml |
| - Pipetas de 10 ml de plástico | - Plastic pipettes of 10 ml |
| - Aplicadores de madera | - Wooden applicators |
| - Recipientes de plástico de 2 litros | - Plastic containers of 2 liters |
| - Guantes de plástico | - Plastic gloves |
| - Vasos de precipitado de 1 litro | - Precipitate containers of 1 liter |
| - Bulbo de goma | - Rubber bulb |
| - Magneto | - Magneto |
| - Cámara de conteo Doncaster | - Doncaster counting chamber |
| - Celda Sedwich-Rafter | - Sedwich-Rafter cell |
| 8. Condiciones de la muestra | 8. Sample conditions |
| - Se transportarán al laboratorio en hieleras con bolsas refrigerantes o bolsas de hielo. | - They will be transported to the laboratory in ice chests with refrigerated bags or bags of ice. |
| - Los tiempos de conservación en refrigeración y transporte deben reducirse al mínimo. | - The times of preservation by refrigeration and transport must be reduced to a minimum. |
| - Si no es posible refrigerar la muestra líquida, debe fijarse con 10 ml de formaldehído al 4% o procesarse dentro de las 48 horas de su toma. | - If it is not possible to refrigerate the liquid sample, it must be fixed with 10 ml of formaldehyde to 4% or be processed within 48 hours of its taking. |
| - Una muestra sólida debe refrigerarse y procesarse en el menor tiempo posible. | - A solid sample must be refrigerated and processed in the least time possible. |
| 9. Interferencias | 9. Interferences |
| La sobreposición de estructuras y/o del detritus no eliminado en el sedimento, puede dificultar su lectura, en especial cuando se trata de muestras de lodo. En tal caso, es importante dividir el volumen en alícuotas que se consideren adecuadas. | The position of structures and/or of the detritus not eliminated in the sediment, can make its measurement difficult, especially with respect to mud samples. In such case, it is important to divide the volume in proportions that are considered adequate. |
| 10. Precauciones | 10. Precautions |
| - Durante el procesado de la muestra, el analista debe utilizar guantes de plástico para evitar riesgo de infección. | - During the processing of the sample, the analyst must utilize plastic gloves for avoiding risk of infection. |
| - Lavar y desinfectar el área de trabajo, así como el material utilizado por el analista. | - To wash and disinfect the area of work, as well as the material utilized by the analyst. |
| 11. Procedimiento | 11. Procedure |
| 1. Muestreo. | 1. Sampling |
| a) Preparar recipientes de 8 litros, desinfectándolos con cloro, enjuagándolos con agua potable a chorro y con agua destilada. | a) Prepare containers of 8 liters, disinfecting them with bleach, rinsing them with running drinking water and with distilled water. |
| b) Tomar 5 litros de la muestra (ya sea del afluente o efluente). | b) Take 5 liters of the sample (whether from streams or effluent.) |
| c) En el caso de que la muestra se trate de lodo, preparar en las mismas condiciones recipientes de plástico de 1 litro con boca ancha. | c) In the case of the sample dealing with mud, prepare in the same conditions plastic containers of 1 liter with wide mouth. |
| d) Tomar X gramos de materia fresca (húmeda) que corresponda a 10 g de materia seca. | d) Take X grams of fresh matter (wet) that corresponds to 10 grams of dry matter. |
| 2. Concentrado y centrifugado de la muestra. | 2. The sample is concentrated and centrifuge. |
| 3. La muestra se deja sedimentar durante 3 horas o toda la noche. | 3. The sample is left to settle during 3 hours or all night |
| 4. El sobrenadante se aspira por vacío sin agitar el sedimento. | 4. The floating material is removed by vacuum without agitating the sediment. |
| 5. Filtrar el sedimento sobre un tamiz de 160 µm (micras), enjuagando también el recipiente donde se encontraba originalmente la muestra y lavar enseguida con 5 litros de agua (potable o destilada). | 5. Filter the sediment over a sieve of 160 microns, rinsing also the container where the sample was originally contained and wash it with 5 liters of water (drinking or distilled.) |
| 6. Recibir el filtrado en los mismos recipientes de 8 litros. | 6. Receive the filtered material in the same containers of 8 liters. |
| 7. En caso de tratarse de lodos, la muestra se filtrará y enjuagará en las mismas condiciones iniciando a partir del inciso c. | 7. In case of dealing with sludges, the sample will be filtered and rinsed in the same conditions beginning from part c. |
| 8. Dejar sedimentar durante 3 horas o toda la noche. | 8. Let settle during 3 hours or all night. |
| 9. Aspirar el sobrenadante al máximo y depositar el sedimento en una botella de centrífuga de 250 ml, incluyendo de 2 a 3 enjuagues del recipiente de 8 litros. | 9. Suction the floating material to the maximum and deposit the sediment in a bottle of centrifuge of 250 ml, including 2 to 3 rinses from the container of 8 liters. |
| 10. Centrifugar a 400 g por 3 minutos (1,400 - 2,000 rpm por 3 minutos, según la centrífuga). | 10. To centrifuge at 400 grams per 3 minutes (1,400 – 2,000 per 3 minutes, depending on the centrifuge.) |
| 11. Decantar el sobrenadante por vacío (asegurarse de que exista la pastilla) y resuspender la pastilla en 150 ml de ZnSO4 con una densidad de 1.3. | 11. Decant the floating material by vacuum (making sure that there is a paste) and re-suspend the paste in 150 ml of ZnSO4 with a density of 1.3. |
| 12. Homogeneizar la pastilla con el agitador automático, o aplicador de madera. | 12. Homogenize the paste with the automatic agitator, or wooden applicator. |
| 13. Centrifugar a 400 g por 3 minutos (1,400 - 2,000 rpm por 3 minutos). | 13. Centrifuge at 400 grams per 3 minutes (1,400 – 2,000 rpm per 3 minutes.) |
| 14. Recuperar el sobrenadante vertiéndolo en un frasco de 2 litros y diluir cuando menos en un litro de agua destilada. | 14. Recuperate the floating material pouring it into a glass container of 2 liters and dilute it when less in a liter of distilled water. |
| 15. Dejar sedimentar 3 horas o toda la noche. | 15. Let it settle 3 hours or all night. |
| 16. Aspirar al máximo el sobrenadante por vacío y resuspender el sedimento agitando, verter el líquido resultante en 2 tubos de centrífuga de 50 ml y lavar de 2 a 3 veces con agua destilada el recipiente de 2 litros. | 16. Vacuum to the maximum the floating material and re-suspend the agitating sediment, pour the resulting liquid in 2 centrifugal tubes of 50 ml and wash 2 to 3 times with distilled water the container of 2 liters. |
| 17. Centrifugar a 480 g por 3 minutos (2,000 - 2,500 rpm por 3 minutos, según la centrífuga). | 17. Centrifuge to 480 grams per 3 minutes (2,000 – 2,500 rpm per 3 minutes, depending on the centrifuge.) |
| 18. Reagrupar las pastillas en un tubo de 50 ml y centrifugar a 480 g por minutos (2,000 - 2,500 rpm por 3 minutos). | 18. Regroup the pastes in a tube of 50 ml and centrifuge at 480 grams per minute (2,000 rpm per 3 minutes.) |
| 19. Resuspender la pastilla en 15 ml de solución de alcohol-ácido (H2SO4 0.1 N) + C2H5OH a 33-35% y adicionar 10 ml de éter etílico. | 19. Re-suspend the paste in 15 ml of solution of alcohol-acid (H2SO4 0.1 N) + C2H5OH to 33-35% and add 10 ml of ethyl ether. |
| 20. Agitar suavemente y abrir de vez en cuando los tubos para dejar escapar el gas (considerar que el éter es sumamente inflamable y tóxico). | 20. Agitate smoothly and open occasionally the tubes to allow the gas to escape (to consider that the ether is highly inflammable and toxic.) |
| 21. Centrifugar a 660 g por 3 minutos (2,500 - 3,000 rpm por 3 minutos, según la centrífuga). | 21. Centrifuge at 660 gram per 3 minutes (2,500 – 3,000 rpm per 3 minutes, depending on the centrifuge.) |
| 22. Aspirar al máximo el sobrenadante para dejar menos de 1 ml de líquido, homogeneizar la pastilla y proceder a cuantificar. | 22. Vacuum to the maximum the floating material to leave less than 1 ml of liquid, homogenize the paste and proceed to quantify. |
| 23. Identificación y cuantificación de la muestra. | 23. Identification and quantification of the sample. |
| a) Distribuir todo el sedimento en una celda de Sedgwich-Rafter o bien en una cámara de conteo de Doncaster. | a) Distribute all the sediment in a Sedgwich-Rafter cell or in a counting chamber of Doncaster. |
| b) Realizar un barrido total al microscopio. | b) Perform a complete examination by microscope. |
| 12. Cálculos | 12. Calculations |
| 1. Para determinar los rpm de la centrífuga utilizada, la fórmula es: | 1. To determine the rpm of the centrifuge utilized, the formula is: |
| Donde: | Where: |
| g: fuerza relativa de centrifugación | g: relative force of centrifugation |
| K: constante cuyo valor es 89,456 | K: constant whose value is 89,456 |
| r: radio de la centrífuga (spindle to the centre of the bracker) en cm | r: radius of the centrifuge (spindle to the center of the bracket) in cm |
| La fórmula para calcular g es: | The formula for calculating g is: |
| g = r(rpm) K | g = r(rpm) K |
| 2. Para expresar los resultados en número de huevecillos por litro es importante tomar en cuenta el volumen y tipo de la muestra analizada. | 2. For expressing the results in number of eggs per liter, it is important to take into account the volume and type of the analyzed sample. |
| 13. Formato | 13. Format |
| No aplica. | Not applicable |
| 14. Bibliografía | 15. Bibliography |
| 1. APHA, AWWA, WPCF, 1992 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th ed., Washington. | 1. APHA, AWWA, WPCF, 1992 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th ed., Washington. |
| 2. CETESB, Säo Paulo, 1989 Helmintos e Protozoários Patogénicos Contagem de Ovos e Cistos en Amostras Ambientais. | 2. CETESB, Säo Paulo, 1989 Helminthes and Pathogenic Protozoan Contaminants of Eggs and Cysts in Atmospheric Environment. |
| 3. Schwartzbrod, J., 1996 Traitement des Eaux Usees de Mexico en Vue d’une Reutilisation a des Fins Agricoles. Reunión de Expertos para el Análisis del Proyecto de Saneamiento del Valle de México. Instituto de Ingeniería UNAM, 86 p. | 3. Schwartzbrod, J., 1996 Treatment of Wastewaters of Mexico for the purpose of Reutilization for Agricultural Purposes. Meeting of experts for the Analysis of the Project of Cleanup of the Valley of Mexico. Institute of Engineering UNAM, 86 P. |