| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | # SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES |
| --- | --- |
| # NORMA Oficial Mexicana NOM-009-CNA-2001, Inodoros para uso sanitario-Especificaciones y métodos de prueba. | # Official Mexican Standard NOM-009-CONAGUA-2001, Toilets for sanitary use – Specifications and testing methods. |
| ## Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional del Agua. | In the margin a logo, that says: National Commission of Water. |
| CRISTOBAL JAIME JAQUEZ, Director General de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 bis fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 3o. fracciones IV y XI, 40, 41, 43, 44, 45, 47 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 32 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracción VI, 4o., 9o. fracción XII, 12, 100, 119 fracción VI, 120 y 121 de la Ley de Aguas Nacionales; 10 segundo párrafo y 14 fracción XI del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 41 y 42 segundo párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y | CRISTOBAL JAIME JAQUEZ, President of the National Consultative Committee of Standardization of the Water sector based on the provision in articles 3 section VI, 4, 9 section XII, 12 and 119 section VI of the Law of National Waters; 1, 3 sections IV and XI, 40 41, 43, 44, 47 and all others related and applicable from the Federal Law on Metrology and Standardization; 38, 32, 34 and other related other articles of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 10 second paragraph and 14 section XI of the Regulation of the Law of National Waters; 42 sections VI and VIII, 44 and 51 section XXIII of the Internal Regulation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, el C. Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-009-CNA-1998, que establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir los inodoros para uso sanitario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1999, a efecto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo; | That having complied with the procedure established by the Federal Law on Metrology and Standardization for the creation of Projects of Official Mexican Standards, the President of the National Consultative Committee of Standardization of the Water Sector ordered the publication of the Project of Official Mexican Standard NOM-009-CNA-1998, that establishes the specifications and testing methods that toilets must comply with for sanitary use, published in the Official Daily of the Federation on the 3rd of August of 1999, so that the interested parties might present their comments before aforementioned National Consultative Committee. |
| Que durante el plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los análisis a que se refiere el citado ordenamiento legal, estuvieron a disposición del público para su consulta; | That during the term of 60 calendar days, counted from the date of the publication of said Project of Official Mexican Standard, the analyses referred to in the aforementioned legal ordinance, were available to the public for consultation; |
| Que dentro del plazo referido, los interesados presentaron sus comentarios al Proyecto de Norma, los cuales fueron analizados en el citado Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, realizándose las modificaciones pertinentes, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 2001 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y | That within the referred to term, the interested parties presented their comments to the Project of Standard, which were analyzed in the aforementioned National Consultative Committee of Water, performing the appropriate modifications, the same that were published in the Official Daily of the Federation on the 30th of April of 2001 by the Secretary of Environment and Natural Resources, and |
| Que previa aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, en sesión de fecha 4 de mayo de 2000, he tenido a bien expedir la siguiente: | That with approval from the National Consultative Committee of the Water Sector, in session on the 4th of May of 2000, I have seen fit to issue the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-CNA-2001, INODOROS PARA USO SANITARIO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-009-CNA-2001, TOILETS FOR SANITARY USE – SPECIFICATIONS AND TESTING METHODS |
| CONTENIDO | CONTENTS |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of Application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| 6. Especificaciones | 6. Specifications |
| 7. Muestreo | 7. Sampling |
| 8. Métodos de prueba | 8. Testing methods |
| 9. Marcado, etiquetado, embalaje e instructivo | 9. Marking, labeling, containers, packaging and instructions |
| 10. Observancia de esta Norma | 10. Degree of concordance with international standards and recommendations |
| 11. Bibliografía | 11. Bibliography |
| 12. Grado de concordancia con normas internacionales | 12. Observance of this Standard |
| 13. Vigencia | 13. Oversight |
| Anexos | Annexes |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| Actualmente la creciente demanda del recurso hidráulico ha provocado el deterioro de las fuentes de abastecimiento, disminuyendo la disponibilidad de agua, agravado esto por fugas, deficiencias de operación y mantenimiento, así como por el uso indiscriminado del recurso que se hace en hogares, oficinas, comercios e industrias en general. | Presently the growing demand for hydraulic resources has caused an inadequacy of water supply sources, diminishing the availability of water, this is aggravated by leaks, deficiencies in operation and maintenance, as well as by the indiscriminate use of the resource that takes place in homes, offices, businesses, and industry in general. |
| En estudios e investigaciones, se ha demostrado que el desperdicio en baños y sanitarios es significativo, existiendo el mayor porcentaje precisamente en inodoros de tipo doméstico. Por ello, a partir del año 1986 con el concurso del Gobierno Federal y de la Industria Nacional de Inodoros, se ha podido contar con una Norma Oficial Mexicana que aplicada a estos productos de 6 litros de consumo de agua por descarga, se han convertido en los instrumentos más adecuados para asegurar la utilización racional del recurso y reducir el desperdicio. | In studies and investigations, it has been demonstrated that the waste in baths and toilets is significant, with the greater percentage existing in domestic type toilets. For that reason, after 1987 with the help of the Federal Government and the National Industry of Toilets, there has been an Official Mexican Standard that applied to these products of 6 liters of water consumption per discharge, has been converted into the most adequate instruments for assuring the rational utilization of the hydraulic resource and reducing its waste. |
| Con la reducción del gasto en inodoros a 6 litros por descarga, se logró eficientar el uso del agua, sin embargo es necesario adecuar y actualizar dichos instrumentos con el fin de no limitar el avance tecnológico en lo concerniente a diseños, funcionamiento hidráulico y materiales, o se conviertan en barreras no arancelarias dentro de un libre comercio. | With the reduction of waste in toilets of up to 6 liters per discharge, the use of water became more efficient, nevertheless, it is necessary to adapt and update said instruments for the purpose of not limiting the technological advance in that concerning designs, hydraulic operation and material, or it is converted into non-tariff barriers within free trade. |
| Debido a ello, se ha programado la revisión de esta Norma con la participación de todos los sectores, dentro de un marco de apertura y concertación, para el resguardo del recurso hidráulico. | Because of the latter, the review of this Standard has been programmed with the participation of all the sectors, within a framework of opening and coordination, for the programming of the hydraulic resource. |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir los inodoros, con el fin de asegurar el ahorro de agua en su uso y funcionamiento hidráulico. | This Official Mexican Standard establishes the specifications and testing methods that toilets must comply with, for the purpose of assuring water savings in its use and hydraulic function. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 2.1 Es aplicable a todos los inodoros que se produzcan, importen, comercialicen o instalen en el territorio nacional. | 2.1 It is applicable to all the toilets that are produced, imported, and commercially distributed or installed in the national territory. |
| 2.2 No es aplicable a: | 2.2 It is not applicable to: |
| 2.2.1 Los accesorios de los inodoros que no intervengan en el funcionamiento hidráulico. | 2.2.1 The accessories of the toilets that are not involved in hydraulic functioning. |
| 2.2.2 Las letrinas; | 2.2.2 The latrines; |
| 2.2.3 Los sanitarios para vehículos; | 2.2.3 The toilets for vehicles; |
| 2.2.4 Los sanitarios entrenadores; | 2.2.4 The training toilets; |
| Artículo modificado DOF 3 de julio de 2009 | Article modified DOF July 3, 2009 |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la correcta aplicación de esta Norma se deben consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas vigentes: | For the correct application of this Standard, the following current Official Mexican Standards and Mexican standards must be employed: |
| NOM-005-CNA-1996 Fluxómetros - Especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1997. | NOM-005-CNA-1996, Fluxometers – Specifications and testing methods. Published in the Official Daily of the Federation on the 25th of July of 1997. |
| NMX-Z-12/2-1987 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1987. | NMX-Z-12/2-1987 Sampling for the inspection by attributes- part 2: Sampling methods, tables and graphs. Published in the Official Daily of the Federation on the 28th of October of 1987. |
| NOM-002-EDIF-1994 Que establece las especificaciones y métodos de prueba para válvulas de admisión y válvulas de descarga en tanques de inodoro. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 1994. | N0M-002-EDIF-1994 That establishes the specifications and testing methods for admission valves and discharge valves in toilet tanks. Published in the Official Daily of the Federation on the 14th of March of 1994. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Para efectos de aplicación de esta Norma se establecen las definiciones siguientes: | For the purposes of this Standard the following definitions are established: |
| 4.1 Agrietamiento | 4.1 Cracking |
| Hendidura o estría muy fina en el vidriado. | Splitting or very fine striation in the porcelain. |
| 4.2 Alabeo | 4.2 Warping |
| Grado de separación de una superficie plana y lisa en las partes que entran en contacto con paredes y pisos de un mueble sanitario. | Degree of separation of a flat and smooth surface in the parts that enter into contact with walls and floors of a sanitary fixture. |
| 4.3 Ampolla | 4.3 Blister |
| Porción levantada o protuberancia de la superficie. | Raised portion or protuberance of the surface. |
| 4.4 Burbuja | 4.4 Bubble |
| Porción levantada en la superficie o una mota de arena. | Raised portion on the surface or a speck of sand. |
| 4.5 Complementos | 4.5 Complements |
| Elementos del inodoro, para su fijación y operación. | Elements of the toilet, for its securing and operation. |
| 4.6 Cuadro de clasificación | 4.6 Classification table |
| Hoja de cualquier material flexible, por ejemplo hule o papel, que pueda ser deslizada sobre superficies irregulares y que tenga una perforación cuadrada de 5 cm por lado. | Sheet of any flexible material, for example rubber or paper, that can be slid over irregular surfaces and that has a squared perforation of 5 cm per side |
| 4.7 Espejo de agua | 4.7 Water surface |
| Superficie máxima de agua visible en la taza cuando el inodoro se encuentra en condiciones de ser descargado. | Maximum surface of visible water in the bowl when the toilet is found in conditions of being discharged. |
| 4.8 Fluxómetro | 4.8 Fluxometer |
| El fluxómetro es una válvula automática, que dosifica y controla en una sola operación el agua que requiere la taza de inodoro para su funcionamiento. | The fluxometer is an automatic valve that dosifies and controls in a single operation the water required by the bowl of the toilet for its functioning. |
| 4.9 Inodoro | 4.9 Toilet |
| Taza para fluxómetro o conjunto de taza y tanque de cualquier material. | Bowl for fluxometer or combination of bowl and tank of any material. |
| 4.10 Perforaciones | 4.10 Perforations |
| Serie de barrenos u orificios efectuados en el inodoro, los cuales realizan la función de acoplamiento entre las dos piezas (taza y tanque) o de sujeción o fijación de la taza, así como para la colocación del asiento. | Series of slots or orifices made on the toilet, which perform the function of coupling between the two pieces (bowl and tank) or for securing or attaching the bowl, as well as for the placement of the seat. |
| 4.11 Pozo | 4.11 Well |
| Concavidad abierta hacia arriba, formada a la entrada de la trampa, dentro de la taza del inodoro. | Concave aperture open upward, formed at the entry to the trap, within the toilet tank. |
| 4.12 Prototipo o nuevo modelo | 4.12 Prototype or new model |
| Con estos nombres se identifica a los modelos o tipos de inodoro que por primera vez se van a comercializar y de los que no existen antecedentes de producción ni de venta. | With these names, the models or types of toilets are identified that are to be commercially distributed for the first time and those for which there is no previous production or sale. |
| 4.13 Sello hidráulico | 4.13 Hydraulic seal |
| Tirante hidráulico medido desde la parte superior de la entrada de la trampa hasta el espejo de agua. | Hydraulic strip measured from the upper part of the entry of the trap to the water surface. |
| 4.14 Superficie de limpieza | 4.14 Cleaning surface |
| Superficie visible del bacín interior de la taza del inodoro donde circula el agua para su limpieza. | Visible surface of the chamber of the bowl of the toilet where the water circulates for its cleaning. |
| 4.15 Superficie visible | 4.15 Visible surface |
| Area que después de la instalación del mueble es visible al observador puesto de pie en posición natural a un metro de distancia. | Area that after the installation of the fixture is visible to the observer standing in a natural position at one meter of distance. |
| 4.16 Tanque de inodoro | 4.16 Toilet tank |
| Caja y tapa de cualquier material capaz de contener agua para descargar en la taza. | Box and top of any material capable of containing water for discharging into the bowl. |
| 4.17 Taza de inodoro | 4.17 Toilet tank |
| Mueble sanitario que integra el conjunto del inodoro, provisto con un dispositivo para desagüe y de una trampa hidráulica que permite el paso de excretas humanas al sistema sanitario. | Sanitary fixture that makes up the whole of the toilet, provided with a device for draining and a hydraulic trap that permits the passage of human excrement to the sanitary system. |
| 4.18 Trampa hidráulica | 4.18 Hydraulic trap |
| Cierre hidráulico diseñado para impedir la salida del aire y gases del sistema sanitario a través de una taza de inodoro. | Hydraulic closure designed for impeding the exit of air and gases from the sanitary system through the toilet bowl. |
| 4.19 Válvula | 4.19 Valve |
| Dispositivo diseñado para controlar el flujo de agua. | Device designed for controlling the flow of water. |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| Los inodoros objeto de esta Norma se clasifican en dos tipos y dos grados de calidad. | The toilets of this Standard are classified in two types and grades of quality. |
| 5.1 Tipos | 5.1 Types |
| 5.1.1 Tipo I.- Con tanque acoplado o separado del mueble, asistido o no por presión (incluye los de una sola pieza). Están incluidos los infantiles, para discapacitados y con descarga a la pared. | 5.1.1 Type I – With the tank coupled or separated from the fixture, assisted or not by pressure (includes those of a single piece). The infant, handicapped, and wall discharge toilets are included. |
| 5.1.2 Tipo II.- Taza de inodoro para adaptarle fluxómetro. | 5.1.2 Type II – Toilet bowl for adapting the fluxometer. |
| 5.2 Grados de calidad | 5.2 Grades of Quality |
| 5.2.1 Grado de calidad A. Para todos aquellos inodoros que cumplen con los valores admisibles, en su acabado, establecidos en las tablas 2 y 3. Debiendo cumplir los requerimientos mínimos restantes establecidos en esta Norma. | 5.2.1 Grade of Quality A. For all those toilets that comply with the admissible values, in their finish, established in tables 2 and 3. The minimum remaining requirements established in this Standard must be complied with. |
| 5.2.2 Grado de calidad B. Para todos aquellos inodoros que excedan los límites para el grado de calidad A en acabados, establecidos en las tablas 2 y 3, siempre y cuando no dañen la integridad física del usuario. | 5.2.2 Grade of quality B. For all those toilets that exceed the limits for the grade of quality A in finishes, established in tables 2 and 3, provided that they do not damage the physical integrity of the user. |
| 6. Especificaciones | 6. Specifications |
| Los fabricantes e importadores de inodoros deben obtener la certificación del producto objeto de la presente Norma, en los términos que estipula la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de acuerdo con las especificaciones que a continuación se señalan. | The manufacturers and importers of toilets should obtain the certification of the product subject of this Standard, under the terms stipulated in the Federal Law on Metrology and Standardization, according to the specifications stipulated in the following. |
| 6.1 Acabados | 6.1 Finishes |
| Los inodoros, en lo que se refiere a sus acabados, deben cumplir con las especificaciones establecidas en el punto 5.2. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.1. | The toilets, with regard to their finishes, should comply with the specifications established in point 5.2. This is verified according to the testing method established in point 8.1. |
| 6.2 Alabeo en la base de anclaje de la taza | 6.2 Warping on the anchor base of the bowl |
| La base de la taza no debe presentar alabeo cóncavo ni convexo mayor a lo establecido en la tabla 2. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.2. | The base of the bowl should not present concave or convex warping greater than that established in table 2. This is verified according to the testing method established in point 8.2. |
| 6.3 Dimensiones y tolerancias | 6.3 Dimensions and tolerances |
| Las dimensiones y tolerancias que deben cumplir los inodoros se establecen en la tabla 1. Las dimensiones que se refieren al diseño de los inodoros son propias de cada fabricante y deben aparecer claramente especificadas en sus catálogos; las típicas y más usuales son las que se indican en las figuras 1 a 8, las cuales son presentadas a conveniencia y para la localización de las dimensiones solamente. A menos que se especifique en esta Norma, no se deben utilizar las ilustraciones para indicar estándares adicionales o diseños necesarios. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.3. | The Dimensions and tolerances that toilets must comply with are established in table 1. The dimensions that refer to the design of the toilets are proprietary to each manufacturer and must appear clearly specified in their catalogues; the typical and most common are those indicated in figures 1 to 8, which are presented for convenience and for the location of the dimensions only. Unless specified in this Standard, illustrations should not be used for indicating additional standards or necessary designs. This is verified according to the testing method established in point 8.3. |
| 6.4 Ceja de salida de la taza | 6.4 Toilet bowl outlet flange |
| La taza de inodoro debe tener una ceja en la salida que permita el acoplamiento al sistema de drenaje. Las especificaciones dimensionales que deben cumplir las salidas de las tazas son las que se establecen en la tabla 1 y la figura 10. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.4. | The toilet must have an outlet flange that permits coupling to the drainage system. The dimensional specifications that the outlets of the bowls must comply with are those that are established in table 1 and figure 10. This is verified according to the testing method established in point 8.4. |
| 6.5 Contorno interior y altura de la base | 6.5 Interior contour and height of the base. |
| El contorno interior de la base de la taza debe tener una distancia mínima de 184 mm y la altura debe ser de 12,7 a 19 mm dentro del contorno interior, ver figura 10 y tabla 1. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.5. | The interior contour of the base of the bowl should have a minimum distance of 184 mm and the height must be of 12.7 to 19 mm within the interior contour, see figure 10 and table 1. This is verified according to the testing method established in point 8.5. |
| 6.6 Trampa | 6.6 Trap |
| La trampa debe dejar pasar una bola sólida de 38 mm de diámetro como mínimo. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.6. | The trap must allow a solid ball to pass with a minimum diameter of 38 mm. This is verified according to the testing method established in point 8.6. |
| 6.7 Perforaciones para válvulas | 6.7 Perforations for valves |
| Los inodoros deben tener las perforaciones necesarias a fin de acoplar perfectamente las válvulas para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las dimensiones de la figura 9. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.7. | The toilets should have the perforations necessary for the purpose of coupling the valves perfectly for their correct functioning, according to the dimensions of figure 9. This is verified according to the testing method established in point 8.7. |
| 6.8 Espejo de agua | 6.9 The water surface |
| El espejo de agua debe tener dimensiones mínimas de 127 x 102 mm. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba indicado en el punto 8.8. | The water surface should have minimum dimensions of 127 x 102 mm. This is verified according to the testing method indicated in point 8.8. |
| 6.9 Determinación de la altura del sello hidráulico | 6.9 Determination of the height of the hydraulic seal |
| La altura mínima del sello hidráulico debe ser de 51 mm para todos los inodoros, excepto para los infantiles que debe ser de 38 mm. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.9. | The minimum height of the hydraulic seal should be of 51 mm for all the toilets, except for small children that should be of 38 mm. This is verified according to the testing method established in point 8.9. |
| 6.10 Válvulas y fluxómetros | 6.10 Valves and fluxometers |
| Para la evaluación de los inodoros objeto de esta Norma, los fluxómetros y las válvulas de admisión y de descarga deben contar con el certificado correspondiente y vigente. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.10. | For the evaluation of the toilets subject of this Standard, the fluxometers and the admission valves and discharge valves should have the corresponding and current certificate. This is verified according to the testing method established in point 8.10. |
| 6.11 Consumo de agua | 6.11 Consumption of water |
| Los inodoros deben funcionar con un consumo de agua máximo de 6 litros por descarga. El tanque para inodoro no asistido por presión debe marcarse con una línea horizontal que indique el nivel del agua correspondiente al volumen de descarga máximo de 6 l. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.11. | The toilets should function with a maximum consumption of water of 6 liters per discharge. The toilet tank unassisted by pressure must be marked with a horizontal line that indicates the corresponding water level corresponding to the volume of maximum discharge of 6.1. This is verified according to the testing method established in point 8.11. |
| 6.11 Bis Se considerarán ecológicos los inodoros cuyo consumo de agua sea menor a 5 litros por descarga; | 6.11 Bis. The toilets whose consumption of water is lower than 5 liters per discharge will be considered ecological; |
| Sección adicionada DOF 3 de julio de 2009 | Section added DOF July 3, 2009 |
| 6.12 Eliminación de desperdicios | 6.12 Elimination of the wastes |
| El inodoro debe desalojar la carga completa. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.12. | The toilet should flush the complete load. This is verified according to the testing method established in point 8.12. |
| 6.13 Barrido | 6.13 Clean flush |
| El inodoro debe desalojar la carga completa. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.13. | The toilet should flush the complete load. This is verified according to the testing method established in point 8.13. |
| 6.14 Lavado de paredes | 6.14 Washing of walls |
| Después del funcionamiento, las paredes del interior de la taza del inodoro deben quedar limpias. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.14. | After functioning, the walls on the interior of the toilet bowl should remain clean. This is verified according to the testing method established in point 8.14. |
| 6.15 Intercambio de agua | 6.15 Exchange of water |
| Después del funcionamiento debe existir un intercambio del sello hidráulico. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.15. | After functioning an exchange of hydraulic seal should exist. This is verified according to the testing method established in point 8.15. |
| 6.16 Hermeticidad de la taza con la instalación sanitaria | 6.16 Hermeticity of the bowl with the sanitary installation |
| La taza debe acoplarse a la instalación sanitaria por un medio que garantice la hermeticidad. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.16. | The bowl should be coupled to the sanitary installation by a means of guaranteeing the hermeticity. This is verified according to the testing method established in point 8.16. |
| 6.17 Prueba de carga en la taza | 6.17 Load test in the bowl |
| Los inodoros para empotrar en pared deben resistir una carga de 227 kg (500 lb), perpendicular al piso y sobre el borde frontal del anillo. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.17. | The toilets to be set into the wall should resist a load of 227 kg (500 lb), perpendicular to the floor and on the front edge of the rim. This is verified according to the testing method established in point 8.17. |
| 6.18 Espesor | 6.18 Thickness |
| El espesor, en cualquier parte del inodoro, no debe ser menor de 6 mm sin incluir el esmalte. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.18. | The thickness, in any part of the toilet should not be less than 6 mm without including the enamel. This is verified according to the testing method established in point 8.18. |
| 6.19 Absorción | 6.19 Absorption |
| No debe absorber agua por más de 0,5% de su propio peso. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.19. | It should not absorb more water than 0.5% of its own weight. This is verified according to the testing method established in point 8.19. |
| 6.20 Agrietamiento | 6.20 Cracking |
| El inodoro no debe presentar grietas en el esmalte. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.20. | The toilet should not present cracks in the enamel. This is verified according to the testing method established in point 8.20. |
| 7. Muestreo | 7. Sampling |
| 7.1 Se realizará conforme a la Norma Mexicana NMX-Z-12/2-1973, "Muestreo para la Inspección por Atributos-Parte 2: Métodos de Muestreo, Tablas y Gráficas" o la Norma ISO 2859. | 7.1 Sampling will be done according to the Mexican Standard NMX-Z-12/2-1973, “Sampling for the Inspection by Attributes – Part 2: Sampling Methods, Tables and Graphs” or the Standard ISO 2859. |
| 7.2 En todos los casos las muestras deben ser regresadas a quien solicitó la certificación cuando proceda y así lo solicite. | 7.2 In all cases, the samples must be returned to the party who requested the certification when possible and the party so requests. |
| 7.3 Defectos críticos | 7.3 Critical defects |
| Se aplica un nivel de inspección especial S-1, con un nivel de calidad aceptable (NCA) de 4% y un muestreo normal sencillo para las pruebas 8.12, 8.13, 8.14 y 8.15. | The level of special inspection S-1, with an acceptable level of quality (NCA) of 4% and a normal plain sample for the tests in 8.12, 8.13, 8.14 and 8.15. |
| 7.4 Defectos mayores | 7.4 Major defects |
| Se aplica un nivel de inspección especial S-1, con un nivel de calidad aceptable (NCA) de 10% y un muestreo normal sencillo para las pruebas no consideradas en el punto 7.3. | A level of special inspection S-1, with an acceptable level of quality of 10% and a normal simple sample for the tests not considered in point 7.3. |
| Artículo modificado DOF 3 de julio de 2009 | Article modified DOF July 3, 2009 |
| 8. Métodos de prueba | 8. Testing methods |
| 8.1 Acabados | 8.1 Finishes |
| Determinación de las características del acabado del inodoro. | Determination of the characteristics of the finish of the toilet. |
| 8.1.1 Equipo y material | 8.1.1 Equipment and material |
| - Mesa de trabajo | - Work table |
| - Cuadro de clasificación de 50 mm x 50 mm | - Classification board of 50 mm x 50 mm |
| - Calibrador Vernier | - Vernier calibrator |
| 8.1.2 Procedimiento | 8.1.2 Procedure |
| Los inodoros objeto de esta Norma serán examinados sobre una mesa de 70 a 90 cm de altura para determinar por inspección visual, si rebasan el máximo permisible de defectos en el acabado. El evaluador observará los inodoros a una distancia de 60 cm, determinados por su brazo extendido sujetando el inodoro con una mano del anillo de la taza (rim). Al examinar los inodoros, éstos serán movidos de un lado a otro e inclinándolos hacia adelante y hacia atrás en un ángulo de 0,785 rad (45°). | The toilets subject of this Standard will be examined on a table of 70 to 90 cm of height in order to determine by visual inspection, if they exceed the maximum permissible defects in the finish. The evaluator will observe the toilets at a distance of 60 cm, determined by their arm extended securing the toilet with a hand by the rim. After examining the toilets, they will be moved from one side to another and inclining them forward and backward in an angle of 0.785 rad (45º). |
| Esta inspección se debe llevar a cabo dentro del laboratorio de pruebas en una zona que cuente con una iluminación de luz difusa artificial proporcionada por dos lámparas "luz de día" de 39 watts cada una, instaladas a una altura no mayor de 1,5 m, contada a partir de la mesa de trabajo. | This inspection should be carried out within the testing laboratory in an area that has an illumination of diffuse artificial light provided by the two “daylight” lamps of 39 watts each, installed at a height not greater than 1.5 meters, counted from the work table. |
| 8.1.3 Resultados | 8.1.3 Results |
| Los inodoros pasarán la prueba si cumplen con los valores establecidos en las tablas 2 y 3 o, en su caso, según lo establecido en el punto 5.2 y aprobarse en el grado de calidad A o en grado de calidad B. | The toilets will pass the test if they comply with the values established in the tables 2 and 3 or, when applicable, according to that established in point 5.2 and be approved in the grade of quality A or in the grade of quality B. |
| 8.2 Alabeo en la parte inferior de la taza | 8.2 Warping in the lower part of the toilet. |
| Grado de separación de la base del inodoro con respecto a una superficie plana. | Degree of separation from the base of the toilet with respect to a flat surface. |
| 8.2.1 Equipo y material | 8.2.1 Equipment and material |
| - Una laina de 25 x 100 mm de superficie y de 3 mm (1/8") de espesor. | - One gasket of 25 x 100 mm of surface and of 3 mm (1/8”) of thickness . |
| - Dos lainas de 25 x 100 mm de superficie y de 1,5 mm (1/16") de espesor. | - Two gaskets of 25 x 100 mm of surface and of 1.5 mm (1/16”) of thickness. |
| - Banco de pruebas. | - Testing bench |
| 8.2.2 Procedimiento | 8.2.2 Procedure |
| Colocar la taza del inodoro sobre el banco de pruebas, que tenga un orificio para colocar la ceja de salida, con objeto de determinar el grado de desviación del plano horizontal que exista en los bordes del mueble. En esta prueba se introducen las lainas por el lado que mide 25 mm y se considera que se desliza cuando atraviesa la pared de la taza en todo su espesor. | Place the toilet bowl on the testing bench that has an orifice for placing the outlet flange, for the purpose of determining the degree of deviation of the horizontal plane that exists on the edges of the fixture. In this test the gaskets are introduced from the side that measures 25 mm and is considered to have slid under when it crosses the wall of the bowl in its entire thickness. |
| a) Alabeo cóncavo. | a) Concave warping |
| Se determina intentando deslizar una laina de 3 mm (1/8") de espesor, sin forzarla, por abajo del mueble. | This is determined by attempting to slide a gasket of 3mm (1/8”) of thickness, without forcing it, below the fixture. |
| b) Alabeo convexo (cuando el mueble se balancea). | b) Convex warping (when the fixture is unsteady). |
| Se determina deslizando una laina de 1,5 mm (1/16") por debajo de uno de los lados que se balancea. Forzar suavemente el mueble hacia abajo sobre la laina e intentar deslizar una segunda laina del mismo . espesor por abajo del otro extremo que se balancea. | It is determined by sliding a gasket of 1.5 mm (1/16”) below one of the unstable sides. Force gently the fixture downwards on the gasket and attempt to slide a second gasket of the same thickness below the other end that is unsteady. |
| 8.2.3 Resultados | 8.2.3 Results |
| a) Si la laina de 3 mm (1/8") de espesor no se desliza por abajo del mueble, se considera que éste no presenta alabeo cóncavo. | a) If the gasket of 3 mm (1/8”) of thickness does not slide below the fixture, it is considered that this does not present concave warping. |
| b) Si alguna de las dos lainas de 1,5 mm (1/16") de espesor no se deslizan por abajo del mueble se considera que éste no presenta alabeo convexo. | b) If any of the two gaskets of 1.5 mm (1/16”) of thickness does not slide below the fixture, it is considered that it does not present convex warping. |
| 8.3 Dimensiones y tolerancias | 8.3 Dimensions and tolerances |
| Verificación de las dimensiones para instalación de la taza y el tanque. | Verification of the dimensions for installation of the bowl and tank |
| 8.3.1 Equipo y material | 8.3.1 Equipment and material |
| - Flexómetro | - Flexometer |
| - Banco de pruebas con base y respaldo perpendicular. | - Testing bench with base and perpendicular support |
| 8.3.2 Procedimiento | 8.3.2 Procedure |
| a) Para los inodoros instalados al piso. | a) For toilets installed to the floor. |
| Los inodoros podrán ser diseñados para instalaciones con salidas de descarga comprendidas en la tabla 1 “Dimensiones y tolerancias de los inodoros”. | The toilets can be designed for installations with discharge outlets covered in table 1 “Dimensions and tolerances of toilets”. |
| - Colocar la taza en su posición normal y armar el inodoro con su tanque. | - Place the bowl in its normal position and assemble the toilet with its tank. |
| - Se coloca el inodoro en el banco de pruebas, introduciendo la ceja de salida en el orificio del banco y se sujeta con los tornillos de fijación. | - Place the toilet on the testing bench, introducing the outlet flange into the orifice of the bench and secure it with the setting screws. |
| b) Para los inodoros instalados al muro. | b) For the toilets installed to the wall. |
| - Se coloca la taza del inodoro boca abajo y se traza una línea sobre el borde de la ceja de salida que hayan pasado horizontalmente por el centro, se extiende la línea hasta la parte exterior de la base de la taza trazando dos marcas visibles. | - The toilet bowl is place face down and a line is traced around the edge of the outlet flange was passed horizontally through the center; the line is extended to the exterior part of the base of the bowl tracing two visible marks. |
| - Se coloca la taza en la cubierta del banco de pruebas apoyándola sobre la base que estará en contacto con el muro, con el anillo al frente y paralelo al respaldo del banco. | - The bowl is placed on the top of the testing bench supporting it on the base that will be in contact with the wall, with the rim to the front and parallel to the back of the bench. |
| - El borde extremo frontal del anillo debe tener una separación, con respecto al respaldo del banco de 343 mm mínimo, en esta posición, se obtienen las dimensiones del respaldo a las marcas de ambos lados que previamente se marcaron en la base de la taza. | - The outside front rim must have a separation, with respect to the back of the bench of 343 mm minimum, in this position the dimensions are obtained from the back to the marks of both sides that previously were marked on the base of the bowl. |
| - Se miden las distancias en línea recta y paralela, de la cubierta del banco de pruebas a las marcas puestas en la base. | - The distances are measured in a straight and parallel line, from the top of the test bench to the marks placed on the base. |
| c) Medición de los barrenos. | c) Measuring the slots. |
| Con los inodoros puestos sobre el banco de pruebas se procederá a llevar a cabo las mediciones restantes de los barrenos indicados en la tabla 1. | With the toilets placed on the test bench the remaining measurements of the slots indicated in the table 1 will be carried out. |
| 8.3.3 Resultados | 8.3.3 Results |
| a) El ensayo se considera aceptado si el inodoro se acopla en el banco de pruebas como se muestra en la figura 2. | a) The test is considered accepted if the toilet is coupled in the test bench as is shown in figure 2. |
| b) El ensayo se considera aceptado si el promedio de las dos medidas corresponde al valor del inodoro evaluado que se indica en la tabla 1. | b) The test is considered accepted if the average of the two measurements correspond to the value of the toilet evaluated that is indicated in table 1. |
| c) El ensayo se considera aceptado si las medidas obtenidas son las que se encuentran en la tabla 1. | c) The test is considered accepted if the measurements obtained are those that are found in table 1. |
| 8.4 Ceja de salida de la taza | 8.4 Toilet bowl outlet flange |
| Determinar las dimensiones de la ceja de salida de la taza. | Determine the dimensions of the toilet bowl outlet flange. |
| 8.4.1 Equipo y material | 8.4.1 Equipment and material |
| - Calibrador Vernier | - Vernier calibrator |
| - Mesa de trabajo | - Work table |
| 8.4.2 Procedimiento | 8.4.2 Procedure |
| - Se coloca la taza boca abajo sobre una superficie plana y con el Vernier se mide, tres veces, en tres direcciones equidistantes el diámetro exterior máximo de la ceja de salida. | - The bowl is placed face down on a flat surface and is measured with the Vernier, three times, in three equidistant directions the maximum external diameter of the outlet flange. |
| - Con la taza en la misma posición anterior se mide en tres puntos equidistantes la altura de la ceja de salida. | - With the bowl in the same position as in the latter point, at three points equidistant points the height of the outlet flange is measured |
| 8.4.3 Resultados | 8.4.3 Results |
| El ensayo se considera aceptado si: | The test is considered accepted if: |
| - La altura mínima promedio de la ceja de salida es de 12,7 mm. | - The minimum average height of the outlet flange is 12.7 mm. |
| - El diámetro promedio es igual o menor a 95 mm. | - The average diameter is equal or less than 95 mm. |
| 8.5 Contorno interior y altura de la base | 8.5 Interior contour and height of the base |
| Determinar las dimensiones del contorno interior y altura de la base. | To determine the dimensions of the internal contour and height of the base. |
| 8.5.1 Equipo y material | 8.5.1 Equipment and material |
| - Calibrador Vernier | - Vernier calibrator |
| - Flexómetro | - Flexometer |
| - Mesa de trabajo | - Work table |
| 8.5.2 Procedimiento | 8.5.2 Procedure |
| - Se coloca la taza boca abajo sobre una superficie plana y con el flexómetro se mide la distancia mínima del contorno en tres direcciones equidistantes. | - The bowl is placed face down on a flat surface and with the flexometer the minimum distance of the contour is measured in three equidistant directions. |
| - Con la taza en la misma posición anterior y con el Vernier se mide la distancia desde la base hasta la superficie de contacto con el piso en tres puntos equidistantes. | - With the bowl in the same position as before and with the Vernier, the distance is measured from the base to the surface of contact with the floor in three equidistant points. |
| 8.5.3 Resultados | 8.5.3 Results |
| La prueba de contorno interior se considera aceptada si la distancia es igual o mayor a 184 mm. | The interior contour test is considered accepted if the distance is equal or greater than 184 mm. |
| La prueba de la altura de la base se considera aceptada si ésta es de 12,7 a 19 mm dentro del contorno interior mínimo de 184 mm. | The test of the height of the base is considered accepted if it is from 12.7 to 19 mm within the interior minimum contour of 184 mm. |
| 8.6 Trampa | 8.6 Trap |
| Determinación del diámetro mínimo interior de la trampa. | Determination of the interior minimum diameter of the trap. |
| 8.6.1 Equipo y material | 8.6.1 Equipment and material |
| - Bola sólida de 38 mm de diámetro | - Solid ball of 38 mm of diameter. |
| 8.6.2 Procedimiento | 8.6.2 Procedure |
| Hacer pasar la bola sólida a través de toda la trampa. | To pass the solid ball through the entire trap |
| 8.6.3 Resultados | 8.6.3 Results |
| El ensayo se considera aceptado si la bola pasa libremente por la trampa. | The test is considered accepted if the ball passes freely through the trap |
| 8.7 Perforaciones de las válvulas | 8.7 Perforations of the valves |
| Verificar los diámetros para la instalación de las válvulas, en tanque del inodoro. | Verify the diameters for the installation of the valves, in the toilet tank. |
| 8.7.1 Equipo y material | 8.7.1 Equipment and material |
| - Calibrador Vernier | - Vernier calibrator |
| 8.7.2 Procedimiento | 8.7.2 Procedure |
| Se coloca el tanque boca abajo sobre una superficie plana y con el Vernier se miden en tres diferentes direcciones las perforaciones para las válvulas de carga y descarga. | The tank is placed face down on a flat surface and the perforations for the intake and discharge valves are measured with the Vernier in three different directions. |
| 8.7.3 Resultados | 8.7.3 Results |
| El ensayo se considera aceptado si las tres mediciones son iguales a 29 mm 5% para la válvula de admisión y 63 mm 5% para la válvula de descarga. | The test is considered accepted if the three measurements are equal to 29 mm 5% for the input valve and 63 mm 5% for the discharge valve. |
| 8.8 Espejo de agua | 8.8 Water surface |
| Determinar las dimensiones mínimas del espejo de agua. | Determine the minimum dimensions of the water surface |
| 8.8.1 Equipo y material | 8.8.1 Equipment and material |
| - Flexómetro | - Flexometer |
| - Nivel | - Level |
| - Banco de prueba | - Test bench |
| 8.8.2 Procedimiento | 8.8.2 Procedure |
| - Colocar el inodoro en el banco de pruebas en posición normal de uso. | - Place the toilet on the test bench in the normal position of use. |
| - Nivelar la taza en sentido longitudinal y transversal. | - Level the toilet in the longitudinal and transversal direction. |
| - Llenar el tanque hasta la marca del nivel de agua. | - Fill the tank up to the mark of the level of the water. |
| - Descargar y recuperar el espejo de agua, esto se comprueba observando hasta que haya goteo por el orificio de salida de la taza. | - Discharge and recover the water surface, this is verified observing until there is dripping from the outlet orifice of the bowl. |
| - Medir el espejo de agua en forma longitudinal y transversal, una vez que haya cesado el goteo. | - Measure the water surface in the longitudinal and transversal, once the dripping has stopped. |
| 8.8.3 Resultados | 8.8.3 Results |
| El ensayo se considera aceptado si las dimensiones del espejo son de 127 x 102 mm como mínimo. | The test is considered accepted if the dimensions of the surface are 127 x 102 mm as a minimum. |
| 8.9 Medición del sello hidráulico | 8.9 Measuring the hydraulic seal. |
| Determinar la altura del sello hidráulico. | Determine the height of the hydraulic seal |
| 8.9.1 Equipo y material | 8.9.1 Equipment and material |
| - Nivel | - Level |
| - Aparato de la figura 11 o similar | - Apparatus like figure 11 or similar |
| - Banco de pruebas | - Test bench |
| 8.9.2 Procedimiento | 8.9.2 Procedure |
| - Colocar el inodoro en el banco de pruebas en posición normal. | - Place the toilet on the test bench in a normal position. |
| - Nivelar en sentido longitudinal y transversal. | - Level it in the longitudinal and transversal direction. |
| - Llenar el tanque hasta la marca del nivel de agua. | - Fill the tank up to the mark of the water level. |
| - Descargar y recuperar el espejo de agua. Esto se comprueba observando hasta que haya goteo por el orificio de salida de la taza. | - Discharge and recover the water surface. This is verified observing until there is dripping from the outlet orifice of the bowl. |
| - Determinar la altura superior del borde del pozo (H1) al nivel superior del espejo de agua (H2), con el aparato de la figura 11 o similar. La altura del sello hidráulico se obtiene con la siguiente expresión: | - Determine the upper height of the edge of the well (H1) at the upper level of the water surface (H2), with the apparatus in figure 11 or similar. The height of the hydraulic seal is obtained with the following formula: |
| HF = H1 - H2 | HF = H1 – H2 |
| 8.9.3 Resultados | 8.9.3 Results |
| El ensayo se considera aceptado si la altura mínima del sello hidráulico (HF) cumple con lo especificado en la tabla 1. | The test is considered accepted if the minimum height of the hydraulic seal (HF) complies with that specified in table 1. |
| 8.10 Válvulas y fluxómetros | 8.10 Valves and fluxometers |
| Las válvulas y fluxómetros que se utilizan en el funcionamiento de los inodoros, objeto de esta Norma, deben cumplir con los métodos de prueba incluidos en las normas vigentes respectivas. | The valves and fluxometers that are utilized in the functioning of the toilets, subject of this Standard, must comply with the testing methods included in the respective current standards. |
| 8.11 Consumo de agua | 8.11 Consumption of water |
| Determinación del volumen de agua por descarga | Determination of the volume of water per discharge |
| 8.11.1 Equipo y material | 8.11.1 Equipment and material |
| - Banco de prueba hidráulica. | - Hydraulic test bench |
| - Recipiente con capacidad no menor de 6 L | - Container with a capacity not less than 6 L |
| - Equipo de medición de volumen | - Volume measuring equipment |
| 8.11.2 Procedimiento | 8.11.2 Procedure |
| a) Inodoros no asistidos por presión. | a) Toilets not assisted by pressure. |
| - Conectar el mueble a la instalación hidráulica a una presión de 24,5 kPa (0,25 kg/cm2) y colocar la manguera del rebosadero. | - Connect the fixture to the hydraulic installation at a pressure of 24.5 kPa (0.25 kg/cm2) and place the overflow tube. |
| - Se llena el tanque hasta la marca del nivel del agua asegurándose que el sello hidráulico se restablezca, manualmente si es necesario, hasta que exista goteo por el orificio de salida. | - Fill the tank up to the mark of the level of the water making sure that the hydraulic seal is reestablished, manually if necessary, until dripping exists from the outlet orifice. |
| - Se coloca el recipiente en la salida de la trampa e inmediatamente se descarga y se verifica el volumen una vez que cierre la válvula de admisión. | - Place the container in the outlet of the trap and immediately discharge it and verify the volume once the intake valve is closed. |
| b) Inodoros asistidos por presión | b) Toilets assisted by pressure. |
| Se conecta el mueble a la instalación hidráulica a una presión de 137,2 kPa (1,4 kg/cm2). | The fixture is connected to the hydraulic installation at a pressure of 137.2 kPa (1.4 kg/cm2). |
| Se coloca el recipiente en la salida de la trampa e inmediatamente se descarga y se verifica el volumen una vez que cierre la válvula de admisión. | Place the container in the outlet of the trap and immediately discharge and verify the volume once the intake valve closes. |
| 8.11.3 Resultados | 8.11.3 Results |
| Se considera que el ensayo es aceptado si el volumen de descarga es igual o menor a 6 L. | It is considered that the test is accepted if the volume of discharge is equal or less than 6 L. |
| 8.12 Eliminación de desperdicios | 8.12 Elimination of wastes |
| Desalojo de material de prueba. | Disposition of testing material. |
| 8.12.1 Equipo y material | 8.12.1 Equipment and material |
| - Seis esponjas sintéticas de 20 x 20 mm ( 5%) de sección por 70 mm ( 5%) de largo con densidad igual a 17 kg/m3 ± 0,5 kg/m3 medidas únicamente al estar nuevas y no después de usarse. Tendrán una vida útil de 25 descargas como máximo. | - Six synthetic sponges of 20 x 20 mm ( 5%) of section by 70 mm ( 5%) of length with a density equal to 17 kg/m3 ± 0,5 kg/m3 measurements when new and unused. They will have a useful life of 25 discharges as a maximum. |
| - Cinco bolas de papel higiénico sanitario sencillo de 4 hojas de 114 x 127 mm, elaboradas de acuerdo al procedimiento descrito en el anexo 1, que tengan un tiempo de absorción de 3 a 9 s, determinado conforme a lo indicado en el anexo 1. | - Five balls of simple toilet paper of 4 sheets of 114 x 127 mm, prepared according to the procedure described in annex 1 that have an absorption time of 3 to 9 s, determined in conformity to that indicated in annex 1. |
| - Banco de pruebas. | - Test bench |
| - Recipiente con agua para saturar esponjas | - Container with water for saturating sponges. |
| 8.12.2 Procedimiento | 8.12.2 Procedure |
| - El agua de la taza debe tener su espejo de agua a nivel normal, con la trampa y salida expeditas, el tanque, en su caso, lleno hasta la marca de nivel de agua (véase 6.11) y con la manguera conectada al rebosadero, asimismo se debe nivelar la taza, en ambos sentidos, ver la figura 12. | - The water of the bowl must have a normal surface level, with the trap and outlet clear, the tank, when applicable, fill to the mark of the water level (see 6.11) and with the hose connected to the overflow tube, additionally, the bowl must be leveled, in both directions, see figure 12. |
| - Saturar de agua las esponjas y depositarlas conjuntamente con las bolas de papel dentro de la taza y descargar a los 3 segundos. | - Saturate the sponges with water and deposit them together with the balls of paper within the bowl and discharge after 3 seconds. |
| - Este ensayo se repetirá cinco veces. | - This test will be repeated five times. |
| 8.12.3 Resultados | 8.12.3 Results |
| La carga en su totalidad debe ser desalojada por la taza en cuatro ensayos como mínimo, de lo contrario el inodoro no pasa la prueba. | The total load must be discharged by the bowl in four tests as a minimum, when this does not occur, the toilet does not pass the test. |
| 8.13 Barrido | 8.13 Clean flush |
| Desalojo de material de prueba. | Discharge the test material. |
| 8.13.1 Equipo y material. | 8.13.1 Equipment and material |
| - Diez esponjas sintéticas de 20 x 20 mm ( 5%) de sección, por 60 mm ( 5%) de largo, de densidad igual a 17 kg/m3 0,5 kg/m3 medida únicamente al estar nuevas y no después de ser usadas. Deben tener una vida útil de 25 descargas máximo. | - Ten synthetic sponges of 20 x 20 mm ( 5%) of section by 70 mm ( 5%) of length with a density equal to 17 kg/m3 ± 0,5 kg/m3 measurements when new and unused. They will have a useful life of 25 discharges as a maximum. |
| - Banco de pruebas. | - Test bench |
| 8.13.2 Procedimiento | 8.13.2 Procedure |
| - La taza debe estar como se indica en el primer párrafo del punto 8.12.2. | - The toilet bowl should be like that indicated in the first paragraph of 8.12.2. |
| - Depositar en la taza las 10 esponjas saturadas de agua y descargar a los 3 segundos. | - Deposit in the bowl the 10 sponges saturated with water and flush after 3 seconds. |
| - Este ensayo se repetirá cinco veces. | - This test will be repeated five times. |
| 8.13.3 Resultados | 8.13.3 Results |
| La carga en su totalidad debe ser desalojada por la taza en cuatro ensayos como mínimo, de lo contrario el inodoro no pasa la prueba. | The total load must be discharged by the bowl in four tests as a minimum, when this does not occur, the toilet does not pass the test. |
| 8.14 Lavado de paredes | 8.14 Washing walls |
| Asegurar la limpieza de las paredes interiores de la taza. | Assure the cleaning of the interior walls of the bowl. |
| 8.14.1 Equipo y material. | 8.14.1 Equipment and material. |
| - Plumón para transparencias de punto fino que se borre con agua. | - Transparent marker, water washable with a fine point |
| - Dispositivo para dibujar dos líneas de tinta | - Device for drawing two ink lines |
| - Detergente comercial | - Commercial detergent |
| - Banco de pruebas | - Test bench |
| 8.14.2 Procedimiento | 8.14.2 Procedure |
| - La superficie se debe lavar con el detergente para remover cualquier residuo o depósito en las paredes, enjuagar y secar. | - The surface should be washed with detergent for removing any waste or deposit on the walls, rinsed and dried. |
| - Con el dispositivo, se pintan las dos líneas alrededor de la circunferencia de la superficie de descarga de la taza a una distancia de 25 mm (1") y 50 mm (2") por debajo del anillo de la taza. | - With the device, two lines around the circumference of surface of the discharge of the bowl are marked at a distance of 25 mm (1”) and 50 mm (2”) below the rim of the bowl. |
| - Descargar y medir la longitud individual y total de los segmentos sin eliminar. Este ensayo se debe repetir cinco veces. | - Flush and measure the individual length and the total of the segments not eliminated. This test must be repeated five times. |
| 8.14.3 Resultados | 8.14.3 Results |
| El inodoro pasa la prueba si en tres ensayos como mínimo: | The toilet passes the test, if in three tests, as a minimum: |
| - Para la línea dibujada a 25 mm (1") el total de la longitud de los segmentos de línea de tinta que quedan en la superficie de descarga sin lavar, después de cada ensayo, no excede de 50 mm (2"). | - For the line drawn at 25 mm (1”) the total of the length of the segments of ink line that remains unwashed on the discharge surface, after each test, does not exceed 50 mm (2”). |
| - Ningún segmento de línea individual debe ser mayor a 13 mm (1/2"). | - No segment of individual line should be greater than 13 mm (1/2”). |
| - La línea dibujada a 50 mm (2") debe ser lavada completamente de la superficie de descarga. | - The line drawn at 50 mm (2”) should be washed completely from the discharge surface. |
| 8.15 Intercambio de agua | 8.15 Exchange of water |
| Asegurar el intercambio de agua en la taza. | Assure the Exchange of water in the bowl. |
| 8.15.1 Equipo y material | 8.15.1 Equipment and material |
| - Solución de azul de metileno (azul de metileno en polvo disuelto en agua al 0,15% en peso o 1,5 gr en un L). | - Solution of blue methylene (blue methylene powder dissolved in water at 0.15% in weight or 1.5 gr in a L). |
| - Frasco con gotero de punta redondeada. | - Glass flask with drip hole with a rounded point |
| - Banco de pruebas. | - Test bench |
| - Dos tubos de ensaye limpios y del mismo tamaño. | - Two clean test tubes and of the same size. |
| 8.15.2 Procedimiento | 8.15.2 Procedure |
| - La taza de inodoro debe prepararse como se indica en el primer párrafo del punto 8.12.2. | - The toilet bowl should be prepared as indicated in the first paragraph in point 8.12.2. |
| - Depositar tres gotas de la solución de azul de metileno al 0,15% en el espejo de agua de la taza, poniendo el gotero siempre en posición vertical desde una altura no mayor a 200 mm desde la superficie de agua, agitar completamente y tomar una muestra en un tubo de ensaye (tubo patrón). Verter en el espejo de agua 25 ml de la misma solución de azul de metileno, mezclar y descargar inmediatamente. Esperar a que el espejo de agua se recupere o recuperarlo manualmente en caso necesario, agitar en seguida con un tubo de ensaye sacar una muestra del espejo (tubo prueba) y compararlo con el tubo patrón poniendo ambos tubos contra un fondo blanco. | - Deposit three drops of blue methylene solution at 0.15% in the water surface of the bowl, placing the drip hole in a vertical position from a height not greater than 200 mm from the surface of the water, agitate completely and take a sample in a test tube (master tube). Pour on the water surface, 25 ml of the same blue methylene solution, mix and flush immediately. Wait for the water level to return or fill it manually when necessary, the agitate a sample of the water with in a test tube (test tube) and compare it with the master tube placing both tube against a white background. |
| - Este ensayo se repetirá cinco veces. | - This test will be repeated five times. |
| 8.15.3 Resultados | 8.15.3 Results |
| El inodoro pasa la prueba si la coloración del tubo prueba es menor o igual a la coloración del tubo patrón, en tres ensayos como mínimo. | The toilet passes the test if the coloration of the test tube is less or equal to the coloration of the master tube, in three tests at a minimum. |
| 8.16 Hermeticidad de la taza con la instalación sanitaria | 8.16 Hermeticity of the bowl with the sanitary installation. |
| Asegurar la hermeticidad en la instalación de la taza. | Assure the hermeticity in the installation of the bowl. |
| 8.16.1 Equipo y material | 8.16.1 Equipment and material |
| - Banco de pruebas | - Test bench |
| - Base metálica con orificio para la ceja, tornillos de sujeción y tapón | - Metal base with an orifice for the outlet, securing screws and top. |
| - Junta de cera de 25,4 mm (1") de espesor mínimo y/o cualquier otro elemento de acoplamiento | - Wax gasket of 25.4 mm (1”) of minimum thickness and/or any other coupling element. |
| - Azul de metileno diluido en agua al 0,15% en peso | - Diluted blue methylene in water at 0.15% in weight. |
| 8.16.2 Procedimiento | 8.16.2 Procedure |
| - Ajustar el elemento de acoplamiento a la ceja de salida de la taza. | - Adjust the coupling element to the outlet flange of the bowl |
| - Taponar el orificio de la base metálica. | - Seal the orifice of the metal base |
| - Instalar la taza sobre la base metálica; se aprietan los tornillos de sujeción hasta que la base de la taza haga contacto con la base metálica. | - Install the bowl on the metal base: tighten the securing screws until the base of the bowl makes contact with the metal base. |
| - Colocar 25 ml de solución de azul de metileno dentro del pozo. | - Place 25 ml of blue methylene solution within the well. |
| - Llenar el bacín de la taza con agua hasta 25,4 mm (1") debajo del borde inferior del anillo de la taza. | - Fill the basin of the bowl with water to 25.4 mm (1”) below the lower edge of the bowl rim. |
| - Observar que no existan fugas entre la base de la taza y la placa metálica esto se verifica durante un tiempo de 15 minutos. | - Observe that leaks do not exist between the base of the bowl and the metal plate; this is verified for a time of 15 minutes. |
| 8.16.3 Resultados | 8.16.3 Results |
| La prueba se considera satisfactoria al no presentar fugas. | The test is considered satisfactory when there are no leaks. |
| 8.17 Prueba de carga en la taza | 8.17 Load test in the bowl |
| Determinar la resistencia a la carga en inodoros instalados en muro. | Determine the resistance to the load in toilets installed on the wall. |
| 8.17.1 Equipo y material | 8.17.1 Equipment and material |
| - Banco de prueba | - Test bench |
| - Cronómetro | - Chronometer |
| - Pesas para 250 kg | - Weights for 250 kg |
| - Equipo de seguridad | - Safety equipment |
| 8.17.2 Procedimiento | 8.17.2 Procedure |
| Se coloca la taza del inodoro en su posición normal de uso en el banco de prueba y se colocan las pesas sobre el borde frontal del anillo una sobre otra hasta llegar a 250 kg, mantener la carga sobre la taza durante 15 min. | Place the toilet bowl in its normal position of use on the test bench and place the weights on the front edge of the rim, one on top of another until reaching 250 kg, maintain the load on the bowl for 15 minutes. |
| 8.17.3 Resultados | 8.17.3 Results |
| La prueba se considera satisfactoria si la taza del inodoro no presenta rupturas en cualquier parte de su cuerpo. | The test is considered satisfactorily if the toilet bowl does not present breaks in any part of its body. |
| 8.18 Espesor | 8.18 Thickness |
| Determinación del espesor mínimo del inodoro | Determination of the minimum thickness of the toilet |
| 8.18.1 Equipo y material | 8.18.1 Equipment and material |
| - Calibrador Vernier o micrómetro | - Vernier calibrator or micrometer |
| - Martillo | - Hammer |
| - Equipo de seguridad | - Safety equipment |
| 8.18.2 Procedimiento | 8.18.2 Procedure |
| Se rompe la taza de prueba y se inspecciona visualmente hasta localizar la sección de menor espesor, posteriormente se mide el espesor con el Vernier. | Break the bowl and inspect visually until the thinnest section is located, then measure the thickness with the Vernier. |
| Verificar el espesor de las paredes y la base del tanque. | Verify the thickness of the walls and the base of the tank. |
| 8.18.3 Resultados | 8.18.3 Results |
| El espesor de la taza y el tanque debe ser de 6 mm como mínimo sin incluir el esmalte, de lo contrario no pasa la prueba. | The thickness of the bowl and the tank should be of 6 mm as a minimum without including the enamel, when this does not occur, it does not pass the test. |
| 8.19 Absorción | 8.19 Absorption |
| Determinación del porcentaje de absorción de agua. | Determination of the percentage of water absorption. |
| 8.19.1 Equipo y material | 8.19.1 Equipment and material |
| - Cronómetro | - Chronometer |
| - Agua destilada | - Distilled water |
| - Estufa eléctrica | - Electric stove |
| - Desecador | - Dryer |
| - Balanza analítica con 0,01 g de sensibilidad | - Analytical scale with 0.01 degrees of sensibility |
| - Equipo común de laboratorio de química | - Common equipment of chemical laboratory |
| 8.19.2 Procedimiento | 8.19.2 Procedure |
| 8.19.2.1 Tomar tres muestras del inodoro en las cuales algún punto de la superficie haya estado en contacto con algún accesorio refractario del horno (placas, etc.) cada uno no menor de 3 200 mm2 de superficie sin esmaltar y de no más de 16 mm de espesor. | 8.19.2.1 Take three samples from the toilet in which any point of the surface has been in contact with any refractory accessory of the oven (plates, etc) each one not less than 3,200 mm2 of surface without enamel and no more than 15 mm of thickness. |
| - Colocar las tres muestras dentro de la estufa eléctrica a una temperatura entre 378 y 388 K (105 a 115 ºC) durante 2 h, en seguida retirar con unas pinzas las muestras de la estufa y colocarlas dentro del desecador hasta temperatura ambiente y determinar el peso individual de cada muestra con una precisión de 0,01 g. Repetir el procedimiento anterior a intervalos de 30 min, dentro de la estufa, hasta obtener el peso constante. | - Place the three samples within the electric stove at a temperature between 378 and 388 K (105 to 115ºC) for 2 hours, then withdraw the samples with tongs from the stove and place them within the dryer to room temperature and determine the individual weight of each sample with a precision of 0.01 grams. Repeat the latter procedure at intervals of 30 min, within the stove, until obtaining the constant weight. |
| 8.19.2.2 Colocar las tres muestras dentro de un recipiente con agua destilada disponiéndolas de modo que no tengan contacto con el fondo del recipiente, llevar el líquido a ebullición, mantener esas condiciones durante 2 h y dejar sumergidas las muestras en el recipiente durante 20 h, al cabo de este lapso eliminar el exceso de agua con un trapo húmedo y determinar su peso individualmente con la precisión de 0,01 g. | 8.19.2.2 Place the three samples within a container of distilled water, placing them so that they do not have contact with the bottom of the container, bring the liquid to a boil, maintain those conditions for 2 hours and leave the samples submerged in the container for 20 hours, at the end of the 20 hours, eliminate the excess water with a moist cloth and determine their weight individually with a precision of 0.01 grams. |
| 8.19.2.3 Determinación de la absorción de agua | 8.19.2.3 Determination of the absorption of water |
| La absorción de agua por ebullición en la muestra se calcula con la fórmula siguiente: | The absorption of water by boiling in the sample is calculated with the following formula: |
| Donde: | Where: |
| Ab = Absorción de agua por ebullición expresada en %. | Ab = Absorption of water by boiling expressed in %. |
| G1 = Peso de la muestra después del ensayo de absorción, obtenida según 8.19.2.2, expresada en gramos. | G1 = Weight of the sample after the absorption test, obtained according to 8.19.2.2, expressed in grams. |
| G = Peso de la misma muestra seca obtenida según 8.19.2.1, expresada en gramos. | G – Weight of the same dry sample obtained according to 8.19.2.1 expressed in grams. |
| 8.19.3 Resultados | 8.19.3 Results |
| Si la absorción promedio de las tres muestras no es mayor del 0,5% de su propio peso, la prueba se considera satisfactoria. | If the average absorption of the three samples is not greater than 0.5% their own weight, the test is considered satisfactory. |
| 8.20 Agrietamiento | 8.20 Cracking |
| Determinación de grietas en el esmalte ocasionadas por un cambio térmico. | Determination of cracks on the enamel caused by a thermal change. |
| 8.20.1 Equipo y material | 8.20.1 Equipment and material |
| - Cronómetro | - Chronometer |
| - Equipo común de laboratorio | - Common laboratory equipment |
| - Cloruro de calcio anhidro | - Calcium anhydride chloride |
| - Azul de metileno | - Blue methylene |
| - Agua destilada | - Distilled water |
| - Hielo | - Ice |
| 8.20.2 Procedimiento | 8.20.2 Procedure |
| - Poner una muestra no menor de 3 200 mm2 de superficie esmaltada y no más de 16 mm de espesor, en una solución de porciones iguales en peso, de cloruro de calcio anhidro y agua destilada, colocar ésta de tal forma que no tenga contacto con el fondo del recipiente para lo cual se puede usar una base metálica. Calentar la solución a una temperatura de 383+/-3 K (110+/-3°C) y mantenerla durante 90 min, a continuación extraer la muestra y sumergirla inmediatamente en un baño de agua a una temperatura entre 275 y 276 K (2 y 3°C), durante 5 min. | - Place a sample not less than 3,200 mm2 of enameled surface and not more than 15 mm of thickness, in a solution of equal portions in weight, of calcium anhydride chloride and distilled water; place it in such a way that it does not make contact with the bottom of the container for which a metal base can be used. Heat the solution to a temperature of 383+/-3 K (110+/-3°C) and maintain it for 90 min, then extract the sample and submerge it immediately in a bath of water at a temperature between 275 and 276 K (2 and 3ºC) for 5 minutes. |
| - En seguida, sumergir la muestra en una solución con una concentración al 1% en peso de azul de metileno y dejarla así durante 12 h, posteriormente revisar si tiene grietas finas visibles por la penetración de la tinta azul en el esmalte. | - Then submerge the sample in a solution with a concentration at 1% in weight of blue methylene and leave it for 12 hours, afterwards inspect whether it has fine visible cracks from the penetration of blue ink in the enamel. |
| 8.20.3 Resultados | 8.20.3 Results |
| No se permiten grietas finas, con excepción de las grietas causadas por el manejo en la extracción de la muestra. | Fine cracks are not permitted, with the exception of the cracks caused by the handling in the extraction of the simple. |
| 9. Marcado, etiquetado, embalaje e instructivo | 9. Marking, labeling, packaging, parking, and instructions |
| 9.1 Marcado | 9.1 Marking |
| Poner número de lote o fecha de fabricación en cualquier parte de la taza y del tanque (en su caso). | Place the lot number or manufacture date on any part of the bowl and the tank (when applicable). |
| 9.2 Etiqueta | 9.2 Label |
| La etiqueta del fabricante o importador debe colocarse en cada mueble sanitario adherida en un lugar visible y debe contener, en idioma español, legible e indeleble los siguientes datos: | The manufacturer or importer label should be placed on each sanitary fixture adhered in a visible place and it must contain, in Spanish, legible and indelible, the following data: |
| a) La leyenda “HECHO EN MEXICO", o bien “HECHO EN (PAIS DE ORIGEN)”. | a) The legend “MADE IN MEXICO”, or “MADE IN (COUNTRY OF ORIGIN”). |
| b) Denominación o razón social del fabricante o importador. | b) Company name or corporate status of the manufacturer or importer. |
| c) Indicación que es un inodoro de 6 L de consumo de agua. | c) Indication that it is a toilet of 6 liters of water consumption. |
| d) Grado de calidad (según su clasificación). | d) Grade of quality (according to its classification). |
| e) Domicilio del fabricante o importador | e) Address of manufacturer or importer |
| f) Nombre o número o clave del modelo. | f) Name or number or code number of the model. |
| g) Contraseña oficial. | g) Official symbol. |
| En caso de que en el producto no sea visible la etiqueta o impresión permanente, esa misma información debe repetirse en el envase y/o en el embalaje. | When on the product, the label or permanent impression is not visible, that information should be repeated on the container and/or on the packaging. |
| 9.3 Embalaje | 9.3 Packaging |
| Para el embalaje del producto objeto de esta Norma, se deben usar materiales apropiados que tengan la debida resistencia y que ofrezcan la protección adecuada a juicio del fabricante. | For the packaging of the product subject of this Standard, appropriate materials should be used that have the enough resistance and that offer adequate protection in the judgment of the manufacturer. |
| 9.4 Instructivo | 9.4 Instructions |
| El fabricante o importador debe proporcionar un instructivo para la correcta instalación, conteniendo esquemas gráficos legibles y en idioma español, señalando las partes y los elementos de ensamble para funcionar correctamente y su garantía. | The manufacturer or importer should provide instructions for the correct installation, containing legible graphic designs and in Spanish, stipulating the parts and the assembly elements for functioning correctly and for its guarantee. |
| 10. Observancia de esta Norma | 10. Observance of this Standard |
| 10.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana en el ámbito de sus respectivas competencias será realizada por: | 10.1 The oversight to the compliance to this Official Mexican Standard within the scope of their respective authorities will be made by: |
| a) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua, en los centros de producción; | a) The Secretary of Environment and Natural Resources through the office of the National Commission of Water, in the centers of production; |
| b) La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en los Puntos de Venta; | b) The Federal Prosecutor for the Protection of the Consumer at the Points of Sale; |
| c) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Administración General de Aduanas en los puntos de ingreso al país; | c) The Secretary of Hacienda and Public Credit through General Administration of Customs at the points of entry to the country; |
| Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables. | The violations to the same will be sanctioned under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Law of National Waters and its Regulation, and all other applicable provisions. |
| Artículo modificado DOF 3 de julio de 2009 | Article modified DOF July 3, 2009 |
| 11. Bibliografía | 11. Bibliography |
| 11.1 CSA B45.1-94 Ceramic Plumbing Fixtures. Canadá 1994. | 11.1 CSA B45.1-94 Ceramic Plumbing Fixtures. Canadá 1994. |
| 11.2 ASME A112.19.2M-1998 Vitreous China Plumbing Fixtures Estados Unidos de América 1998. | 11.2 ASME A112.19.2M-1998 Vitreous China Plumbing Fixtures United States of America 1998. |
| 11.3 ASME A112.19.6-1995 Hydraulic Performance Requirements for Water Closets and Urinals. Estados Unidos de América 1995. | 11.3 ASME A112.19.6-1995 Hydraulic Performance Requirements for Water Closets and Urinals. United States of America 1995. |
| 11.4 CSA B45.0-94 General Requirements for Plumbing Fixtures. Canadá 1994. | 11.4 CSA B45.0-94 General Requirements for Plumbing Fixtures. Canada 1994. |
| 12. Grado de concordancia con normas internacionales | 12. Degree of concordance with international standards |
| Esta Norma Oficial Mexicana no coincide con ninguna norma internacional. | This Official Mexican Standard does not coincide with any international Standard |
| 13. Vigencia | 13. Oversight |
| La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 120 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | This Official Mexican Standard will become effective 120 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| La certificación expedida anteriormente a la entrada en vigor de esta Norma será válida hasta su fecha de vigencia. | The certification issued prior to this Standard being in force will be valid until its expiration date. |
| Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el nueve de julio de dos mil uno.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, Cristóbal Jaime Jáquez.- Rúbrica. | Issued in Mexico City, Federal District, on the 9th of July of 2001. The President of the National Consultative Committee of Standardization of the Water Sector, Cristobal Jaime Jáquez. Signed |
| ANEXOS | ANNEXES |
| Elaboración de la bola de papel. | Preparation of the ball of paper. |
| - Tomar las cinco tiras de papel higiénico sanitario de cuatro hojas sencillas cada una de 114 x 127 mm. De usarse un tamaño mayor o menor, el número de hojas deberá aumentarse o disminuirse proporcionalmente de acuerdo con la superficie en mm2 de cada hoja. | - Take the five strips of sanitary toilet paper from four single sheets, each one of 114 x 127 mm. When using a size greater or less, the number of sheets should be added to or diminished proportionally according to the surface in mm2 of each sheet. |
| - Una vez que se haya determinado la cantidad de hojas de acuerdo a la dimensión del papel, se procede a iniciar la elaboración de la bola, como se describe en seguida: | - Once the quantity of sheets is determined according to the dimension of the paper, the preparation of the ball is initiated, as is described in the following: |
| - Se toma el extremo de la tira y se dobla hacia adentro tratando de formar una bola (ver figuras 13a y 13b), se deja libre la última hoja. | - Take the end of the strip and double it into the inside, trying to form a ball (see figures 13a and 13b), leave the last sheet free. |
| - Se gira la bola una vuelta completa para formar una especie de cuello (ver figura 13c). | - Twist the ball one complete turn to form a type of neck (see figure 13c). |
| - Después de formado el cuello, la bola se envuelve en la hoja libre formando una especie de canal (ver figura 13d). | - After forming the neck, the ball is wrapped in the free sheet, forming a type of cannel. (see figure 13d). |
| - Se procede como se indica en la figura 13e a fin de formar dos puntas las que luego se giran sobre sí mismas haciendo un nudo (ver figura 13f). | - Proceed as indicated in figure 13e for the purpose of forming two points, which later are turned over themselves making a knot (see figure 13f). |
| - Finalmente, las puntas libres se introducen en la ranura formada por el nudo hecho al girarlas, quedando así formada una bola de papel compacta que mida de 35 a 45 mm de diámetro. (Ver figura 13g). | - Finally, the free points are introduced in the slot formed by the knot made when twisting them, remaining as a formed a ball of compact paper that measures 35 to 45 mm of diameter. (See figure 13g). |
| Tiempo de absorción. | Absorption time. |
| - Una bola de papel se colocará suavemente sobre la superficie de agua contenida en un recipiente. | - A ball of paper will be placed gently on the surface of the water contained in a container. |
| - Se deberá tomar el tiempo desde el momento en que hace contacto con el agua hasta su completa saturación. El tiempo de absorción debe ser de 3 a 9 s. | - The time should be noted from the moment in which contact with the water is made until its complete saturation. The absorption time should be 3 to 9 seconds. |

TABLA 1. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DE LOS INODOROS

| Localización | Dimensiones y tolerancias | Método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Para inodoros con descarga al piso. Distancia del centro de salida de la trampa al muro terminado (figuras de la 1 a la 6 y la 10) Para inodoros con descarga a la pared (figuras 7 y 8). Distancia del piso terminado al centro de descarga. | De 190 a 215 mm De 242 a 266 mm De 289 a 320 mm De 338 a 373 mm 102 mm mínimo | 8.3 |
| Trampa. Diámetro interior libre | 38 mm mínimo | 8.6 |
| Espejo de agua | 127 x 102 mm mínimo | 8.8 |
| Sello hidráulico Infantiles Inodoros restantes | 38 mm mínimo 51 mm mínimo | 8.9 |
| Alturas (figuras 1 a la 6) Infantiles Discapacitados Con descarga al muro Inodoros restantes | De 241 a 267 mm 390 mm mínimo 343 mm mínimo De 343 a 390 mm | No hay método de prueba porque corresponde al capítulo 5 (clasificación) |
| Espesor mínimo. Sin incluir el esmalte | 6 mm mínimo | 8.18 |
| Barrenos de fijación (figura 10) Distancia entre sus centros Con descarga al muro Infantiles Inodoros restantes Medida de los barrenos Con descarga al muro Inodoros infantiles e Inodoros restantes | 229 mm 5% 125 mm 5% 152 mm 5% De 20 a 26 mm De 19 x 11 mm a 25 x 13 mm | 8.3 |
| Distancia entre los centros de los barrenos de fijación del asiento y tapa a la taza (figuras de la 1 a la 8) ** | 140 mm 5% | 8.3 |
| Ceja de salida (figura 10) Diámetro exterior Altura | 95 mm máximo 12,7 mm mínimo | 8.4 |
| Contorno interior y altura de la base (figura 10) Altura del interior de la base al piso Distancia del contorno interior Para inodoro infantil | De 12,7 a 19 mm 184 mm mínimo 160 mm mínimo | 8.5 |
| Perforaciones en el tanque para instalar las válvulas (figura 9) ** De admisión De descarga | 29 mm 5% 63 mm 5% | 8.7 |

**	Esto no aplica cuando sean proporcionadas las válvulas o el asiento y tapa por el fabricante. El fabricante deberá notificar a la autoridad correspondiente.

TABLE 1. DIMENSIONS AND TOLERANCES OF THE TOILETS

| Location | Dimensions and tolerances | Test method |
| --- | --- | --- |
| For toilets with discharge to the floor Distance from the center of outlet of the trap to the finished wall (figures from 1 to 6 and 10) For toilets with discharge to the wall (see figures 7 and 8). Distance from the finished floor to the center of discharge. | From 190 to 215 mm From 242 to 266 mm From 289 to 320 mm From 338 to 373 mm 102 mm minimum | 8.3 |
| Trap. Free interior diameter | 38 mm minimum | 8.6 |
| Water surface | 127 x 102 mm minimum | 8.8 |
| Hydraulic seal Infant remaining toilets | 38 mm minimum 51 mm minimum | 8.9 |
| heights (figures 1 to 6) Infants handicapped with discharge to the wall remaining toilets | From 241 to 267 mm 390 mm minimum 343 mm minimum From 343 to 390 mm | There is no testing method because it corresponds to chapter 5 (classification) |
| Minimum thickness. Without including the enamel | 6 mm minimum | 8.18 |
| Securing slots (figure 10) Distance between their centers With discharge to the wall Infants Remaining toilets Measurement of the slots With discharge to the wall Infant toilets and remaining toilets | 229 mm 5% 125 mm 5% 152 mm 5% From 20 a 26 mm From 19 x 11 mm a 25 x 13 mm | 8.3 |
| Distance between the centers of the securing slots Of the seat and top of the bowl (figures from 1 to 8) ** | 140 mm 5% | 8.3 |
| Outlet flange (figure 10) External diameter height | 95 mm maximum 12.7 mm minimum | 8.4 |
| Interior contour and height of the base (figure 10) Height from the interior of the base at the floor Distance from the interior contour Four infant toilet | From 12.7 a 19 mm 184 mm minimum 160 mm minimum | 8.5 |
| Holes in the tank for installing the valves (figure 9) ** Intake valve Discharge valve | 29 mm 5% 63 mm 5% | 8.7 |

**This does not apply when the valves or the seat and top are provided by the manufacturer. The manufacturer must notify the corresponding authority.

TABLA 2.	CARACTERISTICAS DE LOS LIMITES ADMISIBLES, EN SU ACABADO, EN LAS TAZAS DE LOS INODOROS. GRADO DE CALIDAD "A"

| CARACTERISTICA | MAXIMO ADMISIBLE |
| --- | --- |
| Superficies opacas (acabado "cascarón de huevo") | No más de 2 500 mm2 |
| Superficies onduladas | No más de 2 500 mm2 |
| Alabeo cóncavo | 3 mm (1/8") máximo |
| Alabeo convexo | 1,5 mm (1/16") máximo |
| Desnivel del anillo (rim) | 20 mm/m (1/4" /ft) |
| Ampollas grandes (Porción de 3,0 mm a 6,0 mm máximo) | No más de dos |
| Fracturas | Ninguna |
| Protuberancias (Porción de más de 6,0 mm) | Ninguna |
| Cuerpo descubierto (Porción no esmaltada de 1,0 mm máximo) (Porción no esmaltada mayor de 1,0 mm) | No más de cinco Ninguna |
| Grieta de fusión | Ninguna |
| Manchas de 3,0 mm máximo Ampollas menores de 3,0 mm Burbujas de 0,8 mm máximo Poros de 0,5 mm máximo | No más de diez por defecto en un cuadro de clasificación y en total no más de quince en toda la pieza. |

TABLE 2.	CHARACTERISTICS OF THE ADMISSIBLE LIMITS, IN THEIR FINISH, IN THE BOWLS OF THE TOILETS, GRADE OF QUALITY “A”

| CHARACTERISTIC | MAXIMUM ADMISSIBLE |
| --- | --- |
| Opaque surfaces (egg shell finish) | No more than 2,500 mm2 |
| Wavy surfaces | No more than 2,500 mm2 |
| Concave warp | 3 mm (1/8") maximum |
| Convex warp | 1.5 mm (1/16") maximum |
| Uneven rim | 20 mm/m (1/4" /ft) |
| Small blisters (portion of 3.0 mm to 6.0 mm maximum) | No more than two |
| Fractures | None |
| protuberances (portion of more than 6.0 mm) | None |
| Visible body (portion without enamel of 1.0 mm maximum) (portion not enameled greater than 1.0 mm) | No more than five None |
| Fusion crack | none |
| Stains of 3.0 mm maximum Blisters less than 3.0 mm Bubbles of 0.8 mm maximum Pores of 0.5 mm maximum | No more than ten per defect on a classification scale and no more than fifteen in the whole piece. |

TABLA 3.	CARACTERISTICAS DE LOS LIMITES ADMISIBLES, EN SU ACABADO, EN LOS TANQUES Y TAPAS DE LOS INODOROS. GRADO DE CALIDAD "A"

| CARACTERISTICA | MAXIMO ADMISIBLE |
| --- | --- |
| Superficies opacas (acabado "cascarón de huevo") | Ninguna al frente y no más de 2 500 mm2 en los lados |
| Superficies onduladas | No más de 2 500 mm2 |
| Ampollas grandes (Porción de 3,0 mm a 6,0 mm máximo) | No más de dos |
| Fracturas | Ninguna |
| Protuberancias (Porción de más de 6,0 mm) | Ninguna |
| Cuerpo descubierto (Porción no esmaltada de 2,0 mm máximo) (Porción no esmaltada mayor de 2 mm) | No más de tres Ninguna |
| Grieta de fusión | Ninguna |
| Manchas de 3,0 mm máximo Ampollas menores de 3,0 mm Burbujas de 0,8 mm máximo Poros de 0,5 mm máximo | No más de diez por defecto en un cuadro de clasificación y en total no más de quince en toda la pieza. |

TABLE 3.	CHARACTERISTICS OF THE ADMISSIBLE LIMITS, IN THEIR FINISH, IN THE TANKS AND TOPS OF THE TOILETS, GRADE OF QUALITY “A”

| CHARACTERISTIC | MAXIMUM ADMISSIBLE |
| --- | --- |
| Opaque surfaces (egg shell finish) | None on the front and no more than 2,500 mm2 on the sides |
| Wavy surfaces | No more than 2,500 mm2 |
| Large blisters (portion of 3.0 mm to 6,0 mm maximum) | No more than two |
| Fractures | None |
| protuberances (portion of more than 6.0 mm) | None |
| Visible body (portion without enamel of 1.0 mm maximum) (portion not enameled greater than 1.0 mm) | No more than three None |
| Fusion crack | None |
| Stains of 3.0 mm maximum Blisters less than 3.0 mm Bubbles of 0.8 mm maximum Pores of 0.5 mm maximum | No more than ten per defect on a classification scale and no more than fifteen in the whole piece. |

FIG 9.

FIG. 10

Figures not to scale

Delimitation in mm

SLOTS OF 25.4 X 12.7

SLOTS OF 25.4 X 12.7

ELEVAOR SCREW

POSITION C								SUPPORT

WATER LEVEL

POSITION A

POSITION B

DRAIN

FIG. 11

FIG. 12

TRANSVERSAL POSITION

SUPPORTING POINT OF THE LEVEL

LONGITUDINAL POSITION

LEVELING OF THE RIM OF THE BOWL

FIG. 13A

FIG. 13C

FIG. 13B

FIG. 13A

FIG. 13

FIG. 13G

FIG. 13F

FIG. 13E

| # MODIFICACIÓN PUBLICADA DOF EL 3 DE JULIO DE 2009 | # MODIFICATION PUBLISHED JULY 3, 2009 |
| --- | --- |
| # ACUERDO mediante el cual se modifican los numerales 2, 7.1, 7.2 y 10.1 y se adiciona el numeral 6.11 Bis a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-CONAGUA-2001, Inodoros para uso sanitario-especificaciones y métodos de prueba. (publicado en el DOF el viernes 3 de julio de 2009) | # AGREEMENT by which are modified numbers 2, 7.1, 7.2 and 10.1 and are added the number 6.11 Bis of the Official Mexican Standard NOM-009-CONAGUA-2001, Toilets for sanitary use – Specifications and testing methods. (Published in the DOF on Friday, July 3, 2009) |
| ## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | ## In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Environment and Natural Resources. |
| JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 32 Bis fracciones II, V y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8 fracción V de la Ley de Aguas Nacionales; 38 fracción II y 51 segundo párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 5 fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y | JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretary of Environment and Natural Resources, based on the provision in articles 12 and 32 Bis section II, V and XLI of the Organic Law of the Federal Public Administration; 8 section V of the Law of National Waters; 38 section II and 51 second paragraph of the Federal Law on Metrology and Standardization, and 5 section XXXV of the Internal Regulation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el eje 2 numeral 2.12, relativo al sector hidráulico, señala que en los años venideros México enfrentará los problemas derivados del crecimiento de la demanda, y la sobreexplotación y escasez del agua, los cuales, de no atenderse, pueden imponer límites al desarrollo económico y al bienestar social del país; | That the National Plan of Development 2007-2012, in section 2, number 2.12, related to the hydraulic sector, stipulates that in the coming years Mexico will face the problems derived from the growth of the demand and overexploitation and scarcity of water, which, when not attended to, can impose limits on economic development and the social wellbeing of the country; |
| Asimismo el objetivo 10 del mismo eje, relativo a revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad, establece que es necesario lograr un balance entre las actividades productivas y la protección al ambiente, para continuar proporcionando los bienes y servicios de manera continua y sostenible y dispone que los incentivos (jurídicos y económicos) que provea el gobierno estarán alineados a la conservación del agua y los suelos; | Furthermore, objective 10 of the same section, relative to reverting the deterioration of the ecosystems, through actions for preserving the water, the soil and the biodiversity, establishes that it is necessary to achieve a balance between productive activities and the protection of the environment, in order to continue providing the goods and services continually and sustainably and resolving that the incentives (legal and economic) provided by the government will be aligned to the conservation of the water and soil; |
| Que para cumplir los objetivos antes descritos es necesario impulsar que la normatividad reconozca que las propiedades de uso y empleo de los sanitarios son las que garantizan el ahorro de agua, finalidad fundamental en la conservación del recurso hídrico, y no solamente las características descriptivas de dichos productos; | That in order to comply with the objectives previously described, it is necessary to encourage that the regulatory instruments recognize that the properties of use and employment of toilets are those which guarantee water savings, a fundamental goal in the conservation of the hydric resource, and not only the descriptive characteristics of said products; |
| Que la Norma Oficial Mexicana NOM-009-CONAGUA-2001, Inodoros para uso sanitario-Especificaciones y métodos de prueba establece diversas especificaciones de diseño de estos productos con el fin de impulsar el ahorro del recurso hídrico, pues los sanitarios consumen en algunas ocasiones hasta una tercera parte del agua que se suministra en los hogares; | That the Official Mexican Standard NOM-009-CONAGUA-2001, Toilets for sanitary use – Specifications and testing methods establishes various specifications of design of these products for the purpose of encouraging the savings of the hydric resource, because the toilets consume on some occasions up to a third part of the water supplied to homes: |
| Que actualmente existen sanitarios que funcionan con una mínima cantidad del recurso hídrico, situación que se debe reconocer en la Norma Oficial Mexicana otorgando una distinción especial por contribuir al ahorro del recurso, por lo que resulta necesario establecer precisiones que permitan considerar todas las tecnologías disponibles; | That there presently exist toilets that function with a minimum quantity of the hydric resource, situation that must be recognized in the Official Mexican Standard granting a special distinction for contributing to the savings of the resource, for which it becomes necessary to establish details that permit considering all the available technologies; |
| Que el artículo 35 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización dispone que cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada Norma Oficial Mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma, para lo cual los productos a importarse deberán contar con el certificado o autorización de la dependencia competente o de las personas acreditadas y aprobadas por ésta; | That the article 35 of the Federal Law on Metrology and Standardization provides that when a product or service must comply with a determined Official Mexican Standard, its counterparts when imported also must comply with the specifications established in said standard, for which the products when imported must have the certificate or authorization from the appropriate department or the persons accredited and approved for it; |
| Que de conformidad con el artículo 44 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas deben considerar como base las Normas Mexicanas y las Normas Internacionales por lo que resulta conveniente que el muestreo de la Norma Oficial Mexicana que nos ocupa se realice conforme a todas las normas que establecen metodologías para tal efecto; | That in conformity with article 44 of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Official Mexican Standards must considered as a legal basis the Mexican Standards and the International Standards for which it becomes convenient that the sampling of the Official Mexican Standard that concerns us is made according to all the standards that the methodologies establish for such purpose; |
| Que es importante precisar en la Norma Oficial Mexicana las autoridades que pueden intervenir en su vigilancia pues si bien es cierto la facultad originaria de verificación de la Norma corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, también lo es que, tratándose de sanitarios de importación, la facultad de verificación también corresponderá a la Secretaría de Hacienda, a través de la Administración General de Aduanas, en el momento de la importación y a la Procuraduría Federal del Consumidor, en los puntos de venta; | That it is important to detail in the Official Mexican Standard the authorities that can be involved in its oversight, because although it is certain that the authority for verification would originate in the Secretary of Environment and Natural Resources, through the office of the National Commission of Water, also is that which, with regard to imported toilets, the authority for verification will also correspond to the Secretary of Hacienda, through the General Administration of Customs, at the moment of the importation and the Federal Prosecutor for the Consumer, at the points of sale; |
| Que la presente modificación se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 51 segundo párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización pues no crea nuevas obligaciones a los particulares o hace más estrictas las obligaciones existentes, ni tampoco crea o modifica trámites, ni reduce o restringe derechos o prestaciones para los mismos; | That this modification is made in conformity with the detailed in article 51 second paragraph of the Federal Law on Metrology and Standardization because it creates no new obligations to the parties nor makes stricter the existing obligations, neither does it create or modify application procedures, or reduce or restrict fees or payments for the same; |
| Que en virtud de lo anterior la Comisión Nacional del Agua, previa la autorización del Comité Consultivo Nacional de Normalización propuso la emisión del presente instrumento, avalando su contenido técnico y jurídico, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: | That by virtue of the latter, the National Commission of Water, after the authorization of the National Consultative Committee of Standardization proposed the issuance of this instrument, supporting its technical and legal content, for which I have seen fit to issue the following: |
| ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS NUMERALES 2, 7.1, 7.2 Y 10.1 Y SE ADICIONA EL NUMERAL 6.11 BIS A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-CONAGUA-2001, INODOROS PARA USO SANITARIO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | AGREEMENT THROUGH WHICH THE NUMBERS 2, 7.1, 7.2 AND 10.1 ARE MODIFIED AND THE NUMBER 6.11 BIS ARE ADDED TO THE OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-009-CONAGUA-2001, TOILETS FOR SANITARY USE – SPECIFICATIONS AND TEST METHODS |
| Artículo Primero. Se modifican los numerales 2, 6, 7.1, 7.2 y 10.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-CONAGUA-2001, Inodoros para uso sanitario.- Especificaciones y Métodos de prueba, para quedar como sigue: | First Article. The numbers 2, 6, 7.1, 7.2 and 10.1 are modified of the Official Mexican Standard NOM-009-CONAGUA-2001, Toilets for sanitary use. Specifications and test methods, to remain as follows: |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of Application |
| 2.1 Es aplicable a todos los inodoros que se produzcan, importen, comercialicen o instalen en el territorio nacional. | 2.1 It is applicable to all the toilets that are produced, imported, and commercially distributed or installed in the national territory. |
| 2.2 No es aplicable a: | 2.2 It is not applicable to: |
| 2.2.1 Los accesorios de los inodoros que no intervengan en el funcionamiento hidráulico. | 2.2.1 The accessories of the toilets that are not involved in hydraulic functioning. |
| 2.2.2 Las letrinas; | 2.2.2 The latrines; |
| 2.2.3 Los sanitarios para vehículos; | 2.2.3 The toilets for vehicles; |
| 2.2.4 Los sanitarios entrenadores; | 2.2.4 The training toilets; |
| 7. Muestreo | 7. Sampling |
| 7.1 Se realizará conforme a la Norma Mexicana NMX-Z-12/2-1973, "Muestreo para la Inspección por Atributos-Parte 2: Métodos de Muestreo, Tablas y Gráficas" o la Norma ISO 2859. | 7.1 Sampling will be done according to the Mexican Standard NMX-Z-12/2-1973, “Sampling for the Inspection by Attributes – Part 2: Sampling Methods, Tables and Graphs” or the Standard ISO 2859. |
| 7.2 En todos los casos las muestras deben ser regresadas a quien solicitó la certificación cuando proceda y así lo solicite. | 7.2 In all cases, the samples must be returned to the party who requested the certification when possible and the party so requests. |
| 10.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana en el ámbito de sus respectivas competencias será realizada por: | 10.1 The oversight to the compliance to this Official Mexican Standard within the scope of their respective authorities will be made by: |
| a) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua, en los centros de producción; | a) The Secretary of Environment and Natural Resources through the office of the National Commission of Water, in the centers of production; |
| b) La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en los Puntos de Venta; | b) The Federal Prosecutor for the Protection of the Consumer at the Points of Sale; |
| c) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Administración General de Aduanas en los puntos de ingreso al país; | c) The Secretary of Hacienda and Public Credit through General Administration of Customs at the points of entry to the country; |
| Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables. | The violations to the same will be sanctioned under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Law of National Waters and its Regulation, and all other applicable provisions. |
| Artículo Segundo. Se adiciona una especificación 6.11 Bis al numeral 6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-CONAGUA-2001, Inodoros para uso sanitario.- Especificaciones y Métodos de prueba, para quedar como sigue: | Second Article. A specification 6.11 Bis is added to the number 6 of the Official Mexican Standard NOM-009-CONAGUA-2001, Toilets for sanitary use. Specifications and Testing Methods, to remain as follows: |
| 6. Especificaciones | 6. Specifications |
| 6.1 a 6.11 … | 6.1 to 6.11.. |
| 6.11 Bis Se considerarán ecológicos los inodoros cuyo consumo de agua sea menor a 5 litros por descarga; | 6.11 Bis. The toilets whose consumption of water is lower than 5 liters per discharge will be considered ecological; |
| Sección adicionada DOF 3 de julio de 2009 | Section added DOF July 3, 2009 |
| TRANSITORIO | TRANSITIONAL ARTICLE |
| Unico. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | Sole. This Agreement will take effect on the day following its publication in the Official Daily of the Federation. |
| México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil nueve.- El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, on the twenty-eighth day of the month of May of two thousand – nine. The Secretary of Environment and Natural Resources. Juan Rafael Elvira Quesada. Signed. |

Published in January 14, 2009 in the DOF.  The CNA = "Comisión Nacional de Agua" (National Water Commission is changed to CONAGUA = "Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua", National Consultative Committee of Standardization of the Water Sector  - CNA is changed to CONAGUA in all the water standards.