| SECRETARIA DE ENERGIA | SECRETARY OF ENERGY |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-018-NUCL-1995, Métodos para determinar la concentración de actividad y actividad total en los bultos de desechos radiactivos. | Official Mexican Standard NOM-018-NUCL-1995, Methods for determining the concentration of activity and total activity in containers of radioactive wastes. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía. | On the margin a seal with the National Shield, which says: United Mexican States.- Secretary of Energy. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-NUCL-1995, METODOS PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DE ACTIVIDAD Y ACTIVIDAD TOTAL EN LOS BULTOS DE DESECHOS RADIACTIVOS. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-018-NUCL-1995, METHODS TO DETERMINE THE CONCENTRATION OF TOTAL ACTIVITY AND ACTIVITY IN CONTAINERS OF RADIOACTIVE WASTES |
| La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con fundamento en los artículos 38 fracción II, 40 fracción I, y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 4o., 18 fracción III, 19, 21, 25, 26, 32, y 50 fracciones I, II, III, XI, XII y XIII de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en Materia Nuclear; 1o., 2o., 3o., 4o. y 206 del Reglamento General de Seguridad Radiológica; 23, 24 y 25 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y | The Secretary of Energy, through the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards, based on articles 38 section II, 40 section I, and 47 section IV of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1, 4, 18 section III, 19, 21, 25, 26, 32, and 50 sections I, II, III, XI, XII and XIII of the Regulatory Law of Article 27 Constitutional in Nuclear Matters; 1, 2, 3, 4 and 206 of the General Regulation of Radiological Safety; 23, 24 and 25 section III of the Internal Regulation of the Secretary of Energy, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que el Plan Nacional de Desarrollo plantea diversas estrategias prioritarias entre las que destacan: dar gran impulso al desarrollo de la metrología, las normas y los estándares; consolidar e integrar la normatividad en materia de protección ambiental y estimular la actualización y difusión de tecnologías limpias. | That the National Development Plan proposes several priority strategies, among which are: giving great impetus to the development of metrology, rules and standards; consolidating and integrating regulatory instruments on environmental protection and stimulating the updating and dissemination of clean technologies. |
| Que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en Materia Nuclear establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, regulará la seguridad nuclear, la seguridad radiológica, la seguridad física y las salvaguardias, así como vigilará el cumplimiento de tales regulaciones. | That the Regulatory Law of Article 27 of the Constitution on Nuclear Matters establishes that the Federal Executive, through the Secretary of Energy, will regulate nuclear safety, radiological safety, physical safety and safeguards, as well as monitor compliance with such regulations. |
| Que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, delimitaron las facultades de la nueva Secretaría de Energía, a cuyo cargo corre la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad nuclear y salvaguardias, incluyendo lo relativo al uso, producción, explotación, aprovechamiento, transportación, importación y exportación de materiales radiactivos. | That the reforms to the Organic Law of the Federal Public Administration, published in the Official Daily of the Federation on December 28, 1994, delimited the powers of the new Secretary of Energy, which is responsible for issuing Official Mexican Standards in matters of nuclear safety and safeguards, including the use, production, exploitation, utilization, transportation, importation and exportation of radioactive materials. |
| Que es necesaria una correcta determinación de la actividad total y la concentración de actividad, respecto a los bultos de desechos radiactivos, para realizar adecuadamente actividades sobre los mismos, en condiciones apropiadas de seguridad radiológica, expide la siguiente: | That a correct determination of the total activity and the concentration of activity is necessary, with respect to the containers of radioactive waste, in order to properly carry out activities on them, under appropriate conditions of radiological safety, the following is issued: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-NUCL-1995, METODOS PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DE ACTIVIDAD Y ACTIVIDAD TOTAL EN LOS BULTOS DE DESECHOS RADIACTIVOS. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-018-NUCL-1995, METHODS TO DETERMINE THE CONCENTRATION OF TOTAL ACTIVITY AND ACTIVITY IN CONTAINERS OF RADIOACTIVE WASTES |
| Para estos efectos, esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | For these purposes, this Official Mexican Standard will take effect on the day after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective suffrage. No reelection. |
| México, D.F., a 8 de julio de 1996.- El Director General de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Miguel Medina Vaillard.- Rúbrica. | Mexico City, July 8, 1996.- The Director General of the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards, Miguel Medina Vaillard .- Signed. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-NUCL-1995, METODOS PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DE ACTIVIDAD Y ACTIVIDAD TOTAL EN LOS BULTOS DE DESECHOS RADIACTIVOS. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-018-NUCL-1995, METHODS TO DETERMINE THE CONCENTRATION OF TOTAL ACTIVITY AND ACTIVITY IN CONTAINERS OF RADIOACTIVE WASTES |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes instituciones y organismos: | The following institutions and organizations participated in the preparation of this Official Mexican Standard: |
| SECRETARIA DE ENERGIA | SECRETARY OF ENERGY |
| • Dirección General de Recursos Energéticos y Radiactivos | • General Directorate of Energy and Radioactive Resources |
| • Dirección General de Asuntos Jurídicos | • General Directorate of Legal Affairs |
| SECRETARIA DE SALUD | SECRETARY OF HEALTH |
| • Dirección General de Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico | • General Directorate of Environmental, Occupational Health and Basic Sanitation |
| • Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios | • General Directorate of Sanitary Control of Goods and Services |
| • Dirección General de Insumos para la Salud | • General Directorate of Health Supplies |
| SECRETARIA DE GOBERNACION | SECRETARY OF GOVERNANCE |
| • Dirección General de Protección Civil | • General Directorate of Civil Protection |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | FEDERAL ELECTRICITY COMMISSION |
| • Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas | • Management of Nuclear Power Plants |
| INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA | INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA |
| • Dirección General de Residuos, Materiales y Riesgo | • General Directorate of Waste, Materials and Risk |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS | NATIONAL INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE OF ELECTRICAL RESEARCH |
| SOCIEDAD NUCLEAR MEXICANA, A.C. | SOCIEDAD NUCLEAR MEXICANA, AC |
| SOCIEDAD MEXICANA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, A.C. | SOCIEDAD MEXICANA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, AC |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-018-NUCL-1995, Métodos para determinar la concentración de actividad y actividad total en los bultos de desechos radiactivos. | Official Mexican Standard NOM-018-NUCL-1995, Methods for determining the concentration of activity and total activity in containers of radioactive wastes. |
| INDICE | INDEX |
| 0 INTRODUCCION | 0 INTRODUCTION |
| 1 OBJETIVO | 1 OBJECTIVE |
| 2 CAMPO DE APLICACION | 2 FIELD OF APPLICATION |
| 3 REFERENCIAS | 3 REFERENCES |
| 4 DEFINICIONES | 4 DEFINITIONS |
| 5 METODOS DE MEDICION | 5 MEASUREMENT METHODS |
| 6 DETERMINACION DEL VOLUMEN Y LA MASA PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DE ACTIVIDAD | 6 DETERMINATION OF THE VOLUME AND THE MASS TO DETERMINE THE CONCENTRATION OF ACTIVITY |
| 7 REGISTROS | 7 RECORDS |
| 8 CONCORDANCIA APENDICE A (NORMATIVO) | 8 CONCORDANCE APPENDIX A (MANDATORY) |
| 9 BIBLIOGRAFIA | 9 BIBLIOGRAPHY |
| 10 OBSERVANCIA | 10 OBSERVANCE |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| La determinación de la concentración de los radionúclidos y su actividad en los bultos de desechos radiactivos, bajo el establecimiento de un programa con procedimientos y métodos de medición confiables que garanticen el conocimiento verídico del material radiactivo dentro de los mismos, es indispensable para garantizar que dicho desecho será sometido a los procesos adecuados de tratamiento, acondicionamiento y disposición final. La responsabilidad de esta determinación recae tanto en los generadores de desechos radiactivos como en las personas morales o físicas que efectúen actividades sobre el desecho, que modifique su composición y/o concentración. | The determination of the concentration of radionuclides and their activity in the containers of radioactive waste, under the establishment of a program with reliable procedures and measurement methods that guarantee the true facts of the radioactive material that is within them; it is essential to ensure that said waste will be subjected to the appropriate processes of treatment, conditioning and final disposal. The responsibility for this determination lies both with the radioactive waste generators and with the individuals or companies that carry out activities on the waste, which modify their composition and/or concentration. |
| Para determinar la concentración de los radionúclidos y su actividad en los bultos de desechos radiactivos de una manera confiable antes y después de su tratamiento y/o acondicionamiento, se deben utilizar los métodos que a continuación se enumeran, previa justificación de la elección del mismo: | In order to determine the concentration of the radionuclides and their activity in the containers of radioactive waste in a reliable manner before and after their treatment and/or conditioning, the methods listed below must be used, after justifying their selection: |
| a) Balance de materiales. | a) Material balance. |
| b) Clasificación por fuente. | b) Classification by source. |
| c) Mediciones de actividad total. | c) Total activity measurements. |
| d) Medición de radionúclidos específicos. | d) Measurement of specific radionuclides. |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece los métodos para la determinación de los radionúclidos, la actividad y la concentración de actividad por unidad de masa o volumen contenidos en un bulto de desechos radiactivos. | This Official Mexican Standard establishes the methods for the determination of radionuclides, activity and the concentration of activity per unit of mass or volume contained in containers of radioactive wastes. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana aplica a la determinación de la actividad y la concentración de actividad de cada uno de los radionúclidos contenidos en un bulto de desechos radiactivos. | This Official Mexican Standard applies to the determination of the activity and the concentration of activity of each of the radionuclides contained in a container of radioactive waste. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-1993, Sistema general de unidades de medida. | Official Mexican Standard NOM-008-SCFI-1993, General system of units of measurement. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-004-NUCL-1994, Clasificación de los desechos radiactivos. | Official Mexican Standard NOM-004-NUCL-1994, Classification of radioactive waste. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Para efectos de la presente Norma se entiende por: | For the purposes of this Standard, the following are understood as: |
| 4.1 Análisis por espectrometría gamma. | 4.1 Analysis by gamma spectrometry. |
| Técnica utilizada para determinar y cuantificar los radionúclidos contenidos en una muestra que aprovecha la propiedad de emisión de radiación gamma característica de cada uno de los radionúclidos. | Technique used to determine and quantify the radionuclides contained in a sample that takes advantage of the emission property of the gamma radiation characteristic of each of the radionuclides. |
| 4.2 Bitúmen. | 4.2 Bitumen. |
| Substancia natural u obtenida por pirólisis, de color oscuro, compuesta básicamente de carbono e hidrógeno, con dureza y volatilidad variables y altamente soluble en sulfuro de carbono. | Natural substance or substance obtained by pyrolysis, dark in color, basically composed of carbon and hydrogen, with varying hardness and volatility and highly soluble in carbon sulfide. |
| 4.3 Bulto de desecho radiactivo. | 4.3 Containers of radioactive waste. |
| Producto final del acondicionamiento que comprende al desecho radiactivo, cualquier contenedor (es) y las barreras internas (p.e. material absorbente), preparado en concordancia con los requerimientos para el manejo, transporte y almacenamiento temporal y/o final. | Final product of the conditioning that comprises radioactive waste, any container or containers and the internal barriers (eg. absorbent material), prepared in accordance with the requirements for handling, transport and temporary and/or final storage. |
| 4.4 Concentración mínima detectable. | 4.4 Minimum concentration detectable. |
| Es la concentración más pequeña de material radiactivo en una muestra que puede ser cuantificada experimentalmente con un nivel de confianza estadística del 95%. | It is the smallest concentration of radioactive material in a sample that can be experimentally quantified with a 95% statistical confidence level. |
| 4.5 Matriz. | 4.5 Matrix |
| Material no radiactivo, usado para inmovilizar los desechos radiactivos, por ejemplo el bitúmen, el cemento, el vidrio y algunos polímeros. | Non-radioactive material, used to immobilize radioactive waste, for example bitumen, cement, glass and some polymers. |
| 5. Métodos de medición | 5. Measurement methods |
| Los métodos de medición que se consideran aceptables para la determinación de la concentración de actividad y actividad total de los radionúclidos contenidos en los bultos de desechos radiactivos son: | The measurement methods that are considered acceptable for the determination of the concentration of activity and total activity of the radionuclides contained in the containers of radioactive waste are: |
| a) Balance de materiales. | a) Material balance. |
| b) Clasificación por fuente. | b) Classification by source. |
| c) Mediciones de la actividad total. | c) Total activity measurements. |
| d) Medición de radionúclidos específicos. | d) Measurement of specific radionuclides. |
| 5.1 Balance de materiales. | 5.1 Material balance. |
| Este método es aceptado cuando se usan y poseen sólo un número limitado de radionúclidos en concentraciones y actividades conocidas y durante su utilización se conocen en todo momento de una manera confiable, mediante un balance de entradas y salidas, las concentraciones y actividades de cada uno de los radionúclidos presentes en el bulto de desechos radiactivos. Para su aplicación se debe establecer un Programa de Contabilidad que incluya lo siguiente: | This method is accepted when only a limited number of radionuclides are used and possessed in known concentrations and activities and during their use they are known at all times in a reliable manner, through a balance of inputs and outputs, the concentrations and activities of each of the radionuclides present in the container of radioactive waste. For its application, an Accounting Program must be established that includes the following: |
| a) Las características del material radiactivo que se utilice en el proceso, incluyendo la concentración de actividad y la actividad de cada uno de los radionúclidos. | a) The characteristics of the radioactive material used in the process, including the concentration of activity and the activity of each of the radionuclides. |
| b) Una descripción del proceso en que está involucrado el material radiactivo. | b) A description of the process in which the radioactive material is involved. |
| c) Los parámetros del proceso que afecten la concentración de actividad y la actividad total de cada uno de los radionúclidos contenidos en el bulto de desechos radiactivos. | c) The process parameters that affect the concentration of activity and the total activity of each of the radionuclides contained in the bulk of radioactive waste. |
| d) El procedimiento que se sigue en la determinación de la concentración de actividad y actividad total de cada uno de los radionúclidos contenidos en el bulto de desechos radiactivos, incluyendo el balance de masa del proceso. | d) The procedure followed in determining the concentration of activity and total activity of each of the radionuclides contained in the bulk of radioactive waste, including the mass balance of the process. |
| e) Los registros que se generan para corroborar en todo momento la correcta aplicación de este método y efectuar el seguimiento de la determinación de concentración de actividad y actividad total de cada uno de los radionúclidos contenidos en los bultos de desechos radiactivos. | e) The records that are generated to corroborate at all times the correct application of this method and monitor the determination of concentration of activity and total activity of each of the radionuclides contained in the containers of radioactive waste. |
| 5.2 Clasificación por fuente. | 5.2 Classification by source. |
| 5.2.1 Cuando el desecho radiactivo sea una fuente sellada y se tenga su certificado de calibración y su prueba de fuga confirme su integridad, se determina su actividad real aplicando la siguiente relación: | 5.2.1 When the radioactive waste is a sealed source and has its calibration certificate and its leak test confirms its integrity, its actual activity is determined by applying the following relationship: |

A = A0 e - (0.693 t / T)

| donde: | where: |  |
| --- | --- | --- |
| A = Actividad de la fuente al momento de su desecho en Bq (Ci). | A = Activity of the source at the time of disposal in Bq (Ci). |  |
| A0 = Actividad de la fuente a la fecha de calibración en Bq (Ci). | A 0 = Activity of the source at the calibration date in Bq (Ci). |  |
| T = Vida media del radionúclido contenido en la fuente en segundos. | T= Half-life of the radionuclide contained in the source in seconds. |  |
| t = Tiempo transcurrido desde la fecha de calibración de la fuente al momento en que se desecha la misma en segundos. | t = time elapsed since the date of calibration of the source the time in which the same is disposed in seconds. |  |
| Se debe incluir en el manifiesto de embarque una copia del certificado de calibración de la fuente, del certificado de la prueba de fuga y de la memoria de cálculo mediante la que se obtuvo la actividad de la fuente al momento de su desecho. | A copy of the source calibration certificate, the leak test certificate and the calculation memory by which the source activity was obtained at the time of disposal must be included in the shipping manifest. |  |
| - Para fuentes selladas cuya prueba de fuga demostró que dicha fuente ha perdido su integridad, se deben tomar las medidas necesarias para evitar que dicha fuente continúe fugando y antes de ser desechada se debe determinar su actividad mediante la utilización de los métodos de medición descritos en el punto 5.4 de la presente Norma. Adicionalmente, se debe incluir un análisis que identifique la causa de la fuga, la actividad liberada por ésta y su probable destino, esta información debe anexarse al manifiesto de embarque. | 5.1.1 For sealed sources whose evidence of leakage demonstrated that said source has lost its integrity, it should take the necessary measures to avoid the source from continuing leaking and prior to be disposed is to determine its activity by the use of the methods of measurement described in point 5.4 of this standard. In addition, it must include one analysis to identify the cause of the leak, the activity released by it and its likely destination, this information must be attached to the manifest of shipment. |  |
| - Cuando se carezca del certificado de calibración de la fuente sellada que se desecha, se debe determinar su actividad mediante la utilización de los métodos de medición descritos en el punto 5.4 de la presente norma. | 5.1.2 When it lacks the certificate of calibration of the sealed source that is disposed, its activity should be determined by the use of the methods of measurement described in point 5.4 of the present standard. |  |
| 5.3 Mediciones de la actividad total. | 5.3 Total activity measurements. |
| Las mediciones de la actividad total son métodos aceptables para todas las clases de desechos radiactivos, siempre que: | Total activity measurements are acceptable methods for all kinds of radioactive waste, provided that: |
| - Tales mediciones sean correlacionadas sobre una base consistente con la distribución de los radionúclidos dentro de la corriente de desechos radiactivos analizada, y | a) These measurements are correlated on a basis consistent with the distribution of the radionuclide within the stream of radioactive waste analyzed, and |
| - Se determine la distribución de los radionúclidos y periódicamente se verifique mediante los métodos descritos en el punto 5.4 de la presente Norma. | b) The distribution is determined of the radionuclide and is verified periodically using the methods described in point 5.4 of the present standard. |
| - Se debe establecer un programa para correlacionar los niveles de actividad medidos con la concentración de los radionúclidos en los desechos radiactivos. Dicho programa debe contener la información referente a: | 5.3.1 A program should be established to correlate the levels of measured activity with the concentration of the radionuclides in the radioactive waste. The program must contain the information relating to: |
| - La descripción y justificación conforme al punto 5.3 (a) y 5.3 (b) del proceso que se utilizó en la determinación de la concentración de actividad y la actividad total de cada uno de los radionúclidos contenidos en el bulto de desechos radiactivos, debiéndose incluir: la geometría del detector y de los bultos; los efectos del blindaje y la atenuación; la energía gamma efectiva de los fotones emitidos, y el número de fotones por decaimiento. | 5.3.1.1 The description and justification according to point 5.3 (a) and 5.3 (b) of the process that is used in the determination of the concentration of activity and total activity of each one of the radionuclides contained in the package of radioactive waste, must include: the geometry of the detector and containers; the effects of shielding and attenuation; the effective gamma energy of the emitted photons, and the number of photons per decay. |
| - Condiciones bajo las cuales es válida la correlación obtenida. | 5.3.1.2 Conditions under the which the correlation obtained is valid. |
| - Los procedimientos que se utilizan durante la determinación de la correlación y en la aplicación y verificación de este método, se deben incluir las técnicas de medición directa que se utilizan. | 5.3.1.3 The procedures to be used for the determination of correlation and in the implementation and verification of this method must include the techniques of direct measurement to be used. |
| 5.3.1.4 Los parámetros del proceso a que es sometido el material radiactivo que al ser modificados afectan la validez de la correlación utilizada y las medidas que se seguirán para su corrección. | 5.3.1.4 The parameters of the process to which the radioactive material is subjected that when modified affect the validity of the correlation used and the measures that will be followed for its correction. |
| 5.3.1.5 El programa de control de calidad requerido para garantizar la correcta aplicación del método propuesto. | 5.3.1.5 The quality control program required to ensure the correct application of the proposed method. |
| 5.3.1.6 Los registros que se generan para corroborar en todo momento la correcta aplicación del método y efectuar el seguimiento de la determinación de concentración de actividad y actividad total de cada uno de los radionúclidos contenidos en los bultos de desechos radiactivos. | 5.3.1.6 The records that are generated to corroborate at all times the correct application of the method and monitor the determination of concentration of activity and total activity of each of the radionuclides contained in the containers of radioactive waste. |
| 5.4 Medición de radionúclidos específicos. | 5.4 Measurement of specific radionuclides. |
| Consiste en la medición de cada uno de los radionúclidos mediante técnicas de espectrometría gamma o radioquímica o mediante el establecimiento de un programa de mediciones que por inferencia permita la determinación de la concentración de los radionúclidos que no puedan ser fácilmente cuantificados, pero que pueden ser determinados por la medición de otros radionúclidos que pueden ser determinados mediante estas técnicas. | It consists in the measurement of each of the radionuclides by gamma or radiochemical spectrometry techniques or by establishing a measurement program that by inference allows the determination of the concentration of radionuclides that cannot be easily quantified, but which can be determined by measuring other radionuclides that can be determined by these techniques. |
| 5.4.1 Espectrometría gamma. | 5.4.1 Gamma spectrometry. |
| Esta técnica se aplica a radionúclidos cuya emisión gamma pueda ser utilizada para determinar su actividad bajo las siguientes condiciones: | This technique is applied to radionuclides whose gamma emission can be used to determine their activity under the following conditions: |
| 5.4.1.1 La concentración mínima detectable del sistema de medición no debe ser mayor a los niveles establecidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, para considerarla como basura común. | 5.4.1.1 The minimum detectable concentration of the measurement system should not be higher than the levels established by the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards, to be considered as common waste. |
| 5.4.1.2 Para desechos clases A, B y C se deben realizar mediciones rutinarias de al menos 2 muestras por lote. | 5.4.1.2 For class A, B and C wastes, routine measurements of at least 2 samples per batch should be made. |
| 5.4.1.3 Cuando se presenten variaciones en el proceso generador del desecho que puedan causar cambios en la concentración, se deben efectuar mediciones rutinarias. | 5.4.1.3 When variations occur in the waste generating process that may cause changes in the concentration, routine measurements should be made. |
| 5.4.1.4 Se generan registros para corroborar en todo momento la correcta aplicación de la técnica y efectuar el seguimiento de la determinación de concentración de actividad y actividad total de cada uno de los radionúclidos contenidos en los bultos de desechos radiactivos. | 5.4.1.4 Records are generated to corroborate at all times the correct application of the technique and to track the determination of the concentration of activity and total activity of each of the radionuclides contained in the containers of radioactive waste. |
| 5.4.2 Determinación de la actividad por inferencia. | 5.4.2 Determination of the activity by inference. |
| La actividad se determina a partir de la medición de otros radionúclidos que pueden ser medidos por espectrometría gamma o técnicas de radioquímica y que permiten la obtención de la actividad del radionúclido deseado mediante la utilización de factores de correlación, la concentración mínima detectable del sistema de medición para los radionúclidos de los que se infiere su concentración, no debe ser mayor a los niveles establecidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, para considerarla como basura común. El programa que se establece para determinar la actividad de los radionúclidos por esta técnica debe incluir: | The activity is determined from the measurement of other radionuclides that can be measured by gamma or techniques radiochemical spectrometry and allowing obtaining activity desired radionuclide using correlation factors, the minimum detectable concentration of the measurement system for radionuclides from which its concentration is inferred, should not be higher than the levels established by the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards, to be considered as common waste. The program established to determine the activity of radionuclides by this technique should include: |
| 5.4.2.1 Los radionúclidos que se pretenden evaluar. | 5.4.2.1 The radionuclides that are intended to be evaluated. |
| 5.4.2.2 Una descripción y la justificación de las técnicas de inferencia empleadas. | 5.4.2.2 A description and justification of the inference techniques used. |
| 5.4.2.3 Las técnicas y la memoria de cálculo correspondiente a la determinación del (los) factor (es) de correlación y la periodicidad o condiciones bajo las que se debe verificar su validez. | 5.4.2.3 The techniques and calculation memory corresponding to the determination of the factors of correlation and the periodicity or conditions under which their validity should be verified. |
| 5.4.2.4 La técnica que se aplica en la determinación de la concentración de actividad y la actividad total de cada uno de los radionúclidos en un bulto de desechos radiactivos. | 5.4.2.4 The technique applied in determining the concentration of activity and the total activity of each of the radionuclides in a container of radioactive waste. |
| 5.4.2.5 Los registros que se generan para corroborar en todo momento la correcta aplicación de la técnica y efectuar el seguimiento de la determinación de concentración de actividad y actividad total de cada uno de los radionúclidos contenidos en los bultos de desechos radiactivos. | 5.4.2.5 The records that are generated to corroborate at all times the correct application of the technique and monitor the determination of the concentration of activity and total activity of each of the radionuclides contained in the containers of radioactive waste. |
| 5.4.3 Determinación de la actividad por técnicas de radioquímica. | 5.4.3 Determination of activity by radiochemistry techniques. |
| Cuando la actividad no puede ser determinada por técnicas de espectrometría gamma, se deben utilizar técnicas de radioquímica que implican una separación y aislamiento de los radionúclidos para su posterior cuantificación, teniendo en consideración que la concentración mínima detectable del sistema de medición no debe ser mayor a los niveles establecidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y | When the activity cannot be determined by gamma spectrometry techniques, radiochemistry techniques that involve separation and isolation of radionuclides should be used for subsequent quantification, taking into account that the minimum detectable concentration of the measurement system should not be greater than the levels established by the National Nuclear Safety Commission and |
| Salvaguardias, para considerarla como basura común. Bajo estas circunstancias el programa debe incluir lo siguiente: | Safeguards, to be considered as common garbage. Under these circumstances the program must include the following: |
| 5.4.3.1 Una descripción y justificación de la técnica de radioquímica que se utilice. | 5.4.3.1 A description and justification of the radiochemical technique used. |
| 5.4.3.2 El procedimiento que se debe seguir durante la determinación de la concentración de actividad y la actividad total de cada uno de los radionúclidos. | 5.4.3.2 The procedure to be followed during the determination of the activity concentration and the total activity of each of the radionuclides. |
| 5.4.3.3 El programa de control de calidad, incluyendo la verificación de la correcta aplicación de la técnica y en caso de que ésta se utilice para determinar la concentración de actividad mediante el uso de correlaciones, agregar la periodicidad o condiciones bajo las cuales es verificada, considerando las determinaciones de actividad en muestras. | 5.4.3.3 The quality control program, including the verification of the correct application of the technique and if it is used to determine the concentration of activity through the use of correlations, add the periodicity or conditions under which it is verified, considering activity determinations in samples. |
| 5.4.3.4 Los registros que se generan para corroborar en todo momento la correcta aplicación de la técnica y efectuar el seguimiento de la determinación de concentración de actividad y actividad total de cada uno de los radionúclidos contenidos en los bultos de desechos radiactivos. | 5.4.3.4 The records that are generated to corroborate at all times the correct application of the technique and to monitor the determination of concentration of activity and total activity of each of the radionuclides contained in the containers of radioactive waste. |
| 6. Determinación de volumen y masa para determinar la concentración de actividad | 6. Determination of volume and mass to determine activity concentration |
| 6.1 La concentración promedio de un radionúclido en un bulto se considera representativa, siempre y cuando: | 6.1 The average concentration of a radionuclide in a container is considered representative, provided that: |
| a) La distribución de los radionúclidos en el desecho pueda considerarse homogénea, y | a) The distribution of radionuclides in the waste can be considered homogeneous, and |
| b) El porcentaje de la diferencia entre el volumen que ocupa el desecho y el volumen del contenedor sea menor al 10%. | b) The percentage of the difference between the volume occupied by the waste and the volume of the container is less than 10%. |
| 6.2 Los desechos radiactivos que se pueden considerar como homogéneos son: | 6.2 Radioactive wastes that can be considered as homogeneous are: |
| a) Resinas de intercambio iónico agotadas. | a) Exhausted ion exchange resins. |
| b) Medios filtrantes. | b) Filter media. |
| c) Líquidos solidificados. | c) Solidified liquids. |
| d) Tierra o basura contaminada. | d) Contaminated land or garbage. |
| 6.3 La basura contaminada con material radiactivo compuesta de materiales diversos, se considera homogénea para propósitos de clasificación cuando ésta es colocada dentro de su contenedor. | 6.3 Garbage contaminated with radioactive material composed of diverse materials is considered homogeneous for classification purposes when it is placed inside its container. |
| 6.4 La actividad de pequeñas fuentes concentradas, tales como las utilizadas en la verificación o calibración y que estén contenidas en la basura, se promedia sobre el volumen de la misma. | 6.4 The activity of small concentrated sources, such as those used in verification or calibration and that are contained in the garbage, is averaged over the volume of the same. |
| 6.5 En el caso de basura a ser compactada en contenedores, el volumen a utilizar para propósitos de clasificación debe ser el volumen del contenedor. | 6.5 In the case of garbage to be compacted in containers, the volume to be used for classification purposes should be the volume of the container. |
| 6.6 El volumen para clasificación de desechos de grandes componentes, como bombas contaminadas, intercambiadores de calor u otra maquinaria, es el volumen total del componente. | 6.6 The volume for waste classification of large components, such as contaminated pumps, heat exchangers or other machinery, is the total volume of the component. |
| 6.7 Especial cuidado se debe tener al distinguir entre el volumen de la forma del desecho y el volumen del contenedor, si este último es mayor al 10%. | 6.7 Special care must be taken to distinguish between the volume of the shape of the waste and the volume of the container, if the latter is greater than 10%. |
| 6.8 Para desechos consistentes en resinas de intercambio iónico o medios filtrantes, el volumen usado para la clasificación es el volumen del desecho contenido. | 6.8 For wastes consisting of ion exchange resins or filter media, the volume used for classification is the volume of the waste contained. |
| 6.9 El volumen de clasificación para filtros de cartucho estabilizados y colocados dentro de un contenedor, es el volumen de los filtros. | 6.9 The volume of classification for stabilized cartridge filters and placed inside a container is the volume of the filters. |
| 6.10 El volumen o la masa para la clasificación del bulto de desechos radiactivos en el caso de resinas de intercambio iónico húmedas y/o medios filtrantes dentro de un contenedor de alta integridad, es el volumen o la masa del desecho radiactivo. | 6.10 The volume or mass for the classification of the container of radioactive waste in the case of wet ion exchange resins and/or filter media within a high integrity container, is the volume or mass of the radioactive waste. |
| 6.11 El volumen o la masa para la clasificación de un bulto de desechos radiactivos que contiene un medio sólido absorbente se basa en la masa o el volumen del líquido que se le incorporó al medio absorbente. | 6.11 The volume or mass for the classification of a container of radioactive waste containing a solid absorbent medium is based on the mass or volume of the liquid that was incorporated into the absorbent medium. |
| 6.12 La clasificación de bultos de desechos radiactivos solidificados se basa en la masa o el volumen del desecho solidificado. | 6.12 The classification of solidified radioactive waste containers is based on the mass or volume of the solidified waste. |
| 6.13 El volumen de clasificación para desechos estabilizados dentro de un contenedor, donde se ha utilizado un medio solidificante, formando una masa sólida dentro del contenedor y el material radiactivo ha sido mezclado uniformemente en ésta, es el volumen o la masa solidificada. Como ejemplos, se pueden considerar los casos de un filtro cartucho o una fuente sellada inmovilizados dentro de un contenedor, utilizando cemento o bitúmen. | 6.13 The classification volume for stabilized waste within a container, where a solidifying medium has been used, forming a solid mass inside the container and the radioactive material has been uniformly mixed therein, is the volume or the solidified mass. As examples, cases of a cartridge filter or sealed source immobilized within a container, using cement or bitumen can be considered . |
| 7. Registros | 7. Records |
| 7.1 En caso de que los bultos de desechos radiactivos se trasladen a una instalación para su tratamiento y/o acondicionamiento, el generador del desecho debe emitir por cada uno de ellos, el manifiesto de embarque contenido en el apéndice normativo A. | 7.1 In the event that the containers of radioactive waste are transferred to a facility for treatment and/or conditioning, the waste generator must issue for each of them the shipping manifest contained in the mandatory appendix A. |
| 7.2 El generador de los bultos de desechos radiactivos debe conservar el original del manifiesto del embarque por al menos un periodo de 10 años. | 7.2 The generator of radioactive waste containers must keep the original of the shipment manifest for at least a period of 10 years. |
| 7.3 El receptor de los mismos debe conservar una copia del manifiesto de embarque por un periodo que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias establezca. | 7.3 The recipient must keep a copy of the shipping manifest for a period established by the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards. |
| 8. Concordancia | 8. Concordance |
| No es posible establecer concordancia con normas internacionales, por no existir referencia en el momento de preparar la presente. | It is not possible to establish concordance with international standards, because there is no reference at the time of the preparation of this Standard. |

APENDICE A MANDATORY) MANIFIESTO DE EMBARQUE

No. Identificación del bulto: ____________

Fecha: ________________

# DESECHOS RADIACTIVOS QUE SE TRASLADARAN A UNA INSTALACION PARA SU ACONDICIONAMIENTO Y/O TRATAMIENTO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------           DEL GENERADOR DEL DESECHO RADIACTIVO.

Nombre o razón social: _______________________________________________________

Dirección:   _________________________________________________________________

C.P. _____________ No. Tel. __________________

No. de licencia emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias: ____

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# DEL TRANSPORTISTA.

Nombre o razón social: _______________________________________________________

Dirección:   _________________________________________________________________

C.P. _____________ ________________________________ No. Tel. __________________

No. de permiso emitido por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias: ___

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# DEL RECEPTOR DEL DESECHO RADIACTIVO.

Nombre o razón social: _______________________________________________________

Dirección:   _________________________________________________________________

C.P.______________ ________________________________ No. Tel. __________________

No. de permiso emitido por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias: ___

# INFORMACION SOBRE EL BULTO CON DESECHOS RADIACTIVOS.

1.-	Descripción física del desecho.

2.-	Volumen y peso

3.-	Identidad y cantidad de los radionúclidos contenidos en el desecho (Actividad y concentración de actividad para cada uno de los radionúclidos) y la fecha de determinación.

4.-	La actividad total.

5.-	Método utilizado y número de autorización de Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para dicho método.

6.-	Contenido en Bq/m 3 (Ci/m3) de:

Tritio:_____ 14C:	99Tc: 	129I:

7.-	Anexar la información referente al transporte del material radiactivo.

8.-	Anexar la información adicional requerida por el receptor.

Los suscritos declaramos, bajo protesta de decir la verdad, que los datos asentados en el presente manifiesto son ciertos, que el desecho radiactivo está apropiadamente descrito y cuantificado conforme a los requerimientos establecidos en la legislación vigente.

# ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:________________________	NOMBRE:________________________

FIRMA:___________________________	FIRMA:__________________________

FECHA:_________________________	FECHA:__________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------

# PARA SER LLENADO POR EL RECEPTOR DEL BULTO.

Se acepta el bulto ( )	No se acepta el bulto ( ) Personal autorizado para la recepción del bulto de desechos radiactivos.

Nombre:_____________________________________

Firma:_______________________________________

Fecha:_______________________________________

En caso de no aceptarse el bulto de desechos radiactivos, describa las razones:

APPENDIX A (REGULATIONS) SHIPMENT MANIFESTO

No. Identification of the package: ____________

Date: ________________

RADIOACTIVE WASTE THAT WILL BE TRANSFERRED TO AN INSTALLATION FOR CONDITIONING AND/OR TREATMENT.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- OF THE RADIOACTIVE WASTE GENERATOR.

Name or business name: _______________________________________________________

Address:  _________________________________________________________________

Postal code _____________ No. Tel. __________________

License No. issued by the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards: ____

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

TRANSPORTER.

Name or business name: _______________________________________________________

Address:  _________________________________________________________________

Postal code _____________ ________________________________ No. Tel. __________________

Permit No. issued by the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards: ___

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------

RADIOACTIVE WASTE RECEIVER.

Name or business name: _______________________________________________________

Address:  _________________________________________________________________

Postal code______________ ________________________________ No. Tel. __________________

Permit No. issued by the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards: ___

INFORMATION ABOUT THE CONTAINER WITH RADIOACTIVE WASTE.

1.- Physical description of the waste.

2.- Volume and weight

3.- Identity and quantity of the radionuclides contained in the waste (Activity and concentration of activity for each of the radionuclides) and the date of determination.

4.- The total activity .

5. Method used and number of approval of the National Commission of Nuclear Safety and Safeguards for that method.

6.- Content in Bq/m3 (Ci/m3) of:

Tritium: _____ 14 C: 99 Tc: 129 I:

7.- Attach the information regarding the transport of radioactive material .

8.- Attach the additional information required by the receiver.

The undersigned declare under oath to tell the truth, that data recorded in the present statement is true, that the radioactive waste is properly described and quantified according to the requirements established in the legislation in force.

LEGAL REPRESENTATIVE RADIOLOGICAL SECURITY MANAGER

NAME: ________________________ NAME: ________________________

SIGNATURE: ___________________________ SIGNATURE: __________________________

DATE: _________________________ DATE: __________________________

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------

TO BE FILLED OUT BY THE CONTANER RECIPIENT.

The package will be accepted () Do not accept the package () Personal authorized for the receipt of the container of radioactive waste.

First name:_____________________________________

Firm:_______________________________________

Date:_______________________________________

If the container of radioactive waste is not accepted, describe the reasons:

| 9. Bibliografía | 9. Bibliography |
| --- | --- |
| - MEXICO, LEYES, ETC. 1988. | - MEXICO, LAWS, ETC. 1988 |
| Reglamento General de Seguridad Radiológica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1988. | General Regulation of Radiological Safety. Published in the Official Daily of the Federation on November 22, 1988. |
| - Nuclear Regulatory Commission. EUA. Final Waste Classification and Waste Form Technical Position Papers. Washington, D.C., NRC. 13p. | - Nuclear Regulatory Commission. USA Final Waste Clas s ification and Waste Form Technical Position Papers. Washington, DC, NRC. 13p. |
| 10. Observancia | 10. Observance |
| Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y corresponde a la Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la vigilancia de su cumplimiento. | This Standard is mandatory throughout the national territory and it corresponds to the Secretary of Energy, through the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards, to monitor its compliance. |