| NORMA Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-2021, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al monóxido de carbono (CO). Valores normados para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población. | Official Mexican Standard NOM-021-SSA1-2021, Environmental health. Criteria for evaluating the quality of ambient air, with respect to carbon monoxide (CO). Regulated values ​​for the concentration of carbon monoxide (CO) in ambient air, as a measure for protecting the health of the population. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. - HEALTH.- Secretary of Health. |
| ALEJANDRO ERNESTO SVARCH PÉREZ, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o, fracción XIII, 13, apartado A, fracciones I y IX, 17 Bis, fracciones II, III y XI, 104, fracción II, 116, 117, 118, fracción I y 119, fracción I de la Ley General de Salud; 38, fracción II, 40, fracción XI, 43 y 47, fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 3, fracción I, inciso n y 10, fracciones IV y VIII del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y | ALEJANDRO ERNESTO SVARCH PÉREZ, Federal Commissioner for the Protection against Sanitary Risks and President of the National Consultative Committee for Standardization of Sanitary Regulation and Promotion, based on the provisions of articles 39 of the Organic Law of the Federal Public Administration; 4 of the Federal Law of Administrative Procedure; 3, section XIII, 13, section A, sections I and IX, 17 Bis, sections II, III and XI, 104, section II, 116, 117, 118, section I and 119, section I of the General Law of Health; 38, section II, 40, section XI, 43 and 47, section IV of the Federal Law on Metrology and Standardization; 28 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization and 3, section I, subsection n and 10, sections IV and VIII of the Regulations of the Federal Commission for the Protection against Sanitary Risks, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que con fecha 25 de septiembre de 2020, en cumplimiento del acuerdo del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario y de lo previsto por el artículo 47, fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de la presente Norma, a efecto de que dentro de los 60 días naturales siguientes a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios ante dicho Comité; | That on September 25, 2020, in compliance with the agreement of the National Consultative Committee for Sanitary Regulation and Promotion and the provisions of article 47, section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Project of this Standard was published in the Official Daily of the Federation, so that within 60 calendar days following said publication, the interested parties might present their comments to said Committee; |
| Que con fecha previa, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la respuesta a los comentarios recibidos por el mencionado Comité, en los términos del artículo 47, fracciones II y III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; | That on a later date, the response to the comments received by the aforementioned Committee was published in the Official Daily of the Federation, under the terms of article 47, sections II and III of the Federal Law on Metrology and Standardization; |
| Que la presente Norma se sometió al procedimiento de mejora regulatoria de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Mejora Regulatoria; indicando que no afecta a la industria actualmente establecida, obteniéndose la exención de análisis de impacto regulatorio el 3 de septiembre de 2020, y | That this Standard was submitted to the regulatory improvement procedure in accordance with the provisions of the General Law of Regulatory Improvement; indicating that it does not affect the currently established industry, obtaining the exemption from the regulatory impact analysis on September 3, 2020, and |
| Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, he tenido a bien expedir y ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la | That in view of the above considerations, with the approval of the National Consultative Committee for Sanitary Regulation and Promotion, I have seen fit to issue and order the publication in the Official Daily of the Federation of the |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-021-SSA1-2021, SALUD AMBIENTAL. CRITERIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE, CON RESPECTO AL MONÓXIDO DE CARBONO (CO). VALORES NORMADOS PARA LA CONCENTRACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) EN EL AIRE AMBIENTE, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN | NOM-021-SSA1-2021, ENVIRONMENTAL HEALTH. CRITERIA FOR EVALUATING THE QUALITY OF AMBIENT AIR, WITH RESPECT TO CARBON MONOXIDE (CO). REGULATED VALUES ​​FOR THE CONCENTRATION OF CARBON MONOXIDE (CO) IN AMBIENT AIR, AS A MEASURE FOR PROTECTING THE HEALTH OF THE POPULATION. |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de esta Norma participaron: | The following participated in the preparation of this Standard: |
| Secretaría de Salud | Secretary of Health |
| Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | Federal Commission for the Protection against Sanitary Risks |
| Instituto Nacional de Salud Pública | National Institute of Public Health |
| Centro de Investigación en Salud Poblacional | Population Health Research Center |
| Secretaría de Energía | Secretary of Energy |
| Subsecretaría de Hidrocarburos | Undersecretary of Hydrocarbons |
| Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretary of Environment and Natural Resources |
| Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes | Directorate General for Air Quality Management and Pollutant Emissions and Transfer Register |
| Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático | National Institute of Ecology and Climate Change |
| Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental | General Coordination of Pollution and Environmental Health |
| Petróleos Mexicanos | PEMEX |
| Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño | Corporate Directorate of Planning, Coordination and Performance |
| Instituto Mexicano del Petróleo | Mexican Petroleum Institute |
| Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos | Hydrocarbon Transformation Research Directorate |
| Gobierno de la Ciudad de México | Government of Mexico City |
| Servicios de Salud | Health services |
| Secretaría de Medio Ambiente | Secretary of Environment |
| Gobierno del Estado de Guanajuato | Guanajuato state government |
| Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios | Directorate General for Protection against Sanitary Risks |
| Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial | Secretary of the Environment and Territorial Planning |
| Gobierno del Estado de Campeche | Government of the State of Campeche |
| Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretary of Environment and Natural Resources |
| Gobierno del Estado de Hidalgo | Government of the State of Hidalgo |
| Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretary of Environment and Natural Resources |
| Gobierno del Estado de Jalisco | Government of the State of Jalisco |
| Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios | Commission for the Protection against Sanitary Risks |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Secretary of the Environment and Territorial Development |
| Gobierno del Estado de México | Government of the State of Mexico |
| Coordinación de Regulación Sanitaria | Coordination of Sanitary Regulation |
| Secretaría de Medio Ambiente | Environment Secretary |
| Gobierno del Estado de Morelos | Government of the State of Morelos |
| Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios | Commission for the Protection against Sanitary Risks |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | Sustainable Development Secretary |
| Gobierno del Estado de Puebla | Government of the State of Puebla |
| Servicios de Salud del Estado de Puebla | Puebla State Health Services |
| Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. | Secretary of the Environment and Territorial Planning. |
| Gobierno del Estado de Tlaxcala | Government of the State of Tlaxcala |
| Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | State Commission for the Protection against Sanitary Risks |
| Coordinación General de Ecología | General Coordination of Ecology |
| Gobierno del Estado de Tamaulipas | Government of the State of Tamaulipas |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | Secretary of Urban Development and Environment |
| Universidad Nacional Autónoma de México | National Autonomous University of Mexico |
| Centro de Ciencias de la Atmósfera | Atmospheric Science Center |
| Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN | Center for Research and Advanced Studies of the IPN |
| Departamento de Toxicología | Department of Toxicology |
| Greenpeace México | Greenpeace Mexico |
| Red por los Derechos de la Infancia en México | Network for the Rights of the Child in Mexico |
| ÍNDICE | INDEX |
| 0. Introducción. | 0. Introduction. |
| 1. Objetivo y campo de aplicación. | 1. Objective and field of application. |
| 2. Referencias normativas. | 2. Legislative references. |
| 3. Términos y definiciones. | 3. Terms and definitions. |
| 4. Símbolos y términos abreviados. | 4. Symbols and abbreviated terms. |
| 5. Especificaciones. | 5. Specifications. |
| 6. Métodos de prueba. | 6. Test methods. |
| 7. Concordancia con normas internacionales y mexicanas. | 7. Concordance with international and Mexican standards. |
| 8. Bibliografía. | 8. Bibliography. |
| 9. Observancia de la Norma. | 9. Compliance with the Standard. |
| 10. Vigencia. | 10. Validity. |
| 0. Introducción. | 0. Introduction. |
| Para el cumplimiento del artículo 4 constitucional, párrafo cuarto y quinto respectivamente, los cuales disponen que toda persona tenga derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; una obligación gubernamental es que las autoridades sanitarias establezcan la normatividad, tomen las medidas y realicen las actividades tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente, para tal efecto, el artículo 118, fracción I de la Ley General de Salud, señala que corresponde a la Secretaría de Salud: determinar los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente. | For compliance to Constitutional article 4, fourth and fifth paragraphs respectively, which provide that everyone has the right to health protection and a healthy environment for their development and well-being; A governmental obligation is that the health authorities establish the regulations, take the measures and carry out the activities aimed at the protection of human health against risks and damages depending on the environmental conditions, for this purpose, article 118, section I of The General Law of Health indicates that it is the responsibility of the Secretary of Health to determine the maximum permissible concentration values ​​for human beings of pollutants in the environment. |
| De acuerdo al Inventario Nacional de emisiones de México 2016 (SEMARNAT, 2019), considerando las emisiones de monóxido de carbono (CO) se emiten 8,242,497.35 toneladas anuales, donde las fuentes móviles son la principal fuente de emisión de CO con 63.40%, seguida de las fuentes de área con 33.09% y las fuentes fijas con 3.51%. | According to the National Emissions Inventory of Mexico 2016 (SEMARNAT, 2019), considering carbon monoxide (CO) emissions, 8,242,497.35 tons are emitted annually, where mobile sources are the main source of CO emissions with 63.40%, followed by area sources with 33.09% and fixed sources with 3.51%. |
| En esta Norma Oficial Mexicana se establecen los límites máximos permisibles para el contaminante criterio monóxido de carbono (CO) para 1 y 8 horas considerando los valores guía recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con fundamento en la evidencia de estudios experimentales y epidemiológicos que documentan efectos adversos en la salud humana por la exposición en diversos niveles de concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente, especialmente en órganos con alto consumo de oxígeno como el cerebro y corazón (WHO, 2016). | This Official Mexican Standard establishes the maximum permissible limits for the criterion pollutant carbon monoxide (CO) for 1 and 8 hours, considering the guide values ​​recommended by the World Health Organization (WHO) and based on the evidence of experimental studies. and epidemiological studies that document adverse effects on human health from exposure to various levels of carbon monoxide concentration in ambient air, especially in organs with high oxygen consumption such as the brain and heart (WHO, 2016). |
| El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro, producto de la combustión incompleta de material que contiene carbono, como gasolina, gas natural, petróleo, carbón, tabaco y otros materiales orgánicos (Casas Castillo, et. al., 1999). El CO tiene una fuerte capacidad de unirse a la hemoglobina y su inhalación produce hipoxia en el ser humano, que es un estado de deficiencia de oxígeno en las células y los tejidos, lo que compromete su función. Esto puede suceder aunque el flujo sanguíneo sea normal y puede llevar a complicaciones fisiológicas graves, algunas potencialmente mortales. Estudios epidemiológicos han documentado ampliamente una asociación entre la exposición a corto plazo a CO y el incremento de riesgo en la mortalidad por causas cardiovasculares (Chen R., et al., 2011, Liu C., et al., 2018, Tian L., et al., 2015). | Carbon monoxide (CO) is a colorless, odorless gas, product of the incomplete combustion of material that contains carbon, such as gasoline, natural gas, oil, coal, tobacco and other organic materials (Casas Castillo, et. Al ., 1999). CO has a strong ability to bind hemoglobin and its inhalation produces hypoxia in humans, which is a state of oxygen deficiency in cells and tissues, which compromises its function. This can happen even when blood flow is normal and can lead to serious physiological complications, some life-threatening. Epidemiological studies have widely documented an association between short-term exposure to CO and increased risk in mortality from cardiovascular causes (Chen R., et al., 2011, Liu C., et al., 2018, Tian L., et al., 2015). |
| De igual forma, la exposición crónica por rango intercuartil de 0.25 ppm de CO se asoció a un riesgo 3 veces mayor de padecer eventos vasculares, en una cohorte de individuos sanos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (Kim H., et al., 2017). Recientemente, se ha documentado la asociación entre la exposición aguda a CO en el ambiente y las enfermedades respiratorias. En un estudio llevado a cabo en hospitales de China se documentó que por cada incremento de 280 μg/m3 (0.244 ppm, a condiciones de referencia: 25 °C y 1 atm) de CO en el ambiente se asociaba a un aumento de consultas por todas las causas respiratorias de 5.62%, por asma de 8.86%, bronquitis de 6.67% y neumonía de 7.20% (Zhao Y., et al, 2019). | Similarly, chronic exposure by interquartile range of 0.25 ppm of CO was associated with a 3 times greater risk of suffering from vascular events, in a cohort of healthy individuals with no history of cardiovascular disease (Kim H., et al., 2017). Recently, the association between acute exposure to CO in the environment and respiratory diseases has been documented. In a study carried out in hospitals in China, it was documented that for every increase of 280 μg/m3 (0.244 ppm, at reference conditions: 25°C and 1 atm) of CO in the environment was associated with an increase in consultations for all respiratory causes of 5.62%, for asthma of 8.86%, bronchitis of 6.67% and pneumonia of 7.20% (Zhao Y., et al, 2019). |
| Con la finalidad de proteger a los grupos de población de no fumadores, de mediana y avanzada edad con enfermedad arterial coronaria latente o franca, de ataques cardíacos isquémicos agudos, así como para la protección a fetos de mujeres no fumadoras de los efectos hipóxicos adversos, la OMS señala que no se debe exceder el nivel de 2.5% de COHb y establece los valores de referencia para los periodos de exposición promedio ponderados en el tiempo de tal manera que no se exceda el nivel de COHb señalado, incluso cuando el sujeto normal se involucra en ejercicio ligero o moderado, estos valores se basan en el modelo matemático de la ecuación exponencial de Coburn-Foster-Kane, que considera todas las variables fisiológicas que afectan la captación de monóxido de carbono (WHO, 2016). | In order to protect population groups that are nonsmokers, middle and elderly with latent or frank coronary artery disease, from acute ischemic heart attacks, as well as to protect fetuses of nonsmoking women from adverse hypoxic effects, WHO indicates that the 2.5% COHb level should not be exceeded and establishes the reference values ​​for the time-weighted average exposure periods in such a way that the indicated COHb level is not exceeded, even when the normal subject is involves light or moderate exercise, these values ​​are based on the mathematical model of the exponential equation of Coburn-Foster-Kane, which considers all physiological variables that affect carbon monoxide uptake (WHO, 2016). |
| De acuerdo al Informe Nacional de Calidad del Aire 2017 del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de los 20 Sistemas de Monitoreo de Calidad del Aire que se analizaron, 46 ciudades y zonas metropolitanas contaron con capacidad para medir monóxido de carbono en 126 estaciones de monitoreo. | According to the 2017 National Air Quality Report of the National Institute of Ecology and Climate Change, of the 20 Air Quality Monitoring Systems that were analyzed, 46 cities and metropolitan areas had the capacity to measure carbon monoxide in 126 monitoring stations. |
| La Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993, "Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población", en su Capítulo 4 Especificaciones señalaba que la concentración de monóxido de carbono, como contaminante atmosférico, no debía rebasar el valor permisible de 11.00 ppm o lo que es equivalente a 12 598 μg/m3 (a condiciones de referencia: 25 °C y 1 atm) en promedio móvil de ocho horas una vez al año, el cual es más alto que el valor recomendado por la OMS, el estándar de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés) y de la Unión Europea, por esta razón se emite la presente Norma Oficial Mexicana con el fin de que cumpla como medida de protección a la salud (UE, 2014; USEPA, 2014; WHO, 2000). | The Official Mexican Standard NOM-021-SSA1-1993, Environmental health. Criteria for evaluating the quality of ambient air, with respect to carbon monoxide (CO). Regulated values for the concentration of carbon monoxide (CO) in ambient air, as a measure for protecting the health of the population," in its Chapter 4, “Specifications” it indicated that the concentration of carbon monoxide, as an atmospheric pollutant, should not exceed the permissible value of 11.00 ppm or what is equivalent to 12,598 μg/m3 (at reference conditions: 25°C and 1 atm) in an eight-hour moving average once a year, which is higher than the value recommended by the WHO, the standard of the State Environmental Protection Agency. United States (US EPA, for its acronym in English) and the European Union, for this reason this Official Mexican Standard is issued in order to comply as a health protection measure (EU, 2014; USEPA, 2014; WHO, 2000). |
| 1. Objetivo y campo de aplicación. | 1. Objective and field of application. |
| 1.1 Objetivo | 1.1 Objective |
| Esta Norma tiene por objeto establecer los valores límites permisibles de concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente como medida para la protección a la salud humana; así como los criterios para su evaluación. | The purpose of this Standard is to establish the permissible limit values ​​for the concentration of carbon monoxide (CO) in ambient air as a measure for the protection of human health; as well as the criteria for its evaluation. |
| 1.2 Campo de aplicación | 1.2 Field of application |
| Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para las autoridades federales y locales que tengan a su cargo la vigilancia y evaluación de la calidad del aire, las cuales deberán tomar como referencia los valores límite establecidos en esta Norma, para efectos de proteger la salud de la población. | This Standard is mandatory throughout the national territory, for federal and state authorities in charge of monitoring and evaluating air quality, which must take as a reference the limit values ​​established in this Standard, for the purpose of protecting the health of the population. |
| 2. Referencias normativas. | 2. Legislative references. |
| Para la correcta aplicación de esta Norma es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas o las que la sustituyan: | For the correct application of this Standard, it is necessary to consult the following Official Mexican Standards or those that replace it: |
| 2.1 Norma Oficial Mexicana NOM-034-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. | 2.1 Official Mexican Standard NOM-034-SEMARNAT-1993, which establishes the measurement methods to determine the concentration of carbon monoxide in ambient air and the procedures for the calibration of measurement equipment. |
| 2.2 Norma Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-2012, Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. | 2.2 Official Mexican Standard NOM-156-SEMARNAT-2012, Establishment and operation of air quality monitoring systems. |
| 3. Términos y definiciones. | 3. Terms and definitions. |
| Para efectos de esta Norma se entiende por: | For the purposes of this Standard, the following is understood as: |
| 3.1 Aire ambiente | 3.1 Ambient air |
| A la mezcla de elementos y compuestos gaseosos, líquidos y sólidos, orgánicos e inorgánicos, presentes en la atmósfera. | To the mixture of elements and gaseous, liquid and solid, organic and inorganic compounds, present in the atmosphere. |
| 3.2 Año calendario | 3.2 Calendar year |
| Al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un mismo año. | To the period between January 1 and December 31 of the same year. |
| 3.3 Concentraciones horarias | 3.3 Hourly concentrations |
| Al promedio o media aritmética de las concentraciones de contaminantes registradas en el intervalo de tiempo de 60 minutos delimitado por los minutos 1 y 60 de la hora local. | The average or arithmetic mean of the pollutant concentrations recorded in the 60-minute time interval delimited by 1 and 60 minutes of local time. |
| 3.4 Concentración promedio móvil de 8 horas | 3.4 8-hour moving average concentration |
| Al promedio de 8 horas continuas, que representa el promedio de la hora de interés y las 7 horas previas, ya sea que correspondan al mismo día o al día anterior (como en el caso de las horas 1 a 7 de la mañana, que requieren hasta de la hora 18 del día anterior). | To the average of 8 continuous hours, which represents the average of the hour of interest and the previous 7 hours, whether they correspond to the same day or the previous day (as in the case of hours 1 to 7 in the morning, which require until the 18th hour of the previous day). |
| 3.5 Microgramo por metro cúbico | 3.5 Microgram per cubic meter |
| A la expresión de concentración en masa del contaminante (en microgramos) en un volumen de aire (metro cúbico) a 25 °C (298.16 K) de temperatura y con una atmósfera (101.3 kPa) de presión. | To the expression of mass concentration of the pollutant (in micrograms) in a volume of air (cubic meter) at 25°C (298.16 K) of temperature and with an atmosphere (101.3 kPa) of pressure. |
| 3.6 Partes por millón | 3.6 Parts per million |
| A la expresión de la concentración en unidades de volumen del gas contaminante relacionado con el volumen de aire ambiente. Para el monóxido de carbono su equivalente en unidades de peso por volumen, 1 ppm de CO es equivalente a 1145 μg/m3, a 25 °C (298.16 K) de temperatura y 1 atmósfera (101.3 kPa) de presión. | To the expression of the concentration in units of volume of the polluting gas related to the volume of ambient air. For carbon monoxide, its equivalent in units of weight by volume, 1 ppm of CO is equivalent to 1145 μg/m3, at 25°C (298.16 K) of temperature and 1 atmosphere (101.3 kPa) of pressure. |
| 3.7 Sitio de monitoreo | 3.7 Monitoring site |
| Al lugar en donde se miden, de forma continua, las concentraciones ambientales de contaminantes criterio como el monóxido de carbono con el objetivo de determinar la exposición de la población a este contaminante. | To the place where the environmental concentrations of criteria pollutants such as carbon monoxide are continuously measured in order to determine the exposure of the population to this pollutant. |
| 3.8 Valor límite | 3.8 Limit value |
| A la concentración máxima permisible de un contaminante en el aire ambiente. | At the maximum allowable concentration of a pollutant in ambient air. |
| 4. Símbolos y términos abreviados. | 4. Symbols and abbreviated terms. |
| 4.1 atm Atmósfera de presión | 4.1 atm Atmosphere Pressure |
| 4.2 °C Grado Celsius | 4.2 °C Degree Celsius |
| 4.3 K Kelvin | 4.3 K Kelvin |
| 4.4 kPa Kilopascal | 4.4 kPa Kilopascal |
| 4.5 µg/m3 Microgramo por metro cúbico | 4.5 µg/m3 Microgram per cubic meter |
| 4.6 CO Monóxido de carbono | 4.6 CO Carbon monoxide |
| 4.7 OMS Organización Mundial de la Salud | 4.7 WHO World Health Organization |
| 4.8 ppb Partes por billón | 4.8 ppb Parts per billion |
| 4.9 ppm Partes por millón | 4.9 ppm Parts per million |
| 4.10 % Por ciento | 4.10 % Percent |
| 5. Especificaciones. | 5. Specifications. |
| 5.1 Valores límite para la concentración ambiental de monóxido de carbono (Tabla 1): | 5.1 Limit values ​​for the environmental concentration of carbon monoxide (Table 1): |

| Tabla 1 - Valores límite de CO en el aire ambiente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentración | CO (µg/m3) | CO (ppm) | Forma de cálculo |
| De 1 hora | 30 000 | 26.0 | Obtenido como el máximo de las concentraciones horarias, calculado como se especifica en el inciso 5.2 de esta Norma. |
| De 8 horas | 10 000 | 9.0 | Obtenido como el máximo de los promedios móviles de 8 horas de CO, calculado como se especifica en el inciso 5.2 de esta Norma. |

| Table 1 - Limit values ​​for CO in ambient air |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration | CO (µg/m3) | CO (ppm) | Calculation way |
| 1 hour | 30,000 | 26.0 | Obtained as the maximum of hourly concentrations, calculated as specified in section 5.2 of this Standard. |
| 8 hours | 10,000 | 9.0 | Obtained as the maximum of the 8-hour moving averages of CO, calculated as specified in section 5.2 of this Standard. |

| Nota: Los valores límite están establecidos a condiciones de referencia, temperatura de 25°C (298K) y 1 atm de presión (101.3 kPa). | Note: The limit values ​​are established at reference conditions, temperature of 25°C (298K) and 1 atm of pressure (101.3 kPa). |
| --- | --- |
| 5.2. Manejo de datos para determinar el cumplimiento de los valores límites de CO. | 5.2. Data management to determine compliance with CO limit values. |
| 5.2.1 Redondeo. En cada sitio de monitoreo, las concentraciones horarias en ppm, deberán tener una cifra decimal significativa. Si se cuenta con valores de 2 o más cifras decimales, el valor será redondeado de la siguiente manera: si el segundo decimal es un número entre 5 y 9, el valor del primer decimal se incrementará al inmediato superior; si el valor del segundo decimal es 4 o menor el valor del primer decimal no se incrementa. | 5.2.1 Rounding. At each monitoring site, hourly concentrations in ppm must have a significant decimal figure. If there are values ​​of 2 or more decimal places, the value will be rounded as follows: if the second decimal is a number between 5 and 9, the value of the first decimal will be increased to the next higher; if the value of the second decimal is 4 or less, the value of the first decimal is not incremented. |
| Para determinar el cumplimiento de los valores límite, la concentración deberán tener una cifra decimal significativa, de acuerdo al redondeo descrito en el párrafo anterior. | To determine compliance with the limit values, the concentration must have a significant decimal figure, according to the rounding described in the previous paragraph. |
| 5.2.2 Requerimientos de suficiencia de datos para la obtención de promedios en equipos de monitoreo (Tabla 2): | 5.2.2 Data sufficiency requirements to obtain averages in monitoring equipment (Table 2): |

| Tabla 2 - Requerimientos de suficiencia de datos |  |
| --- | --- |
| Concentración | Requerimiento |
| Promedio horario | Para el cálculo del promedio horario se requerirá un mínimo de 75% de las concentraciones por minuto válidas en una hora (45 registros). |
| Promedio móvil de 8 horas | Para el cálculo del promedio móvil de ocho horas se requerirá al menos 6 de las 8 horas con concentraciones válidas. |

| Table 2 - Data sufficiency requirements |  |
| --- | --- |
| Concentration | Request |
| Hourly average | To calculate the hourly average, a minimum of 75% of the concentrations per minute valid in one hour (45 records) will be required. |
| 8-hour moving average | For the calculation of the eight-hour moving average, at least 6 of the 8 hours with valid concentrations will be required. |

| 5.2.3. Un sitio de monitoreo cumple con lo establecido en esta Norma para CO si no rebasa los valores límites del promedio de 1 hora y promedio móvil de 8 horas. | 5.2.3. A monitoring site complies with the provisions of this Standard for CO if it does not exceed the limit values ​​of the 1-hour average and 8-hour moving average. |
| --- | --- |
| 5.2.4 Determinación del cumplimiento de la Norma de CO en un año calendario. | 5.2.4 Determination of compliance with the CO Standard in a calendar year. |
| Para determinar el cumplimiento de los niveles de CO en un sitio de monitoreo durante un año calendario, se deberá considerar lo siguiente: | To determine compliance with CO levels at a monitoring site during a calendar year, the following should be considered: |
| 5.2.4.1 Un sitio de monitoreo cumple con el valor límite de 1 hora cuando el máximo de las concentraciones horarias sea menor o igual a 26.0 ppm. En caso de que se tenga menos del 75% de los registros horarios en el periodo y al menos 1 de las concentraciones horarias sea mayor que 26.0 ppm, se incumplirá la Norma. | 5.2.4.1 A monitoring site complies with the 1 hour limit value when the maximum hourly concentrations are less than or equal to 26.0 ppm. In the event that there are less than 75% of the hourly records in the period and at least 1 of the hourly concentrations is greater than 26.0 ppm, the Standard will be violated. |
| 5.2.4.2 Un sitio de monitoreo cumple con el límite de 8 horas cuando el valor máximo de los promedios móviles de 8 horas sea menor o igual a 9.0 ppm. En caso de que se tenga menos del 75% de los registros en el periodo y al menos 1 de las concentraciones de los promedios móviles de 8 horas sea mayor que 9.0 ppm, se incumplirá la Norma. | 5.2.4.2 A monitoring site complies with the 8-hour limit when the maximum value of the 8-hour moving averages is less than or equal to 9.0 ppm. If there are less than 75% of the records in the period and at least 1 of the concentrations of the 8-hour moving averages is greater than 9.0 ppm, the Standard will be violated. |
| 6. Métodos de prueba. | 6. Test methods. |
| El método de prueba para la determinación de la concentración de CO en el aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los equipos de medición, estaciones o sistemas de monitoreo de la calidad del aire con fines de difusión o cuando los resultados tengan validez oficial, son los establecidos en la Norma Oficial Mexicana citada en el inciso 2.1 de esta Norma del capítulo de Referencias normativas. | The test method for determining the concentration of CO in ambient air and the procedure for the calibration of measuring equipment, stations or air quality monitoring systems for dissemination purposes or when the results have official validity, they are those established in the Official Mexican Standard cited in subsection 2.1 of this Standard of the Legislative references chapter. |
| 7. Concordancia con Normas internacionales y mexicanas. | 7. Concordance with international and Mexican standards. |
| Esta Norma no es equivalente a ninguna norma internacional ni mexicana. | This Standard is not equivalent to any international or Mexican standard. |
| 8. Bibliografía. | 8. Bibliography. |
| 8.1 CARB (California Air Resources Board), 2014, State and National Air Quality Standards, [En línea] [Consulta: 29 mayo 2019]. Disponible en: http://www.arb.ca.gov/research/aaqs/aaqs2.pdf. | 8.1 CARB (California Air Resources Board), 2014, State and National Air Quality Standards, [Online] [Accessed on: May 29, 2019]. Available at: http://www.arb.ca.gov/research/aaqs/aaqs2.pdf. |
| 8.2 Casas Castillo M. C., ALARCÓN JORDÁN M., 1999. Meteorología y Clima. ISBN: 84-8301-355-X. | 8.2 Casas Castillo MC, ALARCÓN JORDÁN M., 1999. Meteorology and Climate . ISBN: 84-8301-355-X. |
| 8.3 Chen R., Pan G., Zhang Y., et al., (2011), Ambient carbon monoxide and daily mortality in three Chinese cities: the China Air Pollution and Health Effects Study (CAPES), Sci. Total Environ. 409(23): 4923–4928. | 8.3 Chen R., Pan G., Zhang Y., et al., (2011), Ambient carbon monoxide and daily mortality in three Chinese cities: the China Air Pollution and Health Effects Study (CAPES), Sci. Total Environ. 409 (23): 4923–4928. |
| 8.4 Dallas M. L., Yang Z., Boyle J. P., Boycott H. E., Scragg J. L., Milligan C. J., et. al., 2012, Carbon monoxide induces cardiac arrhythmia via induction of the late Na+ current. Am J Respir Crit Care Med., 186: 648-656 | 8.4 Dallas ML, Yang Z., Boyle JP, Boycott HE, Scragg JL, Milligan CJ, et. al., 2012, Carbon monoxide induces cardiac arrhythmia via induction of the late Na + current. Am J Respir Crit Care Med., 186: 648-656 |
| 8.5 De Paula Santos U., Braga A. L., Giorgi D. M., Pereira L. A., Grupi C. J., Lin C. A., et al., 2005, Effects of air pollution on blood pressure and heart rate variability: a panel study of vehicular traffic controllers in the city of São Paulo, Brazil, Eur Heart J, 26(2): 193-200. | 8.5 De Paula Santos U., Braga AL, Giorgi DM, Pereira LA, Grupi CJ, Lin CA, et al., 2005, Effects of air pollution on blood pressure and heart rate variability: a panel study of vehicular traffic controllers in the city of São Paulo, Brazil, Eur Heart J, 26 (2): 193-200. |
| 8.6 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 2018. Informe Nacional de Calidad del Aire 2017, México. Coordinación General de Contaminación y Salud ambiental, Dirección de Investigación de Calidad del Aire y Contaminantes Climáticos. Ciudad de México. Diciembre 2018. | 8.6 National Institute of Ecology and Climate Change (INECC). 2018. National Air Quality Report 2017, Mexico. General Coordination of Pollution and Environmental Health, Directorate of Investigation of Air Quality and Climate Pollutants. Mexico City. December 2018. |
| 8.7 Kim H., Kim J., Kim S., Kang S. H., Kim H. J., Kim H., Heo J., Yi S. M., Kim K. Youn T. J., Chae I. H., (2017), Cardiovascular effects of long‐term exposure to air pollution: a population‐based study with 900 845 person‐years of follow‐up. J Am Heart Assoc, 6(11), e007170. | 8.7 Kim H., Kim J., Kim S., Kang SH, Kim HJ, Kim H., Heo J., Yi SM, Kim K. Youn TJ, Chae IH, (2017), Cardiovascular effects of long - term exposure to air pollution: a population - based study with 900 845 person - years of follow - up. J Am Heart Assoc, 6 (11), e007170. |
| 8.8 Liu C., Yin P., Chen R., et al., (2018). Ambient carbon monoxide and cardiovascular mortality: a nationwide time-series analysis in 272 cities in China, The Lancet Planetary Health, 2; e12–e18. | 8.8 Liu C., Yin P., Chen R., et al ., (2018). Ambient carbon monoxide and cardiovascular mortality: a nationwide time-series analysis in 272 cities in China, The Lancet Planetary Health, 2; e12 – e18. |
| 8.9 Reboul C., Boissière J., Andrè L., Meyer G., Bideaux P., Fouret G., et al., (2017), Carbon monoxide pollution aggravates ischemic heart failure through oxidative stress pathway, Sci Rep, 7:39715; doi 10.1038/srep39715. | 8.9 Reboul C., Boissière J., Andrè L., Meyer G., Bideaux P., Fouret G., et al., (2017), Carbon monoxide pollution aggravates ischemic heart failure through oxidative stress pathway, Sci Rep, 7: 39715; doi 10.1038/srep39715. |
| 8.10 Ritz B., Yu F., Fruin S., Chapa G., Shaw G. M., Harris J. A., (2002), Ambient air pollution and risk of birth defects in Southern California, Am J Epidemiol, 155(1): 17-25. | 8.10 Ritz B., Yu F., Fruin S., Chapa G., Shaw GM, Harris JA, (2002), Ambient air pollution and risk of birth defects in Southern California, Am J Epidemiol, 155 (1): 17- 25. |
| 8.11 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Inventario Nacional de Emisiones de México (INEM) 2016, [En línea] [Consulta: 29 mayo 2019]. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-contaminantes-criterio-inem. | 8.11 Secretary of the Environment and Natural Resources (SEMARNAT), National Emissions Inventory of Mexico (INEM) 2016 , [Online] [Accessed on: May 29, 2019]. Available at: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-contaminantes-criterio-inem. |
| 8.12 Tian L., Qiu H., Pun V. C., et al., (2015), Carbon monoxide and stroke: a time series study of ambient air pollution and emergency hospitalizations, Int. J. Cardiol, 201: 4–9. | 8.12 Tian L., Qiu H., Pun VC, et al., (2015), Carbon monoxide and stroke: a time series study of ambient air pollution and emergency hospitalization s, Int. J. Cardiol, 201: 4–9. |
| 8.13 Unión Europea (UE), 2014, Air Quality Standards. [En línea] [Consulta: 29 mayo 2019]. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm | 8.13 European Union (EU), 2014, Air Quality Standards. [Online] [Accessed on: May 29, 2019]. Available at: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm |
| 8.14 USEPA (United States Environmental Protection Agency), 2014, National Ambient Air Quality Standards (NAAQS). https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table | 8.14 USEPA (United States Environmental Protection Agency), 2014, National Ambient Air Quality Standards (NAAQS). https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table |
| 8.15 World Health Organization–Regional Office for Europe. 2016, WHO Expert Consultation: Available evidence for the future update of the WHO Global Air Quality Guidelines (AQGs). Meeting report. Bonn, Germany, 29 September-1 October 2015. [En línea] [Consulta: 31 mayo 2019]. Disponible en:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/301720/Evidence-future-update-AQGs-mtg-report-Bonn-sept-oct-15.pdf | 8.15 World Health Organization – Regional Office for Europe. 2016, WHO Expert Consultation: Available evidence for the future update of the WHO Global Air Quality Guidelines (AQGs). Meeting report. Bonn, Germany, 29 September-1 October 2015. [Online] [Accessed on: 31 May 2019]. Available at: http: //www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/301720/Evidence-future-update-AQGs-mtg-report-Bonn-sept-oct-15.pdf |
| 8.16 World Health Organization (WHO), 2000, Guidelines for Air Quality. [En línea] [Consulta: 31 mayo 2019]. Disponible en: WHO/SDE/OEH/00.02.World Health Organization, Geneva. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66537/WHO_SDE_OEH_00.02-eng.pdf;jsessionid=73996B0E3FEB8ED759552FD96866F1F1?sequence=18 | 8.16 World Health Organization (WHO), 2000, Guidelines for Air Quality. [Online] [Accessed on: May 31, 2019]. Available at: WHO/SDE/OEH/00.02.World Health Organization, Geneva. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66537/WHO_SDE_OEH_00.02-eng.pdf;jsessionid=73996B0E3FEB8ED759552FD96866F1F1?sequence=18 |
| 8.17 Zhao Y., Hu J., Tan Z., Liu T., Zeng W., Li X., Wang S., Huang Z., Ma W., (2019), Ambient carbon monoxide and increased risk of daily hospital outpatient visits for respiratory diseases in Dongguan, China, Sci Total Environ., 668: 254-260. | 8.17 Zhao Y., Hu J., Tan Z., Liu T., Zeng W., Li X., Wang S., Huang Z., Ma W., (2019), Ambient carbon monoxide and increased risk of daily hospital outpatient visits for respiratory diseases in Dongguan, China, Sci Total Environ., 668: 254-260. |
| 9. Observancia de la Norma. | 9. Compliance with the Standard. |
| 9.1 Las autoridades competentes en sus diferentes órdenes de gobierno, federal y local en el ámbito de sus atribuciones, vigilarán la observancia de la presente Norma Oficial Mexicana. | 9.1 The appropriate authorities in their different orders of government, federal and local within the scope of their attributions, will monitor the observance of this Official Mexican Standard. |
| 10. Vigencia. | 10. Validity. |
| 10.1 La presente Norma entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | 10.1 This Standard will take effect 60 calendar days following its publication in the Official Daily of the Federation. |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO.- La entrada en vigor de la presente Norma deja sin efectos a la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993, “Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1994. | FIRST.- The entry into force of this Standard renders without legal effects, the Official Mexican Standard NOM-021-SSA1-1993, “Environmental health. Criteria for evaluating ambient air quality with respect to carbon monoxide (CO). Permissible value for the concentration of carbon monoxide (CO) in ambient air, as a measure for protecting the health of the population,” published in the Official Daily of the Federation on December 23, 1994. |
| SEGUNDO.- El inciso 5.2.4 de esta Norma será aplicable en el año calendario subsecuente al de la publicación de esta Norma. | SECOND.- Section 5.2.4 of this Standard will be applicable in the calendar year subsequent to the publication of this Standard. |
| Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2021.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Alejandro Ernesto Svarch Pérez.- Rúbrica. | Mexico City, September 15, 2021.- The Federal Commissioner for the Protection against Sanitary Risks and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Sanitary Regulation and Promotion, Alejandro Ernesto Svarch Pérez.- Signature. |