| SECRETARIA DE ENERGIA | SECRETARY OF ENERGY |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba. | Official Mexican Standard NOM-028-ENER-2010, Energy efficiency of lamps for general use. Limits and test methods. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-ENER-2010, EFICIENCIA ENERGETICA DE LAMPARAS PARA USO GENERAL. LIMITES Y METODOS DE PRUEBA. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-028-ENER-2010, ENERGY EFFICIENCY OF LAMPS FOR GENERAL USE. LIMITS AND TEST METHODS. |
| EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos: 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 6, 7 fracción VII, 10, 11 fracciones IV y V, y quinto transitorio de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XII, 41, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracción VI inciso c), 33, 34 fracción XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y XXV, y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; expide la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba. | EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) and Director General of the National Commission for the Efficient Use of Energy, based on articles; 33 section X of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 6, 7 section VII, 10, 11 sections IV and V, and fifth transitional article of the Law for the Sustainable Use of Energy, 38 section II, 40 sections I, X and XII, 41, 44, 45, 46, and 47 of the Federal Law of Metrology and Standardization; 28, 33, and 34 of the Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization; 3 section VI subsection c), 33, 34 section XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, and XXV and 40 of the Internal Regulation of the Secretary of Energy; the following is issued: Official Mexican Standard NOM-028-ENER-2010, Energy efficiency of lamps for general use. Limits and test methods. |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define las facultades de la Secretaría de Energía, entre las que se encuentra la de expedir normas oficiales mexicanas que promueven la eficiencia del sector energético; | That the Organic Law of the Federal Public Administration defines the powers of the Secretary of Energy among which are those of issuing the Official Mexican Standards that promote efficiency in the energy sector; |
| Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las normas oficiales mexicanas el establecimiento de criterios y/o especificaciones que promuevan el mejoramiento del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y salvaguardar la seguridad al usuario; | That the Federal Law of Metrology and Standardization stipulates as one of the purposes of the Official Mexican Standards the establishment of criteria and/or specifications that promote the improvement of the environment, the preservation of natural resources and safeguarding the safety of the User; |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-ENER-2010 Eficiencia Energética de Lámparas para Uso General. Límites y Métodos de Prueba. Lo que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo que lo propuso; | That having complied with the procedure established in the Federal Law of Metrology and Standardization for the preparation of projects of Official Mexican Standards, the President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) ordered the publication of the Project of Official Mexican Standard NOM-028-ENER-2010, Energy efficiency of lamps for general use. Limits and test methods, which was made in the Official Daily of the Federation on September 09, 2010, so that the interested parties might present their comments to the cited Committee that proposed it; |
| Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto de norma oficial mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado proyecto de norma oficial mexicana, mismos que fueron analizados por el Comité, realizándose las modificaciones conducentes al proyecto de NOM. Las respuestas a los comentarios recibidos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2010; | That during the term of 60 calendar days counted from the date of publication of said project of Official Mexican Standard, the Regulatory Impact Statement referred to in article 45 of the Federal Law of Metrology and Standardization was available to the public in general for consultation; and that within the same term, the interested parties presented comments on the content of the cited project of Official Mexican Standard, the same that were analyzed by the Committee, making the applicable modifications to the project of NOM. The response to the comments received were published in the Official Daily of the Federation on November 12, 2010. |
| Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010 Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba. | That the Federal Law of Metrology and Standardization establishes that the Official Mexican Standards are constituted as the ideal instrument for the pursuit of these objectives, the following is issued: Official Mexican Standard NOM-028-ENER-2010, Energy efficiency of lamps for general use. Limits and test methods. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection. |
| México, D.F., a 27 de noviembre de 2010.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, November 27, 2010. The President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) and Director General of the National Commission for the Efficient Use of Energy, Emiliano Pedraza Hinojosa. Signed. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-ENER-2010, EFICIENCIA ENERGETICA DE LAMPARAS PARA USO GENERAL. LIMITES Y METODOS DE PRUEBA | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-028-ENER-2010, ENERGY EFFICIENCY OF LAMPS FOR GENERAL USE. LIMITS AND TEST METHODS |
| PREFACIO | PREFACE |
| La presente norma fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, con la colaboración de los siguientes organismos, instituciones y empresas: | This standard was prepared by the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) with the collaboration of the following organizations, institutions, and companies: |
| - Asociación de Normalización y Certificación, A.C. | - Asociación de Normalización y Certificación, A.C. |
| - Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas | - Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas |
| - GE Commercial Materials, S. de R.L. de C.V. | - GE Commercial Materials, S. de R.L. de C.V. |
| - Genertek, S.A. de C.V. | - Genertek, S.A. de C.V. |
| - Osram, S.A. de C.V. | - Osram, S.A. de C.V. |
| - Philips Mexicana, S.A. de C.V. | - Philips Mexicana, S.A. de C.V. |
| - Laiting S.A. de C.V. | - Laiting S.A. de C.V. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-ENER-2010, EFICIENCIA ENERGETICA DE LAMPARAS PARA USO GENERAL. LIMITES Y METODOS DE PRUEBA. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-028-ENER-2010, ENERGY EFFICIENCY OF LAMPS FOR GENERAL USE. LIMITS AND TEST METHODS. |
| CONTENIDO | CONTENTS |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Especificaciones | 5. Specifications |
| 5.1. Lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas | 5.1. Incandescent lamps, lamps with halogens and compact self-ballasted fluorescent lamps |
| 5.2. Lámparas fluorescentes | 5.2. Fluorescent lamps |
| 5.3. Lámparas de descarga en alta intensidad, luz mixta, incandescente e incandescente con halógenos no comprendidas en 5.1 | 5.3. High intensity discharge lamps, mixed light, incandescent and incandescent with halogens not included in 5.1 |
| 6. Muestreo | 6. Sampling |
| 7. Métodos de prueba | 7. Test methods |
| 7.1. Lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas | 7.1. Incandescent lamps, incandescent with halogens, and compact self-ballasted fluorescent lamps |
| 7.2. Lámparas fluorescentes lineales | 7.2. Linear fluorescent lamps |
| 7.3. Lámparas de descarga en alta intensidad, luz mixta, incandescente e incandescente con halógenos no comprendidas en 5.1 | 7.3. High density discharge lamps, mixed light, incandescent and incandescent with halogens not contained in 5.1 |
| 8. Criterios de aceptación | 8. Acceptance criteria |
| 8.1. Lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas | 8.1. Incandescent lamps, incandescent with halogens, and compact self-ballasted fluorescent lamps |
| 8.2. Lámparas fluorescentes lineales | 8.2. Linear fluorescent lamps |
| 8.3. Lámparas de descarga en alta intensidad, luz mixta, incandescente e incandescente con halógenos no comprendidas en 5.1 | 8.3. High density discharge lamps, mixed light, incandescent and incandescent with halogens not contained in 5.1 |
| 9. Información comercial | 9. Commercial Information |
| 10. Procedimiento de evaluación de la conformidad | 10. Procedure of Evaluation of Conformity |
| 11. Vigilancia | 11. Oversight |
| 12. Sanciones | 12. Sanctions |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards |
| 15. Transitorios | 15. Transitional articles |
| Apéndice A (normativo) Condiciones generales para las pruebas eléctricas y de flujo luminoso para lámparas de luz mixta | Appendix A (mandatory) General conditions for electrical tests and luminous flow for mixed light lamps |
| Apéndice B (informativo) Dimensiones de las lámparas fluorescentes | Appendix B (informative) Dimensions of the fluorescent lamps |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Esta norma oficial mexicana establece los límites mínimos de eficacia para las lámparas de uso general, destinadas para la iluminación de los sectores residencial, comercial, servicios, industrial y alumbrado público, así como sus métodos de prueba. | This Official Mexican Standard establishes the minimum limits of efficiency for the lamps of general use, designated for the illumination of residential, commercial, services, industrial and public lighting sectors, as well as their test methods. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta norma oficial mexicana aplica a las lámparas de uso general destinados para iluminación de los sectores residencial, comercial, servicios, industrial y alumbrado público (todas aquellas lámparas de descarga en alta intensidad; fluorescentes compactas autobalastradas; fluorescentes lineales; incandescentes; incandescentes con halógenos, y luz mixta) que se comercialicen en el territorio nacional. | This Official Mexican Standard applies to lamps in general use designated for the illumination of residential, commercial, services, industrial and public lighting sectors (all those high intensity discharge lamps; compact self-ballasted fluorescent lamps; linear fluorescent lamps; incandescent, incandescent with halogens, and mixed light) that are commercially distributed in national territory. |
| 2.1. Excepciones | 2.1 Exceptions |
| Esta norma oficial mexicana no aplica a las lámparas para iluminación que cuenten con una norma oficial mexicana específica en materia de eficiencia energética, así como a los tipos de lámparas que posean una o más de las siguientes características: | This Official Mexican Standard does not apply to the lamps for illumination that have a specific Official Mexican Standard in matters of energy efficiency, as well as the types of lamps that possess one or more of the following characteristics: |
| - Lámparas de luz negra, anti-insectos, infrarrojas, uso en medios de transporte, señalización, minería, crecimiento de plantas, acuarios, antifragmentación, semaforización, con reflector integrado, entretenimiento, fotoproyección, uso médico o terapéutico. | - Black light lamps, anti-insect lamps, infrared, use in transport media, signs, mining, plant grow lamps, aquariums, antifragmentation, traffic signals, lamps with integrated reflector, training, photoprojection, medical or therapeutic use. |
| - Lámparas incandescentes para uso exclusivo en los electrodomésticos, en potencias menores o iguales a 40 W, tales como las utilizadas en hornos, microondas, refrigeradores, ventiladores, campanas extractoras, máquinas de coser, secadoras. | - Incandescent lamps for exclusive use in the electric domestic lamps, with power use less or equal to 40 W, such as those used in ovens, microwaves, refrigerators, fans, extractor bells, sewing machines, dryers. |
| - Lámparas incandescentes con tensión nominal hasta 32 volts o menores. | - Incandescent lamps with nominal tension up to 32 volts or less. |
| - Lámparas de rosca izquierda, triple potencia o color. | - Left hand threaded bulbs, triple power or color. |
| - Lámparas incandescentes decorativas, en potencias menores o iguales a 40 W, tales como tipo vela, flama, corona y globo, en cualquier tipo de base. | - Decorative incandescent lamps, in powers lower or equal to 40 W, such as candle type, flame, crown and globe, in any type of base. |
| - Lámparas fluorescentes lineales con longitud menor a 50 cm, con índice de rendimiento de color igual o mayor a 90, temperatura de color superior a 7 000 K, diseñadas para operar a bajas temperaturas, ultravioletas y otras aplicaciones especiales. | - Linear fluorescent lamps with length less than 50 cm, with color rendering index equal or greater than 90, color temperature greater than 7,000 K, designed for operating at low temperatures, ultraviolet and other special applications. |
| - Lámpara fluorescente compacta sin balastro integrado, lámparas fluorescentes circulares. | - Compact fluorescent lamps without an integrated ballast, circular fluorescent lamps |
| - Lámparas de vapor de sodio de baja presión, LED e inducción. | - Low pressure sodium vapor lamps, LED and induction. |
| - Lámparas de aditivos metálicos de cuarzo de doble terminal, con tubo de descarga protegido o con reflector. | - Metal additive double terminal quartz lamps, with a protected discharge tube or with reflector |
| - Lámparas de aditivos metálicos cerámicos con potencia igual o menor a 20 W, con tubo de descarga protegido o con reflector. | - Ceramic metal additive lamps with power equal or less than 20 W, with a protected discharge tube or with a reflector. |
| - Lámparas de vapor de sodio alta presión con potencia igual o menor a 50 W, con reflector o un índice de rendimiento de color igual o superior a 60. | - High pressure sodium vapor lamps with power equal or less than 50 W, with a reflector or a color rendering index equal or greater than 60. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la correcta aplicación de esta norma oficial mexicana deben consultarse y aplicarse las siguientes normas oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes o las que las sustituyan: | For the correct application of this Official Mexican Standard the following current Official Mexican Standards and Mexican Standards must be consulted or those that substitute them: |

| NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida. | NOM-008-SCFI-2002 General system of units of measure. |  |
| --- | --- | --- |
| NOM-017-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba. | NOM-017-ENER/SCFI-2008 Energy efficiency and safety requirements of compact self-ballasted fluorescent lamps. Limits and tests methods. |  |
| NMX-J-019-ANCE-2006 Iluminación-Lámparas incandescentes de filamento metálico, para alumbrado general - Especificaciones y métodos de prueba. (Capítulo 6, incisos 6.2.1 y 6.3.1, Capítulo 8, incisos 8.1 y 8.2) | NMX-J-019-ANCE-2006 Illumination – metal filament of incandescent lamps, for general lighting – Specifications and test methods. (Chapter 6, subsections 6.2.1 and 6.3.1, Chapter 8, subsections 8.1 and 8.2) |  |
| NOM-024-SCFI-1998 Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos | NOM-024-SCFI-1998 Commercial information for packaging, instructions and guarantees of the electronic, electric and electric domestic products |  |
| NMX-J-295-ANCE-1999 Productos eléctricos-Iluminación-Lámparas fluorescentes para alumbrado general - Especificaciones y métodos de prueba | NMX-J-295-ANCE-1999 Electrical products – illumination – Fluorescent lamps for general lighting – Specifications and test methods. |  |
| NMX-J-230-ANCE-2008 Productos eléctricos-Iluminación-Balastros para lámpara de vapor de mercurio en alta presión y aditivos metálicos-Especificaciones y métodos de prueba. (Capítulo 4, inciso 4.5) | NMX-J-230-ANCE-2008 Electrical products – Illumination – Ballasts for high pressure mercury vapor and metal additive lamps – Specifications and test methods (Chapter 4, subsection 4.5). |  |
| NMX-J-530-ANCE-2008 Iluminación-Guía para la medición de características eléctricas y fotométricas para lámparas de descarga en alta intensidad. (Capítulo 9 y Apéndice A) | NMX-J-530-ANCE-2008 Illumination – Guide for the measuring of electrical and photometric characteristics for high intensity discharge lamps (Chapter 9 and Appendix A) |  |
| NMX-J-619-ANCE-2009 Iluminación-Definiciones y terminología | NMX-J-619-ANCE-2009 Illumination – Definitions and terminology. |  |

| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| --- | --- |
| Para efectos de esta norma oficial mexicana se establecen las siguientes definiciones. | For the purposes of this Official Mexican Standard, the following definitions are established. |
| Nota: Los términos que no se incluyen en esta norma oficial mexicana se definen en las normas de referencia incluidas en el capítulo 3 o tienen su acepción dentro del contexto en el que se utilizan. | Note: The terms that are not included in this Official Mexican Standard are defined in the standards of reference included in Chapter 3 or have their acceptance within the context in which they are used. |
| 4.1 Eficacia.- Es la relación entre el flujo luminoso total emitido por una fuente y la potencia total consumida, expresada en lumen por watt (lm/W). | 4.1 Efficiency. Is the relationship between the total luminous flow emitted from one source and the total consumed power, expressed in lumens per watt (lm/W). |
| 4.2 Flujo luminoso.- Flujo de luz por unidad de tiempo que se emite dentro de una unidad de ángulo sólido por una fuente de luz puntual que tiene una intensidad luminosa de una candela. | 4.2 Luminous flow. Light flow per unit of time that is issued within a solid angle unit for a source of punctual light that has a luminous intensity of one candle. |
| 4.3 Indice de rendimiento de color.- Es un valor numérico, en una escala de 0 a 100, que describe el efecto de una lámpara en el color de los objetos que ilumina en comparación con el color del mismo objeto iluminado por una fuente de luz de referencia. | 4.3 Color rendering index. Is a numeric value, on a scale of 0 to 100 that describes the effect of a lamp on the color of the objects that it illuminates in comparison to the color of the same object illuminated by a light source of reference. |
| 4.4 Lámpara.- Fuente fabricada para producir una radiación óptica visible. | 4.4 Lamp. Manufactured source for producing visible optical radiation. |
| 4.5 Lámpara de aditivos metálicos.- Lámpara de descarga en alta intensidad, en la cual la mayor porción de luz se produce por radiación de los aditivos metálicos a sus productos de disociación en combinación con los vapores metálicos tales como el mercurio. | 4.5 Metal additives lamp. High intensity discharge lamp in which the greater light portion is produced by the radiation of the metal additives to their dissociation products in combination with the metal vapors such as mercury. |
| 4.6 Lámpara de descarga en alta intensidad.- Lámpara de descarga eléctrica en la cual el arco productor de luz se estabiliza por la temperatura de la pared y tiene una pared de bulbo cargada por 3 W/cm2. Las lámparas de descarga en alta intensidad incluyen los grupos de lámparas conocidos como vapor de mercurio, aditivos metálicos y vapor de sodio en alta presión. | 4.6 High intensity discharge lamp. Electrical discharge lamp in which the light producing arc is stabilized by the temperature of the bulb wall charged by 3 W/cm2. The high intensity discharge lamps include the groups of lamps known as mercury vapor, metal additives and high pressure sodium vapor. |
| 4.7 Lámpara incandescente e incandescente con halógenos de espectro general.- Lámpara cuya distribución espectral no ha sido modificada, en cualquier tipo de bulbo y base. Tales como claro, perlado y blanco. | 4.7 Incandescent lamp and incandescent lamp with general spectrum halogens. Lamp whose spectral distribution has not been modified, in any type of bulb and base. Such as clear, pearl and white. |
| 4.8 Lámpara incandescente e incandescente con halógenos de espectro modificado.- Lámpara cuya distribución espectral ha sido modificada parcialmente a través de filtros u otros acabados, en cualquier tipo de bulbo y base. | 4.8 Incandescent lamp and incandescent lamp with modified spectrum halogens. Lamp whose spectral distribution has been modified partially through filters or other finishes, in any type of bulb and base. |
| 4.9 Lámpara de luz mixta.- Lámpara que contiene en el mismo bulbo una lámpara de vapor de mercurio y una lámpara incandescente de filamento en serie. | 4.9 Mixed light lamp. Lamp that contains in the same bulb a mercury vapor lamp and a serial filament incandescent lamp. |
| 4.10 Lámpara de vapor de mercurio.- Lámpara de descarga en alta intensidad en la cual la mayor porción de la luz se produce directa o indirectamente por la radiación del mercurio operando a una presión parcial mayor que 1,013 x 105 Pa, este término cubre las lámparas que tienen el bulbo cubierto de fósforo. | 4.10 Mercury vapor lamp. High intensity discharge lamp in which the greater portion of light is directly or indirectly produced by the radiation of mercury operating at a partial pressure greater than 1.103 and 105 Pa, this term covers the lamps that have a phosphorus coated bulb. |
| 4.11 Lámpara de vapor de sodio de alta presión.- Lámpara de descarga en alta intensidad en la cual la mayor porción de la luz se produce principalmente por la radiación del sodio operando a una presión parcial de alrededor de 6,67 x 103 Pa o mayor. | 4.11 High pressure sodium vapor lamp. High intensity discharge lamp in which the greater portion of light is produced principally by sodium radiation operating at partial pressure of around 6.67 x 103 Pa or greater. |
| 4.12 Lámpara fluorescente.- Lámpara de descarga eléctrica en vapor de mercurio a baja presión, en la cual la emisión principal de la luz proviene de una o más capas de material fluorescente, el cual se excita por la radiación ultravioleta de la descarga. El bulbo puede ser de forma tubular recta o curvada. | 4.12 Fluorescent lamp. Low pressure mercury vapor electrical discharge lamp in which the principal emission of light comes from one or more layers fluorescent material, which is excited by the ultraviolet radiation of the discharge. The bulb can be in a straight or curved tubular shape. |
| 4.13 Lámpara fluorescente compacta sin balastro integrado.- Lámpara de descarga eléctrica en vapor de mercurio a baja presión, en la cual la emisión principal de la luz proviene de un recubrimiento de material fluorescente. Se caracteriza por presentar sus terminales eléctricas en un extremo de la lámpara y por incluir una o más zonas frías para controlar la presión del vapor de mercurio. | 4.13 Compact fluorescent lamp without an integrated ballast. Low pressure mercury vapor electrical discharge lamp in which the principal light emission comes from a coating of fluorescent material. It is characterized by presenting their electrical terminals on one end of the lamp and by including one or more cold zones for controlling the mercury vapor pressure. |
| 4.14 Lámpara fluorescente compacta autobalastrada (LFCA).- La que incorpora una lámpara fluorescente compacta no reemplazable y adicionalmente los elementos necesarios para el arranque y operación estable de la fuente de luz, la cual no puede separarse sin dañarse permanentemente. | 4.14 Compact self-ballasted fluorescent lamp (CFLS) That which incorporates a non-replaceable compact fluorescent lamp and additionally the elements necessary for the starting and stable operation of the light source, which cannot be separated without permanently damaging it. |
| 4.15 Lámpara incandescente.- Dispositivo hermético de cristal, al vacío o lleno de gas inerte, dentro del cual se produce luz mediante un filamento que se calienta hasta la incandescencia por el paso de corriente eléctrica. | 4.15 Incandescent lamp. Crystal hermetic device, vacuum or filled with inert gas, within which light is produced through a filament that is heated to incandescence by the passage of electrical current. |
| 4.16 Lámpara incandescente con halógenos.- Lámpara llena de gas conteniendo halógenos o compuestos halógenos y el filamento de tungsteno. | 4.16 Incandescent lamp with halogens. Lamp filled with gas containing halogens or halogen compounds and the tungsten filament. |
| 5. Especificaciones | 5. Specifications |
| 5.1 Lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas. | 5.1 Incandescent lamps, incandescent lamps with halogens and compact self-ballasted fluorescent lamps. |
| En las tablas siguientes se indican las potencias máximas permitidas, eficacias mínimas y flujo luminoso, para lámparas uso general. | In the following tables the maximum permitted powers are indicated, minimum efficiency and luminous flow, for general use lamps. |

| Tabla 1. Valores mínimos de eficacia para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas. Espectro general Etapa 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervalo de flujo luminoso (lm) | Potencia máxima permitida (W) | Eficacia mínima (lm/W) | Entrada en vigor |
| 1 490-2 600 | 72 | 20.69 | Diciembre 2011 |
| 1 050-1 489 | 53 | 19.81 | Diciembre 2012 |
| 750-1 049 | 43 | 17.44 | Diciembre 2013 |
| 406-749 | 29 | 14.00 | Diciembre 2013 |
| Nota: 1.- La potencia de 100 W y mayores en lámparas incandescentes no podrá comercializarse con una eficacia menor a 20.69 lm/W a partir del 31 de diciembre de 2011. 2.- La potencia de 75 W y mayores en lámparas incandescentes no podrá comercializarse con una eficacia menor a 19.81 lm/W a partir del 31 de diciembre de 2012. 3.- La potencia de 60 W y 40 W en lámparas incandescentes no podrá comercializarse con una eficacia menor a 17.44 y 14 lm/W, respectivamente, a partir del 31 de diciembre de 2013. 4.- Lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos con flujos luminosos mayores a 2 600 lm con espectro general deberán cumplir con una eficacia mínima de 60 lm/W establecido en la tabla 7. 5.- Las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas deben cumplir con la NOM-017-ENER/SCFI-2008, vigente |  |  |  |

| Table 1. Minimum efficiency values for incandescent lamps, incandescent lamps with halogens and compact self-ballasted fluorescent lights. General Spectrum Stage 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Interval of luminous flow (lm) | Maximum permitted power (W) | Minimum efficiency (lm/W) | Takes effect |
| 1,490-2,600 | 72 | 20.69 | December 2011 |
| 1,050-1,489 | 53 | 19.81 | December 2012 |
| 750-1,049 | 43 | 17.44 | December 2013 |
| 406-749 | 29 | 14.00 | December 2013 |
| Note: 1.- 100 W of power and greater in incandescent lamps cannot be commercially distributed with an efficiency less than 20.69 lm/W after December 31, 2011 2.- 75W of power and greater in incandescent lamps cannot be commercially distributed with an efficiency less than 19.81 lm/W after December 31, 2012 3.- 60 W and 40 W of power in incandescent lamps cannot be commercially distributed with an efficiency less than 17.44 and 14 lm/W, respectively, after December 31, 2013 4.- Incandescent lamps and incandescent lamps with halogens with luminous flows greater than 2,600 lm with a general spectrum must comply with a minimum efficiency of 60 lm/W established in Table 7. 5.- The compact self-ballasted fluorescent lamps must comply with the current NOM-017-ENER-SCFI-2008. |  |  |  |

| Tabla 2. Valores mínimos de eficacia para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas. Espectro modificado Etapa 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervalo de flujo luminoso (lm) | Potencia máxima permitida (W) | Eficacia mínima (lm/W) | Entrada en vigor |
| 1 118-1 950 | 72 | 15.53 | Diciembre 2011 |
| 788-1 117 | 53 | 14.86 | Diciembre 2012 |
| 563-787 | 43 | 13.09 | Diciembre 2013 |
| 406-562 | 29 | 14.00 | Diciembre 2013 |
| Notas: 1.- La potencia de 100 W y mayores en lámparas incandescentes no podrá comercializarse con una eficacia menor a 15.53 lm/W a partir del 31 de diciembre de 2011. 2.- La potencia de 75 W y mayores en lámparas incandescentes no podrá comercializarse con una eficacia menor a 14.86 lm/W a partir del 31 de diciembre de 2012. 3.- La potencia de 60 W y 40 W en lámparas incandescentes no podrá comercializarse con una eficacia menor a 13.09 y 14 lm/W, respectivamente, a partir del 31 de diciembre de 2013. 4.- Lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos con flujos luminosos mayores a 1 950 lm con espectro general deberán cumplir con una eficacia mínima de 60 lm/W establecido en la tabla 7. 5.- Las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas deben cumplir con la NOM-017-ENER/SCFI-2008, vigente |  |  |  |

| Table 2. Minimum values of efficiency for incandescent lamps, incandescent lamps with halogens and compact self-ballasted fluorescent lamps. Modified spectrum. Stage 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Interval of luminous flow (lm) | Maximum permitted power (W) | Minimum efficiency (lm/W) | Takes effect |
| 1,118-1,950 | 72 | 15.53 | December 2011 |
| 788-1,117 | 53 | 14.86 | December 2012 |
| 563-787 | 43 | 13.09 | December 2013 |
| 406-562 | 29 | 14.00 | December 2013 |
| Notes: 1.- 100 W of power and greater in incandescent lamps cannot be commercially distributed with an efficiency less than 15.53 lm/W after December 31, 2011 2.- 75W of power and greater in incandescent lamps cannot be commercially distributed with an efficiency less than 14.86 lm/W after December 31, 2012 3.- 60 W and 40 W of power in incandescent lamps cannot be commercially distributed with an efficiency less than 13.09 and 14 lm/W, respectively, after December 31, 2013 4.- Incandescent lamps and incandescent lamps with halogens with luminous flows greater than 1,950 lm with a general spectrum must comply with a minimum efficiency of 60 lm/W established in Table 7. 5.- The compact self-ballasted fluorescent lamps must comply with the current NOM-017-ENER-SCFI-2008. |  |  |  |

| Tabla 3. Valores mínimos de eficacia para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas Etapa 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intervalo de Potencia (W) | Eficacia mínima (lm/W) | Entrada en vigor |
| Mayor que 22 | 52 | Diciembre 2014 |
| Mayor que 18 y menor o igual que 22 | 48 |  |
| Mayor que 14 y menor o igual que 18 | 46 |  |
| Mayor que 10 y menor o igual que 14 | 40 |  |
| Mayor que 7 y menor o igual que 10 | 38 |  |
| Menor o igual que 7 | 35 |  |

| Table 3. Minimum efficiency values for incandescent lamps, incandescent lamps with halogens, compact self-ballasted fluorescent lamps Stage 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Power interval (W) | Minimum efficiency (lm/W) | Takes effect |
| Greater than 22 | 52 | December 2014 |
| Greater than 18 and less or equal to 22 | 48 |  |
| Greater than 14 and less or equal to 18 | 46 |  |
| Greater than 10 and less or equal to 14 | 40 |  |
| Greater than 7 and less or equal to 10 | 38 |  |
| Less or equal to 7 | 35 |  |

| Tabla 4. Valores mínimos de eficacia para lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas Etapa 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intervalo de Potencia (W) | Eficacia mínima (lm/W) | Entrada en vigor |
| Mayor que 22 | 60 | Diciembre 2015 |
| Mayor que 18 y menor o igual que 22 | 57 |  |
| Mayor que 14 y menor o igual que 18 | 52 |  |
| Mayor que 10 y menor o igual que 14 | 50 |  |
| Mayor que 7 y menor y igual que 10 | 48 |  |
| Menor o igual que 7 | 45 |  |

| Table 4. Minimum efficiency values for incandescent lamps, incandescent lamps with halogens, and compact self-ballasted fluorescent lamps Stage 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Power interval (W) | Minimum efficiency (lm/W) | Takes effect |
| Greater than 22 | 60 | December 2015 |
| Greater than 18 and less or equal to 22 | 57 |  |
| Greater than 14 and less or equal to 18 | 52 |  |
| Greater than 10 and less or equal to 14 | 50 |  |
| Greater than 7 and less or equal to 10 | 48 |  |
| Less or equal to 7 | 45 |  |

| 5.2. Lámparas fluorescentes lineales | 5.2 Linear fluorescent lamps |
| --- | --- |

| Tabla 5. Valores de eficacia mínima, lámparas fluorescentes de diámetro mayor o igual a 25 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud nominal cm (pies) | Temperatura de color (K) | Etapa 1 |  | Etapa 2 |  |
|  |  | Eficacia mínima (lm/W) | Entrada en vigor | Eficacia mínima (lm/W) | Entrada en vigor |
| 61 U (2) | menor igual a 4 500 | 82 | Febrero 2011 | 86 | Diciembre 2012 |
|  | mayor a 4 500 | 78 |  | 83 |  |
| 61 (2) | menor igual a 4 500 | 73 |  | 79 |  |
|  | mayor a 4 500 | 68 |  | 73 |  |
| 91 (3) | menor igual a 4 500 | 79 |  | 85 |  |
|  | mayor a 4 500 | 78 |  | 83 |  |
| 122 (4) | menor igual a 4 500 | 85 |  | 88 |  |
|  | mayor a 4 500 | 79 |  | 85 |  |
| 152 (5) | menor igual a 4 500 | 86 |  | 86 |  |
|  | mayor a 4 500 | 85 |  | 85 |  |
| 183 (6) | menor igual a 4 500 | 85 |  | 85 |  |
|  | mayor a 4 500 | 83 |  | 83 |  |
| 244 (8) | menor igual a 4 500 | 93 |  | 97 |  |
|  | mayor a 4 500 | 91 |  | 93 |  |
| 244 HO(4) (8) | menor igual a 4 500 | 88 |  | 92 |  |
|  | mayor a 4 500 | 84 |  | 88 |  |
| Notas: 1. Para todos los valores de eficacia el índice de rendimiento de color debe ser mínimo 80. 2. La longitud nominal se utiliza con fines de identificación de la lámpara. Para mayor referencia ver Apéndice B. 3. Cualquier variación en la designación de la longitud de la lámpara fluorescente debe cumplir con el valor de eficacia de la longitud inmediata superior. 4. La designación U en la descripción de la longitud corresponde a las lámparas fluorescentes con curvatura en forma de U. 5. Cuando en la descripción de la longitud no se indique una designación adicional se entiende que aplica a todos los demás tipos de lámparas incluidas las lámparas fluorescentes con alta eficacia luminosa. 6. Los valores de eficacia corresponden a una temperatura ambiente de 25 °C ± 1 °C y serán evaluadas a esta temperatura. 7. La designación de longitud sin letra corresponde a las lámparas fluorescentes de salida luminosa lineal. |  |  |  |  |  |

| Table 5. Minimum efficiency values, fluorescent lamps with a diameter greater than or equal to 25mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal length cm (ft) | Color temperature (K) | Stage 1 |  | Stage 2 |  |
|  |  | Minimum efficiency (lm/W) | Takes effect | Minimum efficiency (lm/W) | Takes effect |
| 61 U (2) | less or equal to 4,500 | 82 | February 2011 | 86 | December 2012 |
|  | greater than 4,500 | 78 |  | 83 |  |
| 61 (2) | less or equal to 4,500 | 73 |  | 79 |  |
|  | greater than 4,500 | 68 |  | 73 |  |
| 91 (3) | less or equal to 4,500 | 79 |  | 85 |  |
|  | greater than 4,500 | 78 |  | 83 |  |
| 122 (4) | less or equal to 4,500 | 85 |  | 88 |  |
|  | greater than 4,500 | 79 |  | 85 |  |
| 152 (5) | less or equal to 4,500 | 86 |  | 86 |  |
|  | greater than 4,500 | 85 |  | 85 |  |
| 183 (6) | less or equal to 4,500 | 85 |  | 85 |  |
|  | greater than 4,500 | 83 |  | 83 |  |
| 244 (8) | less or equal to 4,500 | 93 |  | 97 |  |
|  | greater than 4,500 | 91 |  | 93 |  |
| 244 HO(4) (8) | less or equal to 4,500 | 88 |  | 92 |  |
|  | greater than 4,500 | 84 |  | 88 |  |
| Notes: 1. For all the efficiency values, the color rendering index must be a minimum of 80. 2. The nominal length is used for the purposes of identification of the lamp. For greater reference see Appendix B. 3. Any variation in the designation of the length of the fluorescent lamp must comply with the efficiency value of the immediately greater length. 4. The designation U in the description of the length corresponds to the fluorescent lamps with a curvature in the shape of a U. 5. When in the description of length, an additional designation is not indicated, it is understood that it applies to all the remaining types of lamps including the fluorescent lamps with high luminous efficiency. 6. The efficiency values correspond to a room temperature of 25 ºC ± 1 ºC and will be evaluated at that temperature. 7. The designation of length without letter corresponds to the fluorescent lamps without linear luminous output. |  |  |  |  |  |

| Tabla 6. Valores de eficacia mínima, lámparas fluorescentes de diámetro mayor a 15 mm y menor a 25 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud nominal cm (pies) | Temperatura de color (K) | Etapa 1 |  | Etapa 2 |  |
|  |  | Eficacia mínima (lm/W) | Entrada en vigor | Eficacia mínima (lm/W) | Entrada en vigor |
| 56 (2) | menor igual a 4 500 | 79 | Febrero 2011 | 81 | Diciembre 2012 |
|  | mayor a 4 500 | 72 |  | 74 |  |
| 56 HO (2) | menor igual a 4 500 | 67 |  | 76 |  |
|  | mayor a 4 500 | 61 |  | 73 |  |
| 86 (3) | menor igual a 4 500 | 83 |  | 87 |  |
|  | mayor a 4 500 | 77 |  | 82 |  |
| 86 HO (3) | menor igual a 4 500 | 73 |  | 88 |  |
|  | mayor a 4 500 | 67 |  | 82 |  |
| 116 (4) | menor igual a 4 500 | 85 |  | 90 |  |
|  | mayor a 4 500 | 79 |  | 83 |  |
| 116 HO (4) | menor igual a 4 500 | 76 |  | 82 |  |
|  | mayor a 4 500 | 69 |  | 78 |  |
| 146 (5) | menor igual a 4 500 | 87 |  | 89 |  |
|  | mayor a 4 500 | 80 |  | 82 |  |
| 146 HO (5) | menor igual a 4 500 | 71 |  | 77 |  |
|  | mayor a 4 500 | 66 |  | 74 |  |
| Notas: 1. Cuando en la descripción de la longitud no se indique una designación adicional se entiende que aplica a todos los demás tipos de lámparas incluidas las lámparas con alta eficacia luminosa. 2. Los valores de eficacia corresponden a una temperatura ambiente de 25 °C ± 1 °C y serán evaluadas a esta temperatura. 3. Las designaciones de longitud sin letra corresponden a lámparas fluorescentes. 4. La designación HO en la descripción de la longitud corresponde a lámparas fluorescentes de alta salida luminosa. 5. Para todos los valores de eficacia el índice de rendimiento de color debe ser mínimo 80. 6. La longitud nominal se utiliza con fines de identificación de la lámpara. Para mayor referencia ver Apéndice B. 7. Cualquier variación en la designación de la longitud de la lámpara fluorescente debe cumplir con el valor de eficacia de la longitud inmediata superior. |  |  |  |  |  |

| Table 6. Minimum efficiency values, fluorescent lamps with a diameter greater than or equal to 15 mm and less than 25 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal length cm (ft) | Color temperature (K) | Stage 1 |  | Stage 2 |  |
|  |  | Minimum efficiency (lm/W) | Takes effect | Minimum efficiency (lm/W) | Takes effect |
| 56 (2) | less or equal to 4,500 | 79 | February 2011 | 81 | December 2012 |
|  | greater than 4,500 | 72 |  | 74 |  |
| 56 HO (2) | less or equal to 4,500 | 67 |  | 76 |  |
|  | greater than 4,500 | 61 |  | 73 |  |
| 86 (3) | less or equal to 4,500 | 83 |  | 87 |  |
|  | greater than 4,500 | 77 |  | 82 |  |
| 86 HO (3) | less or equal to 4,500 | 73 |  | 88 |  |
|  | greater than 4,500 | 67 |  | 82 |  |
| 116 (4) | less or equal to 4,500 | 85 |  | 90 |  |
|  | greater than 4,500 | 79 |  | 83 |  |
| 116 HO (4) | less or equal to 4,500 | 76 |  | 82 |  |
|  | greater than 4,500 | 69 |  | 78 |  |
| 146 (5) | less or equal to 4,500 | 87 |  | 89 |  |
|  | greater than 4,500 | 80 |  | 82 |  |
| 146 HO (5) | less or equal to 4,500 | 71 |  | 77 |  |
|  | greater than 4,500 | 66 |  | 74 |  |
| Notes: 1. When in the description of length, an additional designation is not indicated, it is understood that it applies to all the remaining types of lamps including the fluorescent lamps with high luminous efficiency. 2. The efficiency values correspond to a room temperature of 25 ºC ± 1 ºC and will be evaluated at that temperature. 3. The designation of length without letter corresponds to the fluorescent lamps. 4. The designation HO in the description of the length corresponds to fluorescent lamps of high luminous output. 5. For all the efficiency values the color rendering index must be a mínimum of 80. 6. The nominal length is used for purposes of identification of the lamp. For greater reference see Appendix B. 7. Any variation in the designation of the length of the fluorescent lamp must comply with the efficiency value of the immediately greater length. |  |  |  |  |  |

| 5.3. Lámparas de descarga en alta intensidad, luz mixta, incandescente e incandescente con halógenos no comprendidas en 5.1. | 5.3. High intensity discharge lamps, mixed light, incandescent and incandescent with halogens not included in 5.1. |
| --- | --- |

| Tabla 7. Valores mínimos de eficacia para lámparas de descarga en alta intensidad, luz mixta, incandescente e incandescente con halógenos no comprendidas en 5.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de lámpara | Rango | Eficacia mínima (lm/W) | Entrada en vigor |
| Incandescente(1) | -- | 60 | Febrero 2011 |
| Incandescente con halógenos(1) | -- | 60 |  |
| Luz mixta | -- | 60 |  |
| Vapor de mercurio | -- | 60 |  |
| Aditivos metálicos de cuarzo | Menor a 175 W | 60 |  |
| Aditivos metálicos de cuarzo | Mayor o igual a 175 W | 65 |  |
| Aditivos metálicos cerámicos | -- | 70 |  |
| Vapor de sodio alta presión | Menor o igual a 100 W | 75 |  |
| Vapor de sodio alta presión | Mayor a 100 W | 90 |  |
| Notas: 1.- Aplica a las lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos con flujos luminosos mayores a 2 600 lm para espectro general y 1 950 lm para espectro modificado. |  |  |  |

| Table 7. Minimum efficiency values for high intensity discharge lamps, mixed light, incandescent and incandescent with halogens not included in 5.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type of lamp | Range | Minimum efficiency (lm/W) | Effective date |
| Incandescent(1) | -- | 60 | February 2011 |
| Incandescent con halogens(1) | -- | 60 |  |
| Mixed light | -- | 60 |  |
| Mercury vapor | -- | 60 |  |
| quartz metal additives | Less than 175 W | 60 |  |
| quartz metal additives | Greater or equal than 175 W | 65 |  |
| Ceramic metal additives | -- | 70 |  |
| High pressure sodium vapor | Less or equal than 100 W | 75 |  |
| High pressure sodium vapor | Greater than 100 W | 90 |  |
| Notes: 1.- Applies to incandescent lamps and incandescent lamps with halogens with luminous flows greater than 2,600 lm for general spectrum and 1,950 lm for modified spectrum. |  |  |  |

| 6. Muestreo | 6. Sampling |
| --- | --- |
| Estará sujeto a lo dispuesto en el capítulo 10 de la presente norma oficial mexicana. | Sampling will be subject to the provision in Chapter 10 of this Official Mexican Standard. |
| 7. Métodos de prueba | 7. Test methods |
| 7.1 Lámparas incandescentes, incandescentes con halógenos y fluorescentes compactas autobalastradas. | 7.1 Incandescent lamps, incandescent lamps with halogens and compact self-ballasted fluorescent lamps. |
| 7.1.1 Para determinar la eficacia de las lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos se debe aplicar la ecuación siguiente: | 7.1.1 In order to determine the efficiency of incandescent lamps and incandescent lamps with halogens must apply the following equation: |
| Eficacia = flujo luminoso/potencia | Efficiency = luminous flow/power |
| - La potencia en W y el flujo luminoso en lm, se deben determinar de acuerdo con los métodos de prueba establecidos en la NMX-J-019-ANCE-2006, vigente, incisos 6.2.1 y 6.3.1, respectivamente, con un periodo de envejecimiento de 1 hora, ajustando al 100% de la tensión nominal. | - The power in W and the luminous flow in Im must be determined according to the test methods established in the current NMX-J-019-ANCE-2006, subsections 6.2.1 and 6.3.1, respectively, with ageing period of 1 hour, adjusted to 100% of the nominal voltage. |
| 7.1.2 Las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas deberán cumplir con lo especificado en la NOM-017-ENER/SCFI-2008, vigente. | 7.1.2 The compact self-ballasted fluorescent lights must comply with that specified in the current NOM-017-ENER-SCFI-2008. |
| 7.2 Lámparas fluorescentes | 7.2 Fluorescent lamps |
| 7.2.1 Para determinar la eficacia de las lámparas fluorescentes se debe aplicar la ecuación siguiente. | 7.2.1 In order to determine the efficiency of fluorescent lamps, the following equation must be applied. |
| Eficacia = flujo luminoso/potencia | Efficiency = luminous flow/power |
| - La potencia, flujo luminoso, índice de rendimiento de color y temperatura de color, se deben medir mediante el método de prueba establecido en la NMX-J-295-ANCE-1999, vigente. | - The power, luminous flow, color rendering index and color temperature, must be measured through the test method established in the current NMX-J-295-ANCE-1999. |
| 7.3 Lámparas de alta intensidad de descarga, luz mixta, incandescente e incandescente con halógenos no comprendidas en 5.1. | 7.3 High intensity discharge lamps, mixed light, incandescent and incandescent lamps with halogens not included in 5.1. |
| 7.3.1 Para determinar la eficacia de las lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos se debe aplicar la ecuación siguiente: | 7.3.1 In order to determine the efficiency of the incandescent lamps and incandescent lamps with halogens, the following equation must apply: |
| Eficacia = flujo luminoso/potencia | Efficiency = luminous flow/power |
| - La potencia en W y el flujo luminoso en lm, se deben determinar de acuerdo con los métodos de prueba establecidos en la NMX-J-019-ANCE-2006, vigente, incisos 6.2.1 y 6.3.1, respectivamente, con un periodo de envejecimiento de 1 hora, ajustando al 100% de la tensión nominal. | - The power in W and the luminous flow in lm must be determined according to the test methods established in the current NMX-J-019-ANCE-2006, subsections 6.2.1 and 6.3.1, respectively, with an ageing period of 1 hour, adjusted to 100% of the nominal voltage. |
| 7.3.2 Para determinar la eficacia de las lámparas de aditivos metálicos, vapor de mercurio y vapor de sodio de alta presión se debe aplicar el método de prueba descrito en la NMX-J-530-ANCE-2008. | 7.3.2 In order to determine the efficiency of the metal additive lamps, mercury vapor and high pressure sodium vapor, the test method described in the NMX-J-530-ANCE-2008 must apply. |
| 7.3.3 Para determinar la eficacia de las lámparas de luz mixta se debe aplicar el método de prueba descrito en el Apéndice A de esta norma oficial mexicana. | 7.3.3 In order to determine the efficiency of the mixed light lamps, the test method described in Appendix A of this Official Mexican Standard must apply. |
| 8. Criterios de Aceptación | 8. Acceptance criteria |
| Cada espécimen que compone la muestra a probar debe cumplir con las especificaciones de esta norma oficial mexicana. | Each specimen that composes the sample to be tested must comply with the specifications of this Official Mexican Standard. |
| 9. Información comercial | 9. Commercial information |
| La información comercial de las lámparas incandescentes se especifica en la NMX-J-019-ANCE, vigente en los párrafos 8.1 y 8.2. | The commercial information of the incandescent lamps is specified in the current NMX-J-019-ANCE in paragraphs 8.1 and 8.2. |
| La información comercial para las lámparas fluorescentes, aditivos metálicos, vapor de sodio de alta presión, halógenas se especifica en la NOM-024-SCFI-1998, vigente. | The commercial information for fluorescent lamps, metal additives, high pressure sodium vapor, halogens are specified in the current NOM-024-SCFI-1998. |
| 10. Procedimiento para la evaluación de la conformidad | 10. Procedure for the evaluation of conformity |
| De conformidad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracción I y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. | According to articles 68 first paragraph, 70 section I and 73 of the Federal Law of Metrology and Standardization this Procedure for the Evaluation of Conformity is established. |
| 10.1. Objetivo | 10.1 Objective |
| Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC), establece los lineamientos a seguir por los organismos de certificación, independientemente de los que, en su caso, determine la autoridad competente. | This Procedure for the Evaluation of Conformity (PEC) establishes the guidelines to follow by the certification entities, independently of those that, when applicable, are determined by the appropriate authority. |
| 10.2. Referencias | 10.2 References |
| Para la correcta aplicación de este PEC es necesario consultar los siguientes documentos vigentes: | For the correct application of this PEC, it is necessary to consult the following current documents: |
| - Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). | - Federal Law of Metrology and Standardization |
| - Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN). | - Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization |
| 10.3. Definiciones | 10.3 Definitions |
| Para los efectos de este PEC, se entenderá por: | For the purposes of this PEC, the following are understood as: |
| 10.3.1. Autoridades competentes: La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones. | 10.3.1. Appropriate authorities: The Secretary of Energy, through the National Commission for the Efficient Use of Energy and the Federal Prosecutor of the Consumer, according to its powers. |
| 10.3.2. Certificado de la conformidad del producto: Documento mediante el cual el organismo de certificación para producto, hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumple con las especificaciones establecidas en la NOM. Para el caso de un certificado expedido con una vigencia en tiempo, el organismo de certificación de producto debe comprobar que durante la vigencia del certificado el producto cumple con lo dispuesto por la norma, en caso contrario, se debe cancelar la vigencia de dicho certificado. | 10.3.2 Certificate of the Conformity of the Product: Document through which the certification entity for the product, verifies that a product or a family of determined products complies with the specifications established in the NOM. For the case of a certificate issued with an expiration period, the certification entity of the product must verify that during the validity of the certificate, the product complies with the provision in the standard, in the contrary, said certificate must be cancelled. |
| 10.3.3. Especificaciones técnicas: La información técnica de los productos que describe que éstos cumplen con los criterios de agrupación de familia de producto y que ayudan a demostrar el cumplimiento con las especificaciones establecidas en la NOM. | 10.3.3 Technical Specifications: The technical information of the products that describes that they comply with the criteria of product family groups and that helps to demonstrate the compliance with the specifications established in the NOM. |
| 10.3.4. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con la NOM. | 10.3.4 Evaluation of Conformity: The determination of the degree of compliance with the NOM. |
| 10.3.5. Familia de productos: Conjunto de modelos de diseño común construcción, partes, o conjuntos esenciales que aseguran la conformidad con los requisitos aplicables. | 10.3.5 Product family: Combination of design models of common construction, parts or essential combinations that assure the conformity with the applicable requirements. |
| 10.3.6. Informe de certificación del sistema de calidad: El que otorga un organismo de certificación para producto a efecto de hacer constar, que el sistema de aseguramiento de calidad del producto que se pretende certificar, contempla procedimientos para asegurar el cumplimiento con la NOM. | 10.3.6 Report of Certification of the Quality System: That which is granted by a certification entity for a product for the purpose of verifying that the quality assurance program of the product intended for certification covers procedures for assuring the compliance to the NOM. |
| 10.3.7. Informe de pruebas: El documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en los términos de la LFMN, mediante el cual se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a los productos. | 10.3.7. Report of tests: The document issued by an accredited and approved laboratory under the terms of the Federal Law of Metrology and Standardization in which the results obtained in the tests carried out on the products are presented. |
| 10.3.8. Laboratorio de pruebas: El laboratorio de pruebas acreditado y aprobado para realizar pruebas de acuerdo con la NOM, conforme lo establece la LFMN y su Reglamento. | 10.3.8. Testing Laboratory: The accredited and approved testing laboratory for carrying out tests according to the NOM, according to that established by the Federal Law of Metrology and Standardization and its Regulation. |
| 10.3.9. Organismo de certificación para producto: La persona moral acreditada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación a los productos referidos en la NOM. | 10.3.9. Certification entity for product: The company accredited and approved according to the Federal Law of Metrology and Standardization and its Regulation that has the purpose of performing functions of certification on the products referred to in this NOM. |
| 10.3.10. Organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad: La persona moral acreditada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad. | 10.3.10. Certification entity for quality assurance systems: The company accredited and approved according to the Federal Law of Metrology and Standardization and its Regulation that has the purpose of performing functions of certification of quality assurance systems. |
| 10.3.11. Producto: Las lámparas para uso general, referidas en el campo de aplicación de la NOM. | 10.3.11. Product: The lamps for general use, referred to in the field of application of this NOM. |
| 10.3.12. Renovación del certificado de cumplimiento: La emisión de un nuevo certificado de cumplimiento, normalmente por un periodo igual al que se le otorgó en la primera certificación, previo seguimiento al cumplimiento con la NOM. | 10.3.12. Renewal of the compliance certificate: The issuance of a new compliance certificate, normally for a period equal to that granted in the first certification, after follow up to the compliance with the NOM. |
| 10.3.13. Seguimiento: La comprobación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con la NOM, con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con la NOM y del que depende la vigencia de dicha certificación. | 10.3.13. Follow up: The verification to which the certified products are subject to according to the NOM, for the purpose of verifying that they continue complying with the NOM and on which the validity of said certification depends. |
| 10.4. Disposiciones generales | 10.4. General Provisions |
| 10.4.1. La evaluación de la conformidad debe realizarse por laboratorios de prueba y organismos de certificación de producto, acreditados y aprobados en la NOM, conforme a lo dispuesto en la LFMN. | 10.4.1 The Evaluation of Conformity must be made by testing laboratories and product certification entities, accredited and approved under the NOM, according to the provision in the Federal Law of Metrology and Standardization. |
| 10.4.2. El usuario debe solicitar la evaluación de la conformidad con la NOM, al organismo de certificación para producto, cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés y el organismo de certificación para producto entregará al interesado la solicitud de servicios de certificación, el contrato de prestación de servicios y la información necesaria para llevar a cabo el proceso de certificación de producto. | 10.4.2. The user must request the evaluation of conformity to the NOM from the product certification entity when required to comply with legal provisions or for other purposes in their own interest and the product certification entity will deliver the application of certification servicers to the interested party, the contract for rendering services and the information necessary for carrying out the product certification process. |
| 10.4.3. Una vez que el interesado ha analizado la información proporcionada por el organismo de certificación para producto, presentará la solicitud con la información respectiva, así como el contrato de prestación de servicios de certificación que celebra con el organismo de certificación para producto. | 10.4.3 Once the interested party has analyzed the information provided by the product certification entity, the interested party will present the application with the respective information, as well as the contract for rendering services of certification entered into with the product certification entity. |
| 10.4.4. El solicitante debe elegir un laboratorio de pruebas, con objeto de someter a pruebas de laboratorio una muestra. Las pruebas se realizarán bajo la responsabilidad del organismo de certificación para producto. El organismo de certificación para producto, debe dar respuesta a las solicitudes de certificación, renovación, cambios en el alcance de la certificación (tales como modelo, clave, etc.). | 10.4.4. The applicant must choose a testing laboratory for the purpose of submitting a sample for testing. The tests will be made under the responsibility of the product certification entity. The product certification entity must respond to the certification applications, renewals, changes in the scope of certification (such as model, code, etc.). |
| 10.4.5. El presente PEC es aplicable a los productos de fabricación nacional o de importación que se comercialicen en el territorio nacional. | 10.4.5. This PEC is applicable to the products of national manufacture or importation that are commercially distributed in the national territory. |
| 10.4.6. La autoridad competente resolverá controversias en la interpretación de este PEC. | 10.4.6. The appropriate authority will resolve disputes in the interpretation of this PEC. |
| 10.5. Procedimiento | 10.5. Procedure |
| 10.5.1. Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el solicitante podrá optar por la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de certificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción y para tal efecto, deberá presentar la siguiente documentación al organismo de certificación para producto. | 10.5.1. In order to obtain the certificate of conformity of the product, the applicant can opt for the modality of certification through periodic tests on the product, or by the modality of certification through the quality assurance system of the production line and for the purpose, must present the following documentation to the product certification entity. |
| 10.5.1.1. Para el certificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto: | 10.5.1.1 For the certificate of conformity with verification through periodic tests on the product: |
| - Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado, para cada modelo que integra la familia. | - Original of the report of the tests performed by an accredited and approved laboratory for each model that makes up the family. |
| - Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante. | - Copy of the Taxpayer Identification number (R.F.C.) |
| - Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso. | - Copy of the certificate of compliance granted previously, when applicable. |
| - Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar, de acuerdo con lo establecido en 10.3.5 y 10.5.3.2. El Organismo de Certificación debe estar en posibilidades de verificar la información que se le entrega bajo protesta de decir verdad. | - Declaration under oath to tell the truth by means of which the applicant will state that the product presented is representative of the family intended for certification, according to that established in 10.3.5 and 10.5.3.2. The Certification entity must have the possibility of verifying the information that is delivered under oath. |
| 10.5.1.2. Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción: | 10.5.1.2 For the certificate of conformity of the product with verification through the quality assurance system of the production line: |
| - Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado, para cada modelo que integra la familia. | - Original of the report of tests made by an accredited and approved laboratory and for each model that makes up the family. |
| - Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante. | - Copy of the Taxpayer Identification number (R.F.C.) |
| - Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso. | - Copy of the certificate of compliance granted previously, when applicable. |
| - Copia del certificado vigente del sistema de aseguramiento de la calidad que incluya la línea de producción, expedido por un organismo de certificación acreditado para sistemas de aseguramiento de la calidad. | - Copy of the current certificate of the quality assurance program that includes the production line, issued by an accredited and approved certification entity for quality assurance systems. |
| - Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar de acuerdo con lo establecido en 10.3.5 y 10.5.3.2. El Organismo de Certificación debe estar en posibilidades de verificar la información que se le entrega bajo protesta de decir verdad. | - Declaration under oath to tell the truth by means of which the applicant will state that the product presented is representative of the family intended for certification, according to that established in 10.3.5 and 10.5.3.2. The Certification entity must have the possibility of verifying the information that is delivered under oath. |
| 10.5.2. Las solicitudes de prueba de los productos, presentadas a los laboratorios de prueba también, deben acompañarse de una declaración, bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia de producto que se pretende certificar. | 10.5.2. The applications for testing of products, presented to the testing laboratories must also be accompanied by a declaration, under oath, by means of which the applicant will declare that the product that is presented is representative of the family of product intended for certification. |
| 10.5.3. Muestreo | 10.5.3. Sampling |
| 10.5.3.1. Para efectos de muestreo, éste debe de sujetarse a lo dispuesto en la Tabla 8, seleccionando, del universo de modelos que se tenga por agrupación de familia dentro de la muestra a ser evaluada. | 10.5.3.1. For the purposes of sampling, it must be subjected to the provision in Table 8, selecting from the various models included in the family group of the sample to be evaluated. |

| Tabla 8. Muestras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificación inicial |  | Verificación |  |
| Piezas a evaluar | Segunda muestra | Piezas a evaluar | Segunda muestra |
| 3 | 1 | 3 | 1 |

| Table 8. Samples |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Initial certification |  | Verification |  |
| Pieces to be evaluated | Second sample | Pieces to evaluate | Second sample |
| 3 | 1 | 3 | 1 |

| 10.5.3.2. Para el proceso de certificación, las lámparas se clasifican y agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios: | 10.5.3.2. For the certification process, the lamps are classified and grouped by family, according to the following criteria. |
| --- | --- |
| Todas las lámparas deben ser de la misma marca y proceder de la misma planta productiva, además de lo siguiente, de acuerdo al tipo de lámpara a evaluar. | All the lamps must be of the same brand and come from the same production plant, in addition to the following according to the type of lamp to be evaluated. |
| a) Lámparas incandescentes e incandescentes con halógenos: | a) Incandescent lamps and incandescent lamps with halogens: |
| Tener el mismo espectro, véase Tablas 1 y 2. | Have the same spectrum, see Tables 1 and 2. |
| b) Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas: | b) Fluorescent compact self-ballasted fluorescent lamps: |
| Debe aplicarse el procedimiento de evaluación de la conformidad de la NOM-017-ENER/SCFI-2008 vigente. | The procedure of evaluation of conformity of the current NOM-017-ENER-SCFI-2008 must be applied. |
| c) Lámparas fluorescentes: | c) Fluorescent lamps: |
| Ser del mismo diámetro, tener la misma forma, del mismo tipo de encendido, la misma potencia, dentro del mismo rango de temperatura de color y pertenecer a los intervalos de longitud, establecidos en las Tablas 5 y 6. | Be of the same diameter, have the same form, the same type of power on, the same power, within the same range of temperature of color and belong to the length intervals, established in Tables 5 and 6. |
| d) Lámparas de aditivos metálicos | d) Metal additives lamps |
| La agrupación de familia debe ser por tipo de tubo de descarga, acabado de bulbo exterior y tipo de encendido. | The family group must be of the discharge tube type, exterior bulb finish and power on type. |
| e) Lámparas de luz mixta | e) Mixed light lamps |
| La agrupación de familia debe ser por potencia. | The family group must be the same power. |
| f) Lámparas de vapor de mercurio | f) Mercury vapor lamps |
| La agrupación de familia debe ser por potencia y tipo de acabado. | The family group must be by power and type of finish. |
| g) Lámparas de vapor de sodio de alta presión | g) High pressure sodium vapor lamps |
| La agrupación de familia debe ser por potencia y tipo de acabado. | The family group must be by power and type of finish. |
| El organismo de certificación para producto debe verificar la declaración de la familia porque es una especificación de la norma. | The product certification entity must verify the family declaration because it is a specification of the standard. |
| 10.5.4. Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto. | 10.5.4. Validity of the Certificates of Compliance of the product. |
| 10.5.4.1. Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto. | 10.5.4.1. One year from the date of its issuance, for the certificates of conformity with verification through periodic tests on the product. |
| 10.5.4.2. Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados de la conformidad con verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción. | 10.5.4.2. Three years from the date of issuance for the certificates of conformity with verification through the quality assurance system of the production line. |
| 10.5.5. Seguimiento. | 10.5.5. Follow up. |
| 10.5.5.1. El organismo de certificación para producto debe realizar el seguimiento del cumplimiento con la NOM, de los productos certificados, como mínimo una vez durante el periodo de vigencia del certificado, tanto de manera documental como por revisión y muestreo del producto certificado. | 10.5.5.1. The product certification entity must follow up on the compliance to the NOM, of the products certified, as a minimum once during the validity period of the certificate, the documentation as well as by inspection and sampling of the certified product. |
| 10.5.5.1.1. En la modalidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto: El seguimiento se debe realizar en una muestra, seleccionada por el organismo de certificación de producto, de un modelo que integre la familia, tomada como se especifica en 10.5.3, en la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional una vez al año. | 10.5.5.1.1. In the modality with follow up through periodic tests on the product: The follow up must be made on a sample, selected by the product certification entity, of a model from the family group, taken as is specified in 10.5.3, in the factory, warehouses or places of commercial distribution of the product in the national territory once a year. |
| 10.5.5.1.2. En la modalidad con certificación por medio del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción: El seguimiento se debe realizar en una muestra de un modelo diferente al seleccionado en la verificación anterior, que integre la familia tomada como se especifica en 10.5.3, en la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional y la verificación del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción, con los resultados de la última auditoría efectuada por un organismo de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad acreditado. El seguimiento se realizará al menos una vez durante la vigencia del certificado. | 10.5.5.1.2. In the modality with certification by means of the quality assurance system of the production line: The follow up must be done on a sample form a model different from that selected in the preceding verification, that is part of the family group taken as specified in 10.5.3 in the factory, warehouses or places of commercial distribution of the product in national territory and the verification of the quality assurance system of the production line, with the results of the last audit performed by a certification entity on accredited quality assurance systems. The follow up must be done at least once during the validity of the certificate. |
| 10.5.5.2. La muestra para seguimiento, debe integrarse por miembros de la familia diferentes a los que se probaron para la certificación. En el caso de que algún espécimen quede inhabilitado para el desarrollo de las pruebas se pueda tomar alguno de los especímenes que forman parte de la segunda muestra, la cual consiste de un espécimen. | 10.5.5.2. The sample for the follow up must be made on members of the family group different from those that were tested for the certification. In the case of a specimen not being fit for carrying out the tests, one of the specimens that are part of the second sampling can be taken which consists of one specimen. |
| 10.5.5.3. De los resultados del seguimiento correspondiente, el organismo de certificación para producto dictaminará la suspensión, cancelación o renovación del certificado de cumplimiento del producto. | 10.5.5.3. From the results of the corresponding follow up, the certification entity for the product will dictate the suspension, cancellation or renewal of the certificate of compliance of the product. |
| 10.6. Diversos | 10.6 Various |
| 10.6.1. La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la Entidad Mexicana de Acreditación y en la dependencia o dependencias competentes, además de que dicha relación aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar también en la página de Internet de la Secretaría de Economía. | 10.6.1. The list of testing laboratories and the certification entities can be consulted at the Mexican Entity of Accreditation (EMA) and in the appropriate department or departments, additionally said report appears published in the Official Daily of the Federation which can also be consulted on the Internet site of the Secretary of Economy. |
| 10.6.2. Los gastos que se originen por los servicios de certificación y pruebas de laboratorio, por actos de evaluación de la conformidad, serán a cargo de la persona a quien se efectúe ésta conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN. | 10.6.2. The expenses that are caused by the services of certification and testing laboratory for acts of the evaluation of conformity will be charged to the party requesting certification according to that established in article 91 of the Federal Law of Metrology and Standardization. |
| 11. Vigilancia | 11. Oversight |
| La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de esta norma oficial mexicana. | The Secretary of Energy, through the National Commission for the Efficient Use of Energy and the Federal Prosecutor for the Consumer, according to their powers and within the scope of their respective jurisdictions, are the authorities that are responsible for the compliance to this Official Mexican Standard. |
| El cumplimiento de esta norma oficial mexicana, no exime ninguna responsabilidad en cuanto a la observancia de lo dispuesto en otras normas oficiales mexicanas. | The compliance of this Official Mexican Standard does not exempt from any responsibility for the observance of the provisions in other Official Mexican Standards. |
| 12. Sanciones | 12. Sanctions |
| El incumplimiento de esta norma oficial mexicana, será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables. | The noncompliance to this Official Mexican Standard will be sanctioned according to the provision in the Federal Law of Metrology and Standardization, its Regulation and other applicable legal provisions. |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |

| ANSI C78.375-1997 | Fluorescent lamps- Guide for electrical measurements. |
| --- | --- |
| IEC 60064 ed. 6.3 (2005-05) | Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purpose – Performance requirements. |
| IEC 60901 ed. 2.2 (2001-11) | Single-capped fluorescent lamps – Performance specifications. Ed. 2.2 (2001-11). |
| IEC 60081 ed. 5.1 (2002-05) | Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications. edition 5.1 (2002-05). |
| ANSI C78.20- 2003 | A, G, PS, and similar shapes with E 26 medium screw bases. |
| ANSI C78.23-1995 | Incandescent lamps - Miscellaneous types. |
| ANSI C78.45-2007 | For electric lamps: Self-ballasted Mercury Lamps |
| ANSI C78.389 –2004 | High intensity discharge-methods of measuring characteristic. |
| IES – LM-51 – 1993 | Electrical and Photometric Measurements of high Intensity Discharge Lamps. |
| IES-LM-45-00 | Approved method for electrical and photometric measurements of general service incandescent filament lamps. |
| DOE | Energy Independence and Security Act of 2007 |

| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards |
| --- | --- |
| Al momento de la elaboración de esta norma oficial mexicana, no existe norma internacional que contempla la finalidad de esta regulación. | At the moment of the preparation of this Official Mexican Standard, no international standard exists that covers the purpose of this regulation. |
| 15. Transitorios | 15. Transitional articles |
| Primero. La presente norma oficial mexicana, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | First. This Official Mexican Standard, once published in the Official Daily of the Federation will take effect 60 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| Segundo. Los productos, comprendidos en las Tablas 5, 6 y 7 de esta norma y que sean fabricados o importados antes de la entrada en vigor de esta norma oficial mexicana, podrán ser comercializados en el territorio nacional, dentro de los siguientes 90 días naturales. | Second. The products, included in the Tables 5, 6, and 7 of this Standard and that are manufactured or imported before this Official Mexican Standard takes effect can be commercially distributed in the national territory within the following 90 calendar days. |
| Tercero. La entrada en vigor de las Tablas: “Tabla 5. Valores de eficacia mínima, lámparas fluorescentes de diámetro mayor o igual a 25 mm, etapa 1, Tabla 6. Valores de eficacia mínima, lámparas fluorescentes de diámetro mayor a 15 mm y menor a 25 mm, etapa 1 y Tabla 7. Valores mínimos de eficacia para lámparas de descarga en alta intensidad, luz mixta, incandescente e incandescente con halógenos no comprendidas en 5.1”, será en febrero de 2011, siempre y cuando exista infraestructura para la evaluación de la conformidad, de lo contrario la entrada en vigor de los valores de eficacia de dichas tablas será 120 días naturales adicionales. | Third. The validity of the Tables: “Table 5. Minimum efficiency values, fluorescent lamps with a diameter greater than or equal to 25mm, stage 1, Table 6. Minimum efficiency values, fluorescent lamps with a diameter greater than or equal to 15 mm and less than 25 mm, stage 1 and Table 7. Minimum efficiency values for high intensity discharge lamps, mixed light, incandescent and incandescent with halogens not included in 5.1,” will be February of 2011, provided that infrastructure exists for the evaluation of conformity, in the contrary, the taking effect of the efficiency values of said tables will be an additional 120 calendar days. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection. |
| México, D.F., a 27 de noviembre de 2010.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, November 27, 2010. The President of the National Consultative Committee for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) and Director General of the National Commission for the Efficient Use of Energy, Emiliano Pedraza Hinojosa. Signed. |
| Apéndice A | Appendix A |
| Normativo | Mandatory |
| Condiciones generales para las pruebas eléctricas y de flujo luminoso para lámparas de luz mixta | General conditions for electric tests and luminous flow for mixed light lamps |
| A.1 Fuente de alimentación | A.1 Power supply source |
| La fuente de alimentación a través de todo el intervalo de la prueba, a la entrada de la lámpara debe cumplir lo siguiente: | The power supply source during the entire test interval to the input of the lamp must comply with the following: |
| - Debe tener una forma de onda tal que la suma de los valores rcm (valor eficaz) de las componentes armónicas considerando hasta la 49, no debe exceder el 3% de la componente fundamental. | - Must have a waveform such that the efficiency values of the harmonic components considering up to 49, must not exceed 3% of the fundamental component. |
| A.2 Posición de la lámpara | A.2 Position of the lamp |
| La posición de la lámpara debe ser para la cual fue diseñada. | The position of the lamp must be that for which it was designed. |
| A.3 Estabilización de la lámpara | A.3 Stabilization of the lamp |
| Las lámparas a utilizar en la medición deberán pre-envejecerse 100 h. | The lamps to be used in the measuring must be pre-aged for 100 hours. - |
| Antes de efectuar cualquier medición, la lámpara debe de operarse a su potencia nominal ± 3% a una temperatura ambiente de 25°C ± 5°C hasta que los parámetros cesen de variar. | Before making any measurement, the lamp must be operated at its nominal power ± 3% at a room temperature of 25 ºC ± 5 ºC until its parameter cease to vary. |
| El tiempo de operación de la lámpara para la estabilización no debe ser menor a 30 min. | The time of operation of the lamp for the stabilization must not be less than 30 minutes. |
| La lámpara no debe de mover o cambiar su orientación desde el inicio de la estabilización hasta el final de la prueba. | The lamp must not be moved or change its orientation from the start of the stabilization until the end of the test. |
| A.4 Instrumentos | A.4 Instruments |
| Se debe de consultar la NMX-J-230-ANCE-2008 inciso 4.5 | The NMX-J-230-ANCE-2008 subsection 4.5 must be consulted. |
| A.5 Método de prueba fotométrico | A.5 Photometric test method |
| A.5.1 Método de la sustitución | A.5.1 Method of substitution |
| Las mediciones fotométricas prácticas se deben hacer por el método de la sustitución. Las lámparas de referencia deben tener características similares a las lámparas sometidas a prueba con respecto a la salida de luz, tamaño físico, forma y distribución espectral. Se pueden emplear otros métodos, pero debe anotarse el método alternativo en el reporte. | The photometric measurements must be made by the substitution method. The lamps of reference must have similar characteristics to those lamps submitted to testing with respect to the light output, physical size, form and spectral distribution. Other methods can be employed, but must the alternative method must be noted in the report. |
| A.5.2 Distribución de la intensidad luminosa | A.5.2 Distribution of the luminous intensity |
| La distribución de la intensidad luminosa alrededor de la lámpara se determina con un fotómetro similar al empleado para la medición de la intensidad luminosa, pero con los aditamentos necesarios para ver los ángulos entre el detector y el eje de la lámpara. | The distribution of the luminous intensity around the lamp is determined with a photometer similar to that employed for the measurement of the luminous intensity, but with the accessories necessary to see the angles between the detector and the axis of the lamp. |
| A.5.3 Mediciones en esfera integradora | A.5.3 Measurements on an integrating sphere |
| Con este método se tiene la salida de luz total con una sola medición. Las corrientes de aire son mínimas y la temperatura dentro de la esfera no está sujeta a las variaciones que normalmente se presentan en cuartos con temperatura controlada; si el recinto donde se coloca la lámpara es pequeño, el calor generado por la lámpara sometida a prueba puede elevar la temperatura dentro de la esfera. | With this method the total light output is taken with a single measurement. The air currents are minimal and the temperature within the sphere is not subject to the variations that normally are presented in temperature controlled rooms; if the place where the lamp is located is small, the heat generated by the lamp submitted to testing can elevate the temperature within the sphere. |
| A menos que los patrones para la sustitución tengan la misma distribución espectral que las lámparas sometidas a prueba, la respuesta completa del fotómetro debe seguir la curva de eficacia luminosa espectral. En caso contrario, se deben hacer las correcciones apropiadas. Cuando las lámparas sometidas a prueba y las lámparas de referencia no sean del mismo tamaño físico, se debe compensar la diferencia de auto absorción. | Unless the masters for the substitution have the same spectral distribution as the lamps submitted to testing, the complete response of the photometer must follow the curve of spectral luminous efficiency. In the contrary, the appropriate corrections must be made. When the lamps submitted to testing and the lamps of reference are not of the same physical size, the difference of self-absorption must be compensated. |
| A.5.4 Procedimiento | A.5.4 Procedure |
| Tómese, lo más rápidamente posible entre ellas, las lecturas de corriente, tensión y potencia en los instrumentos correspondientes, también determínese el flujo luminoso, desconectando los circuitos de potencial del vóltmetro y del wáttmetro, aplicando las correcciones respectivas. | Take, as rapidly as possible, the readings of current, voltage and power in the corresponding instruments, also determine the luminous flow, disconnecting the circuits of power from the voltmeter and the wattmeter, applying the respective corrections. |

| Apéndice B | Appendix B |
| --- | --- |
| Informativo | Informative |
| Dimensiones de las lámparas fluorescentes | Dimensions of the fluorescent lamps |

Figura B1.- Dimensiones de la lámpara con casquillo G13 y G5; Figure B1. Dimensions of the lamp with case G13 and G5.

Figura B2.- Dimensiones de la lámpara con casquillo Fa8; Figure B2. Dimensions of the lamp with case Fa8.

Figura B3.- Dimensiones de la lámpara con casquillo R17d; Figure B2. Dimensions of the lamp with case R17d.

Figura B4.- Dimensiones de la lámpara en forma de U; Figure B4. Dimensions of the lamp with a U shape.

___________________________