| Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA1-1993, Productos y servicios. Sal yodada y sal yodada fluorurada. Especificaciones sanitarias. | Official Mexican Standard NOM-040-SSA1-1993, Products and services. Iodized salt and fluoridated iodized salt. Sanitary specifications. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Health. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-040-SSA1-1993, PRODUCTOS Y SERVICIOS. SAL YODADA Y SAL YODADA FLUORURADA. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-040-SSA1-1993, PRODUCTS AND SERVICES. IODIZED SALT AND FLUORIDATED IODIZED SALT. SANITARY SPECIFICATIONS. |
| ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., fracciones XXII y XXIV, 13, apartado A), fracciones I y II, 194, fracción I, 197, 199, 201, 205, 210, 214 y demás aplicables de la Ley General de Salud; 38, fracción II, 40, fracciones I, II, V, XI, XII, 41, 43 y 47, fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 8o., 14, 15, 25, 152, fracción I, 153, 154, 157, quinto transitorio y demás aplicables del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 7, fracciones V y XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y 2, fracción III y 11, fracciones I y II del Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, me permito ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la siguiente Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA1-1993, Productos y servicios. Sal yodada y sal yodada fluorurada. Especificaciones sanitarias. | ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO, President of the National Consultative Committee for Standardization of Sanitary Regulation and Development, based on Articles 39 of the Organic Law of the Federal Public Administration; 4 of the Federal Law on Administrative Procedures; 3 sections XXII and XXIV, 13, paragraph A), sections I and ll, 194, 199, 201, 205, 210, 214 and other applicable provisions of the General Health Law; 38 section II, 40 sections l, II, V, XI, XII, 41, 43 and 47 section IV of the Federal Law on Metrology and Standardization; 28 and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 4, 8, 14, 15, 25, 152, section I, 153, 154, 157, fifth transitional article and all others applicable of the Regulation for Sanitary Control of Products and Services; 7, sections V and XIX, of the Internal Regulation of the Secretary of Health, and 2, section III and 11, sections I and II of the Decree that created the Federal Commission for Protection against Sanitary Risks, I hereby order the publication in the Official Daily of the Federation pf the following: Official Mexican Standard NOM-040-SSA1-1993, Products and services. Iodized salt and fluoridated iodized salt. Sanitary specifications. |
| CONSIDERANDO | CONSIDERED |
| Que con fecha 11 de marzo de 1999, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, el anteproyecto de modificación de la presente Norma Oficial Mexicana. | That on March 11, 2002, in compliance with article 46, section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, General Directorate of Sanitary Control of Products and Services, submitted to the National Consultative Committee of Health Regulation and Development, the Pre-Project of this Official Mexican Standard. |
| Que con fecha 29 de mayo de 2000, en cumplimiento del acuerdo del Comité y lo previsto en el artículo 47 fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó el Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA1-1993, Bienes y Servicios. Sal yodada y sal yodada fluorurada. Especificaciones sanitarias, en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario. | That on May 29, 2000, pursuant to the agreement of the Committee and that detailed in Article 47, section l of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Project of Modification of this Official Mexican Standard NOM-040-SSA1-1993, Products and services. Iodized salt and fluoridated iodized salt. Sanitary specifications, was published in the Official Daily of the Federation, so that within the sixty calendar days following said publication the interested parties might present their comments to the National Consultative Committee of Standardization of Sanitary Regulation and Development. |
| Que con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado Comité, en términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | That at an earlier date, the responses to those comments that were received by the aforementioned Committee under terms of Article 47 section lll of the Federal Law on Metrology and Standardization were published in the Official Daily of the Federation. |
| Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, se expide la siguiente: | That in accordance with the previous considerations, having the approval of the National Consultative Committee for Standardization of Sanitary Regulation and Development, the following is issued: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-040-SSA1-1993, BIENES Y SERVICIOS. SAL YODADA Y SAL YODADA FLUORURADA. ESPECIFICACIONES SANITARIAS | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-040-SSA1-1993, PRODUCTS AND SERVICES. IODIZED SALT AND FLUORIDATED IODIZED SALT. SANITARY SPECIFICATIONS. |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron los siguientes organismos e Instituciones: | In the preparation of this standard the following Organizations and institutions were involved: |
| SECRETARIA DE SALUD | SECRETARY OF HEALTH |
| Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | Federal Commission For The Protection Against Sanitary Hazards |
| Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios | General Directorate for Sanitary Control of Products and Services |
| Dirección General de Promoción de la Salud | General Office of Promotion of Health |
| Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica | National Center of Epidemiological Oversight |
| Dirección de Investigación y Fortalecimiento Epidemiológico | Office of Research and Epidemiological Reinforcement |
| Dirección Técnica de Salud Bucal | Technical Office of Oral Health |
| Laboratorio Nacional de Salud Pública | National Laboratory for Public Health |
| Instituto de Investigación de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Institute of Research of Medical Sciences and Nutrition Salvador Zubirán |
| SECRETARIA DE ECONOMIA | SECRETARY OF ECONOMY |
| Dirección General de Política de Comercio Interior y Abasto | General Office of Policy of Internal Commerce and Supply |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO |
| Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza | Faculty of Higher Studies of Zaragoza |
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | NATIONAL POLYTECHNICAL INSTITUTE |
| Escuela Nacional de Ciencias Biológicas | National School of Biological Sciences |
| Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología | Interdisciplinary Professional Unit of Biotechnology |
| CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION | NATIONAL CHAMBER OF THE MANUFACTURING INDUSTRY |
| ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA SALINERA, A.C. | MEXICAN ASSOCIATION OF THE SALT INDUSTRY |
| INDUSTRIA DEL ALCALI, S.A. DE C.V. | INDUSTRIA DEL ALCALI, S.A. DE C.V. |
| INDUSTRIA SALINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | INDUSTRIA SALINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V. |
| SALES DEL ISTMO, S.A. DE C.V. | SALES DEL ISTMO, S.A. DE C.V. |
| SAÑUDO, S.A. DE C.V. | SAÑUDO, S.A. DE C.V. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA1-1993, Productos y servicios. Sal yodada y sal yodada fluorurada. Especificaciones sanitarias. | Official Mexican Standard NOM-040-SSA1-1993, Products and services. Iodized salt and fluoridated iodized salt. Sanitary specifications. |
| INDICE | INDEX |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objetive and field of application |
| 2. Referencias | 2. References |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 4. Símbolos y abreviaturas | 4. Symbols and abbreviations |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| 6. Especificaciones sanitarias | 6. Sanitary specifications |
| 7. Muestreo | 7. Sampling |
| 8. Métodos de prueba | 8. Test methods |
| 9. Etiquetado | 9. Labeling |
| 10. Envase y embalaje | 10. Package and packaging |
| 11. Transporte | 11. Transport |
| 12. Concordancia con normas internacionales y mexicanas | 12. Concordance with international and Mexican standards |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| 14. Observancia de la norma | 14. Observance of the standard |
| 15. Vigencia | 15. Validity |
| 16. Apéndice normativo | 16. Mandatory Appendix |
| 17. Apéndice informativo | 17. Informative Appendix |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 1.1 Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las especificaciones sanitarias que debe cumplir la sal yodada y sal yodada fluorurada destinadas para consumo humano, sal yodada para uso en la industria alimentaria y sal yodada para consumo animal. | 1.1 This Official Mexican Standard has the object of establishing the sanitary specifications with which iodized salt and iodized fluoridated salt designated for human use, iodized for use in the food industry and iodized salt for animal consumption must comply. |
| 1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación. | 1.2 This Official Mexican Standard is of mandatory observance in the national territory for individuals or companies that are dedicated to its processing or importation. |
| 2. Referencias | 2. References |
| Esta norma se complementa con lo siguiente: | This standard is complemented with the following: |
| 2.1 NOM-013-SSA2-1994, Para la prevención y control de enfermedades bucales. | 2.1 NOM-013-SSA2-1994, For the prevention and control of oral illnesses. |
| 2.2 NOM-086-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Alimentos y Bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. | 2.2 NOM-086-SSA1-1994, Goods and Services. Non alcoholic food products and beverages with modifications in their composition. Nutritional specifications. |
| 2.3 NOM-117-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica. | 2.3 NOM-117-SSA1-1994, Goods and Services. Test method for the determination of cadmium, arsenic, lead, tin, copper, iron, zinc and mercury in food products, potable water and purified water by atomic absorption spectrometry. |
| 2.4 NOM-120-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Buenas prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. | 2.4 NOM-120-SSA1-1994, Goods and Services. Good hygiene and health practices for the processing of food products, and non-alcoholic and alcoholic beverages. |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| Para fines de esta norma se entiende por: | For the purposes of this standard, the following are understood as: |
| 3.1 Aditivos para alimentos, a las sustancias que se adicionan directamente a los alimentos y bebidas durante su elaboración, para proporcionar o intensificar aroma, color o sabor; para mejorar su estabilidad o para su conservación, entre otras funciones. | 3.1 Additives for food products, the substances that are added directly to food products and beverages during their preparation, to provide or intensify the aroma, color or flavor; to improve their stability or for their conservation, among other functions. |
| 3.2 Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, aquéllos a los que se les disminuyen, eliminan o adicionan uno o más de sus nutrimentos, tales como hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales o fibras dietéticas. | 3.2 Food products and non-alcoholic beverages with modifications in their composition, those that diminish, eliminate or add one or more of their nutrients, such as carbon hydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals or dietetic fibers. |
| 3.3 Bitácora o registro, al documento controlado que provee evidencia objetiva y auditable de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos durante el proceso del producto y su análisis. | 3.3 Log or record, the controlled document that provides objective and auditable evidence of the activities performed or results obtained during the processing of the product and its analysis. |
| 3.4 Buenas prácticas de fabricación, al conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, destinadas a garantizar que los productos tengan y mantengan las especificaciones sanitarias requeridas para su uso o consumo. En particular en el caso de los aditivos se refiere a la cantidad mínima necesaria para lograr el efecto deseado. | 3.4 Good manufacturing practices, the combination of guidelines and activities related to them, designated for guaranteeing that the products have and maintain the sanitary specifications required for their use or consumption. In particular, in the case of additives, it refers to the minimum amount necessary to achieve the desired effect. |
| 3.5 Coadyuvante de elaboración, a la sustancia o materia excluidos aparatos, utensilios y los aditivos, que no se consume como ingrediente alimenticio por sí misma, y se emplea intencionalmente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes para lograr una finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración, que puede dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados del producto final. | 3.5 Preparation aid, the substance or material, excluding devices, utensils and additives, that is not consumed as a food ingredient by itself, and is employed intentionally in the preparation of raw materials, food products or their ingredients to achieve a technological end during the treatment or preparation, that can give rise to the presence, unintended but inevitable, of wastes or derivatives of the final product. |
| 3.6 Distribuidor, al que adquiere la sal adicionada de yodo y flúor, se encarga de distribuirla o repartirla sin alterar o modificar el contenido del envase original. | 3.6 Distributor, the party that acquires the iodized and fluoridated salt, is in charge of distributing it or delivering without altering or modifying the content of the original container. |
| 3.7 Envasador, al que adquiere la sal del productor con o sin adición de yodo y flúor, y a la vez puede ser distribuidor. | 3.7 Packager, the party that acquires the salf form the producer with or without the addition of iodine or fluoride, and can also be a distributor. |
| 3.8 Envase primario, al recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el mismo. | 3.8 Primary packaging, the container designated for containing a product and that enters into contact with the same. |
| 3.9 Embalaje, al material que envuelve, contiene o protege debidamente a los envases primarios, secundarios, múltiples o colectivos, que facilita y resiste las operaciones de almacenamiento y transporte, no destinado para su venta al consumidor en dicha presentación. | 3.9 Packaging, the material that duly envelopes, contains, or protects the primary, secondary, multiple or collective containers that facilitates or resists storage and transport operations not destined for sale to the consumer in said presentation. |
| 3.10 Etiqueta, al marbete, rótulo, inscripción, marca, imagen gráfica u otra forma descriptiva que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, en relieve o en hueco, grabado, adherido, precintado o anexado al empaque o envase del producto. | 3.10 Label, the tag, sign, inscription, trademark, graphic image or another descriptive measure that is written, printed, stenciled, marked, in relief or inscribed, engraved, adhered, glued or attached to the packaging or container of the product. |
| 3.11 Inocuo, al que no hace o causa daño a la salud. | 3.11 Innocuous, that which causes no damage to health. |
| 3.12 Límite máximo, a la cantidad establecida de aditivos, microorganismos, parásitos, materia extraña, plaguicidas, radionucleidos, biotoxinas, residuos de medicamentos, metales pesados y metaloides entre otros que no se debe exceder en un alimento, bebida o materia prima. | 3.12 Maximum limit, the established amount of additives, microorganisms, parasites, foreign matter, pesticides, radionucleides, biotoxins, drug product wastes, heavy metals and metalloids, among others, which should not be exceed in a food product, beverage or raw material. |
| 3.13 Lote, a la cantidad de un producto, elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas. | 3.13 Lot, the amount of a product, prepared in the same cycle, integrated by homogenous units. |
| 3.14 Materia extraña, a la sustancia, resto o desecho orgánico o no que se presenta en el producto sea por contaminación o por manejo no higiénico del mismo durante su elaboración, considerándose entre otros: excretas y pelos de cualquier especie, fragmentos de hueso e insectos, que resultan perjudiciales para la salud. | 3.14 Foreign matter, the substance, organic remains or waste or material that is not present in the product by contamination or by unhygienic handling of the same during its preparation, including among those: excretions and hairs of any species, fragments of bone and insects that become harmful to health. |
| 3.15 Metal pesado y metaloide, a los elementos químicos que causan efectos indeseables en el metabolismo aun en concentraciones bajas. Su toxicidad depende de las dosis en que se ingieran, así como de su acumulación en el organismo. | 3.15 Heavy metal and metalloids, the chemical elements that cause undesirable effects on metabolism even in low concentrations. Their toxicity depends on the dose in which they are ingested, as well as their accumulation in the organism. |
| 3.16 Métodos de prueba, al procedimiento técnico utilizado para la determinación de parámetros o características de un producto, proceso o servicio. | 3.16 Test method, the technical procedure used for the determination of parameters or characteristics of a product, process or service. |
| 3.17 Micronutrimento, a la sustancia orgánica o inorgánica, bien una vitamina o un elemento químico como el zinc, yodo, flúor, del que sólo se requieren pequeñas cantidades para los procesos fisiológicos normales del organismo. | 3.17 Micronutrient, the organic or inorganic substance, whether a vitamin or a chemical element such as zinc, iodide, fluoride, of which only small amounts are required for the normal physiological processes of the organism. |
| 3.18 Nutrimento, a las sustancias, incluyendo a las proteínas aminoácidos, lípidos (grasas), hidratos de carbono (carbohidratos), agua, vitaminas y minerales, consumida normalmente como componente de un alimento o bebida no alcohólica, y que: | 3.18 Nutrient, the substances, including the amino acid proteins, lipids (fats), carbon hydrates (carbohydrates), water, vitamins, and minerals, normally consumed as a component of a food product or non-alcoholic beverage, and that: |
| a) Proporciona energía; | a) Provides energy; |
| b) Es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida; o | b) Is necessary of growth, development and the maintenance of life; or |
| c) Cuya carencia haga que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos. | c) Whose lack causes characteristic chemical or physiological changes to be produced. |
| 3.19 Plaguicida, a la sustancia o mezcla de sustancias que se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran en el proceso de los productos. | 3.19 Pesticide, the substance or mixture of substances that are designated for controlling any pests, including the vectors that transmit human and animal diseases, undesired species that cause harm or that interfere in the processing of products. |
| 3.20 Proceso, al conjunto de actividades relativas a la obtención elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de productos. | 3.20 Process, the combination of activities related to the obtaining, preparation, manufacture, preparation, conservation, mixing, conditioning, containing, handling, transport, distribution, storing and expending or supplying to the public of products. |
| 3.21 Producto a granel, al producto que debe pesarse, medirse o contarse en presencia del consumidor por no encontrarse preenvasado al momento de su venta. | 3.21 Bulk product, the product that must be weighed, measured, or counted in the presence of the consumer because it is not prepackaged at the moment of its sale. |
| 3.22 Producto preenvasado, al producto que cuando es colocado en un envase de cualquier naturaleza, no se encuentra presente el consumidor y la cantidad de producto en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. | 3.22 Prepackaged product, the product that when placed in a container of any type, the consumer is not present and the amount of the product in it cannot be altered, unless that the container is open or modified perceptibly. |
| 3.23 Productor, al que extrae sal de fuentes naturales, pudiendo o no someterla a procesos de purificación y que cumple con las especificaciones establecidas en la presente norma de acuerdo al uso que se destine. | 3.23 Producer, the party that extracts salt from natural sources, which might be submitted or not to purification processes and that complies with the specifications in this standard according to the use it is designated. |
| 3.24 Sal, al producto constituido básicamente por cloruro de sodio que proviene exclusivamente de fuentes naturales. Se presenta en forma de cristales incoloros, solubles en agua y de sabor salado franco. | 3.24 Salt, the product basically constituted by sodium chloride that comes exclusively from natural sources. It is present in the form of odorless crystals, water soluble and a salty flavor. |
| 3.25 Sal yodada, al producto constituido básicamente por cloruro de sodio adicionado de yodo, en la cantidad establecida en esta norma. | 3.25 Iodized Salt, the product basically constituted by sodium chloride with iodine added, in the amount established in this standard. |
| 3.26 Sal yodada fluorurada, al producto constituido básicamente de cloruro de sodio adicionado de yodo y flúor, en la cantidad establecida en esta norma. | 3.26 Fluoridated iodized salt, the product basically constituted from sodium chloride with iodine and fluoride added, in the amount established in this standard. |
| 3.27 Sal para uso en la industria alimentaria, la que únicamente es adicionada de yodo en la cantidad que establece esta norma y se utiliza en la elaboración masiva de alimentos. | 3.27 Salt for use in the food industry, that which only has added iodine in the amount established in this standard and is used in the massive preparation of food products. |
| 3.28 Sal para uso industrial, la que se utiliza para usos no alimentarios. | 3.28 Salt for industrial use, that which is used for non-food product uses. |
| 4. Símbolos y abreviaturas | 4. Symbols and abbreviations |
| Cuando en esta norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se entiende por: | When reference is made to the following symbols and abbreviations in this standard, they are understood as: |

| cm | centímetros | Centimeters |
| --- | --- | --- |
| D | densidad | Density |
| etc. | etcétera | Etc. |
| °C | grados Celsius | Degrees Celsius |
| g | gramos | Grams |
| h | horas | Hours |
| F- | ion flúor | Fluorion |
| kg | kilogramo | Kilogram |
| kcal | kilocaloría | Kilocalorie |
| kJ | kilojoule | Kilojoule |
| L | litro | Liter |
| log | logaritmo base 10 | Base 10 logarithm |
| m/m | masa sobre masa | Mass over mass |
| Máx | máximo | Maximum |
| g | microgramo | Microgram |
| L | microlitro | Microliter |
| Mín | mínimo | Minimum |
| min | minutos | Minutes |
| mg/kg | miligramos por kilogramo | Millligrams per kilogram |
| mg/mL | miligramos por mililitro | Milligrams per milliliter |
| mg | miligramo | Milligram |
| mL | mililitro | Milliliter |
| mV | milivolts | Millivolts |
| M | molar | Molar |
| nm | nanómetro | Nanometer |
| N | normal | Normal |
| No. | número | Number |
| pH | potencial de hidrógeno | Hydrogen potential |
| % | por ciento | Percentage |

| Cuando en la presente norma se mencione a la: | When the following are mentioned in this standard: |
| --- | --- |
| Secretaría, debe entenderse que se trata de la Secretaría de Salud. | Secretary, must be understood as the Secretary of Health. |
| Acuerdo, debe entenderse que se trata del Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes; y sus modificaciones. | Agreement, must be understood as the Agreement by which are determined the chemical substances permitted as additives or aids; and their modifications. |
| CICOPLAFEST, debe entenderse que se trata de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. | CICOPLAFEST, must be understood as the Intersecretarial Commission for the Control of the Processing and use of Pesticides and Toxic Substances. |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| 5.1 Los productos objeto de esta norma por su uso se clasifican en: | 5.1 The products object of this standard are classified by their use in: |
| 5.1.1 Sal para consumo humano. | 5.1.1 Salt for human consumption. |
| 5.1.2 Sal para la industria alimentaria. | 5.1.2 Salt for the food industry. |
| 5.2 La sal para consumo humano se clasifica en: | 5.2 Salt for human consumption is classified as: |
| 5.2.1 Sal yodada. | 5.2.1 Iodized salt. |
| 5.2.2 Sal yodada y fluorurada. | 5.2.2 Iodized and fluoridated salt. |
| 6. Especificaciones sanitarias | 6. Sanitary specifications |
| Los productos objeto de esta norma, deben ajustarse a las siguientes especificaciones: | The products object of this standard must be adjusted to the following specifications: |
| 6.1 Generales | 6.1 General |
| 6.1.1 Los establecimientos donde se elaboren, procesen o envasen los productos objeto de esta norma, deben aplicar las prácticas de higiene y sanidad establecidas en la NOM-120-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias. | 6.1.1 The establishments where the products object of this standard are prepared, processed or contained must apply the hygienic and health practices established in the NOM-120-SSA1-1994, stipulated in the section on references. |
| 6.1.2 Los productos objeto de esta norma que hayan sido modificados en su composición, deben sujetarse a lo establecido en la NOM-086-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias. | 6.1.2 The products object of this standard that have been modified in their composition must be subjected to that established in the NOM-086-SSA1-1994, stipulated in the section of references. |
| 6.1.3 Los distribuidores o comercializadores de sal para consumo, deben contar con los documentos de compra venta que comprueben el origen de la sal, proporcionados por los productores o envasadores, los cuales deben conservarse durante seis meses y estar a disposición de la autoridad sanitaria cuando así lo requiera. | 6.1.3 The distributors or commercial distributors of salt for consumption must have the purchase/sale documents that verify the origin of the salt, provided by the producers or packagers, which must be retained for six months and be available to the sanitary authority when the authority requires it. |
| 6.1.4 La sal industrial no debe utilizarse para consumo humano directo. | 6.1.4 Industrial salt must not be used for direct human consumption. |
| 6.2 Personal | 6.2 Personnel |
| 6.2.1 Los responsables del proceso deben contar con la evidencia documental de la capacitación del personal en las buenas prácticas de higiene y sanidad. | 6.2.1 Those responsible for processing must have documentation evidence of the training of the personnel in the good practices of health and hygiene. |
| 6.3 Control documental del proceso | 6.3 Documentation control of the process. |
| 6.3.1 El proceso de los productos objeto de esta norma debe documentarse en bitácoras o registros, de manera que garantice los requisitos establecidos (Tabla 1). Los registros o bitácoras, incluyendo las que se elaboren por medios electrónicos deben: | 6.3.1 The processing of the products object of this standard must be documented in logs or records, in a way that guarantees the requirements established in Table 1. The records or logs, including that that are prepared in electronic media must: |
| a. Contar con respaldos que aseguren la veracidad de la información y un procedimiento para la prevención de acceso y correcciones no controladas. | a. Have backups that assure the veracity of the information and a procedure for the prevention of uncontrolled access and corrections. |
| b. Conservarse por lo menos durante un año y estar a disposición de la autoridad sanitaria cuando así lo requiera. | b. Be retained at least one year and be available to the sanitary when required. |
| c. El diseño del formato queda bajo la responsabilidad del fabricante. | c. The design of the format is the responsibility of the manufacturer. |

| Tabla 1. Información mínima de las bitácoras o registros de las diferentes etapas del proceso y de las buenas prácticas de fabricación. |  |
| --- | --- |
| REGISTRO DE: | INFORMACION |
| Almacenamiento de materias primas. | Humedad relativa, cuando aplique. Fecha de monitoreo. PEPS (Primeras Entradas-Primeras Salidas). Responsable. |
| Almacenamiento del producto terminado. | Humedad relativa. PEPS. |
| Análisis del producto terminado. | Proveedor u origen. Nombre del producto. Lote. Tipo de análisis. Fecha de análisis. Resultados. Laboratorio responsable. |
| Control o erradicación de fauna nociva. | a) Por contratación: Fecha. Comprobante de fumigación proporcionado por la empresa responsable. Sustancias usadas. Número de licencia de la empresa que aplica. Responsable. b) Autoaplicación: Fecha. Aprobación del responsable técnico. Sustancias usadas. Concentraciones. Responsable. |
| Limpieza del equipo, utensilios e instalaciones. | Fecha y hora. Productos usados. Responsable. |
| Mantenimiento del equipo. | Tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo). Operación realizada. Fecha. Responsable. |
| Proceso. | Contar con diagramas de bloque en los que se describa de manera sintética el proceso de elaboración de los productos. |

| Table 1. Minimum information of the logs or records of the different stages of the process and the good manufacturing practices |  |
| --- | --- |
| RECORD OF: | INFORMATION |
| Storage of raw materials. | Relative humidity, when applicable. Monitoring date. FIFO (First in – first out). Responsible party. |
| Storage of the finished product | Relative humidity FIFO |
| Analysis of the finished product | Supplier or origin. Name of the product. Lot. Type of analysis. Date of analysis. Results. Responsible laboratory. |
| Control or eradication of harmful fauna | a) By contracting: Date. Receipt for the fumigation provided by the responsible company. Substances used. Number of license of the company that applies. Responsible party. b) Self application Date. Approval of the responsible technician. Substances used. Concentrations. Responsible party. |
| Cleaning of the equipment, utensils and installation | Date and time Products used. Responsible party. |
| Maintenance of the equipment | Type of maintenance (preventive or corrective). Operation carried out Date Responsible party. |
| Process | Have block diagrams in which the process for the preparation of the products is described. |

| 6.4 Los productos objeto de esta norma deben cumplir con lo siguiente: | 6.4 The products object of this standard must comply with the following: |
| --- | --- |
| 6.4.1 Físicas | 6.4.1 Physical |

| Tabla 2. Especificaciones físicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESPECIFICACION | SAL PARA CONSUMO HUMANO | SAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA |
|  | Máximo | Máximo |
| Humedad (%) | 3,0 | 3,0 |
| Residuos insolubles en agua (%) | 0,5 | 0,5 |

| Table 2. Physical specifications |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPECIFICATION | SALT FOR HUMAN CONSUMPTION | SALT FOR THE FOOD PRODUCT INDUSTRY |
|  | Maximum | Maximum |
| Humidity (%) | 3.0 | 3.0 |
| Wastes insoluble in water (%) | 0.5 | 0.5 |

| 6.4.2 Químicas | 6.4.2 Chemical |
| --- | --- |

| Tabla 3. Especificaciones químicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESPECIFICACION | SAL PARA CONSUMO HUMANO | SAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA |
|  | Mínimo | Mínimo |
| Cloruro de sodio* (%) | 98,6 | 97,5 |
| * En base seca y antes de adicionar aditivos. |  |  |

| Table 3. Chemical specifications |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPECIFICATION | SALT FOR HUMAN CONSUMPTION | SALT FOR THE FOOD INDUSTRY |
|  | Minimum | Minimum |
| Sodium chloride* (%) | 98.6 | 97.5 |
| * In dry base and before adding additives. |  |  |

| 6.5 Contaminantes | 6.5 Contaminants |
| --- | --- |
| 6.5.1 Metales pesados y metaloides | 6.5.1 Heavy metals and metalloids. |

| Tabla 4. Especificaciones de metales pesados y metaloides |  |
| --- | --- |
|  | MAXIMO Mg/kg |
| Arsénico | 0,5 |
| Cadmio | 0,5 |
| Cobre | 2,0 |
| Mercurio | 0,1 |
| Plomo | 2,0 |

| Table 4. Specifications for heavy metals and metalloids |  |
| --- | --- |
|  | MAXIMUM Mg/kg |
| Arsenic | 0.5 |
| Cadmium | 0.5 |
| Copper | 2.0 |
| Mercury | 0.1 |
| Lead | 2.0 |

| 6.6 Aditivos para alimentos | 6.6 Food additives |
| --- | --- |
| Para los productos objeto de esta norma únicamente se permite el empleo de los siguientes aditivos para alimentos: | For the products object of this standard, only the employment of the following additives is permitted: |

| Tabla 5. Aditivos |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | MAXIMO (g/kg) SOLOS O COMBINADOS |
| Aluminosilicato de potasio | 20 |
| Aluminosilicato de sodio | 20 |
| Carbonato de calcio | 20 |
| Carbonato de magnesio | 20 |
| Dióxido de silicón amorfo | 20 |
| Ferrocianuro de calcio | 10* mg/kg, solo o mezclado con otro Ferrocianuro |
| Ferrocianuro de potasio | 10* mg/kg, solo o mezclado con otro Ferrocianuro |
| Ferrocianuro de sodio | 10* mg/kg, solo o mezclado con otro Ferrocianuro |
| Fosfato tricálcico | 20 |
| Oxido de magnesio | 20 |
| Silicato de aluminio y calcio | 20 |
| Silicato de calcio | 20 |
| Silicato de magnesio | 20 |
| * Expresado como ion ferrocianuro. |  |

| Table 5. Additives |  |
| --- | --- |
| NAME | MAXIMUM (g/kg) ALONE OR COMBINED |
| Potassium aluminum silicate | 20 |
| Sodium aluminum silicate | 20 |
| Calcium carbonate | 20 |
| Magnesium carbonate | 20 |
| Amorphous silicon dioxide | 20 |
| Calcium iron cyanide | 10* mg/kg, alone or mixed with another iron cyanide |
| Potassium iron cyanide | 10* mg/kg, alone or mixed with another iron cyanide |
| Sodium iron cyanide | 10* mg/kg, alone or mixed with another iron cyanide |
| Tricalcium phosphate | 20 |
| Magnesium oxide | 20 |
| Aluminum and calcium silicate | 20 |
| Calcium silicate | 20 |
| Magnesium silicate | 20 |
| * expressed as iron ion cyanide |  |

| 6.6.1 Para la inclusión de los aditivos o coadyuvantes que no son considerados en el Acuerdo y sus modificaciones o en la presente Norma Oficial Mexicana, se debe cumplir con el procedimiento establecido en el Acuerdo y sus modificaciones. | 6.6.1 For the inclusion of the additives or aids that are not considered in the Agreement and its modifications or in this Official Mexican Standard, the procedure established in the Agreement and its modifications must be complied. |
| --- | --- |
| 6.7 Especificaciones nutrimentales | 6.7 Nutritional supplements |
| Toda la sal para consumo previo a su comercialización debe ser adicionada de yodo y flúor conforme a lo siguiente: | All the salt for consumption prior to its commercial distribution must have iodine and fluoride added according to the following: |
| 6.7.1 La sal yodada debe contener 30 ± 10 mg de yodo por kg de sal; para lo cual puede utilizar yodato o yoduro de potasio o de sodio. | 6.7.1 The iodized salt must contain 30 ± 10 mg of iodine per kg of salt; for which potassium iodate or potassium or sodium iodine can be used. |
| 6.7.2 La sal yodada fluorurada debe contener yodo conforme se establece en esta norma y de 200 a 250 mg de flúor por kg de sal; para lo cual puede utilizar fluoruro de sodio o fluoruro de potasio. | 6.7.2 The fluoridated salt must contain iodine according to that established in this standard and from 200 to 250 mg of fluoride per kg of salt; for which sodium fluoride or potassium fluoride can be used. |
| 6.7.3 Las sustancias y sus concentraciones máximas y mínimas que pueden utilizarse para lograr la cantidad obligatoria de adición de yodo y flúor se establecen en el apéndice informativo A de esta norma. | 6.7.3 The substances and their maximum and minimum concentrations that can be used to achieve the obligatory amount of iodine and fluoride addition are established in the Informative Appendix A of this Standard. |
| 6.7.4 La sal para consumo animal y para uso en la industria alimentaria debe cumplir con la adición de yodo, establecida en la presente norma para la sal yodada. | 6.7.4 The salt for human consumption and for use in the food industry must comply with the addition of iodine, established in this standard for iodized salt. |
| 6.7.5 Se exceptúa de yodarse la sal para uso en la industria alimentaria, únicamente cuando se demuestre que el yodo afecta la calidad del producto. | 6.7.5 The addition of iodine is exempted from the salt for use in the food industry, only when it is demonstrated that the iodine affects the quality of the product. |
| 6.7.6 Se exceptúa de agregar fluoruro a la sal que se destina para consumo en poblaciones donde el agua de consumo humano contenga concentración natural de flúor de 0,7 mg/L. | 6.7.6 Fluoride is exempted from being added to the salt that is designated for consumption in populations where the water for human consumption contains a natural concentration of fluoride of 0.7 mg/L. |
| 6.7.7 La distribución de sal yodada y sal yodada fluorurada, debe realizarse conforme a lo establecido en el Apéndice Normativo B de esta norma. | 6.7.7 The distribution of iodized salt and fluoridated iodized salt must be made according to that established in the Mandatory Appendix B of this standard. |
| 6.7.8 Los envasadores que adquieran sal sin yodo o flúor y que la destinen para consumo, deben adicionarlos de acuerdo a lo establecido en la presente norma. | 6.7.8 The packagers that acquire salt without iodine or fluoride and that designate it for consumption must add them according to that established in this standard. |
| 7. Muestreo | 7. Sampling |
| El procedimiento de muestreo para los productos objeto de esta norma, debe sujetarse a lo que establece la Ley General de Salud y otras disposiciones que al efecto se emitan. | The sampling procedure for the products object of this standard must be subject to that established in the General Law of Health and other provisions that are issued for the purpose. |
| 8. Métodos de prueba | 8. Test methods |
| Para la verificación oficial de las especificaciones sanitarias que se establecen en esta norma, se deben aplicar los métodos de prueba señalados a continuación: | For the official verification of the sanitary specifications that are established in this standard, the testing methods stipulated in the following must be applied: |
| 8.1 Para la verificación del cumplimiento de las especificaciones físicas, químicas y nutrimentales, se deben aplicar los métodos de prueba señalados en el Apéndice Normativo "A". | 8.1 For the verification of the compliance to the physical, chemical and nutritional specifications the testing methods stipulated in the Mandatory Appendix “A” must be applied. |
| 8.2 Para la determinación de las especificaciones de metales pesados se debe aplicar el método de prueba que se señala en la norma correspondiente, del apartado de referencias. | 8.2 For the determination of the specifications of heavy metals, the testing method must be applied that is stipulated in the corresponding standard, from the References section. |
| 9. Etiquetado | 9. Labeling |
| 9.1. La información comercial: marca, denominación del producto, declaración del contenido, nombre y domicilio del fabricante o importador y país de origen, deben cumplir con lo establecido en los ordenamientos legales aplicables, expedidos por la Secretaría de Economía. | 9.1 The commercial information: trademark, name of the product, declaration of the contents, name and address of the manufacturer or importer and country of origin must comply with that established in the applicable legal ordinances, issued by the Secretary of Economy. |
| 9.2 La información sanitaria que debe figurar en la etiqueta de los productos preenvasados objeto de esta norma, debe sujetarse a lo siguiente: | 9.2 The sanitary information that must be displayed on the label of the prepackaged products object of this standard must be subject to the following: |
| 9.2.1 Generales | 9.2.1 General Provisions |
| 9.2.1.1 La información contenida en las etiquetas debe presentarse y describirse en forma clara, veraz, ser comprobable y no debe inducir a error al consumidor. | 9.2.1.1 The information contained on the labels must be presented and described clearly, truthfully, be verifiable and must not induce the consumer to error. |
| 9.2.1.2 Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento de su uso y consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por cada unidad, envase múltiple o colectivo, con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. | 9.2.1.2 The labels exhibited by the prepackaged products must be secured in such a way that they remain available until the moment of their use and consumption under normal conditions, and must be applied for each unit, multiple or collective container, with clear, visible, indelible characters and in contrasting colors, easy to read by the consumer under normal circumstances of purchase and use. |
| 9.2.1.3 Los productos destinados a ser comercializados en el mercado nacional, deben ostentar una etiqueta con la información a que se refiere esta norma en idioma español, independientemente de que también pueda estar en otros idiomas, cuidando de que los caracteres sean al menos iguales en tamaño, proporcionalidad tipográfica y colores idénticos o similares a aquéllos en los que se presente la información en otros idiomas. | 9.2.1.3 The products destined to be commercially distributed in the national market must display a label with the information referred to in this standard in Spanish, independently of it also being in other languages, taking care that the characters are at least equal in size, typographically proportionate and identical or similar colors to those that that present the information in other languages. |
| 9.2.2. Específicas | 9.2.2 Specific provisions |
| 9.2.2.1 Los productores, envasadores y distribuidores o comercializadores de sal para consumo humano, deben identificarla de la siguiente manera: | 9.2.2.1 The producers, packagers and distributors or commercial distributors of salt for human consumption must identify it in the following way: |
| a) Sal yodada | a) Iodized salt |
| Incluir dos franjas de color amarillo cada una de 1 cm de ancho, una en la parte inferior y otra en la parte superior de la etiqueta o el envase. | Include two yellow stripes each one 1 cm in width, on on the lower part and another on the upper part of the label or the package. |
| b) Sal yodada fluorurada | b) Iodized fluoridated salt |
| Incluir dos franjas de color rojo cada una de 1 cm de ancho, una en la parte inferior y otra en la parte superior de la etiqueta o el envase. | Include two red stripes each on 1 cm in width, one on the lower part and one on the upper part of the label or the package. |
| 9.2.2.2 Lista de ingredientes | 9.2.2.2 List of ingredients |
| 9.2.2.2.1 En la etiqueta de los productos debe figurar la lista de ingredientes, la cual puede eximirse cuando se trate de productos de un solo ingrediente. | 9.2.2.2.1 The list of ingredients must be displayed on the label of the products which can be exempted with regards to products with a single ingredient. |
| 9.2.2.2.2 La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el término "ingredientes:". | 9.2.2.2.2 The list of ingredients must be headed or preceded by the term “ingredients.” |
| 9.2.2.2.3 Los ingredientes deben presentarse por orden cuantitativo decreciente (m/m). | 9.2.2.2.3 The ingredients must be presented in decreasing order of amounts (m/m). |
| 9.2.2.2.4 Cuando se utilicen ingredientes sujetos a un proceso de irradiación, debe declararse dicho tratamiento, como sigue: "________ irradiado(a)", (en el espacio en blanco indicar el ingrediente irradiado), así como el símbolo internacional de irradiación de alimentos. | 9.2.2.2.4 When ingredients that are subjected to irradiation are used, said treatment must be declared as follows: “irradiated____________,” (in the blank space, indicate the irradiated ingredient), as well as the international symbol for irradiation of food products. |
| 9.2.2.2.5 Los aditivos empleados en la elaboración de los productos objeto de esta norma, deben reportarse con el nombre común o los sinónimos establecidos en el Acuerdo y sus modificaciones. | 9.2.2.2.5 The additives employed in the preparation of the products object of this standard must be reported with the common name or the synonyms established in the Agreement and its modifications. |
| 9.2.2.3 Información nutrimental | 9.2.2.3 Nutritional information |
| 9.2.2.3.1 La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos preenvasados es voluntaria. Sólo es obligatoria cuando se realice la declaración de alguna propiedad nutrimental, habiéndolo hecho voluntariamente o en cumplimiento de otros ordenamientos legales. | 9.2.2.3.1 The nutritional declaration on the label of prepackaged products is voluntary. It is only obligatory when the declaration of some nutritional property is made, having made it voluntarily or in compliance to other legal ordinances. |
| 9.2.2.3.2 Cuando se incluya la declaración nutrimental, es obligatorio declarar lo siguiente: | 9.2.2.3.2 when the nutritional declaration is included, it is obligatory to declare the following: |
| a) Contenido energético; | a) Calorie content; |
| b) Las cantidades de proteínas, hidratos de carbono (carbohidratos) disponibles y lípidos (grasas); | b) The amounts of proteins, available carbohydrates and fats; |
| c) La cantidad de sodio; | c) The amount of sodium; |
| d) La cantidad de cualquier otro nutrimento adicionado intencionalmente. | d) The amount of any other intentionally added nutrient. |
| 9.2.2.4 Presentación de la información nutrimental | 9.2.2.4 Presentation of nutritional information |
| 9.2.2.4.1 La declaración nutrimental debe hacerse en las unidades métricas que correspondan y en orden descendente conforme al aporte de nutrimentos del producto. La declaración debe hacerse por 100 gramos o por porción o por envase, si éste contiene sólo una porción. | 9.2.2.4.1 The nutritional declaration must be made in metric units that correspond and in descending order according to the amount of nutrients of the product. The declaration must be made per 100 grams or by portion or by container, if it contains only a single portion. |
| 9.2.2.4.2 La declaración sobre el contenido energético debe expresarse en kJ, de manera adicional, podrá declararse en kcal. | 9.2.2.4.2 The declaration of the calorie content must be expressed in kJ, additionally it can be expressed in kcal. |
| 9.2.2.4.3 La declaración sobre la cantidad de proteínas, hidratos de carbono (carbohidratos) y lípidos (grasas), en gramos. | 9.2.2.4.3 The declaration on the amount of proteins, carbohydrates and fats in grams. |
| 9.2.2.4.4 La declaración sobre el contenido de sodio debe expresarse en mg. | 9.2.2.4.4 The declaration on the sodium content must be expressed in mg. |
| 9.2.2.4.5 La proporción del yodato o yoduro de potasio o de sodio y fluoruro de sodio o de potasio, en miligramos por kilogramo de sal, en letras mayúsculas. | 9.2.2.4.5 The proportion of potassium iodate or potassium iodide or sodium iodide or sodium or potassium fluoride, in milligrams per kilogram of salt in upper case letters. |
| 9.2.2.4.6 Los valores de composición bromatológica que figuren en la declaración de nutrimentos del producto, deben ser valores medios ponderados derivados de análisis, bases de datos o tablas reconocidas nacional e internacionalmente. | 9.2.2.4.6 The values of bromatological composition that are expressed in the declaration of nutrients of the product must be median average values derived from analysis, databases or nationally or internationally recognized tables. |
| 9.2.2.5 Información complementaria | 9.2.2.5 Complementary information |
| 9.2.2.5.1 A la denominación | 9.2.2.5.1 The name |
| Los productos objeto de esta norma, deben ostentar junto a la denominación, con el mismo tipo y tamaño de letra la siguiente información: | The products object of this standard must exhibit the following information together with the name, with the same type and size of letters: |
| 9.2.2.5.1.1 La indicación "sal yodada" o "sal yodada fluorurada", según corresponda | 9.2.2.5.1.1 The indication “iodized salt” or “iodized fluoridated salt,” as applicable |
| 9.2.2.5.1.2 La modificación nutrimental referente al menor contenido de sodio, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. | 9.2.2.5.1.2 The nutritional modification referring to low sodium content, in conformity with that established in the Official Mexican Standard NOM-086-SSA1-1994, Goods and Services. Food products and non-alcoholic beverages with modifications in their composition. Nutritional Specifications. |
| 9.2.2.6 Lote | 9.2.2.6 Lot |
| 9.2.2.6.1 El embalaje y cada unidad debe llevar grabada o marcada de cualquier modo la identificación del lote al que pertenece, la cual debe permitir la rastreabilidad del producto, estar relacionada con la fecha de elaboración y colocarse en cualquier parte del envase. Dicho dato no debe ser alterado u ocultarse en forma alguna. | 9.2.2.6.1 The packaging and each unit must carry engraved or marked in any format the identification of the lot to which it belongs, which must permit the traceability of the product, be related to the date of manufacture and placed on any part of the container. Said data must not be altered or hidden in any way. |
| 9.2.2.6.2 Cuando se identifique con el formato de fecha, debe anteponerse la palabra "Lote". | 9.2.2.6.2 When it is identified by date, the word “lot” must be placed before it. |
| 9.2.2.7 Leyendas | 9.2.2.7 Legends |
| 9.2.2.7.1 Leyendas de conservación | 9.2.2.7.1 Legends for conservation |
| 9.2.2.7.1.1 Debe ostentar la siguiente leyenda: "Manténgase en lugar seco, fresco y protegido de la luz". | 9.2.2.7.1.1 The following legend must be exhibited, “Maintain in a dry, fresh place and protected from light.” |
| 9.2.2.7.2. Leyendas precautorias o de advertencia | 9.2.2.7.2 Cautionary or warning legends. |
| 9.2.2.7.2.1 El embalaje y cada unidad de envase de sal yodada fluorurada debe ostentar la leyenda "ESTE PRODUCTO NO DEBE SER COMERCIALIZADO EN POBLACIONES, EN DONDE EL CONTENIDO DE FLUOR EN AGUA DE CONSUMO HUMANO ES MAYOR DE 0,7 MILIGRAMOS POR LITRO". | 9.2.2.7.2.1 The packaging and each container unit of iodized fluoridated salt must exhibit the legend, “THIS PRODUCT MUST NOT BE COMMERCIALLY DISTRIBUTED IN POPULATIONS WHERE THE FLUORIDE CONTENT OF WATER FOR HUMAN CONSUMPTION IS GREATER THAN 0.7 MILLIGRAMS PER LITER.” |
| 9.2.2.7.2.2 La sal para uso industrial debe ostentar las leyendas: "ESTA SAL NO ES PARA CONSUMO HUMANO, NI PARA CONSUMO ANIMAL" y "NO CONTIENE YODO". | 9.2.2.7.2.2 Salt for industrial use must exhibit the following legends: “THIS SALT IS NOT FOR HUMAN OR ANIMAL CONSUMPTION” and “DOES NOT CONTAIN IODINE.” |
| 9.2.2.7.2.3 En el caso de que se exceptúe la adición de yodo conforme a lo que se establece en esta norma, la sal que se utilice en la industria alimentaria debe ostentar la leyenda: "USO EXCLUSIVO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA". | 9.2.2.7.2.3 When the addition of iodine is exempted according to that established in this standard, the salt that is used in the food industry must exhibit the legend: “EXCLUSIVE USE FOR THE FOOD INDUSTRY.” |
| 9.2.2.8 Declaración de propiedades | 9.2.2.8 Declaration of properties |
| 9.2.2.8.1 No se permite el uso de las siguientes declaraciones: | 9.2.2.8.1 The use of the following declarations is not permitted: |
| 9.2.2.8.1.1 Declaraciones que impliquen que una dieta recomendable con alimentos o bebidas no alcohólicas ordinarios no puede suministrar cantidades suficientes de todos los nutrimentos. | 9.2.2.8.1.1 Declarations that imply that an ordinary recommended diet with food or nonalcoholic beverages cannot supply sufficient amounts of all the nutrients. |
| 9.2.2.8.1.2 Declaraciones, figuras, gráficos u otras que comparen o relacionen los productos sin procesar o sus nutrimentos con un producto procesado preenvasado, incluyendo superlativos. | 9.2.2.8.1.2 Declarations, figures, graphics or others that compare or relate products without processing or their nutrients with a prepackaged processed product including superlatives. |
| 9.2.2.8.2 Declaraciones de propiedades sin significado | 9.2.2.8.2 Declarations of meaningless properties |
| 9.2.2.8.2.1 Declaraciones de propiedades sobre la utilidad de sal yodada o sal yodada fluorurada para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico. | 9.2.2.8.2.1 Declarations of properties on the utility of iodized salt or fluoridated iodized salt to prevent, relieve, treat or cure an illness, disturbance or physiological condition. |
| 9.2.2.8.2.2 Declaraciones de propiedades que pueden suscitar dudas sobre la inocuidad de los productos similares o causar, infundir, propiciar o explotar el miedo al consumidor y utilizarlo con fines comerciales. | 9.2.2.8.2.2 Declarations of properties that can cause doubts on the innocuousness of similar products or cause, induce, provide or exploit fear in the consumer and use it for commercial purposes. |
| 9.2.2.8.2.3 Ostentar en forma escrita, gráfica o descriptiva que los productos objeto de esta norma están recomendados o avalados por instituciones de investigación, asociaciones, organizaciones, entre otros. | 9.2.2.8.2.3 Display in writing, with graphics or descriptive text that the products object of this standard are recommended or supported by research institutions, associations, organizations, among others. |
| 9.2.2.9 Envases múltiples o colectivos | 9.2.2.9 Multiple or collective containers |
| 9.2.2.9.1 Cuando los productos objeto de este ordenamiento se encuentren en un envase múltiple o colectivo para su venta al consumidor, éste debe contar con la información a que se refiere la presente Norma Oficial Mexicana, en tanto que los envases individuales deben ostentar en sus etiquetas la misma información o sólo la indicación de lote y la leyenda "No etiquetado para su venta individual". | 9.2.2.9.1 When the products object of this ordinance are found in a multiple or collective container for their sale to the consumer, it must have the information referred to in this Official Mexican Standard, the individual containers exhibit on their labels the same information or only the indication of lot and the legend “Not labeled for individual sale.” |
| 9.2.2.9.2 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información necesaria, excepto en los casos en que la etiqueta aplicada al envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior. | 9.2.2.9.2 When the container is covered by a wrapping, all the information must be exhibited on it, except when the label applied to the container can be read easily through the exterior wrapping. |
| 10. Envase y embalaje | 10. Container and packaging |
| 10.1 Envase | 10.1 Container |
| 10.1.1 Los productos objeto de esta norma se deben envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las características físicas, químicas y sensoriales. | 10.1.1 The products object of this standard must be contained in containers prepared with innocuous and resistant materials at distinct stages of the process, in such a way that they do not react with the product or alter the physical, chemical and sensory characteristics. |
| 10.1.2 La sal que se comercialice a granel debe envasarse en sacos que no excedan de 50 Kg. | 10.1.2 Salt that is commercially distributed in bulk must be packaged in sacks that do not exceed 50 kg. |
| 10.1.3 No deben utilizarse para envasar sal, sacos que hayan sido empleados anteriormente para envasar medicamentos, productos de aseo, plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas. | 10.1.3 Sacks that have been previously employed for containing drug products, cleaning products, pesticides, vegetable nutrients, or toxic or hazardous substances must not be used. |
| 10.2 Embalaje | 10.2 Packaging |
| Se deben usar envolturas de material resistente que ofrezcan la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. | Outer packaging of resistant material must be used that offers adequate protection to the containers for impeding their external deterioration and that facilitates their handling, storage and distribution. |
| 11. Transporte | 11. Transport |
| Los productos objeto de esta norma además de cumplir con lo establecido en la NOM-120-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias debe sujetarse a lo siguiente: | The products object of this standard, in addition to complying with that established in the NOM-120-SSA1-1994, stipulated in the section of references must be subject to the following: |
| 11.1 El transporte de los productos objeto de esta norma debe realizarse en vehículos construidos con materiales inocuos y resistentes, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren sus características, físicas, químicas y sensoriales. | 11.1 The transport of the products object of this standard must be made in vehicles constructed with innocuous and resistant materials, in such a way that they do not react with the product or alter its physical, chemical and sensory characteristics. |
| 12. Concordancia con normas internacionales y mexicanas | 12. Concordance with international and Mexican standards |
| 12.1 Internacionales | 12.1 International standards |
| Esta norma es parcialmente equivalente a la norma del Codex STAN 150-1985. Sal de calidad alimentaria. | This standard is partially equivalent t the standard, Codex STAN 150-1985. Food quality salt. |
| 12.2 Nacionales | 12.2 National standards |
| Esta norma no es equivalente a ninguna norma mexicana por no existir al momento de su elaboración. | This standard is not equivalent to any Mexican standard for the nonexistence of such at the moment of its preparation. |
| 13. Bibliografía | 13. Bibiography |
| 13.1 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1992. Ley Federal sobre Metrología y Normalización y sus Reformas de 1997. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. | 13.1 Secretary of Commerce and Industrial Development. 1992. Federal Law of Metrology and Standardization and its reforms of 1997. Official Daily of the Federation. Mexico, Federal District. |
| 13.2 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1999. Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. | 13.2 Secretary of Commerce and Industrial Development. 1992. Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization and its reforms of 1997. Official Daily of the Federation. Mexico, Federal District. |
| 13.3 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1981. NORMA-Z-013/02, Guía para la Redacción, Estructuración y Presentación de las Normas Oficiales Mexicanas. México, D.F. | 13.3 Secretary of Commerce and Industrial Development. NORMA-Z-013/02, Guide for the redaction, structuring and presentation of the Official Mexican Standards. Mexico, Federal District. |
| 13.4 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. | 13.4 Secretary of Commerce and Industrial Development. NOM-008-SCFI-, General System of Units of Measure. Official Daily of the Federation Mexico, Federal District. |
| 13.5 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1988. Norma Oficial Mexicana NOM-F-8-1988, Alimentos-Sal Yodatada y Sal Yodatada Fluorurada-Especificaciones. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. | 13.5 Secretary of Commerce and Industrial Development. Official Mexican Standard NOM-F-8-1988, Food products – Iodized Salt and Iodized Fluoridated Salt – Specifications. Official Daily of the Federation. Mexico Federal District. |
| 13.6 Secretaría de Salud. 1991. Ley General de Salud y sus modificaciones de 1997. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. | 13.6 Secretary of Health. 1991. General Law of Health and its modifications of 1997. Official Daily of the Federation. Mexico, Federal District. |
| 13.7 Secretaría de Salud. 1988. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. | 13.7 Secretary of Health. 1988. Regulation of the General Law of Health in Matters of Sanitary Control of Activities, Establishments, Products and Services. Official Daily of the Federation. Mexico, Federal District. |
| 13.8 Secretaría de Salud. 1999. Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. | 13.8 Secretary of Health. 1999. Regulation of Sanitary Control of Products and Services. Official Daily of the Federation. Mexico, Federal District. |
| 13.9 Secretaría de Salud. 1999. Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. | 13.9 Secretary of Health. 1999. Agreement by which are determined the substances permitted as additives and aids. Official Daily of the Federation. Mexico, Federal District. |
| 13.10 Secretaría de Salud. 1993. Manual de aplicación de análisis de riesgos, identificación y control de puntos críticos. México, D.F. | 13.10 Secretary of Health. 1993. Manual of application of analysis of risks, identification and control of critical points. Mexico, Federal District. |
| 13.11 Secretaría de Salud. 1992. Manual de servicios al público para la importación de mercancías, sujetas a control sanitario de bienes y servicios. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. | 13.11 Secretary of Health. 1992. Manual of services to the public for the importation of goods, subject to sanitary control of goods and services. Official Daily of the Federation. Mexico, Federal District. |
| 13.12 Secretaría de Salubridad y Asistencia. 1974. Anteproyecto de Normas Sanitarias. Dirección General de Control Sanitario de Alimentos, Bebidas y Medicamentos. México, D.F. | 13.12 Secretary of Health and Assistance. 1974. Preproject of Sanitary Standards. General Office of Sanitary Control of Food products, Beverages and Drug Products. Mexico, Federal District. |
| 13.13 Secretaría de Salubridad y Asistencia. 1981. Reglamento de Yodatación y Fluoruración de la Sal. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. | 13.13 Secretary of Health and Assistance. 1981. Regulation of Iodizing and Fluoridation of Salt. Official Daily of the Federation. Mexico, Federal District. |
| 13.14 Codex. 1985. Norma para la Sal de Calidad Alimentaria. Codex Stan 150. | 13.14 Codex. 1985. Standard for Food Quality Salt. Codex Stan 150. |
| 13.15 Code of Federal Regulations. 1989. Parts 170 to 199. USA. | 13.15 Code of Federal Regulations. 1989. Parts 170 to 199. USA. |
| 13.16 APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 1975. 14a. Edition. Awwa. WPCF. USA. | 13.16 APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 1975. 14a. Edition. Awwa. WPCF. USA. |
| 13.17 Gilbert H. Ayres. 1975. Análisis Químico Cuantitativo. Editorial Harla, S.A. de C.V. México, D.F. p. 644. | 13.17 Gilbert H. Ayres. 1975. Chemical Quantitative Analysis. Editorial Harla. S.A. de C.V. Mexico, Federal District. Page 644. |
| 13.18 Association of Official Analytical Chemists. 1990. Official Methods of Analysis. 15a. Edition. Vol. 1, 925.55B pp. 334, 335. | 13.18 Association of Official Analytical Chemists. 1990. Official Methods of Analysis. 15a. Edition. Vol. 1, 925.55B, pages. 334, 335. |
| 13.19 Reglamentaciones Técnico Sanitarias del Sector Alimentario. Tomo I. 1989. Ediciones Madrid. España. pp. 133, 134. | 13.19 Sanitary Technical Regulations of the Food Product Sector. Volume I. 1989. Madrid editions. Spain, pages 133, 134. |
| 14. Observancia de la norma | 14. Observance of the standard |
| La vigilancia en el cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría de Salud. | The oversight to the compliance of this standard is the responsibility of the Secretary of Health. |
| 15. Vigencia | 15. Validity |
| La presente Modificación a la norma oficial mexicana entrará en vigor a los 180 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | This Modification of the Official Mexican Standard will take effect 180 calendar days from the day following its publication in the Official Daily of the Federation. |
| México, D.F., a 9 de septiembre de 2003.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Ernesto Enríquez Rubio.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, on the 9th of September of 2003. The President of the National Consultative Committee of Sanitary Regulation and Development, Ernesto Enriquez Rubio. Signed. |

| 16. Apéndice normativo | 16. Mandatory Appendix |
| --- | --- |
| APENDICE NORMATIVO A | MANDATORY APPENDIX A |
| A. DE LOS METODOS DE PRUEBA | A. TEST METHODS |
| PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD | GENERAL SAFETY PRECAUTIONS |
| El analista debe consultar siempre la información respecto a la exposición y manejo seguro de los reactivos químicos especificados en estos métodos, para emplear el equipo de seguridad apropiado como bata de laboratorio, guantes de látex, anteojos de seguridad, mascarilla, etc. y trabajar cuando así se requiera bajo campana de extracción. | The analyst must always consult the information with respect to the exposure and safe handling of the reactive chemicals specified in these methods to employ the appropriate safety equipment such as a laboratory robe, latex gloves, safety glasses, mask, etc. and work when required under an extraction bells. |
| Para la aplicación de los siguientes métodos de prueba se deben cumplir con las Buenas Prácticas de Laboratorio. | For the application of the following test methods, the Good Laboratory Practices must be complied. |
| 1. Preparación de la muestra. | 1. Preparation of the sample. |
| 1.1 A partir de 1 kg de muestra, pasar la muestra completa de su envase original a una bolsa de polietileno de aproximadamente 30 x 40 cm debidamente identificada. Antes de cerrar la bolsa, retener un poco de aire para que se forme un espacio y facilitar la homogenización: | 1.1. From 1 kg of sample, pass the complete sample from its original container to a polyethylene bag of approximately 30 x 40 cm duly identified. Before closing the bag retain a small amount of air to form a space and facilitate the homogenization: |
| a) Si la muestra es de partículas finas y no está hidratada, mezclar en forma envolvente durante 2 min con la finalidad de que todos los gránulos de diferentes tamaños queden distribuidos homogéneamente. | a) If the simple is of fine particles and is not hydrated, mix by folding in for 2 minutes so that all the granules of different sizes remain homogenously distributed. |
| b) Si la muestra es de partículas grandes o se encuentra hidratada formando aglutinados, primero se debe pasar por un molino para polvos finos y posteriormente proceder como se explicó en el inciso anterior (inciso a). | b) If the sample is of large particles or is found hydrated forming agglutinates, first is should be passed through a mill for fine powders and then proceed as is explained in the preceding clause (clause a). |
| 1.2 Sacar el aire de la bolsa y dividir el contenido en 2 partes. Una se envía al área analítica y la otra se conserva sellada como muestra de retención. | 1.2 Remove the air from the bag and divide the contents in 2 parts. One is sent to the analytical area and the other is kept sealed as a retained sample. |
| 2. Determinación de cloruro de sodio. | 2. Determination of sodium chloride. |
| 2.1. Principio del método. | 2.1 Principle of the method. |
| Se basa en la titulación de los cloruros contenidos en una muestra de sal, con una solución valorada de nitrato de plata, empleando cromato de potasio como indicador | It is based on the titration of the chlorides contained in a salt sample, with a solution analyzed for silver nitrate, employing potassium chromate as an indicator. |
| 2.2. Equipo. | 2.2 Equipment |
| 2.2.1 Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg | 2.2.1 Analytical scale with a sensitivity of 0.1 mg |
| 2.2.2 Titulador automático con aditamentos (opcional). | 2.2.2 Automatic titration with devices (optional). |
| 2.3. Materiales. | 2.3. Materials |
| 2.3.1 Matraz Erlenmeyer de 250 mL | 2.3.1 Erlenmeyer flask of 250 mL. |
| 2.3.2 Bureta graduada en 0,1 mL | 2.3.2 Graduated test tube in 0.1 mL. |
| 2.3.3 Material común de laboratorio. | 2.3.3 Common laboratory material. |
| 2.4. Reactivos. | 2.4. Reagents. |
| 2.4.1. Todos los reactivos deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua se entiende agua destilada. | 2.4. All the reagents must be analytical grade unless another specification is indicated and “water” is understood to be distilled water. |
| 2.4.2. Solución estandarizada de nitrato de plata (AgNO3) 0,1 N. | 2.4.2. Standardized solution of silver nitrate (AgNO3) 0,1 N. |
| Puede obtenerse preparada comercialmente. | A commercial preparation can be obtained. |
| 2.4.3. Solución de cromato de potasio (KCr04) al 5%. | 2.4.3. Potassium chromate solution (KCr04) at 5%. |
| En un matraz volumétrico de 100 mL disolver 5 g de cromato de potasio en agua y llevar al volumen. | In a volumetric flask of 100 mL, dissolve 5 grams of potassium chromate in water and fill to the volume. |
| 2.5. Procedimiento. | 2.5. Procedure. |
| 2.5.1 En un matraz volumétrico de 250 mL pesar 2,5 g de muestra, disolver en agua y llevar al volumen. | 2.5.1 In a volumetric flask of 250 mL, weigh 2.5 grams of sample, dissolved in water and fill to the volume. |
| 2.5.2. Tomar una alícuota de 25 mL (equivalente a 0,25 g). Añadir 1 mL de solución indicadora de cromato de potasio al 5% y mezclar agitando. | 2.5.2. Take an aliquot of 25 mL (equivalent to 0.25 grams) Add 1 mL of indicator solution of potassium chromate at 5% and mix by agitation. |
| 2.5.3. Adicionar gota a gota nitrato de plata sin dejar de agitar hasta la aparición de un color pardo naranja permanente y detectable. | 2.5.3. Add silver nitrate drop by drop without discontinuing the agitation until a permanent and detectable dark purple orange color appears. |
| 2.5.4. Hacer un ensayo en blanco siguiendo el procedimiento descrito anteriormente excluyendo la muestra. | 2.5.4. Make a blank sample following the procedure described in the preceding excluding the sample. |
| 2.6. Cálculos. | 2.6. Formulas. |
| % de NaCl = 0,0585 x N (V1 - Vo) x 100 m | % de NaCl = 0.0585 x N (V1 - Vo) x 100 m |
| En donde: | Where: |
| N = Normalidad de la solución de nitrato de plata. | N = Normality of the silver nitrate solution. |
| V1 = mL gastados de nitrato de plata en la titulación. | V1 = mL silver nitrate spent in the titration. |
| Vo = mL gastados de nitrato de plata en el ensayo en blanco. | Vo = mL silver nitrate spent in the blank test. |
| m = Masa en gramos de la muestra tomada en la alícuota. | M = Mass in grams of the sample taken in the aliquot. |
| 0,0585 = miliequivalente del cloruro de sodio. | 0.0585 – millequivalent of sodium chloride. |
| 2.7. Expresión de resultados. | 2.7. Expression of results. |

| % de cloruro de sodio | % of sodium chloride |
| --- | --- |

| 3. Determinación de ion flúor. Método del electrodo del ion selectivo. | 3. Determination of fluoride ion. Selective ion electrode method. |
| --- | --- |
| 3.1. Principio del método. | 3.1. Principle of the method. |
| El electrodo específico consiste en una membrana de fluoruro de lantano y una referencia interna unidos en un cuerpo epóxico. El cristal es un conductor iónico en el cual solamente los iones fluoruro son movibles. Cuando la membrana entra en contacto con una solución de fluoruro se desarrolla un potencial de electrodo a través de la membrana. Este potencial depende del nivel de iones fluoruro libres en solución y es medido contra un potencial de referencia externo constante con un medidor de ion específico. | The specific electrode consists in a lanthanum fluoride membrane and an internal reference joined to an epoxy body. The crystal is an ionic conductor in which only the fluoride ions are mobile. When the membrane enters into contact with a fluoride solution, an electrode potential is developed through the membrane. This potential depends on the level of fluoride ions in solution and is measured against a constant external reference potential with a specific ion meter. |
| 3.2. Equipo. | 3.2. Equipment. |
| 3.2.1. Balanza analítica con sensibilidad de ± 0,1 mg. | 3.2.1. Analytical scale with sensitivity of ± 0.1 mg. |
| 3.2.2. Potenciómetro con escala en mV. | 3.2.2. Potentiometer with a scale in mV. |
| 3.2.3. Agitador magnético. | 3.2.3. Magnetic agitator. |
| 3.3. Materiales. | 3.3. Materials. |
| 3.3.1. Vasos de precipitados de 25, 50 y 1000 mL. | 3.3.1. Beakers of 25, 50 and 1,000 mL. |
| 3.3.2. Matraz volumétrico de 100 mL. | 3.3.2. Volumetric flask of 100 mL. |
| 3.3.3. Pipetas volumétricas de 5 y 10 mL. | 3.3.3. Volumetric pipettes of 5 and 10 mL. |
| 3.3.4. Bureta de 50 mL con divisiones de 0,01 mL. | 3.3.4. 50 mL Burette with divisions of 0.01 mL. |
| 3.3.5. Electrodo específico de flúor (combinado o simple). | 3.3.5. Specific fluoride electrode (combination or simple). |
| 3.3.6. Electrodo de referencia (cuando no se cuenta con un electrodo de flúor combinado). | 3.3.6. Electrode of reference (when there is no combination fluoride electrode). |
| 3.3.7. Barra de agitación. | 3.3.7. Agitation bar. |
| 3.3.8. Material común de laboratorio. | 3.3.8. Common laboratory material. |
| De preferencia usar material de polietileno. | As a preference, use polyethylene material. |
| 3.4. Reactivos. | 3.4. Reagents. |
| 3.4.1. Todos los reactivos deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua se entiende agua destilada. | 3.4.1. All the reagents must be analytical grade unless another specification is indicated and “water” is understood to be distilled water. |
| 3.4.2. Acido acético glacial (C2H402). | 3.4.2. Glacial acetic acid (C2H402). |
| 3.4.3. Cloruro de sodio (NaCl). | 3.4.3. Sodium chloride (NaCl). |
| 3.4.4. Fluoruro de sodio (NaF). | 3.4.4. Sodium Fluoride (NaF). |
| 3.4.5. Solución patrón de ion fluoruro de 0,1 mg/mL. | 3.4.5. Master solution of fluoride ion of mg/mL. |
| Disolver 221,0 mg de fluoruro de sodio (secado a 105°C por 2 h) y llevar a volumen de 1 L con agua. | Dissolve 221.0 mg of sodium fluoride (dried at 105°C for 2 hours) and fill with water to a volume of 1L. |
| 3.4.6. Solución de TISAB II. | 3.4.6. TISAB II solution. |
| Obtenerla comercialmente. | Obtain it commercially. |
| 3.5. Procedimiento. | 3.5. Procedure. |
| 3.5.1. Preparación de la muestra. | 3.5.1. Preparation of the sample. |
| 3.5.1.1. Pesar 50 g de la muestra de sal perfectamente homogénea y colocarla cuantitativamente en un matraz volumétrico de 250 mL, disolver con agua y llevar al volumen. | 3.5.1.1. Weigh 50 g of the perfectly homogenized salt simple and place it quantitatively in a volumetric flask of 250 mL, dissolve with water and fill to the volumen required. |
| 3.5.1.2. Tomar una alícuota de 5 mL y adicionar 5 mL de agua y 10 mL de solución TISAB II, mezclar perfectamente. | 3.5.1.2. Take an aliquot of 5 mL and add 5 mL of water and 10 mL of TISAB II solution, mix perfectly. |
| 3.5.2. Preparación de la curva patrón. | 3.5.2. Preparation of the curve pattern. |
| 3.5.2.1. Medir los siguientes volúmenes de solución patrón de ion fluoruro (0,1 mg F-/mL) de acuerdo con la tabla 6: | 3.5.2.1. Measure the following volumes of master ion fluoride solution (0.1 mg F-/mL) according to Table 6: |

| Tabla A1. De la curva patrón |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ML de solución stock de 0,1 mg F-/mL | G de NaCl adicionados | Aforo (mL) | mg F-/10 mL |
| 1 | 20 | 100 | 0,01 |
| 10 | 20 | 100 | 0,1 |
| 20 | 20 | 100 | 0,2 |
| 30 | 20 | 100 | 0,3 |
| 40 | 20 | 100 | 0,4 |

| 3.5.3. Determinación cuando se emplea un potenciómetro con escala en mV. | 3.5.3. Determination when a potentiometer with scale in mV is employed. |
| --- | --- |

| Table A1. Curve pattern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ML of stock solution of 0.1 mg F-/mL | Added grams of NaCl | Capacity (mL) | mg F-/10 mL |
| 1 | 20 | 100 | 0.01 |
| 10 | 20 | 100 | 0.1 |
| 20 | 20 | 100 | 0.2 |
| 30 | 20 | 100 | 0.3 |
| 40 | 20 | 100 | 0.4 |

| 3.5.3.1. Calibrar el potenciómetro de acuerdo a las instrucciones del manual del equipo. | 3.5.3.1. Calibrate the potentiometer according to the equipment manual instructions. |
| --- | --- |
| 3.5.3.2. Tomar 10 mL (con pipeta volumétrica) de cada una de las concentraciones de la curva en vasos de precipitados de 25 mL debidamente marcados y adicionar a cada uno 10 mL de la solución TISAB II. | 3.5.3.2. Take 10 mL (with volumetric pipette) of each one of the concentrations of the curve in 25 mL beakers duly marked and added to each one 10 mL of the TISAB II solution. |
| 3.5.3.3. Introducir el electrodo de ion específico y agitar magnéticamente por 3 min, cuando la lectura se estabilice en la pantalla anotar el potencial medido en mV. Leer los puntos de la curva de menor a mayor concentración. | 3.5.3.3. Introduce the specific ion electrode and magnetically agitate for 3 minutes, when the reading is stabilized on the screen, note the potential measured in mV. Read the curve points of lesser to greater concentration. |
| 3.5.3.4. Seguir el mismo procedimiento con las muestras por analizar. Si la lectura de alguna de las muestras rebasa el intervalo de trabajo diluir a una concentración adecuada (factor de dilución). | 3.5.3.4. Follow the same procedure with the samples to be analyzed. If the reading of one of the samples exceeds the work interval, dilute to an adequate concentration (dilution factor). |
| 3.5.4. Dibujar una gráfica en papel milimétrico, el logaritmo en base 10 de cada una de las concentraciones en mg F-/10 mL (ordenada) contra el potencial medido en mV (abscisa) de cada uno de los puntos de la curva patrón, e interpolar el potencial medido en mV de cada una de las muestras para obtener los mg F- en la muestra. | 3.5.4. Draw a graph on millimetric paper, the logarithm in base 10 of each one of the concentrations in mg F-/10 mL (ordered) against the potential measured in mV (axis) of each one of the points of the curve pattern, and interpolate the potential measured in mV of each one of the samples to obtain the mg F- in the sample. |
| 3.5.4.1. Alternativamente hacer un ajuste por mínimos cuadrados y obtener la ecuación de la recta: | 3.5.4.1. Alternatively, make an adjustment by squared minimums and obtain the equation of the straight line: |
| Y = m x + b | Y = m x + b |
| En donde: | Where: |
| Y = logaritmo de la concentración de F- en mg. | Y = logarithm of the concentration of F- in mg. |
| m = pendiente de la recta obtenida. | m = the slope of the line obtained. |
| x = lectura en mV de la muestra. | x = reading in mV of the sample. |
| b = ordenada al origen. | b = Ordered to the origin |
| 3.5.4.2. Sustituir el valor de x y aplicar el antilogaritmo para obtener los mg F- en la muestra. | 3.5.4.2. Substitute the value of x and apply the antilogarithm, to obtain the mg F- in the sample. |
| 3.5.5. Determinación cuando se emplea un medidor de ion específico. | 3.5.5. Determination when a specific ion meter is employed. |
| 3.5.5.1. Tomar 10 mL (con pipeta volumétrica) de las soluciones patrón de 1,0, 10,0 y 100 g/mL en vasos de precipitados de 25 mL y adicionar 10 mL de la solución TISAB II. | 3.5.5.1. Take 10 mL (with volumetric pipette) of the master solutions of 1.0, 10.0 and 100 g/mL in 25 mL beakers and add 10 mL of the TISAB II solution. |
| 3.5.5.2. Introducir una barra de agitación. Sumergir los electrodos. | 3.5.5.2. Introduce an agitation bar. Submerge the electrodes. |
| 3.5.5.3. Agitar con cuidado durante 3 min, o el tiempo que sea necesario para que la lectura se estabilice en la pantalla. Leer las soluciones patrón de menor a mayor concentración y calibrar el equipo siguiendo las instrucciones del manual del equipo. | 3.5.5.3. Agitate carefully for 3 minutes or the time that is necessary so that the reading is stabilized on the screen. Read the master solutions of lower to greater concentration and calibrate the equipment following the instructions from the equipment manual. |
| 3.5.5.4. Retirar los electrodos del vaso, y enjuagar con agua, secarlos suavemente antes de iniciar la lectura. | 3.5.5.4. Withdraw the electrodes from the beaker and rinse with water, dry them gently before initiating the reading. |
| 3.5.5.5. Aplicar el mismo procedimiento a las muestras por analizar y tomar la lectura directa de concentración en g F-, siguiendo las instrucciones del manual de operación. Si la lectura de alguna de las muestras rebasa el intervalo de trabajo diluir a una concentración adecuada (factor de dilución). | 3.5.5.5. Apply the same procedure to the samples to be analyzed and take the direct reading from concentration in grams F-, following the instructions in the operating manual. If the reading of one of the samples exceeds the work interval, dilute to an adequate concentration (dilution factor). |
| 3.6. Cálculos. | 3.6. Formulas. |
| 3.6.1. Cuando se emplea un potenciómetro con escala en mV. | 3.6.1. When a potentiometer is employed with scale in mV. |
| mg F-/kg = mg F- en la muestra obtenidos de la curva X 1000 | Mg F-/kg = mg F- in the sample obtained from the curve X 1000 |
| Peso de la muestra en la alícuota en g. | Weight of the simple in the aliquot in grams. |
| 3.6.2. Cuando se emplea un medidor de ion específico. | 3.6.2. When an ion specific meter is employed. |
| Calcular el contenido de flúor de la muestra en mg/kg, siguiendo las instrucciones establecidas en el manual de operación del equipo, considerando las diluciones realizadas. | Calculate the fluoride content of the sample in mg/kg, following the instructions established in the equipment operating manual, considering the dilutions that were made. |
| 3.7. Expresión de resultados. | 3.7. Expression of results. |

mg F- /kg

| 4. Determinación de humedad. | 4. Determination of moisture. |
| --- | --- |
| 4.1. Principio del método. | 4.1. Principle of the method. |
| Cuando un producto es sometido a secado a una temperatura adecuada, presenta una pérdida de peso, debido a la evaporación del agua. Esta pérdida de agua se mide analíticamente reportándose como humedad. | When a product is submitted to drying at an adequate temperature, presents a loss of weight, due to the evaporation of the water. This loss of water is measured analytically reporting it as moisture. |
| 4.2. Equipo. | 4.2. Equipment. |
| 4.2.1. Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg. | 4.2.1. Analytical scale with a sensitivity of 0.1 mg. |
| 4.2.2. Estufa con regulador para mantener una temperatura de 110 ± 2o.C. | 4.2.2. Stove with a regulator to maintain a temperature of 100 ± 2ºC. |
| 4.3. Materiales. | 4.3. Materials. |
| 4.3.1. Pesafiltro o cristalizador de vidrio con tapa de aproximadamente 5,0 a 8,0 cm de diámetro por 4,0 cm de altura. | 4.3.1. Filter scale or glass crystallizer with a cover approximately 5.0 to 8.0 cm of diameter by 4.0 cm of height. |
| 4.3.2. Pinzas de crisol. | 4.3.2. Crucible tongs. |
| 4.3.3. Desecador con desecante libre de humedad. | 4.3.3. Desiccator with moisture free dessicant. |
| 4.4. Procedimiento. | 4.4. Procedure. |
| 4.4.1. Colocar en la estufa el cristalizador o pesafiltro y dejar hasta peso constante, sacar de la estufa enfriar en un desecador y pesar, anotar el peso como W1. | 4.4.1. Place the crystallizer or filter scale in the stove and leave until reaching a constant weight, take out of the stove, cool in a desiccator and weigh, note the weight as W1. |
| 4.4.2. Adicionar 10 g de muestra, pesar nuevamente y anotar el peso como W2. | 4.4.2. Add 10 grams of sample, weigh again and note the weight as W2. |
| 4.4.3. Colocar el recipiente con muestra destapado en la estufa a una temperatura de 110 ± 2ºC durante un periodo de 3 h. | 4.4.3. Place the container with an uncovered sample in the stove at a temperature of 100 ± 2ºC for a period of 3 hours. |
| 4.4.4. Sacar de la estufa el recipiente con la muestra seca y colocarlo dentro de un desecador, taparlo y dejar enfriar. | 4.4.4. Remove the container with the dry sample from the stove and place it within the desiccator, cover it and allow to cool. |
| 4.4.5. Sacar del desecador y pesarlo, anotar el peso como W3. | 4.4.5. Remove from the desiccator and weigh it, note the weight as W3. |
| 4.5. Cálculos. | 4.5. Formulas. |
| % Humedad = (W2 - W3) x 100 (W2 - W1) | % moisture = (W2 – W3) X 100 (W2 – W1) |
| 4.6. Expresión de resultados. | 4.6. Expression of results. |

| % de humedad | % of moisture |
| --- | --- |

| 5. Determinación de residuos insolubles en agua. | 5. Determination of insoluble wastes in water |
| --- | --- |
| 5.1. Principio del método. | 5.1. Principle of the method. |
| Después de disolver la muestra en agua, se obtiene un residuo de sólidos no disueltos que se reportan como materia insoluble en agua. | After dissolving the sample in water, undissolved solid wastes are obtained that are reported as material insoluble in water. |
| 5.2. Equipo. | 5.2. Equipment. |
| 5.2.1. Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg. | 5.2.1. Analytical scale with a sensitivity of 0.1 mg. |
| 5.2.2. Estufa con control de temperatura para mantenerse a 103 -105ºC. | 5.2.2. Stove with a temperature control for maintaining it at 103 to 105 ºC. |
| 5.2.3. Sistema de filtración al vacío. | 5.2.3. Vacuum filtering system. |
| 5.2.4. Agitador magnético y barra de agitación. | 5.2.4. Magnetic agitator and agitation bar. |
| 5.3. Materiales. | 5.3. Materials. |
| 5.3.1. Matraz Kitasato y aditamentos de filtración al vacío. | 5.3.1. Kitasato flask and vacuum filtration accessories. |
| 5.3.2. Vasos de precipitados de 100 y 400 mL. | 5.3.2. 100 and 400 mL beakers. |
| 5.3.3. Crisol Gooch. | 5.3.3. Gooch crucible. |
| 5.3.4. Desecador con desecante libre de humedad. | 5.3.4. Desiccator with moisture free desiccant |
| 5.3.5. Filtros Gelman tipo A de fibra de vidrio o equivalente. | 5.3.5. Gelman filters Type A of fiberglass or the equivalent. |
| 5.3.6. Material común de laboratorio. | 5.3.6. Common laboratory material. |
| 5.4. Reactivos. | 5.4. Reagents. |
| 5.4.1. Todos los reactivos deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua se entiende agua destilada. | 5.4.1. All the reagents must be analytical grade unless another specification is indicated and “water” is understood to be distilled water. |
| 5.4.2. Nitrato de plata (AgNO3) 0,1N. | 5.4.2. Silver nitrate (AgNO3) 0.1 N. |
| Puede obtenerse preparada comercialmente. | It can be commercially obtained. |
| 5.5. Procedimiento. | 5.5. Procedure. |
| 5.5.1. En un vaso de precipitados de 100 mL pesar la cantidad de muestra indicada en la tabla No. 1 y transferirla a un vaso de precipitados de 400 mL. Adicionar 250 mL de agua, enjuagar el vaso de 100 mL con pequeñas porciones y recuperar los enjuagues en el vaso que contiene la muestra. | 5.5.1. In a 100 mL beaker, weigh the amount of sample indicated in Table No. 1 and transfer it to a 400 mL beaker. Add 250 mL of water, rinse the 100 mL beaker, with small portions and recover the rinsed material in the glass that contains the sample. |
| 5.5.2. Colocar el vaso en un agitador magnético para disolver la muestra. | 5.5.2. Place the beaker in a magnetic agitator to dissolve the sample. |
| 5.5.3. Filtrar la muestra disuelta a través de un crisol Gooch provisto de un círculo de filtro de fibra de vidrio previamente puesto a peso constante a 103-105ºC (W1). | 5.5.3. Filter the dissolved sample through a Gooch crucible provided with a fiberglass circle filter previously brought to a constant weight at 103 – 105 ºC (W1). |
| 5.5.4. Enjuagar el vaso de 400 mL, unas 3 veces con agua y pasar los enjuagues a través del crisol Gooch. | 5.5.4. Rinse the 400 mL beaker, 3 times with water and pass the rinsed material through the Gooch crucible. |
| 5.5.5. Enjuagar una vez más el crisol Gooch con agua y comprobar la ausencia de NaCl por medio de la adición de AgNO3 0,1N. En caso de aparecer un color opalescente efectuar otro enjuague. | 5.5.5. Rinse one more the time the Gooch crucible with water and verify the absence of NaCl by means of the addition of AgNO3 0.1N. if an opalescent color appears, rinse again. |
| 5.5.6. Colocar el crisol Gooch en la estufa durante 3 h a una temperatura de 103-105ºC. Al cabo de este tiempo retirar el crisol de la estufa, meterlo en un desecador, dejar enfriar y pesar (W2). | 5.5.6. Place the Gooch crucible on the stove for 3 hours at a temperature of 103-105 ºC. At the end of this time period, withdraw the crucible from the stove, put in in the dessicator, leave to cool and weigh (W2). |

| Tabla A2. Del tamaño de muestra |  |
| --- | --- |
| TAMAÑO DE MUESTRA (Gramos) | CONTENIDO DE INSOLUBLES (%) |
| 50 | 0 a 0,0500 |
| 35 | 0,0501 a 0,1000 |
| 20 | 0,1001 a 0,1500 |
| 10 | Mayor de 0,1501 |

| Table A2.Size of the sample |  |
| --- | --- |
| SIZE OF THE SAMPLE (Grams) | CONTENT OF INSOLUBLES (%) |
| 50 | 0 to 0.0500 |
| 35 | 0.0501 to 0.1000 |
| 20 | 0.1001 to 0.1500 |
| 10 | Greater than 0.1501 |

| 5.6. Cálculos. | 5.6. Formulas. |
| --- | --- |
| % de materia insoluble = (W2-W1) x 100 PM | % of insoluble material = (W2 – W1) X 100 PM |
| En donde: | Where: |
| W1 = peso del crisol Gooch a peso constante. | W1 = Weight of the Gooch crucible at constant weight. |
| W2 = peso del crisol Gooch seco después de filtrada la muestra. | W2 = Weight of the Gooch crucible after filtering the simple. |
| PM = peso de la muestra. | PM = Weight of the sample. |
| 5.7. Expresión de resultados. | 5.7. Expression of the results. |

| % de residuos insolubles en agua | % of insoluble wastes in water |
| --- | --- |

| 6. Determinación de yodato de potasio. | 6. Determination of potassium iodate. |
| --- | --- |
| 6.1. Principio del método. | 6.1. Principle of the method. |
| Se basa en liberar el yodo en medio ácido y titularlo con tiosulfato de sodio. | Based on releasing the iodine in an acid media and titrate it with sodium thiosulfate. |
| 6.2. Equipo. | 6.2. Equipment. |
| 6.2.1. Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg. | 6.2.1. Analytical scale with a sensitivity of 0.1 mg. |
| 6.3. Materiales. | 6.3. Materials. |
| 6.3.1. Papel filtro Whatman No. 1 o similar. | 6.3.1. Whatman Number 1 paper filter or similar. |
| 6.3.2. Matraces volumétricos de 100 y 250 mL. | 6.3.2. 100 and 250 mL Volumetric flasks. |
| 6.3.3. Matraces con tapón de vidrio esmerilado de 250 mL. | 6.3.3. Beakers with screw on glass tops of 250 mL. |
| 6.3.4. Pipetas volumétricas de 1 y 50 mL. | 6.3.4. Volumetric pipettes of 1 and 50 mL. |
| 6.3.5. Pipetas graduadas de 5 y 10 mL. | 6.3.5. Graduated pipettes of 5 and 10 mL. |
| 6.3.6. Microbureta de 5 mL graduada con divisiones de 0,01 mL. | 6.3.6. Microburette of 5 mL graduated with divisions of 0.01 mL. |
| 6.3.7. Material común de laboratorio. | 6.3.7. Common laboratory material. |
| 6.4. Reactivos. | 6.4. Reagents. |
| 6.4.1. Todos los reactivos deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua se entiende agua destilada. | 6.4.1. All the reagents must be analytical grade unless another specification is indicated and “water” is understood to be distilled water. |
| 6.4.2. Solución de ácido sulfúrico H2SO4 (1 + 9). | 6.4.2. Sulfuric acid solution H2SO4 (1 + 9). |
| Disolver 1 volumen de ácido sulfúrico concentrado en 9 volúmenes de agua. | Dissolve 1 volume of concentrated sulfuric acid in 9 volumes of water. |
| 6.4.3. Solución de yoduro de potasio (KI) al 10%, recientemente preparada. | 6.4.3. Potassium iodide solution (KI) to 10%, recently prepared. |
| Disolver 10 g de yoduro de potasio en agua y llevar al volumen de 100 mL (desecharlo cuando se torne amarilla). | Dissolve 10 grams of potassium iodide in water and bring to 100 mL of volume (discard it when it turns yellow). |
| 6.4.4. Solución control de yodato de potasio (KIO3) de 1 mg/mL. | 6.4.4. Potassium iodate control solution (KIO3) of 1 mg/mL. |
| Pesar 0,25 g de yodato de potasio seco; disolver en agua y llevar a un volumen de 250 mL. | Weigh 0.25 grams of dry potassium iodate; dissolve in water and bring to a volume of 250 mL. |
| 6.4.5. Solución de almidón al 1%. | 6.4.5. Starch solution at 1%. |
| Disolver 1 g de almidón en suficiente agua fría para hacer una pasta suave, agregar 100 mL de agua caliente y hervir por un minuto con agitación. | Dissolve 1 gram of starch in sufficient cold water to make a soft paste, add 10 mL of hot water and boil for a minute with agitation. |
| 6.4.6. Solución de tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 0,1 N. | 6.4.6. Sodium thiosulfate solution (Na2S2O3) 0.1 N. |
| 6.4.6.1. Disolver 25 g de Na2S2O3.5H2O en 1 L de agua, hervir suavemente durante 5 minutos y en caliente transferirlo a una botella de vidrio ámbar previamente lavada con mezcla crómica y enjuagada con agua hervida y que se haya comprobado que resiste el líquido caliente. Guardar en la obscuridad y en un lugar fresco. Si la solución no coincide con 0,1 N, efectuar diluciones siempre con agua hervida y nunca regresar a la botella las porciones que no se usen. Puede obtenerse preparada comercialmente. | 6.4.6.1. Dissolve 25 grams of Na2S2O3.5H2O in 1 L of water, boil gently for 5 minutes and transfer it while it is hot to a amber glass bottle previously washed with a chromic mixture and rinsed with boiled water and that has been verified as hot liquid resistant. Keep in the dark and in a cool place. If the solution does not coincide with 0.1 N, always make dilutions with boiled water and never return to the bottle the portions that are not used. It can be commercially prepared. |
| 6.4.6.2. Estandarización de la solución de tiosulfato de sodio 0,1 N. | 6.4.6.2. Standardization of the sodium thiosulfate solution 0.1 N. |
| Pesar exactamente de 0,20 a 0,23 g de dicromato de potasio, grado estándar primario, secado a 100°C por 2 horas y pasar a un matraz con tapón de vidrio esmerilado. Disolver en 80 mL de agua libre de cloro que contenga 2 g de yoduro de potasio, agregar con agitación suave 20 mL de solución aproximadamente 0,1 N de ácido clorhídrico e inmediatamente dejar reposar en la obscuridad por 10 minutos, titular con la solución de tiosulfato, agregando solución de almidón cuando la mayor parte del yodo se haya consumido. | Weigh exactly 0.20 to 0.23 grams of postassium dichromate, primary standard grade, dried at 100 ºC for 2 hours and pass to a beaker with a screw on glass top. Dissolve in 80 mL of chlorine free water that contains 2 grams of potassium iodide, add by gentle agitation 20 mL of solution approximately 0.1 N of hydrochloric acid and immediately allow to rest in darkness for 10 minutes, titrate with the thiosulfate solution, adding starch solution when the greater part of the iodine is consumed. |
| Normalidad = _______g K2Cr2O7 __x___1000 (mL gastados de Na2S2O3)(49,032) | Normality = _______g K2Cr2O7 __x___1000 (mL spent of Na2S2O3)(49.032) |

| 6.4.7. Solución de tiosulfato de sodio 0,005 N. | 6.4.7. Sodium thiosulfate solution 0.005 N. |
| --- | --- |
| Con base a la normalidad calculada de la solución de 0,1 N, medir un volumen apropiado (aproximadamente 5 mL) y llevar al volumen de 100 mL con agua. | Based on the normality calculated from the solution of 0.1 N, measure an appropriate volume (approximately 5 mL) and reach the volume of 100 mL with water. |
| 6.5. Procedimiento. | 6.5. Procedure. |
| 6.5.1. Pesar exactamente 50 g de muestra, disolverlos en agua y llevar a un volumen de 250 mL, filtrar si es necesario. Colocar alícuotas de 50 mL (equivalente a 10 g de muestra) en matraces de 250 mL. | 6.5.1. Weigh exactly 50 grams of sample, dissolve them in water and reach a volume of 250 mL, filter if necessary. Place aliquots of 50 mL (equivalent to 10 grams of sample) in flasks of 250 mL. |
| 6.5.2. Añadir 1 mL de ácido sulfúrico 1+ 9 y 5 mL de yoduro de potasio al 10%. Titular el yodo liberado con solución de tiosulfato de sodio 0,005 N, hasta la obtención de una coloración amarillo paja, añadir después de esto 1 mL de indicador de almidón 1% y continuar la adición de tiosulfato de sodio hasta un vire transparente de la solución. Al mismo tiempo se debe de correr un testigo de reactivos. | 6.5.2. Add 1 mL of sulfuric acid 1 + 9 and 5 mL of potassium iodide at 10 %. Titrate the iodine released with a sodium thiosulfate solution 0.005 N, until a pale yellow color is obtained, then add 1 mL of 1% starch indicator and continue the addition of sodium thiosulfate until the solution becomes transparent. At the same time, a record of the reagents must be kept. |
| 6.5.3. A los mL de tiosulfato de sodio gastados en la titulación del problema se le deben restar los mL gastados en la titulación del testigo de reactivos. | 6.5.3. To the spent sodium thiosulfate mL in the titration of the problem the mL must be subtracted in the titration of the reagents. |
| 6.6. Cálculos. | 6.6. Formulas. |
| mg K IO3 /kg = A x N x 35,67 x 1000 P | mg K IO3 /kg = A x N x 35.67 x 1000 P |
| En donde: | Where: |
| A = mL de tiosulfato de sodio gastados en la titulación. | A = mL of spent sodium thiosulfate in the titration. |
| P = Peso de la muestra en la alícuota (10 g). | P = Weight of the sample in the aliquot (10 grams). |
| N = Normalidad del tiosulfato de sodio. | N = Normality of the sodium thiosulfate. |
| 6.6.1. Factor de conversión KIO3 a I. | 6.6.1. Conversion factor KIO3 to I. |
| PM I = 126, 9044 = 0,5929 PM KIO3 214,0009 | PM I = 126, 9044 = 0.5929 PM KIO3 214.0009 |
| 6.6.2. Multiplicar el resultado obtenido por el factor de conversión correspondiente para obtener los mg I/kg. | 6.6.2. Multiply the results obtained by the corresponding conversion factor to obtain the mg I/kg. |
| 6.7. Expresión de resultados. | 6.7. Expression of the results. |

mg/kg de yodo total

| 7. Determinación de yoduro de sodio o potasio. | 7. Determination of sodium or potassium iodide. |
| --- | --- |
| 7.1. Principio del método. | 7.1. Principle of the method |
| Se basa en la oxidación del yodo con agua de bromo y titular el yodo liberado en medio ácido con tiosulfato de sodio. | Is based on the oxidation of iodine with bromine water and titrate the iodine released in acid medium with sodium thiosulfate. |
| 7.2. Equipo. | 7.2. Equipment. |
| 7.2.1. Balanza analítica con sensibilidad ± 0,1 mg. | 7.2.1. Analytical scale with a sensitivity ± 0.1 mg. |
| 7.2.2. Placa caliente con control de temperatura. | 7.2.2. Hot plate with a temperature control. |
| 7.3. Materiales. | 7.3. Materials. |
| 7.3.1. Matraces volumétricos de 100, 250 y 1000 mL. | 7.3.1. Volumetric flasks of 100, 250, and 1000 mL. |
| 7.3.2. Matraces con tapón de vidrio esmerilado de 150 mL. | 7.3.2. Flasks with a screw on glass top of 150 mL. |
| 7.3.3. Vasos de precipitados de 100 y 600 mL. | 7.3.3. Beakers of 100 and 600 mL. |
| 7.3.4. Pipetas volumétricas de 1 y 50 mL. | 7.3.4. Volumetric pipettes of 1 and 50 mL. |
| 7.3.5. Pipetas graduadas de 5 y 10 mL. | 7.3.5. Graduated pipettes of 5 and 10 mL. |
| 7.3.6. Microbureta de 5 mL, con divisiones de 0,01 mL. | 7.3.6. Microburette of 5 mL, with divisions of 0.01 mL. |
| 7.3.7. Material común de laboratorio. | 7.3.7. Common laboratory material. |
| 7.4. Reactivos. | 7.4. Reagents. |
| 7.4.1. Todos los reactivos deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua se entiende agua destilada. | 7.4.1. All the reagents must be analytical grade unless another specification is indicated and “water” is understood to be distilled water. |
| 7.4.2. Acido clorhídrico 0,1N (HCl) debidamente estandarizado. | 7.4.2. Hydrochloric acid 0.1 N (HCl) duly standardized. |
| 7.4.3. Acido ortofosfórico (H3 PO4) de 85% mínimo. | 7.4.3. Orthophosphoric acid (H3 PO4) of 85% mínimum. |
| 7.4.4. Acido salicílico C6 H4 (OH) COOH. | 7.4.4. Salicylic acid C6 H4 (OH) COOH. |
| 7.4.5. Solución de ácido sulfúrico (H2SO4) (1 + 9). | 7.4.5. Sulfuric acid solution (H2SO4) (1 + 9). |
| Disolver un volumen de ácido sulfúrico en 9 volúmenes de agua. | Dissolve a volume of sulfuric acid in 9 volumes of water. |
| 7.4.6. Solución de yoduro de potasio (KI) al 10%, recientemente preparada. | 7.4.6. Potassium iodide solution (KI) to 10%, recently prepared. |
| Disolver 10 g de yoduro de potasio en agua recientemente hervida y enfriada, llevar a un volumen de 100 mL (desecharla cuando se torne amarilla). | Dissolve 10 grams of potassium iodide in water recently boiled and cooled, bring to a volume of 100 mL (discard it when it turns yellow). |
| 7.4.7. Solución control de yoduro de potasio. | 7.4.7. Control solution of potassium iodide. |
| Pesar 0,3270 g de yoduro de potasio y llevar a un volumen de 250 mL con agua. Diluir 50 mL de esta solución a 250 mL. Usar 5 mL para control (5 mL = 1,0 mg I, y 1,308 mg de KI). | Weigh 0.3270 of postassium iodide and bring to a volume of 250 mL with water. Dilute 50 mL of this solution to 250 mL. Use 5 mL for control (5 mL = 1.0 mgI, and 1.308 mg of KI). |
| 7.4.8. Dicromato de potasio K2Cr207 grado estándar primario. | 7.4.8. Potassium dichromate primary K2Cr207 standard grade. |
| 7.4.9. Solución de almidón al 1% recientemente preparada. | 7.4.9. Starch solution at 1% recently prepared. |
| Disolver en agua fría 1,0 g de almidón soluble, agregar 100 mL de agua hirviendo y hervir por un minuto con agitación. | Dissolve in cold water 1.0 grams of soluble starch, add 100 mL of boiling water and boil for a minute with agitation. |
| 7.4.10. Agua de bromo. | 7.4.10. Bromine water. |
| Precaución: tomar en cuenta todas las recomendaciones para este reactivo. | Caution: take into account all the recommendations for this reagent. |
| 7.4.10.1. Calcular el contenido de bromo (mg de Br/mL) titulando esta solución por el siguiente procedimiento: | 7.4.10.1. Calculate the bromine content (mg of Br/mL) titrating this solution for the following procedure: |
| 7.4.10.2. En un matraz con tapón de vidrio esmerilado que contenga 50 mL de agua, 5 mL de yoduro de potasio al 10% y 5 mL de ácido sulfúrico (1 + 9), agregar un volumen conocido de la solución de bromo y titular el yodo liberado con tiosulfato de sodio O,1 N. | 7.4.10.2. In a flask with a screw on glass top that contains 50 mL of water, 5 mL of potassium iodide to 10% and 5 mL of sulfuric acid (1 + 9), add a known volume of the bromine solution and titrate the iodine released with sodium thiosulfate 0.1 N. |
| 7.4.11. Solución de tiosulfato de sodio 0,1 N (Na2S2O3) debidamente estandarizada. Ver numeral 7.4.6. | 7.4.11. Sodium thiosulfate solution 0.1 N (Na2S2O3) duly standardized. See number 7.4.6. |
| 7.4.12. Solución de tiosulfato de sodio 0,005 N. | 7.4.12. Sodium thiosulfate solution 0.005 N. |
| Con base a la normalidad calculada de la solución de 0,1 N, medir un volumen apropiado (aproximadamente 5 mL) y llevar al volumen de 100 mL con agua, preparar esta solución al momento de utilizarse. | Based on the normality calculated from the solution of 0.1 N, measure an appropriate volume (approximately 5 mL) and bring to the volume of 100 mL with water, prepare this solution at the moment it is to be used. |
| 7.5. Procedimiento. | 7.5. Procedure. |
| 7.5.1. Pesar 50 g de muestra y llevar a un volumen de 250 mL con agua. Colocar alícuotas de 50 mL (equivalente a 10 g de muestra) en vasos de precipitados de 600 mL. | 7.5.1. Weigh 50 grams of sample and bring to a volume of 250 mL with water. Place aliquots of 50 mL (equivalent to 10 grams of simple) in beakers of 600 mL. |
| 7.5.2. Añadir unas gotas de anaranjado de metilo y neutralizar con 1 mL de ácido ortofosfórico concentrado. | 7.5.2. Add several drops of methyl-orange and neutralize with 1 mL of concentrate orthophosphoric acid. |
| 7.5.3. Añadir agua de bromo goteando desde una bureta en cantidad equivalente a 20 mg de bromo libre (aproximadamente 3 mL). | 7.5.3. Add bromine water drop by drop from a burette in an amount equivalent to 20 mg of free bromine (approximately 3 mL). |
| 7.5.4. Después de algunos minutos, destruir la mayor parte de bromo libre hirviendo hasta que desaparezca el color. | 7.5.4. After some minutes, destroy the greater part of free bromine boiling it until the color disappears. |
| 7.5.5. Adicionar con agitación 1 g de ácido salicílico y lavar con agua las paredes del vaso. Añadir 1 mL de ácido sulfúrico (1+9) y 1 g de yoduro de potasio. | 7.5.5. Add by agitation 1 gram of Salicylic acid and wash the walls of the flask with water. Add 1 mL of sulfuric acid (1 + 9) and 1 gram of potassium iodide. |
| 7.5.6. Titular el yodo liberado con solución de tiosulfato de sodio 0,005 N. Cerca del final de la titulación cuando el color amarillo casi desaparezca, añadir 1 mL de la solución de almidón y titular hasta que el color azul desaparezca. | 7.5.6. Titrate the iodine released with a solution of sodium thiosulfate 0.005 N. Near the end of the titration when the yellow color disappears, add 1 mL of the starch solution and titrate until the blue color disappears. |
| 7.5.7. Corregir la determinación con un blanco de reactivos y hacer un control más, usando 50 mL de una solución al 20% de cloruro de sodio a la que se le deberán añadir cantidades apropiadas de la solución control de yoduro de potasio. | 7.5.7. Correct the determination with a reagents blank and take more control using 50 mL of a solution of 20% of sodium chloride to which appropriate amounts of the control solution of potassium iodide must be added. |
| 7.6. Cálculos. | 7.6. Formulas. |
| mg KI/kg = A x 0,1384 x 1000 P | mg KI/kg = A x 0.1384 x 1000 P |
| mg NaI/kg = A x 0,1249 x 1000 P | mg NaI/kg = A x 0.1249 x 1000 P |
| En donde: | Where: |
| A = mL de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación. | A = mL of sodium thiosulfate solution spent in the titration. |
| P = Peso de la muestra en la alícuota (10 g). | P = Weight of the sample in the aliquot (10 grams). |
| 7.6.1. Factor de conversión de KI a I. | 7.6.1. Conversion factor of KI to I. |
| PM I = 126,9044 = 0,7644 | PM I = 126.9044 = 0.7644 |
| PM KI 166,0064 | PM KI 166.0064 |
| 7.6.2. Factor de conversión de Yoduro de sodio (NaI) a Yodo (I). | 7.6.2. Conversion factor of sodium iodide (NaI) to iodine (I). |
| PM I = 126,9044 = 0,8466 | PM I = 126.9044 = 0.8466 |
| PM NaI 149,8941 | PM NaI 149.8941 |
| 7.6.3. Multiplicar el resultado obtenido por el factor de conversión correspondiente para obtener los mg I/kg. | 7.6.3. Multiply the results obtained by the corresponding conversion factor to obtain the mg I/kg. |
| 7.7. Expresión de resultados. | 7.7. Expression of the results. |

| mg/kg de yodo total | Mg/kg of total iodine |
| --- | --- |

| APENDICE NORMATIVO B | OBLIGATORY APPENDIX B |
| --- | --- |
| B. DE LA DISTRIBUCION DE SAL YODADA Y SAL YODADA FLUORURADA | B. DISTRIBUTION OF IODIZED SALT AND FLUORIDATED IODIZED SALT |
| 1. La distribución de sal yodada y sal yodada fluorurada por Entidad Federativa debe realizarse conforme a lo establecido en la siguiente tabla: | 1. The distribution of iodized salt and fluoridated iodized salt per Federal Entity (States and the Federal District) must be made according to that established in the following table: |

| Tabla B1. Listado de distribución de sal yodada y sal yodada fluorurada por Entidad Federativa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidades Federativas donde únicamente debe distribuirse sal yodada fluorurada | Entidades Federativas donde únicamente debe distribuirse sal yodada | Entidades Federativas donde debe distribuirse sal yodada fluorurada y sal yodada |
| Baja California Sur | Aguascalientes | Chihuahua |
| Campeche | Baja California Norte | Coahuila |
| Colima | Durango | Hidalgo |
| Chiapas | Guanajuato | Jalisco |
| Distrito Federal | Zacatecas | México |
| Guerrero |  | Michoacán |
| Morelos |  | Nuevo León |
| Nayarit |  | Puebla |
| Oaxaca |  | Querétaro |
| Quintana Roo |  | San Luis Potosí |
| Tabasco |  | Sinaloa |
| Tamaulipas |  | Sonora |
| Tlaxcala |  |  |
| Veracruz |  |  |
| Yucatán |  |  |

| Table B1. Distribution list of iodized salt and fluoridated iodized salt per Federal Entity (States and the Federal District) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Federal Entities where only fluoridated iodized salt should be distributed | Federal Entities where only iodized salt should be distributed | Federal Entities where flouridated iodized salt and iodized salt should be distributed |
| Baja California Sur | Aguascalientes | Chihuahua |
| Campeche | Baja California Norte | Coahuila |
| Colima | Durango | Hidalgo |
| Chiapas | Guanajuato | Jalisco |
| Distrito Federal | Zacatecas | México |
| Guerrero |  | Michoacán |
| Morelos |  | Nuevo León |
| Nayarit |  | Puebla |
| Oaxaca |  | Querétaro |
| Quintana Roo |  | San Luis Potosí |
| Tabasco |  | Sinaloa |
| Tamaulipas |  | Sonora |
| Tlaxcala |  |  |
| Veracruz |  |  |
| Yucatán |  |  |

| 17. Apéndice informativo | 17. Informative Appendix |
| --- | --- |
| APENDICE INFORMATIVO A | INFORMATIVE APPENDIX A |
| A. DE LAS ESPECIFICACIONES NUTRIMENTALES | A. NUTRITIONAL SPECIFICATIONS |
| 1. La sal yodada o la sal yodada fluorurada debe contener alguno de los siguientes compuestos: | 1. Iodized salt or fluoridated iodized salt must contain some of the following compounds: |

| Tabla A1. Compuestos de yodo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MINIMO mg/kg | MAXIMO mg/kg |
| Yodato de sodio (NalO3) | 31 | 62 |
| Yodato de potasio (KIO3) | 34 | 68 |
| Yoduro de sodio (Nal) | 24 | 48 |
| Yoduro de Potasio (KI) | 26 | 52 |

| Table A1. Iodine compounds |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MINIMUM mg/kg | MAXIMUM mg/kg |
| Sodium iodate (NalO3) | 31 | 62 |
| Potassium iodate (KIO3) | 34 | 68 |
| Sodium iodide (Nal) | 24 | 48 |
| Potassium iodide (KI) | 26 | 52 |

| 2. La sal yodada fluorurada debe contener alguno de los siguientes compuestos: | 2. The fluoridated iodized salt must contain one of the following compounds: |
| --- | --- |

| Tabla A2. Compuestos de flúor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MINIMO mg/kg | MAXIMO mg/kg |
| Floruro de sodio (NaF) | 442 | 553 |
| Floruro de potasio (KF) | 612 | 765 |

| Table A2. Fluoride compounds |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MINIMUM mg/kg | MAXIMUM mg/kg |
| Sodium fluoride (NaF) | 442 | 553 |
| Potassium fluoride (KF) | 612 | 765 |