| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. | Official Mexican Standard NOM-047-SEMARNAT-2014, That establishes the characteristics of the equipment and the measurement procedure for the verification of the emission limits of pollutants from motor vehicles in circulation that use gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | In the margin a seal with the National Shield that says: United Mexican States.- Secretary of Environment and Natural Resources. |
| CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 fracción V, 6, 7 fracciones III y XIII, 8 fracción XII, 9, 36 fracciones I y II, 37, 37 Bis, 111 fracción IX, 112 fracciones V y VII y 113, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 7 fracción II de su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 38 fracción II, 40 fracciones III, X y XIII, 47, 51 y demás aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 8 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y | CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ, Undersecretary of Development and Environmental Regulation, of the Secretary of Environment and Natural Resources and Chairman of the National Advisory Committee on the Standardization of Environment and Natural Resources, based on the provisions of Articles 32 Bis sections IV and V of the Organic Law of the Federal Public Administration; 5 section V, 6, 7 sections III and XIII, 8 Section XII, 9, 36 sections I and II, 37, 37a, 111, section IX, 112 sections V and VII and 113 of the General Law of Ecological Equilibrium and Environmental Protection; 7 Section II of its Regulation on the Prevention and Control of Atmospheric Pollution; 38 section II, 40 sections III, X and XIII, 47, 51 and other applicable provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization; 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, 8 sections III and IV of the Internal Regulation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que con fecha 10 de mayo de 2000, se publicó la NOM-047-SEMARNAT-1999, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos; | That on May 10, 2000, the NOM-047-SEMARNAT-1999, that establishes the equipment characteristics and measurement procedure for the verification of the emission limits of pollutants from motor vehicles in circulation that use gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels was published; |
| Que después de 12 años de la publicación de la NOM-047-SEMARNAT-1999, el problema que se generó fue que la tecnología la superó, por lo que era necesaria su modificación para la efectiva protección del medio ambiente en su respectivo campo de aplicación y se requirió inscribirla en el Programa Nacional de Normalización 2012, para ser modificada; | That 12 years after the publication of NOM-047-SEMARNAT-1999, the problem that was generated was that technology has advanced, so its modification for effective environmental protection was necessary in its respective field of application and it was required to adhere to the National Program of Standardization for 2012 in order to be amended; |
| Dicha norma no coadyuvaba efectivamente al control de la contaminación del aire proveniente de estas fuentes móviles, ya que no consideraba en el método dinámico y en el método estático las actualizaciones de las especificaciones técnicas de los gases de calibración rutinaria, así como los empleados en la verificación de la calibración de los equipos, el problema que generó la ausencia de regular estas medidas, fue que al no tener un patrón de referencia, se obtenían variaciones en las mediciones, ocasionando que éstas no fuesen confiables y los Programas de Verificación Vehicular no contaban con una misma base técnica, por lo que resultaba necesario la obtención de medidas reales para tener un mejor control de las emisiones de las fuentes móviles que se regulan a través de esta norma, por lo que se propuso su actualización; | Said Standard does not effectively coordinate the control of air pollution from these mobile sources, since the updates of the technical specifications are not included in the dynamic method and the static method of the routine gases calibration, as well as employees in the calibration verification equipment, the problem that generated, the lack of regulation of these measures was that by not having a reference pattern, variations were obtained in measurements, causing them to not be reliable and the Vehicular Verification Programs did not have the same technical criteria, so it was necessary to obtain real measures in order to have better control of the emissions from mobile sources that are regulated with this Standard, for which reason the updating was proposed; |
| Asimismo, no se consideraba una herramienta efectiva para el control de la contaminación del aire proveniente de estos automotores en circulación, ya que la misma no contenía, dentro del método dinámico, las especificaciones técnicas actualizadas para la aplicación del dinamómetro, el problema que generó la ausencia de regular estas medidas, fue que se contaba con una diversidad de valores de mediciones de potencia, tiempo y ciclos de manejo, contra las que eran probados los vehículos, por lo que era necesario contar con un criterio uniforme que permitiera comparar los valores registrados a nivel nacional y establecer que las medidas de control ambiental fuesen eficientes, por lo que se consideró necesaria su actualización; | Furthermore, it was not considered an effective tool for controlling air pollution from these vehicles in circulation, since it did not contain, within the dynamic method, the updated technical specifications for the implementation of the dynamometer, the problem that arose was the lack of regulation for these measures, there was a range of values of power measurements, time and driving cycles, against which the vehicles were tested, so it was necessary to have a uniform criteria that might permit comparing the values recorded at the national level and establish that the environmental control measures to be efficient, so updating was considered necessary; |
| Por otra parte, la norma resultaba, en los términos publicados en el año 2000, ineficiente para detectar las condiciones operativos de los vehículos, ya que no incluía en el método dinámico el factor Lambda como un parámetro a considerar como criterio de rechazo en los vehículos que operan con mezcla pobre al momento de la prueba, el problema que generaba la ausencia de regular esta medida, fue que se rechazaban los vehículos que no debían de ser rechazados, porque desde fábrica, éstos operan en condición de mezcla pobre, por lo que es necesario diferenciar a los vehículos que funcionan adecuadamente desde el punto de vista ambiental y los que no, con lo cual se tendrá mayor certidumbre en las mediciones, por lo que se incluyó en la presente actualización; | Moreover, the standard was, in the terms published in 2000, inefficient for detecting the operating condition of the vehicles, since not included in the Lambda factor dynamic method as a parameter to consider as a criterion for rejection in vehicles operating with poor at the time of the test mixture, the problem that generated the absence of regulating this measure was that vehicles should not be rejected were rejected because the factory, they operate in lean condition, so it is necessary to differentiate vehicles running properly from the environmental point of view and those without, which will have greater certainty in measurements, which was included in this update; |
| Los términos en que se encontraba la norma publicada en el año 2000, generaba incertidumbre jurídica en su observancia, ya que no contenía el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC), el problema que generaba la ausencia de esta medida, es que no se contaba con un criterio uniforme en la aplicación de la norma, por lo que con la modificación se da certeza jurídica a los centros y unidades de verificación; | The terms used in the standard published in 2000 caused legal uncertainty in its observance, because it did not contain the Procedure for the Evaluation of Conformity (PEC), the problem that was caused by the lack of this measure is there was no uniform criteria in the application of the standard, for that reason the modification gives legal certainty to the centers and units of verification; |
| Asimismo, la versión de la norma del año 2000, no consideraba medidas de cumplimiento ambiental para los vehículos de procedencia extranjera que se introducen al país para su importación definitiva, el problema que generó la ausencia de regular estas medidas, fue que se permitía que los vehículos automotores ingresaran a territorio nacional contaminando el medio ambiente, por lo que fue necesario incluir medidas de control ambiental desde el país de origen de dichos vehículos; | Also, the version of the standard in 2000, did not consider environmental compliance measures for vehicles of foreign origin that enter the country for final import, the problem that generated the absence of regulating these measures was that it allowed the motor vehicles from entering national territory polluting the environment, so it was necessary to include environmental control measures from the country of origin of such vehicles; |
| También se detectó que la norma en su versión anterior fue ineficaz en controlar las crecientes emisiones vehiculares, las cuales se han incrementado debido al crecimiento y envejecimiento del parque vehicular, lo anterior debido a que su obsolescencia tecnológica provocó una baja observancia de la normatividad en diversas entidades federativas, por disponer de equipos de lenta y baja resolución y/o a la falta de equipo de verificación para atenderlos, estableciendo de esta manera, diferentes niveles en los avances tecnológicos en la República Mexicana, por lo que se estimó necesario establecer una base de datos de emisiones vehiculares y homologar los sistemas de operación, de vigilancia y de control vehicular, lo que permitirá reducir y controlar la contaminación por fuentes móviles en circulación; | It was also detected that the standard in the previous version was ineffective in controlling the increasing vehicle emissions, which have increased due to growth and aging of the vehicle fleet, the above because their technological obsolescence caused a low observance of legal standards in various states (and Mexico City), by having computers of slow and low resolution and/or a lack of verification equipment to address them, thus establishing different levels of technological advances in Mexico, so it was deemed necessary to establish a database of vehicle emissions data and standardize operating systems, vehicle monitoring and control, which will reduce and control pollution from mobile sources in circulation; |
| Que la presente norma busca conocer las condiciones ambientales de los vehículos de prueba simulando condiciones reales, por lo que se incluyen dentro del método dinámico, las especificaciones técnicas actualizadas para la aplicación del dinamómetro, lo cual tendrá como beneficio, contar con un instrumento modelo preestablecido, el cual registrará mediciones confiables y comparables a nivel nacional, lo que permitirá mejorar los PVVO; | That this standard seeks to meet the environmental conditions of the test vehicles simulating real conditions, which are included within the dynamic method, the technical specifications updated for the implementation of the dynamometer, which will have the benefit, having a predetermined model instrument which will record reliable and comparable measurements at national level, which will improve the PVVO; |
| Que la presente norma busca reducir las incertidumbres de los instrumentos y de sus mediciones en beneficio del medio ambiente y la calidad de la verificación, por lo que plantea especificaciones técnicas de los gases de calibración rutinaria, así como los empleados en la verificación de la calibración de los instrumentos, lo que aportará ventajas al contar con un gas estándar, y permitirá tener una calibración y exactitud conocidas del instrumento de medición que será empleado en todas las evaluaciones que se realicen; el beneficio será para el medio ambiente y para los poseedores de los vehículos automotores, al tener mediciones con exactitud conocida; | That this standard seeks to reduce the uncertainties of the instruments and their measurements for the benefit of the environment and the quality of the verification, for which technical specifications of the routine calibration gases are implemented, as well as for the employees in the calibration verification instruments, which will provide advantages from having a standard gas, and will allow the known calibration and accuracy of the measuring instrument to be used in all evaluations performed; the benefit will be for the environment and for owners of motor vehicles, to have known accurate measurements; |
| Que la presente norma establece las condiciones de operación de los vehículos para la aplicación de la prueba de emisiones de gases, por lo cual incorpora el factor Lambda como parámetro a considerar como criterio de rechazo en los vehículos que operan con mezcla pobre al momento de realizar la prueba, lo cual beneficia a vehículos que cuenten con esta tecnología y permitirá que la prueba sea más equitativa en todas las evaluaciones que se realicen, y se evitará la manipulación y el trampeo, por ser innecesarios y detectables, controlando de mejor manera las emisiones al medio ambiente; | That this standard establishes the operating conditions for vehicles for the application of the emissions gases test, for which it incorporates the Lambda factor as a parameter to consider as a criterion for rejection of vehicles operating with a poor mixture when the test is made, which benefits vehicles that have this technology and will allow the testing to be more equitable in all the evaluations that are performed, and will avoid the handling and the trapping, for being unnecessary and detectable, controlling in a better way the emissions to the environment; |
| Que la presente modificación a la norma busca la efectiva protección al medio ambiente e incorpora el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC), lo que generará transparencia y legitimidad a la actuación del Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y del Gobierno del Distrito Federal en los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria; | That this modification to the standard seeks the effective protection of the environment and incorporates the Procedure for the Evaluation of Conformity (PEC), which will generate transparency and legitimacy to the action of the Federal Government, the state governments and the Federal District Government in the Mandatory Vehicle Emissions Testing; |
| Que la presente norma persigue la protección al medio ambiente y plantea medidas de cumplimiento ambiental para los vehículos que se deseen importar de manera definitiva al país, lo que establece medidas de control ambiental desde su origen y en términos ambientales, representa un ahorro neto de emisiones a la atmósfera en México; | That this standard seeks to protect the environment and implement environmental compliance measures for the vehicles desirable of being imported permanently to the country, which establishes environmental control measures from its inception and in environmental terms, it represents a net emission savings to the atmosphere in Mexico; |
| Que la presente norma, atendiendo a que el cuidado del medio ambiente puede hacerse de manera más precisa, económica y eficiente con los avances tecnológicos en la materia, actualiza las características del instrumento de medición, la integración de los avances tecnológicos como son el OBD y el dinamómetro, las especificaciones técnicas de los gases de calibración rutinaria, la verificación de la calibración de los equipos, la inclusión del PEC y la incorporación de medidas de cumplimiento ambiental para los vehículos de procedencia extranjera que se introduzcan al país para su importación definitiva; | That this standard, with attention to the care of the environment can be made more precise, economical and efficient with the technological advances in the field so, updates the characteristics of the measuring instrument, the integration of technological advances such as OBD and dynamometer, technical specifications of the routine calibration gases, the verification of calibration equipment, the inclusion of the PEC and the incorporation of environmental compliance measures for vehicles of foreign origin that are introduced into the country for their permanent importation; |
| Que el Objetivo 4.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece el impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo y específicamente en lo relativo a la Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, se plantea la línea de acción de Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero; en este sentido, reviste especial importancia el reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por lo que se hace necesario, además del ajuste constante o la actualización de los límites máximos permisibles de emisiones de gases provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, la actualización de los métodos y de los equipos de medición; | That the Objective 4.4 of the National Development Plan 2013-2018 establishes the drive and guide to an inclusive green growth and facilitator for preserving our natural heritage at the same time that, competitiveness and employment wealth is generated, specifically with regard to the Strategy 4.4.3. to strengthen the national policy on climate change and care for the environment in order to move towards a competitive, sustainable, resilient and low-carbon economy, the line of action to promote the use of advanced systems and technologies, high energy efficiency and low or no generation of pollutants or greenhouse compounds; in this regard, it is of particular importance to reduce the emissions of greenhouse gases (GHGs), for which reason, in addition to the constant adjustment or the updating of the maximum permissible limits for gas emissions from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel, updating methods and measuring equipment is necessary; |
| Que la norma incluye el control de la emisión de gases GEI por parte de las fuentes móviles, lo que permite a los PVVO funcionar de mejor manera y evitar que los componentes de los GEI se emitan sin control a nivel nacional; | That the standard includes the control GHG emissions from mobile sources, which allows the PVVO to work better and avoid the components of the GHG to be emitted without control at the national level; |
| Que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con fecha 7 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con carácter de proyecto de modificación NOM-047-SEMARNAT-1999, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, con el fin que dentro de los 60 días naturales siguientes a su publicación, los interesados presentaran sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sito en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, piso 5o. ala B, colonia Jardines en la Montaña, código postal 14210, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal o enviarse al correo electrónico: jose.wilson@semarnat.gob.mx; | That in compliance to the provisions in Article 47 Section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, dated January 7, 2013, the modification project of the NOM-047-SEMARNAT -1999, which establishes the equipment characteristics and measurement procedure for verification of the emission limits of pollutants from motor vehicles in circulation that use gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels was published in the Official Daily of the Federation, so that within 60 calendar days of publication, the interested parties might submit their comments to the National Advisory Committee on Standardization of Environment and Natural Resources, located at Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, on the 5th floor. Wing B, Colony Gardens Mountain, postal code 14210, Tlalpan, Mexico, Federal District or be sent to the email: jose.wilson@semarnat.gob.mx; |
| Que durante el citado plazo de consulta pública, la Manifestación de Impacto Regulatorio correspondiente estuvo a disposición del público para su consulta en el domicilio antes señalado, de conformidad con el artículo 45 primer párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; | That during the cited period of public consultation, the corresponding Regulatory Impact Statement was publicly available for consultation at the aforementioned address, in accordance with Article 45, first section of the Federal Law on Metrology and Standardization; |
| Que en el plazo de los 60 días antes señalados, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto en cuestión, los cuales fueron analizados en el citado Comité, realizándose las modificaciones correspondientes al mismo, por lo que las respuestas a los comentarios recibidos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 15 del mes de julio de 2014; | That within the term of 60 days mentioned above, the interested parties submitted their comments to the project in question, which were analyzed in said Committee, making the corresponding modifications to the same, so that the responses to comments received were published in the Official Daily of the Federation on the 15th of July 2014; |
| Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 fracción II, inciso d) del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el año de la clave cambia a 2014, debido a que el instrumento regulatorio se presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su aprobación en ese año; | That, in accordance with the provisions of Article 28, section II, subsection d) of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, the year of the code name changes to 2014, because the regulatory instrument was presented to the National Advisory Committee Standardization of Environment and Natural Resources for approval in that year; |
| Que habiéndose cumplido con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sesión ordinaria de fecha 1 del mes abril de 2014 aprobó la NOM-047-SEMARNAT-2014, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. | That having complied with the provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization, the National Advisory Committee on Standardization of Environment and Natural Resources, in ordinary session dated 1 Month April 2014 approved the NOM-047-SEMARNAT-2014, which establishes the equipment characteristics and measurement procedure for verification of the emission limits of pollutants from motor vehicles in circulation that use gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels. |
| Por lo expuesto y fundado, se expide la siguiente: | For that expressed and legally based, the following is issued: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047-SEMARNAT-2014, QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Y EL PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES, PROVENIENTES DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL U OTROS COMBUSTIBLES ALTERNOS | Official Mexican Standard NOM-047-SEMARNAT-2014, ESTABLISHING THE CHARACTERISTICS OF EQUIPMENT AND MEASUREMENT PROCEDURE FOR THE VERIFICATION OF THE EMISSION LIMITS OF POLLUTANTS FROM THE MOTOR VEHICLES IN CIRCULATION THAT USE GASOLINE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, NATURAL GAS OR OTHER ALTERNATIVE FUELS |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas e instituciones: | In the preparation of this Official Mexican Standard they participated the following companies and institutions: |
| AMERICAN MEX GROUP: DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE VERIFICACIÓN. | MEXAMERICAN GROUP: DISTRIBUTION OF VERIFICATION EQUIPMENT. |
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOVILES (AMDA). | MEXICAN ASSOCIATION AUTOMOBILE DEALERS (AMDA). |
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (AMIA). | MEXICAN AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION (AMIA). |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C. (ANPACT). | NATIONAL ASSOCIATION OF PRODUCERS OF BUSES, TRUCKS AND TRACTORS, AC (ANPACT). |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE PRIVADO (ANTP). | NATIONAL ASSOCIATION OF PRIVATE TRANSPORT (ANTP). |
| CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA). | NATIONAL CHAMBER OF THE MANUFACTURING INDUSTRY (CANACINTRA). |
| CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C. | MARIO MOLINA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES ON ENERGY AND ENVIRONMENT, AC |
| COCA COLA FEMSA, S.A. DE C.V. | COCA COLA FEMSA, SA DE CV |
| COMERCIAL AUTOINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | AUTOINDUSTRIAL COMMERCIAL LTD |
| COMISION AMBIENTAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (CAM). | ENVIRONMENTAL COMMISSION MEXICO VALLEY METROPOLITAN (CAM). |
| CORPORATIVO SAN ÁNGEL, S.C. | CORPORATE SAN ANGEL, SC |
| ENVIRONMENTAL SYSTEMS PRODUCTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ENVIRONMENTAL SYSTEMS PRODUCTS OF MEXICO, SA DE CV |
| FUNDACIÓN HOMBRE NATURALEZA, A.C. | MAN NATURE FOUNDATION, AC |
| GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF). | GOVERNMENT OF THE FEDERAL DISTRICT (GDF). |
| SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE. | SECRETARY OF THE ENVIRONMENT. |
| DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE. | DEPARTMENT OF MANAGEMENT AIR QUALITY. |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (GEDOMEX). | MEXICO STATE GOVERNMENT (GEDOMEX). |
| SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE. | SECRETARY OF THE ENVIRONMENT. |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. | GENERAL OFFICE OF PREVENTION AND CONTROL OF AIR POLLUTION. |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. | PUEBLA STATE GOVERNMENT. |
| INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO (IMP). | MEXICAN INSTITUTE OF PETROLEUM (IMP). |
| LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES Y ENSAYO DE MOTORES. | LABORATORY OF VEHICULAR EMISSIONS AND ENGINE TESTING. |
| INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE (IMT). | MEXICAN INSTITUTE OF TRANSPORTATION (IMT). |
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN). | NATIONAL POLYTECHNIC INSTITUTE (IPN). |
| ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (ESIQIE). | SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING & QUARRYING (ESIQIE). |
| MZ COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V. | MZ MARKETING S.A. DE C.V. |
| PRAXAIR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PRAXAIR MEXICO, S. DE RL DE CV |
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT). | SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION (SCT). |
| SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE). | SECRETARY OF ECONOMY |
| DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. | GENERAL OFFICE OFSTANDARDS. |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE ALTA TECNOLOGÍA. | DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRIES AND HIGH TECHNOLOGY. |
| SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER). | SECRETARY OF ENERGY (SENER). |
| COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA (CONUEE). | NATIONAL COMMISSION FOR EFFICIENT USE OF ENERGY (CONUEE). |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). | SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES (SEMARNAT). |
| DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO (DGFAUT). | ENVIRONMENTAL DEPARTMENT OF DEVELOPMENT, URBAN AND TOURISM (DGFAUT). |
| DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (DGGCARETC). | GENERAL MANAGEMENT OF AIR QUALITY AND RECORD RELEASE AND TRANSFER OF POLLUTANTS (DGGCARETC). |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA (DGI). | GENERAL OFFICE OF INDUSTRY DGI). |
| PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA). | FEDERAL ATTORNEY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION (PROFEPA). |
| SUBPROCURADURÍA DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL. | DEPUTY ATTORNEY INDUSTRIAL INSPECTION. |
| INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (INECC). | NATIONAL INSTITUTE OF ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE (INECC). |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN URBANA Y REGIONAL. | RESEARCH DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL POLLUTION. |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL (DGCENICA). | DIRECTOR GENERAL OF THE NATIONAL CENTER FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH AND TRAINING (DGCENICA). |
| SECRETARÍA DE SALUD. | HEALTH SECRETARY. |
| COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS). | FEDERAL COMMISSION FOR PROTECTION AGAINST SANITARY RISKS (COFEPRIS). |
| TSTES, S.A. DE C.V. | TSTES S.A. DE C.V |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM). | NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO . |
| INSTITUTO DE INGENIERÍA. | INSTITUTE OF ENGINEERING |
| VITESSE MOTORS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | VITESSE MOTORS OF MEXICO SA DE CV |
| ÍNDICE DEL CONTENIDO | TABLE OF CONTENTS |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1.Objective and field of application |
| 2. Referencias | 2. References |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 5. Método dinámico | 5. Dynamic method |
| 6. Método estático | 6. Static method |
| 7. Registro de datos | 7. Data records |
| 8. Especificaciones del equipo | 8. Equipment Specifications |
| 9. Procedimiento para la Evaluación de la conformidad | 9. Procedure for the Evaluation of Conformity (PEC) |
| 10. Bibliografía | 10. Bibliography |
| 11. Concordancia con normas internacionales | 11. Concordance with international standards |
| 12. Observancia de esta Norma | 12. Observance of this Standard |
| Transitorios | Transitional articles |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| La presente Norma Oficial Mexicana establece las características del equipo y el procedimiento de medición, para la verificación de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes de los vehículos automotores en circulación equipados con motores que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, es de observancia obligatoria para los responsables de los Centros de Verificación o Unidades de Verificación Vehicular autorizados, proveedores de equipos de verificación, de insumos y laboratorios de calibración. | This Official Mexican Standard establishes the characteristics of the equipment and the measurement procedure for the verification of the maximum permissible limits of emission of pollutants from motor vehicles on the road equipped with engines that use gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels, it is mandatory for those responsible for the Verification Centers or authorized Vehicular Verification Units, verification equipment suppliers, materials and calibration laboratories. |
| 2. Referencias | 2. References |
| Para la aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana, deben consultarse las siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan. | For the application of this Official Mexican Standard, the following current Official Mexican Standards or those replacing should be consulted. |
| NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002). | NOM-008-SCFI-2002, General System of Units of Measure. (Published in the Official Daily of the Federation on November 27, 2002). |
| NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2007). | NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of pollutant gases from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel. (Published in the Official Daily of the Federation on March 6, 2007). |
| NOM-042-SEMARNAT-2003, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3 857 kilogramos que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diesel, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2005). | NOM-042-SEMARNAT-2003, That establishes the maximum permissible emission limits for total hydrocarbons or non-methane, carbon monoxide, nitrogen oxides and particulates from the exhaust of new motor vehicles with a gross vehicle weight not exceeding 3,857 kilograms using gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas and diesel, as well as emissions of evaporative hydrocarbons from the fuel system of such vehicles. (Published in the Official Daily of the Federation on September 7, 2005). |
| NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1993). | NOM-050-SEMARNAT-1993, That establishes the maximum permissible levels of emission of pollutant gases from the exhaust gases from the motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels as fuel. (Published in the Official Daily of the Federation on October 18, 1993). |
| ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en las tablas 3 y 4 de los numerales 4.2.1 y 4.2.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 28 de diciembre de 2011). | AGREEMENT by which are modified the limits established in Tables 3 and 4, of numbers 4.2.1 and 4.2.2 of Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of pollutant gases from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel. (Published in the Official Daily of the Federation on December 28, 2011). |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 3.1 Ajuste a cero: | 3.1 Adjusted to zero: |
| Proceso automatizado de suministro al sistema de medición, de una mezcla de gas libre o con las siguientes cantidades mínimas conocidas establecidas de los componentes, O2 21.0 cmol/mol (%), CO< 0.06 cmol/mol (%), CO2< 0.5 cmol/mol (%), HC< 15 mol/mol (ppm) y NOx< 32 mol/mol (ppm) con el objeto de restablecer la indicación del equipo de verificación al valor cero (condiciones iniciales o cero del equipo de medición) considerado en esta Norma Oficial Mexicana. | The automated supply process to the measuring system, of a mixture of free gas or with the following known established minimum amounts of components, O2 21.0 cmol / mol (%), CO< 0.06 cmol / mol (%), CO2< 0.5 cmol / mol (%) HC< fifteen mol / mol (ppm) and NOx< 32 mol / mol (ppm) in order to reset the indication of the verification equipment to zero (initial or zero conditions of the measuring equipment) considered in this Official Mexican Standard. |
| 3.2 Ajuste del equipo de verificación: | 3.2 Adjustment of the verification equipment: |
| Conjunto de operaciones realizadas para que proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a valores dados equivalentes a los de la magnitud a medir. | Combination of operations made to provide the prescribed data corresponding to given values ​​equivalent to those of the magnitude to be measured. |
| 3.3 Auto verificación del equipo: | 3.3 Auto verification of the equipment: |
| Proceso automatizado de suministro, de una mezcla de gas de concentración conocida, que contiene el (los) componente(s) de interés, con el objeto de restablecer la indicación de la respuesta para la siguiente prueba funcional de la verificación vehicular. | The automated process of supply of a gas mixture of known concentration containing the component(s) of interest, in order to restore the response indication to the following functional test of the vehicle inspection. |
| 3.4 Calibración del equipo: | 3.4 Calibration of equipment: |
| Conjunto de operaciones, que bajo condiciones específicas, establece en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y; en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permite obtener un resultado de medida a partir de una indicación. | The combination of operations which, under specific conditions, is established in a first stage, a relationship between the values ​​and their associated uncertainties of measurement, obtained from the measurement standards and the corresponding indications with associated uncertainties and; in a second step, uses this information to establish a relationship that allows a measurement result from an indication. |
| 3.5 Carrocería: | 3.5 Bodywork: |
| Es el exterior del vehículo, establece el peso, las proporciones, la forma, las superficies y volúmenes del vehículo, incluyen la configuración del motor y del tren motriz y su ubicación; es básica para definir el uso del vehículo y conocer su peso sin carga. | It is the exterior of the vehicle, it determines the weight, proportions, shape, surfaces and volumes of the vehicle, including the engine configuration and powertrain and its location; It is essential to define the use of the vehicle and know its unloaded weight. |
| 3.6 Centro de Verificación: | 3.6 Verification Center: |
| El establecimiento de servicio autorizado por las autoridades competentes en el que se presta el servicio de medición de emisiones contaminantes provenientes de los vehículos automotores en circulación. | The service establishment of service authorized by the competent authorities in which the service of measuring emissions from motor vehicles in circulation is provided. |
| 3.7 Comprobante de resultado: | 3.7 Proof of the results: |
| Documento expedido en algún Centro de Verificación o Unidad de Verificación Vehicular que contiene el resultado obtenido en la evaluación de las emisiones vehiculares. | The document issued in a Verification Center or Vehicle Emissions Testing Unit containing the result obtained in the evaluation of vehicle emissions. |
| 3.8 Conector de diagnóstico (DLC Diagnostic Link Connector): | 3.8 Diagnostic connector (DLC Diagnostic Link Connector): |
| Es el elemento de comunicación entre el Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD) del vehículo y el dispositivo de exploración electrónica. | It is the element of communication between the Board Diagnostic system (OBD) and vehicle electronic scanning device. |
| 3.9 Dispositivo de exploración electrónica: | 3.9 Electronic scanning device: |
| Aparato electrónico que al ser programado explora los códigos del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD). | The electronic device that when programmed scans the codes System-Board Diagnostics (OBD). |
| 3.10 Gas patrón de referencia para la calibración rutinaria: | 3.10 Gas reference pattern for routine calibration: |
| Material cuyo valor de concentración e incertidumbre son conocidos, con trazabilidad de la magnitud fracción de cantidad de sustancia al Sistema Internacional de Unidades (SI), que se emplea para la calibración rutinaria de los equipos analizadores de gases, con una incertidumbre expandida menor o igual a ± 2%, expresada con un nivel de confianza al 95%. | Material whose concentration value and uncertainty are known, the magnitude traceable amount fraction substance to the International System of Units (SI), which is used for routine calibration of gas analysis equipment, with less than or equal to ± 2%, expressed with a confidence level of 95% expanded uncertainty. |
| 3.11 Gas patrón de referencia para verificación de la calibración: | 3.11 The standard reference gas for calibration verification: |
| Material, cuyo valor e incertidumbre son conocidos, con trazabilidad de la magnitud fracción de cantidad de sustancia al Sistema Internacional de Unidades (SI), que es empleado para la verificación de la calibración de los equipos analizadores de gases con una incertidumbre expandida menor o igual al ± 1.5%, expresada con un nivel de confianza al 95%. | Material, whose value and uncertainty are known, traceable to the magnitude fraction amount of substance to the International System of Units (SI), which is used for the verification of the calibration of the equipment for the analysis of gases with lower or equal expanded uncertainty to ± 1.5%, expressed with a confidence level of 95%. |
| 3.12 Gases de escape: | 3.12 Exhaust gases: |
| Son las emisiones de la combustión que emiten los vehículos automotores. Para efecto de esta Norma Oficial Mexicana se fiscalizarán los siguientes compuestos: | They are combustion emissions emitted by motor vehicles. For the purpose of this Official Mexican Standard will monitor the following compounds: |
| 3.12.1 Bióxido de Carbono (CO2): | 3.12.1 Carbon dioxide (CO2): |
| Gas incoloro e inodoro, cuya molécula consiste en un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. | Colorless and odorless gas, whose molecule consists of a carbon atom bonded to two oxygen atoms. |
| 3.12.2 Hidrocarburos: | 3.12.2 Hydrocarbons: |
| Compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono, reportados como propano/hexano (FEP). | Organic compounds consisting of carbon and hydrogen, reported as propane / hexane (FEP). |
| 3.12.3 Monóxido de Carbono (CO): | 3.12.3 Carbon Monoxide (CO): |
| Gas incoloro e inodoro, producido en combustiones de sustancias orgánicas. | Colorless and odorless gas produced in the combustion of organic substances. |
| 3.12.4 Óxidos de Nitrógeno (NOx): | 3.12.4 Nitrogen oxides (NOx): |
| Término genérico referido a un grupo de gases que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones tales como el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. | Generic term referring to a group of gases containing nitrogen and oxygen in varying proportions such as nitric oxide and nitrogen dioxide. |
| 3.12.5 Oxígeno (O2): | 3.12.5 Oxygen (O2): |
| Compuesto químico que se compone de dos átomos del elemento químico gaseoso, que es inodoro, incoloro e insípido. | Chemical compound consisting of two atoms of gaseous chemical element that is odorless, colorless and tasteless. |
| 3.13 Instrumento de verificación: | 3.13 Verification tool: |
| Conjunto de diversos componentes combinados que cumple con las especificaciones establecidas para la medición y registro de emisiones vehiculares de la presente Norma Oficial Mexicana. | Combination of different components that meets the specifications for the measurement and recording of vehicle emissions of this Official Mexican Standard. |
| 3.14 Luz Indicadora de Falla (Señal MIL por sus siglas en inglés Malfunction Indicator Light): | 3.14 Malfunction Indicator Light (MIL signal for short Malfunction Indicator Light English): |
| Testigo luminoso, ubicado en el tablero de equipos del vehículo, que se encenderá debido a un fallo del vehículo detectado por el Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD). | Indicator light, located on board the vehicle equipment which comes on due to a failure of the vehicle detected by the On Board Diagnostic system (OBD). |
| 3.15 Peso Bruto Vehicular (PBV): | 3.15 Gross Vehicle Weight (GVW): |
| Característica máxima del vehículo especificada por el fabricante, consistente en el peso nominal del vehículo sumado al de su máxima capacidad de carga, con el tanque de combustible lleno a su capacidad nominal, expresada en kilogramos. | Maximum vehicle feature specified by the manufacturer, consisting of the nominal vehicle weight added to its maximum capacity, with a full tank of fuel at nominal capacity, expressed in kilograms. |
| 3.16 Peso Vehicular sin Carga: | 3.16 Vehicle Unladen weight: |
| Característica real del vehículo automotor en función de su carrocería expresada en kilogramos. | The actual characteristic of the motor vehicle based on its body in kilograms. |
| 3.17 Repetibilidad: | 3.17 Repeatability: |
| Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones, procedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las mismas condiciones de operación y el mismo lugar, así como mediciones repetidas del mismo objeto o de un objeto similar en un periodo corto de tiempo. | Measurement precision under a set of conditions, measuring procedure, the same operators, the same measuring system, the same operating conditions and the same place, as well as repeated measurements of the same object or similar object in a short period of time. |
| 3.18 Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD): | 3.18 On Board Diagnostic system (OBD): |
| Módulo electrónico formado por un conjunto de rutinas y monitores diseñado para diagnosticar el funcionamiento de los componentes relacionados con el sistema de emisiones contaminantes y otros sistemas del vehículo. | The electronic module consisting of a set of routines and monitors designed to diagnose and monitor the operation of the components related to the pollutant emissions system and other vehicle systems. |
| 3.19 Tablas auxiliares para el funcionamiento del equipo de verificación vehicular: | 3.19 Auxiliary tables for the operation of vehicle inspection equipment: |
| Archivos electrónicos que contienen información de catálogos para operar los equipos de verificación vehicular. | Electronic files containing information from catalogs to operate vehicle inspection equipment. |
| 3.20 Temperatura normal de operación: | 3.20 Normal operating temperature: |
| Magnitud física que expresa en Grados Celsius el nivel de calor del motor alcanzado después de operar un mínimo de 10 minutos medido en el aceite del motor. | Physical magnitude expressed in degrees Celsius, the heat level reached after engine operation for at least 10 minutes measured in the engine oil. |
| 3.21 Trazabilidad: | 3.21 Traceability: |
| Propiedad de un resultado de medida, por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. | The property of a measurement result whereby the result can be related to a reference through an unbroken chain and documented calibrations, each of which contributes to the uncertainty of the measurement chain. |
| 3.22 Vehículo automotor en circulación: | 3.22 Motor vehicle in circulation: |
| Unidad de transporte terrestre de carga o de pasajeros, propulsado por su propia fuente motriz, que funciona con gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos; enajenado por lo menos en una ocasión y que cuenta con permiso para circular por vialidades públicas; cuya clasificación, para efectos de esta Norma Oficial Mexicana, se lista a continuación: | Land transport unit of cargo or passengers, powered by its own drive source, which runs on gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels; operated at least once and with permission to travel on public roads; whose classification, for the purposes of this Official Mexican Standard are listed below: |
| 3.22.1 Camión Ligero (CL1): | 3.22.1 Light Truck (CL1): |
| Unidad con peso bruto vehicular de hasta 2,722 kilogramos (kg) y con peso de prueba de hasta 1,701 kg. | Unit with a gross vehicle weight of up to 2,722 kilograms (kg) and weighing up to 1,701 kg test. |
| 3.22.2 Camión Ligero (CL2): | 3.22.2 Light Truck (CL2): |
| Unidad con peso bruto vehicular de hasta 2 722 kg y con peso de prueba mayor de 1,701 kg y hasta 2,608 kg. | Unit with a gross vehicle weight of up to 2,722 kg and with test weight greater than 1,701 kg and up to 2,608 kg. |
| 3.22.3 Camión Ligero (CL3): | 3.22.3 Light Truck (CL3): |
| Unidad con peso bruto vehicular mayor de 2 722 kg y hasta 3 856 kg y con peso de prueba de hasta 2,608 kg. | Unit with a gross vehicle weight greater than 2,722 kg to up to 3,856 kg and with a test weight up to 2,608 kg. |
| 3.22.4 Camión Ligero (CL4): | 3.22.4 Light Truck (CL4): |
| Unidad con peso bruto vehicular mayor de 2,722 kg y hasta 3,856 kg con peso de prueba mayor de 2,608 kg y hasta 3,856 kg. | Unit with a gross vehicle weight greater than 2,722 kg and up to 3,856 kg and with test weight greater than 2,608 kg and up to 3,856 kg. |
| 3.22.5 Camión Mediano: | 3.22.5 Medium Truck: |
| Unidad con peso bruto vehicular mayor de 3,856 kg y hasta 8,864 kg. | Unit with a gross vehicle weight greater than 3,856 kg and up to 8,864 kg. |
| 3.22.6 Camión Pesado: | 3.22.6 Heavy Truck: |
| Unidad con peso bruto vehicular mayor de 8,864 kg. | Unit with a gross vehicle weight greater than 8,864 kg. |
| 3.22.7 Vehículo de Pasajeros (VP): | 3.22.7 Passenger vehicle (VP): |
| Automóvil o su derivado, excepto la unidad de uso múltiple o utilitario y remolque, diseñado para el transporte de hasta 10 pasajeros. | Automobile or its derivative, except the multiple or utilitarian use unit and trailer designed to transport up to 10 passengers. |
| 3.22.8 Vehículo de Uso Múltiple o Utilitario: | 3.22.8 Multipurpose or Utilitarian vehicle: |
| Unidad diseñada para el transporte de personas y/o productos, con o sin chasis o con equipo especial para operar ocasionalmente fuera del camino. Para efectos de prueba se clasifican igual que los camiones ligeros. | Unit designed for the transport of persons and/or products, with or without a chassis or with special equipment to occasionally operate off road. For testing purposes they are classified as light trucks. |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 4.1 Generalidades. | 4.1 General Provisions |
| Los métodos para medir las emisiones provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, son los que a continuación se especifican: | The methods for measuring emissions from motor vehicles in circulation that use gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels, are those specified below: |
| 4.1.1 En los Centros de Verificación y en las Unidades de Verificación de emisiones vehiculares del país, se deberá aplicar el método dinámico a todos los vehículos automotores definidos en esta Norma Oficial Mexicana, salvo aquellos que por sus características técnicas operativas estén imposibilitados de ser revisados bajo condiciones de carga y/o velocidad, en cuyo caso se les aplicará el método estático (capítulo 6) de la presente Norma Oficial Mexicana. | 4.1.1 In the Verification Centers and Verification Units of vehicle emissions in the country, the dynamic method must be applied to all motor vehicles as defined in this Official Mexican Standard, except those for their technical operating specifications are unable to be reviewed under load and / or speed conditions, in which case the static method (chapter 6) of this Official Mexican Standard will be applied. |
| 4.1.2 La evaluación de las emisiones vehiculares que se realicen en vialidad deberán hacerse bajo el método estático de la presente Norma Oficial Mexicana. | 4.1.2 The evaluation of vehicle emissions that are made on roads must be made under the static method of the present Official Mexican Standard. |
| 4.1.3 Los responsables de la verificación deberán de informar a los usuarios que la realización de pruebas dinámica o estática a un vehículo, implica la aplicación de carga externa vía dinamómetro o aceleraciones a máximas RPM (Revoluciones Por Minuto) respectivamente. | 4.1.3 Those responsible for the verification will inform users that performing static or dynamic tests on a vehicle, involves the application of external load via dynamometer or accelerations at maximum RPM (Revolutions Per Minute) respectively. |
| 4.2 Preparación para las pruebas. | 4.2 Preparation for testing. |
| 4.2.1 Se debe llevar a cabo una preparación del equipo de prueba antes de iniciar el método de medición. Referente al equipo, se deberá: | 4.2.1 A preparation of the test equipment must be carried out before starting the measurement method. With regards to the equipment, one must: |
| 4.2.1.1 Mantener el equipo siempre en las condiciones óptimas de funcionamiento que permitan realizar las mediciones, con las tolerancias marcadas en esta Norma Oficial Mexicana. | 4.2.1.1 Always maintain equipment in optimum operating conditions that allow for the measurements to be made with the tolerances set in this Official Mexican Standard. |
| 4.2.1.2 Operar de acuerdo con las indicaciones del manual del fabricante. | 4.2.1.2 Operate in accordance with manufacturer's instructions manual. |
| 4.2.1.3 Calibrar de acuerdo a las indicaciones del manual del fabricante y las especificaciones contenidas en esta Norma Oficial Mexicana. | 4.2.1.3 Calibrate according to the manufacturer's instructions and specifications contained in this Official Mexican Standard. |
| 4.2.1.4 Eliminar de los filtros y sondas cualquier partícula extraña, agua o humedad que se acumule. | 4.2.1.4 Eliminate from the filters and probes any foreign particles, water or moisture that is accumulated. |
| 4.2.2 Capturar en el equipo de verificación de emisiones vehiculares la marca, la submarca, el año modelo, el número de cilindros del motor, la clasificación del vehículo y el tipo de carrocería del vehículo automotor. | 4.2.2 Capture in the equipment for vehicle emissions testing, the brand, sub-brand, model year, the number of cylinders of the engine, the vehicle classification and type of motor vehicle body. |
| 4.2.3 Se deberá realizar una revisión visual de la existencia y adecuada operación de los siguientes dispositivos: | 4.2.3 A visual check must be made of the existence and proper operation of the following devices: |
| 4.2.3.1 Sistema de escape. Se deberá revisar que no existan fugas en el sistema de escape. | 4.2.3.1 Exhaust system. A check must be made for leaks in the exhaust sytem. |
| 4.2.3.2 Portafiltro de aire y el filtro de aire. | 4.2.3.2 Air filter holder and the air filter. |
| 4.2.3.3 Tapón del dispositivo de aceite. | 4.2.3.3 Oil cap device. |
| 4.2.3.4 Tapón de combustible. | 4.2.3.4 Fuel cap. |
| 4.2.3.5 Bayoneta de medición del nivel de aceite en el cárter. | 4.2.3.5 Bayonet measuring of the level of oil in the crankcase. |
| 4.2.3.6 Fuga de fluidos. Se deberá revisar que no exista fuga de aceite del motor, aceite de transmisión o de líquido refrigerante. | 4.2.3.6 Fluid leakage. An inspection should determine that there is no leakage of engine oil, transmission oil or coolant. |
| 4.2.3.7 Neumáticos. Se deberá revisar que los neumáticos no se encuentren carentes de dibujo en cualquier punto de la banda de rodadura, o que presenten desperfectos, cortes, erosiones, abombamientos, o dimensiones del neumático incorrectas, o diferente tipo de neumático en un mismo eje. | 4.2.3.7 Tires. Tires must be inspected to verify that there are no design failures at any point on the tread, or no imperfections, cuts, abrasions, bulges, or incorrect tire dimensions are present on the tire, or that a different type of tire is placed on the same axle. |
| 4.2.3.8 Revisar que ningún componente de control de emisiones del automóvil haya sido desconectado o alterado. | 4.2.3.8 Check that no component of automotive emission control has been disconnected or altered. |
| 4.2.3.9 Si se detecta la inexistencia o, en su caso, alguna fuga de los elementos establecidos en los incisos 4.2.3.1 al 4.2.3.8 de la presente Norma Oficial Mexicana la prueba de emisiones vehiculares se dará por concluida y se deberá entregar un comprobante de resultado de rechazo por no aprobar la revisión visual del motor. | 4.2.3.9 If the absence is detected or, when applicable, a leakage of the elements set out in clauses 4.2.3.1 to 4.2.3.8 of this Official Mexican Standard vehicle the emission test will be terminated and a document with the results of rejection for failing to pass the visual inspection of the engine. |
| 4.2.4 Sistema de Diagnóstico a Bordo. | 4.2.4 On Board Diagnostic system. |
| Los vehículos 2006 y posteriores que cuenten con OBD deberán realizar una rutina del mismo como parte de la prueba y los datos relativos de emisiones serán registrados en la base de datos. | The 2006 and later vehicles that have OBD should follow the same routine as part of the test and the related emissions data will be recorded in the database. |
| 4.2.4.1 Revisar que los dispositivos siguientes se encuentran en buen estado, a través de la lectura de los códigos de falla presentes en el sistema OBD. | 4.2.4.1 Check that the following devices are in good condition, through reading fault codes present in the OBD system. |
| - El sistema de ventilación del motor. | - The ventilation system of the engine. |
| - El filtro de carbón activado. | - The activated carbon filter. |
| - Las mangueras de conexión al motor y al tanque de combustible. | - Connecting hoses to the engine and fuel tank. |
| - Temperatura del refrigerante del motor. | - Engine coolant temperature. |
| - Presión absoluta del múltiple de admisión. | - absolute pressure of the intake manifold. |
| - Posición del acelerador. | - Throttle position. |
| - Masa y flujo de aire. | - Mass and air flow. |
| - Sensores de oxígeno. | - Oxygen sensors. |
| - Convertidor catalítico. | - Catalytic converter. |
| - Funcionamiento de un cilindro. | - Operation of a cylinder. |
| - Válvula recicladora de aire (EGR). | - Air recycling valve. |
| 4.2.4.2 Revisión de la Luz Indicadora de Falla (MIL). | 4.2.4.2 Inspection of the malfunction indicator lamp (MIL). |
| Colocar la llave de encendido en posición de accesorios (interruptor abierto), cerciorarse que la luz indicadora de falla MIL enciende de manera continua o intermitente durante 10 segundos, en caso de que no se apague o no encienda registrar el resultado de esta revisión visual. | Place the ignition key in the accessory position (open switch), make sure the malfunction indicator lamp MIL lights continuously or intermittently for 10 seconds, if it does not turn off or does not turn on, record the result of this visual review. |
| 4.2.4.3 Revisión Electrónica del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD). | 4.2.4.3 Electronic Review of the On Board Diagnostics (OBD) system. |
| Con el vehículo apagado, conectar el dispositivo de exploración electrónica a través del conector de diagnóstico, encender el vehículo y registrar los códigos de falla y continuar con la evaluación de emisiones. | With the engine off, connect the electronic scanning device through the diagnostic connector, start the vehicle and record the fault codes and continue with the evaluation of emissions. |
| 4.3 Acondicionamiento del vehículo para la prueba. | 4.3 Conditioning of vehicle for testing. |
| Se deberá llevar a cabo una preparación del vehículo antes de iniciar la prueba de medición. | A vehicle preparation must be carried out before starting the measurement test. |
| 4.3.1 Revisar que el control del ahogador no se encuentre en operación. | 4.3.1 Check that the choke control is not in operation. |
| 4.3.2 Revisar que los accesorios del vehículo estén apagados. Esto incluye las luces, el aire acondicionado, el antiempañante del parabrisas y el radio. Existen algunos modelos de los vehículos automotores que por las especificaciones de su fabricante, siempre tienen las luces prendidas; en estos vehículos se deberá realizar la prueba con las luces prendidas. | 4.3.2 Check that vehicle accessories are turned off. This includes lights, air conditioning, the windshield defroster and the radio. There are some models of motor vehicles that by manufacturer specifications, always have the lights turned on; these vehicles must perform the test with the lights turned on. |
| 4.3.3 Asegurarse que el motor del vehículo funcione a su temperatura normal de operación. | 4.3.3 Ensure that the vehicle engine is functioning at its normal operating temperature. |
| 4.3.4 En el caso de transmisiones automáticas, el selector deberá estar en posición de estacionamiento o neutral, y en el caso de transmisiones manuales o semiautomáticas, el selector debe estar en posición neutral y sin presionar el pedal del embrague. | 4.3.4 In the case of automatic transmissions, the selector must be in neutral or park position, and in the case of manual or semiautomatic transmissions, the selector must be in neutral position without pressing the clutch pedal. |
| 5. Método dinámico | 5. Dynamic method |
| Son las mediciones de los gases (HC, CO, CO2, O2 y NOX) en el escape de los vehículos en circulación equipados con motores que usen gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, bajo condiciones de aceleraciones simuladas mediante la aplicación de una carga externa controlada por el dinamómetro. | The dynamic method consists of the measurements of gases (HC, CO2, O2 and notX) in the exhaust of vehicles in circulation equipped with engines that use gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels under simulated acceleration by applying an external load controlled by the dynamometer. |
| Se deberá utilizar para todos los vehículos, salvo a aquellos que han sido identificados por sus fabricantes como inoperables en el dinamómetro. | This should be used for all vehicles, except those that have been identified by their manufacturers as inoperable on the dynamometer. |
| Consiste en tres etapas: | It consists of three stages: |
| - Revisión visual de humo a 24 kilómetros por hora (km/h) | - Visual inspection of fumes at 24 kilometers per hour (km / h) |
| - Prueba a 24 km/h | - Test at 24 km / h |
| - Prueba a 40 km/h | - Test at 40 km / h |
| Todas las etapas anteriores, se realizan con el eje de tracción del vehículo en movimiento y aplicación externa de carga. Para alcanzar dichas velocidades se deberá acelerar en forma gradual en un intervalo de 10 segundos. | Once all the preceding steps are carried out with the drive shaft of the moving vehicle and external load application. To achieve these speeds, it must accelerate gradually in an interval of 10 seconds. |
| 5.1 Posicionamiento del vehículo en el dinamómetro. | 5.1 Positioning the vehicle on the dynamometer. |
| Antes de la prueba funcional de cada vehículo, es importante realizar las siguientes acciones: | Before the functional testing of each vehicle, it is important to take the following actions: |
| 5.1.1 La posición de los neumáticos motrices del vehículo en los rodillos del dinamómetro de chasis deben garantizar que las llantas del vehículo giren en condiciones de seguridad. | 5.1.1 The position of the motor vehicle tires on the chassis of the dynamometer rollers should ensure that the vehicle tires rotate under safe conditions. |
| 5.1.2 Opcionalmente puede colocarse un ventilador enfrente del radiador del vehículo, cuando éste sea necesario para asegurar que el vehículo no se sobrecaliente durante el desarrollo de la secuencia de pruebas. | 5.1.2 Optionally a fan can be positioned in front of the radiator of the vehicle, when it is necessary to ensure that the vehicle does not overheat during the course of the test sequence. |
| 5.2 Fase de revisión visual de humo. | 5.2 Visual Inspection of fumes phase. |
| 5.2.1 El equipo de verificación de emisiones deberá fijar automáticamente la carga de camino, potencia que se aplicará al vehículo automotor utilizando información de una tabla auxiliar que para tal efecto deberá otorgar la autoridad ambiental. | 5.2.1 The verification equipment will automatically set the emission load path, power that will be applied to the automobile using information from an auxiliary table information that for the purpose must be granted by the environmental authority. |
| 5.2.2 La carga de camino que debe aplicarse al vehículo durante la prueba de revisión visual del humo será calculada por el equipo de verificación de emisiones con la siguiente fórmula; tomando como referencia un diámetro de rodillo de 21.9 cm y con base a la inercia equivalente del vehículo automotor (IE); aplicando para ello la tabla auxiliar establecida anteriormente. | 5.2.2 The road load that must be applied to the vehicle during the visual smog inspection test will be calculated by the emissions verification equipment with the following formula; taking as reference a diameter of 21.9 cm and based on the equivalent inertia of the motor vehicle (IE); by applying the auxiliary table set forth above. |

| Road load = | IE |
| --- | --- |
|  | 250 |

| Carga de camino = | IE |
| --- | --- |
|  | 250 |

| IE = | Peso vehicular sin carga + 136kg | = Potencia (BHP) |
| --- | --- | --- |
|  | 0.4536 |  |

| IE | unladen vehicle weight + 136kg | = Power (BHP) |
| --- | --- | --- |
|  | 0.4536 |  |

| 5.2.3 En caso de que la base de datos no cuente con los datos de potencia mencionados, el programa seleccionará en la Tabla 1 la potencia a aplicarse por el dinamómetro sobre la base del número de cilindros del motor, la clasificación del vehículo y su carrocería. Los datos de la Tabla 1, corresponden a dinamómetros con rodillos de 21.9 centímetros de diámetro. | 5.2.3 If the database does not have the mentioned power data, the program will select in Table 1, the power applied by the dynamometer on the basis of the number of engine cylinders, the vehicle classification and body. The data in Table 1 correspond to dynamometers roller diameter of 21.9 centimeters. |
| --- | --- |

| Tabla 1- Carga de camino: Potencia (BHP) que se debe aplicar al vehículo en las pruebas visual de humo y PAS 5024. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación del vehículo automotor | Tipo de carrocería | Número de cilindros del motor |  |  |  |  |
|  |  | 1 a 3 | 4 | 5 a 6 | 7 a 8 | 9 o más |
|  |  | Potencia (bhp)* |  |  |  |  |
| Vehículo de pasajeros | Sedán | 7.9 | 11.4 | 13.8 | 16.4 | 16.0 |
| Vehículo de pasajeros | Guayín | 8.1 | 11.7 | 13.8 | 16.1 | 16.1 |
| Camión ligero (CL1) | Pick up (carrocería abierta) | 9.6 | 13.1 | 16.4 | 19.2 | 21.1 |
| CL1, CL2, CL3, CL4 y vehículos de uso múltiple o utilitario | Carrocería cerrada | 10.1 | 13.4 | 15.5 | 19.4 | 21.1 |
| Vehículo de pasajeros, CL1 y vehículo de uso múltiple o utilitario | Minivan | 10.2 | 14.1 | 15.8 | 17.9 | 18.2 |
| CL1 y camión mediano o pesado | Plataforma, panel, van o estaquitas | 10.3 | 13.9 | 17.7 | 19.6 | 20.5 |

*bhp= Caballo de potencia al freno (brake horse power).

| Table 1. Road load: Power (BHP) that must be applied to the vehicle in visual smog tests and PAS 5024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classification of motor vehicle | Body Type | Number of engine cylinders |  |  |  |  |
|  |  | 1 to 3 | 4 | 5 to 6. | 7 to 8 | 9 or more |
|  |  | Power (bhp) * |  |  |  |  |
| Passenger vehicle | Sedan | 7.9 | 11.4 | 13.8 | 16.4. | 16.0 |
| Passenger vehicle | station wagon | 8.1 | 11.7 | 13.8 | 16.1 | 16.1 |
| Light truck (CL1) | Pick up (open body) | 9.6 | 13.1 | 16.4. | 19.2 | 21.1 |
| CL1, CL2, CL3, CL4 and multipurpose vehicles or utility | closed body | 10.1 | 13.4 | 15.5 | 19.4 | 21.1 |
| Passenger vehicle, vehicle CL1 and multiple use or utility | Minivan | 10.2 | 14.1 | 15.8 | 17.9 | 18.2 |
| CL1 and medium or heavy truck | Platform, panel, van or cleats | 10.3 | 13.9 | 17.7. | 19.6 | 20.5 |

* = Bhp brake horse power.

| 5.2.4 Aplicando la carga de camino correspondiente de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2.1 o 5.2.2, con una tolerancia de ± 5% cuando se apliquen cargas superiores a 10 caballos de potencia al freno o de ± 1/2 caballo de potencia al freno al aplicar cargas menores, se acelera el vehículo automotor hasta alcanzar 24 km/h ± 2.4 km/h. Mantener esta velocidad por 60 segundos. | 5.2.4 Applying the corresponding road load according to the provisions in part 5.2.1 or 5.2.2, with a tolerance of ± 5% when loads are applied that are greater than 10 horsepower to brake or ± 1/2 horsepower loads to brake when applying lower loads, the motor vehicle speeds up until reaching 24 km / h ± 2.4 km / h. Maintain this speed for 60 seconds |
| --- | --- |
| 5.2.4.1 La aceleración debe hacerse, en el caso de transmisión manual, en segundo o tercer engrane (seleccionar aquel que permita una operación del motor en condiciones estables y sin forzarse), en el caso de transmisiones automáticas la aceleración se efectúa en segundo engrane. | 5.2.4.1 Acceleration should be made, in the case of manual transmission, in second or third gear (select that which allows an operation of steady state engine and without forcing), in the case of automatic transmissions the acceleration is done in second gear. |
| 5.2.5 En los últimos 30 segundos en el dinamómetro de esta etapa, observar si se emite humo negro o azul y si se presenta de manera constante por más de 10 segundos, no se continuará con el método de medición y deberá de considerarse que la prueba ha concluido emitiéndose el certificado de rechazo, explicitando en el mismo la causa. | 5.2.5 In the last 30 seconds on the dynamometer of this stage, observe whether black or blue smoke is emitted and if it is present steadily for more than 10 seconds, do not continue with the measurement method and it must be considered that the test has concluded issuing the certificate of rejection, detailing on the same the reason. |
| 5.2.5.1 La emisión de humo azul es indicativa de la presencia de aceite en el sistema de combustión y la emisión de humo negro es indicativa de exceso de combustible no quemado y, por lo tanto, cualquiera de las dos indican altos niveles de emisiones de hidrocarburos entre otros contaminantes. | 5.2.5.1 The blue smoke is indicative of the presence of oil in the combustion system and the emission of black smoke is indicative of excess unburned fuel and, therefore, either of those indicate high levels of hydrocarbon emissions among other contaminants. |
| 5.2.6 En esta etapa de prueba y hasta en tres excursiones de velocidad, si no se alcanza la estabilidad del funcionamiento del motor, también se podrá dar por concluida la prueba y el vehículo será rechazado ya que se encuentra fuera de especificaciones del fabricante, por lo que se deberá emitir un resultado de rechazo. | 5.2.6 In this stage of testing and up to three travel speeds, if the stability of the engine operation is not reached, the test can also be concluded and the vehicle will be rejected because it is outside the manufacturer specifications, for which reason a rejection must be issued. |
| 5.3 PAS Fase 5024. | 5.3 PAS 5024 phase. |
| 5.3.1 En caso de haberse superado la prueba visual de humo, en el vehículo se deberá introducir la sonda de muestreo al escape del mismo a una profundidad mínima de 25 cm (centímetros). Si el diseño del escape del vehículo no permite que sea instalado a esta profundidad, se requerirá el uso de una extensión al escape. Tratándose de escapes múltiples, usar sondas para el muestreo simultáneo de todos los escapes. La potencia que debe aplicarse al vehículo automotor durante la fase 5024 será la misma que se aplique en la fase de revisión visual de humo definido en el apartado 5.2. | 5.3.1 When the visual smog test has been successful, the sampling probe must be introduced into the exhaust of the same to a minimum depth of 25 cm (centimeters). If the design of the vehicle exhaust does not allow it to be installed to this depth, using an extension to the exhaust will be required. In the case of multiple exhausts, use probes for simultaneous sampling of all the exhausts. The power that must be applied to the motor vehicle during the 5024 phase will be the same as applied in the phase of the visual smog inspection defined in section 5.2. |
| 5.3.2 Con la carga correspondiente se deberá acelerar el vehículo hasta alcanzar 24 km/h. Cuando dicha velocidad se mantenga constante dentro de un intervalo de ± 2.4 km/h durante 5 segundos consecutivos y la carga permanezca en un intervalo de ± 5% de la carga establecida cuando se apliquen cargas superiores a 10 caballos de potencia al freno, o de ± 1/2 caballo de potencia al freno al aplicar cargas menores, el equipo deberá dar inicio a la prueba, marcándose este momento como tiempo inicial (t = 0). | 5.3.2 With the corresponding load the vehicle must be accelerated up to 24 km / h. When this speed is maintained constant within a range of ± 2.4 km / h for 5 consecutive seconds and the load remains within ± 5% of the set load when greater than 10 horsepower brake loads are applied, or ± 1/2 horsepower to brake applying lower loads, the equipment should begin the test, recording this moment as the initial time (t = 0). |
| 5.3.2.1 En una transmisión manual la aceleración debe hacerse, en segundo o tercer engrane (seleccionar aquel que permita una operación del motor en condiciones estables y sin forzarse), en el caso de transmisiones automáticas la aceleración se efectúa en segundo engrane. | 5.3.2.1 In a manual transmission the acceleration should be made in second or third gear (select one that allows an operation of the motor under stable conditions and without forcing it), in the case of automatic transmissions acceleration is to be made in second gear. |
| 5.3.2.2 El vehículo deberá permanecer dentro de los intervalos de velocidad y carga correspondiente por un máximo de 60 segundos. Para cada segundo a partir de t = 0 se deberá registrar el valor de los gases de escape corregidos por dilución y por humedad cuando esto aplique; así como el valor del coeficiente de aire o factor Lambda y del factor de dilución. | 5.3.2.2 The vehicle must remain within the ranges of speed and load intervals corresponding to a maximum of 60 seconds. For each second after t = 0 the value of the exhaust gas corrected by dilution and moisture when applicable must be recorded; as well as the coefficient of air or Lambda factor and the dilution factor. |
| 5.3.3 A partir de la medición de 30 segundos, el equipo debe realizar un promedio aritmético de los valores de cada uno de los gases evaluados, así como el valor del coeficiente de aire o factor Lambda y del factor de dilución de los últimos 10 segundos previamente registrados; es decir, los valores comprendidos entre t = 21 a t = 30. | 5.3.3 After measuring for 30 seconds, the equipment must perform a mathematical average of the values of each one of the gases evaluated, as well as the value of the coefficient of air or Lambda factor and dilution factor of the last 10 seconds previously recorded; the values included between t = 21 to t = 30. |

(Mathematical average)

| Promedio aritmético = Suma de los valores de las mediciones obtenidas del segundo 21 al segundo 30 entre N (en este caso 10). | Mathematical average = Sum of the values of the measurements obtained from the second 21 to second 30 between N (in this case 10). |
| --- | --- |

| 5.3.4 El resultado del promedio aritmético calculado en t = 30 deberá compararse con los límites correspondientes. Si el promedio aritmético para cada uno de los gases evaluados, valor del coeficiente de aire o factor Lambda y del factor de dilución, cumple con los límites máximos permisibles del ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en las tablas 3 y 4 de los numerales 4.2.1 y 4.2.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2011; o, según proceda con las tablas 3 y 4 del numeral 5.3 de la NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible, publicado en Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003, o con las normas oficiales mexicanas que las sustituyan, referidas en el apartado 2 de esta Norma Oficial Mexicana; concluirá la fase 5024, debiendo iniciar la aplicación de la fase 2540. | 5.3.4 The result of the mathematical average calculated at t = 30 must be compared with the corresponding limits. The mathematical average for each of the evaluated gases, air or Lambda factor and the dilution factor coefficient, to comply with the maximum permissible limits of the AGREEMENT by which are modified the limits in tables 3 and 4 of the numbers 4.2.1 and 4.2.2 of the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of pollutant gases from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel, published in the Official Daily of the Federation on December 28, 2011; or, as applicable with the tables 3 and 4 of section 5.3 of the NOM-050-SEMARNAT-1993, That establishes the maximum permissible levels of emission of pollutant gases from the exhaust gases from the motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels as fuel, published in Official Daily of the Federation on April 23, 2003, or with the Official Mexican Standards that replaced them, referred to in section 2 of this Official Mexican Standard; Phase 5024 is concluded and the Phase 2540 must be initiated. |
| --- | --- |
| 5.3.4.1 Si esta condición no se cumple, al siguiente segundo se deberá calcular un nuevo promedio aritmético considerando las lecturas de los últimos 10 segundos. La medición se continuará realizando hasta que se alcance el promedio móvil que cumpla con los límites máximos permisibles del ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en las tablas 3 y 4 de los numerales 4.2.1 y 4.2.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2011; o, según proceda con las tablas 3 y 4 del numeral 5.3 de la NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible, publicado en Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003, o con las normas oficiales mexicanas que las sustituyan, referidas en el apartado 2 de esta Norma Oficial Mexicana; hasta que se alcancen 60 segundos. | 5.3.4.1 If this condition is not met, at the next second a new mathematical average must be calculated taking into consideration the readings of the last 10 seconds. The measurement will continue until moving average is reached that complies with the maximum permissible limits of the AGREEMENT by which are modified the limits in tables 3 and 4 of the sections 4.2.1 and 4.2.2 of the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of pollutant gases from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel. published in the Official Daily of the Federation on December 28, 2011; or, as appropriate with the tables 3 and 4 of section 5.3 of the NOM-050-SEMARNAT-1993, That establishes the maximum permissible levels of emission of pollutant gases from the exhaust gases from the motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels as fuel, published in Official Daily of the Federation on April 23, 2003, or with the Official Mexican Standards that replaces them, referred to in section 2 of this Official Mexican Standard; until 60 seconds is reached. |

(Second mathematical average)

| Segundo promedio aritmético = Suma de valores de las mediciones obtenidas del segundo 22 al segundo 31 entre N (en esta caso diez). | Second mathematical average = Sum of measurement values obtained from the second 22 to second 31 between N (in this case ten). |
| --- | --- |

(Last mathematical average)

| Último promedio aritmético = Suma de valores de las mediciones obtenidas del segundo 51 al 60 entre N (en este caso diez). | Last mathematical average = Sum of measurement values obtained from the second 51 to 60 between N (in this case ten). |
| --- | --- |

| 5.3.5 Si al llegar al segundo 60 de la fase, el promedio aritmético de cada uno de los gases, del valor del coeficiente de aire o factor Lambda y del factor de dilución no cumplen con los límites permisibles establecidos por el ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en las tablas 3 y 4 de los numerales 4.2.1 y 4.2.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011 o, según proceda con las tablas 3 y 4 del numeral 5.3 de la NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible, publicado en Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003, o con las normas oficiales mexicanas que las sustituyan, referidas en el apartado 2 de esta Norma Oficial Mexicana; se concluirá la fase 5024 considerándose reprobada dicha fase y deberá iniciar la aplicación de la fase 2540. | 5.3.5 If arriving at the second 60 phase, the mathematical average of each of the gases, the value of the coefficient of air or Lambda factor and the dilution factor do not comply with the permissible limits established by the agreement by which are modifed the limits in tables 3 and 4 of the sections 4.2.1 and 4.2.2 of the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of pollutant gases from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel, published in the Official Daily of the Federation on December 28, 2011 or, as appropriate with the tables 3 and 4 of section 5.3 of the NOM-050-SEMARNAT-1993, That establishes the maximum permissible levels of emission of pollutant gases from the exhaust gases from the motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels as fuel, published in Official Daily of the Federation on 23 April 2003, or with the Official Mexican Standards that replaced them, referred to in section 2 of this Official Mexican Standard; phase 5024 will be concluded, that phased considered as failed, and the application of Phase 2540 must be initiated. |
| --- | --- |
| 5.3.5.1 Se deberá registrar como resultado de la fase 5024 el resultado del último promedio aritmético de los gases, del valor del coeficiente de aire o factor Lambda y del factor de dilución. | 5.3.5.1 The results of the last mathematical average of the gases must be recorded as the result of the Phase 5024, of the coefficient value of air or Lambda factor and the dilution factor. |
| 5.4 PAS Fase 2540. | 5.4 Phase PAS 2540. |
| 5.4.1 Inmediatamente terminada la fase 5024 y sin detener el vehículo automotor, independientemente del resultado de la fase 5024, el vehículo automotor debe acelerarse hasta alcanzar una velocidad de 40 km/h ± 4 km/h. | 5.4.1 Immediately after the Phase 5024 has concluded, regardless of the result of the Phase 5024, the motor vehicle must be accelerated up to a speed of 40 km / h ± 4 km / h. |
| El equipo de verificación de emisiones deberá ajustar de forma inmediata la carga de camino, potencia de la prueba utilizando la Tabla 2 y los datos del número de cilindros del motor. | The emissions verification equipment must immediately adjust the road load, the power of the test using Table 2 and the data on the number of engine cylinders. |

| Tabla 2- Carga de camino: Potencia que debe aplicarse en la FASE 2540 |  |
| --- | --- |
| Número de cilindros | Potencia aplicada. (Caballos de Potencia al Freno) |
| 4 o menos | 3.5 |
| 5 a 6 | 7.6 |
| 7 o más | 9.6 |

Table 2 road load: Power must be applied in PHASE 2540

| Number of cylinders | Power applied. (Brake Horse Power) |
| --- | --- |
| 4 or less | 3.5 |
| 5 to 6. | 7.6 |
| 7 or more | 9.6 |

| 5.4.2 Acelerar el vehículo en tercer o cuarto engrane, seleccionando aquel que permita una operación del motor en condiciones estables y sin forzarse, hasta que el vehículo alcance la velocidad de 40 km/h ± 4 km/h. | 5.4.2 Accelerate the vehicle in third or fourth gear, selecting one that allows engine operation under stable conditions and without force, until the vehicle speed reaches 40 km / h ± 4 km / h. |
| --- | --- |
| 5.4.2.1 Cuando dicha velocidad se mantenga constante dentro de un intervalo de ± 4 km/h durante 5 segundos consecutivos y la carga permanezca en un intervalo de ± 1/2 caballo de potencia al freno, el equipo deberá dar inicio a la fase 2540 marcándose este momento como tiempo inicial (t = 0). | 5.4.2.1 When this speed is maintained constant within a range of ± 4 km / h for 5 consecutive seconds and the load remains within a range of ± 1/2 horsepower to brake, the equipment must begin the phase 2540 recording this moment as the initial time (t = 0). |
| 5.4.3 El vehículo deberá permanecer dentro de los intervalos de velocidad y carga correspondiente por un máximo de 60 segundos. Para cada segundo a partir de t = 0 se deberá registrar el valor de los gases de escape corregidos por dilución y por humedad cuando esto aplique; así como el valor del coeficiente de aire o factor Lambda y del factor de dilución. | 5.4.3 The vehicle must remain within the corresponding ranges of speed and load for a maximum of 60 seconds. For each second from t = 0 will record the value of the exhaust gas corrected by dilution and moisture when applicable; as well as the coefficient of air or factor Lambda and the dilution factor. |
| 5.4.3.1 A partir de 30 segundos, el equipo debe realizar un promedio aritmético de los valores de cada uno de los gases evaluados, así como el valor del coeficiente de aire o factor Lambda y del factor de dilución de los últimos 10 segundos previamente registrados; es decir, los valores comprendidos entre t = 21 a t = 30. | 5.4.3.1 After 30 seconds, the equipment must make a mathematical average of the values of each of the gases evaluated, and the value of Lambda air coefficient or factor and dilution factor of the last 10 seconds previously recorded; that is to say the values from t = 21 to t = 30. |

(mathematical average)

| Promedio aritmético = Suma de los valores de las mediciones obtenidas del segundo 21 al segundo 30 entre N (en este caso 10). | mathematical average = Sum of the values of the measurements obtained from the second 21 to second 30 between N (in this case 10). |
| --- | --- |

| 5.4.4 El resultado del promedio aritmético calculado en t = 30, deberá compararse con los límites máximos permisibles de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006 o la que la sustituya. Si el promedio aritmético para cada uno de los gases evaluados, del valor del coeficiente de aire o factor Lambda y del factor de dilución, cumplen con lo establecido en el ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en las tablas 3 y 4 de los numerales 4.2.1 y 4.2.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011 o, según proceda con las tablas 3 y 4 del numeral 5.3 de la NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible, publicado en Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003, o con las normas oficiales mexicanas que las sustituyan, referidas en el apartado 2 de esta Norma Oficial Mexicana, anteriormente mencionado, concluirá satisfactoriamente la fase 2540. | 5.4.4 The result of the mathematical average calculated in t = 30, must be compared with the maximum permissible limits of the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006 or that which replaces it. If the mathematical average for each of the gases is evaluated, the value of the coefficient of air or Lambda factor and the dilution factor, comply with the provisions of the agreement by which are modified the limits in tables 3 and 4 of the sections 4.2.1 and 4.2.2 of the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of pollutant gases from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel, published in the Official Daily of the Federation on December 28, 2011 or, as appropriate with the tables 3 and 4 of section 5.3 of the NOM-050-SEMARNAT-1993, That establishes the maximum permissible levels of emission of pollutant gases from the exhaust gases from the motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels as fuel, published in the Official Daily of the Federation on April 23, 2003, or with the Official Mexican Standards that replaced them, referred to in section 2 of this Official Mexican Standard, previously mentioned, will conclude successfully the Phase 2540. |
| --- | --- |
| 5.4.4.1 Si esta condición no se cumple, al siguiente segundo se deberá calcular un nuevo promedio aritmético móvil considerando las lecturas de los últimos 10 segundos. Esta acción se continuará realizando hasta que se alcancen valores que cumplan con los límites máximos permisibles establecidos en el ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en las tablas 3 y 4 de los numerales 4.2.1 y 4.2.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011 o, según proceda con las tablas 3 y 4 del numeral 5.3 de la NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible, publicado en Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003, o con las normas oficiales mexicanas que las sustituyan, referidas en el apartado 2 de esta Norma Oficial Mexicana; hasta que se alcancen los 60 segundos. | 5.4.4.1 If this condition is not met, at the next second a new mobile mathematical average must be calculated taking into consideration the readings of the last 10 seconds. This action will continue until the values are reached that comply with the maximum permissible limits established in the AGREEMENT by which are modified the limits in tables 3 and 4 of the sections 4.2.1 and 4.2.2 of the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of pollutant gases from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel, published in the Official Daily of the Federation on December 28, 2011 or, as appropriate with the tables 3 and 4 of section 5.3 of the NOM-050-SEMARNAT-1993, That establishes the maximum permissible levels of emission of pollutant gases from the exhaust gases from the motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels as fuel, published in Official Daily of the Federation on 23 April 2003, or with the Official Mexican Standards that replaced them, referred to in section 2 of this Official Mexican Standard; until reaching 60 seconds. |

Second mathematical average

| Segundo promedio aritmético = Suma de valores de las mediciones obtenidas del segundo 22 al segundo 31 entre N (en este caso diez). | Second mathematical average = Sum of measurement values obtained from the second 22 to second 31 between N (in this case ten). |
| --- | --- |

last mathematical average

| Último promedio aritmético = Suma de valores de las mediciones obtenidas del segundo 51 al 60 entre N (en este caso diez). | Last mathematical average = Sum of measurement values obtained from the second 51 to 60 between N (in this case ten). |
| --- | --- |

| 5.4.5 Si al llegar a los 60 segundos de la fase, el promedio aritmético de cada uno de los gases, del valor del factor de Lambda o del factor de dilución no cumplen con los límites establecidos en el ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en las tablas 3 y 4 de los numerales 4.2.1 y 4.2.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011 o, según proceda con las tablas 3 y 4 del numeral 5.3 de la NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible, publicado en Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003, o con las normas oficiales mexicanas que las sustituyan, referidas en el apartado 2 de esta Norma Oficial Mexicana; se concluirá la fase 2540 considerándose como no aprobada. | 5.4.5 If upon reaching the 60 seconds of the phase, the mathematical average of each of the gases, of the Lambda factor or the dilution factor values do not comply with the limits established in the AGREEMENT by which are modified the limits in tables 3 and 4 of the sections 4.2.1 and 4.2.2 of the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of pollutant gases from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel, published in the Official Daily of the Federation on December 28, 2011 or, as appropriate with the tables 3 and 4 of section 5.3 of the NOM-050-SEMARNAT-1993, That establishes the maximum permissible levels of emission of pollutant gases from the exhaust gases from the motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels as fuel, published in Official Daily of the Federation on April 23, 2003, or with the Official Mexican Standards that replaced them, referred to in section 2 of this Official Mexican Standard, the 2540 phase will be concluded as being considered as not approved. |
| --- | --- |
| 5.4.5.1 Se deberá registrar como resultado de la fase 2540 el resultado del último promedio aritmético de los gases, del valor del factor de Lambda y del factor de dilución. | 5.4.5.1 The results of the last mathematical average of the gases must be recorded as a result of the 2540 phase, of the Lambda factor value and dilution factor. |
| 5.5 Análisis de resultados. | 5.5 Analysis of the results. |
| 5.5.1 El vehículo automotor será aprobado solamente si cumple con la revisión de componentes del mismo y aprueba las tres etapas del método dinámico establecidas en los numerales 4.2.3.9, 5.2.5 y 5.2.6. Se deberá entregar un comprobante de resultado al finalizar la prueba. | 5.5.1 The motor vehicle will be approved only if it meets the inspection of the components of the same and approves the three stages of the dynamic method established in the sections 4.2.3.9, 5.2.5 and 5.2.6. A receipt of the results must be delivered at the conclusion of the test. |
| 5.5.2 En caso que el vehículo automotor no sea aprobado, el equipo deberá generar un comprobante en el cual se deberá especificar la etapa o etapas en las que el vehículo automotor no aprobó; y en su caso, las emisiones registradas del mismo. | 5.5.2 When the motor vehicle is not approved, the equipment must generate a receipt which must specify the stage or stages at which the motor vehicle is not approved; and, where applicable, the emissions recorded of the same. |
| 6. Método estático | 6. Static method |
| Consiste en un método de medición de los gases (HC, CO, CO2 y O2) en el escape de los vehículos automotores en circulación equipados con motores que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos estando el vehículo estacionado. | The Static method consists of a method of measuring gas (HC, CO2 O2) In the exhaust of circulating motor vehicles equipped with engines that use gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels while the vehicle is parked. |
| Este método se debe utilizar para los vehículos que sean definidos por su fabricante como inoperables en el dinamómetro. Consiste en tres etapas: | This method must be used for vehicles that are defined by their manufacturer as inoperable on the dynamometer. It consists of three stages: |
| - Revisión visual de humo. | - Visual inspection of fumes. |
| - Prueba de marcha crucero. | - Cruise speed test. |
| - Prueba de marcha lenta en vacío. | - Slow idle test. |
| 6.1 Capturar en el equipo de verificación de emisiones vehiculares la marca, la submarca, el año modelo, la clasificación del vehículo y el tipo de carrocería del vehículo automotor. | 6.1 Capture in the vehicle emissions testing the brand, sub-brand, model year, vehicle classification and the type of motor vehicle body. |
| 6.1.1 Revisar que los accesorios del vehículo estén apagados, lo cual incluye las luces, el aire acondicionado, el desempañador del parabrisas y el radio. En el caso de los vehículos automotores que por diseño siempre tienen las luces prendidas, la prueba se deberá realizar con las luces encendidas. | 6.1.1 Inspect that the vehicle accessories are turned off, which includes the lights, air conditioning, windshield defroster and radio. In the case of the motor vehicles that by design always have the lights on, the test should be performed with the lights on. |
| 6.2 En el caso de transmisiones automáticas, el selector se deberá colocar en posición de estacionamiento o neutral, y en el caso de transmisiones manuales o semiautomáticas, dicho selector deberá colocarse en neutral y sin presionar el pedal del embrague. | 6.2 In the case of automatic transmissions, the selector must be placed in neutral or park position, and in the case of manual or semiautomatic transmissions, said selector should be placed in neutral and without depressing the clutch pedal. |
| 6.3 Fase de revisión de componentes del vehículo automotor. | 6.3 Inspection phase of the motor vehicle components. |
| 6.4 Se deberá realizar una revisión de la existencia y, en su caso, operación de los siguientes dispositivos: | 6.4 An inspection must be made of the existence and, where appropriate, the operation of the following devices: |
| 6.4.1 Sistema de escape. Se deberá revisar que no existan fugas en el sistema de escape. | 6.4.1 Exhaust system. Inspection must be made for leaks in the exhaust system. |
| 6.4.2 Tapón del dispositivo de aceite. Se deberá revisar la existencia de este elemento. | 6.4.2 Oil cap device. The existence of this element must be verified. |
| 6.4.3 Tapón de combustible. Se deberá revisar la existencia de este elemento. | 6.4.3 Fuel cap. The existence of this element must be verified. |
| 6.4.4 Bayoneta de medición del nivel de aceite en el cárter. Se deberá revisar la existencia de este elemento. | 6.4.4 Measuring probe of the level of oil in the crankcase. The existence of this element must be verified. |
| 6.4.5 Fuga de fluidos. Se deberá revisar que no exista fuga de aceite de motor, aceite de transmisión o de líquido refrigerante. | 6.4.5 Fluid leakage. Inspection must verify that there is no leakage of engine oil, transmission oil or coolant. |
| 6.4.6 La prueba de emisiones vehiculares se dará por concluida y se deberá entregar un comprobante de resultado de rechazo de la prueba si se detecta la inexistencia o la falla de los elementos establecidos en los apartados 6.4.1 al 6.4.5; | 6.4.6 The vehicle emission test will be terminated and a receipt must be delivered of the rejection results of the test whenever the absence or failure of the elements set out in sections 6.4.1 to 6.4.5 is detected; |
| 6.4.7 En caso que todos los componentes revisados en los apartados 6.4.1 al 6.4.6 estén correctos, realizar un acondicionamiento del motor acelerándolo a 2 500 ± 250 RPM y mantener la aceleración por cuatro minutos. Este acondicionamiento del motor no será necesario si el vehículo presenta una temperatura normal de operación. | 6.4.7 If all reviewed in sections 6.4.1 to 6.4.6 components are correct, perform an accelerating engine conditioning 2,500 ± 250 RPM and maintain the throttle for four minutes. This engine conditioning is not required if the vehicle has a normal operating temperature. |
| 6.5 Revisión Electrónica del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD): Con el vehículo apagado, conectar el dispositivo de exploración electrónica a través del conector de diagnóstico, encender el vehículo y registrar los códigos de falla y continuar con la evaluación de emisiones. | 6.5 Electronic Inspection of the On Board Diagnostics sytem (OBD): With the engine off, connect the device scanning electron through the diagnostic connector, start the vehicle and record fault codes and continue the evaluation of the emissions. |
| 6.5.1 Revisar que los dispositivos indicados en el numeral 4.2.4.1 del presente instrumento se encuentren en buen estado, a través de la lectura de los códigos de falla presentes en el sistema OBD. | 6.5.1 Check that the devices mentioned in section 4.2.4.1 of this instrument are in good condition, through the reading of the failure codes present in the OBD system. |
| 6.5.2 Revisar que la luz indicadora de falla (MIL): | 6.5.2 Check that the malfunction indicator lamp is functioning (MIL) |
| Colocar la llave de encendido en posición de accesorios (interruptor abierto), cerciorarse que la luz indicadora de falla MIL enciende de manera continua o intermitente durante 10 segundos, en caso de que no se apague o no encienda registrar el resultado de esta revisión visual. | Place the ignition key in accessory position (open switch), make sure that the malfunction indicator lamp MIL lights continuously or intermittently for 10 seconds, if not turn off or turn on and record the result of this visual inspection. |
| 6.5.3 Revisión Electrónica del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD): | 6.5.3 Electronic Inspection of the On Board Diagnostics system (OBD): |
| Con el vehículo apagado, conectar el dispositivo de exploración electrónica a través del conector de diagnóstico, encender el vehículo y registrar los códigos de falla y continuar con la evaluación de emisiones. | With the engine off, connect the electronic scanning device through the diagnostic connector, start the vehicle and record the failure codes and continue with the evaluation of emissions. |
| 6.6 Fase de revisión visual de humo. | 6.6 Visual fumes inspection phase. |
| 6.6.1 Conectar alguno de los tacómetros del equipo de verificación para registrar las RPM del vehículo automotor. | 6.6.1 Connect one the tachometers of the verification equipment to record the RPM of the motor vehicle. |
| 6.6.2 Efectuar una aceleración a 2 500 ± 250 RPM y mantenerla por un mínimo de 30 segundos. | 6.6.2 Accelerate to 2500 ± 250 RPM and hold it for a minimum of 30 seconds. |
| 6.6.3 Si se observa emisión de humo negro o azul y éste se presenta de manera constante por más de 10 segundos, no se debe continuar con el método de medición y deberá extenderse el certificado de rechazo especificando esta causa. | 6.6.3 If the emission of black or blue smoke is observed and it occurs steadily for more than 10 seconds, the measurement method should be discontinued and rejection certificate extended while specifying this reason. |
| 6.7 Etapa de marcha crucero. | 6.7 Cruising stage review. |
| 6.7.1 Mantener conectado el tacómetro del equipo al vehículo automotor. | 6.7.1 Keep tachometer connected to the motor vehicle equipment. |
| 6.7.2 Introducir la sonda de muestreo de gas al escape del vehículo automotor a una profundidad mínima de 25 centímetros. Si el diseño del escape del vehículo no permite que sea insertado a esta profundidad, se requiere el uso de una extensión al escape. | 6.7.2 Insert the sampling probe of gas to motor vehicle exhaust to a minimum depth of 25 centimeters. If the design of the vehicle exhaust does not allow to be inserted at this depth, the use of an extension to the exhaust is required. |
| 6.7.3 En el caso de aquellos vehículos con más de un escape, siendo éstos funcionalmente independientes, es obligatorio usar sondas múltiples para el muestreo de todos los escapes de forma simultánea. | 6.7.3 In the case of vehicles with more than one exhaust that are functionally independent, it is mandatory to use multiple probes for sampling all simultaneously exhausts. |
| 6.7.4 Acelerar el motor del vehículo hasta alcanzar una velocidad de 2 500 ± 250 RPM, y mantenerla por un mínimo de 30 segundos. | 6.7.4 Accelerate the vehicle engine to reach a speed of 2500 ± 250 RPM, and keep it for at least 30 seconds. |
| 6.7.5 Después de 25 segundos consecutivos bajo estas condiciones de operación, el equipo debe determinar la lectura promedio de los gases de escape y de la dilución, utilizando las lecturas de los gases de escape registradas en los 26, 27, 28, 29 y 30 segundos. | 6.7.5 After 25 consecutive seconds under these operating conditions, the equipment must determine the average reading of the exhaust and dilution, using the readings of the exhaust gas recorded at 26, 27, 28, 29 and 30 seconds. |
| 6.7.6 El equipo deberá registrar el valor promedio de los gases de escape. | 6.7.6 The equipment must record the average value of the exhaust gases. |
| 6.8 Etapa de marcha lenta en vacío. | 6.8 Slow idle stage. |
| 6.8.1 Quitar el pie del acelerador y permitir que el motor se estabilice en las RPM correspondientes a su marcha lenta en vacío, la cuales deberán estar comprendidas entre 350 y 1 100 RPM. | 6.8.1 Remove the foot from the accelerator and allow the engine to stabilize at the RPM corresponding to its slow idle, hich should be between 350 and 1,100 RPM. |
| 6.8.2 Mantener el vehículo en marcha lenta en vacío, un mínimo de 30 segundos. Posterior a los 25 segundos consecutivos bajo estas condiciones de operación, el equipo debe determinar la lectura promedio de los gases de escape y del factor de dilución, utilizando las lecturas de los gases de escape registradas en los 26, 27, 28, 29 y 30 segundos. | 6.8.2 Keep the vehicle at slow idle, a minimum of 30 seconds. After 25 consecutive seconds under these operating conditions, the equipment must determine the average reading of the exhaust and dilution factor, using the readings of the exhaust gases recorded at 26, 27, 28, 29 and 30 seconds. |
| 6.8.3 El equipo deberá registrar el valor promedio de los gases de escape. | 6.8.3 The equipment must record the average value of the exhaust gases. |
| 6.9 Análisis de resultados. | 6.9 Analysis of results. |
| 6.9.1 Si el vehículo es aprobado, el equipo deberá generar un comprobante de resultados en que se mencione que ninguno de los valores promedio registrados en las lecturas de las fases en marcha en crucero o en marcha lenta en vacío no rebasa el límite máximo permisible especificado en el numeral 4.1.1 y 4.1.2 (Tabla 1 y Tabla 2) Método Estático de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006 o, según proceda con las Tablas 1 y 2 del numeral 5.1 de la NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible, publicado en Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003, o con las normas oficiales mexicanas que las sustituyan, referidas en el apartado 2 de esta Norma Oficial Mexicana. Siempre y cuando hubiese aprobado la fase de revisión de componentes del vehículo y de revisión visual de humo, establecidos en los numerales 6.5.1 y 6.6.3 de la presente Norma Oficial Mexicana. | 6.9.1 If the vehicle is approved, the equipment must generate a receipt of results in which it is mentioned that none of the average values ​​recorded in the readings of the phases at cruising or slow idle speed does not exceed the maximum permissible limits specified in number 4.1.1 and 4.1.2 (Table 1 and Table 2) Static Method of the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006 or as appropriate to Tables 1 and 2 of section 5.1 of NOM-050-SEMARNAT-1993, That establishes the maximum permissible levels of emission of pollutant gases from the exhaust gases from the motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels as fuel, published in Official Daily of the Federation on April 23, 2003, or with the Official Mexican Standards that replace them, referred to in section 2 of this Official Mexican Standard. Provided the inspection phase of vehicle components and visual fumes were approved established in sections 6.5.1 and 6.6.3 of this Official Mexican Standard. |
| 6.9.2 Si el vehículo es rechazado, el equipo deberá generar un comprobante, el cual, deberá presentar el motivo por el cual el vehículo automotor no aprobó. | 6.9.2 If the vehicle is rejected, the equipment must generate a receipt, which must show the reason why the automotive vehicle is not approved. |
| 7. Registro de datos | 7. Data Record |
| Los datos mínimos requeridos son: | The minimum data required is: |

Datos del Centro de Verificación.

| Descripción | Formato | Caracteres |
| --- | --- | --- |
| No. de folio del certificado | N | 8 |
| Entidad Federativa del Centro (según INEGI) o Unidad de Verificación Vehicular | N | 2 |
| No. Centro o Unidad de Verificación Vehicular | N | 4 |
| Fecha de la prueba | F | 8 |
| Hora de la prueba | A | 5 |
| Tipo de verificación | A | 1 |

Data Verification Center.

| Description | Format | Numerical |
| --- | --- | --- |
| No. folio certificate | N | 8 |
| Federal Center entity (as INEGI) or Vehicle Emissions Testing Unit | N | 2 |
| No. Center or Vehicle Emissions Testing Unit | N | 4 |
| Test date: | F | 8 |
| Test time | A | 5 |
| Verification type | A | 1 |

Datos del propietario del vehículo

| Descripción | Formato | Caracteres |
| --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social | A | 25 |
| Domicilio (opcional) | A | 25 |
| Colonia | A | 15 |
| Ciudad | A | 10 |
| Código Postal | N | 5 |
| Delegación o municipio | N | 3 |
| Estado | N | 2 |
| Datos del vehículo |  |  |
| Descripción | Formato | Caracteres |
| No. de tarjeta de circulación | A | 20 |
| Lectura del odómetro (km) | N | 7 |
| Año modelo del vehículo | N | 2 |
| Placas | A | 7 |
| Clase | N | 2 |
| Tipo de combustible | N | 1 |
| Marca | N | 3 |
| Submarca | S | 8 |
| Número de identificación vehicular | A | 17 |
| Tipo de servicio | N | 2 |
| Número de cilindros | N | 1 |
| Tipo de carrocería | N | 1 |

Vehicle owner data

| Description | Format | Numerical |
| --- | --- | --- |
| Name or Corporate Name | A | 25 |
| Address (optional) | A | 25 |
| Colonia | A | 15 |
| City | A | 10 |
| Postal Code | N | 5 |
| Delegation or municipality | N | 3 |
| Status | N | 2 |
| Vehicle data maintenance |  |  |
| Description | Format | Numerical |
| No. card circulation | A | 20 |
| Odometer reading (km) | N | 7 |
| Model Year Vehicle | N | 2 |
| "Plaques"; | A | 7 |
| Class | N | 2 |
| Please select fuel. | N | 1 |
| Brand | N | 3 |
| submarca | S | 8 |
| Vehicle Identification Number | A | 17 |
| Type of Service | N | 2 |
| Number of cylinders | N | 1 |
| Body Type | N | 1 |

Datos de la Prueba

| Descripción | Formato | Caracteres |
| --- | --- | --- |
| Método de Prueba | A | 4 |
| HC Marcha lenta en vacío o PAS 5024 | N | 4 |
| CO Marcha lenta en vacío o PAS 5024 | N | 7 (2decimales) |
| CO2 Marcha lenta en vacío o PAS 5024 | N | 6 (1 decimal) |
| O2 Marcha lenta en vacío o PAS 5024 NOx Marcha lenta en vacío o PAS 5024 Valor del factor Lambda 5024 | N N N | 6 (1 decimal) 4 (2 decimales) 4 (2 decimales) |
| RPM Marcha lenta en vacío o PAS 5024 K.P.H. PAS 5024 T.H.P. Marcha lenta en vacío o PAS 5024 FCDIL Marcha lenta en vacío o PAS 5024 FCNOX Marcha lenta en vacío o PAS 5024 | N N N N N | 4 4 6 (1 decimal) 7 (2 decimales) 8 (3 decimales) |
| HC Marcha crucero o PAS 2540 | N | 4 |
| CO Marcha crucero o PAS 2540 | N | 7 (2 decimales) |
| CO2 Marcha crucero o PAS 2540 | N | 6 (1 decimales) |
| O2 Marcha crucero o PAS 2540 | N | 6 (1 decimales) |
| NOx Marcha crucero o PAS 2540 Valor del factor Lambda 2540 | N N | 4 4 (2 decimales) |
| RPM Marcha crucero o PAS 2540 | N | 4 |
| K.P.H. Marcha crucero o PAS 2540 | N | 4 |
| T.H.P. Marcha crucero o PAS 2540 | N | 6 (1 decimales) |
| FCDIL Marcha crucero o PAS 2540 | N | 7 (2 decimales) |
| FCNOX Marcha crucero o PAS 2540 | N 8 | (3 decimales) |

Test data

| Description | Format | Numerical |
| --- | --- | --- |
| Test Method | A | 4 |
| HC Slow travel in vacuum or PAS 5024 | N | 4 |
| CO Slow travel in vacuum or PAS 5024 | N | 7 (2decimales) |
| CO2 Slow travel in vacuum or PAS 5024 | N | 6 (1 decimal) |
| OR2 Slow travel in vacuum or PAS 5024 DO NOTx Slow travel in vacuum or PAS 5024 5024 Lambda value factor | N N N | 6 (1 decimal) 4- (2 decimals) 4- (2 decimals) |
| RPM idle or slow march PAS 5024 KPH PAS 5024 THP Slow travel in vacuum or PAS 5024 FCDIL Slow travel in vacuum or PAS 5024 FCNOX Slow travel in vacuum or PAS 5024 | N N N N N | 4 4 6 (1 decimal) 7 (2 decimals) 8 (3 decimals) |
| HC cruise or PAS March 2540 | N | 4 |
| CO cruise or PAS March 2540 | N | 7 (2 decimals) |
| CO2 Launched cruise or PAS 2540 | N | 6 (1 decimal) |
| OR2 Launched cruise or PAS 2540 | N | 6 (1 decimal) |
| DO NOTx Launched cruise or PAS 2540 2540 Lambda value factor | N N | 4 4- (2 decimals) |
| RPM cruise or PAS March 2540 | N | 4 |
| KPH Cruise speed or PAS 2540 | N | 4 |
| THP cruise or PAS March 2540 | N | 6 (1 decimal) |
| FCDIL cruise or PAS March 2540 | N | 7 (2 decimals) |
| FCNOX Launched cruise or PAS 2540 | N-8 | (3 decimals) |

Resultados de la verificación

| Descripción | Formato | Caracteres |
| --- | --- | --- |
| Emisiones por el escape (Aprobado, No aprobado) | A | 1 |
| Sellado del tapón (Aprobado, No aprobado) | A | 1 |

Clave del formato: N=Numérico 	A=Alfanumérico F=Fecha

Verification Results

| Description | Format | Numerical |
| --- | --- | --- |
| Exhaust emissions (Approved, Unapproved) | A | 1 |
| Sealing plug (Approved, Unapproved) | A | 1 |

Key format: N= Numeric  A = Alphanumeric  F= Date

| 8. Especificaciones del equipo | 8. Equipment Specifications |
| --- | --- |
| El equipo de verificación de las emisiones debe cumplir con las siguientes especificaciones: | The emissions verification equipment must meet the following specifications: |
| 8.1 Gases a analizar. | 8.1 Gases to be analyzed. |
| 8.1.1 Gases a analizar | 8.1.1 Gases to be analyzed. |
| El analizador utilizado debe determinar la concentración de HC (base hexano), CO, CO2, O2 y NOx medidos como NO, en los gases provenientes del escape del vehículo. | The analyzer used must determine the concentration of HC (hexane base), CO2, O2 and NOx measured as NO in the exhaust gases from the vehicle. |
| 8.1.2 El principio de medición para HC, CO y CO2 debe ser mediante luz de rayos infrarrojos no dispersivos, el NOx mediante celda electroquímica o luz ultravioleta no dispersiva y el O2 mediante celda electroquímica. | 8.1.2 The measuring principle for HC, CO and CO2 should be light through by non-dispersive infrared rays, the NOx through electrochemical cell or by nondispersive ultraviolet light and O2 via electrochemical cell. |
| 8.2 Escala de medición. | 8.2 Measurement scale. |
| El analizador deberá cumplir con los intervalos de operación y requerimientos de exactitud contenidos en la Tabla 3. | The analyzer must meet the operating ranges and accuracy requirements contained in Table 3. |
| El ruido absoluto máximo se define como la diferencia promedio de las lecturas obtenidas de pico a pico a una sola fuente durante 20 segundos. | The maximum absolute noise is defined as average difference of the readings obtained from peak to peak for 20 seconds. |

Noise

| En donde: | Where: |
| --- | --- |
| Xi= lectura (L) del conjunto de lecturas. | Xi = Read (L) of the set of readings. |
| x = el promedio aritmético del conjunto de lecturas. | x = The mathematical average of all readings. |
| n = el número total de lecturas. | n = The total number of readings. |

Tabla 3- Intervalos de operación y requerimientos de exactitud de los analizadores

| Parámetro | Intervalo | Unidad | Exactitud (absoluto) | Ruido absoluto máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC | 0 -400 | µmol/mol (*ppmh) | 12 | 6 |
| HC | 401-1 000 | µmol/mol (ppmh) | 30 | 10 |
| HC | 1 001-2 000 | µmol/mol (ppmh) | 80 | 20 |
| CO | 0 - 2.0 | cmol/mol (%) | 0.06 | 0.02 |
| CO | 2.01 - 5.0 | cmol/mol (%) | 0.15 | 0.06 |
| CO | 5.01 - 9.99 | cmol/mol (%) | 0.40 | 0.10 |
| CO2 | 0 - 4.0 | cmol/mol (%) | 0.6 | 0.20 |
| CO2 | 4.1 - 14.0 | cmol/mol (%) | 0.5 | 0.20 |
| CO2 | 14.1 - 16.0 | cmol/mol (%) | 0.6 | 0.20 |
| O2 | 0 - 10.0 | cmol/mol (%) | 0.2 | 0.30 |
| O2 | 10.1 - 25.0 | cmol/mol (%) | 0.7 | 0.60 |
| NOx | 0 - 1 000 | µmol/mol (ppm) | 32 | 16 |
| NOx | 1 001 -2 000 | µmol/mol (ppm) | 60 | 25 |
| NOx | 2 001 -4 000 | µmol/mol (ppm) | 120 | 50 |

*ppmh = partes por millón referido al hexano

Table 3- Intervals of operation and accuracy requirements analyzers

| Parameter | Interval | Unit | Accuracy (absolute) | absolute maximum noise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC | 400 | mol / mol (* ppmh) | 12 | 6 |
| HC | 000 401-1 | mol / mol (ppmh) | 30 | 10 |
| HC | 1001-2000 | mol / mol (ppmh) | 80 | 20 |
| CO | 2.0 | cmol / mol (%) | 0.06 | 0.02 |
| CO | 2.01 - 5.0 | cmol / mol (%) | 0.15 | 0.06 |
| CO | 5.01 - 9.99 | cmol / mol (%) | 0.40 | 0.10 |
| CO2 | 4.0 | cmol / mol (%) | 0.6 | 0.20 |
| CO2 | 4.1 - 14.0 | cmol / mol (%) | 0.5 | 0.20 |
| CO2 | 14.1 - 16.0 | cmol / mol (%) | 0.6 | 0.20 |
| O2 | 10.0 | cmol / mol (%) | 0.2 | 0.30 |
| O2 | 10.1 - 25.0 | cmol / mol (%) | 0.7 | 0.60 |
| NOx | 1000 | mol / mol (ppm) | 32 | 16 |
| NOx | 1 001 2 000 | mol / mol (ppm) | 60 | 25 |
| NOx | 2,001 -4,000 | mol / mol (ppm) | 120 | 50 |

* Ppmh = parts per million relative to hexane

| 8.3 Resolución del analizador. | 8.3 Resolution of the analyzer. |
| --- | --- |
| Para una carga de camino de 0.1 caballos de potencia al freno que permita, un régimen de giro del motor de 1 revolución por minuto, la escala debe ser de 1 µmol/mol (micro mol sobre mol) o ppm (partes por millón), de acuerdo a lo señalado en la NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002) o la que la sustituya, en los casos de HC y NOx; de 0.01 cmol/mol (centimol sobre mol) o % (por ciento) para el CO; y de 0.1 cmol/mol o % en el caso del CO2 y O2. | For a road load of 0.1 horsepower to brake to allow a speed of the engine 1 revolution per minute, the scale should be 1 mol / mol (mol micro about mol) or ppm (parts per million), according to what is stated in the NOM-008-SCFI-2002, General System of Units of Measure (published in the Official Journal of the Federation on November 27, 2002) or replacing it, in cases of HC and NOx; 0.01 cmol / mol (centimol on mol) or% (percent) for CO; and 0.1 cmol / mol or% for CO2 I2. |
| 8.4 Repetibilidad del analizador. | 8.4 Repeatability analyzer. |
| 8.4.1 Caracteriza la habilidad del equipo de verificación para dar lecturas consistentemente similares, cuando se mide repetidamente un mismo gas de concentración conocida. | 8.4.1 It characterizes the ability of the verification equipment to consistently give similar readings when the same known gas concentration is measured repeatedly. |
| 8.4.2 En las pruebas de repetibilidad la diferencia de las lecturas tiene una tolerancia de ± 3%. | 8.4.2 Repeatability in testing the difference of the readings has a tolerance of ± 3%. |
| 8.5 Tiempo de respuesta del analizador. | 8.5 Analyzer response time. |
| 8.5.1 El tiempo de respuesta desde la sonda hasta la exhibición en la pantalla de una lectura de HC, CO o CO2, no puede exceder de 25 segundos a 90% de la lectura esperada, ni exceder de 30 segundos a 95% de la lectura esperada. | 8.5.1 The response time from the probe to display on the screen of a reading of HC, CO or CO2, cannot exceed 25 seconds to 90% of the expected reading or exceed 30 seconds at 95% of the expected reading. |
| 8.5.2 Para los analizadores de NOx y O2 el tiempo de respuesta no debe exceder de 35 segundos a 90% de la lectura esperada, ni exceder de 45 segundos a 95% de la misma. | 8.5.2 Analyzers for NOx and O2 the response time should not exceed 35 seconds at 90% of the expected reading or exceed 45 seconds at 95% of it. |
| 8.5.3 Para NOx el tiempo de recuperación de la respuesta desde una lectura estable hasta un 10% del valor de esta lectura, no debe exceder los 30 segundos. | 8.5.3 For NOx the recovery time response from a stable reading up to 10% of the value of this reading, should not exceed 30 seconds. |
| 8.5.4 El tiempo de respuesta para O2, desde una lectura estabilizada de 19.5% a 0.1% no debe exceder de 40 segundos. | 8.5.4 The response time for O2 from a stabilized reading 19.5% to 0.1% should not exceed 40 seconds. |
| 8.5.5 El tiempo de respuesta para O2, desde un valor de cero a 19.5% de lectura estabilizada, no debe exceder 45 segundos desde la sonda de verificación. | 8.5.5 The response time for O2, from a value of zero to 19.5% of stabilized reading, should not exceed 45 seconds from the probe check. |
| 8.6 Efectos de interferencia en la medición de gases. | 8.6 Interference effects in the measurement of gases. |
| Los analizadores utilizados en la prueba dinámica para los efectos de la interferencia de los gases de no interés, no deberán exceder ± 4 µmol/mol (ppmh) para HC, ± 0.02 cmol/mol (%) para el CO, ± 0.2 cmol/mol (%) para el CO2 y ± 20 µmol/mol (ppm) para NOx. | The analyzers used in the dynamic test for the effects of the interference of the gases of no interest, must not exceed ± 4 µmol/mol (ppmh) for HC, ± 0.02 cmol / mol (%) for CO, ± 0.2 cmol / mol (%) for CO2 and ± 20 mmol / mol (ppm) for NOx. |
| 8.7 Tiempo de calentamiento del analizador. | 8.7 Heating time analyzer. |
| Deberá alcanzar la estabilidad en la medición desde una temperatura de 2 grados Celsius, de las concentraciones de HC, CO, CO2, NO y O2 en un tiempo de 30 minutos, en caso de no lograr la estabilidad, el analizador deberá permanecer bloqueado para realizar pruebas de verificación de emisiones hasta en tanto no se alcance la misma. | The stability must be reached in the measurement from a temperature of 2 degrees Celsius, the concentrations of HC, CO, CO2, NO and O2 in a time of 30 minutes, if not stability is not achieved, the analyzer must remain locked to perform the emissions verification testing until it is reached. |
| 8.8 Características del equipo. | 8.8 Equipment characteristics. |
| 8.8.1 Contar con una placa permanente de identificación grabada y colocada por el fabricante en la parte exterior del mismo, en la que se precise: Nombre y dirección del fabricante, modelo y números de serie de los módulos que lo componen, requerimientos de energía eléctrica y límites de voltaje de operación. | 8.8.1 Have a permanent plate engraved and affixed by the manufacturer on the outside of the same, in which is detailed: Name and address of the manufacturer, model and serial numbers of component modules, power requirements and operating voltage limits. |
| 8.8.2 Sus controles deben ser accesibles a los operadores. | 8.8.2 Its controls must be accessible to operators. |
| 8.8.3 Debe estar diseñado para soportar un servicio continuo de trabajo mínimo de 16 horas por día. | 8.8.3 It must be designed to handle continuous minimum working time of 16 hours per day. |
| 8.8.4 El analizador, incluyendo todo el software y equipo dentro del gabinete y fuera del mismo, debe cumplir con las especificaciones de comportamiento descritas en esta Norma Oficial Mexicana, en las temperaturas ambientales desde 5 grados Celsius, a 40 grados Celsius y con una humedad relativa (w) hasta con el 95%. | 8.8.4 The analyzer, including all the software and equipment inside the cabinet and outside it, must meet the performance specifications described in this Official Mexican Standard in ambient temperatures from 5 degrees Celsius to 40 degrees Celsius and a relative humidity ( w) up to 95%. |
| En el caso de que las condiciones meteorológicas locales sean extremas se deberán realizar los ajustes para que los equipos funcionen adecuadamente o en su defecto hacer las adecuaciones en las instalaciones de verificación que permitan a los equipos operar en dichas condiciones meteorológicas. | In the event that local weather conditions are extreme adjustments must be made for equipment to function properly or when not, to make the adjustments in verification facilities to permit the equipment to operate in such weather conditions. |
| 8.8.5 El llenado de los gases de escape se hace con una bomba de toma de muestra, la presión de ésta no debe ser superior en 1500 Pa (15 milibares) de la presión ambiente, y la presión de los gases que se usan para la comprobación de la calibración diaria no debe diferir de la presión de la bomba en 400 Pa (4 milibares). | 8.8.5 The filling of the exhaust gases is done with a sampling pump, the pressure of the same should not exceed 1500 Pa (15 millibars) of ambient pressure and the pressure of the gases used for testing the daily calibration should not differ from the pump pressure at 400 Pa (4 millibars). |
| Para el efecto de la presión atmosférica sobre la muestra, debe proveer de compensación barométrica. La compensación debe funcionar para presiones barométricas desde 666.61 hPa (hectopascales) o 500 mmHg (milímetros de mercurio) hasta 1066.58 hPa o 800 mmHg. A una altitud y temperatura dadas, las lecturas del analizador, no deben verse afectadas por variaciones en la presión barométrica de ± 66.66 hPa o 50 mmHg. | For the purpose of atmospheric pressure on the sample, should provide barometric compensation. Compensation should work for barometric pressures from 666.61 hPa (hectopascals) or 500 mmHg (millimeters of mercury) to 1066.58 hPa or 800 mmHg. At a given altitude and temperature the readings analyzer should not be affected by variations in barometric pressure of 66.66 hPa or ± 50 mmHg. |
| 8.8.6 Ser hermético en todas sus conexiones. | 8.8.6 Be hermetic in all its connections. |
| 8.8.7 Las lecturas del analizador, no deben ser afectadas por variaciones de voltaje nominal de ± 10%. | 8.8.7 The analyzer readings should not be affected by changes in nominal voltage of ± 10%. |
| 8.8.8 Los aditamentos internos que estén en contacto con el gas de muestra deben ser resistentes a la corrosión y contar con dispositivos o trampas para la eliminación o disminución de partículas y agua, a fin de evitar modificaciones que afecten el análisis de gases. El recipiente para eliminar el agua debe ser de material transparente, con posibilidades de drenado y que pueda desmontarse fácilmente para su limpieza. | 8.8.8 The internal attachments that are in contact with the sample gas must be corrosion resistant and have devices or traps for the elimination or reduction of particles and water, to avoid changes affecting gas analysis. The container for eliminating water must be of transparent material, with the possibility of draining and that can be readily removable for cleaning. |
| 8.8.9 Los aditamentos externos consisten en: | 8.8.9 The external attachments consist of: |
| 8.8.9.1 Una sonda diseñada de modo tal que la punta se extienda un mínimo de 40 centímetros que incorpore medios positivos de retención para evitar que se salga del escape cuando esté en uso, y | 8.8.9.1 A probe designed such that the tip extends a minimum of at least 40 centimeters that incorporates positive retention means to prevent escape out when in use, and |
| 8.8.9.1.1 Una línea flexible de muestreo con una longitud máxima de 7.60 m (metros), la manguera para una sonda auxiliar debe contar con la misma medida, tomada desde la conexión al gabinete hasta su conexión a la sonda. | 8.8.9.1.1 A flexible sampling line with a maximum length of 7.60 m (meters), the hose for an auxiliary probe must have the same measure, taken from the connection to the cabinet to its connection to the probe. |
| 8.8.10 Las autoridades locales podrán establecer especificaciones adicionales para el analizador, con el objeto de mejorar la confiabilidad de los resultados y la seguridad en el manejo de los comprobantes y calcomanías en su caso. | 8.8.10 The local authorities may set additional specifications for the analyzer, in order to improve the reliability of the results and safety in handling the receipts and stickers when applicable. |
| 8.9 Calibración de rutina del analizador. | 8.9 Analyzer calibration routine. |
| Se realizará un ajuste del equipo de verificación conforme a lo siguiente: | An adjustment of test equipment will be made according to the following: |
| 8.9.1 Revisión de fugas: | 8.9.1 Leak check: |
| 8.9.1.1 El equipo debe efectuar automáticamente una revisión de fugas del sistema de muestreo cada 24 horas y se utilizará el método de caída de presión en ambas puntas. | 8.9.1.1 The equipment should automatically perform a leak check of the sampling system every 24 hours and will use the pressure drop method at both ends. |
| 8.9.1.2 Sin un resultado satisfactorio en la prueba de fugas, el equipo no podrá ser utilizado para verificar las emisiones de vehículos automotores. | 8.9.1.2 Without a satisfactory result in the leak test, the equipment may not be used to verify emissions from motor vehicles. |
| 8.9.2 Comprobación del cero. | 8.9.2 Verification of zero. |
| 8.9.2.1 El analizador debe efectuar una comprobación del cero para HC, CO, CO2 y NOx y para O2 debe comprobar que tenga un valor de 21, con un error de ± 0.5. | 8.9.2.1 The analyzer must perform a zero check for HC, CO, CO2 and NOx and O2 to verify that it has a value of 21, with an error of ± 0.5. |
| 8.9.2.2 Esta operación permite asegurar que el analizador pueda iniciar una próxima prueba de verificación vehicular independiente de la que precede. En caso de que no se cumpla con este requisito de residuales después del tercer intento, el equipo de medición deberá quedar bloqueado para realizar pruebas de verificación. | 8.9.2.2 This operation ensures that the analyzer can start the next test of vehicle inspection independent of the foregoing. If this requirement is not met with this requirement residual after the third attempt, the measuring equipment will be blocked from performing verification tests. |

| 8.9.2.3 El equipo debe quedar bloqueado prohibiendo su uso para pruebas de verificación vehicular hasta que el aire ambiente muestreado vía sonda tenga menos de 15 µmol/mol (ppm) de HC, 0.02 cmol/mol (%) de CO y 25 µmol/mol (ppm) de NOx; y la diferencia entre las lecturas del aire ambiente muestreado vía sonda y el aire ambiente muestreado vía el puerto de calibración de aire tenga menos de 7 µmol/mol (ppm) de HC. | 8.9.2.3 The equipment must be locked prohibiting their use for vehicle emissions testing until ambient air sampling via probe is less than 15 µmol/mol (ppm) of HC, 0.02 cmol / mol (%) of CO and 25 µmol/mol (ppm ) NOx; and the difference between the ambient air sampled via probe and ambient air via the calibration of air that has less than 7 µmol/mol (ppm) of HC. |
| --- | --- |
| 8.9.2.4 En caso de no cumplir con las condiciones anteriores, se deberá realizar una limpieza del equipo utilizando un generador de aire o aire sintético, con el fin de eliminar los residuos del sistema para poder realizar el ajuste a cero. | 8.9.2.4 When the preceding conditions are not met, a cleaning of the equipment must be performed using an air generator or synthetic air, in order to remove the waste from the system to be able to perform the adjustment to zero. |
| 8.9.2.5 El ajuste a cero de los componentes HC, CO, CO2 y NOx, así como la calibración del sensor de O2 se deberá realizar con un gas patrón de referencia de acuerdo a lo especificado en la Tabla 4. | 8.9.2.5 The adjustment to zero of the components HC, CO, CO2 and NOx as well as the calibration of the O2 sensor must be done with a standard reference gas as specified in Table 4. |

Tabla 4- Especificaciones del gas patrón de referencia del aire cero

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| O2 | 21.0 cmol/ mol ± 0.5 cmol / mol (%) (1) |
| HC (Metano) | < 1 µmol/mol (ppm) |
| CO | < 1 µmol/mol (ppm) |
| CO2 | < 200 µmol/mol (ppm) |
| NOx | < 1 µmol/mol (ppm) |
| N2 | Balance |

(1) El valor de ± 0.5 cmol / mol es una tolerancia de preparación del aire cero.

Specifications Table 4- benchmark gas Air zero

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| OR 2 | 21.0 cmol / mol ± 0.5 cmol / mol (%) (1) |
| HC (Methane) | <1 µmol/mol (ppm) |
| CO | <1 µmol/mol (ppm) |
| CO2 | <200 µmol/mol (ppm) |
| NO x | <1 µmol/mol (ppm) |
| N2 | Balance |

(1) The value of ± 0.5 cmol / mol is a zero tolerance air preparation.

| 8.9.3 Calibración. | 8.9.3 Calibration. |
| --- | --- |
| 8.9.3.1 Se debe efectuar automáticamente un ajuste del equipo de verificación con el gas patrón de referencia de intervalo para calibración rutinaria de los parámetros de HC, CO, CO2 y NOx cada 24 horas; y realizar un ajuste a cero para el O2 con el gas patrón de referencia del aire cero. | 8.9.3.1 To automatically realign the verification equipment with the gas reference standard for routine calibration interval parameters of HC, CO, CO2 and NOx every 24 hours; and make an adjustment to zero for O2 gas with the reference gas of the zero air. |
| 8.9.3.2 La calibración con el gas patrón de referencia rutinaria de la Tabla 5 debe comprobar que el equipo analizador cumple con las especificaciones de exactitud y que su curva está dentro de los límites, y establece una relación entre los valores de los patrones, y las correspondientes indicaciones/respuestas del equipo dentro del límite permisible de tolerancia. Lo anterior, proporcionará al equipo de verificación las indicaciones prescritas correspondientes. | 8.9.3.2 The calibration with standard gas of routine reference in Table 5 must verify that the analyzer equipment complies with the specifications of accuracy and that its curve is within the limits, and establishes a relationship between the values ​​of the patterns, and the corresponding indications / responses of the equipment within the allowable tolerances. The preceding will provide the verification equipment with the corresponding relevant information. |
| 8.9.3.3 Si no se cumplen los límites máximos permisibles en la calibración con los gases patrón de referencia para la calibración rutinaria, el equipo no aprueba la calibración y no podrá ser utilizado para verificar las emisiones de los vehículos automotores. | 8.9.3.3 If the maximum permissible limits in the calibration with the gases reference standard for routine calibration are not met, the equipment does not have approved calibration and cannot be used to verify emissions from motor vehicles. |
| 8.9.3.4 Todos los gases patrón de referencia que se utilicen para la calibración de los equipos de verificación, deberán ser trazables en la magnitud fracción de cantidad de sustancia al Sistema Internacional de Unidades, a través de los patrones nacionales, con el objeto de establecer la confiabilidad y comparabilidad de las mediciones. | 8.9.3.4 All standard reference gases that are used for verification equipment calibration must be traceable in the fraction magnitude of amount of substance to the International System of Units, through national standards, for the purpose of establishing the reliability and comparability of the measurements. |
| 8.9.3.5 El valor de referencia de estos gases patrón deberá encontrarse dentro del ± 2% del valor requerido para cada componente (Tabla 5), y con una incertidumbre expandida menor o igual al 2%, expresada con un nivel de confianza al 95%. | 8.9.3.5 The reference value of these pattern gases must be within ± 2% of the required for each component (Table 5) value and with an expanded uncertainty of less than or equal to 2%, expressed with a confidence level of 95%. |
| Cuando se requiera verificar qué equipos importados o nacionales funcionen en las condiciones ambientales y con las exigencias operativas en México, se debe realizar una comprobación del cumplimiento de los intervalos de operación y requerimientos de exactitud de los analizadores descritos en la Tabla 3; ésta a través de mediciones realizadas a solicitud del interesado en un laboratorio de prueba tal como lo considera la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, vigentes. | When it is required to verify that imported or domestic equipment operated under the environmental conditions and operational requirements in Mexico, a review of compliance must be made with operating ranges and accuracy requirements of the analyzers described in Table 3; this through measurements made by request in a testing laboratory approved under the current Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulations. |
| 8.9.3.6 La calibración de HC, es realizada en base propano por lo que es necesario utilizar el factor de conversión FEP (Factor de Equivalencia del Propano/Hexano) proporcionado por el fabricante del analizador, para expresar la lectura en base a hexano. | 8.9.3.6 The HC calibration, is performed based on propane so it is necessary to use the conversion factor FEP (Equivalency Factor Propane / Hexane) provided by the manufacturer of the analyzer to express reading based on hexane. |

Tabla 5-Gases patrón de referencia de intervalo para calibración rutinaria.

| Parámetro | Especificación |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| C3H8 | 80 µmol/mol | 900 µmol/mol |
| CO | 0.3 cmol/mol | 3.5 cmol/mol |
| CO2 | 7.0 cmol/mol | 16.0 cmol/mol |
| NO | 300 µmol/mol | 3 000 µmol/mol |
| N2 | Balance | Balance |

Table 5-Gases reference standard for routine calibration interval.

| Parameter | Specification |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| C3H8 | 80 µmol/mol | 900 µmol/mol |
| CO | 0.3 cmol/mol | 3.5 cmol/mol |
| CO2 | 7.0 cmol/mol | 16.0 cmol/mol |
| NO | 300 µmol/mol | 3 000 µmol/mol |
| N2 | Balance | Balance |

| 8.10 Verificación de la calibración del analizador. | 8. Verification of the calibration of the analyzer. |
| --- | --- |
| La verificación de la calibración del analizador deberá realizarse cada tres meses en condiciones normales de operación, por un laboratorio de calibración, debidamente aprobado y acreditado en los términos que marca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, independientemente de que se realice cada vez que haya sido sometido a mantenimiento o reparación. | The verification of the calibration of the analyzer will be performed every three months under normal operating conditions, by a calibration laboratory duly approved and accredited under the terms established in the Federal Law on Metrology and Standardization, whether or not it is carried out each time that it is submitted to maintenance or repair. |
| 8.10.1 Se deben introducir los gases patrón de referencia de intervalos señalados en la Tabla 6, a través de la sonda, a una presión de 400 a 900 pascales (3.0 a 6.75 mmHg) mayor que la atmosférica. Cuando la respuesta del analizador se ha estabilizado, imprimir los resultados junto con los datos del día y la hora, del Centro o Unidad de Verificación Vehicular y de la línea de verificación, así como del FEP (Factor de Equivalencia del Propano/Hexano) del óptico en cuestión. | 8.10.1 The gases pattern of reference must be introduced in the intervals specified in Table 6, through the probe, at a pressure of 400 to 900 pascals (3.0 to 6.75 mm Hg) greater than atmospheric pressure. When the analyzer response has stabilized, print the results with the data of the day and time, the Center or Unit of Vehicular verification and the line of verification, as well as the EFF (Equivalency Factor Propane / Hexane) of optical in question. |
| 8.10.2 El valor de referencia de estos gases patrón deberá encontrarse dentro del ± 1% del valor requerido para cada componente (Tabla 6) y con una incertidumbre expandida menor o igual al 1.5%, expresada con un nivel de confianza al 95%. | 8.10.2 The reference value of these gases must be within ± 1% of the value required for each component (Table 6) and with a expanded uncertainty less than or equal to 1.5%, expressed with a confidence level of 95%. |

Tabla 6-Gases patrón de referencia de intervalo para comprobación de la calibración.

| Parámetro | Especificación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bajo | Medio Bajo | Medio Alto | Alto |
| C3H8 | 80 µmol/mol | 300 µmol/mol | 600 µmol/mol | 900 µmol/mol |
| CO | 0.3 cmol/mol | 1.0 cmol/mol | 2 cmol/mol | 3.5 cmol/mol |
| CO2 | 7.0 cmol/mol | 10.0 cmol/mol | 14.0 cmol/mol | 16.0 cmol/mol |
| NO | 300 µmol/mol | 1 000 µmol/mol | 1 800 µmol/mol | 3 000 µmol/mol |
| N2 | Balance | Balance | Balance | Balance |

Gases Table 6-gap reference pattern for calibration check.

| Parameter | Specification |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Low | medium Low | MEDIUM - HIGH | High |
| C3H8 | 80 µmol/mol | 300 µmol/mol | 600 µmol/mol | 900 µmol/mol |
| CO | 0.3 cmol/mol | 1.0 cmol/mol | 2 cmol/mol | 3.5 cmol/mol |
| CO2 | 7.0 cmol/mol | 10.0 cmol/mol | 14.0 cmol/mol | 16.0 cmol/mol |
| NO | 300 µmol/mol | 1,000 µmol/mol | 1,800 µmol/mol | 3,000 µmol/mol |
| N2 | Balance | Balance | Balance | Balance |

| 8.10.3 Se deben realizar tres mediciones con cada gas patrón de Referencia y comparar las lecturas de cada componente con los valores del gas patrón utilizando la siguiente relación: | 8.10.3 Three measurements must be made with each gas reference pattern and compare the readings of each component gas values pattern using the following equation: |
| --- | --- |

| A% = | Lectura promedio - valor del gas patrón de referencia | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Valor del gas patrón de referencia |  |

A% = Tolerancia en %

| A | average reading - gas value reference standard | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Gas Value reference standard |  |

A% = Tolerance in%

| 8.10.3.1 Para los HC, se debe determinar (A%) después de haber dividido la lectura de los HC, por su factor FEP, proporcionado por el fabricante del analizador. | 8.10.3.1 For HC, determine (A%) after dividing the reading of the HC, by its FEP factor, provided by the manufacturer of the analyzer. |
| --- | --- |
| 8.10.3.2 El valor máximo permisible de A% para considerar al equipo dentro de la tolerancia, debe ser de ± 8% para la prueba dinámica y para la prueba estática en todos los parámetros. | 8.10.3.2 The maximum allowable value of A% to consider the equipment within tolerance must be ± 8% for the dynamic test and for the static test on all the parameters. |
| 8.10.4 Para equipos analizadores utilizados para la prueba estática, se deben utilizar los gases especificados en las Tablas 4, 5 y 6, para su calibración rutinaria, ajuste a cero y verificar su calibración respectivamente. | 8.10.4 For analyzers equipment used for the static test, you should use the gases specified in Tables 4, 5 and 6, for routine calibration, zeroing and calibration check respectively. |
| 8.11 Especificaciones de los gases patrón de referencia. | 8.11 Specifications of the standard gases of reference. |
| 8.11.1 Las mezclas de gases patrón de referencia empleadas en la presente Norma Oficial Mexicana, deberán cumplir con las características establecidas en las Tablas 4, 5 y 6 para cada aplicación, además de contar con la carta de trazabilidad otorgada por un laboratorio aprobado y acreditado para demostrar su trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, a través de patrones nacionales, de conformidad a los acuerdos de reconocimiento mutuos vigentes. Del mismo modo, cada mezcla tendrá un informe de medición que permita identificar el número de Material de Referencia Certificado (MRC) y Material de Referencia Primario (MRP) su lote y número de cilindro en su caso, además de todos los MRC usados en la medición de cada gas patrón de referencia, que permita identificar su trazabilidad. Los Centros y Unidades de Verificación deberán conservar los originales de tales informes de medición. | 8.11.1 The gas mixtures reference standard used in this Official Mexican Standard will comply with the characteristics set out in Tables 4, 5 and 6 for each application, in addition to the letter of traceability provided by a laboratory, approved and accredited, to demonstrate the traceability to the International System of Units, through national standards, in accordance with the mutual recognition agreements in force. Similarly, each mixture will have a measurement report that permits identifying the number of Certified Reference Material (CRM) and primary reference material (PRM), its lot and cylinder number where applicable, plus all the CRM used in the measurement of each reference standard gas, that permits identifying its traceability. The Centers and Verification Units will keep the originals of said measurement reports. |
| Tratándose de aire cero proveniente de generadores éste deberá cumplir con las especificaciones de la Tabla 4 y sus atributos metrológicos señalados. | In the case of zero air from generators, it must meet the specifications in Table 4 and the metrological attributes mentioned. |
| 8.11.2 Los gases patrón de referencia deberán ser medidos de conformidad con el “Protocolo de Medición para Mezclas de Gases Patrón de Referencia” para la asignación del valor de referencia y la estimación de la incertidumbre, reconocido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM). | 8.11.2 The reference standard gases will be measured in accordance with " Measurement Protocol for Standard Reference gas mixtures" for the allocation of the reference value and the estimate of uncertainty, recognized by the National Metrology Center (CENAM). |
| 8.12 Especificaciones del tacómetro. | 8.12 Specifications of the tachometer. |
| 8.12.1 El equipo debe de determinar RPM, sin la intervención del técnico con un sensor para cable de bujía o un sensor de no contacto. | 8.12.1 The equipment must determine RPM, without the intervention of the technician with a sensor cable plug or non-contact sensor. |
| 8.12.2 El tacómetro debe tener la capacidad de medir la velocidad angular del motor expresada en RPM con una precisión de ± 3% y con un tiempo de respuesta de un segundo. | 8.12.2 The tachometer must have the capacity to be able to measure the angular velocity expressed in RPM with an accuracy of ± 3% and a response time of one second. |
| 8.12.3 En su caso, se pueden tomar las RPM del OBD. | 8.12.3 When applicable, the RPM of the OBD can be taken. |
| 8.13 Ajuste por condiciones atmosféricas. | 8.13 Adjusting for weather conditions. |
| El equipo debe tener los factores de ajuste en sus lecturas por humedad relativa, presión y temperatura atmosféricas y para ello deberá de contar con los sensores que segundo a segundo le proporcionen las variaciones locales de estos factores, como son higrómetro y termómetro. | The computer must have the adjustment factors in its readings for relative humidity, atmospheric pressure and temperature and for that reason it must have the second to second sensors that provide the local variations of these factors, such as hygrometer and thermometer. |
| Para pruebas de verificación bajo protocolo dinámico, de detectarse cambios bruscos (diferencias de más de 50% entre ellas), en su medición de humedad o temperatura, de una lectura a otra, se deberá bloquear el funcionamiento del equipo de verificación hasta en tanto no se estabilicen sus lecturas. | For the verification tests under dynamic protocol, sudden changes are detected (differences of more than 50% between them), in measurement of humidity or temperature, from one reading to another, the operation of the verification equipment must be blocked until the readings are stabilized. |
| 8.14 Especificaciones del dinamómetro. | 8.14 Dynamometer specifications. |
| 8.14.1 Tendrá los rodillos necesarios para soportar las ruedas motrices de los vehículos que serán examinados y permitir su rotación continua. La potencia generada por el motor del vehículo que pasa a los rodillos a través de las llantas, deberá ser transmitida a un aparato de absorción de energía. Las características físicas del diseño de la unidad de absorción de energía deben permitir variar y controlar la carga aplicada al motor. | 8.14.1 It will have the rollers necessary to support the drive wheels of the vehicles that will be examined and allow continuous rotation. The power generated by the vehicle engine passing through the rollers wheels must be transmitted to a power absorption apparatus. The physical characteristics of the design of the unit energy absorption should allow control and vary the load applied to the motor. |
| 8.14.2 El marco y los conjuntos de rodillos deberán estar controlados al nivel del piso, de forma tal que permitan que los vehículos de cualquier marca sean colocados fácilmente y los frenos de los rodillos permitan una entrada y salida rápida de los vehículos al dinamómetro. El diseño del dinamómetro debe permitir la prueba segura de todos los vehículos. | 8.14.2 The frame and the roller assemblies must be controlled at floor level, so as to allow vehicles of any type to be easily positioned and the brakes of the rollers to allow quick entry and exit of vehicles to the dynamometer. The design must allow safe dynamometer testing of all vehicles. |
| 8.14.3 Capacidades del dinamómetro: | 8.14.3 Dynamometer capabilities: |
| 8.14.3.1 La capacidad de carga de los rodillos debe soportar un peso mínimo de 3 500 kilogramos en el eje durante la prueba funcional de verificación. | 8.14.3.1 The load capacity of the rollers must support a minimum weight of 3,500 kg on the shaft during the functional verification test. |
| 8.14.3.2 Cada rodillo debe tener un diámetro de 21.082 centímetros (8.3 pulgadas), ± 0.762 centímetros (0.3 pulgadas). | 8.14.3.2 Each roller must have a diameter of 21.082 centimeters (8.3 inches) ± 0.762 cm (0.3 inches). |
| 8.14.3.3 La distancia entre los ejes de un par de rodillos debe conformarse con la siguiente expresión: | 8.14.3.3 The distance between the axles of a pair of rollers must comply with the following expression: |
| Distancia entre ejes = (61.913 + D)* Sen (función Seno) 31.62º. | Distance between axles = (61.913 D)* Sen (sine function) 31.62º. |
| Donde: D = Diámetro del rodillo en centímetros. | Where: D = diameter roller in centimeters. |
| 8.14.3.4 Los rodillos deben alojar vehículos con una separación mínima interior entre los neumáticos de 86 centímetros y una distancia máxima entre las caras exteriores de los neumáticos de 250 centímetros. | 8.14.3.4 The rollers must accommodate vehicles with an internal minimum separation between the tires of 86 centimeters and a maximum distance between the outer sides of the tires of 250 centimeters. |
| 8.14.3.5 La inercia total rotativa del dinamómetro debe ser al menos de 907.18 kilogramos (2 000 libras) con una tolerancia de ± 18.14 kilogramos (40 libras). | 8.14.3.5 The total rotational inertia of the dynamometer must be at least 907.18 kilograms (2,000 lbs) with a tolerance of ± 18.14 kilograms (40 pounds). |
| 8.14.3.6 Debe tener la capacidad de absorber 19 kw (kilowatts) a cualquier velocidad que sea superior a 22 km/h de forma continua en pruebas con una duración de 5 minutos con 30 segundos de reposo entre prueba y prueba. | 8.14.3.6 There must the capacity to absorb 19 kw (kilowatts) at any speed that is greater than 22 km / h continuously in tests with a duration of 5 minutes with 30 seconds rest between tests. |
| 8.14.3.7 Debe permitir la realización de pruebas a cualquier velocidad comprendida entre 0 y 100 km/h. | 8.14.3.7 The performance of testing must be permitted at any speed from 0 to 100 km / h. |
| 8.14.3.8 La temperatura de trabajo del dinamómetro no debe exceder los 90 grados Celsius. | 8.14.3.8 The temperature of the dynamometer must not exceed 90 degrees Celsius. |
| 8.14.3.9 Incertidumbre de medición del dinamómetro. | 8.14.3.9 Dynamometer measurement uncertainty. |
| 8.14.3.10 La unidad de absorción de potencia debe ajustar la potencia absorbida en incrementos de 0.1 kw. La incertidumbre de la medición en el sistema total debe ser inferior a ± 0.186 kw o ± 2% de la carga requerida, lo que resulte mayor. Para auditorías en campo, el límite para aprobación es ± 0.37 kw. | 8.14.3.10 The power absorption unit must adjust the power consumption in increments of 0.1 kw. The measurement uncertainty in the overall system must be less than ± 0.186 kW or ± 2% of the required load, whichever is greater. For field audits, the limit for approval is ± 0.37 kw. |
| 8.14.3.10.1 El error por simulación de inercia debe ser menor o igual 1% para velocidades entre 15 km/h y 100 km/h. | 8.14.3.10.1 The error inertia simulation must be less than or equal to 1% for speeds between 15 km / h and 100 km / h. |
| 8.14.3.10.2 La medición de la velocidad debe contar con una incertidumbre inferior a 0.1 km/h. | 8.14.3.10.2 The speed measurement must have an uncertainty less than 0.1 km / h. |
| 8.14.3.10.3 La resolución de la señal debe cumplir con los siguientes criterios: | 8.14.3.10.3 The resolution of the signal must meet the following criteria: |
| Velocidad: 0.1 km/h. | Speed: 0.1 km / h. |
| Potencia al freno: 0.1 kw. | Brake power: 0.1 kw. |
| 8.15 Expresión de carga del dinamómetro. | 8.15 Dynamometer load expression. |
| La carga del dinamómetro durante una prueba depende de la siguiente expresión: | The dynamometer load during a test depends on the following expression: |
| POTPOT=POTIND + PERPAR + RESROD | POTPOT= POTIND + PERPAR + RESROD |
| En donde: | Where: |
| POTPOT=potencia total en la prueba; | POTPOT = total power in the test; |
| POTIND=potencia indicada al dinamómetro (valor establecido al dinamómetro); | POTIND = power indicated by the dynamometer (value established to the dynamometer); |
| PERPAR=pérdidas parásitas dentro del dinamómetro debido a fricciones, y | PERPAR = dynamometer parasitic losses within due to friction, and |
| RESROD=resistencia al rodamiento entre el neumático y el rodillo. | RESROD = rolling resistance between the tire and the roller. |
| El dinamómetro debe compensarse automáticamente por el término PERPAR. | The dynamometer must be compensated automatically by the term PERPAR. |
| Así mismo, se deben determinar para cada vehículo el valor adecuado de RESROD para asegurar que la potencia aplicada al motor cumple con lo especificado en la presente Norma Oficial Mexicana, en condiciones de temperatura ambiental. | Likewise, for each vehicle the proper value of RESROD must be determined to ensure that the power applied to the engine meets that specified in this Official Mexican Standard under ambient temperature conditions. |
| 8.16 Calibración de rutina del dinamómetro. | 8.16 Dynamometer calibration routine. |
| 8.16.1 Calibración estática. | 8.16.1 Static calibration. |
| 8.16.1.1 El dinamómetro debe requerir automáticamente una calibración estática cada 24 horas como máximo. | 8.16.1.1 The dynamometer should automatically require a static calibration every 24 hours maximum. |
| 8.16.1.2 Para ello se utilizarán pesas de 68.1 kg (150 libras), auditadas cada año por un laboratorio aprobado y acreditado. | 8.16.1.2 For this weights of 68.1 kg (150 lbs) will be used, audited each year by a laboratory, approved and accredited. |
| 8.16.1.3 Sin un resultado satisfactorio en la calibración estática, el dinamómetro no podrá ser utilizado para verificar las emisiones en los vehículos automotores. | 8.16.1.3 Without a satisfactory result in static calibration, the dynamometer cannot be used to verify emissions in motor vehicles. |
| 8.16.2 Calibración dinámica. | 8.16.2 Dynamic calibration. |
| 8.16.2.1 El dinamómetro debe requerir automáticamente una calibración dinámica cada 30 días, o cuando no se apruebe la calibración estática. La cual debe realizarse conforme a las especificaciones del fabricante del dinámetro. | 8.16.2.1 The dynamometer should automatically require a dynamic calibration every 30 days or when static calibration is not approved. Which should be conducted in accordance with the manufacturer's specifications of the dynamometer. |
| 8.16.2.2 Sin un resultado satisfactorio en la calibración dinámica el dinamómetro no podrá ser utilizado para verificar las emisiones de los vehículos automotores. | 8.16.2.2 Without a satisfactory result in the dynamometer dynamic calibration it may not be used to verify emissions from motor vehicles. |
| 8.16.2.3 El instrumento deberá ser auditado cada seis meses por un laboratorio aprobado y acreditado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Los valores de aprobación de la calibración estática y dinámica deben quedar registrados en la bitácora del instrumento. | 8.16.2.3 The instrument must be audited every six months by a laboratory approved and accredited under the Federal Law on Metrology and Standardization. The approval values ​​of static and dynamic calibration must be recorded in the logbook of the instrument. |
| 8.17 Especificaciones del Escáner del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD). | 8.17 Scanner Specifications of the On Board Diagnostics system (OBD). |
| 8.17.1 Consiste en un escáner con un conector trapezoidal conocido por sus siglas como DLC que al conectarse al vehículo permite el autodiagnóstico y mediante la señal MIL permite registrar e identificar las fallas de operación de los componentes relacionados con las emisiones. | 8.17.1 It consists of a scanner with a trapezoidal connector known by its acronym DLC when connected to the vehicle permits the self-diagnosis and through the MIL signal permits identifying and recording of the failures of operation of the emission-related components. |
| 8.17.2 Debe contar con un programa y una configuración física que permita la comunicación con el equipo de verificación, compatible con diferentes versiones del mismo. | 8.17.2 There must be a program and a physical configuration that allows the communication with the verification equipment, compatible with different versions. |
| 8.18 Datos que los equipos deben registrar en la Tabla 7: | 8.18 Data that equipment must record in Table 7: |

Tabla 7- Datos que el equipo debe registrar.

| DESCRIPCIÓN DEL CAMPO | FORMATO | NÚMERO DE CARACTERES |
| --- | --- | --- |
| Folio del comprobante. | Numérico | 8 |
| Entidad federativa del Centro o Unidad de Verificación Vehicular. (según INEGI) | Numérico | 2 |
| Número del Centro o Unidad de Verificación Vehicular. (asignado por cada programa de verificación) | Numérico | 4 |
| Fecha de la prueba. | Numérico | 8 |
| Hora de inicio de la prueba. | Alfanumérico | 5 |
| Tipo de verificación. | Alfanumérico | 1 |
| Nombre del propietario (opcional). | Alfanumérico | 25 |
| Domicilio. | Alfanumérico | 25 |
| Colonia. | Alfanumérico | 15 |
| Ciudad. | Alfanumérico | 10 |
| Código postal. | Numérico | 5 |
| Delegación o municipio. | Numérico | 3 |
| Estado. | Numérico | 2 |
| Número de tarjeta de circulación. | Alfanumérico | 20 |
| Lectura del odómetro. | Numérico | 7 |
| Modelo del vehículo. | Numérico | 2 |
| Placas. | Alfanumérico | 7 |
| Clase. | Numérico | 2 |
| Tipo de combustible. | Numérico | 1 |
| Marca. (catálogo) | Numérico | 3 |
| Submarca. (catálogo) | Alfanumérico | 8 |
| Número de serie. | Alfanumérico | 17 |
| Tipo de servicio. | Numérico | 2 |
| Número de cilindros. | Numérico | 2 |
| Cilindrada (cm3) | Numérico | 4 |
| Alimentación de combustible. | Numérico | 1 |
| Tipo de carrocería. | Numérico | 1 |
| Método | Alfanumérico | 4 |
| HC marcha lenta en vacío. | Numérico | 4 |
| CO marcha lenta en vacío. | Numérico | 7 |
| CO2 marcha lenta en vacío. | Numérico | 6 |
| O2 marcha lenta en vacío. | Numérico | 6 |
| NOx marcha lenta en vacío. | Numérico | 4 |
| RPM marcha lenta en vacío. | Numérico | 4 |
| HC marcha crucero. | Numérico | 4 |
| CO marcha crucero. | Numérico | 7 |
| CO2 marcha crucero. | Numérico | 6 |
| O2 marcha crucero. | Numérico | 6 |
| NOx marcha crucero. | Numérico | 4 |
| RPM marcha crucero. | Numérico | 4 |
| HC 5024 sin corregir y corregidos por dilución. | Numérico | 4 |
| CO 5024 sin corregir y corregidos por dilución. | Numérico | 7 |
| NOx 5024 sin corregir y corregidos por dilución y humedad. | Numérico | 4 |
| CO2 5024. | Numérico | 6 |
| O2 5024. | Numérico | 6 |
| Valor del factor Lambda 5024. | Numérico | 6 |
| Lectura de emisiones segundo a segundo. | Numérico | 4 |
| Carga 5024. | Numérico | 4 |
| Velocidad 5024. | Numérico | 4 |
| Factor de dilución 5024. | Numérico | 4 |
| Factor de corrección por humedad 5024. | Numérico | 4 |
| Temperatura 5024. | Numérico | 4 |
| Humedad 5024. | Numérico | 4 |
| Presión barométrica 5024. | Numérico | 4 |
| HC 2540 sin corregir y corregidos por dilución. | Numérico | 4 |
| CO 2540 sin corregir y corregidos por dilución. | Numérico | 4 |
| NOx 2540 sin corregir y corregidos por dilución y humedad. | Numérico | 4 |
| CO2 2540. | Numérico | 4 |
| O2 2540. | Numérico | 4 |
| CO + CO2 2540. | Numérico | 4 |
| Lambda 2540. | Numérico | 4 |
| Lectura de emisiones segundo a segundo. | Numérico | 4 |
| Carga 2540. | Numérico | 4 |
| Velocidad 2540. | Numérico | 4 |
| Factor de dilución 2540. | Numérico | 4 |
| Factor de corrección por humedad 2540. | Numérico | 4 |
| Temperatura 2540. | Numérico | 4 |
| Humedad 2540. | Numérico | 4 |
| Presión barométrica 2540. | Numérico | 4 |
| Calibración de analizadores. | Numérico | 6 |
| Auditoría de analizadores. | Numérico | 6 |
| Calibración de dinamómetro. | Numérico | 7 |
| Auditoría de dinamómetro. | Numérico | 7 |
| Interface y resultados del OBD. | Numérico | 6 |

Table 7- Data that the equipment must record.

| FIELD DESCRIPTION | Format | NUMBER OF CHARACTERS |
| --- | --- | --- |
| Folio voucher. | Numeric | 8 |
| State Center or Vehicle Emissions Testing Unit. (According to INEGI) | Numeric | 2 |
| Center number or Vehicle Emissions Testing Unit. (Assigned for each verification program) | Numeric | 4 |
| Test date: | Numeric | 8 |
| Start time of the test. | Alphanumeric | 5 |
| Verification type | Alphanumeric | 1 |
| Owner name (optional). | Alphanumeric | 25 |
| Address | Alphanumeric | 25 |
| Colonia | Alphanumeric | 15 |
| City | Alphanumeric | 10 |
| Zip Code | Numeric | 5 |
| Delegation or municipality. | Numeric | 3 |
| Status | Numeric | 2 |
| Circulation card number. | Alphanumeric | 20 |
| Odometer reading. | Numeric | 7 |
| Vehicle model. | Numeric | 2 |
| "License plate"; | Alphanumeric | 7 |
| Class | Numeric | 2 |
| Vehicle Fuel Type | Numeric | 1 |
| Brand. (catalog) | Numeric | 3 |
| Sub-brand. (catalog) | Alphanumeric | 8 |
| Serial number. | Alphanumeric | 17 |
| Type of service. | Numeric | 2 |
| Number of Cylinders. | Numeric | 2 |
| Displacement (cm3) | Numeric | 4 |
| Fuel supply. | Numeric | 1 |
| Body type. | Numeric | 1 |
| Method | Alphanumeric | 4 |
| HC slow idle. | Numeric | 4 |
| CO-load running slow. | Numeric | 7 |
| CO2 slow up empty. | Numeric | 6 |
| O2 slow up empty. | Numeric | 6 |
| NOx slow up empty. | Numeric | 4 |
| Slow march idle RPM. | Numeric | 4 |
| HC cruising | Numeric | 4 |
| CO cruising | Numeric | 7 |
| CO2 cruising | Numeric | 6 |
| O2 cruising | Numeric | 6 |
| Ox cruising | Numeric | 4 |
| RPM cruising | Numeric | 4 |
| 5024 HC uncorrected and corrected for dilution. | Numeric | 4 |
| CO 5024 uncorrected and corrected for dilution. | Numeric | 7 |
| NOx 5024 uncorrected and corrected for dilution and moisture. | Numeric | 4 |
| CO2 5024. | Numeric | 6 |
| O2 5024. | Numeric | 6 |
| 5024 Lambda factor value. | Numeric | 6 |
| Reading from second to second emissions. | Numeric | 4 |
| 5024 load. | Numeric | 4 |
| Speed ​​5024. | Numeric | 4 |
| 5024 dilution factor. | Numeric | 4 |
| Humidity correction factor 5024. | Numeric | 4 |
| Temperature 5024. | Numeric | 4 |
| 5024 humidity. | Numeric | 4 |
| Barometric Pressure 5024. | Numeric | 4 |
| 2540 HC uncorrected and corrected for dilution. | Numeric | 4 |
| CO 2540 uncorrected and corrected for dilution. | Numeric | 4 |
| NOx 2540 uncorrected and corrected for dilution and moisture. | Numeric | 4 |
| CO2 2540. | Numeric | 4 |
| O2 2540. | Numeric | 4 |
| CO CO2 2540. | Numeric | 4 |
| Lambda 2540. | Numeric | 4 |
| Reading from second to second emissions. | Numeric | 4 |
| 2540 load. | Numeric | 4 |
| Speed ​​2540. | Numeric | 4 |
| 2540 dilution factor. | Numeric | 4 |
| Humidity correction factor 2540. | Numeric | 4 |
| Temperature 2540. | Numeric | 4 |
| 2540 humidity. | Numeric | 4 |
| Barometric Pressure 2540. | Numeric | 4 |
| Calibration of analyzers. | Numeric | 6 |
| Audit analyzers. | Numeric | 6 |
| Calibration dynamometer. | Numeric | 7 |
| Audit dynamometer. | Numeric | 7 |
| OBD interface and results. | Numeric | 6 |

| 9. Procedimiento para la evaluación de la conformidad | 9. Procedure for the evaluation of compliance |
| --- | --- |
| 9.1 Disposiciones Generales. | 9.1 General provisions. |
| 9.1.1 Los gobiernos estatales, municipales, del Distrito Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecerán, en el ámbito de su competencia, los Programas de Verificación Vehicular Obligatorios en donde se definirán las características de operación de los mismos. | 9.1.1 The state governments, municipalities, the Federal District and the Secretary of Communications and Transportation will establish, within its jurisdiction, the Obligatory Vehicle Emissions Testing Programs where the operating characteristics of the same will be defined. |
| 9.1.2 Los gobiernos estatales, del Distrito Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus respectivas competencias, operarán y/o autorizarán el funcionamiento de los Centros de Verificación y en su caso de las Unidades de Verificación Vehicular. | 9.1.2 The state governments, the Federal District and the Secretary of Communications and Transportation, within the scope of their respective powers, will operate and / or authorize the operation of the Centers OF Verification and, when applicable, the Vehicle Emissions Testing Units. |
| 9.1.3 El propietario, el legal poseedor o el conductor del vehículo automotor materia de la presente Norma Oficial Mexicana, deberán presentarlos a evaluación de sus emisiones contaminantes en los Centros de Verificación y en su caso en las Unidades de Verificación Vehicular acreditadas y aprobadas, de acuerdo al calendario y con los documentos que establezca el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio que le corresponda y que para tal efecto emita cada autoridad ambiental. | 9.1.3 The owner, legal possessor or the driver of the motor vehicle subject of this Official Mexican Standard must submit them to evaluation of their pollutant emissions in the Verification Centers and, when applicable, the Units of Vehicular Emissions Testing accredited and approved, according to the calendar and with the documents established by the Mandatory Vehicle Emissions Testing Program that corresponds and for that purpose is issued by each environmental authority. |
| 9.1.4 Los vehículos automotores usados sólo podrán ser importados de manera definitiva si cuentan con OBDII o sus equivalentes, EOBD y JOBD, los cuales no deberán tener encendida la luz indicadora de falla del motor (MIL) y demostrar con el certificado respectivo el cumplimiento del punto 4.2.4 de la presente norma oficial mexicana. | 9.1.4 The used motor vehicles only may be imported definitively if they have OBDII or their equivalents, EOBD and JOBD, which must not have the indicator light engine failure (MIL) on and demonstrate with the respective certificate the compliance with section 4.2 .4 of this Official Mexican Standard. |
| 9.2 Del equipo de verificación de las emisiones. | 9.2 The verification of emissions equipment. |
| 9.2.1 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Economía podrán evaluar el cumplimiento, con lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana. | 9.2.1 The Secretary of Environment and Natural Resources, and the Secretary of Economy can assess compliance with that established in this Official Mexican Standard. |
| 9.2.2 Los gobiernos de los estados, el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrán autorizar el uso, en su programa, de equipos de medición para la verificación de las emisiones; siempre y cuando: | 9.2.2 The governments of the states, the Federal District Government and the Secretary of Communications and Transportation may authorize the use in their program, the measuring equipment for the verification of emissions; as long as: |
| 9.2.2.1 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Economía no hayan autorizado equipos de verificación de emisiones de la presente Norma Oficial Mexicana. | 9.2.2.1 The Secretary of Environment and Natural Resources, and the Secretary of Economy have not authorized emissions testing equipment of this Official Mexican Standard. |
| 9.2.2.2 Requiera de elementos especiales, no contemplados en esta Norma Oficial Mexicana, para la operación de su Programa de Verificación Vehicular Obligatorio. Siempre que estos elementos no contravengan ninguna disposición establecida en esta Norma Oficial Mexicana. | 9.2.2.2 Requiring special elements, not covered in this Official Mexican Standard for the operation of the Mandatory Vehicle Emissions Testing Program. Provided these items do not violate any provisions of this Official Mexican Standard. |
| 9.2.2.3 Los equipos de medición para la verificación de las emisiones utilizados en los Centros o Unidades de Verificación Vehicular de emisiones provenientes de los vehículos en circulación, deberán estar calibrados con trazabilidad a los Patrones Nacionales con base a los numerales 8.9 al 8.17 de la presente Norma Oficial Mexicana. | 9.2.2.3 The measuring equipment for the verification of emissions used in the Centers or Units Vehicular Verification of emissions from vehicles in circulation must be calibrated with traceability to the national standards based on sections 8.9 to 8.17 of this Official Mexican Standard. |
| 9.3 De los Centros y Unidades de Verificación Vehicular. | 9.3 The Centers and Units Vehicular Verification. |
| 9.3.1 En el caso de los centros operados por la autoridad, éstos deberán contar con el equipamiento que cumpla con lo dispuesto en esta Norma Oficial Mexicana; establecidos en el numeral 8 Especificaciones del Equipo. | 9.3.1 In the case of the centers operated by the authority, they must have the equipment that complies with the provisions of this Official Mexican Standard; established in number 8 - Equipment Specifications. |
| 9.3.2 Los centros autorizados y operados por particulares, deberán demostrar que cuentan con el equipamiento establecido en el Programa de Verificación Vehicular y que le permite cumplir con el capítulo 5 Método Dinámico y el capítulo 6 Método Estático de la presente Norma Oficial Mexicana. | 9.3.2 The centers authorized and operated by individual owners must demonstrate that they have the equipment established in the Vehicle Emissions Testing Program and that permits them to meet Dynamic Method in Chapter 5 and the Chapter 6 Static method of this Official Mexican Standard. |
| 9.3.3 Los centros autorizados y operados por particulares, que apliquen la presente Norma Oficial Mexicana, deberán adquirir la figura jurídica de Unidad de Verificación Vehicular en el plazo que establezca la Autoridad Competente que autorice, para lo cual deberá cumplir con lo que se establece en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. | 9.3.3 The centers authorized and operated by individual owners who apply this Official Mexican Standard must acquire legal certification as a Vehicular Verification Unit within the period established by the appropriate authority that authorizes it, for which it must comply with that established in the Law Federal Metrology and Standardization and its Regulations. |
| 9.3.4 Las disposiciones anteriores se verán complementadas por las especificaciones establecidas por las autoridades Federales, estatales y del Gobierno del Distrito Federal correspondientes en sus Programas de Verificación Vehicular Obligatorios, que para tal efecto emitan. | 9.3.4 The preceding provisions will be supplemented by the specifications set by the corresponding Federal, state authorities and the Federal District Government in their Obligatory Vehicle Emissions Testing Programs, that for the purpose are issued. |
| 9.4 De los Laboratorios de Calibración. | 9.4 Calibration Laboratories. |
| 9.4.1 Los Laboratorios de Calibración, deberán contar con todos los requisitos establecidos para su aprobación y acreditación para el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. | 9.4.1 The Calibration laboratories must have all the established requirements for approval and accreditation for the compliance to this Official Mexican Standard, according to the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation. |
| 9.4.2 Los Laboratorios de Calibración, deberán verificar las especificaciones que se establecen para el cumplimiento de los límites y niveles máximos permisibles de vehículos propulsados por gasolina, gas natural, gas licuado de petróleo y otros combustibles alternos contemplados en la NOM-041-SEMARNAT-2006 o la que la sustituya y la NOM-050-SEMARNAT-1993 o la que la sustituya; así como el método de prueba, características del equipo y calibración del mismo, establecido en la presente Norma Oficial Mexicana. | 9.4.2 The Calibration laboratories must verify the specifications that are established for compliance with the limits and maximum levels permissible for vehicles powered by gasoline, natural gas, liquefied petroleum gas and other alternative fuels listed in the NOM-041-SEMARNAT-2006 or which replaces and NOM-050-SEMARNAT-1993 or its successor; as well as the method of testing, characteristics of the equipment and calibration of the same, established in this Official Mexican Standard. |
| 10. Bibliografía | 10. Bibliography |
| Nacional | National |
| 10.1 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Diario Oficial de la Federación 1 junio 1992. Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril 2012. | 10.1 The Federal Law on Metrology and Standardization. Official Daily of the Federation June 1, 1992. Last reform published in the Official Daily of the Federation on April 9, 2012. |
| 10.2 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1988. Texto Vigente. Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2004. | 10.2 The Regulation of the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment in Matters of Prevention and Control of the Contamination of the Atmosphere. New Regulation published in the Official Daily of the Federation on November 25, 1988. Current text. Last reform published in the Official Daily of the Federation on June 3, 2004. |
| 10.3 NMX-AA-023-1986, Protección al Ambiente.- Contaminación Atmosférica Terminología. (Declaratoria de vigencia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1986). | 10.3 NMX-AA-023-1986, Environmental Protection.- Air Pollution Terminology. (Declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on July 15, 1986). |
| 10.4 Publicación Técnica CNM-MMM-PT-003 - El Sistema Internacional de Unidades (SI). CENAM, Héctor Nava Jaimes y colaboradores, mayo 2001. | 10.4 Technical Publication CNM-MMM-PT-003 - The International System of Units (SI). CENAM Hector Nava Jaimes et al, in May 2001. |
| 10.5 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cuantificación de los Beneficios en Salud por la Modificación a la NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, 2012. | 10.5 Federal Commission for the Protection against Sanitary Risk, Quantification of the Benefits on Health for the Modification to NOM-041-SEMARNAT-2006 that establishes the maximum permissible limits of emission of gaseous pollutants from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel, 2012. |
| 10.6 Lacy Tamayo Rodolfo, 2008. Centro Internacional de Exposiciones México, D.F. Presentación de la Evaluación de la normativa NOM-041 y NOM-047. | 10.6 Rodolfo Lacy Tamayo, 2008. International Exhibition Center Mexico City Presentation Assessment regulations NOM-041 and NOM-047. |
| 10.7 Lezama, José Luis y Graizbord, Boris. Los Grandes Problemas de México. IV Medio Ambiente. 1a. Edición. México, D.F. El Colegio de México. 2010. | 10.7 Lezama, José Luis and Graizbord, Boris. Big problems of Mexico. ENVIRONMENT 1a. Curate Mexico City, El Colegio de Mexico. 2010 |
| 10.8 Secretaría de Medio Ambiente, GDF, Estimación de ozono asociado con la aplicación del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio en la ZMVM, 2012; Dirección General de Prevención de la Contaminación Atmosférica. | 10.8 Secretary of Environment, GDF, Estimation of ozone associated with the implementation of Mandatory Vehicle Emissions Testing Program in the MCMA, 2012; General Directorate for Prevention of Air Pollution. |
| Internacional | International |
| 10.9 Agencia de Protección Ambiental. EUA. Monitoreo de Aire Ambiente. Programa de Verificación del Protocolo Gas. AA-PGVP Plan de Implementación Abril/2010. (U.S.E.P.A. Ambient Air Monitoring Protocol Gas Verification Program Implementation Plan. AA-PGVP Implementation Plan April/2010). | 10.9 Environmental Protection Agency. USA Ambient Air Monitoring. Gas Verification Program Protocol. AA-PGVP Implementation Plan April / 2010. (USEPA Ambient Air Monitoring Protocol Gas Verification Program Implementation Plan. AA-PGVP Implementation Plan April / 2010). |
| 10.10 Buro Internacional de Pesas y Medidas. (BIPM por sus siglas en inglés. Criterios para la Comparación de Bases de Datos). The BIPM key comparison database. | 10.10 International Bureau of Weights and Measures. (BIPM for its acronym in English. Criteria for Comparison Database). The BIPM key comparison database. |
| 10.11 Código Federal de Regulaciones. Protección del Ambiente. CFR-40, Apartados 86 a 99, revisado el 1 de julio de 1997, Estados Unidos de América. (Code of Federal Regulations. Protection of Environment. 40, Parts 86 to 99, revised July 1, 1997, U.S.A). | 10.11 Federal Code of Regulations. Environmental Protection. CFR-40, Sections 86-99, revised on July 1, 1997, United States of America. (Code of Federal Regulations. Protection of Environment. 40, Parts 86 to 99, Revised July 1, 1997, USA). |
| 10.12 Código de Regulaciones de California, Estados Unidos de Norteamérica. Título 16 Capítulo 33. (California Code of Regulations, United States of America. Title 16 Chapter 33). | 10.12 California Code of Regulations, United States. Title 16 Chapter 33. (California Code of Regulations, United States of America. Title 16 Chapter 33). |
| 10.13 ISO Estándares. Recomendación Internacional. Los instrumentos para medir las emisiones de escape de los vehículos. Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos 2: controles metrológicos y pruebas de rendimiento. Organización Internacional de Metrología Legal. OIML. R 99-1 & 2. Edición 2008. (E). (ISO. Standars International Recommendation. Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. Part 1: Metrological and technical requirements Part 2: Metrological controls and performance tests. Organization of Legal Metrology. OIML R 99-1 & 2. Edition 2008 E). | 10.13 ISO Standards. International Recommendation. Instruments for measuring exhaust emissions from vehicles. Part 1: Metrological and technical 2 Requirements: metrological controls and performance tests. International Legal Metrology Organisation OIML. R 99-1 & 2. 2008 edition. (e) ISO Standards International Recommendation. Instruments for measuring vehicle exhaust Emissions. Part 1: Metrological and technical requirements Part 2: Metrological controls and performance tests. Organization of Legal Metrology. OIML R 99-1 & 2. Edition 2008 E). |
| 10.14 Procedimientos y Especificaciones para la Certificación, para la Calibración y para la Auditoría de Gases. Usados en el Programa de Inspección Mantenimiento del Estado de California. Junio de 1997. Revisión B Julio 2004. (Specifications and Certification Procedures for Calibration and Audit Gases). Used in the California Emissions I/M Program - June 1997. Revisión B-July 2004). | 10.14 Procedures and Specifications for the Certification for the Calibration and for the Audit of Gases. Used in the Maintenance Inspection Program of the State of California. June 1997. Revision B July 2004. (Specifications and Certification Procedures for Calibration Gases and Audit). Used in the California Emissions I / M Program - June 1997. Revision B-July 2004). |
| 10.15 Vocabulario Internacional de Metrología-Términos Asociados. Conceptos Generales y Básicos. Tercera Edición 2012. (International Vocabulary Metrology- Basic and General Concepts and Associate Terms. VIM, 3RD Edition JCGM 200:2012. 2008 version with minor corrections). | 10.15 International Vocabulary of Metrology-terms Partners. General and Basic Concepts. Third Edition 2012. (International Vocabulary Metrology- Basic and General Concepts and Associate Terms. VIM, 3rd Edition JCGM 200: 2012. 2008 version with minor corrections). |
| 11. Concordancia con normas internacionales | 11. Concordance with international standards |
| Esta norma no coincide con ninguna Norma Internacional, por no existir Norma Internacional sobre el tema tratado. | This rule does not match any international standard, for the nonexistence of any International Standard on the subject. |
| 12. Observancia de esta norma | 12. Observance of this standard |
| 12.1 La vigilancia general del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, le corresponde al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno del Distrito Federal, los gobiernos estatales y, en su caso, de los municipios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. | 12.1 General oversight of the compliance wto this Official Mexican Standard, belongs to the Federal Government through the Secretary of Communications and Transportation, the Federal District Government, state governments and, where appropriate, of the municipalities, in the scope of their respective powers. |
| 12.2 La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana, en materia de instrumentos de verificación le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Economía, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. | 12.2 The oversight of this Official Mexican Standard concerning verification instruments corresponds to the Secretary of Environment and Natural Resources, Secretary of Economy, the Secretary of Communications and Transportation, the governments of the states, the Federal District and, when applicable, the municipalities, within their respective powers. |
| 12.3 Las violaciones a la misma serán sancionadas en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. | 12.3 The violations of the same will be sanctioned under the terms of the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment, its Regulation on the Prevention and Control of Atmospheric Pollution and other legal ordinances that are applicable. |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | FIRST. This Official Mexican Standard will take effect 60 calendar days following its publication in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO. La presente Norma Oficial Mexicana cancela a la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. | SECOND. This Official Mexican Standard cancels Official Mexican Standard NOM-047-SEMARNAT-1999, that establishes the characteristics of the equipment and the measurement procedure for verification of the emission limits of pollutants from motor vehicles in circulation that use gasoline, liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels. |
| TERCERO. Los estados que en la actualidad usen el método estático dispondrán de 1 año para implementar el método dinámico, a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana. | THIRD. The states that currently use the static method will have one year to implement the dynamic method, from the date this Official Mexican Standard takes effect. |
| CUARTO. Los estados que inicien su Programa de Verificación Vehicular Obligatorio deberán hacerlo con el método dinámico; así como el estático en el caso de los vehículos que no pueden ser verificados en dinamómetro, a la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana. | FOURTH. The states which begin Mandatory Vehicle Emissions Testing Program should do so with the dynamic method; and the static in the case of vehicles that cannot be verified by dynamometer, when this Official Mexican Standard takes effect. |
| QUINTO. Los Centros de Verificación y Unidades de Verificación, dispondrán de hasta 1 año para adoptar el uso del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD) a partir de la entrada en vigor de la presente Norma. | FIFTH. The Verification Centers and Verification Units, have up to one year to adopt the use of the On Board Diagnostics system (OBD) from the date this Standard takes effect. |
| SEXTO. Las autoridades competentes dispondrán de un plazo de 60 días naturales posteriores a la publicación de la presente Norma Oficial Mexicana, en el Diario Oficial de la Federación para establecer la implementación del “Protocolo de medición para mezclas de Gases Patrón de Referencia” de los gases utilizados en la verificación de la calibración de la presente Norma Oficial Mexicana. | SIXTH. The competent authorities will have a period of 60 calendar days after the publication of this Official Mexican Standard in the Official Daily of the Federation to establish the implementation of the "Protocol of measurement for gas mixtures Reference Standard" of the gases used in the calibration verification of this Official Mexican Standard. |
| SÉPTIMO. Las autoridades del Distrito Federal, estatales o municipales en el ámbito de sus atribuciones, publicarán en la gaceta local, que los centros autorizados y operados por particulares, que apliquen la presente Norma Oficial Mexicana, deberán adquirir la figura jurídica de Unidad de Verificación Vehicular acreditada y aprobada, en el plazo que establezca la Autoridad Competente que los haya autorizado, y no deberá exceder de 3 años a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana. | SEVENTH: The authorities of the Federal, state, district or municipalities within the scope of their powers, will publish in the local gazette, that the authorized centers run by individual owners who implement this Official Mexican Standard must acquire the legal certification of Vehicular Verification Unit, accredited and approved, in the period specified by the appropriate and must not exceed 3 years after this Official Mexican Standard takes effect. . |
| OCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revisará las especificaciones del equipo de medición y en su caso los métodos de prueba previstos en la presente Norma Oficial Mexicana en el momento en que se requiera mejorar su aplicación, o existan causas justificadas para modificar o adecuar algunas disposiciones contenidas en la misma. | EIGHTH: Based on the provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Secretary of Environment and Natural Resources will review the specifications of the measuring equipment and, where applicable the test methods provided in this Official Mexican Standard at the time in which its application requires improvement, or when there are valid reasons to modify or adapt certain provisions contained therein. |
| NOVENO. El ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en las tablas 3 y 4 de los numerales 4.2.1 y 4.2.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de dos mil once quedará sin efectos una vez que la modificación de la misma entre en vigor. | NINTH: The AGREEMENT by which the limits in Tables 3 and 4, of the numbers 4.2.1 and 4.2.2 of the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006 that establishes the maximum permissible limits of emission of polluting gases are modified from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as fuel, published in the Official Daily of the Federation on December 28, two thousand and eleven will remain without effects once the modification of the same takes effect. |
| México, D.F., a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil catorce.- El Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.- Rúbrica. | Mexico, DF, on the eighteenth day of August two thousand and fourteen.- The Undersecretary of Development and Environmental Regulation of the Secretary of Environment and Natural Resources and Chairman of the National Advisory Committee on Standardization of Environment and Natural Resources, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.- Signed. |