| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental. | Official Mexican Standard NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Specifications of combustible fossil fuels for environmental protection. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | In the margin a stamp with the National Seal that says: United Mexican States. – Secretary of Environment and Natural Resources |
| JOSE RAMON ARDAVIN ITUARTE, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, LIC. CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA, Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y C.P. MIGUEL AGUILAR ROMO Director General de Normas de la Secretaría de Economía con fundamento en los artículos 26, 32 Bis fracciones IV y V, 33 fracciones I, III y IX y 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 25 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; 8 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 19 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 1o. fracciones III y VI, 5o. fracciones II, V, XII y XIII, 6o. 36, 37, 37 BIS, 111, 113 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 3o. fracciones III y VII y 7o. fracciones II y III del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 38 fracción II, 39 fracción V, 40 fracciones I, II y X, 43, 44, 47, 51, 53 y 63 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 28, 31 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y | JOSE RAMON ARDAVIN ITUARTE, Sub-secretary of Environment Development and Standards of the Secretary of Environment and Natural Resources and of the President of the National Consultative Committee of Environment and Natural Resources, LIC. CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA, Sub-secretary of Energy Planning and Technological Development of the Secretary of Energy and MIGUEL AGUILAR ROMO, Director General of Standards of the Secretary of Economy based on articles 26, 32 add. Sections IV and V, 33 sections I, III, and IX and 34 sections XIII and XXX of the Organic Law of the Federal Public Administration; 25 section VIII of the Internal Regulation of the Secretary of Energy; 8 section V of the Internal Regulation of the Secretary of Environment and Natural Resources; 19 sections I and XV of the Internal Regulation of the Secretary of Economy, 1 sections III and VI, 5 sections II, V, XII, and XIII, 6, 36, 37, 37 add. 111, 113, and 171 of the General Law of Ecological Equilibrium and the Protection of the Environment; 3 sections III and VII and 7 sections II and III of the Regulation of the General Law of Ecological Equilibrium and the Protection of the Environment in matters of Prevention and Control of the Contamination of the Atmosphere; 38 section II, 39 section V, 40 sections I, II, and X, 43, 44, 45, 47, 51, 53, and 63 of the Federal Law on Metrology and Standardization and 28, 31 and 33 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que con fecha 2 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-086-ECOL-1994 “Contaminación atmosférica -especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles”. A su vez, la citada Norma fue modificada mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 1997. | That on the 2nd of December of 1994 the Official Mexican Standard NOM-086-ECOL-1994 “Atmospheric Contamination – Specifications on Environmental Protection that the Liquid and Gaseous Fossil Fuels that are used in Fixed and Mobile Sources Must Include.” was published in the Official Daily of the Federation. Furthermore, the aforementioned Standard was modified through an agreement published in the Official Daily of the Federation on the 4th of November of 1997. |
| Que la citada norma y su modificación fueron expedidas de manera conjunta por las anteriores secretarías de Desarrollo Social, de Energía Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de Economía. | That the cited standard and its modification were issued jointly by the previous Secretaries of Social Development, Energy, Mines and Interstate Industry, and Commerce and Industrial Development, presently known as Secretaries of Environment and Natural Resources, Energy, and Economy. |
| Que con fecha 23 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales identificadas con las siglas “ECOL” y “RECNAT” identificándose en lo sucesivo bajo las siglas “SEMARNAT”, el cual incluye la citada Norma Oficial Mexicana. | That on the 23rd of April of 2003 the agreement was published in the Official Daily of the Federation by which the nomenclature was reformed of the Official Mexican Standards issued by the Secretary of Environment and Natural Resources identified with the acronyms “ECOL” and “RECNAT” identifying them from that point with the acronym “SEMARNAT”, which includes the aforementioned Official Mexican Standard. |
| Que con fecha 6 de mayo de 2002 la Secretaría de Economía publicó un aviso de Normas Oficiales Mexicanas que se someten a consulta pública para su revisión quinquenal, encontrándose entre ellas la NOM-086-SEMARNAT-1994, a efecto de que los interesados presentasen sus comentarios dentro de los 60 días, y que cumplido ese plazo no se recibió ningún comentario sobre esta norma. | That on the 6th of May of 2002 the Secretary of Economy published a notice of Official Mexican Standards submitted to public consultation for their five year review, being among them the NOM-086-SEMARNAT-1994, so that interested parties might present their comments within 60 days, and that once the time period passed, no comment was received on this Standard. |
| Que desde que se expidió la citada norma ha habido cambios en los esquemas de producción de Petróleos Mexicanos que incorporan avances en la mejora de la calidad de sus combustibles desde el punto de vista ambiental, que ha dejado de producir la gasolina Nova y produce ahora la denominada Premium, entre otros, lo cual hace necesario modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-1994 para eliminar las Tablas 4 y 5 relativas a la gasolina Nova, incluir especificaciones para la gasolina Premium, simplificar la presentación de las tablas aplicables a todos los combustibles e incluir los cambios que se han dado en las especificaciones. | Since the aforementioned standard was issued there have been changes in the production planning of PEMEX that incorporate advances in the improvement of quality of their combustibles from the environmental point of view, Nova gasoline is no longer being produced, and Premium is now produced, among others, which makes it necessary to modify the Official Mexican Standard NOM-086-SEMARNAT-1994 to eliminate Tables 4 and 5 related to Nova gasoline, to include specifications for Premium gasoline, to simplify the presentation of the tables applicable to all the combustible fuels and include the changes that have been made in the specifications. |
| Que las industrias y vehículos automotores que usan combustibles generan contaminantes cuya emisión produce deterioro en la calidad del aire, lo cual hace necesario mejorar la calidad de los combustibles, la de los procesos de combustión y, en su caso, la de los equipos de control. | That industry and automotive vehicles that use combustibles generate contaminants whose emission produces deterioration in the quality of air, which makes it necessary to improve the quality of combustibles, the emission of the combustion processes and, when applicable, the emissions from control equipment. |
| Que la definición de especificaciones sobre protección ambiental para los combustibles tiene como objeto disminuir significativamente las emisiones a la atmósfera y debe ser acorde con las características de los equipos y sistemas de combustión que los utilizan en fuentes fijas y en el transporte. | That the definition of specifications on environmental protection for the combustibles has the objective of diminishing significantly the emissions to the atmosphere and must be in agreement with the characteristics of the equipment and systems of combustion that are utilized in stationary sources and in transport. |
| Que para atender los problemas de contaminación del país es necesario mejorar la calidad de los combustibles, en particular en lo que se refiere a su contenido de azufre, para poder incluir en los vehículos los sistemas más avanzados de control de emisiones. | That to attend the problems of contamination of the country it is necessary to improve the quality of the combustibles, particularly as it refers to their sulfur content, in order to be able to include in the vehicles the most advanced systems of control of emissions. |
| Que en virtud de que el gas natural se encuentra regulado por la Comisión Reguladora de Energía, mediante la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2003, Calidad del gas natural (cancela y sustituye a la NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas natural) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2004, para evitar duplicaciones se decidió referir dicha norma en lo relativo a este combustible toda vez que la misma incluye las especificaciones de protección ambiental. | That because natural gas is found to be regulated by the Regulatory Commission of Energy, through the Official Mexican Standard NOM-001-SECRE-2003, Quality of natural gas (cancels and substitutes NOM-001-SECRE-1997, Quality of Natural gas) published in the Official Daily of the Federation on the 29th of March of 2004, to avoid duplications it was decided to refer to said document in all related to this combustible when the same includes specifications for environmental protections. |
| Que en esta Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 se incluyeron, en la Tabla 9, los niveles máximos permisibles en peso de azufre en el combustible líquido denominado gasóleo industrial que se consuma por fuentes fijas en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo cual se consideró conveniente con el fin de evitar duplicidades cancelar la NOM-051-SEMARNAT-1993 “Que establece el nivel máximo permisible en peso de azufre, en el combustible líquido gasóleo industrial que se consuma por las fuentes fijas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1993. | That included in this Official Mexican Standard NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 were, in Table 9, the maximum permissible levels in weight of sulfur in the liquid combustible called industrial gas that is consumed in stationary sources in the Metropolitan Zone of the Valley of Mexico, for which it was considered convenient for the purpose of avoiding duplications to cancel NOM-051-SEMARNAT-1993, that establishes the maximum permissible level in weight of sulfur, in the liquid industrial gas that is consumed by stationary sources in the Metropolitan Zone of the City of Mexico, published in the Official Daily of the Federation on the 22nd of October of 1993. |
| Que la ubicación de la Central Termoeléctrica Valle de México en el Municipio de Acolman, Estado de México hace necesario considerar, para efectos de la presente Norma Oficial Mexicana, a dicho municipio en el área de influencia de la Zona Metropolitana del Valle de México. | That the location of the Central Thermoelectric Valley of Mexico in the Municipality of Acolman, State of Mexico makes it necessary to consider, for purposes of this Official Mexican Standard, to said municipality in the area of influence of the Metropolitan Zone of the Valley of Mexico. |
| Que con base en el Acuerdo por el que se Amplía el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana con la Participación de los 28 municipios del Estado de México y las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 4 de mayo de 2000, para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se considera Zona Metropolitana del Valle de México a esos 28 Municipios y las 16 demarcaciones del Distrito Federal; | That based on the Agreement by which the Authority is Augmented of the Executive Commission of Metropolitan Coordination with the Participation of the 28 municipalities of the State of Mexico and the 16 territorial demarcations of the Federal District, published in the Official Gazette of the Federal District on the 4th of May of 2000, for the purposes of this Official Mexican Standard the Metropolitan Zone of the Valley of Mexico is considered to be those 28 Municipalities and the 15 demarcations of the Federal District. |
| Que teniendo en cuenta el contenido de la Norma Mexicana NMX-Z-13, Guía para la redacción, estructuración y presentación de las normas oficiales mexicanas, se simplifica el nombre de esta Norma para quedar como: Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI.- Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental. | That taking into account the contents of the Mexican Standard NMX-Z-13, Guide for the writing, structure, and presentation of the Official Mexican Standards, the name of the this Standard is simplified to remain as: Official Mexican Standard NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI. Specifications of fossil fuels for environmental protection. |
| Que con fecha 29 de julio de 2005 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó el Proyecto PROY-NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.- Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental, para que se publicara en el Diario Oficial de la Federación para consulta pública. | That on the 29th of July of 2005 the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources approved the Project PROY-NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. Specifications of combustible fossil fuels for environmental protection to that it would be published in the Official Daily of the Federation for public consultation. |
| Que derivado de las observaciones de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria fue necesario modificar el Proyecto antes mencionado lo cual aprobó el citado Comité en la segunda sesión del 2005, realizada el 7 de septiembre del 2005. | That due to the observations of the Federal Commission of Regulatory Improvement it was necessary to modify the aforementioned Project which the cited Committee approved in the second session of 2005, held the 7th of September of 2005. |
| Que de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó el 20 de septiembre del 2005 en el Diario Oficial de la Federación, para consulta pública a efecto de que los interesados, dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, presentaran sus comentarios ante el citado Comité, sito en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, quinto piso, fraccionamiento Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210 en México, D.F. o al correo electrónico cgarciamoreno@semarnat.gob.mx. | That in conformity to Article 47 of the Federal Law on Metrology and Standardization it was published on the 20th of September of 2005 in the Official Daily of the Federation for public consultation so that the interested parties, within the 60 calendar days counted after the date of its publication in the Official Daily of the Federation, might present their comments before the aforementioned Committee, located on Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, fifth floor, Fracc. Jardines en la Montaña, Delegation Tlalpan, postal code, 14210 in Mexico, Federal District or to the email address cgarciamoreno@semarnat.gob.mx. |
| Que durante el plazo mencionado la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estuvo a disposición del público para su consulta en el domicilio del Comité antes señalado. | That during the time period mentioned Regulatory Impact Statement referred to in Article 45 of the Federal Law on Metrology and Standardization was available to the public for their consultation at the previously stipulated address of the Committee. |
| Que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracciones II y III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los interesados presentaron sus comentarios al Proyecto de Norma en cuestión, los cuales fueron analizados por el citado Comité realizándose las modificaciones procedentes al Proyecto. | That in conformity to that established in article 47 sections II and III of the Federal Law on Metrology and Standardization, the interested parties might present their comments to the Project of Standard in question, which were analyzed by the aforementioned Committee while making the modifications proceeding from the Project. |
| Que cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sesión de fecha 15 de diciembre de 2005 aprobó la Respuesta a comentarios recibidos en la Consulta Pública y la publicación definitiva de la presente Norma Oficial Mexicana y que las respuestas a comentarios recibidos durante la consulta pública fueron publicados el 11 de enero de 2006. | That once the procedure established in the Federal Law on Metrology and Standardization for the preparation of Official Mexican Standards, the National Consultative Committee of Standardization of the Environment and Natural Resources in session the 15th of December of 2005 approved the Response to the comments received in the Public Consultation and the definitive publication of the Official Mexican Standard and that the responses to the comments received during the public consultation were published on the 11th of January of 2006. |
| En virtud de lo antes expuesto, tenemos a bien expedir la siguiente Norma Oficial Mexicana, que tiene por objeto modificar la NOM-086-SEMARNAT-1994 y cancelar la NOM-051-SEMARNAT-1993: | In virtue of that previously stated, we deem it appropriate to issue the Official Mexican Standard, that has the objective of modifying the NOM-086-SEMARNAT-1994 and cancel the NOM-051-SEMARNAT-1993: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, ESPECIFICACIONES DE LOS COMBUSTIBLES FOSILES PARA LA PROTECCION AMBIENTAL | Official Mexican Standard NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, SPECIFICATIONS OF COMBUSTIBLE FOSSIL FUESL FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION. |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron: | In the creation of this Official Mexican Standard the following participated. |
| Asociación Mexicana de la Industria Automotriz | Mexican Association of the Automotive Industry |
| Asociación Nacional de la Industria Química | National Association of the Chemical Industry |
| Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. | National Association of Producers of Buses, Trucks, and Tractor Trailers, Assoc. |
| Comisión Ambiental Metropolitana | Metropolitan Environmental Commission |
| Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos | Confederation of Industrial Chambers of the United Mexican States |
| Petróleos Mexicanos | Mexican Petroleum |
| Pemex Refinación | Pemex Refining |
| Pemex Gas y Petroquímica Básica | Pemex Gas and Basic Petrochemicals |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | Secretary of Communications and Transportation |
| Dirección General de Autotransporte Federal | General Office of Federal Motor Transport |
| Secretaría de Economía | Secretary of Economy |
| Subsecretaría Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales | Sub-Secretary of Standards, Foreign Investment, and International Business Practices |
| Subsecretaría de Industria | Sub-Secretary of Industry |
| Secretaría de Energía | Secretary of Energy |
| Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico | Sub-Secretary of Energy Planning and Technological Development |
| Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal | Secretary of Environment of the Government of the Federal District |
| Dirección General de Gestión Ambiental del Aire | General Office of Environmental Management of Air |
| Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México | Secretary of Environment of the Government of the State of Mexico |
| Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica | General Office of Prevention and Control of Atmospheric Contamination |
| Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretary of Environment and Natural Resources |
| Coordinación de Asesores del Secretario | Coordination of Consultants of the Secretary |
| Instituto Nacional de Ecología | National Institute of Ecology |
| Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y Global | General Office of Research on Urban, Regional and Global Contamination |
| Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | Federal Prosecutor of Protection of the Environment |
| Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental | Sub-Secretary of Environmental Development and Standards |
| Dirección General de Energía y Actividades Extractivas | General Office of Energy and Extractive Activities |
| Dirección General de Industria | General Office of Industry |
| Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico | General Office of Urban and Tourist Environmental Promotion |
| Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental | Sub-Secretary of Management for Environmental Protection |
| Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Contaminantes | General Office of Management of the Quality of Air and Registration of Contaminants |
| Secretaría de Salud | Secretary of Health |
| Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | Federal Commission for the Protection against Sanitary Risks |
| Universidad Nacional Autónoma de México | National Autonomous University of Mexico |
| Centro de Ciencias de la Atmósfera | Center of Sciences of the Atmosphere |
| CONTENIDO | CONTENTS |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Especificaciones | 5. Specifications |
| 6. Evaluación de la conformidad | 6. Evaluation of Conformity |
| 7. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales | 7. Degree of Concordance with international standards and guidelines |
| 8. Bibliografía | 8. Bibliography |
| 9. Observancia de esta Norma | 9. Observance of this Standard |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sobre protección ambiental que deben cumplir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se comercializan en el país. | This Official Mexican Standard establishes the specifications on environmental protection that liquid and gaseous fossil fuels that are commercialized in Mexico. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta norma oficial mexicana aplica en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los responsables de producir e importar los combustibles a que se refiere la presente. | This Official Mexican Standard is of obligatory observance in all the national territory and is of obligatory observance for those responsible for producing and importing the combustibles referred to in this Standard. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2003, Calidad del gas natural (cancela y sustituye a la NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas natural) publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 29 de marzo de 2004. | Official Mexican Standard NOM-001-SECRE-2003 Quality of natural gas (cancels and substitutes the NOM-001-SECRE-1997, Quality of natural gas) published in the Official Daily of the Federation on Monday the 29th of March of 2004. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 4.1 Aditivos de combustible: Son compuestos que se agregan a los combustibles para transferirles propiedades específicas, tales como: detergencia, antioxidación y antidetonancia, entre otras. No se incluyen los odorizantes para gas licuado y gas natural. | 4.1 Fuel Additives: are compounds that are added to combustibles for transferring specific properties to them, such as: detergents, anti-oxidation, anti-detonation, among others. The odorants for liquid gas and natural gas are not included. |
| 4.2 Combustibles fósiles líquidos y gaseosos: Los combustibles fósiles líquidos o gaseosos son el gas natural y los derivados del petróleo tales como: gasolinas, turbosina, diesel, combustóleo, gasóleo y gas L.P. | 4.2. Liquid and gaseous fossil fuels: The liquid or gaseous fossil fuels are natural gas and petroleum derivates such as: gasoline, turbosine, fuel, natural gas and L.P. gas. |
| 4.3 Responsables: Organismos públicos establecidos en los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que realizan actividades para la producción e importación de los combustibles a que se refiere esta Norma. | 4.3 Responsible parties: Public Organisms established in articles 1 and 3 of the Organic Law of the Federal Public Administration that perform activities for the production and importation of the fuels referred to in this Standard. |
| 4.4 Zonas Críticas (ZC): Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana, se consideran zonas críticas las zonas metropolitanas indicadas en los incisos 4.4.1 a 4.4.3 y además, aquellas regiones y centros de población listados en los incisos 4.4.4 a 4.4.9, con alta concentración de actividad industrial, en las cuales el consumo elevado de combustibles impacta la calidad del aire. | 4.4 Critical Zones: For the purposes of this Official Mexican Standard, the metropolitan zones indicated in the clauses 4.4.1 to 4.4.3 and additionally, those regions and centers of population listed in clauses 4.4.4 to 4.4.9, with high concentration of industrial activity, with high concentration of industrial activity, in which the elevated consumption of combustibles impact the air quality. |
| 4.4.1 Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Jalisco: Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan. | 3.6 Metropolitan Zone of the City of Guadalajara. (ZMG) The area made up of the following municipalities of the State of Jalisco: Guadalajara, Ixtlahuacan del Rio, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo and Zapopan. |
| 4.4.2 Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León: Monterrey, Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Benito Juárez. | 3.7 Metropolitan Zone of the City of Monterrey. (ZMM) The area made up of the following municipalities of the State of Nuevo Leon: Monterrey, Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, and Benito Juárez. |
| 4.4.3 Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): El área integrada por las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal; los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Acolman, Atenco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán y Zumpango. | 3.5 Metropolitan Zone of the Valley of Mexico (ZMVM): The area made up of the 16 Political Delegations of the Federal District: the following municipalities of the State of Mexico: Atizapán de Zaragoza, Acolman, Atenco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlan Izcalli, Valley of Chalco Solidaridad, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán y Zumpango. |
| 4.4.4 Coatzacoalcos-Minatitlán: Municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Cosoleacaque y Nanchital, en el Estado de Veracruz. | 4.4.4 Coatzacoalcos-Minatitlan: Municipalities of Coatzacoalcos, Minatitlan, Ixhuatlan del Sureste, Cosoleacaque and Nanchital, in the State of Veracruz. |
| 4.4.5 Irapuato-Celaya-Salamanca: Municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Villagrán, en el Estado de Guanajuato. | 4.4.5 Irapuato-Celaya-Salamanca: Municipalities of Celaya, Irapuato, Salamanca and Villagrán, in the State of Guanajuato. |
| 4.4.6 Tula-Vito-Apasco: Municipios de Tula de Allende, Tepeji de Ocampo, Tlahuelilpan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Apaxco, en los Estados de Hidalgo y de México. | 4.4.6 Tula-Vito-Apasco: Municipalities of Tula de Allende, Tepeji de Ocampo, Tlahuelilpan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan and Apaxco, in the Status of Hidalgo and from México. |
| 4.4.7 El corredor industrial de Tampico –Madero -Altamira: Municipios de Tampico, Altamira y Cd. Madero, en el Estado de Tamaulipas; | 4.4.7 The industrial corridor of Tampico –Madero -Altamira: Municipalities of Tampico, Altamira and Cd. Madero, in the State of Tamaulipas; |
| 4.4.8 El Municipio de Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua; | 4.4.8 The Municipality of Ciudad Juarez in the State of Chihuahua; |
| 4.4.9 El área integrada por los Municipios de Tijuana y Rosarito en el Estado de Baja California. | 4.4.9 The area made up of the Municipalities of Tijuana and Rosarito in the State of Baja California. |
| 4.5 La Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4.5 The Secretary: The Secretary of Environment and Natural Resources |
| 5. Especificaciones | 5. Specifications |
| 5.1 Las especificaciones sobre protección ambiental que deben cumplir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos son las establecidas en esta Norma Oficial Mexicana. Las tablas 1 a 6 establecen las especificaciones para las gasolinas, la tabla 7 las del diesel para automotores, embarcaciones y usos agrícolas, la tabla 8 las de la turbosina para aviones, la tabla 9 las de diversos combustibles líquidos para uso doméstico e industrial, la tabla 10 las del gas licuado de petróleo. | 5.1 The specifications on environmental protection that the liquid and gaseous fossil fuels must comply with, are those established in Tables 1 through 13 and the three supplements of Table 2 of this Official Mexican Standard. The Tables 1 through 6 establish the specifications for gasoline, Table 7 those for diesel for automobiles, ships, and agricultural uses, Table 9 those for various liquid combustibles for domestic and industrial use, Table 10 those for liquid petroleum gas. |
| 5.2 Aditivos y combustibles no especificados en esta Norma.- El responsable antes de utilizar cualquier otro aditivo o combustible no especificado en esta Norma, deberá proporcionar a las autoridades ambientales y de salud información completa sobre el producto que permita evaluar las ventajas ambientales del mismo y demostrar que por su uso no se afectarían los sistemas de control de los equipos o de los vehículos, ni se produce ningún efecto nocivo en la salud de la población, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | 5.2 Additives and combustibles not specified in this Standard. The responsible party before utilizing any other additive or combustible not specified in this Standard must provide to the environmental authorities and health authorities complete information on the product that permits evaluating the environmental advantages of the same and demonstrating that by its use the control systems of equipment or vehicles will not be affected, nor does it produce any unhealthy effect on the health of the population, in conformity to the provision in article 49 of the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| 5.3 Combustibles Industriales Líquidos.- En las Zona Críticas (ZC), se dispondrá de al menos un combustible líquido cuyo contenido de azufre no rebasará el 2% en peso. Todos los combustibles de uso industrial que surta el responsable para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), a partir de la entrada en vigor de esta Norma, tendrán un contenido máximo de 0.05 % en peso de azufre. El responsable indicará en las facturas de embarque del combustible, el contenido de azufre, expresado en peso. | 5.3 Liquid Industrial combustibles. In the Critical Zones (ZC), at least one liquid combustible will be available whose sulfur content will not exceed 2% in weight. All the combustibles for industrial use that the responsible party to the Metropolitan Valley Zone of Mexico (ZMVM) after the effective date of this Standard will have a maximum content of 0.05% in weight of sulfur. The responsible party will indicate on the shipping invoices of the fuel the sulfur content, expressed in weight. |
| 5.4 En el caso del gas natural se estará a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2003, Calidad del gas natural (cancela y sustituye a la NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas natural) señalada en el numeral 3 de la presente Norma, Referencias. | 5.4 Natural gas will be under the provision of the Official Mexican Standard NOM-001-SECRE-2003, Quality of Natural gas, (cancels and substitutes NOM-001-SECRE-1997, Quality of natural gas) stipulated in number 3 of this Standard, References. |
| 5.5 Los resultados de los análisis que hace el responsable de los parámetros establecidos en la presente Norma se organizarán a manera de informe semestral conteniendo el promedio mensual ponderado por volumen y la variabilidad de dichos parámetros. Los análisis se realizarán en los centros de producción. | 5.5 The results of the analysis made by the responsible party of the parameters established in this Standard will be organized as a quarterly report containing the monthly average weighted by volume and the variability of said parameters. The analysis will be made in the centers of production. |
| 6. Evaluación de la conformidad | 6. Evaluation of conformity |
| 6.1 La evaluación de la conformidad se llevará a cabo a solicitud de parte a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor o los Organismos de Tercera Parte debidamente acreditados por la entidad de acreditación autorizada y aprobados por la autoridad competente, de acuerdo con lo dispuesto en el “Procedimiento de evaluación de la conformidad genérico” de la Secretaría. | 6.1 The evaluation of conformity will be carried out at the request of a party through the Federal Prosecutor of Environmental Protection, the Federal Prosecutor of Consumer Protection or the Organisms of the a Third Party duly accredited by the entity of accreditation authorized and approved by the authority with jurisdiction, according to the provision in the “Procedure of evaluation of the conformity of the Secretary. |
| 7. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales | 7. Degree of concordance with international standards and guidelines. |
| Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma o lineamiento internacional, por no existir al momento de la emisión de la misma. | This Official Mexican Standard does not concord with any international standard or guideline, due to the non-existence at the moment of its issue. |
| 8. Bibliografía | Bibliography. |
| Las últimas dos cifras corresponden al año en que se publicó la última revisión. | The last two digits correspond to the year in which the last review was made. |

| ASTM 056-05 | Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester. |
| --- | --- |
| ASTM 086-05 | Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products |
| ASTM 093-02a | Standard Test Method for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester. |
| ASTM 097 -05a | Standard Test Method for Pour Point of Products. |
| ASTM 0130-04 | Standard Test Method for Detection of Copper Corrosion from Petroleum products by the Copper Strip Tarnish Test. |
| ASTM 0156-02e | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chronometer Method). |
| ASTM 0240-02 | Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter. |
| ASTM D 287-92 (2000) | Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products (Hydrometer Method). |
| ASTM D 323-99a | Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method). |
| ASTM D 0381-04 | Standard Test Method for Existing Gum in Fuels by Jet Evaporation. |
| ASTM 0445-04e2 | Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (the Calculation of Dynamic Viscosity). |
| ASTM 0482-03 | Standard Test Method for Ash from Petroleum Products. |
| ASTM 0524-04 | Standard Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products |
| ASTM 0525-05 | Standard Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method). |
| ASTM 0613-05 | Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil. |
| ASTM D 975-00 | Standard Specification for Diesel Fuels Oils. |
| ASTM 0976-04be1 | Standard Test Methods for Calculated Cetane index of Distillate Fuels |
| ASTM D 1094-00 | Standard Test Methods for Water Reaction of Aviation Fuels |
| ASTM D 1266-98(2000)e1 | Standard Test Methods for Sulfur in Petroleum Products (Lamp Method) |
| ASTM D 1267-02 | Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas Method). |
| ASTM D 1298-99e2 | Standard Practice for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method. |
| ASTM D 1319-03 | Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption. |
| ASTM D 1322-97(2002) | Standard Test Method for Smoke Point of Aviation Turbine Fuels. |
| ASTM D 1405-01 | Standard Test Method for Estimation of Net Heat of Combustion of Aviation Fuels. |
| ASTM D 1500-04a | Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale). |
| ASTM D 1655-05 | Standard Specification for Aviation Turbine Fuels |
| ASTM D 1657-02 | Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure Thermo hydrometer |
| ASTM D 1796-04 | Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure). |
| ASTM D 1826-94 (2003) | Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by Continuous Recording Calorimeter. |
| ASTM D 1837-02a | Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases. |
| ASTM D 1838-05 | Standard Test Method for Copper Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases. |
| ASTM D 1840-03 | Standard Test Method for Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine Fuels by Ultraviolet Spectrophotometry. |
| ASTMD1945-03 | Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography. |
| ASTM D 2158-04 | Standard Test Method for Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases. |
| ASTM D 2161-05 | Standard Test Method for Practice for Conversion of Kinematic Viscosity to Saybolt Universal Viscosity or to Saybolt Furol Viscosity. |
| ASTM D 2276-00 | Standard Test Method for Particulate Contaminant in Aviation Fuel by Line Sampling. |
| ASTM D 2386-05 | Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels. |
| ASTM D 2500-05 | Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Oils. |
| ASTM D 2533-99 | Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio of Spark-Ignition Engine Fuels |
| ASTM D 2598-02 | Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum (LP) Gases from Compositional Analysis. |
| ASTM D 2622-03 | Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by X-Ray Spectrometry. |
| ASTM D 2699-04a | Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel. |
| ASTM D 2700-04a | Standard Test Method for Motor Octane Number of Spark-ignition Engine Fuel. |
| ASTM D 2709-06 (2001)e1 | Standard Test Method for Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge. |
| ASTM D 2713-91 | Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method). |
| ASTM D 3227-04a | Standard Test Method for Mercaptan Sulfur in Gasoline, Kerosene, Aviation Turbine and Distillate Fuels (Potentiometric Method). |
| ASTM D 3228-03 | Test Method for Total Nitrogen in Lubricating Oils and Fuel Oils by Modified Kjeldahl Method |
| ASTM D 3231-99 | Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline |
| ASTM D 3241-98 | Standard Test Method for Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine Fuels JFTOT Procedure). |
| ASTM D 3242-98 | Standard Test Method for Acidity in Aviation Turbine Fuel. |
| ASTM D 3279-97 | Standard Test Method for n-Heptane Insolubles |
| ASTM D 3588-98(2003) | Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density (Specific Gravity) of Gaseous Fuels |
| ASTM D 3606-04a | Standard Test Method for the Determination of Benzene and Toluene in Finished Motor and Aviation Gasoline by Gas Chromatography |
| ASTM D 3828-05 | Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Tester. |
| ASTM D 3948-04 | Standard Test Methods for Determining Water Separation Characteristics of Aviation Turbine Fuels by Portable Separometer. |
| ASTM D 4052-96 (2002)e1 | Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter. |
| ASTM D 4294-03 | Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy. |
| ASTM D 4468-85 (2000) | Standard Test Method for Total Sulfur in Gaseous Fuels by Hydrogenolysis and Rateometric Colorimetry. |
| ASTM D 4809-95 | Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method) |
| ASTM D 4814-04be1 | Standard Test Method for Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel |
| ASTM D 4815-00 (2005) | Standard Test Method for the determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, TERTIARY-AMIL ALCOHOL |
| ASTM D 4468-85 (2000) | Standard Test method for Estimation of Net and Gross Heat of Combustion of Burner and Diesel fuels. |
| ASTM D 4952-02 | Standard Test Method for Qualitative Analysis for Active Sulfur Species in Fuels and Solvents (Doctor Test). |
| ASTM D 4953-99a | Standard Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline Oxygenate Blends (Dry Method). |
| ASTM D 5188-04 | Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels (Evacuated Chamber Method). |
| ASTM D 5190-99 | Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Automatic Method). |
| ASTM D 5453-05 | Standard Test Method for the Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons. |
| ASTM D 5500-98 (2005)e1 | Standard Test Method for Vehicle Evaluation of Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for Intake Valve Deposit Formation. |
| ASTM D 5598-01 | Standard Test Method for Evaluating Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for Electronic Port Fuel Injector Fouling. |
| ASTM D 5863-00a (2005) | Standard Test Method for Determination of Nickel, Vanadium, Iron, and Sodium in Crude Oils and Residual fuels by Flame Atomic Absorption Spectrometry. |

| 9. Observancia de esta Norma | 9. Observance of this Standard |
| --- | --- |
| 9.1 La Secretaría, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Economía por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor vigilarán el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, en los centros de producción y distribución, y en los centros de comercialización del producto, respectivamente. | 9.1 The Secretary, through the office of the Federal Prosecutor for the Protection of the Environment (PROFEPA) will oversee the compliance to this Official Mexican Standard, in the centers of production and distribution, and in the centers of commercial distribution of the product, respectively. |
| 9.2 De conformidad con la LFMN las muestras podrán recabarse de los establecimientos en que se realice el proceso o de aquellos en que se comercializa el producto, previa notificación al responsable. | 9.2 In conformity to the Federal Law on Metrology and Standardization (LMFN) the samples can be gathered form the establishments that execute the process or those where the product is commercially distributed, with prior notification of the responsible party. |
| 9.3 Para tal fin, las autoridades se podrán auxiliar por los organismos de tercera parte, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | 9.3 For this purpose, the authorities can be aided by the third party organizations under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| 9.4 El incumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y los demás ordenamientos jurídicos aplicables. | 9.4 The noncompliance to this Official Mexican Standard will be sanctioned in conformity to the provision in the (LGEEPA) General Law of Ecological Equilibrium and the Protection of the Environment, its Regulation in Matters of Prevention and Control of the Contamination of the Atmosphere, the Federal Law on Metrology and Standardization, and all other applicable legal ordinances |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días después de su publicación como Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación. | FIRST. This Official Mexican Standard will become effective 60 days after its publication as Official Mexican Standard in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO.- La entrada en vigor de las especificaciones de azufre a que se refieren las Tablas 5 y 7 de la presente Norma Oficial Mexicana, estará sujeta a que el Congreso de la Unión apruebe el proyecto multianual de Calidad de Combustibles (Clave 0518TZZ0001), incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, Tomo IV. | SECOND. The taking effect of the sulfur specifications referred to in Tables 5 and 7 of this Official Mexican Standard will be subject to the Congress of the Union approving the annual project of Quality of Combustibles (CODE 0518TZZ0001), included in the Budget of Expenditures of the Federation 2006, Book IV. |
| TERCERO.- La Secretaría podrá prorrogar hasta 180 días las fechas previstas para cumplir con las especificaciones de azufre a que se refieren las Tablas 5 y 7 de la presente Norma Oficial Mexicana, cuando los responsables del cumplimiento de la misma demuestren a la Secretaría, dentro de lo siguientes 30 días después de la fecha de publicación de la Norma, que no se pueden cumplir dichas especificaciones en las fechas referidas, por causas ajenas a su voluntad, asociadas al suministro de combustibles. | THIRD. The Secretary can extend up to 180 days the dates detailed for complying with the sulfur specifications referred to in Table 5 and 7 of this Official Mexican Standard, when those responsible for compliance of the same demonstrate to the Secretary within the 30 days after the date of publication of the standard that they cannot comply with said specifications on the referred to dates, for non voluntary reasons, associated with the supply of fuels. |
| CUARTO.- A partir del 1 de enero de 2009 la Secretaría únicamente reconocerá los informes de resultados, dictámenes o certificados expedidos por laboratorios de pruebas, unidades de verificación u organismos de certificación acreditados y aprobados de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | FOURTH. After the first of January 2009 the Secretary will only recognize the reports of results, opinions or certificates issued by testing laboratories, units of verification or organisms of certification accredited and approved in conformity to the provisions of the Federal Law of Metrology and Standardization. |
| QUINTO.- La presente Norma Oficial Mexicana modifica a la NOM-086-SEMARNAT-1994 Contaminación atmosférica.- Especificaciones de protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles y su modificación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 1994 y el 4 de noviembre de 1997, respectivamente. | FIFTH. This Official Mexican Standard modifies NOM-086-SEMARNAT-1994 Atmospheric contamination. Specifications of environmental protection that liquid and gaseous combustibles must include that are used in stationary and mobile sources and their modification published in the Official Daily of the Federation on the 2nd of December of 1994 and the 4th of November of 1997, respectively. |
| SEXTO.- La presente Norma Oficial Mexicana cancela la NOM 051-SEMARNAT-1993 que establece el nivel máximo permisible en peso de azufre, en el combustible líquido gasóleo industrial que se consuma por las fuentes fijas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1993. | SIXTH. This Official Mexican Standard cancels the NOM-051-SEMARNAT-1993 that establishes the maximum permissible level in weight of sulfur, in the industrial liquid gas combustible that is consumed by stationary sources in the Metropolitan Zone of the City of Mexico published in the Official Daily of the Federation on the 22nd of October of 1993. |
| SEPTIMO.- En tanto no se publiquen las normas oficiales mexicanas que establecen los métodos de prueba, se estará a lo establecido en el título tercero de la LFMN y el Título Cuarto del Reglamento de dicha Ley. | SEVENTH. Until the Official Mexican Standards that establish the testing methods are published, that established in Title III of the Federal Law of Metrology and Standardization and Title IV of the Regulation of said Law will be followed. |
| OCTAVO.- Provéase la publicación de esta Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación. | EIGHTH. Review the publication of this Official Mexican Standard in the Official Daily of the Federation. |
| México, Distrito Federal, a los quince días del mes de diciembre de dos mil cinco.- El Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Ramón Ardavín Ituarte.- Rúbrica.- El Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Carlos Alberto Garza Ibarra.- Rúbrica.- El Director General de Normas de la Secretaría de Economía, Miguel Aguilar Romo.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, on the 15th day of the month of December of 2005. The Sub-Secretary of Environmental Development and Standards of the Secretary of Enviornment and Natural Resources (SEMARNAT), Jose Ramon Ardavin Ituarte. Signed. The Sub-Secretary of Energy Planning and Technological Development of the Secretary of Energy, Carlos Alberto Garza Ibarra. Signed. The Director General of Standards of the Secretary of Economy, Miguel Aguilar Romo. Signed. |

| TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE PRESION DE VAPOR Y TEMPERATURAS DE DESTILACION DE LAS GASOLINAS SEGUN LA CLASE DE VOLATILIDAD | TABLE 1. SPECIFICATIONS OF VAPOR PRESSURE AND DISTILLATION TEMPERATURES OF GASOLINES ACCORDING TO THE CLASS OF VOLATILITY |
| --- | --- |

|  |  | CLASE DE VOLATILIDAD (1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propiedad | Unidad | AA | A | B | C |
| Presión de Vapor Reid (2) | kPa (lb/pulg2) | 45 a 54 (6.5 a 7.8) | 54 a 62 (7.8 a 9.0) | 62 a 69 (9 a 10.0) | 69 a 79 (10 a 11.5) |
| Temperatura máxima de destilación del 10% | ºC(3) | 70 | 70 | 65 | 60 |
| Temperatura de destilación del 50% | ºC | 77 a 121 | 77 a 121 | 77 a 118 | 77 a 116 |
| Temperatura máxima de destilación del 90% | ºC | 190 | 190 | 190 | 185 |
| Temperatura máxima de ebullición final | ºC | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Residuo de la destilación, valor máximo | % vol | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  | CLASS OF VOLATILITY (1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Unit | AA | A | B | C |
| Reid Vapor Pressure (2) | kPa (lb/inches2) | 45 - 54 (6.5 - 7.8) | 54 - 62 (7.8 - 9.0) | 62 - 69 (9 - 10.0) | 69 - 79 (10 - 11.5) |
| maximum temperature of distillation of 10% | ºC(3) | 70 | 70 | 65 | 60 |
| Distillation temperature of 50% | ºC | 77 - 121 | 77 - 121 | 77 - 118 | 77 - 116 |
| Maximum temperature of distillation of 90% | ºC | 190 | 190 | 190 | 185 |
| Final maximum boiling temperature | ºC | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Distillation residue, maximum value | % vol | 2 | 2 | 2 | 2 |

| OBSERVACIONES: | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| (1) Las clases de volatilidad mencionadas en la Tabla 1 corresponden a las de la especificación para combustible de motores de encendido por chispa (ASTM D 4814-04be1). La volatilidad de un combustible se especifica con una designación alfanumérica que utiliza una letra de la Tabla 1 y un número de la Tabla 2. | (1) The classes of volatility mentioned in Table 1 correspond to those of the Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel (ASTM D 4814-04be1). The volatility of a fuel is specified with an alphanumeric designation that utilizes a letter of Table 1 and a number from Table 2. |
| (2) Se especifica un intervalo para la presión de vapor, a diferencia de la especificación para combustible de motores de encendido por chispa, que sólo establece un valor máximo para cada clase de volatilidad (ASTM D 4814-04be1). La determinación de la presión de vapor se efectúa de acuerdo al método Reid o el método Presión de vapor de gasolina o mezclas oxigenadas de gasolina (Método Seco) (ASTM 0323-99ª) | (2) An interval is specified for the vapor pressure, different form the specification for the specification for automotive spark-ignition engine fuel (ASTM D 4814-04be1). The determination of the vapor pressure is done according to the Reid Method or the Vapor Pressure of Gasoline method or Gasoline Oxygenate Blends (Dry Method). (ASTM 0323-99ª) |
| (3) Las temperaturas de destilación de todas las tablas de esta NOM están indicadas en ºC, normalizadas a una presión de 101.3 kPa (760 mm Hg) y se determinan mediante el método de Destilación para Productos de petróleo. (ASTM 086-05) En el numeral 8. Bibliografía se pueden encontrar los métodos de prueba ASTM indicados en las Tablas. | (3) The distillation temperatures of all the tables of this NOM are indicated in ºC, standardized to a pressure of 101.3 kPa (760 mm Hg) an are determined through the Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products (ASTM 086-05). In number 8 of the Bibliography the ASTM test methods indicated in the Tables can be found. |

| TABLA 2. ESPECIFICACIONES PARA PROTECCION CONTRA SELLO DE VAPOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase de Protección contra Sello de Vapor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Temperatura (°C) para crear una relación vapor/líquido igual a 20, determinada con base al método Proporción vapor-líquido de combustibles para motores de encendido por chispa. (ASTM D 2533-99) | 60 | 56 | 51 | 47 | 41 |

| TABLE 2. SPECIFICATIONS FOR PROTECTION FROM VAPOR SEAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class of protection from vapor seal |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Temperature (ºC) for creating a vapor/liquid relation equal to 20, determined based on the Method for Vapor-Liquid Ratio of Spark-Ignition Engine Fuels (ASTM D 2533-99) | 60 |  | 56 |  | 51 |  | 47 |  | 41 |  |

| TABLA 3. ZONAS GEOGRAFICAS DE DISTRIBUCION DE GASOLINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zona |  | Descripción (1) |
| Noreste |  | CE Cadereyta, TAD: Cd. Juárez, Chihuahua, Durango, Gómez Palacio, Matehuala, S.L.P., Santa Catarina, Sat. Monterrey, N. Laredo, Reynosa, Sabinas, Saltillo, Parral. |
| Centro-NE |  | TAD Cd. Madero, Cd. Mante, Cd. Valles, Cd. Victoria, Poza Rica, San Luis Potosí |
| Sureste |  | Campeche, Escamela, Jalapa, Mérida, TAD Pajaritos, Ver., Perote, Suptcia. Veracruz, CE Progreso, Puebla, Tehuacán, Tierra Blanca, Veracruz, Villahermosa, Tabasco. |
| Bajío |  | Aguascalientes, El Castillo, El Salto, Irapuato, León, Morelia, Uruapan, Zacatecas, Zamora, Tepic. |
| Centro |  | TAD Cuautla, Cuernavaca, Iguala, Pachuca, Toluca, Celaya, Querétaro. TAD 18 de Marzo Azcapotzalco, TS. Oriente A., TS Sur Barranca del Muerto, TS Norte S. Juan Ixhuatepec, Tula. |
| Pacífico | Z1 Z2 Z3 Z4 | Acapulco, Colima, Lázaro Cárdenas, Manzanillo Term., Oaxaca, Oax., Salina Cruz, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez Culiacán, Mazatlán Guamúchil Suptcia. V., Guaymas, La Paz, Navojoa, Topolobampo. Cd. Obregón, Ensenada, Hermosillo, Magdalena, Mexicali, Nogales, Rosarito (Tijuana). |
| (1) CTT (Centro de Transportación Terrestre) CE (Centro Embarcador) TAD (Terminal de Almacenamiento y Distribución) TS (Terminal Satélite) |  |  |

| TABLE 3. GEOGRAPHICAL ZONES OF DISTRIBUTION OF GASOLINE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zone |  | Description (1) |
| Northeast |  | CE Cadereyta, TAD: Cd. Juárez, Chihuahua, Durango, Gómez Palacio, Matehuala, S.L.P., Santa Catarina, Sat. Monterrey, N. Laredo, Reynosa, Sabinas, Saltillo, Parral. |
| Central northeast |  | TAD Cd. Madero, Cd. Mante, Cd. Valles, Cd. Victoria, Poza Rica, San Luis Potosí |
| Southeast |  | Campeche, Escamela, Jalapa, Mérida, TAD Pajaritos, Ver., Perote, Suptcia. Veracruz, CE Progreso, Puebla, Tehuacán, Tierra Blanca, Veracruz, Villahermosa, Tabasco. |
| Bajio section |  | Aguascalientes, El Castillo, El Salto, Irapuato, León, Morelia, Uruapan, Zacatecas, Zamora, Tepic. |
| Central |  | TAD Cuautla, Cuernavaca, Iguala, Pachuca, Toluca, Celaya, Querétaro. TAD 18 de Marzo Azcapotzalco, TS. Oriente A., TS Sur Barranca del Muerto, TS Norte S. Juan Ixhuatepec, Tula. |
| Pacific | Z1 Z2 Z3 Z4 | Acapulco, Colima, Lázaro Cárdenas, Manzanillo Term., Oaxaca, Oax., Salina Cruz, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez Culiacán, Mazatlán Guamúchil Suptcia. V., Guaymas, La Paz, Navojoa, Topolobampo. Cd. Obregón, Ensenada, Hermosillo, Magdalena, Mexicali, Nogales, Rosarito (Tijuana). |
| (1) CTT (Land transport center) CE (shipping center) TAD (warehouse and distribution terminal) TS (satellite terminal) |  |  |

| TABLA 4. CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A LAS ZONAS GEOGRAFICAS Y A LA EPOCA DEL AÑO (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | Noreste | Centro-Noreste | Sureste | Bajío | Pacífico |  |  |  |  |  | Centro | ZMVM y ZMG | Monterrey |
|  |  |  |  |  | Z1 | Z2 | Z3 |  | Z4 |  |  |  |  |
| Enero | C-3 | C | B | C | B | B |  | B |  | B | C | AA-3 | C |
| Febrero | C-3 | C | B | C | B | B |  | B |  | B | C | AA-3 | C |
| Marzo | B-2 | B | B | B | B | B |  | B |  | B | B | AA-2 | B |
| Abril | B-2 | B | B | B | B | B |  | B |  | B | B | AA-2 | B |
| Mayo | B-2 | B | A | B | A | B |  | B |  | B | B | AA-2 | B |
| Junio | A-1 | A | A | A | A | A |  | A |  | A | A | AA-2 | B |
| Julio | A-1 | A | A | A | A | A |  | A |  | A | A | AA-3 | B |
| Agosto | A-1 | A | A | A | A | A |  | A |  | A | A | AA-3 | B |
| Septiembre | B-2 | B | A | B | A | A |  | A |  | A | B | AA-3 | B |
| Octubre | B-2 | B | B | B | B | B |  | B |  | B | B | AA-3 | C |
| Noviembre | C-3 | B | B | C | B | B |  | B |  | B | C | AA-3 | C |
| Diciembre | C-3 | C | B | C | B | B |  | B |  | B | C | AA-3 | C |

| TABLE 4. CLASS OF VOLATILITY OF GASOLINES ACCORDING TO THE GEOGRAPHICAL ZONES AND THE TIME OF THE YEAR (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTH | NE | CENTER NE | SE | BAJIO | PACIFIC |  |  |  |  |  | CENTER | ZMVM & ZMG | MONTERREY |
|  |  |  |  |  | Z1 | Z2 | Z3 |  | Z4 |  |  |  |  |
| January | C-3 | C | B | C | B | B |  | B |  | B | C | AA-3 | C |
| February | C-3 | C | B | C | B | B |  | B |  | B | C | AA-3 | C |
| March | B-2 | B | B | B | B | B |  | B |  | B | B | AA-2 | B |
| April | B-2 | B | B | B | B | B |  | B |  | B | B | AA-2 | B |
| May | B-2 | B | A | B | A | B |  | B |  | B | B | AA-2 | B |
| June | A-1 | A | A | A | A | A |  | A |  | A | A | AA-2 | B |
| Julio | A-1 | A | A | A | A | A |  | A |  | A | A | AA-3 | B |
| August | A-1 | A | A | A | A | A |  | A |  | A | A | AA-3 | B |
| September | B-2 | B | A | B | A | A |  | A |  | A | B | AA-3 | B |
| October | B-2 | B | B | B | B | B |  | B |  | B | B | AA-3 | C |
| November | C-3 | B | B | C | B | B |  | B |  | B | C | AA-3 | C |
| December | C-3 | C | B | C | B | B |  | B |  | B | C | AA-3 | C |

| En esta Tabla, A debe leerse como A-1, B como B-2, C como C-3, tal como se indica para la zona Noreste. TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS(1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: |  |  | Pemex Premium | Pemex Magna |
| Propiedad | Unidad | Método de Prueba (7) |  |  |
| Peso específico a 20°C |  | Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de petróleo líquido por hidrómetro. (ASTM D 1298-99e2) | Informar | Informar |
| Prueba Doctor o Azufre Mercaptánico | ppm PESO | Análisis cualitativo de especies activas de azufre en combustibles y solventes (Prueba Doctor). (ASTM D 4952-02) Determinación de azufre mercaptánico en gasolina, queroseno, combustibles destilados para aviones de turbina (Método potenciométrico). (ASTM D 3227-04ª) | Negativa 20 máximo | Negativa 20 máximo |
| Corrosión al Cu, 3 horas a 50°C |  | Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por la prueba de mancha de tira de cobre. (ASTM 0130-04) | Estándar # 1 máximo | Estándar # 1 máximo |
| Goma preformada | g/l | Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro. (ASTM 0381-04) | 0.040 máximo | 0.040 máximo |
| Gomas no lavadas | g/l | Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro. (ASTM 0381-04) | 0.7 máximo | 0.7 máximo |
| Azufre, | ppm EN PESO | Determinación de S en productos de petróleo por espectroscopia de rayos X de fluorescencia por dispersión de energía. (ASTM D 4294-03) Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros (ASTM D 5453-05) | 250 promedio 300 máximo Octubre 2006: 30 promedio / 80 máximo | 300 promedio 500 máximo ZMVM, ZMG, ZMM Octubre 2008: 30 promedio / 80 máximo Resto del País (2) Enero 2009: 30 promedio/ 80 máximo |
| Periodo de inducción | minutos | Estabilidad de oxidación de gasolina (Método de periodo de inducción) (ASTM 0525-05) | 300 mínimo | 300 mínimo |
| Número de octano (RON) |  | Número de octano Investigación de combustible para motores de encendido por chispa (ASTM D 2699-04a) | 95 mínimo | Informar |
| Número de octano (MON) |  | Número de octano Motor de combustibles para motores de encendido por chispa (ASTM D 2700-04ª) | Informar | 82 mínimo |
| Indice de octano (RON+MON)/2 |  | (ASTM D 2699-04a) (ASTM D 2700-04ª) | 92 mínimo | 87 mínimo |
| Contenido de fósforo | g/l | Fósforo en gasolina (ASTM D 3231-99) | 0.001 máximo | 0.001 máximo |
| Color(3) |  | Visual | Informar (4) | rojo (5) |
| Aditivo detergente dispersante (6) | mg/kg | Evaluación de combustible automotriz sin plomo en inyectores para motores de encendido por chispa: incrustaciones en el puerto electrónico del inyector de combustible (ASTM D 5598-01) Evaluación de combustible automotriz sin plomo para motores de encendido por chispa: formación de depósitos en la válvula de admisión. (1) (ASTM D 5500-98 (2005)e1) | Según aditivo, en la cantidad que permita que el combustible pase las pruebas indicadas de restricción de flujo en los inyectores y de formación de depósitos en las válvulas de admisión. |  |

| In this Table, A should be read as A-1, B as B-2, C as C-3, as is indicated for the northeast zone TABLE 5. GENERAL SPECIFICATIONS FOR GASOLINES(1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: |  |  | Pemex Premium | Pemex Magna |
| PROPERTY | UNIT | TESTING METHOD |  |  |
| Specific weight at 20°C |  | Standard Practice for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method. (ASTM D 1298-99e2) | Report | Report |
| Doctor test or mercaptan sulfur | ppm PESO | Qualitative Analysis for Active Sulfur Species in Fuels and Solvents (Doctor Test). (ASTM D 4952-02) Determination of Mercaptan Sulfur in Gasoline, Kerosene, Aviation Turbine and Distillate Fuels (Potentiometric Method). (ASTM D 3227-04ª) | Negative 20 maximum | Negative 20 maximum |
| Copper corrosion, 3 hours at 50°C |  | Detection of Copper Corrosion from Petroleum products by the Copper Strip Tarnish Test. (ASTM 0130-04) | standard # 1 maximum | Standard # 1 maximum |
| Preformed gums | g/l | Gum in Fuels by Jet Evaporation. (ASTM 0381-04) | 0.040 maximum | 0.040 maximum |
| Unwashed gums | g/l | Existing Gum in Fuels by Jet Evaporation. (ASTM 0381-04) | 0.7 maximum | 0.7 maximum |
| sulfur | ppm in weight | Determination of Sulfur in Petroleum Products by Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy. (ASTM D 4294-03) Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons. (ASTM D 5453-05) | 250 averaged 300 maximum October 2006: 30 averaged / 80 maximum | 300 averaged 500 maximum ZMVM, ZMG, ZMM October 2008: 30 averaged / 80 maximum rest of the country (2) January 2009: 30 averaged/ 80 maximum |
| Induction period | minutes | Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method). (ASTM 0525-05) | 300 minimum | 300 minimum |
| Number of octane (RON) |  | Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel. (ASTM D 2699-04a) | 95 minimum | Report |
| Number of octane (MON) |  | Motor Octane Number of Spark-ignition Engine Fuel. (ASTM D 2700-04ª) | report | 82 minimum |
| Octane index (RON+MON)/2 |  | (ASTM D 2699-04a) (ASTM D 2700-04ª) | 92 minimum | 87 minimum |
| Phosphorus content | g/l | Phosphorus in Gasoline (ASTM D 3231-99) | 0.001 maximum | 0.001 maximum |
| Color(3) |  | Visual | report (4) | Red (5) |
| Dispersant detergent additive (6) | mg/kg | Evaluation of Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for Electronic Port Fuel Injector Fouling. (ASTM D 5598-01) Evaluation of Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for Intake Valve Deposit Formation. (1) (ASTM D 5500-98 (2005)e1) | According to the additive, in the quantity that permits the fuel to pass the tests indicated for restriction of flow in the injectors and of formation of deposits in intake valves. |  |

| OBSERVACIONES: | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| (1) Las especificaciones aplican a centros de producción. | (1) The specifications apply to production centers. |
| (2) Para esta Tabla, se considera Resto del País toda la extensión del territorio nacional excluyendo las Zonas Metropolitanas del Valle de México, de Guadalajara y de Monterrey. | (2) For this Table, the rest of the country is considered all the extension of the national territory excluding the Metropolitan Zones of the Valley of Mexico, of Guadalajara and of Monterrey. |
| (3) Para fines de comparación se colocan la muestra tipo y la gasolina en botellas de 120 ml (aproximadamente 4 onzas). | (3) For the purposes of comparison the sample type and the gasoline is placed in 120 ml bottles (approximately 4 ounces). |
| (4) No se agrega anilina ni otro colorante a la gasolina Pemex Premium. | (4) Aniline is not added nor another colorant to the Pemex Premium gasoline. |
| (5) El color rojo de la gasolina, logrado con 2 mg de anilina por cada litro de gasolina debe igualar al de una muestra patrón que se prepara en solución acuosa como sigue: | (5) The color red of the gasoline, achieved with 2 mg of aniline for each liter of gasoline must be equal to the master sample that is prepared in an aqueous solution as follows: |

| Compuesto | Concentración |
| --- | --- |
| CoCl2.6H2O | 5.3 kg/m3 |
| H2SO4 1N | 2.0 dm3/m3 |

| COMPOUND | CONCENTRATION |
| --- | --- |
| CoCl2.6H2O | 5.3 kg/m3 |
| H2SO4 1N | 2.0 dm3/m3 |

| (6) Actualmente se utiliza el aditivo IMP DG-15 que efectivamente mantiene los niveles de depósitos establecidos en los métodos de prueba indicados. | (6) At the present the additive IMP DG-15 that effectively maintains the levels of deposits established in the testing methods indicated is utilized. |
| --- | --- |
| (7) En la columna de Método de Prueba de esta Tabla y las siguientes se incluye la clave del método de prueba correspondiente de la ASTM (American Society for Testing of Materials), en tanto se expiden las normas oficiales mexicanas o normas mexicanas correspondientes. La cita completa se encuentra en el numeral 8. Bibliografía | (7) In the Testing Method column of this Table and the following are included the alphanumeric code of the corresponding ASTM test (American Society for Testing of Materials) until the corresponding Official Mexican Standards are issued. The complete citation is found in number 8 of the Bibliography. |

| TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZMVM |  | ZMG |  | ZMM |  | Resto del País (1) |  |
| Contenido máximo de: | Unidad | Método de prueba | Premium y Magna |  |  |  |  |  | Premium |  | Magna |
| Aromáticos | % vol | Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por absorción de indicador fluorescente (ASTM D 1319-03) | 25 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | Informar |
| Olefinas | % vol | Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por absorción de indicador fluorescente (ASTM D 1319-03) | 10 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 15 |  | Informar |
| Benceno | % vol | Determinación de benceno y tolueno en gasolina terminada para uso en motores y aviación por cromatografía de gases (ASTM D 3606-04ª) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| Oxígeno (2),(3) | % peso, máximo | Determinación de MTBE, ETBE TAME, DIPE y de, Alcohol teramílico (ASTM D 4815-00 (2005)) | 2.7 |  | 2.7 |  | 2.7 |  | 2.7 |  | No aplica |
| BTX | % vol | Determinación de benceno y tolueno en gasolina terminada para uso en motores y aviación por cromatografía de gases (ASTM D 3606-04ª) | Informar |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TABLE 6. ADDITIONAL SPECIFICATIONS OF GASOLINES BY REGION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZMVM |  | ZMG |  | ZMM |  | Rest of the country (1) |  |
| MAXIMUM CONTENTS OF: | UNIT | TEST METHOD | PREMIUM AND MAGNA |  |  |  |  |  | Premium |  | Magna |
| Aromatics | % vol | Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption. (ASTM D 1319-03) | 25 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | report |
| Olefins | % vol | Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption. (ASTM D 1319-03) | 10 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 15 |  | report |
| Benzene | % vol | Determination of Benzene and Toluene in Finished Motor and Aviation Gasoline by Gas Chromatography (ASTM D 3606-04ª) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| Oxygen (2),(3) | % weight, maximum | Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, TERTIARY-AMIL ALCOHOL (ASTM D 4815-00 (2005)) | 2.7 |  | 2.7 |  | 2.7 |  | 2.7 |  | n/a |
| BTX | % vol | Determination of Benzene and Toluene in Finished Motor and Aviation Gasoline by Gas Chromatography (ASTM D 3606-04ª) | report |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBSERVACIONES | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| (1) Para esta Tabla, se considera Resto del País toda la extensión del territorio nacional excluyendo las Zonas Metropolitanas del Valle de México, de Guadalajara y de Monterrey. | (1) For this Table, the rest of the country is considered to be all the extension of the national territory excluding the Metropolitan Zones of the Valley of Mexico, of Guadalajara and of Monterrey. |
| (2) Informar además el tipo de compuesto oxigenante empleado y la concentración de oxígeno en la gasolina, expresada en por ciento en peso. | (2) Also report the type of oxygenated compound employed and the concentration of oxygen in gasoline, expressed in % in weight. |
| (3) Durante el periodo invernal (noviembre a marzo) se requiere que las gasolinas comercializadas en Ciudad Juárez presenten un contenido de oxígeno máximo de 2.7% en peso. | (3) During the winter period (November to march) it is required that the gasoline distributed commercially in Ciudad Juarez present a maximum oxygen content of 2.7% in weight. |

| TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIESEL(4) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: |  |  | PEMEX DIESEL | DIESEL(1) |
| Propiedad | Unidad | Método de prueba |  |  |
| Peso específico a 20°C | – | Densidad, densidad relativa (gravedad específica o gravedad de petróleo crudo y productos líquidos de petróleo por el método hidrométrico). (ASTM D 1298-99e2) | informar | informar |
| Temperaturas de destilación: Temp. inicial de ebullición: el 10 % destila a el 50 % destila a el 90 % destila a Temp. final de ebullición | °C | Destilación de productos de petróleo. (ASTM 086-05) | informar 275 máximo informar 345 máximo informar | – informar – 350 máximo – |
| Temperatura de inflamación | °C | Temperatura de inflamabilidad: Prueba Pensky-Martens de copa cerrada (ASTM 093-02ª) | 45 mínimo | 60 mínimo |
| Temperatura de escurrimiento | °C | Punto de fluidez de productos (ASTM 097 -05a) | Marzo a octubre: 0°C máximo; Noviembre a febrero: -5°C máximo |  |
| Temperatura de nublamiento | °C | Punto de enturbamiento de combustibles de petróleo (ASTM D 2500-05) | informar(2) | informar |
| Número de cetano | – | Número de cetano del diesel (ASTM 0613-05) | 48 mínimo | – |
| Indice de cetano |  | Cálculo del índice de cetano de combustibles destilados (ASTM 0976-04be1) | 48 mínimo | 40 mínimo |
| Azufre total | ppm peso | Determinación de azufre en productos de petróleo por espectroscopia de rayos X de fluorescencia por dispersión de energía. (ASTM D 4294-03) Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros. (ASTM D 5453-05) | 500 máximo Zona Fronteriza Norte(5) Enero 2007: 15 máximo ZMVM, ZMG, ZMM Enero 2009: 15 máximo Resto del País Septiembre 2009: 15 máximo | 5000 máximo |
| Corrosión al Cu, 3 horas a 50°C | – | Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM 0130-04) | estándar # 1 máximo | estándar # 2 máximo |
| Residuos de carbón (en 10% del residuo) | % peso | Residuos de carbón Ramsbottom de productos de petróleo. (ASTM 0524-04) | 0.25 máximo | 0.25 máximo |
| Agua y sedimento | % vol | Agua y sedimento en combustibles de destilación media por centrifugado (ASTM D 2709-06 (2001)e1) | 0.05 máximo | 0.05 máximo |
| Viscosidad cinemática a 40°C | mm2/s | Viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (cálculo de viscosidad dinámica) (ASTM 0445-04e2) | 1.9 a 4.1 | 1.9 a 4.1 |
| Cenizas | % peso | Cenizas en productos de petróleo (ASTM 0482-03) | 0.01 máximo | 0.01 máximo |
| Color |  | Color de productos de petróleo/ visual (ASTM D 1500-04ª) | 2.5 máximo | Morado |
| Contenido de aromáticos | % vol | Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por absorción de indicador fluorescente. (ASTM D 1319-03) | 30 máximo | – |
| Lubricidad(3) | micrones | HFRR Test (ISO 12156) | 520 máximo |  |
| HAPS | % vol |  | Informar |  |

| TABLE 7. SPECIFICATIONS OF DIESEL (4) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAME OF THE PRODUCT: |  |  | PEMEX DIESEL | DIESEL(1) |
| PROPERTY | UNIT | TEST METHOD |  |  |
| SPECIFIC WEIGHT AT 20°C | – | Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method. (ASTM D 1298-99e2) | REPORT | REPORT |
| Distillation temperatures: initial boiling temperature: 10 % distills at 50 % distills at 90 % distills at final boiling temperature | °C | Distillation of Petroleum Products (ASTM 086-05) | REPORT 275 MAXIMUM REPORT 345 MAXIMUM REPORT | – REPORT – 350 MAXIMUM – |
| Flash point | °C | Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester. (ASTM 093-02ª) | 45 MINIMUM | 60 MINIMUM |
| Pour point | °C | Pour Point of Products. (ASTM 097 -05a) | March to october: 0°C MAXIMUM; November to February: -5°C MAXIMUM |  |
| Cloud temperature | °C | Cloud Point of Petroleum Oils. (ASTM D 2500-05) | REPORT (2) | REPORT |
| Cetane number | – | Cetane Number of Diesel Fuel Oil. (ASTM 0613-05) | 48 MINIMUM | – |
| Cetane index |  | Calculated Cetane index of Distillate Fuels (ASTM 0976-04be1) | 48 MINIMUM | 40 MINIMUM |
| Total sulfur | ppm weight | Sulfur in Petroleum Products by Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy. (ASTM D 4294-03) Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons. (ASTM D 5453-05) | 500 MAXIMUM North border zone (5) January 2007: 15 MAXIMUM ZMVM, ZMG, ZMM January 2009: 15 MAXIMUM Rest of the country September 2009: 15 MAXIMUM | 5000 MAXIMUM |
| Copper corrosion, 3 hours at 50°C | – | Detection of Copper Corrosion from Petroleum products by the Copper Strip Tarnish Test. (ASTM 0130-04) | STANDARD # 1 MAXIMUM | standard# 2 MAXIMUM |
| Carbon residue (in 10% of the residue) | % weight | Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products (ASTM 0524-04) | 0.25 MAXIMUM | 0.25 MAXIMUM |
| Water and sediment | % vol | Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge. (ASTM D 2709-06 (2001)e1) | 0.05 MAXIMUM | 0.05 MAXIMUM |
| Kinematic viscosity at 40°C | mm2/s | Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (the Calculation of Dynamic Viscosity). (ASTM 0445-04e2) | 1.9 - 4.1 | 1.9 - 4.1 |
| Ash | % weight | Ash from Petroleum Products. (ASTM 0482-03) | 0.01 MAXIMUM | 0.01 MAXIMUM |
| Color |  | ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale). (ASTM D 1500-04ª) | 2.5 MAXIMUM | maroon |
| Aromatics content | % vol | Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption. (ASTM D 1319-03) | 30 MAXIMUM | – |
| lubricity(3) | microns | HFRR Test (ISO 12156) | 520 MAXIMUM |  |
| HAPS | % vol |  | Report |  |

| (1) Producto para motores a diesel para servicio agrícola y marino. No debe utilizarse en motores a diesel para uso automotriz. | (1) Product for diesel motors for agricultural and marine service. It must not be utilized in diesel motors for automotive use. |
| --- | --- |
| (2) La temperatura máxima debe ser menor o igual que la temperatura ambiente mínima esperada. | (2) The maximum temperature must be less or equal than the minimum environmental temperature anticipated. |
| (3) El valor de 520 máximo es aplicable sólo para diesel de importación. Para el diesel de producción nacional la especificación de lubricidad entrará en vigor considerando el mismo calendario establecido para la especificación de azufre. | (3) The value of 520 maximum is applicable only for imported diesel. For diesel of national production the specification of lubricity becomes effective taking into consideration the same timetable established for the sulfur specification. |
| (4) Las especificaciones aplican a centros de producción | (4) The specifications apply to centers of production. |
| (5) Zona Fronteriza Norte: Se refiere a la Zona Noreste y Pacífico Z4 definidas en la Tabla 3 y a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Ciudad Madero. | (5) Northern border zone: Refers to the Northern and Pacific zone Z4 defined in Table 3 and to the Storage and Distribution Terminal in Ciudad Madero. |

| TABLA 8.- ESPECIFICACIONES DE LA TURBOSINA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Propiedad | Unidad | Método de prueba. | Especificación |
| Peso específico a 20°C Gravedad específica | kg/l °API | Densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad de petróleo crudo y productos líquidos de petróleo por el método hidrométrico. (ASTM D 1298-99e2) Gravedad API de petróleo crudo y productos de petróleo (Método por hidrómetro) (ASTM D 4052-96(2002)e1) (ASTM D 287-92 (2000)) | 0.772 a 0.837 37 a 51 |
| Apariencia |  | Visual | Brillante y clara |
| Temperatura de destilación del 10% Temperatura de destilación del 50% Temperatura de destilación del 90% Temperatura final de ebullición Residuo de la destilación Pérdida de la destilación | °C °C °C °C % vol. % vol. | Destilación de productos de petróleo (ASTM 086-05) | 205 máximo informar informar 300 máximo 1.5 máximo 1.5 máximo |
| Temperatura de inflamación (1) Temperatura de congelación | °C °C | Temperatura de inflamabilidad: Prueba Penski-Martens de copa cerrada (ASTM 056-05) Punto de congelación para combustibles de aviación (ASTM D 2386-05) | 38 mínimo –47 máximo |
| Valor calorífico (2) | MJ/kg | Estimación del calor neto de combustión para combustibles para aviación. ASTM D 4809-95 Calor de combustión de combustibles fósiles líquidos por calorímetro de bomba (Método de precisión) (ASTM D 4809-95) | 42.8 mínimo (equivale a 18,400 BTU/lb) |
| Acidez total Aromáticos | mg KOH/g % vol. | Acidez en combustibles para turbinas de aviación. (ASTM D 3242-98) Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por indicador fluorescente de absorción. (ASTM D 1319-03) | 0.1 máximo 25 máximo |
| Azufre total | ppmP | Determinación de azufre en productos de petróleo por espectroscopia de fluorescencia de rayos X por dispersión de energía. (ASTM D 4294-03) (ASTM D 5453-05) | 3000 máximo |
| Azufre mercaptánico (3) o | ppmP | Azufre mercaptánico en gasolina, queroseno, combustibles para turbinas de aviación y combustibles destilados (Método potenciométrico) (ASTM D 3227-04ª) | 30 máximo |
| Prueba Doctor |  | Análisis cualitativo para especies activas de azufre en combustibles y solventes (Prueba Doctor) (ASTM D 4952-02) | negativa |
| Viscosidad cinemática a -20 ºC | cSt | Viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica) (ASTM 0445-04e2) | 8 máximo |
| Estabilidad térmica (4): Caída de presión Depósitos en tubo precalentador, | kPa (mm Hg) | Estabilidad de la oxidación térmica de combustibles para turbinas de aviación (Procedimiento JFTOT) (ASTM 0445-04e2) Visual | 3.3 (25) máximo menor a código 3 |
| Aditivos: Inhibidor antioxidante (5) Deactivador metálico (6) | mg/l mg/l |  | 24 máximo 5.7 máximo |
| Punto de humo ó Punto de humo y Naftalenos (7) Partículas contaminantes | mm mm, vol mg/l | Temperatura de punto de humo de combustibles para turbinas para aviación o Determinación de naftalenos en combustibles para turbinas de aviación por espectrofotometría ultravioleta. (ASTM D 1322-97(2002)) (ASTM D 1840-03) Partículas contaminantes en combustibles de aviación por muestreo por líneas. (ASTM D 2276-00) | 25 mínimo 20 mínimo y 3 máximo 0.8 máximo |
| Corrosión al Cu, 2 horas a 100°C | – | Detección de corrosión al cobre de productos de petróleo por prueba de mancha en tira de cobre. (ASTM 0130-04) | Estándar 1, máximo |
| Goma preformada Reacción al agua: Separación Interfase | mg/l – – | Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro. (ASTM 0381-04) Reacción al agua en combustibles para aviación. (ASTM D 1094-00) | 70 máximo 2 máximo 1-b máximo |
| Indice modificado de separación de agua |  | Determinación de características de separación de agua de combustibles para turbinas de aviación por separador portátil(8) (ASTM D 3948-04) | 90 mínimo |
| HAPS | % vol |  | Informar |

| TABLE 8.- TURBOSINE SPECIFICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROPERTY | UNIT | TEST METHOD | SPECIFICATION |
| Specific weight at 20°C specific gravity | kg/l °API | Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method. (ASTM D 1298-99e2) API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products (Hydrometer Method). (ASTM D 4052-96(2002)e1) (ASTM D 287-92 (2000)) | 0.772 - 0.837 37 - 51 |
| Appearance |  | Visual | Brilliant and clear |
| Distillation temperature of 10% Distillation temperature of 50% Distillation temperature of 90% Final boiling temperature Residue from distillation loss from distillation | °C °C °C °C % vol. % vol. | Distillation of Petroleum Products (ASTM 086-05) | 205 maximum report report 300 maximum 1.5 maximum 1.5 maximum |
| Flash point (1) freezing point | °C °C | Penski-Martens Flash Point test by Tag Closed Tester. (ASTM 056-05) Freezing Point of Aviation Fuels. (ASTM D 2386-05) | 38 minimum –47 maximum |
| Net heat (2) | MJ/kg | Estimate of net heat of combustion for aviation combustibles. ASTM D 4809-95 Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method) (ASTM D 4809-95) | 42.8 minimum (equivalent to 18,400 BTU/lb) |
| Total aromatic acidity | mg KOH/g % vol. | Acidity in Aviation Turbine Fuel. (ASTM D 3242-98) Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption. (ASTM D 1319-03) | 0.1 maximum 25 maximum |
| Total sulfur | ppmP | Determination of Sulfur in Petroleum Products by Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy. (ASTM D 4294-03) (ASTM D 5453-05) | 3000 maximum |
| Azufre mercaptánico (3) o | ppmP | Mercaptan Sulfur in Gasoline, Kerosene, Aviation Turbine and Distillate Fuels (Potentiometric Method). (ASTM D 3227-04ª) | 30 maximum |
| Prueba Doctor |  | Qualitative Analysis for Active Sulfur Species in Fuels and Solvents (Doctor Test). (Doctor test) (ASTM D 4952-02) | negative |
| Kinematic sulfur at -20 ºC | cSt | Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (the Calculation of Dynamic Viscosity). (ASTM 0445-04e2) | 8 maximum |
| Thermal stability (4): Pressure fall deposits in preheating pipe | kPa (mm Hg) | Thermal oxidation stability of fuels for aviation turbines. (Procedure JFTOT) (ASTM 0445-04e2) Visual | 3.3 (25) maximum less than code 3 |
| Additives: anti-oxidant inhibitor (5) metallic deactivator (6) | mg/l mg/l |  | 24 maximum 5.7 maximum |
| Smoke point or smoke point and naphthalene (7) particulate contaminants | mm mm, vol mg/l | Smoke Point of Aviation Turbine Fuels. or Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine Fuels by Ultraviolet Spectrophotometry. (ASTM D 1322-97(2002)) (ASTM D 1840-03) Particulate Contaminant in Aviation fuel by Line Sampling. (ASTM D 2276-00) | 25 minimum 20 minimum y 3 maximum 0.8 maximum |
| Copper corrosion 2 hours at 100°C | – | Detection of Copper Corrosion from Petroleum products by the Copper Strip Tarnish Test. (ASTM 0130-04) | Standard 1, maximum |
| Existing gum water reaction: separation interphase | mg/l – – | Existing Gum in Fuels by Jet Evaporation. (ASTM 0381-04) Water Reaction of Aviation Fuels (ASTM D 1094-00) | 70 maximum 2 maximum 1-b maximum |
| Modified index of water separation |  | Determining Water Separation Characteristics of Aviation Turbine Fuels by Portable Separometer(8) (ASTM D 3948-04) | 90 minimum |
| HAPS | % vol |  | Report |

| OBSERVACIONES: | OBSERVATIONS: |
| --- | --- |
| (1) La temperatura de inflamación será 42°C mínimo, para clientes de exportación que así lo soliciten. | (1) The flash point will be 42ºC minimum, for export clients that request it. |
| (2) El valor calorífico se calcula en MJ/kg usando las tablas y las ecuaciones descritas en el Método de Prueba Estimación del calor neto de combustión para combustibles para aviación. | (2) The heat value is calculated in MJ/kg using the Tables and the equations described in the Estimate Test Method of the net heat of combustion for aviation combustibles. |
| (3) Si hay discrepancia entre el resultado de la prueba Doctor y el de la de azufre mercaptánico, prevalecerá el de ésta. | (3) If there is a discrepancy between the results of the Doctor test and the test for mercaptan sulfur, the latter will prevail. |
| (4) La prueba de estabilidad térmica (ASTM D 3241-98) debe efectuarse a 260°C, pero puede llevarse a cabo a 245°C en ambos casos la prueba se efectúa durante 2.5 horas. Es conveniente pero no obligatoria, la determinación del depósito en el tubo precalentador por el método de densidad óptica. | (4) The test for Thermal Stability (ASTM D 3241-98) must be made at 260ºC, but can be carried out at 245ºC in both cases the test is done for 2.5 hours., the determination of the deposit in the preheating tube by the optical density method is convenient but not obligatory. |
| (5) Solamente se podrá usar los siguientes antioxidantes: a) N,N-diisopropil-parafenilen-diamina; b) 75% mínimo 2-6-diterbutil-fenol más 25% máximo de ter y triterbutil-fenol; c) 72% mínimo 2-4-dimetil-6-terbutil-fenol más 28% máximo de mono-metil y dimetil-terbutilfenol; d) 55% mínimo 2-4-dimetil-6-terbutil-fenol más 45% máximo de ter y diterbutuilfenol. | (5) Only the following anti-oxidants can be used: a) N,N-diisopropyl-parphenilen-diamine; b) 75% minimum 2-6-diterbutyl-phenol plus 25% maximum of ter and triterbutyl-phenol; c) 72% minimum 2-4-dimethyl-6-terbutyl-phenol plus 28% maximum of mono-methyl and dimethyl-terbutylphenol; d) 55% minimum 2-4-dimethyl-6-terbutyl-phenol plus 45% maximum of ter and diterbutuilphenol. |
| (6) Solamente se podrá usar el compuesto N,N di-salicilideno, 1,2-propanodiamina. | (6) Only the compound N,N disalycilidene, 1,2-propanodiamine can be used. |
| (7) Si el punto de humo tiene un valor entre 20 y 18 mm y el contenido de naftalenos es menor de 3%, se puede comercializar el producto notificando al comprador dentro de los 90 días de la fecha de envío, a no ser que se acuerden otras condiciones. | (7) If the smoke point has a value between 20 and 18 mm and the contents of naphtalenes is lower than 3%, the product can be distributed commercially notifying the buyer within 90 days from the shipping date, when other conditions have not been agreed. |
| (8) Este método se utilizará sólo en caso de discrepancia de resultados y predominará sobre el método de prueba Reacción al agua en combustibles para aviación. (ASTM D 1094-00) | (8) This method will be utilized only in case of discrepancy of results and will predominate over the Water Reaction of Aviation Fuels Test (ASTM D 1094-00). |

| TABLA 9.- ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES LIQUIDOS (1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBUSTIBLE |  |  | DIESEL INDUS-TRIAL | GASOLEO DOMES-TICO | COM- BUS-TOLEO |
| Propiedad | Unidad | Método de prueba |  |  |  |
| Peso específico 20°C | – | Densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad de petróleo crudo y productos líquidos de petróleo por Método de hidrómetro (ASTM D 1298-99e2) | Informar | – | – |
| Temperatura de inflamación | °C | Temperatura de inflamabilidad: Prueba Pensky-Martens, de copa cerrada. (ASTM 093-02ª) | 52 mínimo | 41 mínimo | 66 mín |
| Temperatura de escurrimiento | °C | Punto de fluidez de productos. (ASTM 097 -05a) | 10 máximo |  | 15 máx |
| Destilación (90% destila a) | °C | Destilación de productos de petróleo. (ASTM 086-05) |  | 350 máx |  |
| Viscosidad cinemática | cSt | Viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica). (ASTM 0445-04e2) | 1.9 a 5.8 a 40°C |  | 1008 a 1166 a 50°C |
| Azufre | % peso (ppmP) | Azufre en productos de petróleo por espectroscopia de fluorescencia de rayos X por dispersión de energía. (ASTM D 4294-03) Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros. (ASTM D 5453-05) | 0.5 (5000 máx) 0.05 máximo(2) (500 máx) | 0.05 máximo (500 máx) | 4 máximo |
| Nitrógeno | ppm peso | Nitrógeno total en aceites lubricantes y en combustibles líquidos (ASTM D 3228-03) |  |  | Informar |
| Vanadio, níquel, hierro, cromo | ppm peso | Determinación de níquel, vanadio, hierro y sodio en petróleos crudos y combustibles residuales por espectrometría de absorción atómica con detector de flama. (ASTM D 5863-00a (2005)) | – | – | Informar |
| Poder Calorífico | MJ/kg | Estimación de calor neto y bruto de combustión de combustibles diesel y para quemadores |  | – | 40 mínimo |
| Asfaltenos (Insolubles en nC7) | % peso | Determinación de insolubles en n-heptano. (ASTM D 3279-97) | – | – | informar |
| Color | – | Color de productos de petróleo (ASTM D 1500-04a). | 5.0 máximo | (3) |  |
| Agua y Sedimento | % volumen | Agua y sedimentos en combustibles de destilación media por centrifugado. (ASTM D 2709-06 (2001)e1) | 0.05 máximo | – | 1 máximo |

| TABLE 9.- SPECIFICATIONS OF LIQUID INDUSTRIAL COMBUSTIBLES (1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBUSTIBLE |  |  | DIESEL INDUS-TRIAL | DOMESTIC GAS | FUEL |
| PROPERTY | UNIT | TEST METHOD |  |  |  |
| SPECIFIC WEIGHT 20°C | – | Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method. (ASTM D 1298-99e2) | Report | – | – |
| FLASH POINT | °C | Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester. (ASTM 093-02ª) | 52 minimum | 41 minimum | 66 min. |
| POUR POINT | °C | Pour Point of Products. (ASTM 097 -05a) | 10 maximum |  | 15 max. |
| DISTILLATION (DISTILLS AT 90%) | °C | Distillation of Petroleum Products (ASTM 086-05) |  | 350 max. |  |
| KINEMATIC VISCOSITY | cSt | Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (the Calculation of Dynamic Viscosity). (ASTM 0445-04e2) | 1.9 a 5.8 a 40°C |  | 1008 a 1166 a 50°C |
| SULFUR | % WEIGHT (ppmP) | Sulfur in Petroleum Products by Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy. (ASTM D 4294-03) Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons. (ASTM D 5453-05) | 0.5 (5000 max.) 0.05 maximum (2) (500 max.) | 0.05 maximum (500 max.) | 4 maximum |
| NITROGEN | ppm WEIGHT | Total Nitrogen in Lubricating Oils and Fuel Oils by Modified Kjeldahl Method (ASTM D 3228-03) |  |  | Report |
| Vanadium, nickel, iron, chrome | ppm weight | Determination of Nickel, Vanadium, Iron, and Sodium in Crude Oils and Residual fuels by Flame Atomic Absorption Spectrometry. (ASTM D 5863-00a (2005)) | – | – | Report |
| HEAT POWER | MJ/kg | Estimate of net and gross heat from combustion of diesel and burner combustibles |  | – | 40 minimum |
| ASPHALTENES (Insoluble IN nC7) | % peso | Determination of n-Heptane Insolubles (ASTM D 3279-97) | – | – | report |
| Color | – | Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale). (ASTM D 1500-04a). | 5.0 maximum | (3) |  |
| WATER AND SEDIMENT | % volume | Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge. (ASTM D 2709-06 (2001)e1) | 0.05 maximum | – | 1 maximum |

| OBSERVACIONES: | OBSERVATIONS: |
| --- | --- |
| (1) Estos combustibles se usarán únicamente en procesos de combustión a fuego directo y no se deberán usar en motores a diesel para servicio automotriz, agrícola ni en embarcaciones. | (1) These combustibles will be used only in the process of combustion under direct flame and will not be used in diesel motors for automotive or agricultural services, or in ships. |
| (2) Límite aplicable al diesel industrial para la ZMVM. | (2) Limit applicable to industrial diesel for the ZMVM. |
| (3) Igual o menor al estándar preparado correspondiente a 10 mg de anilina morada en un litro del producto base. | (3) Equal or less than the prepared standard corresponding to 10 mg of red aniline in a liter of base product. |

| TABLA 10.- ESPECIFICACIONES DEL GAS LICUADO DE PETROLEO (GAS LP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propiedad | Unidad | Método de Prueba | Resto del País (1) | ZMVM |
| Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8°C | kPa (lb/pulg2) | Presión de vapor de gases licuados de petróleo (Método gas-LP) Procedimiento para el cálculo de ciertas propiedades físicas de gases licuados de petróleo por análisis de composición. (ASTM D 1267-02) | 688 (100) mínimo 1379 (200) máximo | 896 (130) mínimo 1379 (200) máximo |
| Temperatura máxima de destilación del 95% | °C | Volatilidad de gases licuados de petróleo (LP) (ASTM D 1837-02ª) | 2 | 2 |
| Composición: Etano Propano n-butano + iso-butano Pentano y más pesados Olefinas totales | % vol | Análisis de gases licuados de petróleo (LP) y concentrados de propano por cromatografía de gases. (ASTM D 2163-91(96)) | 2.5 máximo – – 2 máximo – | 2.5 máximo 60 mínimo 40 máximo 2 máximo 2 máximo |
| Residuo de la evaporación de 100 ml | ml | Residuos en gases licuados de petróleo (lp). (ASTM D 2158-04) | 0.05 máximo | 0.05 máximo |
| Peso específico a 15.6°C | kg/dm3 | Densidad o densidad relativa de hidrocarburos ligeros por termohidrómetro de presión. (ASTM D 1657-02) (ASTM D 2598-02) | informar | 0.504 a 0.54 |
| Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C |  | Corrosión de cobre por gases licuados de petróleo (LP) (ASTM D 1838-05) | Estándar no. 1 máximo | Estándar no. 1 máximo |
| Azufre total | ppm (en peso) | Azufre total en combustibles gaseosos por hidrogenólisis y colorimetría con medidor de relaciones (logómetro) (ASTM D 4468-85 (2000)). | 140 máximo | 140 máximo |
| Agua libre | – | Visual y Método estándar para la sequedad del propano (Método de válvula congelada) (ASTM D 2713-91) | Nada | Nada |

| TABLE 10.- SPECIFICATIONS OF LIQUID PETROLEUM GAS (LP GAS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPERTY | UNIT | TEST METHOD | REST OF THE COUNTRY (1) | ZMVM |
| Vapor pressure in excess to the atmosphere at 37.8°C | kPa (lb/in2) | Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas Method). Procedure for the calculation of certain physical properties of liquid petroleum gases by analysis of composition (ASTM D 1267-02) | 688 (100) minimum 1379 (200) maximum | 896 (130) minimum 1379 (200) maximum |
| Maximum temperature of distillation 95% | °C | Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases. (ASTM D 1837-02ª) | 2 | 2 |
| composition: ethanol Propane n-butane + iso-butane Pentane and heavier total olefins | % vol | Analysis of liquid petroleum gases (LP) and propane concentrates by chromatography of gases. (ASTM D 2163-91(96)) | 2.5 maximum – – 2 maximum – | 2.5 maximum 60 minimum 40 maximum 2 maximum 2 maximum |
| Evaporation residue 100 ml | ml | Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases. (ASTM D 2158-04) | 0.05 maximum | 0.05 maximum |
| Specific weight at 15.6°C | kg/dm3 | Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure Thermohydrometer (ASTM D 1657-02) (ASTM D 2598-02) | informar | 0.504 a 0.54 |
| Corrosion of copper plate 1 hour at 37.8°C |  | Copper Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases. (ASTM D 1838-05) | Standard no. 1 maximum | Standard no. 1 maximum |
| Total sulfur | ppm (in weight) | Total Sulfur in Gaseous Fuels by Hydrogenolysis and Rateometric Colorimetry. (ASTM D 4468-85 (2000)). | 140 maximum | 140 maximum |
| Free water | – | Visual and standard method for the Dryness of Propane (Valve Freeze Method). (ASTM D 2713-91) | Nothing | Nothing |

| OBSERVACIONES: | OBSERVATIONS: |
| --- | --- |
| (1) Para esta tabla únicamente, se considera Resto del País toda la extensión territorial nacional excluyendo la ZMVM. | (1) For this Table only, the Rest of the Country is considered all the national territorial extension excluding the ZMVM (Metropolitan Zone of the Valley of Mexico) |
| (2) La verificación de las especificaciones de gas L.P. deberá realizarse en los centros de distribución, donde se realiza el ajuste de calidad. | (2) The verification of the specifications of L.P. gas must be made in the distribution centers, where the adjustment of quality is made. |
| (3) El gas licuado que se distribuye al consumidor deberá ser odorizado por razones de seguridad. | (3) The liquid gas that is distributed to the consumer must be odorized for safety reasons. |