| NORMA Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba. | Official Mexican Standard NOM-252-SSA1-2011, Environmental Health. Toys and school articles. Limits of Bioavailability of heavy metals. Chemical specifications and test methods |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Health. |
| MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXII, 17 bis fracciones II y III, 133 fracción I, 194 primer párrafo, 195, 197, 201, 205, 212, 214, 278 fracciones III y IV, 280, 282, 391 Bis y 392 de la Ley General de Salud; 3 fracción XI, 38 fracción II, 40 fracciones I, V, XI y XII, 41, 43 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2 fracciones I, incisos a, d, c, y III inciso s, 1214, 1215, 1220 fracciones I, III y VIII, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios; 2 literal C fracción X y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3 fracciones I inciso i y II, y 10 fracciones IV y VIII del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y | MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA, Federal Commissioner for Protection Against Health Risks and Chairman of the, based on Article 39 of the Organic Law of Federal Public Administration, 4 of the Federal Law of Administrative Procedure, 3 fraction XXII, 17 bis fractions II and III, Section I 133, 194 first paragraph, 195, 197, 201, 205, 212, 214, 278 fractions III and IV, 280, 282, 391 and 392 Bis of the General Health Law; 3 Section XI, 38 fraction II, 40 sections I, V, XI and XII, 41, 43 and 47 section IV of the Federal Law on Metrology and Standardization, 28 of the Rules of the Federal Law on Metrology and Standardization; 2 fractions I, paragraphs a, d, c, and III paragraph s, 1214, 1215, 1220 Sections I, III and VIII of the Regulation for General Law of Health in Sanitary Control Matter for Activities, Establishments, Products and Services; 2 Literal C fraction X and 36 of the Internal Regulation for the Health Department, subsection 3 fractions I clause i and II, and 10 fractions IV and VIII of the Regulation of the Federal Commission for Protection Against Sanitary Risks, and |
| CONSIDERANDO | WHEREAS |
| Que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Subcomité de Salud Ambiental presentó en el año de 2008 al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana. | That, pursuant to the provision in Article 46, Section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Environmental Health Subcommittee presented in the year 2008 to the National Advisory Committee for Standardization of Health Regulation and Development, the Pre-Project of the Official Mexican Standard. |
| Que con fecha 27 de abril de 2010, en cumplimiento del acuerdo del Comité y lo previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-252-SSA1-2008, Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba, a efecto que dentro los sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario. | That on April 27, 2010, in compliance with the agreement of the Committee and the provisions of Article 47 section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-252-SSA1-2008, Environmental Health. Toys and school supplies. Limits of bioavailability of heavy metals, Chemical specifications and testing methods, was published in the Official Daily of the Federation so that within a period of sixty calendar days after said publication, the interested parties might submit their comments to the National Consultative Committee of Standardization of Regulation and Sanitary Development. |
| Que con fecha previa, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la respuesta a los comentarios recibidos por el mencionado Comité, en los términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | That on a previous date the response to comments received by the said Committee were published in the Official Daily of the Federation, under the terms of Article 47, paragraph III of the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, tengo a bien expedir y ordenar la publicación en el Diario de la Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba. | That in response to the previous considerations, with the approval of the National Consultative Committee of Standardization and Sanitary Development, I hereby issue and order the publication in the Official Daily of the Federation of the Official Mexican Standard NOM-252-SSA1-2011, Environmental Health. Toys and school supplies. Limits of bioavailability of heavy metals. Chemical specifications and testing methods. |
| En la elaboración de la presente norma participaron las siguientes Dependencias, Instituciones y Organismos: | The following Departments, Institutions and Organizations participated in the development of this standard: |
| SECRETARIA DE SALUD. | SECRETARY OF HEALTH. |
| Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. | Federal Commission for Protection Against Health Risks. |
| Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. | Commission for Analytic Control and Extension of Coverage. |
| Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos. | Committee for Risk Evidence and Management. |
| Sistema Federal Sanitario. | Federal Sanitary System. |
| PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. | FEDERAL CONSUMER PROTECTION. |
| Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. | National Laboratory for Consumer Protection. |
| AsociaciOn NACIONAL de fabricantes de pinturas Y tintas, a.c., anafapyt. | AsociaciOn NACIONAL de fabricantes de pinturas Y tintas, a.c., anafapyt. |
| AsociaciOn mexicana de LA industriA del juguete, A.C. amiju. | AsociaciOn mexicana de LA industriA del juguete, A.C. amiju. |
| AsociaciOn nacional de Importadores Y exportadores de la RepUblica mexicana, A.C. anierm. | AsociaciOn nacional de Importadores Y exportadores de la RepUblica mexicana, A.C. anierm. |
| MATTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. | MATTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. |
| BUFETE QUIMICO, S.A. DE C.V. | BUFETE QUIMICO, S.A. DE C.V. |
| LLOYD MEXICANO S. DE R.L. DE C.V. | LLOYD MEXICANO S. DE R.L. DE C.V. |
| LABORATORIO FERMI, S.A. DE C.V. | LABORATORIO FERMI, S.A. DE C.V. |
| CENTRO DE CONTROL TOTAL DE CALIDADES, S.A. DE C.V. | CENTRO DE CONTROL TOTAL DE CALIDADES, S.A. DE C.V. |
| AMERICAN QUALITY LAB S.A. DE C.V. | AMERICAN QUALITY LAB S.A. DE C.V. |
| LABORATORIO QUIBIMEX S.A. DE C.V. | LABORATORIO QUIBIMEX S.A. DE C.V. |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba. | Official Mexican Standard NOM-252-SSA1-2011, Environmental Health. Toys and school articles. Limits of Bioavailability of heavy metals. Chemical specifications and test methods |
| INDICE | INDEX |
| 0. Introducción. | 0. Introduction. |
| 1. Objetivo y campo de aplicación. | 1. Objective and field of application. |
| 2. Referencias. | 2. References. |
| 3. Definiciones. | 3. Definitions. |
| 4. Símbolos y abreviaturas. | 4. Symbols and abbreviations. |
| 5. Especificaciones. | 5. Specifications. |
| 6. Muestreo. | 6. Sampling. |
| 7. Método de prueba. | 7. Test method. |
| 8. Concordancia con normas internacionales y nacionales. | 8. Accordance with international and national standards. |
| 9. Bibliografía. | 9. Bibliography. |
| 10. Observancia de la norma. | 10. Standard compliance. |
| 11. Vigencia. | 11. Validity. |
| Apéndice normativo A. | Obligatory Appendix A. |
| Apéndice normativo B. | Obligatory Appendix B. |
| Anexo 1. | Annex 1. |
| 0. Introducción. | 0. Introduction. |
| Existen pinturas y tintas que pueden contener metales y ciertos elementos formando compuestos, las cuales se emplean en la fabricación o recubrimiento de las superficies de artículos de consumo con los que posiblemente las personas entren en contacto, planteando por lo tanto, un riesgo para la salud cuando dichos compuestos son tóxicos. | There are paints and dyes that may contain metals and certain elements that form compounds, which are used in the manufacturing or coating of surfaces of consumer goods with which persons may possibly enter into contact, thus posing a health risk when such compounds are toxic. |
| El riesgo de exposición a ciertos elementos presentes en las pinturas y tintas como lo son los metales pesados es mayor en los niños menores de tres años o en etapa preescolar, debido al comportamiento de llevarse a la boca objetos no comestibles, hábito conocido como “pica”. Al chupar, lamer o tragar objetos recubiertos con pinturas que contienen elementos metálicos éstos entran al organismo vía el tracto digestivo. | The risk of exposure to certain elements in paints and dyes such as heavy metals is greater in children under three years or in the preschool stage because they tend to put inedible objects in their mouths, a habit known as "pica". By sucking, licking or swallowing objects coated with paints containing metallic elements they enter the body through the digestive tract. |
| En respuesta a los avances en los estudios toxicológicos de los metales pesados que se encuentran en los recubrimientos que son empleados en la fabricación y acabado de este tipo de productos, así como los progresos tecnológicos en los métodos de prueba utilizados para su determinación además de dar una certeza jurídica y claridad en la vigilancia de la norma se ha observado la necesidad de emitir una nueva norma; en tal virtud, durante el periodo de publicación y entrada en vigor de ésta, los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario y el de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, se coordinarán para realizar los trámites necesarios para la cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-015/1-SCFI/SSA-1994, Seguridad e información comercial en juguetes- Seguridad de juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales en artículos recubiertos con pinturas y tintas. Especificaciones químicas y métodos de prueba, estableciendo nuevos límites de biodisponibilidad de los metales pesados (antimonio, arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio, plomo y selenio) y actualizando el método de prueba necesario para la verificación de las especificaciones de productos objeto del proyecto, con que se busca dotar de mayor certeza los datos obtenidos por medio de métodos más modernos, ya que presentan mayor sensibilidad y precisión. | In response to the progress made in toxicological studies of heavy metals found in the coatings that are used in the manufacturing and finishing of these types of products as well as technological progress in testing methods used for their determination in addition to giving legal certainty and clarity in observing the standard, the need to issue a new standard has been noted; consequently, during the period of publication and its implementation, the National Consultative Committee for Standardization and Health Development and User Safety, Commercial Information and Trade Practices, will coordinate to carry out the procedures necessary for the cancellation of the Official Mexican Standard NOM-015/1-SCFI/SSA-1994, Safety and commercial information on toys, toy safety and school supplies. Limits of bioavailability of metals in articles coated with paints and inks. Chemical specifications and testing methods, setting new limits of bioavailability of heavy metals (antimony, arsenic, barium, cadmium, chromium, mercury, lead and selenium) and updating the test method required for verification of specifications of products covered by the project, which seeks to provide greater certainty to the data obtained by more modern methods, since they have greater sensitivity and accuracy. |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 1.1 Objetivo. | 1.1 Objective. |
| 1.1.1 Esta norma establece el límite de biodisponibilidad y método de prueba para la determinación de plomo que deben cumplir los juguetes para niños de hasta los 12 años cumplidos y los artículos escolares destinados a preescolares. | 1.1.1 This standard establishes the limit of bioavailability and the test method for determining lead which toys for children under 12 years old and school supplies for preschoolers must comply with. |
| 1.1.2 Esta norma establece los límites de biodisponibilidad y métodos de prueba para la determinación de los elementos antimonio, arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio y selenio, que deben cumplir los juguetes para niños menores de tres años y artículos escolares destinados para preescolares, que debido a sus características planteen el riesgo de chuparse, lamerse o tragarse. | 1.1.2 This standard sets the limits for bioavailability and test methods for determining the elements antimony, arsenic, barium, cadmium, chromium, mercury and selenium, which the toys for children under three years and school supplies destined for preschool must comply with, and that do to their very nature pose the risk of being sucked, licked, or swallowed. |
| 1.2 Campo de aplicación. | 1.2 Field of application. |
| 1.2.1 Esta norma es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dediquen a la fabricación, importación o comercialización de los productos objeto de la misma en Territorio Nacional. | 1.2.1 This standard is mandatory for individuals or entities engaged in the manufacturing, import or marketing of such products that are subject to this standard within National Territory. |
| 1.2.3 No son objeto de esta norma: | 1.2.3 Not subject to this standard are: |
| 1.2.3.1 Artículos escolares para uso preescolar -con excepción de lápices-, juguetes y sus partes (que hayan sido importados bajo régimen temporal) destinados a la exportación. | 1.2.3.1 School articles for preschool use with the exception of pencils, toys and their parts (that have been imported under a temporary importation regimen) designated for exportation. |
| Reforma de inciso 1.2.3.1 publicado DOF 10 de junio de 2015 | Reform of subsection 1.2.3.1 published in the DOF June 10, 2015 |
| 1.2.3.2 Juguetes pigmentados en la masa (juguetes cuyos materiales fueron pigmentados durante el proceso de fabricación). | 1.2.3.2 Toys that were mass pigmented (toys whose materials were pigmented during the manufacturing process). |
| 1.2.3.3 Empaques o envases, instructivos, folletos y material informativo del producto, siempre y cuando no formen parte funcional del juguete o artículo escolar. | 1.2.3.3 Packaging or container, instructions, brochures and product information provided they are not an functional part of the toy or school item. |
| 1.2.3.4 Globos de microfoil de más de 10,16 cm de diámetro que se inflan con helio. | 1.2.3.4 Microfoil balloons over 10.16 cm in diameter that are inflated with helium. |
| 1.2.3.5 Adornos de navidad y otras fiestas, incluidas las infantiles, con carácter exclusivamente ornamental. | 1.2.3.5 Christmas and other holiday ornaments, including children’s articles that are purely ornamental. |
| 1.2.3.6 Juegos o juguetes destinados al uso colectivo en parques, patios, sitios de juego o áreas recreativas, tales como columpios, areneros, resbaladillas, toboganes, sube y baja, pasamanos, tiovivo, casas a escala, casas de campaña para niños, inflables y albercas excepto que tengan diseños o dibujos en relieve. | 1.2.3.6 Games and toys intended for collective use in parks, playgrounds, game sites or recreational areas, such as swings, sandboxes, slides, seesaw, handrails, carousel, model houses, tents for children, inflatable jumpers and pools except if they have embossed designs or drawings. |
| 1.2.3.7 Triciclos, juguetes montables o juguetes de grandes dimensiones que no sean susceptibles a que el niño se los lleve a la boca para chuparlos o lamerlos. | 1.2.3.7 Tricycles, riding toys or toys with large dimensions that children cannot put in their mouths to suck or lick. |
| 2. Referencias | 2. References |
| Esta norma se complementa con las siguientes Normas Mexicanas: | This standard is supplemented with the following Mexican Standards: |
| 2.1 Norma Mexicana NMX-Z-12/1-1987. Muestreo para la inspección por atributos-Parte I. Información general y aplicaciones. | 2.1. NMX-Z-12/1-1987 Mexican Standard. Sampling for inspection by attributes-Part I. Overview and applications. |
| 2.2 Norma Mexicana NMX-Z-12/2-1987. Muestreo para la inspección por atributos-Parte II. Métodos de muestreo, tablas y gráficas. | 2.2 NMX-Z-12/2-1987 Mexican Standard. Sampling for inspection by attributes-Part II. Sampling methods, tables and graphics. |
| 2.3 Norma Mexicana NMX-Z-12/3-1987. Muestreo para la inspección por atributos-Parte III. Regla de cálculo para la determinación de planes de muestreo. | 2.3. NMX-Z-12/3-1987 Mexican Standard. Sampling for inspection by attributes-Part III. Slide rule for determining sampling plans. |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| Para efectos de esta norma se entiende por: | For purposes of this standard the following means: |
| 3.1 Artículo escolar para nivel preescolar, al material que se utiliza como apoyo en la enseñanza con la finalidad de desarrollar determinadas habilidades y capacidades específicas para su rango de edad, su nivel intelectual o de conocimientos en la etapa preescolar (no más de seis años de edad), los cuales tienen color por algún componente o bien en su masa, tales como lápices de grafito y color, gomas, crayones, pegamento, tijeras de punta roma, plastilina, acuarelas, plumones, gises, ábaco, sacapuntas, entre otros. | 3.1 School article for preschool level, the material used to support teaching with the purpose of developing certain skills and abilities specific to their age range, their intellectual or knowledge level within preschool level (no more than six years of age), which have color in some part or as a whole, such as graphite and color pencils, erasers, crayons, glue, blunt scissors, clay, watercolors, markers, chalk, abacus, pencil sharpeners, and others. |
| 3.2 Biodisponibilidad, a la capacidad de un elemento para llegar activo al torrente sanguíneo. | 3.2 Bioavailability, the ability of an element to remain active when reaching the bloodstream. |
| 3.3 Blanco muestra, a las matrices que no contienen el analito de interés y que son tratadas al mismo tiempo y de la misma manera que las muestras. | 3.3 Blank sample, matrixes that do not contain the analyte of interest and which are treated simultaneously and in the same manner as samples. |
| 3.4 Fabricante, a la persona física o moral que manufacture, produzca o ensamble juguetes o artículos escolares y que en su proceso utilice materias primas, partes, piezas, componentes y accesorios nacionales o importados. | 3.4 Manufacturer, person or entity that manufactures, produces or assembles toys and school supplies and in its process uses raw materials, parts, components and accessories domestic or imported. |
| 3.5 Juguete, al producto o material concebido, destinado y fabricado de modo evidente a ser utilizado con finalidades de juego o entretenimiento, el cual puede usarse o disfrutarse en forma activa o pasiva. | 3.5 Toy, product or materials conceived, designed and manufactured for use clearly meant for games or entertainment purposes, which may be used or enjoyed actively or passively. |
| 3.6 Juguetes y artículos escolares pigmentados en la masa (material base), a los productos a los que se les añade el colorante en el momento de la obtención de la masa, quedando dicho colorante totalmente impregnado y homogéneamente distribuido en ellos durante el proceso productivo. | 3.6 Mass pigmented toys and school supplies (base material), products in which the dye is added at the time of obtaining the mass, having said dye completely cover and evenly distributed throughout them during the production process. |
| 3.7 Límite de biodisponibilidad, a la cantidad máxima de los elementos que pueden ser solubilizados de acuerdo al método de prueba descrito en esta norma. | 3.7 Bioavailability limit, the maximum number of elements that can be solubilized according to the test method described in this standard. |
| 3.8 Límite de detección (de un método), a la mínima concentración de un analito o sustancia en una muestra, la cual puede ser detectada pero no necesariamente cuantificada bajo las condiciones en que se lleva a cabo un método. Tres veces la desviación estándar del valor instrumental obtenido de la señal de un blanco de muestra. | 3.8 Detection Limit (of a method), the lowest concentration of an analyte or substance in a sample, which can be detected but not necessarily quantified under conditions in which the method is performed. Three times the standard deviation of the instrumental value obtained from the signal of a blank sample. |
| 3.9 Línea de producto, al grupo de productos relacionados entre sí, ya sea por su tamaño, tipo, color, función específica y/o marca. | 3.9 Product Line, a group of products that are interrelated, either by size, type, color, specific function and/or brand. |
| 3.10 Marca, al signo visible que distingue a un juguete o artículo escolar, de otros de su misma especie o clase en el mercado. | 3.10 Brand, the visible marking that distinguishes a toy or school item from others of the same class or kind on the market. |
| 3.11 Material base, al material del juguete o artículo escolar sobre el que se depositan o se forman los recubrimientos. | 3.11 Base material, the material of the toy or school article on which coatings are deposited or formed. |
| 3.12 Material del juguete o artículo escolar para preescolar, a todos los materiales accesibles a los niños presentes en el juguete o artículo escolar. | 3.12 Toy material or school article for preschool, all materials accessible to the children present in the toy or school article. |
| 3.13 Materiales y partes accesibles, a los componentes con los cuales se puede entrar fácilmente en contacto y/o tener acceso. | 3.13 Materials and accessible parts, components with which they can easily be in contact and/or have access to. |
| 3.14 Modelo, a la identificación de un juguete o artículo escolar con características únicas, que lo distinguen de otros de su misma marca. | 3.14 Model, to identify a school toy or article with unique features that distinguish it from others of the same brand. |
| 3.15 Otros materiales, coloreados en la masa (o material base) o no, a los materiales como madera, cuero y otras sustancias porosas que se puedan impregnar de elementos colorantes sin que estos últimos formen un recubrimiento. | 3.15 Other materials colored in the mass (or base material) or not, materials like wood, leather and other porous substances can become impregnated with dyes without them forming a coating. |
| 3.16 Papel y cartón, se ha establecido una masa por unidad de superficie máxima de 400 g/m2 para clasificar los materiales en esta categoría. Por encima de este límite, los materiales se clasifican en la categoría “otros materiales” y pueden tratarse de cartón duro o de tableros duros. | 3.16 Paper and cardboard, a mass per unit area of ​​400 g/m2 has been established to classify the materials in this category. Above this limit, the materials are classified under "other materials" and may be of cardboard or hardboard. |
| 3.17 Raspado, a la remoción de un recubrimiento sin quitar parte del material base. | 3.17 Scraping, the removal of a coating without removing part of the base material. |
| 3.18 Recubrimiento, al producto en forma de líquido, pasta o polvo, que cuando es aplicado a un sustrato, forma una película protectora, decorativa y/u otras propiedades específicas. | 3.18 Coating, the product in liquid, paste or powder form, which when applied to a substrate it forms a film that is protective, decorative and/or other specific properties. |
| 3.19 Sustrato, a la superficie a la cual se aplica el recubrimiento, es decir, el material del juguete o artículo escolar, de otros de su misma especie o clase en el mercado | 3.19 Substrate, the surface to which the coating is applied, ie, the material of the toy or school article, from others of the same class or kind on the market |
| 4. Símbolos y abreviaturas | 4. Symbols and abbreviations |
| Cuando en esta norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se entiende por: | When reference is made to the following symbols and abbreviations, they are understood as: |

| As | Arsénico | Arsenic |
| --- | --- | --- |
| Ba | Bario | Barium |
| Cd | Cadmio | Cadmium |
| COFEPRIS | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | Federal Commission for Protection against Health Risks |
| Cr | Cromo | Chromium |
| Hg | Mercurio | Mercury |
| Pb | Plomo | Lead |
| Se | Selenio | Selenium |
| Sb | Antimonio | Antimony |
| In | Pulgada | Inch |
| Kg | Kilogramo | Kilogram |
| g | Gramo | Gram |
| mg | Miligramo | Milligram |
| ml | mililitro | Milliliter |
| m | Metro | Metro |
| mm | Milímetro | Millimeter |
| Error! Bookmark not defined.m | Micrómetro | Micrometer |
| m2 | metro cuadrado | Square Meter |
| cm2 | centímetro cuadrado | Square Centimeter |
| mm2 | milímetro cuadrado | Square Millimeter |
| rpm | revoluciones por minuto | Revolutions Per Minute |
| min | Minuto | Minute |
| h | Hora | Time |
| / | entre | Between |
| V | Volumen | Volume |
| ppm | partes por millón | parts per million |
| m/m | relación masa - masa | ratio mass – mass |
| pH | potencial hidrógeno | potential of hydrogen |
| °C | grados Celsius | degrees Celsius |
| % | por ciento | Percent |
| HCl | ácido clorhídrico | Hydrochloric acid |
| N | Normal | Normal |
| M | Molar | Molar |
| ICP | Plasma Individualmente Acoplado | Individually Coupled Plasma |
| EAA | Espectrofotómetro de absorción atomic | Atomic absorption spectrophotometer |

| 5. Especificaciones | 5. Specifications |
| --- | --- |
| 5.1 Requisitos generales. | 5.1 General requirements. |
| Los juguetes para niños hasta los 12 años y artículos escolares destinados para preescolares deben cumplir con el límite establecido de plomo biodisponible establecido en el numeral 5.2.1 de esta norma. | Toys for children up to 12 years of age and school supplies for preschoolers must meet the established limit of bioavailable lead established in section 5.2.1 of this standard. |
| 5.2 Límites máximos de biodisponibilidad. | 5.2 Proposed maximum bioavailability. |
| 5.2.1 La biodisponibilidad de los elementos – Sb, As, Ba, Cd, Cr, Hg y Se - en los juguetes para niños menores de 3 años y artículos escolares destinados para preescolares, debe cumplir con los límites máximos establecidos en la Tabla 1, de acuerdo al método de ensayo correspondiente señalado en el Apéndice Normativo A. | 5.2.1 Bioavailability of Elements - Sb, As, Ba, Cd, Cr, Hg and Se - in toys for children under 3 years and school supplies for preschoolers, must comply with the maximum limits set out in Table 1 , according to the corresponding test method specified in the Normative Appendix A. |
| Tabla 1. Límites máximos biodisponibilidad de los elementos a partir del material del juguete o artículo escolar (Ver Nota 1) | Table 1. Maximum bioavailability of the elements from toy or school article materials (see Note 1) |

| Elemento soluble |  | Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentración máxima del elemento en mg/kg a partir del material analizado | Cualquier material del juguete o artículo escolar, excepto: - pasta de modelar - pintura para dedos | 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |
|  | Artículos escolares para preescolares, pasta para modelar y pintura para dedos | 60 | 25 | 250 | 50 | 25 | 90 | 25 | 500 |

| Soluble element |  | Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum concentration of element in mg/kg from the analyzed material | Any material for the toy or school article, except: - modeling clay - finger paint | 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |
|  | School supplies for preschoolers, modeling clay and finger paint | 60 | 25 | 250 | 50 | 25 | 90 | 25 | 500 |

| Nota 1: Materiales sujetos a análisis de los juguetes o artículos escolares para preescolares: | Note 1: Materials that are subject for analysis from toys or school supplies for preschoolers: |
| --- | --- |
| ♦ Recubrimientos de pinturas, barnices, lacas, tintas de impresión, polímeros y recubrimientos similares. | ♦ Coatings of paints, varnishes, lacquers, printing inks, polymers and similar coatings. |
| ♦ Polímeros y sustancias similares, incluidos los laminados, se trate de textiles reforzados o no, con exclusión de otros textiles. | ♦ Polymers and similar materials including laminates, whether they are reinforced or not, excluding other textiles. |
| ♦ Papel y cartón. | ♦ Paper and cardboard. |
| ♦ Textiles, naturales o sintéticos. | ♦ Textiles, natural or synthetic. |
| ♦ Vidrio, cerámica, materiales metálicos determinados según el medidor de partes pequeñas. | ♦ Glass, ceramic, metallic materials defined by the small parts tester. |
| ♦ Otros materiales coloreados en la masa o no (ejemplo: madera, cartón duro, tablero duro, hueso y cuero). | ♦ Other materials colored in the mass or not (eg wood, fiberboard, hardboard, bone and leather). |
| ♦ Materiales destinados a dejar trazas (ejemplo: La mina de lápices y la tinta de los bolígrafos). | ♦ Materials for tracing (eg Pencil leads and ink form ball-point pens). |
| ♦ Materiales para moldear y modelar, incluidas las pastas para modelar y moldear, así como los geles. | ♦ Materials for molding and shaping, including modeling and molding pastes, as well as gels. |
| ♦ Pinturas, incluidas las pinturas para dedos, barnices, lacas, polvos para vidrio y materiales similares en forma sólida o líquida que aparezcan como tal en los juguetes. | ♦ Paints, including finger paints, varnishes, lacquers, glass powders and materials that are similar in solid or liquid form that appear as such in toys. |
| 6. Muestreo | 6. Sampling |
| 6.1 El procedimiento de muestreo para los productos objeto de esta norma se sujeta a lo que establece la Ley General de Salud. | 6.1 The sampling procedure for products that are the object to this standard is subject to the provisions of the General Health Law. |
| 6.2 En la selección de las muestras, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones. | 6.2 In the selection of samples the following considerations must be taken into account. |
| 6.2.1 Cuando no se cumpla con los requisitos de “familia” se debe efectuar el procedimiento de muestreo conforme a la NMX-Z-12/1-1987 Muestreo para la inspección por atributos partes I, II y III. | 6.2.1 Upon failure to comply with the requirements of "family", the sampling procedure must be made according to the NMX-Z-12/1-1987 Sampling for inspection by attributes Part I, II and III. |
| 6.2.2 Una familia de artículos escolares para uso preescolar, la conformarán aquellos productos que tienen una misma fórmula base y generalmente se presentan en conjuntos, pudiendo variar la cantidad de piezas dependiendo el modelo de que se trate. | 6.2.2 A family of school supplies for use with preschoolers, made up of products that have the same base formula, usually in sets, in which the number of pieces may vary depending on the model in question. |
| 6.2.3 Los materiales destinados a dejar traza como los lápices de colores, crayones, pintura digital y pintura escolar, generalmente se comercializan en estuches de 2 o más piezas, considerando que el estuche con mayor número de piezas contiene los mismos colores que los estuches de menor cantidad de piezas, debe tomarse para su análisis aquel que contenga la mayor cantidad de piezas. | 6.2.3 Materials for tracing such as colored pencils, crayons, digital painting and school paint, usually sold in packs of 2 or more pieces, considering that the case with the highest number of pieces contains the same colors as the cases with the fewer number of pieces, the one containing the largest number of parts must be taken for analysis. |
| 6.2.4 Una familia de juguetes se conformará de aquellos artículos que se encuentran clasificados bajo una misma línea de producto elaborada en el mismo país, lugar de producción y materia prima. Debiéndose tomar para su análisis aquel que contenga la mayor cantidad de piezas recubiertas y diversidad de colores. | 6.2.4 A family of toys will be made up of those items which are classified under a single line of product prepared in the same country, place of production and raw material. With the analysis made with the one containing the greatest amount of coated parts and variety of colors. |
| 7. Método de prueba | 7. Test Method |
| Para la verificación de las especificaciones de los productos objeto de esta norma, se deben aplicar los métodos de prueba señalados en el Apéndice Normativo A. | To verify the specifications of the products subject to this rule, you must apply the test methods specified in the Normative Appendix A. |
| 8. Concordancia con normas internacionales y nacionales | 8. Concordance with international and national standards |
| No existe concordancia con normas internacionales o nacionales, por no existir al momento de elaboración de la presente norma oficial mexicana. | There is no concordance with international or national standards, because the moment of elaboration does not exist for this Mexican Official Standard. |
| 9. Bibliografía | 9. Bibliography |
| 9.1 ASTM Standard Consumer Safety Specification on Toy Safety F963-92. | 9.1 ASTM Standard Consumer Safety Specification on Toy Safety F963-92. |
| 9.2 Directiva 88/378/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la seguridad de los juguetes. | 9.2 Executive Committee 88/378/EEC for the Council of the European Communities on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys. |
| 9.3 MERCOSUR/XV SGT N° 3/P. Res. N° …/03. Reglamento Técnico MERCOSUR sobre seguridad en juguetes. | 9.3 MERCOSUR/XV SGT N° 3/P. Res. No. .../03. MERCOSUR Technical Regulation on Safety of Toys. |
| 9.4 BS EN 71-31: 995 BS 5665, Part 3: 1995 British Standard Safety of toys. Part 3 Migration of certain elements. | 9.4 BS EN 71-31: 995 BS 5665, Part 3: 1995 British Standard Safety of toys. Part 3 Migration of certain elements. |
| 9.5 Muñoz/H Romicu I Hernández-Avila M. et al. Blood lead and Neurobevioral Development among Children Living in México City Archives of Environmental Health 1993: No. 3 vol. 48: 132-138. | 9.5 Muñoz/H Romicu I Hernández-Avila M. et al. Blood lead and Neurobevioral Development among Children Living in Mexico City Archives of Environmental Health 1993: No. 3 vol. 48: 132-138. |
| 9.6 Romencu I. Palazuclos R. E.. Meneses E. Hernández Avila M. Vehicular Traffic of Blood-lead Levels in Chindren: A Pilot Study in México City Archives of Environmental Health 1992: No. 4 vol. 47: 246-249. | 9.6 Romencu I. Palazuclos R. E.. Meneses E. Hernandez Avila M. Vehicular Traffic of Blood-lead Levels in Chindren: A Pilot Study in Mexico City Archives of Environmental Health 1992: No. 4 vol. 47: 246-249. |
| 9.7 Hernández – Avila M. Romieu I. Rios C. et. Al. Lead Glazed Ceramics Mayor Determinantes of Blood Lead Levels in Mexican Women. Environmental Health Perspectives 1991: vol. 94: 117-120. | 9.7 Hernandez - Avila M. Romieu I. Rios C. et. Lead Glazed Ceramics Al Major Determinants of Blood Lead Levels in Mexican Women. Environmental Health Perspectives 1991: vol. 94: 117-120. |
| 9.8 Romieu I Palazuelos R. Hernández Avila M. et al. Sources of Lead Exposure in México City. Environmental Health Perspectives 1994: vol. 102. | 9.8 Romieu I Palazuelos R. Hernandez Avila M. et al. Sources of Lead Exposure in Mexico City. Environmental Health Perspectives 1994: vol. 102. |
| 9.9 López-Rojas M. Santos Burgoa Ríos C.. et al. Use of Lead-Glazed Ceramics is the Main Factor Associated lo High Lead in Blood Levels in Two Mexican Rural Communities. Journal of Toxicology and Environmental Health 1994: vol. 42: 45-62. | 9.9 M. Lopez-Rojas Rios C. Santos Burgoa. et al. Use of Lead-Glazed Ceramics is the Main Factor Associated Lead in Blood at High Levels in Two Mexican Rural Communities. Journal of Toxicology and Environmental Health 1994, vol. 42: 45-62. |
| 10. Observancia de la norma. | 10. Observance of the standard. |
| La vigilancia del cumplimiento de esta norma, corresponde a la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a los gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. | The oversight to the compliance with this standard is made from the Ministry of Health through the Federal Commission for Protection Against Health Risks and the governments of the Federal States, within their respective jurisdictions. |
| 11. Vigencia | 11. Validity |
| Esta norma entrará en vigor a los 90 días naturales posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | This standard will become effective 90 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Re-election. |
| México, D.F., a 11 de abril de 2012.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Mikel Andoni Arriola Peñalosa.- Rúbrica. | Mexico City, April 11, 2012. - The Federal Commissioner for Protection Against Health Risks and Chairman of the National Advisory Health Regulation and Development, Mikel Andoni Arriola Penalosa. - Heading. |
| APENDICE NORMATIVO A | OBLIGATORY APPENDIX A |
| METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA BIODISPONIBILIDAD DE Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, y Se EN LOS MATERIALES DE JUGUETES Y ARTICULOS ESCOLARES. | TEST METHOD FOR DETERMINING THE BIOAVAILABILITY Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, and Se IN TOYS AND SCHOOL SUPPLY MATERIALS. |
| A1.0 Principio | A1.0 Beginning |
| Los elementos solubles son extraídos de los juguetes o artículos escolares bajo condiciones que simulan la situación donde los materiales permanecen 4 horas en el tracto alimentario después de ingerirse. El contenido del elemento soluble en el extracto, es determinado por ICP/ masas, ICP de emisión óptica, Espectroscopia de Absorción Atómica utilizando la técnica de flama, Generador de Hidruros u Horno de Grafito para la determinación de mercurio, arsénico, antimonio, cadmio, cromo, plomo, bario y selenio. | Soluble elements are extracted from the toys and school supplies under conditions simulating the state when the materials remain 4 hours in the digestive tract after ingestion. The soluble element content in the extract is determined by ICP/mass, ICP optical emission, Spectroscopy of Atomic Absorption using the technique of flame, Hydride Generator or Graphite Furnace to determine mercury, arsenic, antimony, cadmium, chromium, lead, barium and selenium. |
| A2.0 Reactivos y Aparatos | A2.0 Reagents and Devices |
| A2.1 Reactivos | A2.1 Reagents |
| Los reactivos utilizados durante el análisis no deben contener los elementos a medir en cantidades que alteren la confiabilidad del resultado. | The reagents used for the analysis should not contain the elements to be measured in quantities that alter the reliability of the result. |
| A2.1.1 Solución de ácido clorhídrico 0,07 M. | A2.1.1 Hydrochloric acid solution 0.07 M. |
| A2.1.2 Solución de ácido clorhídrico 0,14 M. | A2.1.2 Hydrochloric acid solution 0.14 M. |
| A2.1.3 Solución de ácido clorhídrico aproximadamente 2,0 M ( 7,3% m/m). | A2.1.3 hydrochloric acid solution approximately 2.0 M (7.3% m/m). |
| A2.1.4 Solución de ácido clorhídrico aproximadamente 6,0 M ( 21,9% m/m). | A2.1.4 hydrochloric acid solution approximately 6.0 M (21.9% m/m). |
| A2.1.5 Soluciones estándares de Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se | A2.1.5 Standard solutions of Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se |
| A2.1.6 n-heptano u otro disolvente adecuado | A2.1.6 n-heptane or other adequate solvent |
| A2.1.7 Agua con una conductividad máxima de 1 S/cm a 25 °C cuando se utilice EAA por la técnica de flama o por Generador de Hidruros o el ICP masas o el EAA por Horno de grafito el agua utilizada debe tener una conductividad menor a 0,1 S/cm a 25 °C. | A2.1.7 Water with a maximum conductivity of 1 S/cm at 25 °C when using EAA with the flame technique or Hydrides Generator or ICP mass or EAA of graphite Furnace the water used should have a conductivity of less than 0.1 S/cm at 25 °C. |
| A2.2 Aparatos | A2.2 Devices |
| A2.2.1 Espectrofotómetro de absorción atómica (EAA) construido de flama, horno de grafito y/o generador de hidruros. | A2.2.1 Atomic absorption spectrophotometer (AAS) designed with flame, graphite furnace and/or hydride generator. |
| A2.2.2 Aditamentos del generador de hidruros u horno de grafito. | A2.2.2 Attachments for hydride generator or graphite furnace. |
| A2.2.3 ICP de emisión óptica. | A2.2.3 ICP optical emission. |
| A2.2.4 ICP masas | A2.2.4 ICP mass |
| A2.2.5 Balanza analítica, con una sensibilidad mínima de 0,1 mg. | A2.2.5 Analytical balance, with a minimum sensitivity of 0.1 mg. |
| A2.2.6 Tamices de acero inoxidable de un tejido simple de 0,5 mm de abertura nominal de malla. | A2.2.6 Stainless steel sieves of 0.5 mm plain weave nominal mesh aperture. |
| A2.2.7 pH-metro con una exactitud de 0,1 unidades de pH. | A2.2.7 pH meter with an accuracy of 0.1 pH units. |
| A2.2.8 Sistema de filtración adecuado al instrumento empleado. | A2.2.8 Filtration system suitable for the instrument used. |
| A2.2.9 Una centrífuga que pueda girar a 5000 + 500 rpm | A2.2.9 A centrifuge that can spin to 5000 ± 500 rpm |
| A2.2.10 Un sistema de calentamiento con agitación que pueda mantener una temperatura de 37+2 °C. | A2.2.10 A heating system with a stir that maintains a temperature of 37±2 ° C. |
| A2.2.11 Un conjunto de recipientes de un volumen adecuado (aproximado de 1,6 a 5,0 veces del ácido clorhídrico de extracción). | A2.2.11 A set of containers of adequate capacity (about 1.6 to 5.0 times the hydrochloric acid extraction). |
| A2.2.12 Equipos de extracción Soxhlet o equivalente. | A2.2.12 Soxhlet extraction equipment or equivalent. |
| A3.0 Elección de las muestras de ensayo | A3.0 Selection of test samples |
| Un juguete o artículo escolar puede constar de 1 o varias muestras de ensayo para análisis, dependiendo de los distintos materiales en los que se encuentren presentes los colores. La muestra de ensayo debe tomarse del juguete o artículo escolar, tal y como se comercializa o bien tal y como está destinado a comercializarse. Dichas muestras deben tomarse de las partes accesibles de un solo juguete o artículo escolar muestra, es decir que está admitido combinar los materiales iguales de un juguete o artículo escolar y considerarlos como una sola y misma muestra de ensayo, pero no utilizar otros juguetes o artículos escolares de muestra. No está permitido componer muestras de ensayo con más de un material o color, salvo que la separación física o una masa demasiado limitada impida la formación de muestras discretas (por ejemplo: por puntos, tejidos impresos). Este requisito no impide que las muestras de ensayo se puedan tomar de modo que sean representativas del material en cuestión especificado y del sustrato sobre el que estén depositadas. | A toy or school article may consist of 1 or more test samples for analysis, depending on the distinct materials in which colors are presented. The test sample should be taken from the toy or school article, as it is marketed or is intended to be marketed. These samples should be taken from the accessible parts of a single toy or school article sample, that is to say, it is admissible to combine similar materials of a toy or school article and consider them as one and the same test sample, but not to use toys or other school articles as samples. It is not allowed to compose test samples with more than one material or color, except if the physical separation or mass that is too limited to impede the formation of discrete samples (for example, by points, printed fabrics). This requirement does not prevent the test samples from being taken that are representative of the specified material in question and from the substratum on which they are deposited. |
| No se realizará el análisis a muestras en las que haya menos de 10 mg de materia. | No analysis will be conducted on samples in which there are less than 10 mg of matter. |
| Cuando los artículos escolares se destinen a ser usados en partes o se desensamblen sin el uso de herramienta, cada pieza se considerará separadamente. | When school supplies are intended to be used in parts or disassembled without the use of tools, each piece will be considered separately. |
| A3.1 Muestreo | A3.1 Sampling |
| El muestreo de los productos que serán analizados en el laboratorio se hará, siempre que sea posible, siguiendo los lineamientos marcados en el punto A3.0. En caso de que existan problemas en la selección de las muestras de ensayo por sus características de combinación de colores, tamaño de muestra insuficiente para el ensayo o por la separación de los diferentes materiales que componen a un mismo artículo, se tomarán en cuenta los criterios establecidos en el anexo 1. | Sampling of products to be analyzed in the laboratory shall be made, whenever possible, following the guidelines set out in section A3.0. In case there are problems in selecting the test samples due to their characteristics of color combinations, insufficient sample size for testing or by separation of the different materials that make up a single article, the criteria set out in Annex 1 will be taken into account. |
| A4.0 Preparación y análisis de las muestras de ensayo | A4.0 Preparation and analysis of test samples |
| Para facilitar el análisis de las muestras de ensayo, se requiere una cantidad mínima de 100 mg, sin embargo, en algunas ocasiones el laboratorio de pruebas requerirá de una mayor cantidad de muestra dependiendo del artículo que se trate, pudiendo obtener una mayor cantidad de la misma para su análisis, siempre y cuando se guarde la proporción de masa/masa de 1,50. | In order to facilitate the analysis of test samples, a minimum amount of 100 mg is required, however, sometimes the testing laboratory requires a greater amount of sample depending on the article concerned, so that they may obtain a greater amount of it for analysis, as long as the ratio of 1.50 mass/mass is maintained. |
| Si la muestra de laboratorio no es uniforme en su material, deberá obtenerse una muestra de ensayo a partir de cada material diferente cuya masa sea superior a 10 mg. Si hay entre 10 mg y 100 mg de material uniforme pulverizado, la masa de la muestra de ensayo debe mencionarse en el informe de prueba descrito en el punto A6.0 e) y la cantidad de los elementos correspondientes debe reportarse como si se hubieran utilizado 100 mg de muestra de ensayo. | If the laboratory sample is not uniform in its material, a test sample must be obtained from each different material with a mass greater than 10 mg. If there are between 10 mg and 100 mg of pulverized uniform material, the mass of the test sample should be mentioned in the test report described under A6.0 e) and the amount of the corresponding elements should be reported as having used 100 mg of test sample. |
| Nota: Una vez hecha la extracción y siempre respetando la relación 1:50 (masa/muestras/sol. de extracción) se podrá llevar a mayor volumen en el entendido de que en la validación del método se evidencie que los equipos y materiales utilizados son adecuados para que se cumpla con la condición de detectar 1/10 de los valores máximos permitidos para cada elemento establecido en la norma. | Note: Once the extraction has been made and always respecting the ratio 1:50 (mass/samples/sol. extraction) it may be taken to greater volume with the understanding that in the validation of the method it is obvious that the equipment and materials used are adequate to ensure compliance with the condition for detecting 1/10 of the maximum values ​​allowed for each element set in the standard. |
| A4.1 Recubrimientos, pinturas, barnices, lacas, tintas de impresión, polímeros y recubrimientos similares. | A4.1 Coatings, paints, varnishes, lacquers, printing inks, polymers and similar coatings. |
| A4.1.1 Toma y preparación de la muestra | A4.1.1 Sampling and sample preparation |
| Raspar el recubrimiento de la muestra de laboratorio y molerla a temperatura ambiente. Obtener una porción de muestra no menor de 100 mg. Pasarla a través de un tamiz metálico de acero inoxidable de 0,5 mm (véase A2.2.6). | Scrape the coating of the laboratory sample and grind it at room temperature. Obtain a test portion of no less than 100 mg. Pass through a 0.5 mm stainless steel metal sieve (see A2.2.6). |
| Si la muestra de laboratorio no es uniforme en su recubrimiento, obtener una porción de cada recubrimiento diferente como se especificó antes. | If the laboratory sample is not uniform in its coating, get a different portion of each coating as specified above. |
| En el caso donde el recubrimiento uniforme es insuficiente para realizar la prueba con porciones de 100 mg, raspe del recubrimiento disponible. La porción obtenida no se molerá a fin de obtener la mayor cantidad de la porción de prueba. La masa deberá ser reportada. | In case the coating is uniform enough to perform the test with portions of 100 mg, scrape the available coating. The portion obtained will not be grinded in order to obtain the greatest amount of the test portion. The mass should be reported. |
| Si el recubrimiento no puede ser raspado o el área total recubierta cubre un área menor de aproximadamente 100 mm2, las porciones de prueba no se tomarán separadamente del recubrimiento. En tales casos las porciones de prueba serán tomadas del material base, de modo que también incluyan el área cubierta. Las porciones de prueba así obtenidas serán sometidas a la prueba de acuerdo con los métodos especificados en esta norma para el material base. | If the coating cannot be scraped or the total area covered covers a smaller area of ​​approximately 100 mm2, the test portions will not be taken separately from the coating. In such cases the test portions are taken from the base material, so that it also includes the covered area. The test portions obtained shall be submitted for testing in accordance with the methods specified in this standard for the base material. |
| En el caso de un recubrimiento que por su naturaleza no puede ser molido (ejemplo: pinturas elásticas/plásticas), quite una porción de prueba de la muestra de laboratorio, sin moler el recubrimiento. | In the case of a coating that because of its nature cannot be ground (eg elastic/plastic paints), remove a portion of the laboratory test samples, without grinding the coating. |
| A4.1.2 Método de ensayo | A4.1.2 Test Method |
| En un recipiente de tamaño adecuado (véase A2.2.11) se mezcla la muestra de ensayo preparada con 50 veces su masa de una solución acuosa de HCl 0,07 M a 37+2 °C. Si la masa de la muestra de ensayo estuviera comprendida entre los 10 mg y 100 mg, deberá mezclarse la muestra de ensayo con 5,0 ml de dicha solución a 37+2 °C. | In an adequate sized container (see A2.2.11) mix the test sample prepared with 50 times the mass of an aqueous solution of 0.07 M HCl at 37±2 ° C. If the mass of the test sample was between 10 mg and 100 mg, you must combine the test sample with 5.0 ml of this solution at 37±2 ° C. |
| Se agita durante 1 min y se verifica el pH de la mezcla. Si el pH fuera superior a 1,5 se añadirá, gota a gota, sin dejar de agitar la mezcla, una solución acuosa de HCl 2 M hasta que el pH esté comprendido entre 1,0 y 1,5. Se protege la mezcla de la luz. Se agita la mezcla a 37+2°C continuamente durante 1 h, dejándola reposar a continuación durante 1 h a 37+2 °C. | Agitate for 1 min and verify the pH of the mixture. If the pH is greater than 1.5 add drop by drop, while stirring the mixture, an aqueous 2 M HCl until the pH is between 1.0 and 1.5. The mixture is protected from light. The mixture is agitated at 37±2 °C continuously for 1 hour, and then allowed to rest for 1 hour at 37±2 °C. |
| Se separan a continuación las partes sólidas de la mezcla, primero mediante filtrado (véase A2.2.8) y si es necesario mediante centrifugado a máximo 5000 rpm (véase A2.2.9). La separación se debe efectuar lo antes posible tras el periodo de reposo. El centrifugado no debe superar los 10 min y debe mencionarse en el punto A6.0 e). | Then they are separated from the solid parts of the mixture, first through filtering (see A2.2.8) and if necessary by centrifuging at 5000 rpm maximum (see A2.2.9). The separation should be performed as soon as possible after the rest period. The centrifuging should not exceed 10 minutes and should be mentioned in point A6.0 e). |
| Si las soluciones resultantes deben conservarse durante más de una jornada de trabajo antes de ser analizadas, deben estabilizarse añadiendo ácido clorhídrico hasta que el pH de la solución que se vaya a conservar sea como máximo 1,5. | If the resulting solutions must be kept for more than one working day before being tested, they must be stabilized by adding hydrochloric acid until the pH of the solution to be kept is at 1.5 maximum. |
| A4.2 Polímeros y materiales similares, incluidos los laminados, tanto si se trata de textiles reforzados o no, con exclusión del resto de los textiles. | A4.2 polymers and similar materials, including laminates, whether reinforced textile or not, to the exclusion of the rest of the textiles. |
| A4.2.1 Toma y preparación de la muestra | A4.2.1 Sampling and sample preparation |
| Obtener una muestra de ensayo de al menos 100 mg del polímero o del material similar evitando el calentamiento de los materiales, con arreglo a las indicaciones siguientes: | Obtaining a test sample of at least 100 mg of polymer or similar material avoiding heating the material adjusting the following: |
| Se cortan las piezas de prueba de las áreas que tienen el material de menor espesor, para asegurar un área superficial de las piezas de prueba tan grande como sea posible en proporción a sus masas. Cada pieza de prueba deberá estar en forma no comprimida y no tener una dimensión superior a 6 mm. | The test pieces are cut from the areas that have the material of less thickness to ensure a surface area of ​​the test pieces as large as possible in proportion to their masses. Each test piece must be in an uncompressed form and have a dimension no greater than 6 mm. |
| Ejemplo: El material más delgado de 6 mm deberá estar de acuerdo con este requerimiento y ser cortado en cuadros de 6 x 6 mm. | Example: The material that is thinner than 6 mm shall be in accordance with this requirement and be cut into squares of 6 x 6 mm. |
| Evitar calentamiento del material cuando se corta la pieza. | Avoid the heating of the material when cutting the piece. |
| Si la muestra de laboratorio no es uniforme en su material a probar, debe tomarse una porción de cada material diferente, formando una masa mayor de 100 mg. El material cuya masa es menor de 100 mg deberá formar parte de la porción obtenida del material principal. | If the laboratory sample is not uniform in its material to be tested, take a portion of each different material, forming a mass greater than 100 mg. Material whose mass is less than 100 mg should be part of the portion obtained from the main material. |
| Si el material a probarse está cubierto con un recubrimiento, pintura, barniz, laca, tintas de impresión o revestimientos similares y su recubrimiento puede ser raspado y cubrir un área mayor de aproximadamente 100 mm2, se deben obtener porciones de prueba separadamente del recubrimiento, raspando de acuerdo A4.1.1 y del material base de acuerdo con ese punto. | If the material being tested is covered with a coating, paint, varnish, lacquer, printing inks and similar finishes and its coating can be scraped and cover a larger area of ​​about 100 mm2, separate test portions of the coating should be obtained by scraping according to A4.1.1 and the base material according to that point. |
| Si el recubrimiento no puede ser raspado o el área cubierta es menor que aproximadamente 100 mm2, las porciones no serán tomadas separadamente del recubrimiento. En tal caso, las porciones se tomarán del material base de acuerdo con este punto de forma que éstas también incluyan el área cubierta. | If the coating cannot be scraped or the covered area is less than about 100 mm2, portions will not be taken separately from the coating. In that case, portions will be taken from base material according to this point so that these also include the area covered. |
| Si la muestra de laboratorio no es uniforme en su material, deberá obtenerse una muestra de ensayo a partir de cada material diferente cuya masa sea superior a 10 mg. Si hay entre 10 mg y 100 mg de material uniforme, la masa de la muestra de ensayo debe mencionarse en el punto A6.0 e) y la cantidad de los elementos correspondientes debe calcularse como si se hubieran utilizado 100 mg de muestra de ensayo. | If the laboratory sample is not uniform in its material, a test sample must be obtained from each different material with a mass greater than 10 mg. If there are between 10 mg and 100 mg of uniform material, the mass of the test sample should be mentioned in point A6.0) and the amount of the corresponding elements must be calculated as if 100 mg of test sample where used. |
| A4.2.2 Método de ensayo | A4.2.2 Test Method |
| Se sigue el método de acuerdo con el apartado A4.1.2. | The method according to paragraph A4.1.2 is followed. |
| A4.3 Papel y cartón | A4.3 Paper and cardboard |
| A4.3.1 Toma y preparación de la muestra | A4.3.1 Sampling and sample preparation |
| Se obtiene una muestra de ensayo de al menos 100 mg de papel o cartón. | Obtain a test sample of at least 100 mg of paper or cardboard. |
| Si la muestra de laboratorio no fuera uniforme en su material, debe obtenerse una muestra de ensayo a partir de cada material diferente cuya masa sea de, al menos 100 mg. Cuando la masa del material uniforme esté comprendida entre 10 mg y 100 mg debe mencionarse la masa de la muestra de ensayo en el punto A6.0 e) y se calculará la cantidad de los elementos correspondientes como si se hubieran utilizado 100 mg de muestra de ensayo. | If the laboratory sample is not uniform in its material, a test sample should be obtained from each different material with a mass of at least 100 mg. When the mass of uniform material is between 10 mg and 100 mg the mass of the test sample should be mentioned in point A6.0 e) and calculate the amount of the corresponding elements as if they 100 mg of test sample were used. |
| Si el papel o el cartón que se vayan a ensayar estuvieran recubiertos de pintura, barniz, laca, tinta de imprenta, adhesivo o recubrimiento similar, las muestras de ensayo no deben tomarse por separado. En este caso, deben tomarse del material de acuerdo con este apartado de modo que incluyan también partes representativas de la superficie recubierta. Las muestras de ensayo así obtenidas deben ensayarse de acuerdo con los métodos apropiados que se especifican en este apartado. Lo que deberá hacerse constar en el punto A6.0 e). | If the paper or cardboard to be tested was coated with paint, varnish, lacquer, printing ink, adhesive or similar coating, the test samples should not be taken separately. In this case, it must be taken from the material according to this section so as to also include portions that are representative of the coated surface. The test specimens thus obtained should be tested according to appropriate methods specified in this section. Which must be corroborated by Section A6.0 e). |
| A4.3.2 Método de ensayo | A4.3.2 Test Method |
| Se deja macerar la muestra de ensayo así preparada en 25 veces su masa de agua (véase A2.1.7) a 37+2 °C de modo que la mezcla resultante sea homogénea. Se traslada cuantitativamente la mezcla a un recipiente de tamaño adecuado (véase A2.2.11). Se añade a la mezcla 25 veces la masa de la muestra de ensayo de una solución acuosa de HCl 0,14 M a 37+2 °C. | The test sample is left to macerate and prepared at 25 times the mass of water (see A2.1.7) to 37±2 °C so that the resulting mixture is homogeneous. The mixture is transferred quantitatively to an adequate sized container (see A2.2.11). It is added to the mixture 25 times the mass of the test sample of an aqueous solution of 0.14 M HCl at 37±2 °C. |
| Se agita durante 1 min, y se verifica el pH de la solución. Si el pH es superior a 1,5 se añade gota a gota, agitando la mezcla, una solución acuosa de HCl 2 M hasta que el pH esté comprendido entre 1,0 y 1,5. Se protege la mezcla de la luz. Se agita la mezcla a 37+2 °C continuamente durante 1 h, dejándola reposar a continuación durante 1 h a 37+2 °C. | Stir for 1 minute, and verify the pH of the solution. If the pH is above 1.5 it is added drop by drop, stirring the mixture, an aqueous 2 M HCl until the pH is between 1.0 and 1.5. The mixture is protected from light. The mixture is stirred at 37±2 °C continuously for 1 h, afterwards it is left to rest for 1 h at 37±2 °C. |
| Se separan después las partes sólidas de la mezcla. En primer lugar mediante filtrado (véase A2.2.8) y si es necesario, mediante centrifugado a 5000 rpm como máximo (véase A2.2.9). La separación se debe efectuar lo antes posible tras el periodo de reposo, el centrifugado no debe superar los 10 min y debe mencionarse en el punto A6.0 e). | Then the solid parts are separated from the mixture. First through filtration (see A2.2.8) and if necessary, by spinning at 5000 rpm maximum (see A2.2.9). The separation must be made as soon as possible after the rest period; the centrifuging should not exceed 10 minutes and should be stated in Section A6.0 e). |
| Si las soluciones resultantes deben conservarse durante más de una jornada de trabajo antes de ser analizadas, deberán estabilizarse añadiendo ácido clorhídrico hasta que el pH de la solución que se vaya a conservar sea como máximo 1,5. | If the resulting solutions must be kept for more than one working day before being tested, they must be stabilized by adding hydrochloric acid until the pH of the solution to be kept is 1.5 maximum. |
| A4.4 Textiles Naturales o Sintéticos. | A4.4 Natural and Synthetic Textiles. |
| A4.4.1 Toma y Preparación de la muestra. | A4.4.1 Sampling and Sample Preparation. |
| Se obtiene una muestra de ensayo de al menos 100 mg de los materiales textiles, cortando trozos que en reposo no deben tener dimensiones superiores a 6 mm. | Obtain a test sample of at least 100 mg of textile materials, by cutting pieces that when in rest should have dimensions not exceeding 6 mm. |
| Si la muestra no es uniforme en su material o en su color, deberá obtenerse una muestra de ensayo a partir de cada material cuya masa sea superior a 100 mg. Una muestra con una masa comprendida entre 10 mg y 100 mg deberá formar parte de la muestra de ensayo obtenida a partir del material principal. | If the sample is not uniform in material or color, obtain a test sample from each material with a mass greater than 100 mg. A sample with a mass between 10 mg and 100 mg should be part of the test sample obtained from the main material. |
| Las muestras tomadas de textiles impresos deberán ser representativas del material en conjunto. | The printed textile samples must be representative of the material together. |
| A4.4.2 Método de ensayo | A4.4.2 Test Method |
| Se sigue el método que se describe en el apartado A4.1.2. | Following the method described in paragraph A4.1.2. |
| A4.5 Vidrio, cerámica, materiales metálicos | A4.5 Glass, ceramic, metallic materials |
| A4.5.1 Toma y preparación de la muestra | A4.5.1 Sampling and sample preparation |
| Si el juguete, artículo escolar o uno de sus componentes entran totalmente en el cilindro para pequeñas partes, descrito en la figura 1 del Apéndice Normativo B, en cualquier orientación, sin ser comprimidos o contienen vidrios, cerámicas o materiales metálicos accesibles, deberán someterse a ensayo de acuerdo con el apartado A4.5.2 tras retirar cualquier recubrimiento de acuerdo con el apartado A4.1.1. | If the toy or school article or one of its components fit entirely into the cylinder for small parts, described in Figure 1 of Regulatory Appendix B, in any orientation without being compressed or contain glass, ceramic or metallic materials available, it must undergo testing in accordance with paragraph A4.5.2 after removing any coating in accordance with paragraph A4.1.1. |
| A4.5.2 Método de ensayo | A4.5.2 Test Method |
| Se coloca el juguete, artículo escolar o el componente en un recipiente de vidrio de 50 ml y de dimensiones nominales: 60 mm de alto y 40 mm de diámetro. Se añade un volumen suficiente de solución acuosa de HCl 0,07 M a 37+2 °C para cubrir el juguete, artículo escolar o el componente. Se tapa el recipiente, se protege su contenido de la luz y se deja reposar 2 h a 37+2 °C. | Place the toy, school article or component in a glass container of 50 ml and nominal dimensions of: 60 mm high and 40 mm in diameter. Adding a sufficient volume of aqueous solution of 0.07 M HCl at 37±2 °C to cover the toy, school article or component. Close the container, protect the contents from light and allow for it to stand for 2 h at 37±2 °C. |
| Se separan a continuación las partes sólidas de la mezcla, primero por decantación, a continuación por filtrado con un filtro (véase A2.2.8) y si es necesario, por centrifugado a 5000 rpm como máximo (véase A2.2.9). La separación se debe efectuar lo antes posible tras el periodo de reposo, el centrifugado no debe superar los 10 min y debe mencionarse en el punto A6.0 e). | The solid parts of the mixture are then separated, first by decantation, then by filtering through a filter (see A2.2.8) and if necessary, by spinning at 5000 rpm maximum (see A2.2.9). The separation must be made promptly after the rest period, the centrifuging should not exceed 10 minutes and should be stated in Section A6.0 e). |
| Si las soluciones resultantes deben conservarse durante más de 24 h, antes de ser analizadas deben estabilizarse añadiendo ácido clorhídrico hasta que el pH de la solución que se vaya a conservar sea como máximo 1,5 | If the resulting solutions are kept for more than 24 hours before being analyzed, they must be stabilized by adding hydrochloric acid until the pH of the solution to be kept is at 1.5 maximum. |
| A4.6 Otros materiales. | A4.6 Other materials. |
| A4.6.1 Toma y preparación de la muestra | A4.6.1 Sampling and sample preparation |
| Se obtiene una muestra de ensayo de al menos 100 mg del material, de acuerdo con los apartados A4.2.1, A4.3.1, A4.4.1 y A4.5.1, siendo apropiado cualquiera de ellos. | Obtain a test sample of at least 100 mg of material, in accordance with paragraphs A4.2.1, A4.3.1, A4.4.1 and A4.5.1, any of these would be appropriate. |
| Si la muestra de laboratorio no es uniforme en su material, deberá obtenerse una muestra de ensayo a partir de cada material diferente cuya masa sea superior a 10 mg. Cuando la masa de material uniforme esté comprendida entre 10 mg y 100 mg la masa de la muestra de ensayo deberá mencionarse en el punto A6.0 e) y la cantidad de elementos apropiados deberá calcularse como si se hubieran utilizado 100 mg de muestra de ensayo. | If the laboratory sample is not uniform in its material, obtain a test sample from each different material with a mass greater than 10 mg. When the mass of uniform material is between 10 mg and 100 mg the mass of the test specimen should be stated in point A6.0 e) and the amount of appropriate elements must be calculated as if 100 mg of sample test were used. |
| Si el material que se vaya a someter al ensayo está recubierto con un recubrimiento de pintura, barniz, laca, tinta de imprenta o revestimiento similar, se sigue el método del apartado A4.1.1. | If the material that will be subjected to the test is coated with a coating of paint, varnish, lacquer, printing ink or similar coating, the following the method of paragraph A4.1.1 is followed. |
| A4.6.2 Métodos de ensayo | A4.6.2 Test methods |
| Los materiales deben someterse al ensayo de acuerdo con el más apropiado de los métodos de los apartados A4.2.2, A4.3.2, A4.4.2 y A4.5.2. El método utilizado debe mencionarse en el punto A6.0 e). | Materials should be subjected to the test according to the most appropriate methods in paragraphs A4.2.2, A4.3.2, A4.4.2 and A4.5.2. The method used should be mentioned in Section A6.0 e). |
| A4.7 Materiales destinados a dejar trazas | A4.7 Materials intended for tracing |
| A4.7.1 Toma y preparación de la muestra para los materiales en forma sólida | A4.7.1 Sampling and sample preparation for materials in solid form |
| Se obtiene una muestra de ensayo de al menos 100 mg de material, cortando fragmentos que en reposo no deben tener dimensiones superiores a 6 mm. | Obtain a test sample of at least 100 mg of material, cutting fragments that when in rest should have dimensions not exceeding 6 mm. |
| Debe obtenerse una muestra de ensayo a partir de cada uno de los diferentes materiales destinados a dejar trazas, presentes en la muestra de laboratorio cuya masa sea superior a 10 mg. Cuando la masa de material esté comprendida entre 10 mg y 100 mg, la masa de la muestra de ensayo deberá mencionarse en el punto A6.0 e) y la cantidad de los elementos correspondientes deberá calcularse como si se hubieran utilizado 100 mg de muestra de ensayo. Si el material contiene grasa, aceite, cera o sustancias similares, la muestra de ensayo deberá colocarse en un filtro o papel endurecido y dichas sustancias deberán extraerse con n-heptano (véase A2.1.6) o cualquier otro disolvente adecuado para su extracción. Deben realizarse mediciones analíticas para garantizar que la extracción de estas sustancias es cuantitativa. La naturaleza del disolvente utilizado debe mencionarse en el punto A6.0 e). | Obtain a test sample from each of the different materials for tracing, present in the laboratory test with a mass greater than 10 mg. When the mass of the material is between 10 mg and 100 mg, the mass of the test specimen should be stated in point A6.0 e) and the amount of the corresponding elements must be calculated as 100 mg of sample trial were used. If the material contains grease, oil, wax or similar substances, the test sample shall be placed on a filter paper or hardened and these substances will be extracted with n-heptane (see A2.1.6) or any other suitable solvent for extraction. Analytical measurements should be made to ensure that the extraction of these substances is quantitative. The nature of the solvent used should be stated in point A6.0 e). |
| A4.7.2 Toma y preparación de la muestra para los materiales en forma líquida | A4.7.2 The taking and preparation of the sample for materials in liquid form |
| Se obtiene una muestra de ensayo de, al menos, 100 mg del material a partir de la muestra de laboratorio. Se autoriza la utilización de un disolvente adecuado para facilitar la obtención de la muestra de ensayo. Se debe obtener una muestra de ensayo a partir de cada uno de los diferentes materiales destinados a dejar traza, presente en la muestra de laboratorio, cuya masa sea superior a 10 mg. Cuando la masa del material esté comprendido entre 10 mg y 100 mg, la masa de la muestra de ensayo deberá mencionarse en el punto A6.0 e) y la cantidad de elementos correspondientes deberá calcularse como si se hubieran utilizado 100 mg de muestra de ensayo. Si el material está destinado a solidificarse durante su uso normal o si contiene grasa, cera o sustancias similares, la muestra de ensayo debe dejarse solidificar en las condiciones de uso normal. El material resultante deberá colocarse en un filtro de papel endurecido y la grasa, el aceite, la cera o las sustancias similares deberán extraerse con n-heptano (véase A2.1.6) o cualquier otro disolvente adecuado para la extracción. Deben realizarse mediciones analíticas para garantizar que la extracción de estas sustancias es cuantitativa. La naturaleza del disolvente utilizado debe mencionarse en el punto A6.0 e). | Obtain a test sample of at least 100 mg of material from the test sample. The use of an adequate solvent is authorized to help in obtaining the test sample. Obtain a test sample from each of the different materials for tracing present in the laboratory sample, with a mass greater than 10 mg. When the bulk material is between 10 mg and 100 mg, the mass of the test specimen should be stated in point and A6.0 e) and the amount of corresponding elements must be calculated as if 100 mg of test sample were used. If the material is intended to solidify during normal use or contains grease, wax or similar substances, the test sample should be allowed to solidify under conditions of normal use. The resulting material must be placed on a hardened filter paper and the grease, oil, wax or similar substances should be removed with n-heptane (see A2.1.6) or any other suitable solvent for extraction. Analytical measurements should be made to ensure that the extraction of these substances is quantitative. The nature of the solvent used should be stated in point A6.0 e). |
| A4.7.3 Método de ensayo para muestras que no contengan grasa, aceite, cera o sustancias similares | A4.7.3 Test method for samples that do not contain grease, oil, wax or similar substances |
| En un recipiente de tamaño adecuado (véase A2.2.11) se mezcla la muestra de ensayo así preparada con 50 veces su masa de una solución acuosa de HCl de 0.07 M a 37+2 °C. Si la masa de la muestra de ensayo está comprendida entre 10 mg y 100 mg, se mezcla la muestra de ensayo con 5.0 ml de esta solución a 37+2 °C. Se agita durante 1 min. Se verifica el pH de la solución. | In an adequate sized container (see A2.2.11), mix the test sample prepared with 50 times its mass in an aqueous solution of 0.07 M HCl at 37±2 °C. If the mass of the test sample is between 10 mg and 100 mg, mix the test sample with 5.0 ml of this solution at 37±2 ° C. Stir for 1 min. Verify the pH of the solution. |
| Si la muestra de ensayo contiene importantes cantidades de derivados alcalinos, generalmente en forma de carbonatos de calcio, se ajusta el pH entre 1,0 y 1,5 con HCl 6 M para evitar una disolución excesiva. El volumen de ácido clorhídrico utilizado y su relación con el volumen de la solución deben mencionarse en el punto A6.0 e). Si la cantidad de derivados alcalinos contenida en la mezcla es despreciable y si el pH de la mezcla es superior a 1,5, se añade gota a gota sin dejar de agitar la mezcla, una solución acuosa de HCl 2 M hasta que el pH esté comprendido entre 1,0 y 1,5. Se protege la mezcla de la luz. Se agita la mezcla continuamente durante 1 h a 37+2 °C y se deja en reposo durante 1 h a 37+2 °C. | If the test sample contains significant amounts of alkaline by-products, generally in the form of carbonates of calcium, the pH is adjusted between 1.0 and 1.5 with 6M HCl to avoid an excessive solution. The volume of hydrochloric acid used and its relation with the volume of the solution should be stated in point A6.0 e). If the amount of alkaline by-products contained in the mixture is negligible and if the pH of the mixture is greater than 1.5, an aqueous 2 M HCl is added drop by drop while stirring the mixture, until the pH is between 1.0 and 1.5. The mixture is protected from light. The mixture is stirred continuously for 1 h at 37±2 °C and allowed to stand for 1 h at 37±2 °C. |
| A4.7.4 Métodos de ensayo para las muestras que contengan grasa, aceite, cera o sustancias similares | A4.7.4 Tests on samples containing grease, oil, wax or similar substances |
| Se utiliza la muestra de ensayo que haya quedado en el filtro de papel endurecido. Se deja macerar la muestra de ensayo así preparada en una masa de agua (véase A2.1.7) a 37+2 °C que corresponda a 25 veces la masa del material inicial, de modo que la mezcla resultante sea homogénea. Se traslada cuantitativamente la mezcla a un recipiente de tamaño adecuado (véase A2.2.11). Se añade a la mezcla una solución acuosa de HCl de 0,14 M a 37+2 °C, en la proporción de 25 veces la masa de la muestra de ensayo inicial. Si la masa de la muestra de ensayo está comprendida entre 10 mg y 100 mg, se deja macerar la muestra de ensayo en 2,5 ml de agua (véase A2.1.7). Se traslada cuantitativamente la mezcla a un recipiente de tamaño adecuado (véase A2.2.11). Se añaden 2,5 ml de HCl de 0,14 M a 37+2 °C a la mezcla. Se agita durante 1 min. Se verifica el pH de la solución. Si la muestra de ensayo contiene importantes cantidades de derivados alcalinos, generalmente en forma de carbonatos de calcio, se ajusta el pH entre 1,0 y 1,5 con HCl 6 M para evitar una dilución demasiado importante. El volumen de ácido clorhídrico utilizado y su relación con el volumen de la solución deben mencionarse en el punto A6.0 e). | Using the test sample that has remained on the hardened filter paper. The test sample is left to macerate that was prepared in a water mass (see A2.1.7) at 37±2 °C which corresponds to 25 times the mass of the starting material, so that the resultant mixture is homogeneous. Quantitatively the mixture is transferred to a container of adequate size (see A2.2.11). An aqueous solution of 0.14 M HCl is added to the mixture at 37±2 °C, at a rate of 25 times the mass of the initial test sample. If the mass of the test sample is between 10 mg and 100 mg, the test sample is left to macerate in 2.5 ml of water (see A2.1.7). Quantitatively the mixture is transferred to a container of adequate size (see A2.2.11). Add 2.5 ml of 0.14 M HCl at 37±2 °C to the mixture. Stir for 1 min. Verify the pH of the solution. If the test sample contains significant amounts of alkaline by-products, generally in the form of carbonates of calcium, the pH is adjusted between 1.0 and 1.5 with 6M HCl to avoid a large amount of dissolution. The volume of hydrochloric acid used and its relation with the volume of the solution should be stated in point A6.0 e). |
| Si la cantidad de derivados alcalinos contenida en la mezcla es despreciable y si el pH de la mezcla es superior a 1,5 se añade gota a gota sin dejar de agitar la mezcla una solución acuosa de HCl de aproximadamente 2 M (véase A2.1.3) hasta que el pH esté comprendido entre 1,0 y 1,5. Se protege la mezcla de la luz. Se agita la mezcla continuamente durante 1h a 37+ 2 °C y se deja reposar a continuación durante 1 h a 37+2 °C. | If the amount of alkaline by-products contained in the mixture is negligible and if the pH of the mixture is greater than 1.5, an aqueous solution of about 2 M HCl is added drop by drop while stirring the mixture (see A2.1.3 ) until the pH is between 1.0 and 1.5. The mixture is protected from light. The mixture is stirred continuously for 1h at 37±2 °C and then allowed to stand for 1 h at 37±2 °C. |
| NOTA: El volumen de la solución de HCl de 0,07 M o de 0,14 M dependiendo de los casos, se calcula en función de la masa de la muestra de ensayo antes del desengrasado. | NOTE: The volume of the solution of 0.07 M HCl or 0.14 M depending on the cases, it is calculated depending on the mass of the test sample before degreasing. |
| Se preparan inmediatamente los sólidos de la mezcla. En primer lugar por filtrado (véase A2.2.8) y sí es necesario, por centrifugado a 5000 rpm como máximo (véase A2.2.9). La separación se debe efectuar lo antes posible después del periodo de reposo. El centrifugado no debe superar los 10 min y deben mencionarse en el punto A6.0 e). | Immediately prepare solids from the mixture. First by filtration (see A2.2.8) and if necessary, by spinning at 5000 rpm maximum (see A2.2.9). The separation must be made as soon as possible after the period of rest. The spin should not exceed 10 minutes and should be stated in paragraph A6.0 e). |
| Si las soluciones resultantes deben conservarse durante más de una jornada de trabajo antes de ser analizadas, deberán estabilizarse añadiendo ácido clorhídrico hasta que el pH de la solución que se vaya a conservar sea como máximo 1,5. | If the resulting solutions must be kept for more than one working day before being tested, they must be stabilized by adding hydrochloric acid until the pH of the solution to be kept is at 1.5 maximum. |
| A4.8 Materiales para moldear y modelar, incluidas las pastas para moldear y modelar, así como los geles | A4.8 Materials for molding and shaping, including shape and modeling clays, as well as gels |
| A4.8.1 Toma y preparación de la muestra | A4.8.1 Sampling and sample preparation |
| Se obtiene una muestra de ensayo de al menos 100 mg de material a partir de la muestra de laboratorio. Debe obtenerse una muestra de ensayo a partir de cada uno de los diferentes materiales presentes en la muestra de laboratorio. Si el material contiene grasa, cera o sustancias similares, la muestra de ensayo deberá colocarse en un filtro de papel endurecido y estas sustancias deberán extraerse con n-heptano (véase A2.1.6) o cualquier otro disolvente adecuado. Deben realizarse mediciones analíticas con el fin de asegurarse de que la extracción de las sustancias en cuestión es cuantitativa. La naturaleza del disolvente utilizado debe mencionarse en el punto A6.0 e). | Obtain a test sample of at least 100 mg of material from the laboratory sample. A test sample must be obtained from each of the different materials present in the test sample. If the material contains grease, wax or similar substances, the test sample must be placed on a hardened filter paper and these substances must be extracted with n-heptane (See A2.1.6) or any other suitable solvent. Analytical measurements must be performed to ensure that the extraction of the substances in question is quantitative. The nature of the solvent used should be stated in point A6.0 e). |
| A4.8.2 Métodos de ensayo para muestras que no contengan grasa, aceite, cera, o sustancias similares | A4.8.2 Test methods for samples that do not contain any grease, oil, wax, or similar substances |
| En un recipiente de tamaño adecuado (véase A2.2.11) después de haber desmenuzado, si es necesario, la arcilla y los materiales terrosos, se mezcla la muestra de ensayo así preparada con 50 veces su masa de una solución acuosa de HCl de 0,07 M a 37+2 °C. Se agita la mezcla durante 1 min. Se verifica el pH de la solución. Si la muestra de ensayo contiene importantes cantidades de derivados alcalinos, generalmente en forma de carbonatos de calcio, se ajusta el pH entre 1,0 y 1,5 con HCl de aproximadamente 6 M para evitar una dilución excesiva. El volumen de ácido clorhídrico utilizado y su relación con el volumen de la solución deben mencionarse en el punto A6.0 e). Si la cantidad de derivados alcalinos contenida en la mezcla es despreciable y si el pH de la mezcla es superior a 1,5 se añade, gota a gota, sin dejar de agitar la mezcla, una solución acuosa de ácido clorhídrico de aproximadamente 2 M hasta que el pH esté comprendido entre 1,0 y 1,5. Se protege la mezcla de la luz. Se agita la mezcla continuamente durante 1 h a 37+2 °C y se deja reposar a continuación durante 1 h a 37+ 2 °C. | In an adequate sized container (see A2.2.11) after pulverizing, if necessary, the clay and earthy materials, mixing the test sample prepared with 50 times the mass of an aqueous HCl solution at 0, 07 M at 37±2 °C. Stir the mixture for 1 min. Verify the pH of the solution. If the test sample contains significant amounts of alkaline by-products, generally in the form of carbonates of calcium, the pH is adjusted between 1.0 and 1.5 with 6 M HCl approximately to avoid excessive dilution. The volume of hydrochloric acid used and its relationship to the volume of the solution should be stated in point A6.0 e). If the amount of alkaline by-products contained in the mixture is negligible and if the pH of the mixture is greater than 1.5 an aqueous solution of hydrochloric acid of about 2 M to the pH is between 1.0 and 1.5 is added drop by drop while stirring the mixture. The mixture is protected from light. The mixture is stirred continuously for 1 h at 37±2 °C and allowed to stand for 1 h at 37±2 °C. |
| A4.8.3 Método de ensayo para las muestras que contengan grasa, aceite, cera o sustancias similares | A4.8.3 Test method for samples containing grease, oil, wax or similar substances |
| Se utiliza la muestra de ensayo que haya quedado en el filtro de papel endurecido. Se deja macerar la muestra de ensayo así preparada en una masa de agua (véase A2.1.7) a 37+ 2 °C que corresponda a 25 veces la masa del material inicial, de modo que la mezcla resultante sea homogénea. Se traslada cuantitativamente la mezcla a un recipiente de tamaño adecuado (véase A2.2.11). Se añade a la mezcla la solución acuosa de HCl de 0,14 M a 37+ 2 °C en la proporción de 25 veces la masa de la muestra de ensayo inicial. Se agita durante 1 min. Se verifica el pH de la solución. Si la muestra de ensayo contiene importantes cantidades de derivados alcalinos, generalmente en forma de carbonatos de calcio, se ajusta el pH entre 1,0 y 1,5 con ácido clorhídrico de aproximadamente 6 M para evitar una dilución excesiva. El volumen de ácido clorhídrico utilizado y su relación con el volumen de la solución deben mencionarse en el punto A6.0 e). Si la cantidad de derivados alcalinos contenida en la mezcla es despreciable y si el pH de la mezcla es superior a 1,5 se añade gota a gota, sin dejar de agitar la mezcla, una solución acuosa de ácido clorhídrico de aproximadamente 2 M hasta que el pH esté comprometido entre 1,0 y 1,5. Se protege la mezcla de la luz. Se agita la mezcla continuamente durante 1 h a 37+ 2 °C y se deja reposar a continuación durante 1 h a 37+2 °C. | Using the test sample remaining on the hardened filter paper. The test sample is left to macerate prepared into a water mass (see A2.1.7) at 37±2 °C which corresponds to 25 times the mass of starting material, so that the resultant mixture is homogeneous. Quantitatively the mixture is transferred to a container of adequate size (see A2.2.11). The mixture is added to the aqueous solution of 0.14 M HCl at 37±2 °C at the rate of 25 times the mass of the initial test sample. Stir for 1 min. Verify the pH of the solution. If the test sample contains significant amounts of alkaline by-products, generally in the form of carbonates of calcium, the pH is adjusted between 1.0 and 1.5 with hydrochloric acid of about 6 M to avoid excessive dilution. The volume of hydrochloric acid used and its relationship to the volume of the solution should be stated in point A6.0 e). If the amount of alkaline by-products contained in the mixture is negligible and if the pH of the mixture is greater than 1.5 an aqueous solution of hydrochloric acid until about 2 M the pH is compromised between 1.0 and 1.5 is added drop by drop while stirring the mixture. The mixture is protected from light. The mixture is stirred continuously for 1 h at 37±2 °C and allowed to stand for 1 h at 37±2 °C |
| NOTA: El volumen de la solución de HCl 0,07 M o HCl 0,14 M dependiendo de los casos, se calcula en función de la masa de la muestra antes del desengrasado. | NOTE: The volume of 0.07 M HCl solution or 0.14 M HCl depending on the cases, it is calculated based on the mass of the sample before degreasing. |
| Se separan inmediatamente los sólidos de la mezcla, en primer lugar por filtrado (véase A2.2.8) y si es necesario, por centrifugado a 5000 rpm como máximo (véase A2.2.9). La separación se debe efectuar lo antes posible después del periodo de reposo. El centrifugado no debe superar los 10 min y debe mencionarse en el punto 6.0 e). | Immediately separate the solids from the mixture, first by filtration (see A2.2.8) and if necessary, by spinning at 5000 rpm maximum (see A2.2.9). The separation must be made as soon as possible after the period of rest. The spin should not exceed 10 minutes and should be stated in point 6.0 e). |
| Si las soluciones resultantes deben conservarse durante más de una jornada de trabajo antes de ser analizadas, deberán estabilizarse añadiendo ácido clorhídrico hasta que el pH de la solución que se vaya a conservar sea como máximo 1,5. | If the resulting solutions must be kept for more than one working day before being tested, they must be stabilized by adding hydrochloric acid until the pH of the solution to be kept is at 1.5 as a maximum. |
| A4.9 Pinturas, incluidas las pinturas para dedos, barnices, lacas, polvos de esmaltar y sustancias similares en forma sólida o líquida | A4.9 Paintings, including finger paints, varnishes, lacquers, glazing powders and similar substances in solid or liquid form |
| A4.9.1 Toma y preparación de la muestra para los materiales en forma sólida | A4.9.1 Taking and preparation of samples for materials in solid form |
| Se obtiene una muestra de ensayo de al menos 100 mg del material por raspado o cortando fragmentos, que en reposo, no deben tener dimensiones superiores a 6 mm. | Obtain a test sample of at least 100 mg of material scraped or cutting fragments, which when in rest should have dimensions not exceeding 6 mm. |
| Debe obtenerse una muestra de ensayo para cada uno de los diferentes materiales, presentes en la muestra de laboratorio, cuya masa sea superior a 10 mg. Cuando la masa de material esté comprendida entre 10 mg y 100 mg la masa de la muestra de ensayo deberá mencionarse en el punto A6.0 e) y la cantidad de elementos apropiados deberá calcularse como si hubieran utilizado 100 mg de muestra de ensayo. Si el material contiene grasa, aceite, cera o sustancias similares la muestra de ensayo deberá colocarse en un filtro de papel endurecido y dichas sustancias deberán extraerse con n-heptano (véase A2.1.6) o cualquier otro disolvente adecuado. | Obtain a test sample for each of the different materials present in the laboratory sample, with a mass greater than 10 mg. When the mass of the material is between 10 mg and 100 mg the mass of the test specimen should be stated in point A6.0 e) and the appropriate amount of elements must be calculated as if they used 100 mg of test sample. If the material contains grease, oil, wax or similar substances the test sample must be placed on a hardened filter paper and the substance should be extracted with n-heptane (see A2.1.6) or any other suitable solvent. |
| Deben realizarse mediciones analíticas para garantizar que la extracción de estas sustancias es cuantitativa. La naturaleza del disolvente utilizado debe mencionarse en el punto A6.0 e). | Analytical measurements should be made to ensure that the extraction of these substances is quantitative. The nature of the solvent used should be stated in point A6.0 e). |
| Si la muestra de ensayo se obtiene por raspado, se pulveriza de modo que el material pueda pasar a través de un tamiz metálico de 0,5 mm de abertura de malla (véase A2.2.5). | If the test sample is obtained by scraping, it is pulverized so that the material can pass through a metal sieve of 0.5 mm mesh width (see A2.2.5). |
| A4.9.2 Tomas y preparación de la muestra para los materiales en forma líquida a partir de la muestra de laboratorio | A4.9.2 Taking and preparation of sample for the materials in liquid form from the laboratory sample |
| Se obtiene a partir de la muestra de laboratorio una muestra de ensayo de al menos 100 mg de material. Se autoriza la utilización de un disolvente adecuado para facilitar la obtención de la muestra de ensayo. | A test sample is obtained from the laboratory sample of at least 100 mg of material. The utilization of an adequate solvent to facilitate obtaining the test sample is authorized. |
| Se obtiene una muestra de ensayo a partir de cada uno de los diferentes materiales presentes en la muestra de laboratorio, cuya masa sea superior a 10 mg. Cuando la masa de material esté comprendida entre 10 mg y 100 mg la masa de la muestra de ensayo deberá mencionarse en el punto A6.0 e) y la cantidad de elementos apropiados deberá calcularse como si se hubieran utilizado 100 mg de muestra de ensayo. Si el material está destinado a solidificarse con un uso normal y si contiene grasa, aceite, cera o sustancias similares, se dejará solidificar la muestra de ensayo en condiciones de uso normal, el material resultante se colocará en un filtro de papel y la grasa, el aceite, la cera o las sustancias similares deberán extraerse en n-heptano (véase A2.1.6) o cualquier otro disolvente adecuado. Deben realizarse mediciones analíticas para garantizar que la extracción de las sustancias en cuestión sea cuantitativa. Debe mencionarse en A6.0 e) la naturaleza del disolvente utilizado. | Obtain a test sample from each of the different materials present in the test sample, whose mass is greater than 10 mg. When the mass of material is between 10 mg and 100 mg the mass of the test specimen should be stated in point A6.0 e) and the amount of appropriate elements must be calculated as if they used 100 mg of test sample. If the material is intended to solidify under normal use and contains grease, oil, wax or similar substances, it will solidify the test sample under conditions of normal use, the resulting material is placed on a filter paper and the grease, oil, wax or similar substances must be removed in n-heptane (see A2.1.6) or any other suitable solvent. Analytical measurements should be made to ensure that the extraction of these substances is quantitative. The nature of the solvent used must be stated in A6.0 e). |
| A4.9.3 Método de ensayo para las muestras que no contengan grasa, aceite, cera o sustancias similares | A4.9.3 Test method for samples that do not contain grese, oil, wax or similar substances |
| Se sigue el método de acuerdo con el apartado A4.7.3. | Follow the method according to paragraph A4.7.3. |
| A4.9.4 Métodos de ensayo para las muestras que contengan grasa, aceite, cera o sustancias similares | A4.9.4 Test methods for samples containing grease, oil, wax or similar substances |
| Se sigue el método de acuerdo con el apartado A4.7.4. | Follow the method according to paragraph A4.7.4. |
| A5.0 Determinación de la cantidad de elementos biodisponibles | A5.0 Determination of the amount of bioavailable elements |
| Para la determinación de la cantidad de elementos dados en el punto A1, deben ser aplicados los métodos que tengan un límite de detección (véase A3.7) de 1/10 de los valores a determinar. | For determining the amount of elements given in A1, methods must be applied with a detection limit (see A3.7) of 1/10 of the values ​​to be determined. |
| A6.0 Informe de la prueba | A6.0 Test report |
| El reporte de la prueba contendrá al menos la siguiente información: | The test report will contain at least the following information: |
| a) Tipo de identificación del producto probado, esto incluye: nombre y descripción del producto, marca, modelo, número de lote, país de origen y proveedor, en caso de que no se tenga el conocimiento de alguno de estos detalles, se debe mencionar igualmente en el informe; | a) Identification type for product tested, this includes: name, product description, make, model, lot number, country of origin and supplier, if there is no previous knowledge of any of these details, it should also be stated in the report; |
| b) La referencia de esta norma; | b) The reference of this standard; |
| c) Los métodos usados para determinar la cantidad de cada elemento presente; | c) The methods used to determine the amount of each element; |
| d) El resultado de las pruebas expresados en mg del elemento por kg de material (mg/kg), manifestando que el resultado está reportado respecto al elemento soluble; | d) The test results expressed in mg of element per kg of material (mg/kg), stating that the result is reported with respect to the soluble element; |
| e) Los detalles del método utilizado para preparar la muestra de ensayo (incluido, por ejemplo, si se han incorporado elementos del material base, si se ha tenido que recurrir a un centrifugado para separar las partes sólidas de la solución antes del análisis, si se ha tenido que añadir ácido para bajar el pH y el disolvente utilizado para extraer cualquier grasa, aceite, cera u otras sustancias similares en el material del juguete o artículo escolar y si la muestra se ha tenido que ajustar a una concentración de HCl 1 M para una conservación más allá de una jornada de trabajo). Para el caso de los materiales señalados en el numeral A4.5, se debe incluir la descripción de las muestras (tipo de vidriado, color y si presenta decoración y ubicación con fotografías; medida de la altura interior y diámetro; volumen de la solución usada para la lixiviación. | e) The details of the method used to prepare the test sample (including, for example, if the elements have been incorporated into the base material, whether it has had to use spinning to separate the solids from the solution before analysis, if it has had to add acid to lower the pH and the solvent used to remove any grease, oil, wax or other similar substances in the material of the toy or school article and if the sample has had to adjust to a concentration of 1 M HCl for conservation beyond a working day). In the case of goods specified in section A4.5, you must include a description of the samples (type of glaze, color and if it has decoration and location with photographs, measurement of the internal height and diameter, volume of solution used for leaching. |
| f) Cualquier desviación, por acuerdo o cualquier otra causa, de los procedimientos de prueba especificados; | f) Any deviation, by agreement or otherwise, of the test procedures specified; |
| g) Fecha de ensayo; | g) Date of test; |
| h) Código de identificación interna del laboratorio. | h) internal identification code of the laboratory |

| APENDICE NORMATIVO B | OBLIGATORY APPENDIX B |
| --- | --- |
| CILINDRO PARA PARTES PEQUEÑAS | CYLINDER FOR SMALL PARTS |

| Figura 1. Cilindro para partes pequeñas | Figure 1. Cylinder for small parts. |
| --- | --- |

ANEXO 1

INDICACIONES PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS DE JUGUETES Y ARTICULOS ESCOLARES

| PRODUCTO | PARTES DEL PRODUCTO A ANALIZAR |
| --- | --- |
| ARTICULOS ESCOLARES |  |
| Lápices mecánicos o de puntillas individuales | Puntilla |
| Lápices de grafito para escritura | Laca de recubrimiento, goma, anillo metálico y grafito de todos los productos que integran la muestra |
| Lápices de colores en diferentes presentaciones | Mina y recubrimiento |
| Acuarelas en diferentes presentaciones | Pastilla |
| Gises de colores | La pieza |
| Crayones | Crayón y papel que lo contiene (envoltura) |
| Plumones | , recubrimiento cuando tengan y tinta |
| Gomas escolares | La pieza |
| Plastilinas y/o masas para moldear | La pieza |
| Temperas | El contenido del frasco de pintura |
| Pinturas de agua/acuarelas con accesorios | El contenido del frasco de pintura |
| Calcomanías de uso escolar | Pieza |
| Sellos | Cojín, goma del sello y cuerpo |
| Pegamento | producto |
| Bolígrafo | tintas |
| JUGUETES |  |
| Muñecas | Cabello, cara, ojos (cuando tengan más de 1 cm) cuerpo, ropa, accesorios. |
| Figuras humanas con o sin articulaciones y accesorios | Recubrimiento y otros materiales (textiles, papel, cartón, vidrio, cerámica, etc.). |
| Juegos de té | Recubrimiento y otros materiales (textiles, papel, cartón, vidrio, cerámica, etc.). |
| Sets de belleza incluidos aquellos para maquillar o pintar ya sea el rostro o uñas. | Producto a aplicar, recubrimientos y otros materiales coloreados (textiles, papel, cartón, vidrio, cerámica, etc.). |
| Sets de joyería | Recubrimientos y materiales coloreados (textiles, papel, cartón, vidrio, cerámica, etc.). |
| Rompecabezas | Recubrimientos y materiales coloreados (textiles, papel, cartón, vidrio, cerámica, etc.). |
| Sets de joyería con o sin recubrimiento | Recubrimientos y colores |
| Yoyo, trompos | La pieza por color incluyendo accesorios |
| Coches de cualquier material con o sin fricción | Llanta, parte con recubrimiento por cada color o materiales coloreados (textiles, papel, cartón, vidrio, cerámica, etc.). |
| Sonajas | Toda la pieza |
| Móviles | Toda la pieza |
| Burbujas | Tapa del frasco, recipiente, calcomanía en su caso, líquido por cada color y aditamento con el cual se forma la burbuja |
| Pelotas | La pieza por color |
| Figuras de plástico inyectado | La pieza |
| Juguetes para playa | Los materiales coloreados (textiles, papel, cartón, vidrio, cerámica, etc.), y sus recubrimientos en su caso. |
| Juguetes armables | 1 parte de los bloques o piezas por cada color y material (textiles, papel, cartón, vidrio, cerámica, etc.). |
| Figuras de fricción con o sin cuerda, sin recubrimiento | 1 pieza por figura |
| Juegos de cocina | Recubrimientos, materiales coloreados (textiles, papel, cartón, vidrio, cerámica, etc.), ya sean extendidas u hondas, por color, las que se puedan desarmar y entren en el cilindro de partes pequeñas |
| Calcomanías | Separar por cada color |
| Accesorios de andaderas | Recubrimiento y materiales coloreados (textiles, papel, cartón, vidrio, cerámica, etc.). |

ANNEX 1

INDICATIONS FOR ANALYZING SAMPLES OF TOYS AND SCHOOL SUPLIES

| PRODUCT | PARTS OF PRODUCT TO BE ANALYZED |
| --- | --- |
| SCHOOL SUPPLIES |  |
| Mechanical pencils or of individual leads | Leads |
| Graphite pencils for writing | Lacquer for coating, rubber, metal ring, and graphite for all products that form the simple |
| Colored pencils in different presentations | Lead and covering |
| Water colors in different presentations | Pastille |
| Colored chalks | The piece |
| Crayons | Crayon and the paper that holds it (wrap) |
| Marker | Covering when they have ink |
| School erasures | The piece |
| Play clay and/or molding clay | The piece |
| Tempera | The contents of the paint bottle |
| Water colors with accessories | The contents of the paint bottle |
| Stickers for school use | Piece |
| Stamps | Cushion, stamp rubber and body |
| Glue | product |
| Ball-point pen | inks |
| TOYS |  |
| Dolls | Hair, face, eyes (when they are larger tan 1 cm) body, clothes, accessories. |
| Human figures with or without anatomy and accessories | Coating and other materials (textiles, paper, cardboard, glass, ceramic, etc.). |
| Tea sets | Coating and other materials (textiles, paper, cardboard, glass, ceramic, etc.). |
| Beauty sets including those for make up or paint for face or fingernails. | Product to be applied, coatings and others painted (textiles, paper, cardboard, glass, ceramic, etc.). |
| Jewelry sets | Coating and other colored materials (textiles, paper, cardboard, glass, ceramic, etc.). |
| Puzzles | Coating and other materials (textiles, paper, cardboard, glass, ceramic, etc.). |
| Jewelry sets with or without coverings | Coatings and colors |
| Yoyos, spin top | The piece by color including accessories |
| Cars of any material with or without friction | Tire, part with coating for each color or colored materials (textiles, paper, cardboard, glass, ceramics, etc.). |
| Rattles | All one piece |
| Mobiles | All one piece |
| Bubbles | Bottle cover, container, label when applicable, liquid for each color and accessory with which the bubble is formed |
| Balls | The piece by color |
| Injection plastic figures | The piece |
| Beach toys | Colored materials (textiles, paper, cardboard, glass, ceramic, etc.) and their coatings when applicable. |
| Toys to be assembled | 1 part of the blocks or pieces of each color and material) ( textiles, paper, cardboard, glass, ceramics, etc). |
| Moving figures with or without a cord, without coating | 1 piece per figure |
| Kitchen games | Coatings, colored materials (textiles, paper, cardboard, glass, ceramics, etc.) whether extended or slings, per color, those that can be disassembled and enter in the cylinder of small parts. |
| Stickers | Separate by color |
| Accessories for walkers | Coating and colored materials (textiles, paper, cardboard, glass, ceramics, etc). |

_____________________

BIS, indicates an insertion, in Mexican legislation an addition will be marked BIS in order to indicate an insertion without changing the consecutive numbers that follow. BIS is followed when appropriate by, TER, QUATER, QUINTUS, and is translated with the Latin SECUNDUS, TERTIO, QUARTO, QUINTO.