B NOM-026-STPS-2008, Health and Safety Colors and signs, and identification of risks from fluids conducted in pipes. Esta NOM entra en vigor a partir del 25 de enero de 2009. Published in the DOF on Nov. 25, 2008 – effective Jan. 25, 2009 DERECHOS RESERVADOS © GLENN LOUIS MCBRIDE WITHENSHAW – 2008 This document protected by Mexican (Obra Derivada) and International Copyright law. This document is licensed to the individual or company that is named on the original receipt or invoice. COPYING AND NETWORKING IS PROHIBITED without express permission. If you have received an unauthorized copy of this document, please destroy it and purchase an authorized copy at www.mexicanlaws.com PUBLISHED BY: MEXICANLAWS S.A DE C.V. glenn@mexicanlaws.net Blvd. Diaz Ordaz y Ave. Las Americas #12649 Plaza Patria #3, 5th Floor Fracc. El Paraiso - Tijuana, B.C. • Mexico (011-52) (664)-681-9524 - (664) 681-2552 Fax. (664) 608-9163 For citations: MCBRIDE WITHENSHAW, Glenn Louis, NOM-026-STPS-2008, MEXICANLAWS S.A. de C.V, México, 2007.

MEXICO

NOVEMBER 2008

| SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | SECRETARY OF LABOR AND SOCIAL WELFARE |  |
| --- | --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. | Official Mexican Standard NOM-026-STPS-2008, Health and Safety Colors and signs, and identification of risks from fluids conducted in pipes. |  |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Labor and Social Welfare. |  |
| JAVIER LOZANO ALARCON, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 16 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 512, 523 fracción I, 524 y 527 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 3o. fracción XI, 38 fracción II, 40 fracción VII, 46, 47 fracción IV, 51 cuarto párrafo y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 17 fracción V, 24, 45, 47 y 87 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; 3o., 5o. y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y | JAVIER LOZANO ALARCON, Secretary of Labor and Social Welfare, based on articles 16 and 40 sections I and XI of the Organic Law of the Federal Public Administration; 512, 523 section I, 524 and 527 last paragraph of the Federal Labor Law; 3 section XI, 38 section II, 40 section VIII, 46, 47 section IV, 51 fourth paragraph and 52 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 28 and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 4, 17 section V, 24, 45, 47, and 87 of the Federal Regulation of Occupational Health and Safety; 3, 5, and 18 of the Internal Regulation of the Secretary of Labor and Social Welfare, and |  |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |  |
| Que con fecha 31 de agosto de 2004, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Anteproyecto de Modificación de la presente Norma Oficial Mexicana y que el citado Comité lo consideró correcto y acordó que se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la Federación; | That on the 31st of August of 2004, in compliance to that detailed in article 46 section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Secretary of Labor and Social Welfare presented before the National Consultative Committee of Standardization of Occupational Health and Safety, the Pre-Project of Modification of the Official Mexican Standard and that the cited committee considered it correct and agreed to its publication as Project in the Official Daily of the Federation; |  |
| Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 69-E y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Anteproyecto correspondiente fue sometido a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la que dictaminó favorablemente en relación al mismo; | That for the purpose of complying with the provision in articles 69-E and 69-H of the Federal Law of Administrative Procedure, the corresponding Pre-Project was submitted to the consideration of the Federal Commission of Regulatory Improvement, which resolved favorably in relation to the same; |  |
| Que con fecha 25 de febrero de 2008, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y de lo previsto por el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, para quedar como PROY-NOM-026-STPS-2004, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, a efecto de que, dentro de los siguientes 60 días naturales a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo; | That on the 25th of February of 2008, in compliance to the Agreement and of that detailed in article 47 section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Project of Modification of the Official Mexican Standard Official Mexican Standard NOM-026-STPS-1998, Health and Safety Colors and signs, and identification of risks from fluids conducted in pipes, to remain as PROY-NOM-026-STPS-2004 Health and Safety Colors and signs, and identification of risks from fluids conducted in pipes, was published in the Official Daily of the Federation so that within the 60 calendar days following said publication, the interested parties might present their comments to the National Consultative Committee of Standardization of Occupational Health and Safety; |  |
| Que habiendo recibido comentarios de seis promoventes, el Comité referido procedió a su estudio y resolvió oportunamente sobre los mismos, publicando esta dependencia las respuestas respectivas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2008, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; | That having received comments from six parties, the referred to Committee proceed with their study and resolved opportunely on the same, this department published the respective responses in the Official Daily of the Federation on the 2nd of October of 2008, in compliance to that detailed in article 47 section III of the Federal Law on Metrology and Standardization; |  |
| Que derivado de la incorporación de los comentarios procedentes al Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, para quedar como PROY-NOM-026-STPS-2004, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, así como de la revisión final del propio proyecto, se realizaron diversas modificaciones con el propósito de dar congruencia jurídica y certeza en cuanto a las disposiciones que aplican en los centros de trabajo, y | That derived from the incorporation of the comments to the Project of Modification to the Official Mexican Standard NOM-026-STPS-1998, Health and Safety Colors and signs, and identification of risks from fluids conducted in pipes, to remain as PROY- NOM-026-STPS-2004, Health and Safety Colors and signs, and identification of risks from fluids conducted in pipes, as well as the final review of the same project, several modifications were made for the purpose of giving legal congruence and legal certainty in the provisions that apply in the workplace, and |  |
| Que en atención a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo otorgó la aprobación respectiva, se expide la siguiente: | That in attention to the latter considerations and once the National Consultative Committee of Standardization of Occupational Health and Safety, granted the respective approval, the following is issued: |  |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-026-STPS-2008, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACION DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-026-STPS-2008, HEALTH AND SAFETY COLORS AND SIGNS, AND IDENTIFICATION OF RISKS FROM FLUIDS CONDUCTED IN PIPES. |  |
| INDICE | INDEX |  |
| 1. Objetivo | 1. Objective |  |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |  |
| 3. Referencias | 3. References |  |
| 4. Definiciones y simbología | 4. Definitions and symbology |  |
| 5. Obligaciones del patrón | 5. Obligations of the employer |  |
| 6. Obligaciones de los trabajadores | 6. Obligations of the workers |  |
| 7. Colores de seguridad y colores contrastantes | 7. Safety colors and contrasting colors |  |
| 8. Señales de seguridad e higiene | 8. Health and Safety signs |  |
| 9. Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías | 9. Identification of risks from fluids conducted in pipes |  |
| 10. Unidades de verificación | 10. Units of Verification |  |
| 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad | 11. Procedure for the evaluation of conformity |  |
| 12. Vigilancia | 12. Oversight |  |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |  |
| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards |  |
| Apéndice A Señales de prohibición | Appendix A Signs of prohibition |  |
| Apéndice B Señales de obligación | Appendix B Signs of obligation |  |
| Apéndice C Señales de precaución | Appendix C Signs of Caution |  |
| Apéndice D Señales de información | Appendix D Signs of information |  |
| Apéndice E Señales de seguridad e higiene relativas a radiaciones ionizantes | Appendix E Signs of Health and Safety related to ionizing radiations |  |
| Guía de referencia. Consideraciones generales sobre señalización | Reference Guide. General Considerations of sign placement |  |
| 1. Objetivo | 1. Objective |  |
| Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. | To establish the requirements for health and safety colors and signs and the identification of risks from fluids conducted in pipes. |  |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |  |
| 2.1 Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, excepto lo establecido en el apartado 2.2. | 2.1 This Standard regulates in all the national territory and applies in all workplaces, except that established in part 2.2. |  |
| 2.2 La presente Norma no aplica en: | 2.2 This Standard does not apply in: |  |
| a) La señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que sea competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; | a) The signs for land, sea, river, or air transport that are under the responsibility of the Secretary of Communications and Transport; |  |
| b) La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u ocultas, ductos eléctricos y tuberías en centrales nucleares, y | b) The identification of risk from fluids conducted in underground or hidden pipelines or electrical conduits and pipes in nuclear centers, and |  |
| c) Las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las redes de distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde de seguridad. | c) The pipelines installed in the water treatment plants, as well as in the distribution networks of the same, in that referring to the application of the green safety color. |  |
| 3. Referencias | 3. References |  |
| Para la correcta interpretación de esta Norma, debe consultarse la siguiente Norma Oficial Mexicana vigente o la que la sustituya: | For the correct interpretation of this Standard, the following current Official Mexican Standard must be consulted or that which is substituted for it: |  |
| NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. | NOM-018-STPS-2000, System for the identification and communication of hazards and risks from hazardous chemical substances in the workplace. |  |
| 4. Definiciones y simbología | 4. Definitions and symbols |  |
| Para los efectos de esta Norma, se establecen las definiciones y simbología siguientes: | For the purposes of this Standard, the following definitions and symbology are established: |  |
| 4.1 Definiciones. | 4.1 Definitions |  |
| 4.1.1 Banda de identificación: disposición del color de seguridad en forma de cinta o anillo transversal a la sección longitudinal de la tubería. | 4.1.1 Identification Band: provision of the safety color in the form of a tape or transversal ring on the longitudinal section of the pipeline. |  |
| 4.1.2 Color de seguridad: color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir. | 4.1.2 Safety color: Color for special and restricted use, whose purpose is to indicate the presence of hazard, provide information, or prohibit or indicate an action to follow. |  |
| 4.1.3 Color contrastante: aquel que se utiliza para resaltar el color de seguridad. | 4.1.3 Contrasting color: that which is utilized to stand out against the safety color. |  |
| 4.1.4 Dictamen de verificación: documento que emite y firma la Unidad de Verificación, en el cual se resume el resultado de la verificación de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana en un centro de trabajo. | 4.1.4 Verification Report: document that is issued and signed by the Unit of Verification, in which the results of the verification of compliance with this Official Mexican Standard in a workplace are summarized. |  |
| 4.1.5 Evaluación de la conformidad: determinación del grado de cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana. | 4.1.5 Evaluation of Conformity. Determination of the degree of compliance to the Official Mexican Standard. |  |
| 4.1.6 Fluidos: sustancias líquidas o gaseosas que, por sus características fisicoquímicas, no tienen forma propia, sino que adoptan la del conducto que las contiene. | 4.1.6 Fluids: liquid or gaseous substances that, by their physiochemical characteristics, do not have their own form, but adopt that of the conduit that contains them. |  |
| 4.1.7 Fluidos peligrosos: líquidos y gases que pueden ocasionar un accidente o enfermedad de trabajo por sus características intrínsecas; entre éstos se encuentran los inflamables, combustibles, inestables que puedan causar explosión, irritantes, corrosivos, tóxicos, reactivos, radiactivos, los que impliquen riesgos por agentes biológicos, o que se encuentren sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura en un proceso. | 4.1.7 Hazardous fluids: liquids or gases that can cause an occupational accident or illness by their intrinsic characteristic; among them are those found to be flammable, combustible, unstable that can cause explosion, irritants, corrosive, toxic, reactive, radioactive, those that imply risks by biological agents, or that are found submitted to extreme conditions of pressure or temperature in a process. |  |
| 4.1.8 Fluidos de bajo riesgo: líquidos y gases cuyas características intrínsecas no son peligrosas por naturaleza, y cuyas condiciones de presión y temperatura en el proceso no rebasan los límites establecidos en la presente Norma. | 4.1.8 Fluids of low risk: liquids and gases whose intrinsic characteristics are not hazardous by nature, and whose conditions of pressure and temperature in the process do not exceed the limits established in this Standard. |  |
| 4.1.9 Procedimiento para la evaluación de la conformidad (PEC): metodología establecida para determinar el grado de cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana. | 4.1.9 Procedure for the evaluation of conformity (PEC): methodology established for determining the degree of compliance with this Official Mexican Standard. |  |
| 4.1.10 Señal de seguridad e higiene: sistema que proporciona información de seguridad e higiene. Consta de una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante y un símbolo. | 4.1.10 Health and safety sign: system that provides health and safety information. It consists of a geometric shape, a safety color, a contrasting color and a symbol. |  |
| 4.1.11 Símbolo: elemento gráfico para proporcionar información de manera concisa. | 4.1.11 Symbol: graphic element for providing information concisely. |  |
| 4.1.12 Tuberías: conducto formado por tubos, conexiones y accesorios instalados para conducir fluidos. | 4.1.12 Pipelines: Conduit formed by pipes, connections, and accessories installed for conducting fluids. |  |
| 4.1.13 Unidad de verificación (UV): persona física o moral acreditada y aprobada para llevar acabo la verificación del cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana. | 4.1.13 Unit of Verification (UV): individual or company, accredited and approved, to carry out the verification of the compliance with the Official Mexican Standard. |  |
| 4.1.14 Verificación: constatación ocular y comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. | 4.1.14 Verification: visual corroboration and corroboration through sampling, measuring, laboratory tests, or an examination of documents that are made for evaluating conformity at a determined time. |  |
| 4.2 Simbología. | 4.2 Symbology. |  |
| cm2 : centímetro cuadrado | Cm2 | : squared centimeter |
| o : grados (unidad de ángulo) | º | : degrees (unit of angle) |
| oC : grados Celsius o centígrados | º | : degrees Celsius or centigrade |
| kg/cm2 : kilogramo por centímetro cuadrado | Kg/cm2 | : kilogram per square centimeter |
| kPa : kilopascal | kPa | : kilopascal |
| lx : lux | lx | : lux |
| m : metro | m | : meter |  |
| m2 : metro cuadrado | m2 | : squared meter |  |
| mm : milímetro | Mm | : millimeter |  |
| : pi |  | : pi |  |
| % : por ciento | % | : percentage |  |
| : mayor o igual |  | : greater or equal |  |
| 5. Obligaciones del patrón | 5. Obligations of the employer |  |
| 5.1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, los documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. | 5.1 Exhibit to the labor authority, at the request of the authority, the documents that this Standard obligates the employer to prepare or possess. |  |
| 5.2 Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización del centro de trabajo. | 5.2 Provide qualification to the workers on the correct interpretation of the signs and colors placed in the workplace. |  |
| 5.3 Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. | 5.3 Guarantee that the application of color, the placement of signs and the identification of the pipes are subject to maintenance that assures their visibility and legibility at all times. |  |
| 5.4 Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo. | 5.4 Locate the health and safety signs in a way that they can be observed and interpreted by the workers to which they are directed, avoiding their obstruction or their efficiency being diminished by the saturation of warnings different to those for the prevention of occupational risks. |  |
| Las señales deben advertir oportunamente al observador sobre: | The signs must opportunely warn the observer on: |  |
| i) La ubicación de equipos o instalaciones de emergencia; | i) The location of emergency equipment or installations; |  |
| ii) La existencia de riesgos o peligros, en su caso; | ii) The existence of risks or hazards, when applicable; |  |
| iii) La realización de una acción obligatoria, o | iii) The performance of an obligatory action, or |  |
| iv) La prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. | iv) The prohibition of an act susceptible of causing a risk. |  |
| 6. Obligaciones de los trabajadores | 6. Obligations of the workers |  |
| 6.1 Participar en las actividades de capacitación a que se refiere el apartado 5.2. | 6.1 To participate in the activities of qualification referred to in part 5.2. |  |
| 6.2 Respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos por el patrón. | 6.2 To respect and apply the signs and colors established by the employer. |  |
| 7. Colores de seguridad y colores contrastantes | 7. Safety colors and contrasting colors |  |
| En el presente capítulo se indican los colores de seguridad y contrastantes, así como su significado. No se incluye el significado de colores utilizados en códigos específicos ni los establecidos en la NOM-018-STPS-2000. | In this chapter the safety and contrasting colors are indicated, as well as their meaning. The meaning of colors utilized in special codes or those established in NOM-018-STPS-2000 are not included. |  |
| 7.1 Colores de seguridad. | 7.1 Safety colors |  |
| Los colores de seguridad, su significado y ejemplos de aplicación se establecen en la tabla 1 de la presente Norma. | The safety colors, their meaning and examples of application are established in Table 1 of this Standard. |  |
| TABLA 1.- Colores de seguridad, su significado e indicaciones y precisiones | TABLE 1. Safety colors, their meaning and indications and details |  |

| COLOR DE SEGURIDAD | SIGNIFICADO | INDICACIONES Y PRECISIONES |
| --- | --- | --- |
| ROJO | Paro. | Alto y dispositivos de desconexión para emergencias. |
|  | Prohibición. | Señalamientos para prohibir acciones específicas. |
|  | Material, equipo y sistemas para combate de incendios. | Ubicación y localización de los mismos e identificación de tuberías que conducen fluidos para el combate de incendios. |
| AMARILLO | Advertencia de peligro. | Atención, precaución, verificación e identificación de tuberías que conducen fluidos peligrosos. |
|  | Delimitación de áreas. | Límites de áreas restringidas o de usos específicos. |
|  | Advertencia de peligro por radiaciones ionizantes. | Señalamiento para indicar la presencia de material radiactivo. |
| VERDE | Condición segura. | Identificación de tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo. Señalamientos para indicar salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad y primeros auxilios, lugares de reunión, regaderas de emergencia, lavaojos, entre otros. |
| AZUL | Obligación. | Señalamientos para realizar acciones específicas. |

| SAFETY COLOR | MEANING | INDICATIONS AND DETAILS |
| --- | --- | --- |
| RED | Stop. | Stop and disconnection devices for emergencies. |
|  | Prohibition | Signs and colors for prohibiting specific actions. |
|  | Material, equipment and systems for firefighting. | Position and location of the same and identification of pipes that carry fluids for firefighting. |
| YELLOW | Warning of hazard. | Attention, caution, verification and identification of pipes that carry hazardous fluids. |
|  | Delimitation of areas. | Limits of restricted areas or specific uses. |
|  | Warning of hazard for ionizing radiations. | Signs and colors for indicating the presence of radioactive material. |
| GREEN | Safe condition. | Identification of pipes that carry low risk fluids. Signs and colors for indicating emergency exits, evacuation routes, safety zones and first aid, meeting places, emergency showers, eye baths, among others. |
| BLUE | Obligation. | Signs and colors for performing specific actions. |

| 7.2 Colores contrastantes. | 7.2 Contrasting colors. |
| --- | --- |
| Cuando se utilice un color contrastante para mejorar la percepción de los colores de seguridad, la selección del primero debe estar de acuerdo a lo establecido en la tabla 2. El color de seguridad debe cubrir al menos 50% del área total de la señal, excepto para las señales de prohibición, según se establece en el apartado 8.5.2. | When a contrasting color for improving the perception of the safety colors is utilized, the selection of the first must be according to that established in Table 2. The safety color must cover at least 50% of the total area of the sign, except for the signs of prohibition, according to that established in part 8.5.2. |

TABLA 2.- Selección de colores contrastantes

| COLOR DE SEGURIDAD | COLOR CONTRASTANTE |
| --- | --- |
| ROJO | BLANCO |
| AMARILLO | NEGRO |
|  | MAGENTA* |
| VERDE | BLANCO |
| AZUL | BLANCO |

TABLE 2.- Selection of contrasting colors

| SAFETY COLOR | CONTRASTING COLOR |
| --- | --- |
| RED | WHITE |
| YELLOW | BLACK |
|  | MAGENTA* |
| GREEN | WHITE |
| BLUE | WHITE |

| * Nota: El magenta debe ser el color contrastante del amarillo de seguridad, únicamente en el caso de la señal utilizada para indicar la presencia de radiaciones ionizantes, según lo establecido en el apéndice E. | *Note: Magenta must be the contrasting color of yellow safety color, only in the case of the sign utilized to indicate the presence of ionizing radiation, according to that established in Appendix E. |
| --- | --- |
| 8. Señales de seguridad e higiene | 8. Health and safety signs |
| 8.1 Formas geométricas. | 8.1 Geometric shapes |
| Las formas geométricas de las señales de seguridad e higiene y su significado asociado se establecen en la tabla 3. | The geometric shapes of the health and safety signs and their associated meaning are established in Table 3. |

TABLA 3.- Formas geométricas para señales de seguridad e higiene y su significado.

| SIGNIFICADO | FORMA GEOMETRICA | DESCRIPCION DE FORMA GEOMETRICA | UTILIZACION |
| --- | --- | --- | --- |
| PROHIBICION |  | Círculo con banda circular y banda diametral oblicua a 45º, con la horizontal, dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha. | Prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo. |
| OBLIGACION |  | Círculo. | Descripción de una acción obligatoria. |
| PRECAUCION |  | Triángulo equilátero. La base deberá ser paralela a la horizontal. | Advierte de un peligro. |
| INFORMACION |  | Cuadrado o rectángulo. La relación de lados será como máximo 1:2. | Proporciona información para casos de emergencia. |

TABLE 3.- Geometric shapes for health and safety signs and their meanings.

| MEANING | GEOMETRIC SHAPE | DESCRIPTION OF THE GEOMETRIC SHAPE | UTILIZATION |
| --- | --- | --- | --- |
| PROHIBITION |  | Circle with a circular band and diameter band slanted to 45º, with the horizontal, placed from the upper left part to the lower right part. | Prohibition of an action susceptible to causing a risk. |
| OBLIGATION |  | Circle | Description of a mandatory action |
| CAUTION |  | Equilateral triangle. The base must be parallel to the horizontal. | Warning of a risk. |
| INFORMATION |  | Square o rectangle. The relation of sides will be a maximum of 1:2. | Provides information for cases of emergency. |

| 8.2 Símbolos de seguridad e higiene. | 8.2 Health and safety symbols. |
| --- | --- |
| 8.2.1 El color de los símbolos debe ser el mismo que el color contrastante, correspondiente a la señal de seguridad e higiene, excepto en las señales de seguridad e higiene de prohibición, que deben cumplir con el apartado 8.5.2. | 8.2.1 The color of the symbols must be the same as the contrasting color, corresponding to the health and safety sign, except in the health and safety signs of prohibition that must comply with the part 8.5.2. |
| 8.2.2 Los símbolos que deben utilizarse en las señales de seguridad e higiene, deben cumplir con el contenido de imagen que se establece en los apéndices A, B, C, D y E, en los cuales se incluyen una serie de ejemplos. | 8.22. The symbols that must be utilized in the health and safety signs must comply with the image contents that are established in Appendices A, B, C, D and E in which are included a series of examples. |
| 8.2.3 Al menos una de las dimensiones del símbolo debe ser mayor al 60% de la altura de la señal. | 8.2.3 At least one of the dimensions of the symbol must be greater than 60% of the height of the sign. |
| 8.2.4 Cuando se requiera elaborar un símbolo para una señal de seguridad e higiene en un caso específico que no esté contemplado en los apéndices, se permite el diseño particular que se requiera siempre y cuando se establezca la indicación por escrito y su contenido de imagen asociado. | 8.2.4 When the creation of a symbol for a health and safety sign for a special case is required that is not covered in the appendices, the special design required is permitted, provided that the indication is established in writing and its associated image contents. |
| 8.2.5 En el caso de las señales de obligación y precaución, podrá utilizarse el símbolo general consistente en un signo de admiración como se muestra en las figuras B.1 y C.1 de los apéndices B y C, respectivamente, debiendo agregar un texto breve y concreto fuera de los límites de la señal. Este texto deberá cumplir con lo establecido en el apartado 8.3.1. | 8.2.5 In the case of the signs of obligation and caution, the general symbol consisting of an exclamation point can be utilized as is shown in figures B.I and C.1 of Appendices B and C, respectively, requiring the addition of a brief and concrete text outside of the borders of the sign. This text must comply with that established in part 8.3.1. |
| 8.3 Textos. | 8.3 Texts |
| 8.3.1 Toda señal de seguridad e higiene podrá complementarse con un texto fuera de sus límites y este texto cumplirá con lo siguiente: | 8.3.1 All health and safety signs can be complemented with a text outside of their borders; this text will comply with the following: |
| a) Ser un refuerzo a la información que proporciona la señal de seguridad e higiene; | a) Be a reinforcement of the information that the health and safety sign provides; |
| b) La altura del texto, incluyendo todos sus renglones, no será mayor a la mitad de la altura de la señal de seguridad e higiene; | b) The height of the text, including all rows, will not be greater than half the height of the health and safety sign; |
| c) El ancho de texto no será mayor al ancho de la señal de seguridad e higiene; | c) The width of text will not be greater than the width of the health and safety sign; |
| d) Estar ubicado abajo de la señal de seguridad e higiene; | d) Be located below the health and safety sign; |
| e) Ser breve y concreto, y | e) Be brief and concrete, and |
| f) Ser en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a la señal de seguridad e higiene que complementa, texto en color negro sobre fondo blanco, o texto en blanco sobre negro. | f) Be of a contrasting color over the color corresponding to the health and safety sign that it complements, text in black on a white background, or text in white over black. |
| 8.3.2 Únicamente las señales de información se pueden complementar con textos dentro de sus límites, debiendo cumplir con lo siguiente: | 8.3.2 The signs for information only can be complemented with texts within their borders when it complies with the following: |
| a) Ser un refuerzo a la información que proporciona la señal; | a) It is a reinforcement of the information provided by the sign; |
| b) No deben dominar sobre los símbolos, para lo cual se limita la altura máxima de las letras a la tercera parte de la altura del símbolo; | b) The text must not dominate the symbols, for which reason the maximum height of the letters is limited to one third of the height of the symbol; |
| c) Deben ser breves y concretos, con un máximo de tres palabras, y | c) The text must be brief and concrete with a maximum of three words, and |
| d) El color del texto será el mismo que el color contrastante correspondiente a la señal de seguridad e higiene que complementa. | d) The color of the text will be the same as the contrasting color corresponding to the health and safety sign it complements. |
| 8.4 Dimensiones de las señales de seguridad e higiene. | 8.4 Dimensions of the health and safety signs |
| Las dimensiones de las señales de seguridad e higiene deben ser tales que el área superficial y la distancia máxima de observación cumplan con la relación siguiente: | The dimensions of the health and safety signs must be such that the surface area and the maximum distance of observation comply with the following ratio: |
| donde: S = superficie de la señal en m2 | Where: S = surface of the sign in m2. |
| L = distancia máxima de observación en m | L = maximum distance of observation in m |
| Esta relación sólo se aplica para distancias de 5 a 50 m. Para distancias menores a 5 m, el área de las señales será como mínimo de 125 cm2. Para distancias mayores a 50 m, el área de las señales será, al menos, de 12500 cm2. | This ratio only applies for distances of 5 to 50 meters. For distances less than 5 meters, the area of the signs will be a minimum of 125 cm2. For distances greater than 50 meters, the area of the signs will be, at least, of 12,500 cm2. |
| 8.5 Disposición de los colores en las señales de seguridad e higiene. | 8.5 Provision of the colors in the health and safety signs. |
| 8.5.1 Para las señales de seguridad e higiene de obligación, precaución e información, el color de seguridad debe cubrir cuando menos el 50% de su superficie total. | 8.5.1 For the health and safety signs of obligation, caution, and information, the safety color must cover at least 50% of the total surface. |
| 8.5.2 Para las señales de seguridad e higiene de prohibición el color del fondo debe ser blanco, la banda transversal y la banda circular deben ser de color rojo, el símbolo debe colocarse centrado en el fondo y no debe obstruir la banda diametral, el color rojo debe cubrir por lo menos el 35% de la superficie total de la señal de seguridad e higiene. El color del símbolo debe ser negro. | 8.5.2 For the health and safety signs of prohibition, the background color must be white, the transversal band and the circular band must be red, the symbol must be placed centered in the background and not obstruct the diameter band, the color red must cover at least 35% of the total surface of the health and safety sign. The color of the symbol must be black. |
| 8.5.3 En el caso de las señales de seguridad e higiene elaboradas con productos luminiscentes, se permitirá usar como color contrastante el amarillo verdoso en lugar del color blanco. Asimismo, el producto luminiscente podrá emplearse en los contornos de la señal, del símbolo y de las bandas circular y diametral, en las señales de prohibición. | 8.5.3 In the case of the health and safety signs prepared with luminescent products, yellow/green will be permitted for use as a contrasting color in place of the color white. Furthermore, the luminescent product can be employed in the contours of the sign, the symbol and the circular and diameter bands in the signs of prohibition. |
| 8.6 Iluminación. | 8.6 Illumination. |
| En condiciones normales, en la superficie de la señal de seguridad e higiene, debe existir una iluminación de 50 lx como mínimo. | Under normal conditions, on the surface of the health and safety sign, there must be an illumination of 50 lx as a minimum. |
| 8.7 Señales específicas de seguridad e higiene. | 8.7 Specific health and safety signs. |
| Para denotar la presencia de fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes, debe utilizarse la señal de seguridad e higiene establecida en el apéndice E. | In order to denote the presence of generating sources or emitters of ionizing radiation, the health and safety sign established in Appendix E must be utilized. |
| 9. Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías | 9. Identification of risks from fluids conducted in pipes |
| 9.1 En el presente capítulo se establece el código de identificación para tuberías, el cual consta de los elementos siguientes: | 9.1 In this chapter the code for identification for pipes is established, which consists of the following elements: |
| a) Color de seguridad; | a) Safety color; |
| b) Color contrastante; | b) Contrasting color; |
| c) Información complementaria, y | c) Complementary information, and |
| d) Indicación de la dirección del flujo. | d) Indication of the direction of the flow |
| 9.1.1 Las tuberías deben ser identificadas con el color de seguridad que le corresponda de acuerdo a lo establecido en la tabla 4. | 9.1.1 The pipes must be identified with the safety color that corresponds according to that established in Table 4. |

TABLA 4.- Colores de seguridad para tuberías y su significado

| COLOR DE SEGURIDAD | SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| Rojo | Identificación de fluidos para el combate de incendio conducidos por tubería. |
| Amarillo | Identificación de fluidos peligros conducidos por tubería. |
| Verde | Identificación de fluidos de bajo riesgo conducidos por tubería. |

TABLE 4.- Safety colors for pipes and their meaning

| SAFETY COLOR | MEANING |
| --- | --- |
| Red | Identification of fluids for firefighting conducted in pipes. |
| Yellow | Identification of hazardous fluids conducted in pipes. |
| Green | Identification of fluids of low risk conducted in pipes. |

| Para definir si un fluido es peligroso se deberán consultar las hojas de datos de seguridad conforme a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000. | In order to define whether a fluid is hazardous the Material Safety Data Sheets as established in NOM-018-STPS-2000 must be consulted. |
| --- | --- |
| También se clasificarán como fluidos peligrosos aquellos sometidos a las condiciones de presión o temperatura siguientes: | The following fluids subjected to conditions of pressure or temperature will also be classified as hazardous: |
| a) Condición extrema de temperatura: cuando el fluido esté a una temperatura mayor de 50oC o a baja temperatura que pueda causar lesión al contacto con éste, y | a) Extreme condition of temperature: when the fluid is at a temperature greater than 50º or at a low temperature that can cause |
| b) Condición extrema de presión: cuando la presión manométrica del fluido sea de 686 kPa, equivalente a 7 kg/cm2, o mayor. | b) Extreme condition of pressure: when the manometric pressure of the fluid is of 686 kPa, equivalent to 7 kg/cm2, or greater. |
| 9.1.2 El color de seguridad debe aplicarse en cualquiera de las formas siguientes: | 9.1.2 The safety color must be applied in any of the following ways: |
| a) Pintar la tubería a todo lo largo y cubrir toda la circunferencia con el color de seguridad correspondiente; | a) Paint the pipe the entire length and cover the whole circumference with the corresponding safety color; |
| b) Pintar la tubería con bandas de identificación de 100 mm de ancho como mínimo debiendo cubrir toda la circunferencia de la tubería, incrementándolas en proporción al diámetro exterior de la tubería de acuerdo a la tabla 5, o | b) Paint the pipe with identification bands of 100 mm of width as a minimum requiring the coverage of the entire circumference of the pipe, increasing them in proportion to the external diameter of the pipe according to Table 5, or |
| c) Colocar etiquetas indelebles con las dimensiones mínimas que se indican en la tabla 5 para las bandas de identificación; las etiquetas del color de seguridad deben cubrir toda la circunferencia de la tubería. | c) Place indelible labels with the minimum dimensions that are indicated in Table 5 for the bands of identification; the labels of the safety color must cover the entire circumference of the pipes. |
| 9.1.3 La disposición del color amarillo para la identificación de fluidos peligrosos, se permitirá mediante bandas con franjas diagonales amarillas y negras a 45°. El color amarillo de seguridad debe cubrir por lo menos el 50% de la superficie total de la banda de identificación y las dimensiones mínimas de dicha banda se ajustarán a lo establecido en la tabla 5. La información complementaria debe cumplir con lo dispuesto en el apartado 9.2.4. | 9.1.3 The provision of the yellow color for the identification of hazardous fluids will be permitted through bands with yellow and black diagonal stripes at 45º. The yellow safety color must cover at least 50% of the total surface of the identification band and the minimum dimensions of said band will be adjusted to that established in Table 5. The complementary information must comply with the provision in part 9.2.4. |

TABLA 5.- Dimensiones mínimas de las bandas de identificación en relación al diámetro de la tubería

(Todas las dimensiones en mm)

| DIAMETRO EXTERIOR DE TUBO O CUBRIMIENTO | ANCHO MINIMO DE LA BANDA DE IDENTIFICACION |
| --- | --- |
| hasta 38 | 100 |
| más de 38 hasta 51 | 200 |
| más de 51 hasta 150 | 300 |
| más de 150 hasta 250 | 600 |
| más de 250 | 800 |

TABLE 5.- Minimum dimensions of the identification bands in relation of the diameter of the pipes.

(All the dimensions in mm)

| EXTERNAL DIAMETER OF PIPE OR COVERING | MINIMUM WIDTH OF THE IDENTIFICATION BAND |
| --- | --- |
| up to 38 | 100 |
| more than 38 up to 51 | 200 |
| more than 51 up to 150 | 300 |
| more than 150 up to 250 | 600 |
| more than 250 | 800 |

| 9.1.4 La identificación de los fluidos en las tuberías se conforma de un color de seguridad, un color contrastante, información complementaria y una flecha que indica la dirección del fluido, y se ubicarán de forma que sean visibles desde cualquier punto en la zona o zonas en las que se ubica el sistema de tuberías y en la cercanía de válvulas. En tramos rectos se ubicarán a intervalos regulares no mayores a lo indicado a continuación: | 9.1.4 The identification of the fluids in pipes consists of a safety color, a contrasting color, complementary information and an arrow that indicates the direction of the flow, and will be located in a way that they are visible from any point of the zone or zones in which are located the system of pipes and around the valves. In straight lengths they will be located at regular intervals not greater than that indicated in the following: |
| --- | --- |
| a) Para un ancho de banda del color de seguridad de hasta 200 mm, cada 10 m, o | a) For a width of safety color band of up to 200 mm, everu 10 m, or |
| b) Para anchos de banda mayores a 200 mm, cada 15 m. | b) For bands with widths greater than 200 mm, every 15 meters. |
| 9.2 Información complementaria. | 9.2 Complementary information. |
| 9.2.1 Adicionalmente a la utilización del color de seguridad señalado en el apartado 9.1 y de la dirección del flujo establecido en el apartado 9.3, deberá indicarse la información complementaria sobre la naturaleza, riesgo del fluido o información del proceso, la cual podrá implementarse mediante cualquiera de las alternativas siguientes: | 9.2.1 In addition to the safety color stipulated in part 9.1 and of the direction of flow established in part 9.3, the complementary information must be indicated on the nature, risk of the fluid or information of the process, which can be implemented through any of the following alternatives: |
| a) Utilizar señales de seguridad e higiene de acuerdo a lo establecido en el capítulo 8; | a) Utilize health and safety signs according to that established in chapter 8; |
| b) Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido, conforme a la tabla 6; | b) Use of legends that indicate the risk of the fluid, according to Table 6; |

| TABLA 6.- Leyendas para fluidos peligrosos | TABLE 6.- Legends for hazardous fluids |
| --- | --- |

| TOXICO | TOXIC |
| --- | --- |
| INFLAMABLE | FLAMMABLE |
| EXPLOSIVO | EXPLOSIVE |
| IRRITANTE | IRRITANT |
| CORROSIVO | CORROSIVE |
| REACTIVO | REACTIVE |
| RIESGO BIOLOGICO | BIOLOGICAL RISK |
| ALTA TEMPERATURA | HIGH TEMPERATURE |
| BAJA TEMPERATURA | LOW TEMPERATURE |
| ALTA PRESION | HIGH PRESSURE |

| c) Utilizar la señalización para indicar riesgos por sustancias químicas, de conformidad con lo establecido en la Norma NOM-018-STPS-2000; | c) Utilize the placement of signs to indicate the risks from chemical substances, in conformity to that established in NOM-018-STPS-2000; |
| --- | --- |
| d) Nombre completo de la sustancia (por ejemplo: ACIDO SULFURICO); | d) Complete name of substances (for example: SULFURIC ACID); |
| e) Información del proceso (por ejemplo: AGUA PARA CALDERAS), y | e) Process information (for example: WATER FOR BOILERS), and |
| f) Cualquier combinación de los incisos anteriores. | f) Any combination of the latter subsections. |
| La utilización de las alternativas establecidas en los incisos b), d) y e) debe cumplir con lo establecido en los apartados 9.2.3 a 9.2.7. | The utilization of the alternatives established in the subsections b), d) and e) must comply with that established in parts 9.2.3 to 9.2.7. |
| 9.2.2 La señalización a que se refieren los incisos a) y c) del apartado anterior, debe cumplir con lo siguiente: | 9.2.2 The placement of signs referred to in subsections a) and c) of the latter part, must comply with the following: |
| a) El área mínima de la señal será de 125 cm2; | a) The minimum area of the sign will be 125 cm2; |
| b) Cuando la altura de la señal sea mayor al 70% del diámetro de la tubería, dicha señal se dispondrá a manera de placa colgada en la tubería, adyacente a las bandas de identificación, y disponerse | b) When the height of the sign is greater than 70% of the diameter of the pipe, said sign will displayed by way of a plaque hung on the pipe, adjacent to the identification bands, and display |
| c) Las señales cuya altura sea igual o menor al 70% del diámetro de la tubería, deben ubicarse de conformidad con lo establecido en el apartado 9.2.3. | c) The signs whose height is equal or less than 70% of the diameter of the pipes must be located according to that established in part 9.2.3. |
| 9.2.3 La información complementaria y el símbolo para fluidos radiactivos a que se refiere el apartado 9.2.8, se pintará sobre la banda de color de seguridad o podrá ubicarse en una etiqueta, placa o letrero fijado a la tubería, adyacente a las bandas de identificación, siempre que dichos elementos de identificación sean indelebles e intransferibles. Para la utilización de señales debe observarse lo establecido en el apartado 9.2.2. En caso de que la tubería se pinte a todo lo largo con el color de seguridad, la información complementaria se ubicará de forma que sea visible desde cualquier punto de la zona o zonas en que se ubica el sistema de tubería y en la cercanía de válvulas. En tramos rectos se ubicará a intervalos regulares no mayores a lo indicado a continuación: | 9.2.3 The complementary information and the symbol for radioactive fluids referred to in part 9.2.8 will be painted with a band of safety color or can be located on a label, plaque, or sign attached to the pipe, adjacent to the identification bands, provided that said elements of identification are indelible and non transferrable. For the utilization of signs, that established in the part 9.2.2 must be observed. When the pipe is painted the entire length with the safety color, the complementary information will be located in a way that is visible from any point of the zone or zones in which the pipe system is located and around the valves. In straight lengths, it will be located at regular intervals not greater than that indicated in the following: |
| a) Para diámetros de tubería de hasta 51 mm, cada 10 m, y | a) For diameters of pipes of up to 51 mm, every 10 m, and |
| b) Para diámetros de tubería mayores a 51 mm, cada 15 m. | b) For diameters of pipes greater than 51 mm, every 15 m. |
| 9.2.4 El color de la información complementaria debe ser del color contrastante correspondiente conforme a lo indicado en la tabla 2 de la presente Norma. Cuando se utilicen bandas de color de seguridad mediante franjas diagonales amarillas y negras como se indica en el apartado 9.1.3, las leyendas de información complementaria se pintarán adyacentes a dichas bandas, en color blanco o negro, de forma que contrasten con el color de la tubería. En el caso del uso de textos como información complementaria, la altura de las letras y longitud de las flechas deben cumplir con lo siguiente: | 9.2.4 The color of the complementary information must be the contrasting color according to that indicated in Table 2 of this Standard. When bands of safety color are used through yellow and black diagonal stripes as indicated in 9.1.3, the legends of complementary information will be painted adjacent to said bands, in white or black, in a form that contrast with the color of the pipe. In the case of the use of texts as complementary information, the height of the letters and length of the arrows must comply with the following: |
| A.- Para tuberías con diámetros hasta de 300 mm: | A. For pipes with diameters up to 300 mm: |
| Donde: | Where: |
| h = altura de las letras del texto y de las flechas. | h = height of the letters of the text and the arrows. |
| d = diámetro exterior de la tubería o cubrimiento. | d = exterior diameter of the pipes or covering. |
| B.- Para tuberías con diámetros mayores de 300 mm, la altura mínima de las letras será de 15 cm y la máxima igual al valor obtenido en la ecuación. Para las tuberías con diámetros menores a 25 mm, se debe utilizar una placa con la información complementaria, y la altura del texto debe ser como mínimo de 10 mm. | B. For pipes with diameters greater than 300 mm, the minimum height of the letters will be 15 cm and the maximum equal to the value obtained in the equation. For the pipes with diameters less than 25 mm, a plaque with the complementary information must be utilized, and the height of the text must be at least 10 mm. |
| 9.2.5 Para la utilización de leyendas que identifiquen el riesgo del fluido, cuando éste implique más de un factor de riesgo, cada uno de ellos debe quedar indicado en la información complementaria, de acuerdo, en su caso, al orden de importancia de éstos. Para tal efecto, se tendrá en consideración la información asentada en las hojas de datos de seguridad correspondientes, conforme a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000. Por ejemplo: INFLAMABLE – TOXICO. | 9.2.5 For the utilization of legends that identify the risk of the fluid, when it implies more than a risk factor, each one of them must be indicated in the complementary information, according to, when applicable, the order of importance of them. For this purpose, the information noted in the corresponding Material Safety Data Sheets (MSDS) will be taken into consideration, according to that established in the NOM-018-STPS-2000. For example: FLAMMABLE – TOXIC. |
| 9.2.6 Los ácidos y álcalis deben diferenciarse anteponiendo a la leyenda IRRITANTE o CORROSIVO, la palabra ACIDO o ALCALI, según corresponda. | 9.2.6 The acids and alkalis must be differentiated by placing the legend IRRITANT or CORROSIVE, or the word ACID or ALKALI, as applicable. |
| 9.2.7 Para los casos de los riesgos especiales no considerados en la tabla 6, se deberán utilizar leyendas particulares que indiquen claramente el riesgo. | 9.2.7 For the cases of the special risks not considered in Table 6, special legends must be utilized that clearly indicate the risk. |
| 9.2.8 Los fluidos radiactivos se identificarán mediante el símbolo establecido en la figura E1 del apéndice E. | 9.2.9 The radioactive fluids will be identified through the symbol established in figure E1 of Appendix E. |
| 9.3 Dirección del flujo. | 9.3 Direction of the flow. |
| 9.3.1 La dirección del flujo debe indicarse con una flecha adyacente a las bandas de identificación, o cuando la tubería esté totalmente pintada, adyacente a la información complementaria. Las tuberías en las que exista flujo en ambos sentidos, se identificarán con una flecha apuntando en ambas direcciones. La longitud de la flecha será igual o mayor a la altura de las letras de las leyendas en relación al diámetro de la tubería, conforme a lo indicado en el apartado 9.2.4. | 9.3.1 The direction of the flow must be indicated with an arrow adjacent to the identification bands, or when the pipe is totally painted, adjacent to the complementary information. The pipes in which fluid exists in both directions will be identified with an arrow pointing in both directions. The length of the arrow will be equal or greater than the height of the letters of the legends related to the diameter of the pipe, according to that indicated in part 9.2.4. |
| 9.3.2 La flecha de la dirección del flujo se pintará directamente sobre la tubería, en color blanco o negro, para contrastar claramente con el color de la misma. | 9.3.2 The arrow of the direction of flow will be painted directly on the pipe, in white or black, in order to contrast clearly with the color of the same. |
| 9.3.3 La flecha de dirección podrá integrarse a las etiquetas, placas o letreros, establecidos en el apartado 9.2.3. | 9.2.3 The arrow of direction can be integrated into the labels, plaques, or signs, established in part 9.2.3. |
| 10. Unidades de verificación | 10. Units of verification |
| 10.1 El patrón tendrá la opción de contratar los servicios de una unidad de verificación acreditada y aprobada, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar el grado de cumplimiento de la presente Norma. | 10.1 The employer will have the option of contracting the services of an approved and accredited unit of verification according to that established in the Federal Law on Metrology and Standardization in order to verify the degree of compliance to this Standard. |
| 10.2 Las unidades de verificación deben verificar el grado de cumplimiento de los apartados 5.2, 5.3 y 5.4, así como los capítulos 7, 8 y 9. | 10.2 The units of verification must verify the degree of compliance to the parts 5.2, 5.3, and 5.4, as well as the chapters 7, 8, and 9. |
| 10.3 Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. | 10.3 The units of verification must deliver to the employer the official report of verification to the Official Mexican Standard NOM-026-STPS-2008, Health and Safety Colors and signs, and identification of risks from fluids conducted in pipes. |
| 10.4 La vigencia de los dictámenes favorables emitidos por las unidades de verificación, será de dos años. | 10.4 The effective dates of the favorable reports issued by the units of verification will be two years. |
| 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad | 11. Procedure for the evaluation of conformity |
| 11.1 Disposiciones generales. | 11.1 General provisions |
| 11.1.1 La evaluación de la conformidad podrá ser realizada por la Autoridad Laboral o por una unidad de verificación, acreditada por la entidad de acreditación y aprobada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | 11.1.1 The evaluation of conformity can be made by the Labor Authority or by a unit of verification, accredited by the entity of accreditation and approved by the Secretary of Labor and Social Welfare. |
| 11.1.2 Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se hayan cubierto los requerimientos de la presente Norma. | 11.1.2 The units of verification must deliver to the employer the official report of verification when the requirements of this Standard have been covered. |
| 11.2 Aspectos técnicos a verificar. | 11.2 Technical aspects to verify. |
| 11.2.1 Obligaciones del Patrón. | 11.2.1 Obligations of the Employer. |
| 11.2.1.1 Apartado 5.2. Se verificará: | 11.2.1.1 Part 5.2. The following will be verified: |
| a) La existencia de documentos que evidencien la capacitación recibida, tales como: constancias de habilidades, diplomas (firmados por el instructor), programas de capacitación, así como evidencias de cumplimiento de éste, entre otros, y | a) The existence of documents that corroborate the training received, such as: certificates of skills, diplomas (signed by the instructor), training programs, as well as evidence of compliance of it, among others, and |
| b) A través de entrevista a los trabajadores sobre la comprensión de los señalamientos, por medio de una selección aleatoria de ellos, de acuerdo con la tabla 7. | b) Through interviews with the workers on the comprehension of the placement of signs, by means of a random selection of them, according to Table 7. |

TABLA 7.- Muestreo por selección aleatoria

|  | INDUSTRIA | COMERCIO | SERVICIOS | NUMERO MINIMO DE ENTREVISTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microempresa | 0 – 30 | 0 – 5 | 0 – 20 | 1 |
| PEQUEÑA EMPRESA | 31 – 100 | 6 – 20 | 21 – 50 | 2 |
| MEDIANA EMPRESA | 101 – 500 | 21 – 100 | 51 – 100 | 4 |
| GRAN EMPRESA | MAS DE 500 | MAS DE 100 | MAS DE 100 | 5 |

TABL3 7.- Sampling by random selection

|  | INDUSTRIY | BUSINESS | SERVICES | MINIMUM NUMBER OF INTERVIEWED PERSONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MicroCOMPANY | 0 – 30 | 0 – 5 | 0 – 20 | 1 |
| SMALL COMPANY | 31 – 100 | 6 – 20 | 21 – 50 | 2 |
| MEDIUM COMPANY | 101 – 500 | 21 – 100 | 51 – 100 | 4 |
| LARGE COMPANY | MORE THAN 500 | MORE THAN 100 | MORE THAN 100 | 5 |

| Nota: Para las visitas que desarrolle la autoridad laboral, queda abierto el número de trabajadores a entrevistar. | Note: For the visits carried out by the labor authority, the number of workers to interview remains open. |
| --- | --- |
| 11.2.1.2 Apartado 5.3. Se verificará: | 11.2.1.2 Part 5.3. The following will be verified: |
| a) La existencia documental de un programa de mantenimiento, así como las evidencias del cumplimiento de éste, y | a) The documentary existence of a maintenance program, as well as the evidence of compliance of it, and |
| b) El cumplimiento del programa de mantenimiento, identificando que la aplicación del color, señalización, identificación, legibilidad y visibilidad en las tuberías sea conforme a la presente Norma. | b) The compliance of the maintenance program, identifying that the application of the color, signs, identification, legibility and visibility on pipes is according to this Standard. |
| 11.2.1.3 Apartado 5.4. Se verificará que: | 11.2.1.3 Part 5.4. The following will be verified: |
| a) Las señales: | a) The signs: |
| 1) Puedan ser observadas desde el punto más alejado del área o local donde están ubicadas. La observación será en la dirección de la señal a la distancia libre más alejada del área o local donde está ubicada; | 1) They an be observed from the farthest point of the area or locale where they are located. The observation will be in the direction of the sign to the nearest open space of the area or locale where it is located: |
| 2) Su eficacia no sea disminuida por la concurrencia de otros avisos o con mensajes, es decir que otro tipo de información cercano a la señal no distraigan la atención del trabajador, afectando el propósito que tiene la propia señal de seguridad e higiene. | 2) Their efficiency is not diminished by the concurrence of other notices or messages, that is to say, other types of information near the sign do not distract the attention of the worker, affecting the purpose for having the health and safety sign. |
| 3) No estén obstruidas con objetos que impidan su observación o afecten su legibilidad. | 3) They are not obstructed with objects that impede their observation or affect their legibility. |
| b) A través de entrevista, los trabajadores manifiesten la correcta interpretación de las señales establecidas en el área o local, de acuerdo con su significado e indicación. | b) By way of an interview, the workers can express the correct interpretation of the signs established in the area or locale, according to their meaning and indication. |
| 11.2.2 Colores de seguridad y colores contrastantes. | 11.2.2 Safety colors and contrasting colors. |
| 11.2.2.1 Apartado 7.1. Se verificará: | 11.2.2.1 Part 7.1. The following will be verified: |
| A través de inspección visual, que el uso de los colores de seguridad y su significado se apegan a lo establecido en la tabla 1 de la presente Norma. | Through visual inspection, that the use of safety colors and their meaning follows that established in the Table 1 of this Standard. |
| 11.2.2.2 Apartado 7.2. Se verificará: | 11.2.2.2 Part 7.2. The following will be verified: |
| De acuerdo con la tabla 9 del presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. | According to the Table 9 of this Procedure for the Evaluation of Conformity. |
| 11.2.2.3 Capítulo 8. Señales de seguridad e higiene. | 11.2.2.3 Chapter 8. Health and safety Signs. |
| La verificación del cumplimiento de las señales de seguridad e higiene podrá efectuarse mediante muestreo, conforme a lo establecido en la tabla 8. | The verification of compliance to the health and safety signs can be made through sampling, according to that established in Table 8. |

TABLA 8.- Muestreo de señales de seguridad e higiene

| Número de señalamientos | Tamaño de la muestra |
| --- | --- |
| Hasta 15 | 4 |
| 16 a 25 | 5 |
| 26 a 50 | 8 |
| 51 a 90 | 13 |
| 91 a 150 | 20 |

TABLE 8.- Sampling of health and safety signs

| Number of signs | Size of sample |
| --- | --- |
| Up to 15 | 4 |
| 16 to 25 | 5 |
| 26 to 50 | 8 |
| 51 to 90 | 13 |
| 91 to 150 | 20 |

| Se verificarán los diferentes tipos de señalamientos (prohibición, obligación, precaución e información) existentes en el centro de trabajo. | The different types of signs existing in the workplace will be verified (prohibition, obligation, caution, and information). |
| --- | --- |
| El criterio de rechazo del muestreo es si un señalamiento no cumple se rechaza el lote de muestras. | The criteria for the rejection of the sampling is: if one sign does not comply, the sample lot is rejected. |
| Para las visitas que desarrolle la autoridad laboral queda abierto el número de señales a verificar. | For the visits carried out by the labor authority, the number of signs to verify remains open. |
| 11.2.3.1 Apartados 8.1 a 8.6 se verificarán: | 11.2.3.1 Parts 8.1 to 8.6 will be verified: |
| Las señales de seguridad e higiene de acuerdo a la tabla 9. Cuando se requiera aplicar muestreo se debe emplear la tabla 8. | The health and safety signs according to Table 9. When sampling is required, Table 8 must be employed. |

TABLA 9.- Verificación de las señales de seguridad e higiene

| Colores y señales de seguridad e higiene | Puntos de la norma a verificar | Verificación mediante |
| --- | --- | --- |
| Señalamientos de prohibición | 8.1 8.5.2 8.2.1 | Inspección visual y dimensional |
|  | 7.2 Colores contrastantes | Inspección visual y dimensional |
|  | 8.2.3 | Inspección visual y dimensional |
|  | 8.2.2 y apéndice A | Inspección visual |
|  | 8.5.3 | Inspección visual |
|  | 8.3.1 | Inspección visual y dimensional |
|  | 8.4 8.6 | Inspección visual y control dimensional por muestreo |
| Señalamientos de obligación | 8.1 | Inspección visual |
|  | 7.2 | Inspección visual |
|  | 8.2.3 8.2.1 | Inspección visual y control dimensional por muestreo |
|  | 8.2.2 y apéndice B | Inspección visual |
|  | 8.2.5 y apéndice B | Inspección visual, dimensional y documental |
|  | 8.5.3 | Inspección visual |
|  | 8.3.1 | Inspección visual |
|  | 8.4 8.2.1 8.6 | Inspección visual y control dimensional por muestreo |
| Señalamientos de precaución | 8.1 | Inspección visual |
|  | 7.2 | Inspección visual |
|  | 8.2.3 | Inspección visual y control dimensional por muestreo. |
|  | 8.2.2 y apéndice C | Inspección visual |
|  | 8.2.5 y apéndice C | Inspección visual y control dimensional por muestreo |
|  | 8.5.3 8.5.1 | Inspección visual |
|  | 8.3.1 | Inspección visual |
|  | 8.4 8.2.1 8.5.1 8.6 | Inspección visual y control dimensional por muestreo |
| Señalamientos de información | 8.1 | Inspección visual |
|  | 7.2 | Inspección visual |
|  | 8.2.3 | Inspección visual y control dimensional por muestreo |
|  | 8.2.2 y apéndice D | Inspección visual y dimensional |
|  | 8.5.3, 8.5.1 | Inspección visual dimensional |
|  | 8.3.1 | Inspección visual |
|  | 8.3.2 | Inspección visual y dimensional. |
|  | 8.4 8.2.1 8.6 | Inspección visual y control dimensional por muestreo |

TABLE 9.- Verification of the health and safety signs

| Health and safety signs and colors | Points of the Standard to verify | Verification through.. |
| --- | --- | --- |
| Signs of prohibition | 8.1 8.5.2 8.2.1 | Visual and dimensional inspection |
|  | 7.2 Contrasting colors | Visual and dimensional inspection |
|  | 8.2.3 | Visual and dimensional inspection |
|  | 8.2.2 and Appendix A | Visual inspection |
|  | 8.5.3 | Visual inspection |
|  | 8.3.1 | Visual and dimensional inspection |
|  | 8.4 8.6 | Visual inspection and dimensional control by sampling |
| Signs of obligation | 8.1 | Visual inspection |
|  | 7.2 | Visual inspection |
|  | 8.2.3 8.2.1 | Visual inspection and dimensional control by sampling |
|  | 8.2.2 and Appendix B | Visual inspection |
|  | 8.2.5 and Appendix B | Visual, dimensional and documentary inspection |
|  | 8.5.3 | Visual inspection |
|  | 8.3.1 | Visual inspection |
|  | 8.4 8.2.1 8.6 | Visual inspection and dimensional control by sampling |
| Signs of caution | 8.1 | Visual inspection |
|  | 7.2 | Visual inspection |
|  | 8.2.3 | Visual inspection and dimensional control by sampling |
|  | 8.2.2 and Appendix C | Visual inspection |
|  | 8.2.5 and Appendix C | Visual inspection and dimensional control by sampling |
|  | 8.5.3 8.5.1 | Visual inspection |
|  | 8.3.1 | Visual inspection |
|  | 8.4 8.2.1 8.5.1 8.6 | Visual inspection and dimensional control by sampling |
| Signs of information | 8.1 | Visual inspection |
|  | 7.2 | Visual inspection |
|  | 8.2.3 | Visual inspection and dimensional control by sampling |
|  | 8.2.2 and Appendix D | Visual and dimensional inspection |
|  | 8.5.3, 8.5.1 | Visual and dimensional inspection |
|  | 8.3.1 | Visual inspection |
|  | 8.3.2 | Visual and dimensional inspection |
|  | 8.4 8.2.1 8.6 | Visual inspection and dimensional control by sampling |

| 11.2.3.2 Apartado 8.6. | 11.2.3.2 Part 8.6. |
| --- | --- |
| Este apartado se podrá verificar con el informe de evaluación que contemple las mediciones de iluminación en las señales. Si no se cuenta con este informe, se verificará que los niveles de iluminación en las señales sean los establecidos en esta Norma, apoyándose para tal efecto en lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo, y se documentará esta actuación. Para la selección de muestras aplicará la tabla 8 del presente procedimiento de evaluación de la conformidad. | This part will be verified with the evaluation report that includes the measurements of illumination of the signs. If this report does not exist, it will be verified that the levels of illumination in the signs are those established in this Standard, supporting it in the provision of the Official Mexican Standard NOM-025-STPS-1999, Conditions of illumination in the workplace, and this action will be documented. For the selection of samples, Table 8 of this procedure of evaluation of conformity will be applied. |
| 11.2.3.3 Apartado 8.7. | 11.2.3.3 Part 8.7. |
| Cuando se detecte que existen fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes, se verificará que la señal cumpla con las características establecidas en el apéndice E de la presente Norma. | When it is detected that generating sources or emitters of ionizing radiations exist, it will be verified that the sign complies with the characteristics established in the Appendix E of this Standard. |
| 11.2.4 Capítulo 9, Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. | 11.2.4 Chapter 9, Identification of risks in fluids conducted in pipes. |
| 11.2.4.1 Apartado 9.1. | 11.2.4.1 Part 9.1 |
| Se verificará el cumplimiento del contenido de la tabla 10, apoyándose en las hojas de datos de seguridad de los fluidos. Cuando se requiera aplicar muestreo, se usará la tabla 8 sobre muestreo de señales de seguridad e higiene. | The compliance of the contents of Table 10 will be verified and supported with the Material Safety Data Sheets of the fluids. When sampling is required, Table 8 will be used on the sampling of health and safety signs. |

Table 10. Identificación de los riesgos de fluidos conducidos en tubería.

| Identificación de tuberías | Color de seguridad |  |  | Verificación mediante | Información complementaria | Verificación mediante | Indicación dirección de flujo | Verificación mediante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toda la tubería | Por bandas | Por etiquetas |  |  |  |  |  |
| Contra incendio | 9.1.1 9.1.2 a) | 9.1.1 | 9.1.1 | Inspección visual | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 y 9.2.4 | Inspección visual y dimensional | 9.3.1 | Inspección visual y control dimensional por muestreo |
|  |  | 9.1.2 b) y tabla 5 | 9.1.2 c) y tabla 5 | Inspección visual y dimensional |  |  | 9.3.2 y 9.3.3 | Inspección visual |
| Fluidos peligrosos | 9.1.1 9.1.2 a) | 9.1.1 | 9.1.1 | Inspección visual | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 y 9.2.8 | Inspección visual y dimensional | 9.3.1 | Inspección visual y control dimensional por muestreo |
|  |  | 9.1.2 b) y tabla 5 9.1.3 9.1.4 | 9.1.2 c) y tabla 5 | Inspección visual y dimensional | 9.2.5, 9.2.6 y 9.2.7 | Inspección visual | 9.3.2 y 9.3.3 | Inspección visual |
| Fluidos no peligrosos | 9.1.1 9.1.2 a) | 9.1.1 | 9.1.1 | Inspección visual | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 y 9.2.4 | Inspección visual y dimensional | 9.3.1 | Inspección visual y control dimensional por muestreo |
|  |  | 9.1.2 b) y tabla 5 | 9.1.2 c) y tabla 5 | Inspección visual y dimensional |  |  | 9.3.2 y 9.3.3 | Inspección visual |

Table 10.- Identification of risks from fluids conducted in pipes

| Identification of pipes | Safety color |  |  | Verification through | Complementary information | Verification through | Indication of the direction of the flow | Verification through |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | The entire pipe | Bands | labels |  |  |  |  |  |
| Firefighting | 9.1.1 9.1.2 a) | 9.1.1 | 9.1.1 | Inspection visual | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 and 9.2.4 | Visual and dimensional inspection | 9.3.1 | Visual inspection and dimensional control by sampling |
|  |  | 9.1.2 b) and table 5 | 9.1.2 c) and table 5 | Visual and dimensional inspection |  |  | 9.3.2 and 9.3.3 | Visual inspection |
| Hazardous fluids | 9.1.1 9.1.2 a) | 9.1.1 | 9.1.1 | Inspection visual | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 and 9.2.8 | Visual and dimensional inspection | 9.3.1 | Visual inspection and dimensional control by sampling |
|  |  | 9.1.2 b) and table 5 9.1.3 9.1.4 | 9.1.2 c) and table 5 | Visual and dimensional inspection | 9.2.5, 9.2.6 and 9.2.7 | Inspection visual | 9.3.2 and 9.3.3 | Visual inspection |
| Non hazardous fluids | 9.1.1 9.1.2 a) | 9.1.1 | 9.1.1 | Inspection visual | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 and 9.2.4 | Visual and dimensional inspection | 9.3.1 | Visual inspection and dimensional control by sampling |
|  |  | 9.1.2 b) and table 5 | 9.1.2 c) and table 5 | Visual and dimensional inspection |  |  | 9.3.2 and 9.3.3 | Visual inspection |

| 12. Vigilancia | 12. Oversight |
| --- | --- |
| La vigilancia en el cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | The oversight of the compliance to this Standard is the responsibility of the Secretary of Labor and Social Welfare. (STPS) |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| a) Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil-Colores, formas y símbolos a utilizar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2003. | a) Official Mexican Standard NOM-003-SEGOB-2002, Signs and warnings for civil protection – Colors, shapes and symbols to utilize, published in the Official Daily of the Federation on the 17th of September of 2003. |
| b) Consejo de Ministros de España. Real Decreto 485/1997, del 14 de abril de 1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; anexos I, II y III. | b) Council of Ministers of Spain. Royal Decree 485/1997, 14th of April, 1997, on the minimum provisions in matters of sign placement for occupational health and safety; Annexes I, II and III. |
| c) American National Standard Institute. ANSI Z 535.1-1991, American National Standard for Safety Color Code. Estados Unidos de América. | c) American National Standard Institute. ANSI Z 535.1-1991, American National Standard for Safety Color Code. United States of America. |
| d) Japanese Industrial Standard. JIS Z 9101-1995, Safety colours and safety signs. Japón. | d) Japanese Industrial Standard. JIS Z 9101-1995, Safety colours and safety signs. Japan. |
| e) American National Standard Institute. ANSI A 13.1, Scheme for the identification of piping systems. Estados Unidos de América. | e) American National Standard Institute. ANSI A 13.1, Scheme for the identification of piping systems. United States of America. |
| f) NMX-Z-12-1987, Muestreo para la Inspección por Atributos-Parte 2: Método de muestreo-Tables y gráficas. | f) NMX-Z-12-1987, Sampling for the Inspection of Attributes – Part 2: Sampling method – Tables and Graphs. |
| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards |
| Esta Norma coincide parcialmente con la Norma Internacional siguiente: | This Standard coincides partially with the following International Standard: |
| International Organization for Standardization. ISO 7010:2003 Graphical symbols-Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas. | International Organization for Standardization. ISO 7010:2003 Graphical symbols-Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas. |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los sesenta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | FIRST. This Official Mexican Standard will take effect 60 days following its publication in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO. Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, o bien realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana y, en este último caso, las autoridades laborales proporcionarán a petición de los patrones interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la norma en vigor. | SECOND. During the term stipulated in the latter article, the employers will comply with the Official Mexican Standard NOM-026-STPS-2008, Health and Safety Colors and signs, and identification of risks from fluids conducted in pipes, or will make the changes in order to observe the provisions of this Official Mexican Standard and, in this last case, the labor authorities will provide at the request of the interested employers, assessment, and orientation for implementing their compliance, without the employers making themselves liable to fines for the noncompliance of the current Standard. |
| TERCERO. A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Norma quedarán sin efectos: | THIRD. From the date in which this Standard takes effect, the following will remain without effect: |
| 1. La Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1998, y | 1. The NOM-026-STPS-1998, Health and Safety Colors and signs, and identification of risks from fluids conducted in pipes, published in the Official Daily of the Federation on the 13th of October of 1998, and |
| 2. El Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 2007. | 2. The Procedure for the Evaluation of the Conformity of the Official Mexican Standard NOM-026-STPS-1998, Health and Safety Colors and signs, and identification of risks from fluids conducted in pipes, published in the Official Daily of the Federation on the 10th of November of 2007. |
| Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de noviembre de dos mil ocho.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.- Rúbrica. | Issued in Mexico City, Federal District, on the 6th of November of 2008. The Secretary of Labor and Social Welfare, Javier Lozano Alarcón. Signed. |

| APENDICE A | APPENDIX A |
| --- | --- |
| Señales de prohibición | Signs of prohibition |
| En el presente apéndice se establecen las señales para denotar prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo. Estas señales deben tener forma geométrica circular, fondo en color blanco, bandas circular y diagonal en color rojo y símbolo en color negro según la table 3 y la table A 1. | In this appendix the signs that denote prohibition of an action susceptible to causing a risk are established. These signs must have a circular geometric shape, white background, circular and diagonal bands red in color and the symbol in the color black according to the Table 3 and the Table A 1. |
| TABLE A 1 Señales de prohibición | TABLE A 1 Signs of prohibition |

|  | INDICACION – INDICATION | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SIMBOLO – IMAGE CONTENT OF THE SYMBOL | EJEMPLO - EXAMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | PROHIBIDO FUMAR – SMOKING PROHIBITED | CIGARRILLO ENCENDIDO LIT CIGARRETTE |  |
| A.2 | PROHIBIDO GENERAR LLAMA ABIERTA E INTRODUCIR OBJETOS INCANDESCENTES PROHIBITED TO GENERATE AN OPEN FLAME AND INTRODUCE INCANDESCENT OBJECTS | CERILLO ENCENDIDO LIT MATCH |  |
| A.3 | PROHIBIDO EL PASO PASSAGE PROHIBITED | SILUETA HUMANA CAMINANDO HUMAN SILHOUETTE WALKING |  |
| A.4 | AGUA NO POTABLE NON POTABLE WATER | LLAVE SOBRE VASO CONTENIENDO AGUA INDICADA POR LINEAS ONDULADAS FAUCET OVER A GLASS CONTAINING WATER INDICATED BY WAVY LINES |  |
| A.5 | PROHIBIDO EL PASO A MONTACARGAS Y OTROS VEHICULOS INDUSTRIALES THE PASSAGLE OF FORKLIFTS AND OTHER INDUSTRIAL VEHICLES IS PROHIBITED | CONTORNO DE PERFIL DE MONTACARGAS Y SILUETA DE CONDUCTOR PROFILE CONTOUR OF FORKLIFTS AND SILHOUETTE OF THE DRIVER |  |
| A.6 | PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS CON MARCAPASOS THE PASSAGE OF PERSONS WITH PACEMAKERS IS PROHIBITED | SILUETA ESTILIZADA DE CORAZON Y CABLE STYLIZED SILHOUETTE OF A HEART AND CABLE |  |
| A.7 | PROHIBIDO EL USO DE ARTICULOS METALICOS O RELOJES DE PULSERA THE USE OF METAL ARTICLES OR WRISTWATCHES IS PROHIBITED | FIGURA ESTILIZADA DE RELOJ DE PULSERA Y SILUETA LATERAL DE LLAVE STYLIZED FIGURE OF WRISTWATCH AND LATERAL SILHOUETTE OF A KEY |  |
| A.8 | NO UTILIZAR AGUA COMO AGENTE EXTINGUIDOR DO NO UTILIZE WATER AS AN EXTINGUISHING AGENT | CUBO DERRAMANDO AGUA SOBRE LLAMA PAIL POURING WATER OVER A FLAME |  |

| APENDICE B | APPENDIX B |
| --- | --- |
| Señales de obligación | Signs of obligation |
| En el presente apéndice se establecen las señales de seguridad e higiene para denotar una acción obligatoria a cumplir. Estas señales deben tener forma circular, fondo en color azul y símbolo en color blanco según la table 3 y la table B 1. | In this appendix, the health and safety signs for denoting an obligatory action to comply with are established. These signs must have a circular shape, blue background and symbol in white according to Table 3 and Table B1 |
| TABLE B 1 Señales de obligación | TABLE B 1 Signs of obligation |

|  | INDICACION - INDICATION | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SIMBOLO – IMAGE CONTENT OF THE SYMBOL | EJEMPLO - EXAMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1 | INDICACION GENERAL DE OBLIGACION GENERAL INDICATION OF OBLIGATION | SIGNO DE ADMIRACION EXCLAMATION POINT |  |
| B.2 | USO OBLIGATORIO DE CASCO DE PROTECCION OBLIGATORY USE OF PROTECTIVE HELMET | CONTORNO DE CABEZA HUMANA, PORTANDO CASCO CONTOUR OF A HUMAN HEAD, WEARING A HELMET |  |
| B.3 | USO OBLIGATORIO DE PROTECCION AUDITIVA OBLIGATORY FOR AUDITORY PROTECTION | CONTORNO DE CABEZA HUMANA PORTANDO PROTECCION AUDITIVA CONTOUR OF HUMAN HEAD WEARING AUDITORY PROTECTION |  |
| B.4 | USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR OBLIGATORY USE OF OCULAR PROTECTION | CONTORNO DE CABEZA HUMANA PORTANDO ANTEOJOS CONTOUR OF A HUMAN HEAD WEARING PROTECTIVE GLASSES |  |
| B.5 | USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE PROTECCION OBLIGATORY USE OF PROTECTIVE FOOTWEAR | UN ZAPATO DE PROTECCION SAFETY SHOES |  |
| B.6 | USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE PROTECCION OBLIGATORY USE OF PROTECTIVE GLOVES | UN PAR DE GUANTES A PAIR OF GLOVES |  |
| B.7 | USO OBLIGATORIO DE PROTECCION RESPIRATORIA OBLIGATORY USE OF RESPIRATORY PROTECTION | CONTORNO DE CABEZA HUMANA PORTANDO DISPOSITIVO DE PROTECCION RESPIRATORIA CONTOUR OF A HUMAN HEAD WEARING A RESPIRATORY PROTECTION DEVICE |  |
| B.9 | USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CONTRA CAIDAS DE ALTURA OBLIGATORY USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR ANTI FALL PROTECTION | CONTORNO DE FIGURA HUMANA PORTANDO ARNES, ATADO A UNA CUERDA CONTOUR OF A HUMAN FIGURE WEARING A HARNESS, FASTENED TO A ROPE |  |
| B.10 | PROTECCION OBLIGATORIA DE LA CARA OBLIGATORY FACE PROTECTION | CONTORNO DE CABEZA HUMANA PORTANDO PROTECTOR FACIAL CONTOUR OF A HUMAN HEAD WEARING FACE PROTECTION |  |

| APENDICE C | APPENDIX C |
| --- | --- |
| Señales de precaución | Signs of caution |
| En el presente apéndice se establecen las señales para indicar precaución y advertir sobre algún riesgo presente. Estas señales deben tener forma geométrica triangular, fondo en color amarillo, banda de contorno y símbolo en color negro según la table 3 y la table C 1. | In this appendix, the signs indicating caution and the warning of a present risk are established. These signs must have a triangular geometric shape, yellow background, contour ban and symbol in black according to Table 3 and Table C 1. |
| TABLE C 1 Señales de precaución | TABLE C1 Signs of Caution |

|  | INDICACION - INDICATION | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SIMBOLO – IMAGE CONTENT OF THE SYMBOL | EJEMPLO – EXAMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1 | INDICACION GENERAL DE PRECAUCION GENERAL INDICATION OF CAUTION | SIGNO DE ADMIRACION – EXCLAMATION POINT |  |
| C.2 | PRECAUCION, SUSTANCIA TOXICA – CAUTION, TOXIC SUBSTANCE - | CRANEO HUMANO DE FRENTE CON DOS HUESOS LARGOS CRUZADOS POR DETRÁS – FRONT OF A HUMAN CRANIUM WITH TWO LARGE CROSSED BONES BEHIND |  |
| C.3 | PRECAUCION, SUSTANCIAS CORROSIVAS CAUTION, CORROSIVE SUBSTANCES | UNA MANO INCOMPLETA SOBRE LA QUE UNA PROBETA DERRAMA UN LIQUIDO. EN ESTE SIMBOLO PUEDE AGREGARSE UNA BARRA INCOMPLETA SOBRE LA QUE OTRA PROBETA DERRAMA UN LIQUIDO – AN INCOMPLETE HAND ABOVE WHICH A TEST TUBE IS SPILLING A LIQUID. TO THIS SYMBOL CAN BE ADDED AN INCOMPLETE BAR OVER ANOTHER TEST TUBE SPILLING A LIQUID |  |
| C.4 | PRECAUCION, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES CAUTION, FLAMMABLE AND COMBUSTIBLE MATERIALS | IMAGEN DE FLAMA IMAGE OF A FLAME |  |
| C.5 | PRECAUCION, MATERIALES OXIDANTES Y COMBURENTES CAUTION, OXIDIZING AND COMBUSTIBLE MATERIALS | CORONA CIRCULAR CON UNA FLAMA CIRCULAR CROWN WITH A FLAME |  |
| C.6 | PRECAUCION, MATERIALES CON RIESGO DE EXPLOSION CAUTION, MATERIALS WITH A RISK OF EXPLOSION | UNA BOMBA EXPLOTANDO AN EXPLODING BOMB |  |
| C.7 | ADVERTENCIA DE RIESGO ELECTRICO WARNING OF ELECTRICAL RISK | FLECHA QUEBRADA EN POSICION VERTICAL HACIA ABAJO BROKEN ARROW IN A VERTICAL POSITION POINTING DOWN |  |
| C.8 | RIESGO POR RADIACION LASER RISK FROM LASER RADIATION | LINEA CONVERGIENDO HACIA UNA IMAGEN DE RESPLANDO LINE CONVERGING ON A BRILLIANT IMAGE |  |
| C.9 | ADVERTENCIA DE RIESGO BIOLOGICO WARNING OF BIOLOGICAL RISK | CIRCUNFERENCIA Y TRES MEDIAS LUNAS CIRCUMFERENCE AND THREE HALF MOONS |  |
| C.10 | RIESGO POR RADIACION NO IONIZANTE RISK FROM NON IONIZING RADIATION | IMAGEN ABSTRACTA DE ANTENA EMITIENDO ONDAS ELECTROMAGNETICAS ABSTRACT IMAGE OF AN ANTENNA EMITTING ELECTROMAGNETIC WAVES |  |
| C.11 | RIESGO POR PRESENCIA DE CAMPOS MAGNETICOS RISK FROM THE PRESENCE OF MAGNETIC FIELDS | SILUETA DE IMAN CON DOS ARCOS RADIANTES EN AMBOS LADOS SILHOUETTE OF A HORSHOE WITH TWO RADIANT ARCS ON BOTH SIDES |  |
| C.12 | RIESGO DE OBSTACULOS EN ZONAS TRANSITABLES RISK OF OBSTACLES IN TRANSITABLE ZONES | SILUETA HUMANA ESTILIZADA TROPEZANDO CON UN OBSTACULO EN EL SUELO STYLIZED HUMAN SILHOUETTE TRIPPING ON AN OBSTACLE ON THE GROUND |  |
| C.13 | RIESGO DE CAIDA A DESNIVEL RISK OF FALL ON AN UNEVEN AREA | SILUETA HUMANA ESTILIZADA CAYENDO DESDE EL BORDE DE UNA SUPERFICIE A DESNIVEL STYLIZED HUMAN SILHOUETTE FALLING FROM THE EDGE OF AN UNEVEN SURFACE |  |
| C.14 | RIESGO POR BAJA TEMPERATURA / CONDICIONES DE CONGELAMIENTO RISK OF LOW TEMPERATURE/FREEZING CONDITIONS | FIGURA ABSTRACTA MOSTRADA EN LA IMAGEN CONTIGUA ABSTRACT FIGURE SHOWN ON THE CONTIGUOUS IMAGE |  |
| C.15 | RIESGO POR SUPERFICIE RESBALOSA RISK FROM A SLIPPERY SURFACE | SILUETA ESTILIZADA DE HOMBRE CAYENDO SOBRE UNA SUPERFICIE RESBALOSA STYLIZED SILHOUETTE OF A MAN FALL ON A SLIPPERY SURFACE |  |
| C.16 | RIESGO DE CAIDA DE CARGAS SUSPENDIDAS RISK OF FALL OF SUSPENDED LOADS | OBJETO CUADRANGULAR SOPORTADO POR CUATRO CUERDAS, DONDE SE OBSERVA ROTA UNA DE ELLAS SQUARE OBJECT SUPPORTED BY FOUR ROPES, WHERE ONE OF THEM IS OBSERVED BROKEN |  |
| C.17 | PRECAUCION, ZONA DE TRANSITO DE MONTACARGAS U OTROS VEHICULOS INDUSTRIALES DE TRANSPORTE DE MATERIALES CAUTION, TRANSIT ZONE FOR FORKLIFTS OR OTHER INDUSTRIAL VEHICLES FOR TRANSPORT OF MATERIALS | CONTORNO DE PERFIL DE MONTACARGAS Y SILUETA DE CONDUCTOR PROFILE CONTOUR OF FORKLIFTS AND DRIVER SILHOUETTE |  |
| C.18 | PRECAUCION, SUPERFICIE CALIENTE CAUTION, HOT SURFACE | FIGURA ABSTRACTA MOSTRADA EN LA IMAGEN CONTIGUA ABSTRACT FIGURE SHOWN IN THE CONTIGUOUS IMAGE |  |
| C.19 | PRECAUCION, ZONA A ALTA TEMPERATURA CAUTION, ZONE AT HIGH TEMPERATURE | IMAGEN DE TERMOMETRO MOSTRANDO INDICACION DE ALTA TEMPERATURA IMAGE OF A THERMOMETER SHOWING AN INDICATION OF HIGH TEMPERATURE |  |

| APENDICE D | APPENDIX D |
| --- | --- |
| Señales de información | Signs of information |
| En el presente apéndice se establecen las señales para informar sobre ubicación de equipo contra incendio, equipo y estaciones de protección y atención en casos de emergencia, e instalaciones para personas con discapacidad, según las tables D 1, D 2 y D 3. | In this appendix, the signs for informing of the location of firefighting equipment, equipment and protection stations, and attention in cases of emergency, and installations for persons with disability, according to the Tables D1, D2 and D3. |
| D 1 Señales de información para equipo contra incendio. | D1 Signs of information for firefighting equipment |
| Estas señales deben tener forma cuadrada o rectangular, fondo en color rojo, símbolo y, en su caso, flecha direccional en color blanco. La flecha direccional podrá omitirse en el caso de que el señalamiento se encuentre en la proximidad del elemento señalizado. Adicionalmente se podrá agregar la imagen de una flama en color blanco. | These signs must have a square or rectangular shape, red background, symbol and, when applicable, a white directional arrow. The directional arrow can be omitted when the sign is found in the proximity of the element being signaled. In addition, the image of a white flame can be added. |
| TABLE D 1 Señales para equipo a utilizar en caso de incendio | TABLE D1 Signs for equipment to utilize in case of fire |

|  | INDICACION - INDICATION | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SIMBOLO IMAGE CONTENT OF THE SYMBOL | EJEMPLO EXAMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1.1 | UBICACION DE UN EXTINTOR LOCATION OF AN EXTINQUISHER | SILUETA DE UN EXTINTOR CON FLECHA DIRECCIONAL OPCIONAL, EN EL SENTIDO REQUERIDO SILHOUETTE OF AN EXTINGUISHER WITH AN OPTIONAL DIRECTIONAL ARROW, IN THE DIRECTION REQUIRED |  |
| D.1.2 | UBICACION DE UN HIDRANTE LOCATION OF A HYDRANT | SILUETA DE UN HIDRANTE CON FLECHA DIRECCIONAL SILHOUETTE OF A HYDRANT WITH A DIRECTIONAL ARROW |  |

| D 2 Señales de información para salidas de emergencia y primeros auxilios. | D 2 Signs of information for emergency exits and first aid. |
| --- | --- |
| Estos señalamientos deben tener forma geométrica rectangular o cuadrada, fondo en color verde y símbolo y, en su caso, flecha direccional en color blanco. La flecha direccional podrá omitirse en el caso de que el señalamiento se encuentre en la proximidad del elemento señalizado. En el caso del señalamiento sobre ubicación de una salida de emergencia, véase descripción de contenido de imagen establecida en D.2.1. | These signs must have a rectangular or square geometric shape, green background and symbol and, when applicable, a white directional arrow. The directional arrow can be omitted when the sign is found in the proximity of the stipulated element. When the sign over the location of an emergency exit, see description of the image contents established in D.2.1. |
| TABLE D 2 Señales que indican ubicación de salidas de emergencia y de instalaciones de primeros auxilios | TABLE D 2 Signs that indicate the location of emergency exits and first aid installations |

|  | INDICACION | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SIMBOLO | EJEMPLO |
| --- | --- | --- | --- |
| D.2.1 | UBICACION DE UNA SALIDA DE EMERGENCIA LOCATION OF AN EMERGENCY EXIT | SILUETA HUMANA AVANZANDO HACIA UNA SALIDA EN EL SENTIDO REQUERIDO. OPCIONALMENTE PUEDE ADICIONAR LA FLECHA DIRECCIONAL Y EL TEXTO “SALIDA DE EMERGENCIA” HUMAN SILHOUETTE ADVANCING TOWARDS AN EXIT IN THE DIRECTION REQUIRED. OPTIONALY A DIRECTIONAL ARROW CAN BE ADDED AND THE TEXT “EMERGENCY EXIT” |  |
| D.2.2 | UBICACION DE RUTA DE EVACUACION LOCATION OF THE EVACUATION ROUTE | FLECHA INDICANDO EL SENTIDO REQUERIDO Y, EN SU CASO, EL NUMERO DE LA RUTA DE EVACUACION. OPCIONALMENTE PUEDE CONTENER EL TEXTO RUTA DE EVACUACION ARROW INDICATING THE DIRECTION REQUIRED AND, WHEN APPLICABLE, THE NUMBER OF THE EVACUATION ROUTE. OPTIONALLY IT CAN COTAIN THE TEXT “EVACUATION ROUTE” |  |
| D.2.3 | UBICACION DE UNA REGADERA DE EMERGENCIA LOCATION OF AN EMERGENCY SHOWER | SILUETA HUMANA BAJO UNA REGADERA Y FLECHA DIRECCIONAL HUMAN SILHOUETTE UNDER A SHOWER AND A DIRECTIONAL ARROW |  |
| D.2.4 | UBICACION DE ESTACIONES Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS LOCATION OF STATIONS AND FIRST AID KIT | CRUZ GRIEGA Y FLECHA DIRECCIONAL GREEK CROSS AND DIRECTIONAL ARROW |  |
| D.2.5 | UBICACION DE UN LAVAOJOS LOCATION OF AN EYE BATH | CONTORNO DE CABEZA HUMANA INCLINADA SOBRE UN CHORRO DE AGUA DE UN LAVAOJOS, Y FLECHA DIRECCIONAL CONTOUR OF A HUMAN HEAD INCLINED OVER A SPRAY OF WATER FROM AN EYE BATH, AND A DIRECTIONAL ARROW |  |

| D 3 Señal de información para personas con discapacidad. | D 3 Sign of information for persons with a disability. |
| --- | --- |
| Este señalamiento debe tener forma geométrica rectangular o cuadrada, fondo en color azul y símbolo. | This sign must have a rectangular or squared geometric shape, light blue background and symbol. |
| TABLE D 3 Señal que indica la ubicación instalaciones para personas con discapacidad | TABLE D 3 Sign that indicates the location of installations for disabled persons |

|  | INDICACION INDICATION | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SIMBOLO IMAGE CONTENT OF THE SYMBOL | EJEMPLO EXAMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| D.3 | UBICACION DE RUTAS, ESPACIOS O SERVICIOS ACCESIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCATION OF ACCESSIBLE ROUTES, SPACES OR SERVICES FOR PERSONS WITH DISABILITY | FIGURA HUMANA ESTILIZADA EN SILLA DE RUEDAS NOTA: Para identificar rutas, espacios o servicios a utilizarse por personas con discapacidad, en caso de emergencia, este señalamiento podrá utilizarse en combinación con cualquier otro de los establecidos en esta Norma. STYLIZED HUMAN FIGURE IN A WHEEL CHAIR NOTE: In order to identify routes, spaces or services to be utilized by persons with disability, in case of an emergency, this sign can be utilized in combination with another of those established in this Standard. |  |

| APENDICE E Señal de seguridad e higiene relativa a radiaciones ionizantes | APPENDIX E Health and safety related to ionizing radiation |
| --- | --- |
| Las características de las señales de seguridad e higiene que deben ser utilizadas en los centros de trabajo para advertir la presencia de radiaciones ionizantes son: | The characteristics of the health and safety signs that must be utilized in the workplace for warning of the presence of ionizing radiations are: |

|  | a) | Forma geométrica: |  | cuadrada o triangular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) | Color de seguridad: |  | amarillo |
|  | c) | Color contrastante: |  | magenta o negro |
|  | d) | Símbolo: |  | el color del símbolo debe ser el magenta o negro; este símbolo debe cumplir con la forma y dimensiones que se muestran en la figura E1 |
|  | e) | Texto: |  | opcional, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el apartado 8.3.1 |

|  | a) | Geometric shape: |  | Square or triangular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) | Safety color: |  | Yellow |
|  | c) | Contrasting color: |  | Magenta or black |
|  | d) | Symbol: |  | The color of the symbol must be magenta or black; this symbol must comply with the shape and dimensions that are shown in the figure E1 |
|  | e) | Text: |  | Optional, provided that it complies with that established in the part 8.3.1 |

| FIGURA E1 | FIGURE E1 |
| --- | --- |
| EJEMPLO DE SEÑAL PARA INDICAR PRESENCIA DE RADIACIONES IONIZANTES | EXAMPLE OF A SIGN FOR INDICATING THE PRESENCE OF IONIZING RADIATIONS |

| FIGURA E 2 | FIGURE E 2 |
| --- | --- |
| Ejemplo de señal alternativa para indicar presencia de radiaciones ionizantes | Example of an alternative sign for indicating the presence of ionizing radiations |

| GUIA DE REFERENCIA | REFERENCE GUIDE |
| --- | --- |
| Consideraciones generales sobre señalización | General considerations on sign placement |
| El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la Norma y no es de cumplimiento obligatorio. En ésta se incluyen algunos comentarios sobre aspectos relacionados con la interpretación y aplicación de la presente Norma, así como otros complementarios en materia de señalización. | The content of this guide is a complement for the better comprehension of the Standard and is not of mandatory compliance. In this Guide, some comments are included on aspects related to the interpretation and application of this Standard, as well as other complementary comments in matters of sign placement. |
| I. Generalidades | I. General Provisions |
| La señalización es una valiosa herramienta que coadyuva a incrementar la seguridad de los trabajadores, y de las personas ajenas a los centros laborales que llegan a ingresar a éstos, tal como contratistas, visitantes, y cuerpos de auxilio y apoyo en situaciones de emergencia. | Sign placement is a valuable tool that aids in increasing the safety of workers and the persons related to the workplaces that enter them, such as contractors, visitors, and groups for assistance and support in emergency situations. |
| El uso estandarizado de ciertos colores y señales permite atraer fácil y rápidamente la atención de los observadores, aspecto de suma importancia en el campo de la señalización sobre seguridad. Los mensajes de esta señalización se abocan típicamente a indicar: riesgos físicos (p. ej. escalones, desniveles u obstáculos en zonas de tránsito), delimitación de áreas de tránsito y de movimiento-operación de vehículos o maquinaria, condición de riesgo de un fluido en un sistema de tubería, uso obligatorio de un equipo de protección específico, localización de equipos para uso en casos de emergencia, prohibición de realizar acciones susceptibles de originar un riesgo, entre otros. | The standardized use of certain colors and signs permit easily and rapidly attracting the attention of observers, an aspect of great importance in the field of sign placement for safety. The messages of this sign placement typically are expressed to indicate: physical risks (for example, stairs, uneven areas or obstacles in the zones of transit), delimitation of areas of transit and movement-operation of vehicles or machinery, condition of risk from a fluid in a pipe system, mandatory use of specific protective equipment, location of equipment for use in cases of emergency, prohibition of performing actions susceptible of causing a risk, among others. |
| La experiencia ha mostrado que cuando las personas son advertidas oportunamente a través de la señalización de las condiciones de riesgo y/o las medidas de precaución que deben observarse en una determinada zona o situación, se minimiza en mucho la posibilidad de ocurrencia de accidentes u otro tipo de daños. Sin embargo, se debe evitar el uso indiscriminado de señales de seguridad e higiene como técnica de prevención contra accidentes y enfermedades de trabajo. | Experience has shown that when persons are opportunely warned through the placement of signs of the conditions of risk and/or the cautionary measures that should be observed in determined zone or situation, the possibility of the occurrence of accidents or other types of damages is minimized. Nevertheless, the indiscriminate use of health and safety signs as a technique for the prevention of accidents occupational illnesses should be avoided. |
| La eficacia de la señalización para los fines antes expuestos, se incrementa de manera importante cuando existe un sistema o código a través del cual se definen y unifican los criterios sobre las características, significados y aplicaciones de los colores, símbolos y señales, pues facilita a las personas a quienes van dirigidos los mensajes, la familiarización con estos elementos de información, y se fomenta y refuerza una cultura de seguridad. | The efficiency of sign placement for the purposes previously expressed, are increased in an important way when there exists a system or code through which the criteria on the characteristics, meanings and applications of colors, symbols, and signs are defined and unified, and facilitate for the persons to whom the messages are directed, the familiarity with these elements of information, and a culture of safety is promoted and reinforced. |
| La importancia de la señalización ha originado que en prácticamente todos los países se haya emitido alguna normatividad en la materia, y se realizan esfuerzos para que existan normas a este respecto en el ámbito internacional, mismas que evidentemente pretenden impulsar la homologación en todo el mundo de las características y aplicaciones de los señalamientos y el color, en campos como el laboral, de protección civil y de transportes. | The importance of the sign placement has led to practically all the countries issuing some legislation for health and safety, and efforts being made so that related standards exist within the international scope, the same that evidently are intended for driving the confirmation in the entire world of the characteristics and applications of the sign placements and the color, in fields such as labor, civil protection and transport. |
| Sobre esto último, vale la pena destacar que la presente versión de la NOM-026-STPS-2008, ha tomado en consideración la Norma Internacional ISO 7010:2003 Graphical symbols–Safety colours and safety signs–Safety signs in workplaces and public areas, buscándose de esta forma ser congruente con los criterios que al respecto han definido los expertos en este tema, de diversas regiones del mundo. | On this last point, it is worth emphasizing that this version of the NOM-026-STPS-2008, has taken into consideration the International Standard ISO 7010: 2003 Graphical symbols – Safety colors and Safety signs – Safety signs in workplaces and public areas, seeking in this way being congruent with the criteria that for this the experts have defined on this theme, from diverse regions of the world. |
| II. Señales de seguridad e higiene | II. Health and Safety signs |
| Como se ha destacado anteriormente, el campo de la seguridad e higiene en el trabajo se apoya en un sistema de señalización estandarizada, para reforzar las medidas relacionadas con la prevención de accidentes y enfermedades, el cual se basa en el uso de mensajes gráficos, más que de textos, para lograr el entendimiento. La falta de estandarización puede llegar a originar confusión y quizá accidentes. | As previously expressed, the field of occupational health and safety is supported in a standardized system of sign placement for reinforcing the measures related to the prevention of accidents and illnesses, which are based on the use of graphical messages more than the texts for achieving understanding. The lack of standardization can cause confusion and perhaps accidents. |
| Una señal de seguridad e higiene es un sistema que se compone básicamente de los elementos siguientes: | A health and safety sign is a system consisting basically of the following elements: |
| - Una forma geométrica; | - A geometric shape |
| - Color de seguridad y color contrastante, y | - Safety color and contrasting color, and |
| - Un símbolo o pictograma. | - A symbol or pictogram |
| El tipo de señal (prohibición, obligación, precaución o información) y el mensaje específico de ésta se asocia con los tres elementos antes citados. | The type of sign (prohibition, obligation, caution or information) and the specific message on it is associated with the three previously mentioned elements. |
| La presente Norma contiene en sus apéndices los símbolos de uso más común en el campo de la seguridad e higiene en el trabajo; sin embargo, puede llegar a requerirse de otros no tipificados en dichos apéndices, lo cual conlleva a requerir diseñar tales símbolos, generalmente de uso específico. En estos casos, se debe tener presente que la forma geométrica, los colores de seguridad y contrastantes, las dimensiones, el uso de textos, entre otros, deben apegarse a los requisitos establecidos en esta NOM-026-STPS-2008. Asimismo, la Norma prevé en el caso de los señalamientos de obligación y precaución, la utilización del símbolo de indicación general, consistente en un signo de admiración, mismos que pueden emplearse para la transmisión de mensajes no incluidos en la Norma, particularmente cuando son de difícil representación gráfica. Estos últimos señalamientos deben complementarse con textos que precisen el significado del mensaje. | This Standard contains in their appendices the most commonly used symbols in the field of occupational health and safety; nevertheless, others can be required that are not included in said appendices, which may require designing such symbols, generally for a specific use. In these cases, the geometric shape, the safety and contrasting colors, the dimensions, the use of texts must be present, among others, and they must follow precisely the requirements established in this NOM-026-STPS-2008. Furthermore, the Standard detailed in the case of signs of obligation and caution, the utilization of the symbol of general indication, consisting in an exclamation point, the same that can be employed for the transmission of messages not included in the Standard, particularly with they are difficult to represent graphically. These last signs must be complemented with texts that clarify the meaning of the message. |
| Cuando se diseñen símbolos para señales no previstas en los apéndices de la NOM-026-STPS-2008, se deben cumplir los objetivos siguientes: | When symbols are designed for signs not detailed in appendices of the NOM-026-STPS-2008, they must comply with the following objectives: |
| a) Atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el mensaje específico; | a) Attract the attention of the workers to whom the specific message is directed; |
| b) Conducir a una sola interpretación; | b) Carry a single interpretation; |
| c) Ser claras para facilitar su interpretación; | c) Be clear for facilitating their interpretation; |
| d) Informar sobre la acción específica a seguir en cada caso, y | d) Inform on the specific action to follow in each case, and |
| e) Ser factible de cumplirse en la práctica. | e) Be of easy compliance in practice. |
| Por otro lado, es importante que los señalamientos de información para salidas de emergencia, rutas de evacuación, primeros auxilios y equipo contra incendio, que se utilicen en interiores, cuenten con una fuente de iluminación de emergencia que lo haga visible, o sean fabricados de materiales que permanezcan visibles (fotoluminiscentes) cuando ocurra una interrupción de la iluminación del local o edificio en que se encuentren. | On the other hand, it is important that the signs of information for emergency exits, routes of evacuation, first aid and firefighting equipment that are utilized in interiors have a source of emergency illumination that makes it visible or are fabricated from materials that remain visible (photoluminescent) when an interruption of illumination occurs in the locale or building in which they are found. |
| En lo referente a los tonos de los colores de seguridad a emplear en los señalamientos, se sugiere que éstos correspondan claramente con los especificados en la presente Norma, es decir, emplear tonalidades que no lleguen a confundirse con otros colores diferentes a los requeridos (rojo tendiente al naranja, azul tendiente a verde, etc.); asimismo es importante que el señalamiento resalte en el entorno en el que se ubica, por lo que deben seleccionarse tonos llamativos y que contraste claramente con el color del símbolo. | In that referring to the tones of the safety colors to employ on the signs, it is suggested that they correspond clearly with that specified in this Standard, that is to say, employ tones that do not cause confusion with other colors different to those required (red tending to orange, blue tending to green, etc); additionally it is important that the sign stands out in the environment in which it is located, for which bright tones must be selected and that contrast clearly with the color of the symbol. |
| Por último, en relación a la dimensión de las señales para cumplir los requerimientos de la presente Norma, se puede tomar como ejemplo el caso siguiente: | Finally, related to the dimension of the signs for complying with the requirements of this Standard, the following case can be taken as an example: |
| Cálculo para determinar las dimensiones mínimas que deben tener los señalamientos, para cumplir con el requerimiento establecido en el punto 8.4. | Equation for determining the minimum dimensions that the signs must have, for complying with the requirement established in point 8.4. |
| Se requiere saber qué dimensiones deberán tener los señalamientos de forma cuadrada, circular, triangular y rectangular, que deberán ser visualizados a una distancia de 15 m. | It is required to know what dimensions the signs in a square, circular, triangular and rectangular shape must have and they must be visualized at a distance of 15 meters. |
| Para dicha distancia, la superficie mínima que deberán tener los señalamientos de acuerdo a lo establecido en el apartado 8.4, se calcula como sigue: | For said distance, the minimum surface that the signs must have according to that established in part 8.4, is calculated as follows: |
| Aplicando la fórmula para el cálculo del área de un cuadrado, y despejando la variable L (lado) y sustituyendo el valor de superficie obtenido en el paso anterior, se tiene: | Applying the formula for the calculating the area of a square, and finding the variable L (side) and substituting the value of the surface obtained in the former step, resulting in: |
| Es decir, un cuadrado de 0.336 m (el último decimal de esta cifra se redondeó al valor superior), o 33.6 cm, cumple con el requerimiento de dimensiones mínimas establecido en 8.4. | That is to say, a square of 0.336 meters (the last decimal of this amount is rounded up), or 33.6 cm, complies with the requirement of minimum dimensions established in 8.4. |
| Análogamente, en el caso del señalamiento circular se tiene: | Similarly, in the case of a circular sign, the results are: |
| De esta forma, un señalamiento circular con un radio de 0.19 m, o diámetro de 0.38 m (38 cm), cumple con el requerimiento de dimensiones mínimas. | In this way, a circular sign with a radius of 0.19 meters, or a diameter of 0.38 m (38 cm) complies with the requirement of minimum dimensions. |
| En el caso de un señalamiento triangular, se tiene lo siguiente: | In the case of a triangular sign, the following results: |
| El área superficial (S) de un triángulo equilátero, en función a la dimensión de sus lados (L), se calcula conforme a la expresión siguiente: | The surface area (S) of an equilateral triangle, depending on the dimension of its sides (L), it is calculated according to the following equation: |
| Despejando la variable L de esta expresión se tiene: | Finding the variable L of this expression results in: |
|  | or |
| Sustituyendo el valor del área superficial S en cualquiera de las dos expresiones anteriores, se obtiene L: | Substituting the value of the surface area S in any of the two previous expressions, L is obtained: |
| Así, un triángulo equilátero de 51 cm por lado, cumple el requisito de superficie mínima indicado en 8.4. | Thus, an equilateral triangle of 51 cm per side, complies with the requirement of minimum surface indicated in 8.4. |
| Finalmente, en el caso del señalamiento rectangular se tiene que el área superficial se calcula conforme a lo siguiente: | Finally, in the case of a rectangular sign, the surface area is calculated according to the following: |
| En este caso se debe considerar que la relación entre altura y la base puede ir desde 1:1 hasta 1:1.5. | In this case, it must be considered that the relation between the height and the base can be from 1:1 to 1:1.5. |
| Tomando como base esta última relación, se tiene: | Taking this last result as criteria, resulting in: |
| Sustituyendo “b” por “1.5 h” en la primera expresión se puede calcular el valor de esta última variable: | Substituting “b” for “1.5 h” in the first equation, the value can be calculated of this last variable: |
| Como entonces: | As 1.5 x h = b then: |
| Es decir, un señalamiento rectangular de 0.28 m 0.42 m (28 cm 42 cm), cubriría el requerimiento de dimensiones mínimas, y de relación altura-base de 1:1.5. | That is to say a rectangular sign of 0.28 m x 0.42 m (28cm x 42cm) will cover the requirement of minimum dimensions, and the height-base relation of 1:1.5. |
| A continuación se presenta una table en la que se muestran las dimensiones mínimas que deben tener los señalamientos para ciertos valores típicos de distancia de visualización, la cual se tomó como referencia de Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. | In the following a Table is presented in which the minimum dimensions that the signs should have for certain typical values of distance of visualization are shown, which takes as a reference the Official Mexican Standard NOM-003-SEGOB-2002, Signs and warnings for civil protection. Colors, shapes and symbols to utilize. |

| DISTANCIA DE VISUALIZACION | SUPERFICIE MINIMA | DIMENSIONES MINIMAS SEGUN FORMA GEOMETRICA DE LA SEÑAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CUADRADO | CIRCULO | TRIANGULO | RECTANGULO |  |
| (L) |  | (por lado) | (diámetro) | (por lado) | (Base 2 : Altura 1) (cm) |  |
| (m) | (cm2) | (cm) | (cm) | (cm) | Base | Altura |
| 5 | 125,0 | 11,2 | 12,6 | 17,0 | 15,8 | 7,9 |
| 10 | 500,0 | 22,4 | 25,2 | 34,0 | 31,6 | 15,8 |
| 15 | 1 125,0 | 33,5 | 37,9 | 51,0 | 47,4 | 23,7 |
| 20 | 2 000,0 | 44,7 | 50,5 | 68,0 | 63,2 | 31,6 |
| 25 | 3 125,0 | 55,9 | 63,1 | 85,0 | 79,1 | 39,5 |
| 30 | 4 500,0 | 67,1 | 75,7 | 101,9 | 94,9 | 47,4 |
| 35 | 6 125,0 | 78,3 | 88,3 | 118,9 | 110,7 | 55,3 |
| 40 | 8 000,0 | 89,4 | 101,0 | 135,9 | 126,5 | 63,2 |
| 45 | 10 125,0 | 100,6 | 113,6 | 152,9 | 142,3 | 71,2 |
| 50 | 12 500,0 | 111,8 | 126,2 | 169,9 | 158,1 | 79,1 |

| VISUALIZATION DISTANCE | MINIMUM SURFACE | MINIMUM DIMENSIONS ACCORDING TO THE GEOMETRIC SHAPE OF THE SIGN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SQUARE | CIRCLE | TRIANGLE | RECTANGLE |  |
| (L) |  | (per side) | (diameter) | (per side) | (Base 2 : Height 1) (cm) |  |
| (m) | (cm2) | (cm) | (cm) | (cm) | Base | Height |
| 5 | 125.0 | 11.2 | 12.6 | 17.0 | 15.8 | 7.9 |
| 10 | 500.0 | 22.4 | 25.2 | 34.0 | 31.6 | 15.8 |
| 15 | 1,125.0 | 33.5 | 37.9 | 51.0 | 47.4 | 23.7 |
| 20 | 2,000.0 | 44.7 | 50.5 | 68.0 | 63.2 | 31.6 |
| 25 | 3,125.0 | 55.9 | 63.1 | 85.0 | 79.1 | 39.5 |
| 30 | 4,500.0 | 67.1 | 75.7 | 101.9 | 94.9 | 47.4 |
| 35 | 6,125.0 | 78.3 | 88.3 | 118.9 | 110.7 | 55.3 |
| 40 | 8,000.0 | 89.4 | 101.0 | 135.9 | 126.5 | 63.2 |
| 45 | 10,125.0 | 100.6 | 113.6 | 152.9 | 142.3 | 71.2 |
| 50 | 12,500.0 | 111.8 | 126.2 | 169.9 | 158.1 | 79.1 |

| III. Identificación de tubería | III. Identification of pipes |
| --- | --- |
| En la presente Norma se establecen cuatro elementos para la identificación de las tuberías, a saber: | In this Standard, four elements are established for the identification of pipes, as follows: |
| - color de seguridad; | - Safety color |
| - color contrastante; | - Contrasting color |
| - información complementaria, e | - Complementary information, and |
| - indicación de dirección de flujo. | - Indication of direction of flow. |
| De estos cuatro elementos, el primero de ellos ha llegado a causar algunas confusiones respecto a su aplicación complementaria con el uso de otros códigos. | Of these four elements, the first of them has been known to cause confusion with respect to its complementary application with the use of other codes. |
| El capítulo 9 Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías de esta NOM-026-STPS-2008 se orienta básicamente a la determinación de la condición de riesgo o no-riesgo de los fluidos conducidos en las tuberías, y el caso particular de la identificación de la tubería contra incendio. Aunque el código establecido en esta Norma puede emplearse para identificar los fluidos, no está pensado para ese fin en particular, y en muchos centros de trabajo es recomendable el uso de un código de colores complementario para identificar los fluidos. | The chapter 9, Identification of risks from fluids conducted in pipes of this NOM-026-STPS-2008, is oriented basically to the determination of the condition of risk or no risk of the fluids conducted in the pipes, and the particular case of the identification of the pipes against fire. Even though the code established in this Standard can be employed for identifying the fluids, it is not contemplated for this purpose in particular, and in many workplaces, the use of a complementary code of colors is recommendable for identifying the fluids. |
| Al respecto, cabe destacar que la NOM-026-STPS-2008 ha considerado dentro de las alternativas de aplicación del color de seguridad, la implementación de éste a través de bandas o etiquetas, cuya longitud se especifica en función al diámetro exterior de la tubería (véase table 5). Dichas alternativas se han considerado, entre otros aspectos, con el fin de permitir el uso de otros códigos, destinados a la identificación de los fluidos. | For this purpose, it is important to emphasize that the NOM-026-STPS-2008 has considered within the alternatives of the application of the safety color, the implementation of it through bands or labels, whose length is specified depending on the external diameter of the pipe (see Table 5). Said alternatives have been considered among other aspects, for the purpose of permitting the use of other codes, designated for the identification of the fluids. |
| Por ejemplo, si en un centro de trabajo se emplea el color violeta para identificar el ácido sulfúrico, habrá que agregar únicamente la banda de color de seguridad (amarillo en este caso por tratarse de un fluido peligroso), cubriéndose así los dos objetivos de identificar el fluido y proporcionar información relativa a la condición de riesgo de éste. La primera señalización será reconocida normalmente sólo por los trabajadores del centro laboral en que se ha aplicado, y la segunda corresponde a un código general estandarizado y enfocado a advertir sobre el riesgo implicado en la sustancia en cuestión, pudiendo llegar a ser interpretado no únicamente por el personal de ese centro de trabajo, sino incluso por personas ajenas a éste. | For example, if in a workplace the color violet is employed for identifying sulfuric acid, only the band of safety color will have to be added (yellow in this case for being a hazardous fluid), covering in this way the two objectives of identifying the fluid and providing information related to the condition of risk of it. The first sign placement will be recognized normally only by the workers of the workplace in which it was applied, and the second corresponds to a general standardized code and focused on warning on the risk implied by the substance in questions, with the possibility of being interpreted not only by the personnel of that workplace, but also by the persons not familiar with it. |
| Las limitantes que pueden llegar a tenerse para emplear simultáneamente el código de la NOM-026-STPS-2008 y los implementados en los centros de trabajo, son únicamente que estos últimos no deben contraponerse a lo establecido por la NOM-026-STPS-2008; por ejemplo, no debiera emplearse el color verde para identificar un fluido peligroso, pues a éste se le ha asignado el significado de “fluido no peligroso” y “condición segura”. Además, el uso del color rojo debiera restringirse a la tubería contra incendio únicamente. | The limits that can be present for employing simultaneously the code of NOM-026-STPS-2008 and those implemented in the workplace are only so that the latter do not contradict that established in NOM-026-STPS-2008; for example, the color green must not be employed for identifying a hazardous fluid, to this has been assigned the meaning “non hazardous fluid” and “safe condition”. Furthermore, the use of the color red must be restricted to the anti incendiary pipe only. |
| IV. Identificación de tubería eléctrica | IV. Identification of electric pipe |
| Las tuberías visibles o accesibles a los trabajadores, destinadas a contener conductores eléctricos, para diferenciarse de las tuberías que conducen sustancias químicas, pueden contener leyendas, símbolos, marcas o colores para comunicar el riesgo eléctrico, por ejemplo la leyenda “RIESGO ELECTRICO”, el valor del potencial, “220 V” o el símbolo de riesgo eléctrico (véase Table C.1, numeral C.7). | The pipes visible or accessible to the workers, designated for containing electrical conduits, in order to differentiate the pipes that conduct chemical substances can contain legends, symbols, marks or colors for communicating the electric risk, for example, the legend “ELECTRIC RISK”, the value of the power “220 V” or the symbol of electric risk (see Table C.1, number C.7). |