| NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. | OFFICIAL Mexican Standard NOM-003-SEGOB-2011, Signs and warnings for civil protection. Colors, shapes and symbols to be used. |
| --- | --- |
| Cambio de nomenclatura 8-11-2024 de NOM-003-SEGOB-2011 a NOM-003-SSPC-2011 | Change of name 8-11-2024 from NOM-003-SEGOB-2011to NOM-003-SSPC-2011 |
| Cambio de nomenclatura DOF 8-11-2024 | Change of name DOF 8-11-2024 |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Government. |
| ANA LUCIA HILL MAYORAL, Directora General de Protección Civil en mi carácter de Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, párrafo primero y 27, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 12, fracción XVI de la Ley General de Protección Civil; 38, fracción II, 40, fracciones VII y VIII, y 47, fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 31, fracción III y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 32, fracciones I y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y | ANA LUCIA HILL MAYORAL, General Director of Civil Protection in my position as President of the National Consultative Committee of Standardization on Civil Protection and Prevention of Disasters, with legal basis in articles 14, first paragraph and 27, section XXIV of the Organic Law of the Federal Public Administration; 12, section XVI of the General Law of Civil Protection; 38, section II, 40, sections VII and VIII, and 47, section IV of the Federal Law of Metrology and Standardization; 31, section III and 34 of the Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization; 32, sections I and XII of the Internal Regulation of the Secretary of Government, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 definió como política interior, que el Ejecutivo Federal aumentara la capacidad preventiva del Sistema Nacional de Protección Civil y mitigara los efectos de los desastres, a partir de una mayor coordinación de esfuerzos intergubernamentales y de la promoción de la contribución ciudadana, estableciendo dentro de su objetivo rector 5, el transitar de un sistema de protección civil reactivo a uno preventivo con la corresponsabilidad y participación de los tres órdenes de gobierno, población y sectores social y privado; | That National Development Plan 2001-2006 has defined as a domestic policy, that the Federal Executive increase preventive capacity of the National Civil Protection System and mitigate the effects of disasters, from a greater coordination of intergovernmental efforts and promoting citizen inputs, establishing within its five governing objectives, to transit from a reactive civil protection system to a preventative with the joint responsibility and participation of the three levels of government, population and social and private sectors; |
| Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece en su objetivo 13 Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés; | That National Development Plan 2001-2006 has defined within its objective 13, to ensure national security and preserve the physical integrity and property of Mexicans over any other interest; |
| Que con fecha 11 de noviembre de 2008, el Titular del Ejecutivo Federal, en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, acordó declarar a la Coordinación General de Protección Civil como Instancia de Seguridad Nacional; | That on November 11 of 2008, the Head of the Federal Executive, within the National Security Council, agreed to declared the General Coordination of Civil Protection as a National Security Instance; |
| Que la Coordinación General de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, tiene por objeto apoyarla en la conducción y ejecución del Sistema Nacional de Protección Civil, auxiliándose en la Dirección General de Protección Civil, en la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales y en el Centro Nacional de Prevención de Desastres; unidades administrativas y órgano administrativo desconcentrado, respectivamente, que en el ámbito de su competencia participan en la integración, coordinación y supervisión del Sistema Nacional de Protección Civil, contribuyendo a solventar riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional; | That the General Coordination of Civil Protection, under the Secretary of Governance, has the objective to support it in the conduction and execution of the National Civil Protection System, with the help of the General Directorate of Civil Protection, the General Directorate of Natural Disaster Fund and the National Center for Disaster Prevention; decentralized administrative units and administrative bodies respectively in the area of competence participate in the integration, coordination and supervision of the National Civil Protection System, helping to overcome risks and threats to national security; |
| Que el Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012, en su apartado Transferencia del Conocimiento establece como una de sus metas Incrementar la capacidad del Sistema Nacional de Protección Civil para la consolidación de la cultura de la prevención y autoprotección. Y en su apartado de Desarrollo Legislativo y Fortalecimiento Financiero establece como meta Promover y desarrollar Normas Oficiales Mexicanas de Protección Civil con el propósito de consolidar el marco regulatorio en la materia; | That the National Civil Protection Program 2008-2012, within its Transfer of Knowledge section establishes as one of its goals to Increase the capacity of the National Civil Protection System for strengthening the culture of prevention and self-protection. And in the category of Legislative Development and Financial Strengthening section establishes as a goal, to promote and develop Official Mexican Standards on Civil Protection in order to strengthen the regulatory framework in the field; |
| Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 69-E, 69-G, 69-H y 69-J de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el anteproyecto correspondiente fue sometido a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la que con fecha 9 de marzo de 2010 emitió dictamen favorable; | That in order to comply with the provisions of Articles 69-E, 69-G, 69-H and 69-J of the Federal Law of Administrative Procedure, the corresponding draft was submitted to the Federal Commission of Regulatory Improvement, which issued a favorable opinion on March 9, 2010; |
| Que esta norma, como proyecto fue aprobado el 8 de junio de 2009 por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación; y el 29 de noviembre de 2010 por el Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres; | That this standard, as a draft was approved on June 8, 2009 by the Legal Affairs Unit of the Secretary of Governance; and on November 29, 2010 by the National Advisory Committee on Standardization for Civil Protection and Disaster Prevention; |
| Que con fecha 23 de diciembre de 2010, se publicó para consulta pública en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-SEGOB-2008, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar; a fin de que los interesados en un plazo de 60 días naturales, enviaran sus cometarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres; | That on December 23 of 2010, it was published for public consultation in the Official Daily of the Federation the Draft of the Standard PROY-NOM-003-SEGOB-2008, Signs and warnings for civil protection.- colors, shapes and symbols to be used; so the interested parties within a term of 60 calendar days, could be able to send their comments to the National Advisory Committee on Standardization for Civil Protection and Disaster Prevention; |
| Que durante el mismo plazo, la Manifestación de Impacto Regulatorio que se elaboró para el efecto en los términos del artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 32 de su Reglamento, estuvo a disposición del público para su consulta en el domicilio del citado Comité como lo establece el artículo 47 fracción I de la citada Ley; | That during the same term, the Regulatory Impact Statement that was developed for this purpose under the terms of Article 45 of the Federal Law on Metrology and Standardization and 32 of its Rules, was made available for the public for consultation at the domicile of the Committee, as provided by Article 47 Section I of the aforementioned Law; |
| Que conforme al artículo 47, fracción II de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los comentarios al proyecto presentados por los interesados, se analizaron en el seno del Comité, realizándose las modificaciones procedentes; | That in accordance with Article 47, section II of the Federal Law on Metrology and Standardization, the comments on the draft were submitted by the interested parties, were analyzed within the Committee, and the applicable amendments were made thereto; |
| Que como lo establece el artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 tercer párrafo de su Reglamento, las respuestas a los comentarios y las modificaciones al proyecto, previa aprobación del Comité, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2011, y | That as it is mentioned by Article 47 section III of the Federal Law on Metrology and Standardization and 33 third paragraph of the Rules, the responses to comments and modifications to the project, prior approval by the Committee, were published in the Official Daily of the Federation on December 6th 2011, and |
| Que al aprobarla la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación el 16 de noviembre de 2011, habiendo cumplido el procedimiento que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para elaborar y emitir normas oficiales mexicanas, y siendo aprobada su publicación en el Diario Oficial de la Federación por el Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres en su sesión de fecha 29 de noviembre de 2011, tengo a bien expedir la siguiente: | That once it was approved by the Legal Affairs Unit of the Governance Secretary on November 16, 2011, having completed the procedure established by the Federal Law on Metrology and Standardization to draft and issue official Mexican standards, and being approved its publication in the Official Daily of the Federation by the National Advisory Committee on Standardization of Civil Protection and Disaster Prevention within its meeting held on November 29, 2011, I have to issue the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB-2011, SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCION CIVIL.- COLORES, FORMAS Y SIMBOLOS A UTILIZAR | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-003-SEGOB-2011, SIGNS AND WARNINGS FOR CIVIL PROTECTION. COLORS, SHAPES AND SYMBOLS TO BE USED. |
| PREFACIO | PREFACE |
| La Secretaría de Gobernación a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, reunió a los sectores interesados para participar en la revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar, a fin de ratificar los criterios para normalizar su diseño y elaboración, con el propósito de eliminar prácticas discrecionales en su aplicación y para facilitar su comprensión. | The Governance Secretary through the National Advisory Committee on Standardization for Civil Protection and Disaster Prevention brought together sectors concerned in participating in the quinquennial review of the Official Mexican Standard NOM-003-SEGOB/2002, Signs and warnings for civil protection. Colors, shapes and symbols to be used, with the aim to ratify the criteria to standardize its design and development, in order to eliminate discretionary practices in the implementation and to facilitate its understanding. |
| La experiencia indica que la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en instalaciones y sitios en los que, conforme a leyes, reglamentos y normatividad aplicable en materia de prevención de riesgos, debe implementarse un sistema de señalización sobre protección civil, en beneficio de la población que concurre o labora en ellos. | Experience shows that the correct application of this Official Mexican Standard, contributes to improve security conditions in facilities and places where, according to the laws, regulations and normativity applicable on matters of risk prevention, signaling system should be implemented for civil protection, to benefit the population attending or working in them. |
| Partiendo de la premisa de que esta regulación no genere obligaciones adicionales a los sujetos de su aplicación, se respeta el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. Así, de las señales actuales se modifican nueve, dos informativas, cinco informativas de emergencia, una de precaución y una de prohibición; y se adicionan cuatro, una informativa y tres de obligación, cuya implementación no representa costos extraordinarios. | Based on the premise that this regulation does not create additional obligations for those subject to its application, the contents of the Official Mexican Standard NOM-003-SEGOB/2002, Signs and warnings for civil protection. Colors, shapes and symbols to be used. Thus, from the actual signs nine are modified, two informative, five informative of emergency, one of caution and one of prohibition; and four are added, one informative and three of obligations, whose implementation does not represent extraordinary costs. |
| Por otra parte, se preserva el espíritu de que la presente Norma Oficial Mexicana sea congruente en sus contenidos, con los de la NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y se reitera que la implementación de las señales a utilizarse durante desastres, queda a cargo de las autoridades, dependencias y organismos que, conforme a la naturaleza de sus actividades, participen en su atención. | Moreover, the spirit of the Official Mexican Standard is preserved and is consistent in content with the NOM-026-STPS-2008, colors, safety and hygiene signs, and identification of risks from fluids conducted by pipes, issued by the Secretary of Labor and Social Welfare; and reiterates that authorities, agencies and organizations are in charge of implementing signs during disasters, according to the nature of their activities, should participate in such attention. |
| Por último, se respeta la continuidad de que la evaluación de la conformidad de esta Norma, esté a cargo de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil. | Finally, the continuity is respected that the evaluation of the conformity to this Standard is the responsibility of the Secretary of Government through the General Office of Linking, Innovation and Legal instruments in matters of Civil Protection. |
| Párrafo modificado DOF 15-07-2015 | Paragraph modified DOF 15-07-2015 |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana, participaron representantes de las dependencias, organismos, instituciones y empresas que a continuación se indican: | In the preparation of this Official Mexican Standard, were representatives of the departments, agencies, institutions and companies listed below: |
| - Secretaría de Gobernación | - Secretary of Governance |
| - Secretaría del Trabajo y Previsión Social | - Secretary of Labor and Social Welfare |
| - Secretaría de Educación Pública | - Secretary of Public Education |
| - Secretaría de Comunicaciones y Transportes | - Secretary of Communications and Transports |
| - Secretaría de Turismo | - Secretary of Tourism |
| - Secretaría de Salud | - Secretary of Health |
| - Comisión Federal de Electricidad | - Federal Commission of Electricity |
| - Petróleos Mexicanos | - Petróleos Mexicanos |
| - Instituto Mexicano del Seguro Social | - Mexican Institute of Social Security |
| - Universidad Nacional Autónoma de México | - National Autonomous University of Mexico |
| - Instituto Politécnico Nacional | - National Polytechnic Institute |
| - Instituto Nacional de Antropología e Historia | - National Institute of Anthropology and History |
| - Dirección General de Protección Civil del Gobierno del Estado de México | - General Directorate of Civil Protection of the Government of the State of Mexico |
| - Cruz Roja Mexicana | - Mexican Red Cross |
| - Asociación Nacional de Antiguos Scouts de México, A.C. | - Asociación Nacional de Antiguos Scouts de México, A.C. |
| - Consultores Asociados, A.C. | - Consultores Asociados, A.C. |
| - Instituto Mexicano de Investigación, Seguridad, Ecología y Protección Civil, A.C. | - Instituto Mexicano de Investigación, Seguridad, Ecología y Protección Civil, A.C. |
| - Metra® / Mtx Sistemas de Señalización S.A. de C.V. | - Metra® / Mtx Sistemas de Señalización S.A. de C.V. |
| - Grupo Bretón y Asociados/Asociación de Empresarios de Iztapalapa A.C. | - Grupo Bretón y Asociados/Asociación de Empresarios de Iztapalapa A.C. |
| - Extin – Flam, S.A. de C.V. | - Extin – Flam, S.A. de C.V. |
| INDICE | INDEX |
| INTRODUCCION | INTRODUCTION |
| 1 OBJETIVO | 1 OBJECTIVE |
| 2 CAMPO DE APLICACION | 2 FIELD OF APPLICATION |
| 3 REFERENCIAS | 3 REFERENCES |
| 4 DEFINICIONES | 4 DEFINITIONS |
| 5 CLASIFICACION | 5 CLASSIFICATION |
| 6 ESPECIFICACIONES | 6 SPECIFICATIONS |
| 7 BIBLIOGRAFIA | 7 BIBLIOGRAPHY |
| 8 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES | 8 CONCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS |
| 9 VIGILANCIA | 9 OVERSIGHT |
| 10 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD | 10 PROCEDURE FOR THE EVALUATION OF CONFORMITY |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| INTRODUCCION | INTRODUCTION |
| El objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de una emergencia o un desastre, provocado por agentes perturbadores de origen natural o humano, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. | The objective of the National System of Civil Protection is to protect the individual and society in the event of an emergency or disaster, caused by disturbing agents of natural or human origin, through actions that reduce or eliminate the loss of human lives, affectation of the production plant, the destruction of material property, damage to nature and the disruption of essential functions of society. |
| Una de estas acciones es la implementación de señales y avisos sobre protección civil, que permitan a la población identificar y advertir áreas o condiciones que representen riesgo para su salud e integridad física, así como ubicar equipos para la respuesta a emergencias, e instalaciones o servicios de atención a la población en caso de desastre. | One of these actions is the implementation of signs and notices on civil protection, that allow population to identify and warn areas or conditions representing a risk to their health and physical integrity and to locate equipment for responding emergencies, facilities or services for attending population in an event of disaster. |
| Para lograr lo anterior, es necesario normalizar las características de las señales y avisos que se aplican en el ámbito de la protección civil, con el fin de que cumplan correctamente con la función para la cual fueron creadas y de que la población las identifique y comprenda. | To achieve this, it is necessary to standardize the characteristics of the signs and warnings that are applied in the field of civil protection so these can meet properly with the function for which they were created and that the population identifies and understand them. |
| La presente norma complementa a la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en lo referente a las señales sobre protección civil no previstas en ésta. | This standard supplements the Official Mexican Standard NOM-026-STPS-2008, colors, safety and hygiene signs, and identification of risks from fluids conducted by pipes, issued by the Secretary of Labor and Social Welfare, with regard to the signals on civil protection not provided for this. |
| 1. OBJETIVO | 1. OBJECTIVE |
| Especificar y homologar las señales y avisos que en materia de protección civil, permitan a la población identificar y comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación. | Specify and standardize the signs and notices on civil protection, allow population to identify and understand the messages of information, caution, prohibition and obligation. |
| 2. CAMPO DE APLICACION | 2. FIELD OF APPLICATION |
| Esta Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores público, social y privado, en los que, conforme a leyes, reglamentos y normatividad aplicables en materia de prevención de riesgos, deba implementarse un sistema de señalización sobre protección civil. | This Official Mexican Standard it is applicable throughout national territory and applies to all buildings, facilities and spaces for the public, social and private sectors, in which, in accordance with laws, rules and regulations applicable to the prevention of risks, where signs system should be implemented for civil protection. |
| 3. REFERENCIAS | 3. REFERENCES |
| Para mejor interpretación de la presente norma en cuanto a señales de seguridad e higiene no contenidas en ésta, debe consultarse la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. | To facilitate interpretation of this standard related to Signs for safety and hygiene not contained herein, the Mexican Official Standard NOM-026-STPS-2008, colors safety and hygiene signs, and identification of risks from fluids conducted by pipes. |
| 4. DEFINICIONES | 4. DEFINITIONS |
| Para efectos de esta norma se entiende por: | For the purpose of this standard, the is understood as: |
| 4.1 Agente Destructivo.- Fenómeno de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo que puede producir riesgo, emergencia o desastre. También se les denomina fenómenos perturbadores. | 4.1 Destructive agent.- Phenomenon of geological, hydrometeorological, chemical-technological, health-ecological and socio-organizational risk that may produce risk, emergency or disaster. These can also be called disruptive phenomenon. |
| 4.2 Autoridad.- Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. | 4.2 Authority. General Office of Linking, Innovation and Legal instruments in matters of Civil Protection of the Secretary of Government. |
| Artículo modificado DOF 15-07-2015 | Article modified DOF 15-07-2015 |
| 4.3 Aviso.- Combinación de una frase, un color de seguridad y uno de contraste en un rectángulo para apoyar la comprensión del mensaje de una señal de protección civil. | 4.3 Warning.- Combination of a sentence, a safety color and one contrast inside of a rectangle to aid the understanding of the message of a civil protection sign. |
| 4.4 Centro de Acopio.- Lugar en donde se reciben, clasifican, seleccionan, empacan y asignan donativos en especie para su distribución. | 4.4 Collection Center.- Place where donations are received, sorted, selected, packaged and allocated for distribution. |
| 4.5 Centro de Distribución.- Lugar de donde parte la ayuda en especie para la población damnificada. | 4.5 Distribution Center.- Place from which the aid in kind travels to the affected population. |
| 4.6 Centro de Localización.- Lugar donde se recibe y proporciona información acerca de personas extraviadas en una emergencia o desaparecidas durante un desastre. | 4.6 Locating Center.- Place that receives and provides information about persons that are missing during and emergency or which disappear during a disaster |
| 4.7 Centro de Triage.- Espacio asignado en el sitio de una emergencia, donde se reciben y clasifican a las víctimas de acuerdo a sus lesiones y probabilidades de sobrevivencia. | 4.7 Triage center.- Allocated space on the site of an emergency, which receives and classify victims according to their injuries and survival probabilities. |
| 4.8 Cinta Delimitadora.- Banda de uso exclusivo para el acordonamiento de zonas de acceso restringido por la presencia de un riesgo o emergencia. | 4.8 Delimiter Tape.- Band of exclusive use for cordoning areas of restricted access due to the presence of a risk or emergency. |
| 4.9 Color de Contraste.- Aquel que se utiliza para resaltar el color de seguridad. | 4.9 Contrasting color.- The one that is employed to highlight the safety color. |
| 4.10 Color de Seguridad.- Color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar información, o bien, prohibir o indicar una acción a seguir. | 4.10 Safety color.- Color of a special and restricted use, whose purpose is to indicate the presence of danger, provide information, or prohibit or indicate an action to follow. |
| 4.11 Desastre.- Estado en el que la población de una o más entidades federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia. | 4.11 Disaster.- State in which the population of one or more states, suffers severe damages by the impact of a devastating disaster, whether natural or anthropogenic, facing the loss of its members, infrastructure or environment, in a manner that the social structure is detuned and impedes compliance with the essential activities of society, affecting the operation of subsistence systems. |
| 4.12 Emergencia.- Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general. | 4.12 Emergency.- Abnormal situation that can cause damage to society and encourage excessive risk to the safety and integrity of the population generally. |
| 4.13 Evacuación.- Medida precautoria a cargo de autoridades competentes para resguardar de manera temporal a la población, ante la amenaza o presencia de un riesgo, emergencia o desastre. | 4.13 Evacuation.- Precautionary measure responsibility of the competent authorities to temporarily protect the population, against the threat or occurrence of a risk, emergency or disaster. |
| 4.14 Evaluación de la Conformidad.- Determinación del grado de cumplimiento con la Norma Oficial. | 4.14 Assessment of Conformity.- Determination of the grade of compliance with the Official Standard. |
| 4.15 Ley.- Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | 4.15 Law.- Federal Law on Metrology and Standardization. |
| 4.16 Norma Oficial.- Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011. Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. | 4.16 Official Standard.- Official Mexican Standard NOM-003-SEGOB-2011. Signs and Notices for Civil Protection.- Colors, shapes and symbols to be used. |
| 4.17 Prevención.- Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. | 4.17 Prevention.- Set of actions and mechanisms capable of reducing risks and avoid or reduce the effects of destructive impacts of disruptive events on the life and property of the population, the productive plant, public services and the environment. |
| 4.18 Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.- Metodología establecida por la Secretaría para realizar la evaluación de la conformidad con la Norma Oficial. | 4.18 Procedure for Assessing Conformity.- Established methodology by the Secretary for performing evaluation of conformity with the Official Standard. |
| 4.19 Protección Civil.- Conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. | 4.19 Civil Protection.- Set of rules, measures and actions aimed to the prevention, relief and the retrieval of population in the event of a disaster. |
| 4.20 Puesto de Mando.- Organo operativo integrado por las personas de mayor jerarquía o miembros autorizados por sus instituciones, para la toma de decisiones coordinadas en la atención de una emergencia o un desastre. | 4.20 Command Post.- Operating Organ composed by senior people or members authorized by institutions, for taking coordinated decisions when attending an emergency or disaster. |
| 4.21 Reglamento.- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | 4.21 Regulation.- Regulations of the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| 4.22 Refugio Temporal.- Lugar físico habilitado para brindar alojamiento y resguardo a personas evacuadas y atender de manera temporal sus necesidades básicas ante la amenaza u ocurrencia de una emergencia o desastre. | 4.22 Temporary Shelter.- Physical place which is enabled to provide housing and shelter for evacuees and meet temporary their basic needs against the threat or occurrence of an emergency or disaster. |
| 4.23 Riesgo.- Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador. | 4.23 Risk.- The Probability of producing damage, caused by a disruptive phenomenon. |
| 4.24 Secretaría.- Secretaría de Gobernación. | 4.24 Secretary.- Secretary of Governance |
| 4.25 Señal de Protección Civil.- Conjunto de elementos en los que se combina una forma geométrica, un color de seguridad, un color de contraste y un símbolo, con el propósito de que la población identifique los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación. | 4.25 Sign of Civil Protection.- Set of elements that combine a geometric shape, a safety color, a contrasting color and a symbol, with the purpose that the population may identify the messages of information, caution, prohibition and obligation. |
| 4.26 Símbolo.- Es un elemento gráfico para proporcionar información de manera concisa. | 4.26 Symbol.- is a graphic element to provide information in a concise manner. |
| 4.27 Sistema Nacional de Protección Civil.- Es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección de la población contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre. | 4.27 National System of Civil Protection.- is an organic and coordinated set of structures, functional relationships, methods and procedures that are established by the bodies and entities of the public sector between them, with the organizations of the different voluntary organizations, social, private groups and authorities of the states, the Federal District and municipalities, in order to perform diverse coordinated actions for the protection of the public against the dangers and risks that are present in the event of a disaster. |
| 4.28 Verificación o Verificar.- Constatación ocular y comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. | 4.28 Verification or to verify.- Visual finding or verification through a sampling, measurement, laboratory tests, or document examination that are carried out to assess the conformity in a given time. |
| 4.29 Vulnerabilidad.- Grado de susceptibilidad con la que un sistema afectable puede cambiar su estado normal a uno de desastre, por el impacto de un agente perturbador. | 4.29 Vulnerability.- Grade of susceptibility with which a vulnerable system can change its normal state to a disaster, by the impact of a disruptive agent. |
| 4.30 Zona de Menor Riesgo.- Sitio dentro de una instalación, cuyas condiciones de seguridad permiten a las personas refugiarse de manera provisional ante la amenaza u ocurrencia de un fenómeno perturbador. | 4.30 Lower Risk Zone.- An area within a facility whose safety conditions allow people to temporary find shelter against the threat or occurrence of a disruptive phenomenon. |
| 5. CLASIFICACION | 5. CLASSIFICATION |
| Las señales de protección civil se clasifican de acuerdo al tipo de mensaje que proporcionan, conforme a lo siguiente: | Civil protection signs are classified according to the type of message that these provide, in accordance with the following: |
| 5.1 Señales informativas. | 5.1 Informative Signs |
| Son aquellas que facilitan a la población, la identificación de condiciones seguras. | Those that allow population to identify safety conditions. |

| SIGNIFICADO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| Dirección de una ruta de evacuación en el sentido requerido | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Flecha indicando el sentido requerido y en su caso el número de la ruta de evacuación Aviso: RUTA DE EVACUACION (uso opcional) |  |
| Ubicación de una zona de menor riesgo | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta humana resguardándose Aviso: ZONA DE MENOR RIESGO (uso opcional) |  |
| Ubicación del puesto donde se brindan los primeros auxilios | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Cruz equidistante Aviso: PRIMEROS AUXILIOS (uso opcional) |  |
| Ubicación de camilla para uso de la brigada de primeros auxilios | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta de camilla tipo militar y de cruz equidistante de primeros auxilios Aviso: CAMILLA (uso opcional) |  |
| Ubicación del punto de reunión | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Cuatro flechas equidistantes dirigidas hacia un punto y en su caso el número del punto de reunión Aviso: PUNTO DE REUNION (uso opcional) |  |
| Ubicación de una salida de emergencia | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una salida indicada con una flecha direccional (*) Aviso: SALIDA DE EMERGENCIA (uso opcional) |  |
| Ubicación de una escalera de emergencia | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una escalera indicada con una flecha direccional (*) Aviso: ESCALERA DE EMERGENCIA (uso opcional) |  |
| Ubicación de rutas, espacios o servicios accesibles para personas con discapacidad | Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Figura humana estilizada en silla de ruedas Aviso: USO EXCLUSIVO (uso opcional) |  |
| Ubicación de equipo de comunicación de emergencia | Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco Forma: o Rectángulo Símbolo: Silueta de un megáfono con efecto de sonido Aviso: EQUIPO DE COMUNICACION DE EMERGENCIA (uso opcional) |  |
| Ubicación de un módulo de información | Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Signo de interrogación de cierre Aviso: INFORMACION (uso opcional) |  |
| Ubicación del puesto de vigilancia | Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Mitad superior de la silueta de un guardia Aviso: PUESTO DE VIGILANCIA (uso opcional) |  |

NOTA (*): 	La flecha direccional podrá omitirse cuando la señal se encuentre en la proximidad del elemento señalizado.

| MEANING | FEATURES | EXAMPLE |
| --- | --- | --- |
| Direction of an evacuation route in the required direction | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Arrow indicating the direction required and as applicable, the number of the evacuation route. Warning: EVACUATION ROUTE (Optional use) |  |
| Location of a lower risk zone | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Human silhouette taking shelter Warning: LOWER RISK ZONE (Optional use) |  |
| Post location where first aid is provided | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Equidistant Cross Warning: FIRST AID (Optional use) |  |
| Location of stretcher to be used by First Aid Brigade | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Silhouette of a first aid stretcher, military type and equidistant cross Warning: STRETCHER (Optional use) |  |
| Meeting point location | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Four equidistant arrows pointing toward a point and if applicable the number of the meeting point Warning: MEETING POINT (Optional use) |  |
| Location of an emergency exit | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Human silhouette moving towards an exit with a directional arrow (*) Warning: EMERGENCY EXIT (Optional Use) |  |
| Location of an emergency staircase | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Human silhouette moving towards a stair indicated with a directional arrow (*) Warning: Emergency Stairs (Optional Use) |  |
| Location of routes, spaces and services accessible to persons with disabilities | Color: Safety: blue background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Stylized human figure in a wheelchair Warning: ONLY (Optional Use) |  |
| Location of the emergency communication equipment | Color: Safety: blue background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Silhouette of a bullhorn with sound effect Warning: EMERGENCY COMMUNICATION EQUIPMENT (Optional Use) |  |
| Information module location | Color: Safety: blue background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Question mark Warning: INSHAPECION (Optional Use) |  |
| Lookout post location | Color: Safety: blue background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Upper half of the silhouette of a guard Warning: LOOKOUT POST (Optional Use) |  |

NOTE (*): 	The directional arrow may be omitted when the signal is in the proximity of the marked element.

5.2	Señales informativas de emergencia.

Son las que indican a la población la localización de equipos e instalaciones para su uso en una emergencia.

| SIGNIFICADO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de un extintor | Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Siluetas de un extintor y de una flama contigua con una flecha direccional indicando la ubicación del equipo. (*) Aviso: EXTINTOR (uso opcional) |  |
| Ubicación de un hidrante | Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta de un hidrante con una flecha direccional indicando la ubicación del equipo. (*) Aviso: HIDRANTE (uso opcional) |  |
| Ubicación de un dispositivo de activación de alarma | Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta de un timbre con efecto de ondas sonoras (*) Aviso: ALARMA (uso opcional) |  |
| Ubicación de un teléfono de emergencia | Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta de un auricular (*) Aviso: TELEFONO DE EMERGENCIA (uso opcional) |  |
| Ubicación del gabinete de equipo de emergencia | Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Siluetas de guantes y de hacha Aviso: EQUIPO DE EMERGENCIA (uso opcional) |  |

NOTA (*).-	En estas señales se permite opcionalmente: adicionar la silueta de una flama contigua y la silueta de una flecha direccional, y en su caso omitir esta última cuando la señal se encuentre en la proximidad del elemento señalizado.

5.2	Informative signs of emergency

Those that inform the people about the location of equipment and facilities to be used during an emergency.

| MEANING | FEATURES | EXAMPLE |
| --- | --- | --- |
| Extinguisher Location | Color: Safety: red background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Silhouettes of an extinguisher and contiguous flame with a directional arrow indicating the location of the equipment. (*) Warning: EXTINGUISHER (Optional Use) |  |
| Hydrant Location | Color: Safety: red background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Silhouette of a hydrant with a directional arrow indicating the location of the equipment. (*) Warning: HYDRANT (Optional Use) |  |
| Location of a device for activating alarm | Color: Safety: red background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Silhouette of a Buzzer with sound wave effect (*) Warning: ALARM (Optional Use) |  |
| Location of an emergency telephone | Color: Safety: red background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Silhouette of a handset (*) Warning: EMERGENCY TELEPHONE (Optional Use) |  |
| Location of emergency equipment cabinet | Color: Safety: red background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Silhouettes of gloves and ax Warning: EMERGENCY EQUIPMENT (Optional Use) |  |

NOTE (*).-	These signals optionally allow: To add the silhouette of a contiguous flame and silhouette of a directional arrow, and as applicable, to omit the latter when the signal is in the proximity of the marked element.

5.3	Señales informativas para emergencia o desastre.

Son aquellas cuya implementación está a cargo de las autoridades competentes en el momento de una emergencia o desastre, que permiten a la población localizar instalaciones y servicios dispuestos para su apoyo.

| SIGNIFICADO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de un centro de acopio | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Siluetas humanas en un local, representando la recepción de ayuda en especie Aviso: CENTRO DE ACOPIO (uso opcional) |  |
| Ubicación de un refugio temporal | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Siluetas humanas resguardándose en un local Aviso: REFUGIO TEMPORAL (uso opcional) |  |
| Ubicación de un puesto de mando | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Siluetas humanas representando la toma de decisiones Aviso: PUESTO DE MANDO (uso opcional) |  |
| Ubicación de un centro de triage | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Techumbre con la cruz de asistencia médica Aviso: CENTRO DE TRIAGE (uso opcional) |  |
| Ubicación de un centro de distribución | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Siluetas de local, persona y vehículo representando la acción de distribuir la ayuda en especie Aviso: CENTRO DE DISTRIBUCION (uso opcional) |  |
| Ubicación de un centro de localización | Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Siluetas humanas en primero y segundo plano, rodeando un signo de interrogación de cierre Aviso: CENTRO DE LOCALIZACION (uso opcional) |  |

5.3	Informative signs for emergencies or disasters

Those which implementation is responsibility of the competent authorities in case of an emergency or disaster, allowing population to locate facilities and services available for their support.

| MEANING | FEATURES | EXAMPLE |
| --- | --- | --- |
| Collection center location | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Human silhouette below a roof, receiving aid in kind Warning: COLLECTION CENTER (Optional Use) |  |
| Temporary shelter location | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Human silhouette taking shelter in a roof Warning: TEMPORARY SHELTER (Optional Use) |  |
| Command post location | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Human silhouette representing decision making Warning: COMMAND POST (Optional Use) |  |
| Triage center location | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Roof with a cross of health care Warning: TRIAGE CENTER (Optional Use) |  |
| Distribution center location | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Silhouettes of a center, person and vehicle representing the action of distributing aid in kind Warning: DISTRIBUTION CENTER (Optional Use) |  |
| Locating center location | Color: Safety: green background Contrast: White Shape: Square or rectangle Symbol: Human silhouettes in first and second plane surrounded by a question mark Warning: Locating Center (Optional Use) |  |

5.4	Señales de precaución.

Son las que advierten a la población sobre la existencia y naturaleza de un riesgo.

| SIGNIFICADO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| Precaución, piso resbaloso | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro Forma: Triángulo Símbolo: Silueta humana deslizándose Aviso: PISO RESBALOSO (uso opcional) |  |
| Precaución, sustancia tóxica | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro Forma: Triángulo Símbolo: Silueta de un cráneo humano de frente con dos huesos largos cruzados por detrás Aviso: SUSTANCIAS TOXICAS (uso opcional) |  |
| Precaución, sustancias corrosivas | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro Forma: Triángulo Símbolo: Silueta de una mano incompleta sobre la que una probeta derrama un líquido. Aviso: SUSTANCIAS CORROSIVAS (uso opcional) |  |
| Precaución, materiales inflamables o combustibles | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro Forma: Triángulo Símbolo: Silueta de una flama Aviso(s): MATERIAL INFLAMABLE o MATERIAL COMBUSTIBLE (uso opcional) |  |
| Precaución, materiales oxidantes y comburentes | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro Forma: Triángulo Símbolo: Silueta de una flama sobre la parte superior de un círculo Aviso: MATERIAL OXIDANTE Y COMBURENTE (uso opcional) |  |
| Precaución, materiales con riesgo de explosión | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro Forma: Triángulo Símbolo: Una bomba explotando Aviso: MATERIAL EXPLOSIVO (uso opcional) |  |
| Precaución, riesgo eléctrico | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro Forma: Triángulo Símbolo: Flecha quebrada dispuesta de arriba hacia abajo Aviso: DESCARGA ELECTRICA (uso opcional) |  |
| Precaución, riesgo por radiación láser | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro Forma: Triángulo Símbolo: Línea convergiendo hacia la silueta de un resplandor Aviso RADIACION LASER (uso opcional) |  |
| Precaución, riesgo biológico | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro Forma: Triángulo Símbolo: Silueta de tres medias lunas sobrepuestas a una circunferencia Aviso: RIESGO BIOLOGICO (uso opcional) |  |
| Precaución, radiaciones ionizantes | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro o Magenta Forma: Triángulo Símbolo: Trébol esquematizado Aviso: RADIACION IONIZANTE (uso opcional) |  |

5.4	Caution signs.

The ones that warn the population about the existence and nature of a risk

| MEANING | FEATURES | EXAMPLE |
| --- | --- | --- |
| caution slippery floor | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Triangle Symbol: Human silhouette gliding Warning: SLIPPERY FLOOR (Optional Use) |  |
| Caution toxic substance | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Triangle Symbol: Silhouette of the front side of a human skull with two long bones crossed behind Warning: TOXIC SUBSTANCE (Optional Use) |  |
| Caution corrosive substances | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Triangle Symbol: Silhouette of an incomplete hand over the specimen spilling a liquid. Warning: CORROSIVE SUBSTANCES (Optional Use) |  |
| Caution, flammable or combustible materials | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Triangle Symbol: Silhouette of a flame Warning(s): FLAMMABLE OR COMBUSTIBLE MATERIALS (Optional Use) |  |
| Caution, oxidizing materials and comburents | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Triangle Symbol: Silhouette of a flame on the top of a circle Warning: OXIDIZING MATERIALS AND COMBURENTS (Optional Use) |  |
| Caution, potentially Explosive Materials | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Triangle Symbol: A bomb exploding Warning: EXPLOSIVE MATERIALS (Optional Use) |  |
| Caution electrical hazards | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Triangle Symbol: Broken Arrow arranged from top to bottom Warning: ELECTRICAL HAZARDS (Optional Use) |  |
| Caution, laser radiation risks | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Triangle Symbol: Line converging toward the silhouette of a radiance Warning RADIATION RISKS (Optional Use) |  |
| Caution biohazardous | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Triangle Symbol: Silhouette of three half-moons overlapping to a circumference Warning: BIOHAZARDOUS (Optional Use) |  |
| Caution ionizing radiation | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Triangle Symbol: outlined clover Warning: IONIZING RADIATION (Optional Use) |  |

5.5 	Señales prohibitivas o restrictivas.

Son las que prohíben y limitan una acción susceptible de provocar un riesgo.

| SIGNIFICADO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| Prohibición de fumar | Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco Forma: Círculo con una diagonal Símbolo: Silueta de un cigarro encendido Aviso: PROHIBIDO FUMAR (uso opcional) |  |
| Prohibición de encender fuego | Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco Forma: Círculo con una diagonal Símbolo: Silueta de un cerillo encendido Aviso: PROHIBIDO ENCENDER FUEGO (uso opcional) |  |
| Prohibición de uso del elevador en caso de emergencia | Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco Forma: Círculo con una diagonal Símbolo: Silueta de las puertas de un elevador Aviso: NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA (uso opcional) |  |
| Prohibido el paso a personas no autorizadas | Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo Blanco Forma: Círculo con una diagonal Símbolo: Silueta humana avanzando Aviso: ACCESO RESTRINGIDO (uso opcional) |  |
| No correr | Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco Forma: Círculo con una diagonal Símbolo: Silueta humana con efecto de correr Aviso: NO CORRO (uso opcional) |  |
| No gritar | Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco Forma: Círculo con una diagonal Símbolo: Silueta de rostro humano con efecto de gritar Aviso: NO GRITO (uso opcional) |  |
| No empujar | Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco Forma: Círculo con una diagonal Símbolo: Silueta humana empujando a otra Aviso: NO EMPUJO (uso opcional) |  |

5.5 	Prohibitive or restrictive signs.

Those that prohibit and restrict an action susceptible of causing a risk.

| MEANING | FEATURES | EXAMPLE |
| --- | --- | --- |
| Prohibition of smoking | Color: Safety: Red Contrast: White background Shape: Circle with a diagonal Symbol: Silhouette of a burning cigarette Warning: NO SMOKING (Optional Use) |  |
| Prohibition of lighting a fire | Color: Safety: Red Contrast: White background Shape: Circle with a diagonal Symbol: Silhouette of a lighted match Warning: DO NOT LIGHT FIRE (Optional Use) |  |
| Prohibition of using elevator in case of emergency | Color: Safety: Red Contrast: White background Shape: Circle with a diagonal Symbol: Silhouette of the doors of an elevator Warning: DO NOT USE IN CASE OF EMERGENCY (Optional Use) |  |
| Prohibition of unauthorized persons entry | Color: Safety: Red Contrast: White background Shape: Circle with a diagonal Symbol: Human silhouette moving Warning: RESTRICTED ACCESS (Optional Use) |  |
| Do not run | Color: Safety: Red Contrast: White background Shape: Circle with a diagonal Symbol: Human silhouette with a running effect Warning: DO NOT RUN (Optional Use) |  |
| No shouting | Color: Safety: Red Contrast: White background Shape: Circle with a diagonal Symbol: Human silhouette with a shouting effect Warning: NO SHOUTING (Optional Use) |  |
| No pushing | Color: Safety: Red Contrast: White background Shape: Circle with a diagonal Symbol: Human silhouette pushing another one Warning: No pushing (Optional Use) |  |

5.6 	Señales de obligación.

Son las que imponen al observador, la ejecución de una acción determinada, a partir del lugar en donde se encuentra la señal y en el momento de visualizarla.

| SIGNIFICADO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| Uso obligatorio de gafete | Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco Forma: Círculo Símbolo: Mitad superior de una silueta humana portando gafete Aviso: USO DE GAFETE (uso opcional) |  |
| Registro obligatorio para acceso | Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco Forma: Círculo Símbolo: Silueta de un bolígrafo sobre la de un libro Aviso: REGISTRO (uso opcional) |  |
| Obligación de estacionar los vehículos con el frente hacia la salida | Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco Forma: Círculo Símbolo: Siluetas de auto y camioneta con sombra de volante, estacionados en posición de salida Aviso: EN POSICION DE SALIDA (uso opcional) |  |
| Revisión obligatoria de vehículos | Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco Forma: Círculo Símbolo: Siluetas de un guardia y de un vehículo con sombra de volante y cajuela abierta Aviso: REVISION DE VEHICULO (uso opcional) |  |
| Revisión obligatoria de portafolios, bolsas y bultos | Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco Forma: Circular Símbolo: Mitad superior de la silueta de un guardia y la de un portafolios abierto Aviso: REVISION OBLIGATORIA (uso opcional) |  |

5.6 	Obligation signs.

Are those that impose the observer, the execution of a certain action, from the place where the sign is located and at the time of observing it.

| MEANING | FEATURES | EXAMPLE |
| --- | --- | --- |
| Mandatory use of badge | Color: Safety: Blue background Contrast: White Shape: Circle Symbol: Upper half of a human figure wearing badge Warning: USE OF BADGE (Optional Use) |  |
| Mandatory registration for accessing | Color: Safety: Blue background Contrast: White Shape: Circle Symbol: Silhouette of a pen over a book Warning: REGISTRATION (Optional Use) |  |
| Mandatory to park the vehicle with the front toward the exit | Color: Safety: Blue background Contrast: White Shape: Circle Symbol: Silhouettes of car and the shade of a truck wheel, parked in exit position Warning: FRONT IN EXIT POSITION (Optional Use) |  |
| Mandatory review of vehicles | Color: Safety: Blue background Contrast: White Shape: Circle Symbol: Silhouettes of a guard and the shade of a vehicle wheel and open trunk Warning: MANDATORY REVIEW OF VEHICLES (Optional Use) |  |
| Mandatory inspection of portfolios, bags and packages | Color: Safety: Blue background Contrast: White Shape: Circle Symbol: Upper half of the silhouette of a guard and of an open briefcase Warning: MANDATORY INSPECTION (Optional Use) |  |

5.7 	Avisos de protección civil.

| SIGNIFICADO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| Identificación de zona de riesgo, acceso restringido | Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro Forma: Cinta delimitadora de 140 mm de ancho Aviso: ZONA RESTRINGIDA |  |

5.7 	Civil protection warning.

| MEANING | FEATURES | EXAMPLE |
| --- | --- | --- |
| Identification of risk zone, restricted access | Color: Safety: Yellow background Contrast: Black Shape: Delimiter tape of 140 mm wide Warning: Restricted Access |  |

| 6. ESPECIFICACIONES | 6. SPECIFICATIONS |
| --- | --- |
| 6.1 Disposiciones generales. | 6.1 General provisions. |
| Las señales deben ser de fácil comprensión para el observador, y para que cumplan su propósito, se debe evitar su uso excesivo. | Signs should be easily understood by the observer, and to fulfill their purpose excessive use should be avoided. |
| Los símbolos que establece la presente norma oficial para las señales de protección civil deben cumplir con las características y contenido de imagen que especifica el punto 5 Clasificación, permitiendo en su caso utilizar el aviso que ahí se indica. | The symbols provided by this official standard on civil protection signs must comply with the features and image contents that are specified by section 5 Classification, allowing the use of the warning indicated therein. |
| Los símbolos deben ser de trazo relleno para evitar confusiones en su diseño. | Symbols should be of a bolded trace to avoid confusion in its design. |
| Cuando las necesidades particulares del sitio o instalación a señalizar lo ameriten, se permite el uso de letreros luminosos, fotoluminiscentes o de características específicas, que permitan mejorar su visibilidad bajo condiciones adversas de iluminación, adicionados en todo caso con el símbolo y en su caso aviso que corresponda, de los definidos en el punto 5 Clasificación. | When the particular needs of the site or facility to be signalized, allow the use of neon signs, photoluminescent or specific features to enhance its visibility under adverse lighting conditions, should add also in any case the symbol or appropriate warning, of those defined by section 5 Classification. |
| 6.2 Disposición de colores. | 6.2 Provision of colors. |
| Colores de seguridad.- Su aplicación en las señales será conforme a la tabla 1 | Colors of safety.- Its application on signs shall be according to Table 1 |

| Tabla 1 Colores de Seguridad y su significado |  |
| --- | --- |
| COLOR DE SEGURIDAD | SIGNIFICADO |
| ROJO | Alto Prohibición Identifica equipo contra incendio |
| AMARILLO | Precaución Riesgo |
| VERDE | Condición Segura Primeros Auxilios |
| AZUL | Obligación |

| Table 1 Colors of safety and their meaning |  |
| --- | --- |
| COLOR OF SAFETY | MEANING |
| RED | Stop Prohibition Identifies firefighting equipment |
| YELLOW | Caution Risk |
| GREEN | Safe condition First Aid |
| BLUE | Obligation |

| Colores de contraste.- Su aplicación en las señales será conforme a la tabla 2 | Contrasting colors.- Their application on signs should be according to table 2 |
| --- | --- |

| Tabla 2 Asignación de color de contraste, según color de seguridad |  |
| --- | --- |
| COLOR DE SEGURIDAD | COLOR DE CONTRASTE |
| ROJO | Blanco |
| AMARILLO | Negro |
|  | Magenta |
| VERDE | Blanco |
| AZUL | Blanco |

| Table 2 Assigning contrast color according to the color of safety |  |
| --- | --- |
| COLOR OF SAFETY | CONTRAST COLOR |
| RED | White |
| YELLOW | Black |
|  | Magenta |
| GREEN | White |
| BLUE | White |

| NOTA.- En el caso de las señales fotoluminiscentes, se permite usar como color de contraste, el amarillo verdoso en lugar del blanco. | NOTE.- Photoluminescent signs are allowed to use as a contrasting color, a greenish yellow instead of white. |
| --- | --- |
| Para las señales informativas, de precaución y de obligación, el color de seguridad debe cubrir cuando menos el 50% de la superficie total de la señal aplicado en el fondo y el color del símbolo debe ser el de contraste. | For the case of informative, caution and obligation signs, the safety color must cover at least 50% of the total area of the sign applied at the background and the color of the symbol should be the contrast. |
| Para las señales de prohibición el color de fondo debe ser blanco, la banda transversal y la banda circular deben ser de color rojo de seguridad, el símbolo debe colocarse centrado en el fondo y no debe obstruir la barra transversal, el color rojo de seguridad debe cubrir por lo menos el 35% de la superficie total de la señal. El color del símbolo debe ser negro. | For the case of prohibition signs the background color should be white, transversal band and circular band should be of safety red, the symbol should be placed centrally on the background and must not obstruct the transversal bar, the color safety red must cover at least 35% of the total area of the sign. The color of the symbol should be black. |
| 6.3 Formas geométricas.- Su aplicación en las señales será conforme a la tabla 3. | 6.3 Geometric shapes.- Their application on signs shall be according to Table 3. |

| Tabla 3 Asignación de formas geométricas según el tipo de señal, y su finalidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEÑAL DE | FORMA GEOMETRICA | FINALIDAD |
| Información |  | Proporcionar Información |
| Precaución |  | Advertir un peligro |
| Prohibición |  | Prohibir una acción susceptible de riesgo |
| Obligación |  | Prescribir una acción determinada |
| Nota 1: La proporción del rectángulo podrá ser desde un cuadrado (base = altura), y hasta que la base no exceda el doble de la altura. Nota 2: La diagonal que se utiliza en el círculo de las señales prohibitivas debe ser de cuarenta y cinco grados con relación a la horizontal, dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha. |  |  |

| Table 3 Assigning geometric shapes depending on the type of sign and its purpose |  |  |
| --- | --- | --- |
| SIGN FOR | GEOMETRIC SHAPE | PURPOSE |
| Information |  | Provide Information |
| Caution |  | Warn from danger |
| Prohibition |  | Prohibiting an action that could lead to risk |
| Obligation |  | Prescribe a particular action |
| Note 1: The ratio of the rectangle may be from a square (base = height), and until the base does not exceed twice the height. Note 2: The diagonal line that is used in the circle of prohibitive signs should be of forty-five degrees with respect to the horizontal, arranged in the upper left side toward the lower right. |  |  |

| 6.4 Ubicación. | 6.4 Location |
| --- | --- |
| Las señales se colocarán de acuerdo a un análisis de las condiciones y características del sitio o instalación a señalizar, considerando lo siguiente: | Signs should be placed according to an analysis of the conditions and characteristics of the site or facility to be signalized, and considering the following: |
| Las señales informativas se deben colocar en el lugar donde se necesiten, permitiendo que el observador tenga tiempo suficiente para captar y comprender el mensaje. | Informative signs must be placed at the site where they are needed, allowing the observer to have enough time to understand and comprehend the message. |
| Las señales de precaución se deben colocar donde exista un riesgo, para advertir de su presencia al observador y le permita con tiempo suficiente captar y comprender el mensaje sin exponer su salud e integridad física. | Caution signs should be placed where there is a potential risk, to warn their presence to the observer and allow sufficient time to understand and comprehend the message without exposing their health and physical integrity. |
| Las señales prohibitivas o restrictivas se deben colocar en el punto donde exista la limitante, con el propósito de evitar la ejecución de un acto inseguro. | The prohibitive or restrictive signs should be placed at the point where the restriction exists, in order to prevent the execution of an unsafe act. |
| Las señales de obligación se deben colocar en el lugar donde sea exigible realizar la acción que la misma señal indica. | Obligation signs should be placed in the place where it is required to perform the action indicated by the same sign. |
| 6.5 Dimensión. | 6.5 Dimension. |
| 6.5.1 De las señales. | 6.5.1 Of signs. |
| La dimensión de las señales objeto de esta norma debe ser tal, que el área superficial (S) y la distancia máxima de observación (L) cumplan con la siguiente relación: | The dimension of the signs object of this standard must be such, that the surface area (S) and the maximum distance of observation (L) comply with the following equation: |
| donde: | Wherein: |
| S es la superficie de la señal en metros cuadrados; | S is the sign surface in square meters; |
| L es la distancia máxima de observación en metros; | L is the maximum viewing distance in meters; |
| > es el símbolo algebraico de mayor o igual que. | > is the algebraic symbol representing greater than or equal to. |
| Nota: Para convertir el valor de la superficie de la señal a centímetros cuadrados, multiplíquese el cociente por 10 000, o aplíquese directamente la expresión algebraica: S 5 x L2. | Note: To convert the value of the surface of the signal to square centimeters, multiply the quotient by 10 000, or directly apply the algebraic expression: S 5 x L2. |
| Esta relación sólo se aplica para distancias (L) mayores de 5 metros. Para distancias (L) de 5 metros y menores, la superficie de las señales será como mínimo de 125 cm2. | This relationship applies only for distances (L) greater than 5 meters. For distances (L) of 5 meters and below, the surface of the signals shall be at least of 125 cm2. |
| La tabla 4 que a continuación se muestra, proporciona ejemplos de dimensionamiento que cumplen con la fórmula. | Table 4 shown below, provides examples of dimensioning that comply with the formula. |

| Tabla 4 Ejemplo de dimensiones mínimas de las señales para protección civil |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTANCIA DE VISUALIZACION (L) ( metros) | SUPERFICIE MINIMA [S L2 / 2000] (cm2) | DIMENSION MINIMA SEGUN FORMA GEOMETRICA DE LA SEÑAL |  |  |  |  |
|  |  | CUADRADO (por lado) (cm) | CIRCULO (diámetro) (cm) | TRIANGULO (por lado) (cm) | RECTANGULO (base 2 : altura 1) (cm) |  |
|  |  |  |  |  | BASE | ALTURA |
| 5 | 125,0 | 11,2 | 12,6 | 17,0 | 18.2 | 9,1 |
| 10 | 500,0 | 22,4 | 25,2 | 34,0 | 36.6 | 18,3 |
| 15 | 1 125,0 | 33,5 | 37,8 | 51,0 | 54.8 | 27,4 |
| 20 | 2 000,0 | 44,7 | 50,5 | 68,0 | 73.0 | 36,5 |
| 25 | 3 125,0 | 55,9 | 63,1 | 85,0 | 91.2 | 45,6 |
| 30 | 4 500,0 | 67,1 | 75,7 | 101,9 | 109.6 | 54,8 |
| 35 | 6 125,0 | 78,3 | 88,3 | 118,9 | 127.8 | 63,9 |
| 40 | 8 000,0 | 89,4 | 100,9 | 135,9 | 146.0 | 73,0 |
| 45 | 10 125,0 | 100,6 | 113,5 | 152,9 | 164.4 | 82,2 |
| 50 | 12 500,0 | 111,8 | 126,2 | 169,9 | 182.6 | 91,3 |

| Table 4 Example minimum dimensions of signs for civil protection |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIEWING DISTANCE (L) (meters) | MINIMUM SURFACE [S L2 / 2000] (cm2) | DIMENSION MINIMA SEGUN FORMA GEOMETRICA DE LA SEÑAL |  |  |  |  |
|  |  | SQUARE (per side) (cm) | circle (diameter) (cm) | TRIANGLE (per side) (cm) | RECTANGLE (base 2 : height 1) (cm) |  |
|  |  |  |  |  | BASE | HEIGHT |
| 5 | 125.0 | 11.2 | 12.6 | 17.0 | 18.2 | 9.1 |
| 10 | 500.0 | 22.4 | 25.2 | 34.0 | 36.6 | 18.3 |
| 15 | 1 125.0 | 33.5 | 37.8 | 51.0 | 54.8 | 27.4 |
| 20 | 2 000.0 | 44.7 | 50.5 | 68.0 | 73.0 | 36.5 |
| 25 | 3 125.0 | 55.9 | 63.1 | 85.0 | 91.2 | 45.6 |
| 30 | 4 500.0 | 67.1 | 75.7 | 101.9 | 109.6 | 54.8 |
| 35 | 6 125.0 | 78.3 | 88.3 | 118.9 | 127.8 | 63.9 |
| 40 | 8 000.0 | 89.4 | 100.9 | 135.9 | 146.0 | 73.0 |
| 45 | 10 125.0 | 100.6 | 113.5 | 152.9 | 164.4 | 82.2 |
| 50 | 12 500.0 | 111.8 | 126.2 | 169.9 | 182.6 | 91.3 |

| 6.5.2 De las características de los avisos. | 6.5.2 Of the warning features |
| --- | --- |
| Los avisos que complementen las señales de protección civil constituyen sólo un refuerzo al mensaje que la señal proporciona, son de uso opcional, y en su caso deben cumplir lo siguiente: | The warnings that complement civil protection signs are only reinforcing the message that the signal provides, are of optional use, and as the case may be, should meet the following: |
| a) Estar fuera de los límites de la señal y situados en la parte de abajo; | a) Should be outside the limits of the signs and situated in the bottom; |
| b) Utilizar las frases que la norma establece; | b) Should use the phrases that standard states; |
| c) Tener forma de rectángulo, cuya altura no debe ser mayor al 50% de la altura de la señal y su base no debe exceder al ancho de la misma, y | c) To have rectangle shape whose height should not exceed 50% of the height of the signal and its base must not exceed the width of the same, and |
| d) Ser de los mismos colores de seguridad y de contraste que corresponda a la señal. | d) Should be of the same colors of safety and contrast that correspond to the signal. |
| Unicamente las señales de información se pueden complementar con avisos dentro de sus límites, debiendo cumplir con lo siguiente: | Only the information signals can be supplemented with notices within its boundaries, and must comply with the following: |
| a) Utilizar las frases que la norma establece; | a) Use phrases that standard states; |
| b) No deben dominar sobre los símbolos, para lo cual se limita la altura máxima de la frase a la tercera parte de la altura del símbolo; | b) They should not dominate the symbols, for which the maximum height of the phrase to one third of the height of the symbol is limited; |
| c) Ser de los mismos colores de seguridad y de contraste que corresponda a la señal, y | c) Should be of the same colors of safety and contrast that correspond to the signal. |
| d) Situarse en la parte inferior del símbolo y sólo cuando el uso de la flecha direccional no lo permita, el aviso deberá situarse en la parte superior del símbolo. | d) Should be placed at the bottom of the symbol and only when the directional arrow does not allow it, the warning must be placed on the top of the symbol. |
| Para el aviso de protección civil de Cinta Delimitadora (Banda de Zona Restringida) se atenderá a lo dispuesto en el numeral 5.7 de la presente norma. | For the civil protection warning of the delimiter Tape (Restricted Area Band) shall address the provisions of Section 5.7 of this standard. |
| 6.6 Iluminación. | 6.6 Illumination |
| En condiciones normales, en la superficie de la señal debe existir una intensidad de iluminación de 50 luxes (50 lx) como mínimo. | Under normal conditions at the surface of the sign there must be an illumination intensity of 50 lux (50 lx) minimum. |
| Las señales informativas de ruta de evacuación, zona de resguardo, salida de emergencia y escalera de emergencia; así como las señales informativas de emergencia destinadas a ubicarse en interiores, deben permitir ser observables bajo cualquier condición. | The evacuation route signs, shelter zones, emergency exit and emergency stairs; as for the informative and emergency signs are intended to be located indoors, should allow to be observed under all conditions. |
| 6.7 Materiales. | 6.7 Materials. |
| La naturaleza y calidad de los materiales para fabricar señales deben: | The nature and quality of the materials for manufacturing signals must: |
| a) Ser inofensivas para la salud y la integridad física de las personas; | a) Be harmless to health and physical integrity of persons; |
| b) Garantizar la correcta apreciación de la señal para el cumplimiento de su finalidad; | b) Ensure the proper appreciation of the sign for the fulfillment of its purpose; |
| c) Permitir su consistencia rígida, excepto para la banda de zona de riesgo, la cual debe ser de material flexible y resistente, y | c) Allow rigid consistency, except for the risk zone band, which should be of a flexible and durable material, and |
| d) Garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo de color, forma y acabado incluso en condiciones a la intemperie. | d) Ensure its preventive and corrective maintenance color, shape and finish even in the open. |
| 7. BIBLIOGRAFIA | 7. BIBLIOGRAPHY |
| 7.1 Aicher Otl y Krampen Martin, Sistemas de Signos en la Comunicación visual, Editorial Gustavo Gill, S.A., Primera Edición, Barcelona, España 1981. | 7.1 Aicher Otl y Krampen Martin, Signs systems in visual communication, Editorial Gustavo Gill, S.A., First Edition, Barcelona, Spain 1981. |
| 7.2 Ass. Naz., Geologi Italiani, Italia 1983. | 7.2 Ass. Naz., Geologi Italiani, Italy 1983. |
| 7.3 Building Research Establishment (BRE), Señales fotoluminiscentes y rutas de escape IP 17/89, Septiembre 1989. | 7.3 Building Research Establishment (BRE), Photoluminescent signs and escape routes IP 17/89, September 1989. |
| 7.4 DIN 67610: "Langnachleuchtende Leuchtpigmente", 1974. | 7.4 DIN 67610: "Langnachleuchtende Leuchtpigmente", 1974. |
| 7.5 Dreyfuss, Henry, Symbol Sourcebook, Editorial McGraw-Hill Company, USA 1972. | 7.5 Dreyfuss, Henry, Symbol Sourcebook, McGraw-Hill Publishing Company, USA 1972. |
| 7.6 González Torres Luis Ignacio, Factores Ergonómicos en el Diseño Gráfico, Tomos II y III, Universidad Autónoma Metropolitana, México 1996. | 7.6 González Torres Luis Ignacio, Ergonomic factors in Graphic Design, Book II ad III, Autonomous Metropolitan University, México 1996. |
| 7.7 l’Institut National de Recherche et de Sécurité, Signalisation de Sécurité. (www.inrs.fr). | 7.7 l’Institut National de Recherche et de Sécurité, Signalisation de Sécurité. (www.inrs.fr). |
| 7.8 ISO 3864, “Safety colours and Safety signs”, 1984. | 7.8 ISO 3864, “Safety colours and Safety signs”, 1984. |
| 7.9 ISO 6309, "Fire protection - Safety Signs", 1987. | 7.9 ISO 6309, "Fire protection - Safety Signs", 1987. |
| 7.10 ISO/7010, “Graphycal symbols - Safety colours and safety signs – Safety signs used in workplaces and public areas”, 2003. | 7.10 ISO/7010, “Graphycal symbols - Safety colours and safety signs – Safety signs used in workplaces and public areas”, 2003. |
| 7.11 Manual de Psicología de la Percepción Visual. | 7.11 Handbook of Psychology of Visual Perception. |
| 7.12 Manuel de Sauvetage Deblaiement, France - Selection 1987. | 7.12 Manuel de Sauvetage Deblaiement, France - Selection 1987. |
| 7.13 McCormick Ernest J., Ergonomía, Factores Humanos en Ingeniería y Diseño, Gustavo Gill, S.A., Séptima Edición, España 1992. | 7.13 McCormick Ernest J., Ergonomía, Human Factors in Engineering and Design, Gustavo Gill, S.A., Seventh Edition, Spain 1992. |
| 7.14 National Fire protection Association, Fire Protection Handbook, USA 1976. | 7.14 National Fire protection Association, Fire Protection Handbook, USA 1976. |
| 7.15 NFX 08-003, Couleurs et Signaux de Securité, Dic. 1994. | 7.15 NFX 08-003, Couleurs et Signaux de Securité, Dic. 1994. |
| 7.16 Ordine dei Geologi, Manuale di Protezione Civile, Lions International 1981. | 7.16 Ordine dei Geologi, Manuale di Protezione Civile, Lions International 1981. |
| 7.17 Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud, Proyecto SUMA. | 7.17 World Health Organization / Pan American Health Organization, SUMA Project. |
| 7.18 School of Arquitecture, Safety in the Built Environmet, Edit. Jonathan D. Sime, London - New York 1988. | 7.18 School of Arquitecture, Safety in the Built Environmet, Edit. Jonathan D. Sime, London - New York 1988. |
| 7.19 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, NOM-004-SCT-2000, Identificación de Unidades destinadas al transportes de sustancias, materiales y residuos peligrosos, México 2000. | 7.19 Secretary of Communications and Transportation, NOM-004-SCT-2000, Identification of units intended for transporting substances, materials and wastes, Mexico 2000. |
| 7.20 Secretaría de Gobernación, Bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, México 1986. | 7.20 Secretary of Governance, Foundations for the establishment of the National Civil Protection System, Mexico 1986. |
| 7.21 Secretaría de Gobernación, NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar, México 2003. | 7.21 Secretary of Governance, NOM-003-SEGOB/ 2002, Signs and warnings for civil protection.- colors, shapes and symbols to be used, Mexico 2003. |
| 7.22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de Seguridad, México 2008. | 7.22 Secretary of Labor and Social Welfare, NOM-001-STPS-2008 buildings, premises, facilities and areas in the workplace-safety conditions, Mexico 2008. |
| 7.23 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, NOM-002-STPS-2000, Condiciones de Seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo, México 2000. | 7.23 Secretary of Labor and Social Welfare, NOM-002-STPS-2000, Safety Conditions, prevention, protection and firefighting in the workplace, Mexico 2000. |
| 7.24 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, México 2000. | 7.24 Secretary of Labor and Social Welfare, NOM-018-STPS-2000 system for the identification and communication of hazards and risks from hazardous chemicals in the workplace, Mexico 2000. |
| 8. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES | 8. CONCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS |
| Esta norma oficial tiene concordancia total con el capítulo 6 de la norma internacional ISO 6309 referente al uso de colores; y en un 70% respecto al uso de símbolos y de formas geométricas. | This official standard has full concordance with Chapter 6 of the International Standard ISO 6309 concerning the use of colors; and 70% with regards to the use of symbols and geometric shapes. |
| También concuerda en lo general con la norma internacional ISO 7010 en cuanto al uso de formas geométricas y colores; y en un 50% con las señales contenidas en ambas normas, cuya relación aproximada es de 15 de 30. | Also consistent in general with the international standard ISO 7010 on the use of geometric shapes and colors; and 50% with the signs contained in both standards, which approximate ratio is 15 of 30. |
| 9. VIGILANCIA | 9. OVERSIGHT |
| La Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil, es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, quien se reserva el derecho de autorizar terceros acreditados para realizar la evaluación de la conformidad. | The Secretary of Government through the office of the General Office of Linking, Innovation and Legal instruments in matters of Civil Protection is the appropriate authority for overseeing the compliance to this Official Mexican Standard who reserves the right to authorize accredited third parties to perform the evaluation of conformity. |
| Párrafo modificado DOF 15-07-2015 | Paragraph modified DOF 15-07-2015 |
| 10. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD | 10. PROCEDURE FOR THE EVALUATION OF CONFORMITY |
| 10.1 Disposiciones generales. | 10.1 General Provisions. |
| a) El presente Procedimiento de Evaluación de la Conformidad complementa el punto 9 de la norma oficial; | a) This Procedure for the Evaluation of Confomrity supplements Section 9 of the official standard; |
| b) La Evaluación de la Conformidad de la norma oficial se hará mediante su verificación en sitios e instalaciones en los que conforme a leyes, reglamentos y normatividad vigente que resulte aplicable, sea exigible un sistema de señalización sobre protección civil; | b) The conformity assessment of the official standard should be performed by verification on sites and facilities in which under laws, rules and applicable regulations in force, requires signaling system on civil protection; |
| c) La evaluación de la conformidad se podrá atender a petición de parte o de oficio. En ambos casos, no debe existir relación o subordinación alguna entre las partes evaluadora y evaluada, a fin de no generar un conflicto de intereses. Cuando la evaluación de la conformidad sea de oficio, se dará aviso previo al dueño o administrador del sitio o instalación a evaluar; | c) The conformity assessment may be performed upon request or by own initiative. In both cases, there should be no relationship or any subordination between the evaluator and evaluated parties, in order not to create a conflict of interest. When conformity assessment is by own initiative, notice shall be given to the owner or administrator of the site or facility to evaluate; |
| d) La Evaluación de la Conformidad de la norma oficial se debe realizar mediante un recorrido por el sitio o instalación que se evalúa, considerando los términos de sus capítulos 5 y 6, así como los criterios que establece el punto 10.2, y | d) The Conformity Assessment of the official standard should be performed by a tour of the site or facility that is being evaluated, considering the terms of chapters 5 and 6, and the criteria provided by section 10.2, and |
| e) El seguimiento de la Evaluación de la Conformidad lo podrá realizar en cualquier momento la Autoridad. | e) Monitoring of Conformity Assessment can be performed by the Authority at any given time. |
| 10.2 Aspectos técnicos a verificar. | 10.2 Technical Aspects to be verified |
| 10.2.1 Para evaluar la conformidad de los puntos 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 y 6.1 de la norma oficial, se debe comprobar de manera física y visual que el color, forma, símbolo, dimensiones y en su caso aviso de las señales instaladas, cumplan con lo que se establece para cada uno de estos aspectos. | 10.2.1 To assess conformity of Sections 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 and 6.1 of the official standard, it should be verified physically and visually that colors, shape, symbol, dimensions and as the case may be warnings installed on the signs, comply with the stipulations for each of these aspects. |
| 10.2.2 Para evaluar la conformidad del punto 6.2, referente a disposición de colores, se debe comprobar de manera física y visual que los colores de seguridad y de contraste de las señales instaladas, estén conforme a los contenidos de las tablas 1 y 2 de la norma oficial. | 10.2.2 To assess conformity of Section 6.2 concerning colors available, it should be verified physically and visually that colors of safety and of contrast, are subject to the contents of Tables 1 and 2 of the official standard. |
| 10.2.3 Para evaluar el punto 6.3, referente a la asignación de formas geométricas, se debe comprobar de manera física y visual, que la forma de las señales instaladas se asocie a su finalidad, como lo establece la tabla 3 de la norma oficial. | 10.2.3 For evaluating section 6.3, concerning the allocation of geometric shapes, it should be verified physically and visually, that the form of the installed signs are associated with its purpose, as set forth in Table 3 of the official standard. |
| 10.2.4 Para evaluar los puntos 6.4 y 6.6, referentes a la ubicación e iluminación de las señales, se debe comprobar mediante inspección física y visual, que las señales instaladas no estén obstruidas, que sean fácilmente observables, y que de manera oportuna permitan: | 10.2.4 For evaluating section 6.4 and 6.6, concerning the location and lighting of the signs, it should be verified by a physical and visual inspection, that installed signs are not obstructed, that are readily observable, and that allow in a timely manner to: |
| - Ubicar equipos, instalaciones o servicios de emergencia. | - Locate equipment, facilities or emergency services. |
| - Advertir la presencia de un riesgo. | - Warning of the presence of a risk. |
| - Acatar una acción exigible. | - Comply with an enforceable action. |
| - Evitar la realización de acto inseguro. | - Avoid performing the unsafe act. |
| 10.2.5 Para el punto 6.5, referente a dimensión, se debe comprobar de manera física y visual que el tamaño de las señales instaladas les permita ser visibles desde su distancia máxima de visualización; y que los avisos que en su caso se utilicen en las señales, cumplan con lo dispuesto en el punto 6.5.2. | 10.2.5 With regards to section 6.5, concerning dimension, should be verified visually and physically that the size of the signs installed, allow them to be visible from their maximum visualization distance; and warnings used on signs comply with the provisions of sections 6.5.2 |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 90 días naturales posteriores a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | FIRST.- According to Article 34 of the Regulations of the Federal Law on Metrology and Standardization, this Official Mexican Standard shall enter into force 90 calendar days after the date of its publication in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO.- Durante el plazo señalado en el artículo anterior, los sujetos de aplicación de la presente Norma Oficial, realizarán las adaptaciones necesarias a su sistema de señalización en materia de protección civil para observar las disposiciones de la misma. | SECOND.- During the period prescribed in the preceding article, the subjects of application of this Official Standard, will perform all necessary adaptations to their signaling system in civil protection to observe the provisions thereof. |
| TERCERO.- Con la entrada en vigor de la presente Norma Oficial, se derogan la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002.- Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2003 y el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad para la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002.- Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2004. | THIRD.- With the entry into force of this Official Standard, are derogated the Official Mexican Standard NOM-003-SEGOB/2002.- Signs and warnings for civil protection.- Colors, shapes and symbols to be used, published in the Official Daily of the Federation on September 17, 2003 and the Procedure of Conformity Assessment for the Official Mexican Standard NOM-003-SEGOB / 2002.- Signs and warnings for protection civil.- colors, shapes and symbols to be used, published in the Official Daily of the Federation on October 5 2004. |
| Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil once.- La Directora General de Protección Civil y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, Ana Lucía Hill Mayoral.- Rúbrica. | Issued on the City of Mexico, Distrito Federal, at the twenty nine days of November of two thousand and eleven.- The General Director of Civil Protection and President of the National Advisory Committee on Standardization for Civil Protection and Disaster Prevention, Ana Lucía Hill Mayoral.- Signature |

Modification published in the DOF July 15, 2015 –in effect Sept 15, 2015

| # MODIFICACIÓN de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar, publicada el 23 de diciembre de 2011. Se modifica el párrafo quinto del Prefacio, el numeral 4.2 de Autoridad y el Capítulo 9 de Vigilancia. | # MODIFICATION of the Official Mexican Standard NOM-003-SEGOB-2011, Signs and warnings for civil protection. Colors, shapes and symbols to be used, published on the 23rd of December of 2011. The fifth paragraph of the Preface, the number 4.2 of Authority and Chapter 9 of Oversight is modified. |
| --- | --- |
| ## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. | ## In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Government. |
| MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB-2011, SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL.- COLORES, FORMAS Y SÍMBOLOS A UTILIZAR, PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2011. SE MODIFICA EL PÁRRAFO QUINTO DEL PREFACIO, EL NUMERAL 4.2 DE AUTORIDAD Y EL CAPÍTULO 9 DE VIGILANCIA. | MODIFICATION OF THE OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-003-SEGOB-2011, SIGNS AND WARNINGS FOR CIVIL PROTECTION. COLORS, SHAPES AND SYMBOLS TO BE USED, PUBLISHED ON THE 23RD OF DECEMBER OF 2011. THE FIFTH PARAGRAPH OF THE PREFACE, THE NUMBER 4.2 OF AUTHORITY AND CHAPTER 9 OF OVERSIGHT IS MODIFIED. |
| ROGELIO RAFAEL CONDE GARCÍA, Director General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, párrafo primero y 27, fracción XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 19, fracción XV de la Ley General de Protección Civil; 38, fracción II, 40, fracciones VII y VIII, y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 62, fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y | ROGELIO RAFAEL CONDE GARCÍA, General Director of Linking, Innovation and Legal instruments in matters of Civil Protection and President of the National Consultative Committee of Standardization on Civil Protection and Prevention of Disasters, based on the provision in articles 14, first paragraph and 27, section XXXII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 4 of the Federal Law on Administrative Procedure; 19, section XV of the General Law of Civil Protection; 38, section II, 40, sections VII and VIII, and 51 of the Federal Law of Metrology and Standardization; 62, sections I and II of the Internal Regulation of the Secretary of Government, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que el día 23 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana “NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar"; | That on the 23rd of December of 2011, “NOM-003-SEGOB-2011, Signs and warnings for civil protection. Colors, shapes and symbols to be used,” was published in the Official Daily of the Federation; |
| La Norma Oficial Mexicana antes citada, señala que la vigilancia de su cumplimiento está a cargo de la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General de Protección Civil; | The aforementioned Official Mexican Standard stipulates the oversight to its compliance is the responsibility of the Secretary of Government through the office of the General Office of Civil Protection; |
| Que la declaratoria de vigencia de dicha norma oficial mexicana indicó que ésta entraría en vigor 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; | That the Declaration of Validity of said Official Mexican Standard indicated that it will take effect in 90 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation; |
| Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, define en la meta nacional México en Paz, el objetivo de “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante desastres de origen natural o humano”, del cual se desprende la estrategia “Política estratégica para la prevención de desastres”, que señala entre sus líneas de acción “Fomentar, desarrollar y promover Normas Oficiales Mexicanas para la consolidación del Sistema Nacional de Protección de Civil”, por lo cual es de suma importancia fortalecer los instrumentos jurídicos que permitan dar cumplimiento a la meta establecida; | That the National Plan of Development 2013 – 2018 defines in the national goal “Mexico in Peace,” the objective of “Safeguarding the population, their property and the environment from disasters of a natural or human origin,” which stipulates between their lines of action “Encourage, develop and promote Official Mexican Standards for the consolidation of the National System of Civil Protection,” for which it is of highest importance to strengthen the legal instruments that permit complying with the established goal; |
| Que el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, considera que es necesario participar en la integración del Programa Nacional de Normalización a fin de revisar y proponer normas oficiales mexicanas en materia de protección civil, incentivar la aplicación y el debido cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, participar activamente en las sesiones del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Civil y contribuir a la creación de normas oficiales a partir de las necesidades de los estados; | That the Sectorial Program of Government 2013-2018 considers that it is necessary to participate in the integration of the National Program of Standardization for the purpose of reviewing and proposing Official Mexican Standards in matters of civil protection, to incentivize the application and the due compliance to the Official Mexican Standards, to participate actively in the sessions of the National Consultative Committee of Standardization of Civil Protection and contribute to the creation of official standards from the necessities of the States; |
| Que en fecha 02 de abril del año 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, con lo cual se crea la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil y en el artículo 62, fracciones I y II otorga a dicha unidad administrativa atribuciones para presidir y dirigir el Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, así como realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas que al efecto emita; por lo que es necesario realizar una modificación en la presente norma a efecto de actualizar sus apartados de definiciones, vigilancia y evaluación de la conformidad; | That on the 2nd of April of 2013, the reform to the Internal Regulation of the Secretary of Government of the Secretary of Government was published in the Official Daily of the Federation with which was created the General Director of Linking, Innovation and Legal instruments in matters of Civil Protection and President of the National Consultative Committee of Standardization on Civil Protection and Prevention of Disasters, as well as performing the evaluation of the conformity of the Official Mexican Standards that it issues for the purpose; for which it is necessary to make a modification in this standard for the purpose of updating its sections on definitions, oversight and evaluation of compliance; |
| Que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización permite la modificación de las normas oficiales mexicanas sin seguir el procedimiento para su elaboración, siempre que no se creen nuevos requisitos o procedimientos o bien se incorporen especificaciones más estrictas; | That article 51 of the Federal Law of Metrology and Standardization permits the modification of the Official Mexican Standards without following the procedure for its preparation, provided that no new requirements or procedures are created or stricter specifications are incorporated; |
| Que el 11 de junio del 2015, en la Primera Sesión Extraordinaria, el Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres que coordina la Secretaría de Gobernación aprobó por consenso la presente modificación; | That on the 11th of June of 2015, in the First Special Session, the National Consultative Committee of Standardization on Civil Protection and Prevention of Disasters coordinated by the Secretary of Government approved this modification by consensus; |
| Que esta Modificación se sometió al proceso de mejora regulatoria previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; obteniéndose la exención de Manifestación de Impacto Regulatorio por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el día 25 de junio de 2015; | That this Modification was submitted to the process of regulatory improvement detailed in the Federal Law on Administrative Procedure obtaining the exemption of the Regulatory Impact Statement on the part of the Federal Commission of Regulatory Improvement on the 25th of June of 2015; |
| Que en atención a las anteriores consideraciones, se expide la siguiente: | That in attention to the preceding considerations, the following is issued: |
| MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar, publicada el 23 de diciembre de 2011. Se modifica el párrafo quinto del Prefacio, el numeral 4.2 de Autoridad y el Capítulo 9 de Vigilancia. | MODIFICATION of the Official Mexican Standard NOM-003-SEGOB-2011, Signs and warnings for civil protection. Colors, shapes and symbols to be used, published on the 23rd of December of 2011. The fifth paragraph of the Preface, the number 4.2 of Authority and Chapter 9 of Oversight is modified. |
| ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el párrafo quinto del Prefacio, el numeral 4.2 de la definición de autoridad y el Capítulo 9 de Vigilancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2011 para quedar como sigue: | SOLE ARTICLE. The fifth paragraph of the Preface is modified, number 4.2 of the definition of authority and the Chapter 9 of Oversight of the Official Mexican Standard NOM-003-SEGOB-2011, Signs and warnings for civil protection. Colors, shapes and symbols to be used, published in the Official Daily of the Federation on the 23rd of December of 2011 to remain as follows: |
| … | …. |
| PREFACIO | PREFACE |
| … | …. |
| Por último, se respeta la continuidad de que la evaluación de la conformidad de esta Norma, esté a cargo de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil. | Finally, the continuity is respected that the evaluation of the conformity to this Standard is the responsibility of the Secretary of Government through the General Office of Linking, Innovation and Legal instruments in matters of Civil Protection. |
| … | …. |
| 4.2 Autoridad.- Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. | 4.2 Authority. General Office of Linking, Innovation and Legal instruments in matters of Civil Protection of the Secretary of Government. |
| 9. VIGILANCIA | 9. OVERSIGHT |
| La Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil, es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, quien se reserva el derecho de autorizar terceros acreditados para realizar la evaluación de la conformidad. | The Secretary of Government through the office of the General Office of Linking, Innovation and Legal instruments in matters of Civil Protection is the appropriate authority for overseeing the compliance to this Official Mexican Standard who reserves the right to authorize accredited third parties to perform the evaluation of conformity. |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO.- La presente Modificación entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | FIRST. This Modification will take effect 60 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO.- Publíquese de conformidad con el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. | SECOND. Published in conformity with the article 4 of the Federal Law on Administrative Procedure. |
| Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 6 días del mes de julio de dos mil quince.- El Director General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, Rogelio Rafael Conde García.- Rúbrica. | Issued in Mexico City, Federal District, on the 6th day of the month of July of two thousand fifteen. The General Director of Linking, Innovation and Legal instruments in matters of Civil Protection and President of the National Consultative Committee of Standardization on Civil Protection and Prevention of Disasters, Rogelio Rafael Conde García. Signed. |